Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului : [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Descriere produse

# Denumire produs : beton gata de turnare (nepompabil)

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Termen de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880: B150 – 20 mc; B 200 – 20 mc; B 250 - 550 mc; B 300 – 50 mc; B 350 – 20 mc; B400 – 200 mc; B450 - 20 mc. | mc | Municipiul Tg-Jiu | Maxim 2 zile calendaristice de la comanda ferma | Se vor respecta parametrii si conditiile minimale impuse in specificatiile tehnice, conform SR EN 206: 2021 si NE 012/1:2022. Betonul va avea masa volumica normala cu clasa de rezistenta la compresiune: B150: C8/10; B200: C12/15; B250: C16/20; B300: C18/22.5; B350: C20/25; B400: C25/30 ; B450: C30/37. | Nu este cazul |

| Termen de livrare propus | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse |
| --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 7 la nr. 9 |  |  |

### Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

### Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.1.4.                 Receptia

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la conditiile de receptie în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Anexe la Propunerea Tehnica

Ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintelor tehnice minime obligatorii din caietul de sarcini, prin prezentarea pentru fiecare produs ofertat a:

- Declaratiei de conformitate/performanta a produsului;

- Certificat de conformitate.

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .