Cerințe privind protecția mediului pentru ofertantul câștigător

- va utiliza, pe cat posibil, instrumente de masura cu consum redus de energie;

- materialele folosite (cabluri, cleme, borne, siguranțe) trebuie să respecte cerințe de mediu (halogen-free, lipsa substanțelor periculoase), iar substanțele folosite la verificări trebuie să fie nepoluante și biodegradabile, acolo unde sunt aplicabile;

- la verificarea prizelor de pământ echipamentele de măsură trebuie să fie eficiente energetic și să respecte standardele relevante (de ex. SR EN 61557);

- la verificarea materialelor și echipamentelor de protecție electroizolante (Ex .: mănuși electroizolante, cizme, covoare) materialele scoase din uz trebuie să fie colectate separate și să se predea către operatori autorizați, iar soluțiile de curățare utilizate pentru pregătirea testării trebuie să fie biodegradabile și fără compuși toxici volatili;

- va respecta, pe toată perioada de valabilitate a contractului/perioadei de garanție, cerințele legale în vigoare privind protecția mediului;