| Denumire | Masă de disecție / operație din oțel inoxidabil |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Masă destinată activităților didactice și practice din cadrul atelierelor și laboratoarelor de profil veterinar, utilizată pentru examinare, disecție și intervenții medicale.

2. Tip echipament

Masă de operație cu acționare electrică, destinată utilizării profesionale și educaționale, realizată din materiale adecvate mediului medical.

3. Caracteristici tehnice minime

- Suprafață de lucru realizată din oțel inoxidabil sau material echivalent, ușor de curățat și dezinfectat.

- Reglare electrică a înălțimii, acționată prin pedală sau sistem echivalent.

- Interval de reglare a înălțimii: minimum 60 cm – maximum 110 cm.

- Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz sau echivalent.

4. Dotări incluse (sau echivalente funcțional)

- Suport pentru perfuzii, integrat sau detașabil, cu înălțime cuprinsă între 100 cm și 140 cm.

- Recipient pentru colectarea fluidelor, realizat din oțel inoxidabil sau material echivalent.

- Sistem de prindere/fixare a animalului în timpul intervenției (agățătoare, suporturi sau mecanism echivalent).

5. Dimensiuni

- Lungime suprafață de lucru: minimum 110 cm – maximum 130 cm.

- Lățime suprafață de lucru: minimum 55 cm – maximum 70 cm.

- Bordură perimetrală: prezentă sau absentă, în funcție de soluția constructivă.

6. Cerințe generale

- Construcție stabilă și robustă, adecvată utilizării frecvente în mediu didactic și profesional.

- Materiale rezistente la agenți de curățare și dezinfectare utilizați în practica veterinară.

- Se acceptă orice soluții tehnice echivalente care respectă cerințele minime funcționale și de utilizare.

7. Conformitate

- Respectarea legislației aplicabile privind siguranța și calitatea produselor, inclusiv marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Livrare cu instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română.

| Denumire | Microscop stereo |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Microscop stereo destinat activităților didactice și practice din laboratoare de științe, biologie, veterinar și domenii tehnice, pentru observarea tridimensională a specimenelor.

2. Tip echipament

Microscop stereo cu mărire variabilă (prin zoom optic sau trepte de mărire), prevăzut cu iluminare LED superioară și inferioară, adecvat utilizării educaționale și de laborator.

3. Caracteristici tehnice minime

- Sistem optic stereo (două căi optice separate) sau echivalent funcțional.

- Cap optic binocular, înclinat, cu unghi cuprins între 35° și 45°.

- Mărire totală disponibilă: minimum 10× – maximum 40×.

- Distanță interpupilară reglabilă: minimum 50 mm – maximum 75 mm.

- Reglaj dioptric pe cel puțin un ocular.

4. Oculare și obiectiv

- Oculare cu mărire 10× sau echivalent.

- Mărirea realizată prin zoom optic sau prin obiective interschimbabile.

- Câmp vizual adecvat observațiilor stereo în scop educațional.

5. Iluminare

- Iluminare LED superioară (reflectată).

- Iluminare LED inferioară (transmisă).

- Intensitate luminoasă reglabilă (comun sau separat).

6. Stand și construcție

- Stand stabil, tip stâlp sau soluție constructivă echivalentă.

- Construcție robustă, adecvată utilizării frecvente în mediu educațional.

7. Dimensiuni și greutate

- Dimensiuni și greutate adecvate utilizării pe banc de laborator.

8. Dotări și opțiuni

- Posibilitate de utilizare cu cameră digitală externă sau dedicată (USB, HDMI, Wi-Fi sau echivalent), opțional.

- Accesorii incluse: husă antipraf sau capac de protecție, manual de utilizare.

9. Cerințe generale

- Echipament adecvat utilizării educaționale și practice.

- Se acceptă orice soluții tehnice echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

10. Conformitate

- Marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română.

| Denumire | Machete și planșe specifice domeniului veterinar |
| --- | --- |
| Cantitate | 30 |

A. Material didactic vizual – Anatomia pisicii

Cantitate: 25 buc.

Cerințe tehnice minime (simplificate)

- Tip produs: material didactic vizual (afiș, planșă sau poster) cu tematică de anatomie a pisicii.

- Destinație: utilizare educațională și didactică în domeniul veterinar.

- Format: dimensiune medie sau mare, adecvată vizualizării colective, cu:

  - lățime: minimum 40 cm – maximum 80 cm

  - înălțime: minimum 50 cm – maximum 100 cm

- Material: hârtie laminată, carton plastifiat, material plastic sau echivalent, rezistent la utilizare repetată.

- Conținut: reprezentare anatomică clară și lizibilă, cu elemente identificate grafic și/sau text.

- Limba: română și/sau limbaj științific internațional.

- Fixare: adecvată montării pe perete, panou didactic sau suport similar.

B. Material didactic tridimensional – Anatomie canină

Cantitate: 5 buc.

Cerințe tehnice minime (simplificate)

- Tip produs: material didactic tridimensional cu tematică de anatomie canină (model, machetă sau piesă anatomică).

- Destinație: utilizare educațională și demonstrativă în domeniul veterinar.

- Construcție: realizat din plastic, rășină sau material echivalent, non-toxic și rezistent.

- Dimensiuni orientative:

  - lungime: minimum 15 cm – maximum 40 cm

  - înălțime: minimum 10 cm – maximum 30 cm

- Structură: poate fi monobloc sau demontabil parțial, cu componente anatomice vizibile.

- Conținut anatomic: reprezentarea unuia sau mai multor organe, structuri interne sau elemente scheletice ale câinelui.

- Nivel de detaliu: adecvat scopului didactic, cu diferențiere vizuală a componentelor.

- Stabilitate: prevăzut cu bază proprie sau soluție de sprijin echivalentă.

- Accesorii: instrucțiuni de utilizare și/sau asamblare.

Cerințe generale

- Produsele sunt destinate utilizării educaționale și didactice.

- Se acceptă orice soluții tehnice echivalente care respectă cerințele minime funcționale descrise.

- Produsele vor respecta legislația aplicabilă privind siguranța și calitatea, inclusiv marcaj CE, dacă este aplicabil.

| Denumire | Dulap pentru instrumentar |
| --- | --- |
| Cantitate | 2 |

1. Destinație

Dulap destinat depozitării medicamentelor, consumabilelor și/sau instrumentarului medical, adecvat utilizării în laboratoare, cabinete medicale sau veterinare, clinici, unități de învățământ sau alte spații cu destinație similară.

2. Tip echipament

Dulap pentru uz medical sau educațional, realizat din materiale rezistente, ușor de întreținut, prevăzut cu spații de depozitare închise și sisteme de închidere cu cheie.

3. Caracteristici constructive generale

- Construcție verticală, cu minimum două zone funcționale (inferioară și superioară).

- Partea superioară prevăzută cu uși (pline sau vitrate) care permit organizarea și vizualizarea conținutului.

- Partea inferioară prevăzută cu uși opace pentru depozitare.

- Toate ușile sunt prevăzute cu încuietoare

- Dulapul este prevăzut cu picioare, role sau alt sistem de sprijin stabil.

4. Compartimentare

- Minim 2 polițe în partea superioară, din sticlă sau material echivalent.

- Minim 2 polițe în partea inferioară, din PAL melaminat sau material echivalent.

5. Materiale și finisaje

- Structura realizată din PAL melaminat, MDF, metal sau alte materiale echivalente.

- Elemente vitrate realizate din sticlă securizată sau material transparent echivalent.

- Finisaje netede, rezistente la uzură și ușor de curățat.

- Culoare deschisă (de exemplu alb) sau alte culori standard acceptate.

6. Dimensiuni

Dimensiuni totale aproximative, încadrate în următoarele intervale:

- Lățime: min. 60 cm – max. 80 cm

- Adâncime: min. 30 cm – max. 45 cm

- Înălțime: min. 160 cm – max. 190 cm

Se acceptă abateri rezonabile, în măsura în care nu afectează utilizarea și amplasarea echipamentului.

7. Cerințe generale

- Produs destinat utilizării profesionale și/sau educaționale.

- Construcție stabilă și sigură în exploatare.

- Ușor de curățat, igienizat și întreținut.

- Se acceptă orice soluție tehnică echivalentă care respectă cerințele funcționale minime descrise.

8. Conformitate și documentație

- Marcaj CE.

- Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română.

| Denumire | Termometru |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Termometru digital destinat măsurării temperaturii fără contact (prin infraroșu), adecvat utilizării în scop educațional și/sau profesional, în laboratoare, cabinete, ateliere sau spații similare.

2. Caracteristici generale

- Măsurarea temperaturii fără contact, prin tehnologie infraroșu (IR).

- Afișaj digital (LCD sau LED), ușor lizibil.

- Operare simplă, ergonomică.

- Comutare unități de măsură °C / °F.

- Funcție de oprire automată sau economisire energie.

Se acceptă modele care includ funcții suplimentare (ex. sondă de contact, laser de direcționare).

3. Funcții de măsurare

- Selectare automată sau manuală a domeniului de măsurare.

- Rezoluție de afișare adecvată utilizării uzuale (de exemplu 0,1 °C sau echivalent).

- Posibilitatea afișării valorii maxime sau menținerea ultimei valori afișate (Data Hold) – opțional.

4. Specificații tehnice – infraroșu (IR)

- Domeniu de măsurare IR: minim -30 °C până la cel puțin +50 °C sau echivalent.

- Timp de răspuns: rapid (sub 2 secunde).

- Raport distanță/punct (D:S): adecvat utilizării generale (de exemplu ≥10:1).

5. Sondă de contact (opțional)

- Se acceptă atât termometre cu sondă de contact, cât și fără sondă.

- În cazul includerii sondei, aceasta poate fi de tip K sau echivalent.

6. Alimentare și condiții de utilizare

- Alimentare prin baterii standard (AAA, AA, 9 V sau echivalent).

- Temperatură de operare adecvată utilizării în interior (de exemplu 0 – 40/50 °C).

7. Dimensiuni și greutate

- Dimensiuni și greutate compacte, ergonomice, adecvate utilizării portabile.

- Nu se impun dimensiuni sau greutate fixe.

8. Accesorii

- Baterii incluse sau livrate separat.

- Alte accesorii (husă, sondă, cablu) – opțional.

9. Conformitate și documentație

- Marcaj CE.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

- Se acceptă produse echivalente care respectă cerințele minime funcționale

| Denumire | Stetoscop digital și clasic |
| --- | --- |
| Cantitate | 2 |

1. Destinație

Stetoscop destinat utilizării veterinare, pentru auscultația cardiacă și pulmonară a animalelor mici și/sau medii, adecvat utilizării educaționale și profesionale în cabinete veterinare, laboratoare sau spații de instruire.

2. Tip echipament

- Stetoscop clasic (acustic) sau stetoscop electronic/digital, pentru uz veterinar sau uz general compatibil cu utilizarea veterinară.

- Se acceptă atât modele fără afișaj, cât și modele cu afișaj.

3. Caracteristici generale

- Permite auscultația sunetelor cardiace și pulmonare.

- Construcție ergonomică, adecvată utilizării frecvente.

- Materiale rezistente, ușor de curățat și întreținut.

- Compatibil cu utilizarea în mediul medical-veterinar.

4. Funcționalități

- Transmitere clară a sunetelor cardiace și pulmonare.

- În cazul modelelor electronice/digitale, se acceptă funcții suplimentare precum amplificarea sunetului sau filtrarea zgomotului, fără a fi obligatorii.

5. Domeniu de utilizare

- Potrivit pentru auscultația inimii și plămânilor.

- Nu se impun domenii exacte de frecvență sau valori numerice minime/maxime.

6. Alimentare (dacă este cazul)

- Pentru modelele electronice: alimentare prin baterii sau acumulator reîncărcabil.

- Autonomie adecvată utilizării uzuale.

- Pentru modelele clasice: nu este necesară alimentare electrică.

7. Cerințe generale

- Produs destinat utilizării educaționale și/sau profesionale.

- Ușor de utilizat, curățat și întreținut.

- Construcție sigură și fiabilă în exploatare.

- Se acceptă orice soluție tehnică echivalentă care respectă cerințele minime funcționale.

8. Conformitate și documentație

- Marcaj CE, conform legislației aplicabile.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

| Denumire | Sondă esofagiană |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Sondă naso-esofagiană destinată utilizării veterinare la cabaline, utilizată pentru administrarea de fluide, alimentație sau proceduri similare, în scop educațional și/sau profesional.

2. Caracteristici constructive generale

- Construcție flexibilă, adecvată introducerii pe cale nazală și esofagiană.

- Suprafață netedă, care să permită o utilizare sigură și atraumatică.

- Capăt distal rotunjit sau finisat corespunzător pentru reducerea riscului de leziuni.

- Prevăzută cu unul sau mai multe orificii pentru administrarea fluidelor.

3. Compatibilitate și utilizare

- Compatibilă cu accesorii uzuale de tip pâlnie, seringă sau pompă de administrare/lavaj (accesorii care pot fi livrate separat).

- Poate fi transparentă sau semitransparentă; se acceptă și alte variante constructive echivalente.

4. Materiale și igienizare

- Realizată din material plastic pentru uz veterinar sau material echivalent.

- Material rezistent, adecvat utilizării repetate sau utilizării ocazionale, în funcție de tipul produsului.

- Ușor de curățat, igienizat și dezinfectat cu soluții uzuale.

5. Cerințe generale

- Produs destinat utilizării veterinare educaționale și/sau profesionale.

- Construcție simplă și funcțională.

- Se acceptă orice produs echivalent care îndeplinește cerințele minime funcționale descrise.

6. Conformitate și documentație

- Marcaj CE, dacă este aplicabil conform legislației în vigoare.

- Instrucțiuni de utilizare și/sau informații de produs în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

| Denumire | Trocar |
| --- | --- |
| Cantitate | 2 |

1. Destinație

Trocar destinat utilizării veterinare și/sau didactice, utilizat în proceduri de drenaj, puncție sau acces abdominal, în cadrul intervențiilor uzuale.

2. Tip echipament

- Instrument chirurgical pentru uz veterinar.

- Poate fi simplu (un singur diametru) sau cu componente/vârfuri interschimbabile.

- Destinat utilizării profesionale și/sau educaționale.

3. Caracteristici constructive generale

- Construcție robustă, adecvată utilizării repetate.

- Design funcțional, care permite utilizarea sigură în proceduri veterinare uzuale.

- Compatibil cu tehnici standard de drenaj sau puncție.

4. Dimensiuni (intervale acceptate)

- Diametru vârf/lamă: min. 1,5 mm – max. 6,5 mm

- Lungime totală: min. 10 cm – max. 15 cm

Se acceptă orice combinație de dimensiuni în aceste intervale, în funcție de construcția produsului.

5. Materiale

- Realizat din oțel inoxidabil, aliaj metalic medical sau material echivalent.

- Rezistent la uzură, coroziune și procese repetate de curățare și sterilizare.

6. Sterilizare și reutilizare

- Produs reutilizabil.

- Poate fi livrat steril sau nesteril.

- Rezistent la metode uzuale de curățare, dezinfectare și sterilizare (autoclavare sau metode echivalente), conform normelor în vigoare.

7. Cerințe generale

- Ușor de curățat, manipulat și întreținut.

- Compatibil cu procedurile veterinare uzuale.

- Se acceptă orice soluție tehnică echivalentă care îndeplinește cerințele minime funcționale descrise.

8. Conformitate și documentație

- Marcaj CE, dacă este aplicabil conform legislației.

- Instrucțiuni de utilizare și/sau informații de produs în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

| Denumire | Seringă automată pentru tuberculinare |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Seringă automată destinată utilizării veterinare pentru administrarea controlată a dozelor mici de substanțe (de exemplu tuberculină, vaccinuri sau soluții similare), în scop educațional și/sau profesional.

2. Tip echipament

- Seringă automată / dozatoare pentru uz veterinar.

- Reutilizabilă.

- Potrivită pentru proceduri veterinare uzuale de injectare.

3. Caracteristici constructive generale

- Construcție robustă, adecvată utilizării repetate.

- Realizată din metal, plastic rezistent, sticlă sau materiale echivalente.

- Mecanism de acționare manuală (pârghie, mâner sau sistem similar) care permite dozarea repetitivă.

4. Dozare

- Permite administrarea unei doze mici și controlate per acționare.

- Doza poate fi fixă sau reglabilă, în funcție de model.

- Precizia dozării adecvată utilizării veterinare curente.

5. Capacitate

- Volum total adecvat administrării repetate de doze mici (de exemplu între 1 ml și 5 ml sau echivalent).

6. Conformitate și documentație

- Marcaj CE, dacă este aplicabil conform legislației în vigoare.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

| Denumire | Cutimetru |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Instrument destinat utilizării veterinare pentru măsurarea grosimii pliului cutanat în cadrul testului de tuberculinare, în scop educațional și/sau profesional.

2. Caracteristici minime

- Instrument manual pentru măsurarea grosimii pielii.

- Afișaj analogic sau digital.

- Mecanism de măsurare cu arc sau sistem echivalent.

3. Specificații minime

- Domeniu de măsurare: minim 0–20 mm.

- Rezoluție: minim 0,1 mm.

4. Materiale și întreținere

- Realizat din metal sau material echivalent, rezistent.

- Ușor de curățat și dezinfectat.

- Reutilizabil.

5. Cerințe generale

- Compatibil cu procedurile veterinare standard de tuberculinare.

- Se acceptă produse echivalente care îndeplinesc cerințele minime funcționale.

6. Conformitate

- Marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă.

| Denumire | Mobilier medicamente |
| --- | --- |
| Cantitate | 2 |

1. Destinație

Dulap destinat depozitării medicamentelor și materialelor medicale, adecvat utilizării în laboratoare, cabinete veterinare și/sau spații educaționale medicale.

2. Tip echipament

Dulap pentru medicamente, cu spații de depozitare închise, prevăzut cu sistem de închidere cu cheie.

3. Caracteristici constructive minime

- Construcție verticală, stabilă.

- Partea inferioară cu uși opace.

- Partea superioară cu uși vitrate sau uși pline (se acceptă ambele variante).

- Toate ușile prevăzute cu sistem de închidere cu cheie.

4. Materiale și finisaje

- Realizat din PAL melaminat, MDF, metal sau material echivalent.

- Elemente vitrate realizate din sticlă sau material transparent echivalent.

- Finisaje netede, rezistente, ușor de curățat.

- Culoare neutră (alb sau echivalent).

5. Suport și stabilitate

- Sprijin pe picioare, soclu sau alt sistem constructiv echivalent, care asigură stabilitatea.

6. Dimensiuni (intervale acceptate)

- Lățime: min. 60 cm – max. 90 cm

- Adâncime: min. 35 cm – max. 50 cm

- Înălțime: min. 160 cm – max. 200 cm

Se acceptă abateri rezonabile, în măsura în care nu afectează funcționalitatea.

7. Cerințe generale

- Destinat utilizării profesionale și/sau educaționale.

- Ușor de igienizat și întreținut.

- Se acceptă soluții tehnice echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

8. Conformitate

- Marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă.

| Denumire | Bisturiu, foarfecă, pensă hemostatică, ace chirurgicale, aţă chirurgicală şi catgut Set instrumentar chirurgical veterinar |
| --- | --- |
| Cantitate | 2 |

1. Destinație

Set de instrumentar chirurgical destinat utilizării veterinare și/sau educaționale, pentru completarea truselor de chirurgie și realizarea intervențiilor chirurgicale de bază.

2. Tip echipament

Set de instrumente chirurgicale veterinare, reutilizabile.

3. Componență minimă set

Fiecare set va conține cel puțin următoarele elemente:

- Bisturiu (mâner și/sau lamă compatibilă)

- Foarfecă chirurgicală

- Pensă hemostatică

- Ace chirurgicale pentru sutură

- Ață chirurgicală

- Catgut

Numărul exact, dimensiunile și tipurile instrumentelor pot varia, cu condiția asigurării funcționalității pentru proceduri chirurgicale de bază.

4. Materiale

- Instrumentele vor fi realizate din oțel inoxidabil medical sau material echivalent.

- Materiale rezistente la coroziune, uzură și procese de sterilizare.

5. Sterilizare și reutilizare

- Produsele pot fi livrate sterile sau nesterile.

- Instrumentele sunt reutilizabile, cu posibilitatea de curățare, dezinfectare și sterilizare conform normelor sanitare veterinare în vigoare.

6. Cerințe generale

- Destinate utilizării veterinare profesionale și/sau educaționale.

- Ușor de utilizat, curățat și întreținut.

- Se acceptă produse și configurații echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

7. Conformitate

- Marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă acceptată.

| Denumire | Instrumentar pentru însămânțare artificială |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Set de instrumentar pentru efectuarea procedurilor de însămânțare artificială la câini, destinat utilizării veterinare educaționale și/sau profesionale.

2. Tip echipament

Set pentru însămânțare artificială canină, adecvat diferitelor talii de câini.

3. Materiale

- Realizat din silicon medical, oțel inoxidabil sau materiale echivalente.

- Materiale non-toxice, rezistente și ușor de dezinfectat.

4. Compatibilitate talie câini

- Potrivit pentru câini de talie mică, medie și mare, prin utilizarea accesoriilor corespunzătoare.

5. Componență minimă set

- Accesorii din silicon pentru inseminare

- Mâner / element de susținere

- Sistem de control (ex. supapă sau echivalent)

- Seringi și accesorii necesare procedurii

- Consumabile de bază (mănuși, saci sau echivalent)

6. Utilizare și întreținere

- Destinat utilizării veterinare și educaționale.

- Componentele reutilizabile pot fi curățate, dezinfectate și sterilizate conform normelor sanitare veterinare.

7. Cerințe generale

- Compatibil cu procedurile standard de reproducție canină.

- Se acceptă produse echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

8. Conformitate

- Marcaj CE, dacă este aplicabil.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau engleză.

| Denumire | Analizator automat de hematologie |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Analizor automat de hematologie destinat utilizării veterinare, pentru determinarea parametrilor hematologici de bază la animale, în scop educațional și/sau profesional.

2. Tip echipament

Analizor de hematologie complet automat, pentru uz veterinar, de tip compact.

3. Caracteristici minime

- Operare automată, cu interfață digitală (ecran tactil sau echivalent).

- Analiză probe cu volum redus.

- Capacitate de lucru adecvată utilizării curente în laborator veterinar.

4. Specificații funcționale minime

- Număr parametri hematologici: minim 18–22 parametri.

- Volum probă: maxim 20 µL.

- Viteză de lucru: minim 40 probe/oră.

- Afișare rezultate pe ecran și stocare internă date.

- Funcții de control și autoverificare de bază (QC sau echivalent).

5. Parametri măsurați (minim)

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT și alți parametri derivați, conform configurației aparatului.
Se acceptă afișarea de histograme sau reprezentări grafice echivalente.

6. Dimensiuni (interval acceptat)

- Lățime: min. 35 cm – max. 50 cm

- Adâncime: min. 25 cm – max. 40 cm

- Înălțime: min. 30 cm – max. 50 cm

Se acceptă abateri rezonabile care nu afectează funcționalitatea și amplasarea echipamentului.

7. Cerințe generale

- Destinat utilizării veterinare și/sau educaționale.

- Ușor de utilizat și întreținut.

- Se acceptă produse echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

8. Conformitate

- Marcaj CE.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau engleză.

| Denumire | Frigider medical cu încuietoare |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Frigider destinat depozitării medicamentelor, vaccinurilor, reactivilor sau probelor biologice, pentru utilizare medicală și/sau veterinară.

2. Caracteristici generale

- Frigider pentru uz medical/veterinar.

- Sistem de răcire static sau ventilat (ambele acceptate).

- Control al temperaturii cu afișaj digital sau analogic.

- Ușă prevăzută cu sistem de închidere cu cheie.

3. Specificații minime

- Volum util: min. 180 litri

- Interval temperatură: reglabil, aprox. +2°C – +8°C (sau echivalent pentru uz medical)

- Decongelare: automată sau manuală

- Rafturi: min. 3 buc., fixe sau reglabile

- Alimentare: 220–240 V / 50 Hz

- Agent frigorific: ecologic (ex. R600a sau echivalent)

4. Dimensiuni (interval acceptat)

- Înălțime: min. 80 cm – max. 160 cm

- Lățime: min. 50 cm – max. 65 cm

- Adâncime: min. 50 cm – max. 65 cm

Se acceptă abateri rezonabile care nu afectează amplasarea și utilizarea.

5. Cerințe generale

- Destinat utilizării profesionale medicale și/sau veterinare.

- Ușor de curățat și întreținut.

- Se acceptă orice produs echivalent care respectă cerințele minime funcționale.

6. Conformitate

- Marcaj CE.

- Instrucțiuni de utilizare în limba română sau documentație echivalentă.

| Denumire | Mijloace de contenție (iavașa, căpăstru, frânghii) |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

1. Destinație

Set de mijloace de contenție destinat utilizării veterinare și/sau educaționale, pentru manipularea, ghidarea și imobilizarea în siguranță a animalelor de talie mare.

2. Componență minimă set

Setul va conține cel puțin:

- Căpăstru pentru animale de talie mare

- Baston / dispozitiv de ghidare pentru animale

- Colier sau frânghie pentru contenție

3. Caracteristici generale

- Realizate din materiale rezistente (piele, material sintetic sau echivalent).

- Elemente reglabile sau adaptabile diferitelor dimensiuni de animale.

- Construcție sigură, adecvată utilizării repetate.

4. Cerințe generale

- Destinate utilizării veterinare profesionale și/sau educaționale.

- Siguranță pentru animale și operator.

- Se acceptă produse echivalente care respectă cerințele minime funcționale.

5. Conformitate

- Respectarea normelor sanitar-veterinare aplicabile.

- Instrucțiuni de utilizare sau informații de produs disponibile.