Caiet de sarcini pentru Reactivi de laborator

1     Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Aquatim SA îndeplinește rolul de entitate contractantă, respectiv entitatea contractantă

în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2     Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform planului de achiziții sectoriale întocmit de Aquatim S.A. pentru anul 2026 și referatului de necesitate al compartimenului solicitant, este necesară achiziționarea următoarelor produse:

•	Medii de cultura

•	Reactivi chimici

2.1     Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

•	Societatea AQUATIM S.A. este operator licențiat în captarea, tratarea, îmagazinarea, pomparea, distributția şi furnizarea apei potabile, precum si în colectarea şi tratarea apelor uzate. Societatea își desfășoară activitatea în municipiul Timisoara, în orașele Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Lugoj, precum și în unele comune din județul Timiș. Pentru desfășurarea activității, societatea are în gestiune, exploatare şi întretinere retelelor de apǎ şi canalizare, precum și o serie de sisteme de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate.

•	Scopul final al activitǎții desfășurate de AQUATIM S.A. este cel de asigurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în cadrul ariei de operare.

•	Activitatile laboratoarelor din cadrul AQUATIM SA sunt destinate in principal executarii analizelor specifice monitorizarii calitatii apei potabile, a apelor uzate, a apelor de suprafata, subterane si namolurilor de epurare, in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018 cerinte generale pentru laboratoarele de incercari si etalonari.

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achizitionarea reactivilor de laborator din prezentul caiet de sarcini este impusa de necesitatea dotarii laboratoarelor in vederea monitorizarii calitatii apei potabile produsa si distribuita consumatorilor, a apelor uzate preluate in retele de canalizare exploatate de AQUATIM SA de la agentii economici, monitorizarea calitatii apelor uzate epurate deversate in emisari / cursuri de ape, controlul eficientei proceselor de tratare si acelor de epurare, precum si pentru

realizarea determinarilor solicitate de clientii externi ai societatii..

Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Este necesara achizitionarea reactivilor si a mediilor de cultura din prezentul caiet de sarcini care asigura continuitatea activitatii laboratoarelor, pentru determinarile specifice implementate.

2.2 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.3 Cadrul  general  al  sectorului  în  care  autoritatea/entitatea  contractantă  își  desfășoară activitatea, dacă este cazul

Nu este cazul

2.4 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Nu este cazul

3 Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Mentinerea activitatii de furnizare a apei potabile in parametrii reglementati va asigura respectarea legislatiei nationale si a directivelor europene privind calitatea apei distribuita catre cetateni.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

Nu este cazul

3.3 Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul entității contractante pe durata furnizării               produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

3.3.1 Produse solicitate

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificații tehnice | CAS | Mod de ambalare | Cantitate | UM | Durata minima de garanție/ Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 aminobenzen sulfonamidă (Sulfanilamidă), Merck C6N2H8SO2 | Reactiv de calitate pentru analiză 4 aminobenzen sulfonamida (Sulfanilamidă), P≥99%, Merck | 63-74-1 | 100 grame/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 2 | Acid acetic glacial, CH3CO2H | Reactiv de calitate pentru analiză Acid acetic glacial densitate 1,05 g/ml, P≥99% | 64-19-7 | 1L/buc | 31 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 3 | Acid azotic | Reactiv de calitate pentru analiză Acid azotic P≥ 65% | 7697-37-2 | 1 L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 4 | Acid clorhidric , HCl 2 mol/L, Merck | Reactiv pentru analiză Acid clorhidric solutie c(HCl) = 2 mol/L, Merck | 7647-01-0 | 1L/ buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 5 | Acid clorhidric concentrat 37%, HCl | Reactiv de calitate pentru analiză Acid clorhidric fumans, 37% Merck | 7647-01-0 | 1L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 6 | Acid orto-fosforic, H3PO4 | Reactiv de calitate pentru analiză Acid orto-fosforic P≥ 85% Merck | 7664-38-2 | 1L/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 7 | Acid sulfuric concentrate, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Acid sulfuric 95 - 97%, Merck |  | 1 L/buc | 11 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 8 | Alcool etilic absolut 96%, C2H5OH | Reactiv de calitate pentru analiză Alcool etilic , P>96% | 64-17-5 | 1 L /buc | 85 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 9 | Alcool metilic pt gaz cromatografie, CH4O | Reactiv de calitate pentru analiză Metanol for gas chromatography MS SupraSolv | 67-56-1 | 1L/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 10 | Amoniac soluție 25% | Reactiv de calitate pentru analiză Amoniac soluție 25% |  | 1L/buc | 21 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 11 | Bicromat de potasiu , K2Cr2O7 | Reactiv de calitate pentru analiză Bicromat de potasiu, P≥98% | 7778-50-9 | 1 Kg/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 12 | Clorura de amoniu, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de amoniu, P >99%, Merck |  | 1Kg/buc | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 13 | Clorura de sodiu, MRC, ISO 17034, P> 99% FIRMA 1 | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de sodiu, P≥99% FIRMA 1 |  | 50 grame/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 14 | Citrat trisodic dihidratat, C6H5O7Na3x2H2O, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Citrat trisodic dihidratat P≥99%, Merck | 6132-04-3 | 1Kg/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 15 | Dihidrogenfosfat de potasiu, KH2PO4, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Potassium dyhidrogen phosphate for analysis P≥99,5%, Merck | 7778-77-0 | 1Kg/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 16 | Dicloroizocianurat de sodiu dihidratat, Merck C3H4Cl2N3NaO4 | Reactiv de calitate pentru analiză Dicloroizocianurat de sodiu dihidratat, P>98%, Merck | 51580-86-0 | 100 grame/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 17 | EDTA-2Na (sare disodică dihidrată a acidului etilendiamintetraacetic) P ≥99%, Merck C10H14N2O8*2H2O | Reactiv de calitate pentru analiză Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihidrat P≥99%, Merck |  | 1kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 18 | Glicerină anhidră, C3H8O3 | Reactiv de calitate pentru analiză Glycerol P≥99%, Apă≤0,5, Densitate (d 20°C /4)-1,259-1,263 g/cm3 | 56-81-5 | 1 L /buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 19 | Hidroxid de potasiu, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Hidroxid de potasiu, min 75%, Merck |  | 1Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 20 | Hidroxid de sodiu , NaOH, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Hidroxid de sodiu pellets (max.0.02%K), Merck | 1310-73-2 | 1Kg/buc | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 21 | Iodură de potasiu, KI, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Iodură de potasiu, P>99%, Merck | 7681-11-0 | 1Kg/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 22 | Nitrozopentacianoferat de sodiu (nitroprusiat de sodiu), [Fe(CN)5NO]x2H2O Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Nitroprusid de sodiu dihidrat[pentaciano- nitrosil-ferat(II) de disodiu dihidrat] , P≥99,6% Merck | 13755-38-9 | 100grame/ buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 23 | Nitrat de potasiu suprapur, P>99% Firma 1 | Reactiv de calitate pentru analiză Azotat de potasiu suprapur, P>99% Firma 1 ISO 17025 | 7757-79-1 | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 24 | Nitrat de potasiu suprapur, P>99% Firma 2 | Reactiv de calitate pentru analiză Azotat de potasiu suprapur, P>99% Firma 2 ISO 17025 | 7757-79-1 | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 25 | N-(1-Naftil)-etilen-diamina 2HCl (diclorhidrat)-C12H14N2 x 2HCl/P>99% Merck | Reactiv de calitate pentru analiză N-(1-Naftil)-etilen-diamina 2HCl (diclorhidrat)-C12H14N2 x 2HCl/P>99% |  | 25 grame/buc | 50 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 26 | Nitrit de sodiu, P > 99 %, FIRMA 1, | Reactiv de calitate pentru analiză Azotit de sodiu suprapur, P>99% ISO 17025, FIRMA 1 |  | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 27 | Nitrit de sodiu, P > 99 %, FIRMA 2, | Reactiv de calitate pentru analiză Azotit de sodiu suprapur, P>99% ISO 17025, FIRMA 2 |  | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 28 | Salicilat de sodiu, C7H6NaO3 Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Salicilat de sodiu P≥99,5% | 54-21-7 | 1Kg/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 29 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3x5H2O | Reactiv de calitate pentru analiză Tiosulfat de sodiu pentahidrat, P≥99% | 10102-17-7 | 500grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 30 | Acid oxalic, 0.1N | Reactiv de calitate pentru analiză Acid oxalic 0.1N | 6153-56-6 | 1L/buc | 7 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 31 | MRC Permanganat de potasiu 0,1N, solutie titripur KMnO4, Merck | MRC Permanganat de potasiu - solutie standardizata fata de tiosulfat de sodiu; c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur Certificat ISO 17034, Merck |  | 1L/buc | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 32 | MRC TOC 100 mg/L, Merck | MRC TOC 100 mg/L Calibration Standard certified reference material Certificat ISO 17034 ISO 17025 Merck |  | 500mL/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 33 | Solutie standard TOC 1000 mg/L Certipur® Merck | MR TOC solutie standard acc.to EN 1484-H3/DIN 38409-H3 as potassium hydrogen phtalate in water, stabilized 1000mg/l, Merck |  | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 34 | Acid nicotinic, P>99%, flacon 100 g, Merck (SigmaAldrich) | Reactiv de calitate pentru analiză Acid nicotinic, P>99%, Merck (SigmaAldrich) |  | 100g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 35 | Kit Nanocolor TNB 22 | Kit Nanocolor TNB 22 Robot, domeniul de măsură 2-20 mg/L, Nagel,pentru Robot SP2000 SKALAR | 1310-58-3 1310-73-2 7681-57-4 | 20 teste/cutie | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 36 | Kit COD LCK 1414, Hach-Lange | Test cuvetă CCOCr LCK 1414 domeniul de măsurare 5-60 mg/L | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 25 teste/cutie | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 37 | Kit COD LCK 314, Hach-Lange | Test cuvetă CCO-Cr LCK 314, domeniul de masurare 15-150 mg/L | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 25 teste/cutie | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 38 | Kit COD LCI 400, Hach-Lange | Test cuvetă CCO-Cr LCI 400, domeniul de măsurare 0-1000 mg/L | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 25 teste/cutie | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 39 | Kit NANO COD 60 | Kit NANO COD 60, domeniul de măsurare 6- 60mg/L, Nagel, pentru Robot SP2000 SKALAR | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 20 teste/cutie | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 40 | Kit NANO COD 600 | Kit NANO COD 600, domeniul de măsură 60- 600mg/L, Nagel, pentru Robot SP2000 SKALAR | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 20 teste/cutie | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 41 | Kit NANO COD 1500 | Kit NANO COD 1500, domeniul de măsură 150- 1500mg/L, Nagel, pentru Robot SP2000 SKALAR | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 20 teste/cutie | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 42 | COD standard solutions 20 mg/L | MRC COD standard solution, CRM, 20 mg/L |  | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 43 | Hidrogenofosfat disodic heptahidrat, Na2HPO4x7H2O, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Hidrogenofosfat disodic heptahidrat, P>99.0%, Merck |  | 1Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 44 | Sulfat de magneziu heptahidrat, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Sulfat de magneziu heptahidrat P>99%, Merck |  | 500 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 45 | Clorura de fier hexahidrata, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de fier(III) hexahidrat P>99%, Merck |  | 250 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 46 | Aliltiouree, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză N-Allylthiourea P >98%, Merck |  | 50 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 47 | D(+)-Glucoza anhidra, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză D(+)-Glucoza anhidra pt. biochimie, P>97%, Merck |  | 250 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 48 | Tiosulfat de sodiu 0,1N, Merck | MRC Tiosulfat de sodiu - solutie,c(Na₂S₂O₃ 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®, Merck |  | 1L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 49 | Peroxidisulfat de potasiu, K2O8S2, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Peroxidisulfat de potasiu, P>99%, Merck | 7727-21-1 | 1Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 50 | Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat, P>99%, Merck |  | 1 Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 51 | Tartrat de potasiu și stibiu semihidrat [K(SbO)C4H4O6 *1/2 H2O], Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Potassium antimonyl tartrate semihidrat [K(SbO)C4H4O6 .1/2 H2O], P≥99%, Merck | 28300-74-5 | 100 g/ buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 52 | L(+), Acid ascorbic, C6H8O6, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză L(+) -Acid ascorbic P>99%, Merck | 50-81-7 | 500grame / buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 53 | Kit Nanocolor fosfor total 5 | Kit Nanocolor fosfor total 5 Robot, domeniul de măsură 0,5-5 mg/L, Nagel pentru Robot SP2000 SKALAR | 7775-27-1 12054-85-2 7664-93-9 134-03-2 7732-18-5 | 20 teste/cutie | 25 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 54 | Kit Nanocolor fosfor total 15 | Kit Nanocolor fosfor total 15 Robot, domeniul de măsură 1,5-15mg/L, Nagel pentru Robot SP2000 SKALAR | 7775-27-1 12054-85-2 7664-93-9 134-03-2 7732-18-5 | 20 teste/cutie | 30 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 55 | Dihidrogenofosfat de potasiu anhidru, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Potasium dihidrogenfosfat anhidru, Suprapur, P>99,995%, Merck |  | 50g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 56 | MRC Fosfor total 1000 mg/L, Merck (Sigma Aldrich) | MRC Solution of phosphates as P(P-(PO43-)) 1000 mg/L Certificat ISO 17034 ISO 17025, Merck (Sigma Aldrich) |  | 100mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 57 | Clorhidrat de hidroxilamina, P>99% | Reactiv de calitate pentru analiză Clorhidrat de hidroxilamina, P>99% | 5470-11-1 | 1Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 58 | Acetat de amoniu, CH3COONH4, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Acetat de amoniu P ≥ 99% Merck | 631-61-8 | 1Kg/buc | 12 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 59 | 1,10-Fenantrolină monihidratată | Reactiv de calitate pentru analiză 1,10-Fenantrolină monihidratată, P>99% |  | 100g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 60 | Kit Fier LCK521, Hach-Lange | Test cuvetă Fier LCK521, domeniul de măsurare 0.01-1 mg/L |  | cutie/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 61 | MRC Solutie standard de fier, concentratie 1000 mg/L, FIRMA 1 | MRC Solutie standard de fier Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l, trasabila NIST, 1000 mg/l Fe Certipur Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 7697-37-2 | 500 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 62 | Clorura de sodiu | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de sodiu, P>99% |  | 1Kg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 63 | Clorura de bariu, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de bariu, P>99%, Merck | 10326-27-9 | 1Kg/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 64 | Kit Sulfati LCK153, Hach-Lange | Test cuvetă Sulfați LCK153, domeniul de măsurare 40-150 mg/L |  | 1 L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 65 | MR Solutie standard de sulfat, Na₂SO₄ in H₂O, concentratie 1000 mg/L | MR Solutie standard de sulfat Na₂SO₄ in H₂O trasabila NIST 1000 mg/L SO₄ Certipur ISO 17025 |  | 500mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 66 | Sulfat de sodiu anhidru, Na2SO4 | Reactiv de calitate pentru analiză Sulfat de sodiu P≥99% | 7757-82-6 | 50grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 67 | Hidrogenofosfat disodic anhidru Na2HPO4 | Reactiv de calitate pentru analiză Hidrogenofosfat disodic anhidru, P>99.0% |  | 1Kg/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 68 | DPD (Sulfat de N,N-dietil-1,4-fenilen-diamoniu) anhidru, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Sulfat de N,N-dietil-1,4-fenilen-diamoniu (DPD), P>99%, Merck |  | 100 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 69 | Plicuri reactivi determinare clor (cutie), Hanna instruments, free chlorine reagent | Reactiv de calitate pentru analiză Plicuri reactivi determinare clor (cutie) Hanna instruments, free chlorine reagent, 100 buc*0.12 g HI93701-01 |  | 100 teste/cutie | 30 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 70 | Truse Aquaquant NH4, 0,5 – 10 mg/L | Kit de determinare amoniu,metodă: colorimetrică, conform Neßler, cu card de culoare şi comparator glisant 0.5 - 1 -2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ Mquant |  | cutie/buc | 31 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 71 | Clorură de Amoniu,(NH4)Cl , P≥99,995%, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de amoniu suprapur, P>99% Firma 1 ISO 17025, Merck |  | 50grame/ buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 72 | Solutie standard de amoniu, concentratie 1000 mg/l, MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS) | MRC Solutie control calitate amoniu ,(NH4)Cl,1000 mg/L |  | 100ml/buc. | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 73 | Truse Microquant NO3, domeniu 5 – 90 mg/L | Kit de determinare nitrat,metodă: colorimetrică cu disc comparator de culoare 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 mg/l NO₃⁻ Mquant |  | cutie/buc | 15 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 74 | Soluṭie standard de Azotat în apă 1000 mgNO3/L/(KNO3) MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS) | MRC Solutie control calitate azotat (KNO3),1000 mg/L |  | 100ml/buc. | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 75 | Acid sulfamic, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Acid sulfamic P≥99,5%, Merck |  | 250 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 76 | Soluṭie standard de azotit în apă1000mgNO2/L/(NaNO2) MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS) | MRC Solutie control calitate azotit (NaNO2),1000 mg/L |  | 100ml/buc. | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 77 | Kit surfactanti anionici (MBAS) LCK 432, Hach-Lange, dom. masura 0,1 – 4 mg/L | Test cuvetă pentru surfactanţi anionici (MBAS) LCK 432, dom. masura 0,1 – 4 mg/L |  | 25teste/ cutie | 50 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 78 | Acetat de amoniu suprapur, P>99% Firma 1 | Reactiv de calitate pentru analiză Acetat de amoniu, P>99% Firma 1 ISO 17025 |  | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 79 | Acetat de amoniu suprapur, P>99% Firma 2 | Reactiv de calitate pentru analiză Acetat de amoniu, P>99% Firma 2 ISO 17025 |  | 50 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 80 | Acetat de calciu suprapur, P>99% Firma 1 | Reactiv de calitate pentru analiză Acetat de calciu, P>99% Firma 1 ISO 17025 |  | 100 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 81 | Acetat de calciu suprapur, P>99% Firma 2 | Reactiv de calitate pentru analiză Acetat de calciu, P>99% Firma 2 ISO 17025 |  | 100 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 82 | Clorură de sodiu suprapur, P>99% Firma 2 | Reactiv de calitate pentru analiză Clorură de sodiu, P>99% Firma 2 ISO 17025 |  | 100 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 83 | Azotat de fier , Fe(NO3)3 x 9H2O Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Azotat de fier(III) nonahidrat pentru analiza Merck | 7782-61-8 | 1 Kg/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 84 | Acid oxalic | Reactiv de calitate pentru analiză Acid oxalic |  | 500 g | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 85 | Hipoclorit de sodiu Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Hipoclorit de sodiu |  | 1L/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 86 | Tartrat de sodiu și potasiu, Merck | Reactiv de calitate pentru analiză Tartrat de sodiu și potasiu, Merck |  | 1Kg/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 87 | O-crezolphtalein Complexon pure, C32H32N2O2 (roșu de ftaleină) Merck | Reactiv de calitate pentru analiză o-Cresolphthalein Complexone powder | 2411-89-4 | 5grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 88 | Acid clorhidric 32%, HCl | Reactiv de calitate pentru analiză Acid clorhidric 32% | 7647-01-0 | 1L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 89 | Brij 35, 30%, SC 13900, SKALLAR | Brij® 35 (30% w/w in water) for biochemistry |  | 100mL/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 90 | 8-hidroxy-quinolina Merck Merck | Reactiv de calitate pentru analiză 8-Hydroxyquinoline ACS reagent, P>98.5% |  | 250 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 91 | MRC Solutie standard de pH 2 | MRC Solutie standard de pH =2, flacon de 1L Certificat ISO 17034 ISO 17025 |  | 500 mL/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 92 | MR Solutie standard de pH 4.01, WTW | MR Solutie standard de pH =4,01 WTW, flacon de 250ml ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 93 | MR Solutie standard de pH 7, WTW | MR Solutie standard de pH = 7,00 WTW, flacon de 250ml ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 94 | MR Solutie standard de pH 10, WTW | MR Solutie standard de pH=10,01, WTW, flacon de 250ml ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 95 | MRC Solutie standard de pH 4.01, altă firmă decât WTW | MRC Solutie standard de pH =4,01 flacon de 1L Certificat ISO 17034 ISO 17025 |  | 1L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 96 | MR Solutie standard de pH 7, altă firmă decât WTW | MRC Solutie standard de pH = 7,00 flacon de 1L Certificat ISO 17034 ISO 17025 |  | 1L/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 97 | Solutie clorura de potasiu 3 mol/L,KCl | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de potasiu - solutie 3 mol/L | 7447-40-7 | 250 mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 98 | Clorură de potasiu, KCl | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de potasiu , P≥99,5% | 7447-40-7 | 1 Kg/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 99 | Solutie de calibrare de conductivitate, 1413 uS/cm, MRC, ISO 17034, WTW, set 6 | Solutie de calibrare de conductivitate, 1413 uS/cm, MRC, ISO 17034, WTW, set a 6 buc |  | 1 set/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 100 | MRC Solutie clorura de potasiu 12,8 mS/cm | MRC Clorura de potasiu - solutie (nominal 12,8 mS/cm),material de referinta certificat pentru măsurare conductivitate electrolitică (c=0.1 mol/l) Certipur Certificat ISO 17034 ISO 17025 |  | 500mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 101 | MR Solutie standard de calibrare turbiditate 0,3 NTU, 100 ml | MR Solutie standard de calibrare MR StablCal solution 0,30 NTU ISO 17025 | 100-97-0 10034-93-2 | 100mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 102 | MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 1 NTU | MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 1 NTU MRC StablCal solution 1,0 NTU Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 100-97-0 10034-93-2 | 500mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 103 | MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 5 NTU | MRC Turbidity 5 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 100-97-0 10034-93-2 | 500mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 104 | MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 10 NTU | MRC StablCal solution 10 NTU Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 100-97-0 10034-93-2 | 500mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 105 | Set solutii standard turbiditate, intre 0,1 – 600 echipamentului - turbidimetru HACH LANGE) de pe platformă robotică SKALAR SP 2000 series, LZY 835 NTU, set (pentru calibrarea) | Standarde primare Stablcal stabilite cu RFID (10 NTU, 20 NTU, 600NTU), pentru turbidimetrele cu laser TU5200,pentru platforma robotică SP 2000 SKALAR, serie LZY 835 NTU, set pentru calibrare. | 100-97-0 | set/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 106 | Mordant negru 11 | Reactiv de calitate pentru analiză Mordant negru 11 |  | 25 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 107 | Sarea disodică de magneziu a EDTA, P ≥99%, C10H12N2O8MgNa2.2H2O | Reactiv de calitate pentru analiză Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate P≥99% | 14402-88-1 | 50grame/ buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 108 | Trietanolamină P≥99% , C6H15NO3 | Reactiv de calitate pentru analiză Trietanolamina GR for analysis P≥99% | 102-71-6 | 1L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 109 | MRC EDTA 0,1M, solutie titriplex, C10H14N2Na2O8x2H2O, Merck | MRC Titriplex® III soluţie pentru titrare metale c(Na₂-EDTA ˙ 2 H₂O) = 0.1 mol/L Titripur® Reag. Ph Eur Certificat ISO 17034, Merck | 6381-92-6 | 1L/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 110 | MRC Solutie standard CERTIPUR, de calciu, 1000 mg/L | MRC Solutie standard de calciu Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/L, trasabilă la SRM prin NIST; 1000 mg/L Ca Certipur Certificat ISO 17034 ISO 17025 |  | 500 mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 111 | Azotat de argint 0,1 N | MRC Azotat de argint - solutie, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur Merck |  | 1L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 112 | MR Solutie standard CERTIPUR, de cloruri,concentrație 1000 mg/L | MR Solutie standard de clorura NaCl in H₂O trasabila NIST 1000 mg/l Cl Certipur ISO 17025 |  | 500mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 113 | Fenolftaleina | Reactiv de calitate pentru analiză Fenolftaleina ACS |  | 25 g/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 114 | Acid clorhidric 1N | Acid clorhidric c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titripur |  | 1L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 115 | Eter de petrol, r=0,645 – 0,665, p.f. = 40-60 grdC, flacon de 1l | Reactiv de calitate pentru analiză Benzina de petrol(Eter de petrol)pentru analiza, interval de fierbere 40 - 60 °C; EMSURE® ACS,ISO | 64742-49-0 | 1L/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 116 | MRC Standard de calibrare 10mg/L ICP-MS, cu 32 componente | MRC Standard de calibrare 10 mg/L ICP-MS, cu 32 componente în HNO3 (Aluminiu, Arsen, Bor, Cadmiu, Crom, Cupru, Magneziu, Mangan, Nichel, Plumb, Seleniu, Sodiu, Stibiu, Uraniu, Zinc) Certificat ISO 7034 ISO 17025 | 7697-37-2 7664-39-3 | 100mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 117 | MRC Standard de calibrare 10 mg/L ICP-MS, IMS-102 | MRC Standard de calibrare 10 mg/L în HNO3 ICP-MS, IMS-102 Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 7697-37-2 | 125 mL/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 118 | MRC SPS-WW1-WASTE WATER- trace elements, LGC | MRC SPS-WW1-WASTE WATER-trace elements în HNO3 Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 7697-37-2 | cutie 6 flacoane/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 119 | MRC soluție etalon de Al 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Al 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 120 | MRC soluție etalon de As 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de As 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 121 | MRC soluție etalon de Cd 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Cd 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 122 | MRC soluție etalon de Cr 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Cr 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 123 | MRC soluție etalon de Cu 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Cu 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 124 | MRC soluție etalon de K 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de K 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 125 | MRC soluție etalon de Mg 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Mg 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 126 | MRC soluție etalon de Mn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Mn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 127 | MRC soluție etalon de Na 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Na 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 128 | MRC soluție etalon de Ni 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Ni 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 129 | MRC soluție etalon de Pb 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Pb 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 130 | MRC soluție etalon de Zn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | MRC soluție etalon de Zn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS | 7697-37-2 | 100 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 131 | MR standard LGC 1643 f | MR Trace Elements în Water LGC 1643 f trasabil la NIST®SRM ISO 17025 | 7697-37-2 | 250 mL/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 132 | MR standard HARDDRINKING WATER, LGC6026 | MR standard HARDDRINKING WATER, LGC6026 trasabil la NIST®SRM ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 133 | Acid azotic, SUPRAPUR | Reactiv de calitate pentru analiză Acid azotic P≥ 65% Suprapur | 7697-37-2 | 1 L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 134 | MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol, de la FIRMA 1 | MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol ,de la FIRMA 1 Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 000067-56-1 000075-27-4 000075-25-2 000067-66-3 000124-48-1 | fiolă 1 ml/buc | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 135 | MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol, de la FIRMA 2 | MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol, de la FIRMA 2 Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 000067-56-1 000075-27-4 000075-25-2 000067-66-3 000124-48-1 | fiolă 1 ml/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 136 | n-Hexan, min 98% | Reactiv de calitate pentru analiză n-Hexan , P≥98% | 110-54-3 | 1L/buc | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 137 | Acetona pentru gaz cromatografie, C3H6O | Reactiv de calitate pentru analiză Acetona for gas chromatography MS SupraSolv ISO 9001 | 67-64-1 | 1L/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 138 | MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50, de la FIRMA 2 | MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50, fiola de 1ml, de la FIRMA 2 Certificat ISO 17034 ISO 17025 ISO 9001 | 110-54-3 108-88-3 309-00-2 319-84-6 319-85-7 58-89-9 319-86-8 72-54-8 72-55-9 50-29-3 60-57-1 959-98-8 33213-65-9 1031-07-8 72-20-8 7421-93-4 76-44-8 28044-83-9 72-43-5 | fiolă 1 ml/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 139 | MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50,de la FIRMA 1 | MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50, de la FIRMA 1 Certificat ISO 17034 ISO 17025 ISO 9001 | 110-54-3 108-88-3 309-00-2 319-84-6 319-85-7 58-89-9 319-86-8 72-54-8 72-55-9 50-29-3 60-57-1 959-98-8 33213-65-9 1031-07-8 72-20-8 7421-93-4 76-44-8 28044-83-9 72-43-5 | fiolă 1 ml/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 140 | MRC Solutie standard de trihalometani( concentrație : CHCl2Br=37.2 µg/L, CH3Br=35.7 µg/L , CH3Cl= 29.3 µg/L , CHClBr2= 17.0 µg/L) | MRC Solutie standard de trihalometani (conc: CHCl2Br=37.2 µg/L, CH3Br=35.7 µg/L , CH3Cl= 29.3 µg/L , CHClBr2= 17.0 µg/L | 000067-56-1 000075-27-4 000075-25-2 000067-66-3 000124-48-1 | fiolă 1,2 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 141 | MRC Solutie standard de pesticide total (concentrați: 9.9-58.9 µg/mL ) | MRC Soluție standard de pesticide total (conc. 9.9 -58.9 µg/mL) Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 110-54-3 108-88-3 309-00-2 319-84-6 319-85-7 58-89-9 319-86-8 72-54-8 72-55-9 50-29-3 60-57-1 959-98-8 33213-65-9 1031-07-8 72-20-8 7421-93-4 76-44-8 28044-83-9 72-43-5 | fiolă 1mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 142 | MRC Pentacloronitrobenzen, C6Cl5NO2 | MRC Pentacloronitrobenzen standard intern , P≥95% Certificat ISO 17034 ISO 17025 | 82-68-8 | 50 mg/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 143 | MR 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene C6Cl4(CH3)2 | MR 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene (Pestanal) standard surogat ISO 17025 | 877-09-8 | fiolă/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 144 | Agar Slanetz & Bartley, pentru determinarea enterococilor intestinali din apa conform SR EN ISO 7899-2/ 2002 | Agar selectiv pentru enterococi intestinali, conform SLANETZ si BARTLEY - tehnica cu membrana filtranta, pentru microbiologie GranuCult® prime. Mediul să fie sub formă de granule, iar suplimentul să fie inclus în mediu. |  | 500 grame/buc | 8 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 145 | Agar pentru coliformi (Cromocult Coliform Agar), conform SR EN ISO 9308- 1:2015 | Microinstant® Chromogenic Coliform Agar (CCA; ACC, ISO). Mediu selectiv și diferențial pentru detectarea coliformilor și E. coli în ape cu floră de fond bacteriană scăzută prin tehnica MF,conform SR EN ISO 9308-1:2015.Mediul să fie sub formă de granule. |  | 500 grame/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 146 | Agar soia triptonă (TSA) | Tryptic Soy Agar (TSA; Casein Soybean Digest Agar) (Eur. Pharm.). Mediu de uz general care conține peptonă animală și vegetală, conform Metodelor Armonizate Farmacopee și standardelor ISO.Mediul să fie sub formă de granule. |  | 500 grame/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 147 | Agar triptonă cu extract de drojdii, pentru determinarea numarului de germeni din apa, conform SR EN ISO 6222/ 2004 | Agar cu extract de drojdie cu triptonă (Agar pentru numărarea plăcilor de apă). Mediu solid utilizat pentru enumerarea microorganismelor de apă conform SR EN ISO 6222/ 2004.Mediul să fie sub formă de granule. |  | 500 grame/buc | 9 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 148 | Bulion tioglicolat | Bulion cu tioglicolat pentru microbiologie.Mediul să fie sub formă de granule. |  | 500 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 149 | Colilert 18, mediu pentru bacterii coliforme/ E.coli in ape cu continut ridicat de microorganisme, metoda Idexx | Colilert 18, mediu pentru bacterii coliforme/ E.coli in ape cu continut ridicat de microorganisme, metoda Idexx. |  | monodoză/buc | 2500 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 150 | Pseudalert, mediu pentru determinarea de Pseudomonas aeruginosa in ape, metoda Idexx | Pseudalert, mediu pentru determinarea de Pseudomonas aeruginosa in ape, metoda Idexx. |  | monodoză/buc | 100 | Buc | Minim 6 luni de la momentul recepției produsului |
| 151 | Supliment Selectiv D- cicloserină,conform SR EN ISO 14189:2017 | Supliment selectiv D-cicloserina (100 mg). Un supliment steril selectiv utilizat pentru izolarea și identificarea prezumtivă a Clostridium perfringens, în conformitate cu ISO 7937 și ISO 14189 și alte reglementări. |  | 10 fiole cutie/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 152 | Supliment selectiv acid nalidixic pentru mediul CN agar,conform SR EN ISO16266/2008 | Supliment selectiv pentru CN. Supliment selectiv steril pentru izolarea Pseudomonas spp. conform ISO |  | 10 fiole cutie/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 153 | Anaerogen pentru anaerobioză Clostridium perfringens,pentru container de 250 ml | Anaerocult® A for microbiology Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar |  | cutie 10 buc/buc | 30 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 154 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Escherichia coli ATCC 25922 | Material referinţă certificat (Tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată,Escherichia coli ATCC 25922, |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 155 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella aerogenes ATCC 13048 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella aerogenes ATCC 13048 |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 156 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella variicola ATCC 31488 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella variicola ATCC 31488 |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 157 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Bacillus subtilis subs. spizizenii ATCC 6633, cu concentraţie specificată | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativa EpowerTM) Bacillus subtilis subs. spizizenii ATCC 6633, cu concentraţie specificată, flacon 10 pastile |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 158 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Enterococcus faecalis ATCC 29212, cu concentraţie specificată | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Enterococcus faecalis ATCC 29212, cu concentraţie specificată |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 159 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, cu concentraţie specificată | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, cu concentraţie specificată. Pt Idexx |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 160 | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, cu concentraţie specificată, flacon 10 pastile | Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, cu concentraţie specificată, flacon 10 pastile |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 161 | Material referinţă certificat calitativa Clostridium perfringens ATCC 13124 | Material referinţă certificat calitativa Clostridium perfringens ATCC 13124 |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 162 | Material referinţă certificat calitativa sau cantitativa Clostridium bifermentans NCTC 506 | Material referinţă certificat calitativa sau cantitativa Clostridium bifermentans NCTC 506 |  | flacon 10 pastile/buc | 1 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 163 | Benzi test pentru reacţia oxidazei | Oxidaza pentru detectarea citocrom oxidazei in microorganisme Bactident |  | cutie 50 teste/buc | 10 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 164 | Reactiv acid-fosfatază, flacon 10 ml , 5 buc/cut | Reactiv acid-fosfataza, flacon 10 ml , 5 buc/cut |  | 5 fiole x 10 mL cutie/ buc | 4 | Buc | Minim 6 luni de la momentul recepției produsului |
| 165 | Bulion Bolton | Bulion Bolton, mediu de cultura pulbere conform ISO 17995:2019 |  | 500 grame/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 166 | Bulion Preston | Bulion Preston, mediu de cultura pulbere conform ISO 17995:2019 |  | 500 grame/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 167 | Agar selectiv pentru Campylobacter, mCCDA | Agar mCCDA, mediu de cultura pulbere conform ISO 17995:2019 |  | 500 grame/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 168 | Supliment selectiv Bolton | Supliment selectiv Bolton conform ISO 17995:2019 |  | 10 fiole cutie/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 169 | Supliment selectiv Preston | Supliment selectiv Preston conform ISO 17995:2019 |  | 10 fiole cutie/buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 170 | Supliment selectiv CCDA | Supliment selectiv CCDA conform ISO 17995:2019 |  | 10 fiole cutie/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 171 | Sange lizat de cal | Sange lizat de cal conform ISO 17995:2019 |  | flacon 100 ml | 20 | Buc | Minim 1 an de la momentul recepției produsului |
| 172 | Campygen 2,5 l | Campygen 2,5 l conform ISO 17995:2019 |  | cutie 10 buc/buc | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 173 | Phosphate buffered saline powder, pH 7.4 | PBS conform ISO 15553:2006 |  | cutie 100 tablete/buc | 20 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 174 | Tween 20 | PBS conform ISO 15553:2006 |  | flacon 25 ml/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 175 | Material de referinta certificat Campylobcater jejuni WDCM 00005 | Material de referinta certificat, Culti Loops, ATCC 33291 |  | 5 anse/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 176 | Material de referinta certificat Escherichia coli WDCM 00012 sau WDCM 00013 | Material de referinta certificat, Culti Loops, ATCC 8739 sau ATCC 25922 |  | 5 anse/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 177 | Kit magnetic de de separare Dynabeads GC-Combo 5 ml | Kit magnetic separare conform ISO 15553:2006 |  | cutie | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 178 | Mangan Test Spectroquant 114770 Domeniu : 0,01-10 mg/l, 500 teste/cutie | Mangan Test Spectroquant 1147700002 Domeniu : 0,01-10 mg/l, 500 teste/cutie |  | 500 teste/cutie | 9 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 179 | Fier Test Spectroquant 1147610001 Domeniu: 0.0025-5 mg/l 1000 teste/cutie | Fier Test Spectroquant 1147610002 Domeniu: 0.0025-5 mg/l 1000 teste/cutie |  | 1000 teste/cutie | 5 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 180 | Nitrati Test Spectroquant 1147730001 Domeniu : 0,2-20 mg/l) 100 teste/cutie | Nitrati Test Spectroquant 1147730001 Domeniu : 0,2-20 mg/l) 100 teste/cutie |  | 100 teste/cutie | 3 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 181 | Nitriti Test Spectroquant 1147760002 Domeniu: 0.002-1 mg/l 335 teste/cutie | Nitriti Test Spectroquant 1147760002 Domeniu: 0.002-1 mg/l 335 teste/cutie |  | 335 teste/cutie | 3 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 182 | Amoniu Test Spectroquant 1147520001 Domeniu: 0.010-3 mg/l 500 teste/cutie | Amoniu Test Spectroquant 1147520001 Domeniu: 0.010-3 mg/l 500 teste/cutie |  | 500 teste/cutie | 13 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 183 | Clor liber si total Test Spectroquant 1.005990001 Domeniu: 0,010- 6 mg/l respectiv 0,02-3 mg/l, 100 teste clor liber, 100 teste clor total | Clor liber si total Test Spectroquant 1.005990001 Domeniu: 0,010- 6 mg/l respectiv 0,02-3 mg/l, 100 teste clor liber, 100 teste clor total |  | 100 teste clor liber, 100 teste clor total | 65 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 184 | Calciu Aqm(aquamerck)111110 Domeniu:2-200mg/l 170 teste/cuti | Calciu Aqm(aquamerck)111110 Domeniu:2-200mg/l 170 teste/cuti |  | 170 teste/cuti | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 185 | Aluminiu Sq(spectroquant) 114825 Domeniu:0,020-1,20mg/l 350 teste/cutie | Aluminiu Sq(spectroquant) 114825 Domeniu:0,020-1,20mg/l 350 teste/cutie |  | 350 teste/cutie | 5 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 186 | Oxigen Aqm (aquamerck) 111107 Domeniu:0,1-10mg/l 100 teste/cutie | Oxigen Aqm (aquamerck) 111107Domeniu:0,1-10mg/l 100 teste/cutie |  | 100 teste/cutie | 18 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 187 | Cloruri Aqm (aquamerck) 111106, Domeniu:2-200mg/l, 200 teste/cutie | Cloruri Aqm (aquamerck) 111106, Domeniu:2-200mg/l, 200 teste/cutie |  | 200 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 188 | Solutie tampon de pH=9,21:Solutie tampon de pH=9,21 ±0,02 La temperatura de 25 grade C : pH=9,21 | Solutie tampon de pH=9,21:Solutie tampon de pH=9,21 ±0,02 La temperatura de 25 grade C : pH=9,21 |  | 1 L/buc | 2 | FL | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 189 | Solutie indicator pH:Solutie indicator de pH= 4,0-10,0; Domeniu:4,0-10,0; 100ml/sticla | Solutie indicator pH:Solutie indicator de pH= 4,0-10,0; Domeniu:4,0-10,0; 100ml/sticla |  | 100ml/sticla | 4 | FL | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 190 | Strip-uri indicatoare de pH de la 0- 14,indicator universal-cutie cu 100 stripuri: Strip-uri indicatoare de pH 0 - 14, indicator universal | Strip-uri indicatoare de pH de la 0-14, Indicator universal-cutie cu 100 stripuri: Strip-uri indicatoare de pH 0 - 14, indicator universal |  | buc | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 191 | Alcalinitate Aqm(aquamerck) 111109 Domeniu:0,1-10mmol/l 170 teste/cutie | Alcalinitate Aqm(aquamerck) 111109 Domeniu:0,1-10mmol/l 170 teste/cutie |  | 170 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 192 | Sulfati Sq(spectrouant) 102537,Domeniu: 5-300mg/l 100 teste/cutie | Sulfati Sq(spectrouant) 102537, Domeniu: 5-300mg/l 100 teste/cutie |  | 100teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 193 | Nitriti Sq(spectroquant) 114776 Domeniu: 0,005-1mg/l 400 teste/cutie | Nitriti Sq(spectroquant) 114776 Domeniu: 0,005-1mg/l 400 teste/cutie |  | 400 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 194 | Duritate totala Aqm(aquamerck) 108039 Domeniu:0,2-20gr 300 teste/cutie | Duritate totala Aqm(aquamerck) 108039 Domeniu:0,2-20gr 300 teste/cutie |  | 300 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 195 | Nitrati Mquant 118387 Domeniu:5-90 mg/l 90 teste/cutie | Nitrati Mquant 118387 Domeniu:5-90 mg/l 90 teste/cutie |  | 90 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 196 | Nitriti Mquant 114424 Domeniu:0.1-2 mg/l 400 teste/cutie | Nitriti Mquant 114424 Domeniu:0.1-2 mg/l 400 teste/cutie |  | 400 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 197 | Fosfat Mquant 114449 Domeniu:1-40 mg/l 190 teste/cutie | Fosfat Mquant 114449 Domeniu:1-40 mg/l 190 teste/cutie |  | 190 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 198 | Amoniu Mquant 1110024 Domeniu:10-400 mg/l 100 teste/cutie | Amoniu Mquant 110024 Domeniu:10-400 mg/l 100 teste/cutie |  | 100 teste/cutie | 1 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 199 | Amoniu Mquant 114423 Domeniu:0.2-8 mg/l 200 teste/cutie | Amoniu Mquant 114423 Domeniu:0.2-8 mg/l 200 teste/cutie |  | 200 teste/cutie | 6 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 200 | Amoniu Mquant 114428 Domeniu:0.025-0.4 mg/l 70 teste/cutie | Amoniu Mquant 114428 Domeniu:0.025-0.4 mg/l 70 teste/cutie |  | 70 teste/cutie | 41 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 201 | Amoniu Spectroquant 1.14752.0001 Domeniu:0.06-3.86 mg/l 500 teste/cutie | Amoniu Spectroquant 1.14752.0001 Domeniu:0.06-3.86 mg/l 500 teste/cutie |  | 500 teste/cutie | 9 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 202 | Nitriti NitriVer 2107169, plicuri praf 10mL, 100 buc/set | Nitriti NitriVer 2107169, plicuri praf 10mL, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 28 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 203 | Kit Amoniu LCK304, Hach-Lange, 25 teste/cutie | Test cuvetă Amoniu LCK304, domeniul de măsurare 0.02-2.5 mg/L |  | 25 teste/cutie | 7 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 204 | Clor liber si total Hach Lange Domeniu: 0,02- 2 mg/l 100 teste clor liber, 100 teste clor total | Clor liber si total Hach Lange Domeniu: 0,02- 2 mg/l 100 teste clor liber, 100 teste clor total |  | 100 teste clor liber, 100 teste clor total | 128 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 205 | Fier FerroVer 2105769, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0.02-3 mg/l, 100 buc/set | Fier FerroVer 2105769, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0.02-3 mg/l, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 28 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 206 | Aluminiu AluVer 1429099, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set | Aluminiu AluVer 1429099, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 13 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 207 | Bleaching 3 1429449, HACH plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set | Bleaching 3 1429449, HACH plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 13 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 208 | Acid ascorbic 1457799 , HACH plicuri praf 10 mL, 100 buc/set | Acid ascorbic 1457799 , HACH plicuri praf 10 mL, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 13 | CUT | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 209 | Set soluții standard turbiditate, intre 0 – 800 NTU, set (pentru calibrarea echipamentului - turbidimetru HACH LANGE) Stabl Cal 2971205 | StablCal® Turbidity Standards Calibration Kit, Hach Lange Stabl Cal 2971205 | 100-97-0 | set/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 210 | Cianură alcalină, Hach lange 2122349, 500 mL | Cianură alcalină, Hach lange 2122349, 500 mL |  | 500 mL/buc | 6 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 211 | Acid ascorbic, plicuri praf Hach lange 1457799, 100 buc/set | Acid ascorbic, plicuri praf Hach lange 1457799, 100 buc/set |  | 100 buc/set | 30 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 212 | Soluție indicator PAN 0.1%, Hach lange 2122449, 500 mL | Soluție indicator PAN 0.1%, Hach lange 2122449, 500 mL |  | 500 mL/buc | 6 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 213 | Buffer pH 4.01, Hach LZW 9463.99, 250 mL | Buffer pH 4.01, Hach LZW 9463.99, 250 mL |  | 250/mL buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 214 | Buffer pH 7.00, Hach LZW 9464.98, 250 mL | Buffer pH 7.00, Hach LZW 9464.98, 250 mL |  | 250/mL buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 215 | Buffer pH 10.00, Hach LZW 9471.99, 250 mL | Buffer pH 10.00, Hach LZW 9471.99, 250 mL |  | 250/mL buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 216 | pH unisol, Soluție indicatoare de pH 2-10, 100 mL | pH unisol, Soluție indicatoare de pH 2-10, 100 mL |  | 100mL/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |

În cadrul prezentei achiziții, produsele solicitate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

3.3.2     Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului (dacă este cazul)

Nu este cazul

3.3         Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

3.4      Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5      Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor.

3.6      Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este  de 15 zile de la semnarea contractului subsecvent.

Produsele se vor livra in Timisoara , str. Cerna, nr.1

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de entitatea contractantă.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în

considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere

sau costuri suplimentare.

4    Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

a.	mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel

cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

b.	îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

c.	asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata

de derulare a contractului,

d.	transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

e.	colaborarea cu personalul entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

f.	reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

g.	asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii

contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

h.	prezentarea rapoartelor solicitate de  personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de

raportare stablite prin Contract,

i.	colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile

contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

a.	desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

b.	punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea

contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

c.	asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d.	mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

e.	colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea

pe parcursul derulării contractului,

f.	asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului, g.	monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii

Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

h.	notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

i.	verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și  serviciilor suport care fac  obiectul

contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul

de sarcini.

5     Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română. Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze entității contractante în cadrul

contractului sunt:

•	Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă ;

•	Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

•	Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

•	Raport privind testarea;

6    Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții entitatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a)    recepția cantitativă se va realiza după  livrarea produselor în  cantitatea solicitată la locația indicată de

entitatea contractantă;

b)   recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)    admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b)   suspendarea recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i.	se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să

afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

ii.       se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele

fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

iii.        se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este

necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

iv.	Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși

15 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

c)   respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

7    Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale/ conform

graficului de plăți, anexă la contract.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua conform graficului de plăți în termen de 30 zile de la data înregistrării

facturii fiscale de către entitatea contractanta  și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise conform procedurii interne de primire a facturilor adoptată de entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a)    declarația de conformitate și / sau certificatul de conformitate (după caz);

b)   avizul de expediție a produsului (după caz);

c) certificatul de garantie

8    Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept

în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil:

i.	Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii.	Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii.	Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv.	Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v.	Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi.	Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii.	Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii.	Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.	Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele

care epuizează stratul de ozon;

x.	Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi.	Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii.	Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]