Caiet de sarcini pentru Reactivi de laborator

1     Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Aquatim SA îndeplinește rolul de entitate contractantă, respectiv entitatea contractantă

în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2     Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform planului de achiziții sectoriale întocmit de Aquatim S.A. pentru anul 2026 și referatului de necesitate al compartimenului solicitant, este necesară achiziționarea următoarelor produse:

•	Medii de cultura

•	Reactivi chimici

2.1     Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

•	Societatea AQUATIM S.A. este operator licențiat în captarea, tratarea, îmagazinarea, pomparea,

distribuția şi furnizarea apei potabile, precum si în colectarea şi tratarea apelor uzate. Societatea își desfășoară activitatea în municipiul Timisoara, în orașele Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Lugoj precum și în câteva comune din județul Timiș. Pentru desfășurarea activității, societatea are în gestiune, exploatarea şi întretinerea retelelor de apǎ şi canalizare, precum și o serie de sisteme de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate.

•	Scopul final al activitǎții desfășurate de AQUATIM S.A. este cel de asigurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în cadrul ariei de operare.

•	Activitatile laboratoarelor din cadrul AQUATIM SA sunt destinate in principal executarii analizelor specifice monitorizarii calitatii apei potabile, a apelor uzate, a apelor de suprafata, subterane si namolurilor de epurare, in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018 cerinte generale pentru laboratoarele de incercari si etalonari.

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achizitionarea reactivilor de laborator din prezentul caiet de sarcini este impusa de necesitatea dotarii laboratoarelor in vederea monitorizarii calitatii apei potabile produsa si distribuita consumatorilor, a apelor uzate preluate in retele de canalizare exploatate de AQUATIM SA de la agentii economici, monitorizarea calitatii apelor uzate epurate deversate in emisari / cursuri de ape, controlul eficientei proceselor de tratare si acelor de epurare, precum si pentru

realizarea determinarilor solicitate de clientii externi ai societatii..

Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Este necesara achizitionarea reactivilor si a mediilor de cultura din prezentul caiet de sarcini care asigura

continuitatea activitatii laboratoarelor, pentru determinarile specifice implementate.

2.2 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.3  Cadrul  general  al  sectorului  în  care  autoritatea/entitatea  contractantă  își  desfășoară activitatea,

dacă este cazul

Nu este cazul

2.4   Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Nu este cazul

3 Produsele solicitate

3.1  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Mentinerea activitatii de furnizare a apei potabile in parametrii reglementati va asigura respectarea legislatiei nationale si a directivelor europene privind calitatea apei distribuita catre cetateni.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

Nu este cazul

3.3  Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

3.3.1 Produse solicitate

Necesar  Laborator SEAU Timisoara

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificații tehnice | CAS | Mod de ambalare | Cantitate | UM | Durata minima de garanție/ Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Acid acetic glacial, CH3CO2H | Reactiv de calitate pentru analiză Acid acetic glacial densitate 1,05 g/ml, P≥99% | 64-19-7 | 1L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 3 | Acid clorhidric concentrat 37%, HCl | Reactiv de calitate pentru analiză Acid clorhidric fumans, 37% | 7647-01-0 | 1L/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 4 | Acid sulfuric concentrat | Reactiv de calitate pentru analiză Acid sulfuric 95 - 97% |  | 1 L/buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 5 | Alcool etilic absolut 96%, C2H5OH | Reactiv de calitate pentru analiză Alcool etilic , P>96% | 64-17-5 | 1 L /buc | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 19 | Hidroxid de potasiu | Reactiv de calitate pentru analiză Hidroxid de potasiu, min 75% |  | 1Kg/buc | 0.5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 20 | Hidroxid de sodiu , NaOH | Reactiv de calitate pentru analiză Hidroxid de sodiu pellets (max.0.02%K) | 1310-73-2 | 1Kg/buc | 10 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 37 | Kit COD LCK 314, Hach-Lange | Test cuvetă CCO-Cr LCK 314, domeniul de masurare 15-150 mg/L | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 25 teste/cutie | 25 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 38 | Kit COD LCI 400, Hach-Lange | Test cuvetă CCO-Cr LCI 400, domeniul de măsurare 0-1000 mg/L | 7664-93-9 7732-18-5 7783-35-9 10294-26-5 7778-50-9 | 25 teste/cutie | 25 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 39 | Kit Amoniu , Hach-Lange | Test cuveta NH4 , LCK 303, LCK302, LCK 304 |  | 25 teste/cutie | 50 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 40 | Kit Zinc Hach-Lange | Test cuveta LCK360 |  | 25 teste/cutie | 5 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 41 | Kit Fenoli, Hach-Lange | Test cuveta LCK345 |  | 25 teste/cutie | 7 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
|  | Kit Cianuri Hach-Lange | Test cuveta LCK315 |  | 25 teste/cutie | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 42 | Kit Azot total Hach-Lange | Test cuveta LCK238 |  | 25 teste/cutie | 30 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
|  | Kit surfactanti anionici (MBAS) LCK 432, Hach-Lange, dom. masura 0,1 – 4 mg/L | Test cuvetă pentru surfactanţi anionici (MBAS) LCK 432, dom. masura 0,1 – 4 mg/L |  | 25teste/ cutie | 7 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
|  | Kit Plumb Merck | Test Spectroquant 1.09717 |  | 50 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 43 | Kit Crom Merck | Test Spectroquant 1.14758 |  | 250 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 44 | Kit Fosfati Merck | Test Spectroquant 1.14848 |  | 420 teste | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 45 | Kit Fier Merck | Test Spectroquant 1.14761 |  | 1000 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 46 | Kit Sulfat Merck | Test Spectroquant 1.14791 |  | 100 teste | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 47 | Kit Cupru Merck | Test Spectroquant 1.14767 |  | 250 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 48 | Kit Nichel Merck | Test Spectroquant 1.14785 |  | 250 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 49 | Kit Azotiti Merck | Test Spectroquant 1.14776 |  | 1000 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 50 | Kit Azotati Merck | Test Spectroquant 1.14773 |  | 100 teste | 6 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 51 | Kit Cadmiu Merck | Test Spectroquant 1.01745 |  | 55 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 52 | Kit Cloruri Merck | Test Spectroquant 1.14897 |  | 100 teste | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 63 | Recativ curatare senzor fosfor total Hach Lange | Cod LCW 870 |  | 1L/buc. | 3 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 64 | Recativ senzor fosfor total Hach Lange | Cod LCW 869 |  | 1L/buc. | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 65 | Solutie clorura de potasiu 3 mol/L,KCl | Reactiv de calitate pentru analiză Clorura de potasiu - solutie 3 mol/L | 7447-40-7 | 250 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 66 | Solutie standard de pH, Merck | UNISOL , 1.09175 |  | 100 ml/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 67 | MR Solutie standard de pH 7, WTW | MR Solutie standard de pH = 7,00 WTW, flacon de 250ml ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 68 | MR Solutie standard de pH 10, WTW | MR Solutie standard de pH=10,01, WTW, flacon de 250ml ISO 17025 |  | 250 mL/buc | 1 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 71 | Eter de petrol, r=0,645 – 0,665, p.f. = 40-60 grdC, flacon de 1l | Reactiv de calitate pentru analiză Benzina de petrol(Eter de petrol)pentru analiza, interval de fierbere 40 - 60 °C; EMSURE® ACS,ISO | 64742-49-0 | 1L/buc | 4 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 72 | Acetona, C3H6O | Reactiv de calitate pentru analiză | 67-64-1 | 1L/buc | 2 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 73 | Trusa MQuant azotat,Merck | Test MQuant 1.10020 |  | 100 teste | 27 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 74 | Trusa MQuant azotit,Merck | Test MQuant 1.0007 |  | 100 teste | 27 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 75 | Trusa MQuant amoniu ,Merck | Test MQuant 1.11117 si 1.11024 |  | 100 teste | 54 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |
| 76 | Trusa MQuant fosfati,Merck | Test MQuant 1.14661 |  | 100 teste | 27 | Buc | Minim 2 ani de la momentul recepției produsului |

În cadrul prezentei achiziții, produsele solicitate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

3.3.2  Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului (dacă este cazul)

Nu este cazul

3.3   Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

3.4      Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5      Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor.

3.6      Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este  de 15 zile de la semnarea contractului subsecvent.

Produsele se vor livra in Timisoara , str. Cerna, nr.1

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de entitatea contractantă.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în

considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere

sau costuri suplimentare.

4    Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

a.	mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel

cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

b.	îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

c.	asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata

de derulare a contractului,

d.	transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

e.	colaborarea cu personalul entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

f.	reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

g.	asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii

contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

h.	prezentarea rapoartelor solicitate de  personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de

raportare stablite prin Contract,

i.	colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile

contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

a.	desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

b.	punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea

contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

c.	asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d.	mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

e.	colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea

pe parcursul derulării contractului,

f.	asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului, g.	monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii

Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

h.	notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

i.	verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și  serviciilor suport care fac  obiectul

contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul

de sarcini.

5     Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română. Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze entității contractante în cadrul

contractului sunt:

•	Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă ;

•	Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

•	Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

•	Raport privind testarea;

6    Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții entitatii  contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a)    recepția cantitativă se va realiza după  livrarea produselor în  cantitatea solicitată la locația indicată de

entitatea contractantă;

b)   recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)    admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b)   suspendarea recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i.	se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să

afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

ii.       se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele

fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

iii.        se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este

necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

iv.	Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși

15 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

c)   respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

7    Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale/ conform

graficului de plăți, anexă la contract.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua conform graficului de plăți în termen de 30 zile de la data înregistrării

facturii fiscale de către entittaea contractanta și a tuturor documentelor justificative, dupa livrarea produselor.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise conform procedurii interne de primire a facturilor adoptată de entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a)    declarația de conformitate și / sau certificatul de conformitate (după caz);

b)   avizul de expediție a produsului (după caz);

8    Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept

în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil:

i.	Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii.	Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii.	Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv.	Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v.	Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi.	Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii.	Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii.	Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.	Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele

care epuizează stratul de ozon;

x.	Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi.	Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii.	Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]