[image: image1.jpg]= AQUATIM

Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 11/A, cod 300081+ tel: +40 256 201 370 « fa:

40 256 294 753 + aquatim@aquatim.ro * www.aquatim.ro






MODELE DE FORMULARE
Se completeaza pentru fiecare Lot in parte
Formular nr. 1 – Acord de asociere

Formular nr. 2 – Acord subcontractare
Formular nr. 3 – Declaratie de neincadrare la art.73 din Legea 99/2016

Formular nr. 4 – Formular oferta tehnica

Formular nr. 5 – Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă în temeiul art. 64 din Legea nr. 99/2016
Formular nr. 6 – Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale
Formular nr. 7 - Formularul de ofertă

Formular nr. 7A - Centralizator de preturi

Formular nr. 7B – Grafic de livrare
Formular nr. 8 – Imputernicire
FORMULAR NR. 1
Acord de asociere

Nr. .................... din ..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi 

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

Asociat 1. ….............................................................................. (denumire)

- ......... % 

- ................................(activitati),

Asociat n. …..............................................................................  (denumire)

- ......... % 

- ................................(activitati),

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de furnizare a produselor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT



semnătura

ASOCIAT 1

semnătura 


NOTA: 
Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.






                                                                     FORMULAR NR. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. .....……./…………

La contractul de achizitie sectoriala nr. ................./ .....................................
privind furnizarea  _____________________ (obiectul contractului)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________________ cu sediul in _________________

____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentata prin ______________________________________ Director General si  ______________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C.______________________________cu sediul in ___________________________________________  (adresa,tel.,fax), reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:

Art.1. Partea/părțile din contractul principal care au fost subcontractate în baza prezentului acord, presupun realizarea următoarelor activități:

-              ____________________

-              ____________________

-              ____________________

Art.2. Procentul fizic aferent părții/părților subcontractate, din totalul activităților contractului principal, este de ....... %.
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de ________________ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ (lucrarilor/ produselor/serviciilor) executate/ livrate/prestate in perioada respectiva.

- plata _____________________________________ (lucrarilor/ produselor/serviciilor) se va face in limita asigurarii finantarii _____________ (lucrarilor/ produselor/serviciilor) de catre beneficiar ________________________ (denumirea entitatii contractante).
Art.4. Durata de executie a _____________________________________  (lucrarilor, produselor, serviciilor) este in conformitate cu contractul, conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _______________________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________                                                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ________% pe zi intarziere din valoarea _____________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va plati penalitati de _________ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului________________________________________  (denumire contract).

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________



_________________________

            (contractant)     
                                                              (subcontractant)  
NOTA: 
1. Prezentul Acord de Subcontractare conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze (de exemplu plata efectuata direct subcontractntilor de catre Entitatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 99/2016).
2. Având în vedere faptul că prezentul acord reprezintă o promisiune de contractare, ofertantul căruia i se va atribui contractul de achiziție sectorială are obligația ca la semnarea acestuia să prezinte contractul ferm încheiat cu subcontractantul, în cadrul căruia, alături de activitățile subcontractate și procentul de subcontractare să fie precizată și valoarea aferentă prestației subcontractantului, urmând ca acest document să devenină anexă la contractul de achiziție sectorială.
FORMULAR NR. 3
Operator economic

____________________

(denumirea ofertantului)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute

la art. 73 din Legea nr. 99/2016

Subscrisa societate.............................................................................…. (denumirea operatorului economic), reprezentata legal prin ………………… (numele reprezentantului legal), în calitate de ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la procedura de …………………………..................…… (se menţionează procedura) privind atribuirea contractului de achiziţie sectorială având ca obiect ...............................................................(denumirea seviciului şi codul CPV), organizată de AQUATIM SA, la data de .............. (zi/lună/an), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- nu ma aflu in niciuna dintre situatiile precizate la art.73 din Legea nr.99/2016. 

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul AQUATIM S.A., in ceea ce priveste organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:

Dr. ing. Vlaicu Ilie – Director General; ec. Călțun Marioara – Director Economic; jur. Ivӑnescu Alina-Cristina- Director Juridic; bio. Eperies Ion Marian-Director Productie;  dr. ing. Bodor Katalin – Manager Apa si Apa Uzata; ec. Benghia Ion – Şef Serviciu Achiziții; cj. Popovici Violeta Daniela – Consilier Juridic.
Data completării:________/_________/_____________.

Cu stimă,

Operator economic,









……………………









(semnătură autorizată si stampila)

FORMULAR NR.  4
Operator  economic









...............................

(denumirea/numele)

Formular de ofertă tehnică

Descrierea tehnică a produselor

Către ....................................................................................................

(denumirea entitatii contractante şi adresa completă)

Procedura de achizitie: ..........................................................................................

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile  caietului de sarcini sa livram ............................. .(denumirea produsului) in urmatoarele conditii tehnice:
 3. Produse solicitate cu descrierile tehnice 
.....................................

.....................................

3.5  Conditii de garantie
.....................................

.....................................

3.6 Livrare, ambalare, etichetare, transport
....................................

......................................

5. Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul
..........................................

.........................................

6. Recepția produselor
.......................................

.......................................

7. Modalități si condiții de plata

...................................................

...................................................

8. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 64 din Legea 99/2016

Data completarii ......................

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR NR. 5
Operator economic

____________________

(denumirea ofertantului)

DECLARAŢIE

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă în temeiul art. 64 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), reprezentant împuternicit al …………………………………………(denumirea ofertant) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala având ca obiect ............................................................... (denumirea contractului de furnizare/servicii/lucrări şi codul CPV), organizată de AQUATIM S.A. la data de .............. (zi/lună/an),
-  declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, aşa cum este prevăzut la art. 64 din Legea 99/2016.
Data completării:________/_________/_____________.

Cu stimă,




Operator economic,









……………………

                                                                                  (semnătură autorizată si stampila)  

FORMULAR NR. 6
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
Subsemnatul, .......................................................... (numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare) reprezentant legal/ împuternicit al ........................................................ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de de achizitie sectoriala privind atribuirea contractului având ca obiect ......................................... ......................(denumirea procedurii şi codul CPV), organizată de AQUATIM SA la data de .............. (zi/lună/an), declar pe propria răspundere şi confirm prin depunerea de ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziţie, următoarele:

a) sunt în totalitate de acord cu CLAUZELE CONTRACTUALE incluse de Entitatea Contractantă în Documentația de atribuire;
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal conform cărora Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Data completării:[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenumele persoanei semnatare) ____________________________ (semnătura şi ştampila), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele __________________________________   (denumirea/numele operatorului economic)
Notă: În cazul unei oferte depuse în asociere, prezenta declaraţie se depune de către liderul asocierii în numele acesteia.

FORMULAR NR. 7
Operator economic

________________

( denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Lot .........
Către………………………………………………………..

( denumirea entităţii contractante şi adresa completă )


Domnilor,


1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii ,............................,  reprezentanţi ai ofertantului__________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm_____________________( denumirea produselor), pentru suma de__________( suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de_______________( suma în litere şi în cifre ).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.


3.Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de_______luni, ( durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________( ziua/luna/anul), şi ea va  rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie sectorială această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.


5. Precizăm că:  

| _ |  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, marcat în mod clar ”alternativă”;

| X | nu depunem ofertă alternativă.

( Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi
Data_________/_________/__________

______________, ( semnătură), în calitate de_________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele___________________  ( denumirea/numele operatorului economic )









FORMULAR NR. 7A
..................................................................

  (denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 pentru produse
Lot ......
Anexă la ofertă

	Nr.   crt.
	Denumire produs
	Durata minima de garanție/  Termen de valabilitate
	Mod de ambalare
	Canti-

tate
	UM
	Preţ unitar

lei/buc

sau

 lei/cutie
	Preţ total

 Lei fara TVA
	TVA

	
	
	
	
	
	
	
	(col 4 x col 6)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	4 aminobenzen sulfonamidă (Sulfanilamidă), Merck C6N2H8SO2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 grame/buc
	8
	Buc
	
	
	

	2
	Acid acetic glacial, CH3CO2H
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	31


	Buc
	
	
	

	3
	Acid azotic
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L/buc
	2
	Buc
	
	
	

	4
	Acid clorhidric , HCl 2 mol/L, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/ buc
	1
	Buc
	
	
	

	5
	Acid clorhidric concentrat 37%, HCl
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	2
	Buc
	
	
	

	6
	Acid orto-fosforic, H3PO4
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	4
	Buc
	
	
	

	7
	Acid sulfuric concentrate, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L/buc
	11
	Buc
	
	
	

	8
	Alcool etilic absolut 96%, C2H5OH
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L /buc
	85
	Buc
	
	
	

	9
	Alcool metilic pt gaz cromatografie, CH4O
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	8
	Buc
	
	
	

	10
	Amoniac soluție 25%
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	21
	Buc
	
	
	

	11
	Bicromat de potasiu , K2Cr2O7
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 Kg/buc
	5
	Buc
	
	
	

	12
	Clorura de amoniu, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	10
	Buc
	
	
	

	13
	Clorura de sodiu, MRC, ISO 17034, P> 99% FIRMA 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	2
	Buc
	
	
	

	14
	Citrat trisodic dihidratat, C6H5O7Na3x2H2O, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	8
	Buc
	
	
	

	15
	Dihidrogenfosfat de potasiu, KH2PO4, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	5
	Buc
	
	
	

	16
	Dicloroizocianurat de sodiu dihidratat, Merck C3H4Cl2N3NaO4
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 grame/buc
	2
	Buc
	
	
	

	17
	EDTA-2Na (sare disodică dihidrată a acidului etilendiamintetraacetic) P ≥99%, Merck C10H14N2O8*2H2O
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	18
	Glicerină anhidră, C3H8O3
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L  /buc
	3
	Buc
	
	
	

	19
	Hidroxid de potasiu, Merck


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	20
	Hidroxid de sodiu , NaOH, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	20
	Buc
	
	
	

	21
	Iodură de potasiu, KI, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	4
	Buc
	
	
	

	22
	Nitrozopentacianoferat de sodiu (nitroprusiat de sodiu), [Fe(CN)5NO]x2H2O Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100grame/ buc
	2
	Buc
	
	
	

	23
	Nitrat de potasiu suprapur, P>99% Firma 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	24
	Nitrat de potasiu suprapur, P>99% Firma 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	25
	N-(1-Naftil)-etilen-diamina 2HCl
(diclorhidrat)-C12H14N2 x 2HCl/P>99% Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 grame/buc
	50
	Buc
	
	
	

	26
	Nitrit de sodiu, P > 99 %, FIRMA 1,
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	27
	Nitrit de sodiu, P > 99 %, FIRMA 2,
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	28
	Salicilat de sodiu, C7H6NaO3 Merck 
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	8
	Buc
	
	
	

	29
	Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3x5H2O
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	30
	Acid oxalic, 0.1N
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	7
	Buc
	
	
	

	31
	MRC Permanganat de potasiu 0,1N, solutie titripur KMnO4, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	10
	Buc
	
	
	

	32
	MRC TOC 100 mg/L, Merck


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului

	500mL/buc
	2
	Buc
	
	
	

	33
	Solutie standard TOC 1000 mg/L Certipur® Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	34
	Acid nicotinic, P>99%, flacon 100 g, Merck (SigmaAldrich)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	35
	Kit Nanocolor TNB 22
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	20 teste/cutie
	10
	Buc
	
	
	

	36
	Kit COD LCK 1414, Hach-Lange
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 teste/cutie
	10
	Buc
	
	
	

	37
	Kit COD LCK 314, Hach-Lange
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 teste/cutie
	10
	Buc
	
	
	

	38
	Kit COD LCI 400, Hach-Lange
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 teste/cutie
	20
	Buc
	
	
	

	39
	Kit NANO COD 60


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului

	20 teste/cutie
	10
	Buc
	
	
	

	40
	Kit NANO COD 600
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	20 teste/cutie
	20
	Buc
	
	
	

	41
	Kit NANO COD 1500
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	20 teste/cutie
	20
	Buc
	
	
	

	42
	COD standard solutions 20 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	43
	Hidrogenofosfat disodic heptahidrat, Na2HPO4x7H2O, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	44
	Sulfat de magneziu heptahidrat, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	45
	Clorura de fier hexahidrata, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	46
	Aliltiouree, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	47
	D(+)-Glucoza anhidra, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	48
	Tiosulfat de sodiu 0,1N, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	1
	Buc
	
	
	

	49
	Peroxidisulfat de potasiu, K2O8S2, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	50
	Heptamolibdat de amoniu
tetrahidrat, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	51
	Tartrat de potasiu și stibiu semihidrat [K(SbO)C4H4O6 *1/2 H2O], Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului 
	100 g/ buc
	1
	Buc
	
	
	

	52
	L(+), Acid ascorbic, C6H8O6, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500grame / buc
	1
	Buc
	
	
	

	53
	Kit Nanocolor fosfor total 5
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	20 teste/cutie
	25
	Buc
	
	
	

	54
	Kit Nanocolor fosfor total 15
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	20 teste/cutie
	30
	Buc
	
	
	

	55
	Dihidrogenofosfat de potasiu anhidru, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	56
	MRC Fosfor total 1000 mg/L, Merck (Sigma Aldrich)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	57
	Clorhidrat de hidroxilamina, P>99%
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	58
	Acetat de amoniu, CH3COONH4, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	12
	Buc
	
	
	

	59
	1,10-Fenantrolină monihidratată
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	60
	Kit Fier LCK521, Hach-Lange
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie/buc
	1
	Buc
	
	
	

	61
	MRC Solutie standard de fier, concentratie 1000 mg/L, FIRMA 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	62
	Clorura de sodiu
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	63
	Clorura de bariu, Merck


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	3
	Buc
	
	
	

	64
	Kit Sulfati LCK153, Hach-Lange
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L/buc
	1
	Buc
	
	
	

	65
	MR Solutie standard de sulfat, Na₂SO₄ in H₂O, concentratie 1000 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	66
	Sulfat de sodiu anhidru, Na2SO4
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	67
	Hidrogenofosfat disodic anhidru  Na2HPO4
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	4
	Buc
	
	
	

	68
	DPD (Sulfat de N,N-dietil-1,4-fenilen-diamoniu) anhidru, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	69
	Plicuri reactivi determinare clor (cutie), Hanna instruments, free chlorine reagent
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 teste/cutie
	30
	Buc
	
	
	

	70
	Truse Aquaquant NH4, 0,5 – 10 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie/buc
	31
	Buc
	
	
	

	71
	Clorură de Amoniu,(NH4)Cl , P≥99,995%, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50grame/ buc
	1
	Buc
	
	
	

	72
	Solutie standard de amoniu, concentratie 1000 mg/l, MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100ml/buc.
	1
	Buc
	
	
	

	73
	Truse Microquant NO3, domeniu 5 – 90 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie/buc
	15
	Buc
	
	
	

	74
	Soluṭie standard de Azotat în apă 1000 mgNO3/L/(KNO3) MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100ml/buc.
	1
	Buc
	
	
	

	75
	Acid sulfamic, Merck


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	76
	Soluṭie standard de azotit în apă1000mgNO2/L/(NaNO2) MRC, ISO 17034, flacon de 100 ml, CPAchem (DECORIAS)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100ml/buc.
	1
	Buc
	
	
	

	77
	Kit surfactanti anionici (MBAS) LCK 432, Hach-Lange, dom. masura 0,1 – 4 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25teste/ cutie
	50
	Buc
	
	
	

	78
	Acetat de amoniu suprapur, P>99% Firma 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	79
	Acetat de amoniu suprapur, P>99% Firma 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	80
	Acetat de calciu suprapur, P>99% Firma 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	81
	Acetat de calciu suprapur, P>99% Firma 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	82
	Clorură de sodiu suprapur, P>99% Firma 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	83
	Azotat de fier , Fe(NO3)3 x 9H2O Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 Kg/buc
	2
	Buc
	
	
	

	84
	Acid oxalic
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 g
	1
	Buc
	
	
	

	85
	Hipoclorit de sodiu Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	5
	Buc
	
	
	

	86
	Tartrat de sodiu și potasiu, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1Kg/buc
	2
	Buc
	
	
	

	87
	O-crezolphtalein Complexon pure,    C32H32N2O2 (roșu de ftaleină) Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	5grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	88
	Acid clorhidric 32%, HCl
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	2
	Buc
	
	
	

	89
	Brij 35, 30%, SC 13900,
SKALLAR
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100mL/buc
	8
	Buc
	
	
	

	90
	8-hidroxy-quinolina Merck Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	91
	MRC Solutie standard de pH 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 mL/buc
	4
	Buc
	
	
	

	92
	MR Solutie standard de pH 4.01, WTW
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	3
	Buc
	
	
	

	93
	MR Solutie standard de pH 7,   WTW
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	3
	Buc
	
	
	

	94
	MR Solutie standard de pH 10, WTW
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	95
	MRC Solutie standard de pH 4.01, altă firmă decât WTW
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	1
	Buc
	
	
	

	96
	MR Solutie standard de pH 7,  altă firmă decât WTW
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	4
	Buc
	
	
	

	97
	Solutie clorura de potasiu 3 mol/L,KCl
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	3
	Buc
	
	
	

	98
	Clorură de potasiu, KCl
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 Kg/buc
	2
	Buc
	
	
	

	99
	Solutie de calibrare de conductivitate, 1413 uS/cm, MRC, ISO 17034, WTW, set 6
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 set/buc
	1
	Buc
	
	
	

	100
	MRC Solutie clorura de potasiu      12,8 mS/cm
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	101
	MR Solutie standard de calibrare turbiditate 0,3 NTU, 100 ml
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	102
	MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 1 NTU
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	103
	MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 5 NTU
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	104
	MRC Solutie standard de calibrare turbiditate 10 NTU
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	105
	Set solutii standard turbiditate, intre 0,1 – 600 echipamentului - turbidimetru HACH LANGE) de pe
platformă robotică SKALAR SP 2000 series, LZY 835 NTU, set (pentru calibrarea)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	set/buc
	1
	Buc
	
	
	

	106
	Mordant negru 11
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	107
	Sarea disodică de magneziu a EDTA,   P ≥99%, C10H12N2O8MgNa2.2H2O
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50grame/ buc
	2
	Buc
	
	
	

	108
	Trietanolamină P≥99% , C6H15NO3
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	1
	Buc
	
	
	

	109
	MRC EDTA 0,1M, solutie titriplex, C10H14N2Na2O8x2H2O, Merck
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	8
	Buc
	
	
	

	110
	MRC Solutie standard CERTIPUR, de calciu, 1000 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 mL/buc
	3
	Buc
	
	
	

	111
	Azotat de argint 0,1 N
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	1
	Buc
	
	
	

	112
	MR Solutie standard CERTIPUR,  de cloruri,concentrație 1000 mg/L
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500mL/buc
	3
	Buc
	
	
	

	113
	Fenolftaleina
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 g/buc
	1
	Buc
	
	
	

	114
	Acid clorhidric 1N


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	2
	Buc
	
	
	

	115
	Eter de petrol, r=0,645 – 0,665, p.f. = 40-60 grdC, flacon de 1l
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	5
	Buc
	
	
	

	116
	MRC Standard de calibrare 10mg/L ICP-MS, cu 32 componente
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	117
	MRC Standard de calibrare 10 mg/L ICP-MS,  IMS-102
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	125 mL/buc
	2
	Buc
	
	
	

	118
	MRC SPS-WW1-WASTE WATER-
trace elements, LGC
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie 6 flacoane/buc
	1
	Buc
	
	
	

	119
	MRC soluție etalon de Al 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	120
	MRC soluție etalon de As 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	121
	MRC soluție etalon de Cd 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	122
	MRC soluție etalon de Cr 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	123
	MRC soluție etalon de Cu 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	124
	MRC soluție etalon de K 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	125
	MRC soluție etalon de Mg 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	126
	MRC soluție etalon de Mn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	127
	MRC soluție etalon de Na 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	128
	MRC soluție etalon de Ni 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	129
	MRC soluție etalon de Pb 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	130
	MRC soluție etalon de Zn 10 mg/L in acid azotic pt ICP-MS
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	131
	MR standard LGC 1643 f
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	2
	Buc
	
	
	

	132
	MR standard HARDDRINKING WATER, LGC6026
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250 mL/buc
	2
	Buc
	
	
	

	133
	Acid azotic, SUPRAPUR
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L/buc
	2
	Buc
	
	
	

	134
	MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol, de la FIRMA 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1 ml/buc
	10
	Buc
	
	
	

	135
	MRC Etalon trihalometani concentratie 100 ug/l, in metanol, de la FIRMA 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1 ml/buc
	5
	Buc
	
	
	

	136
	n-Hexan, min 98%
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	10
	Buc
	
	
	

	137
	Acetona pentru gaz cromatografie, C3H6O
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1L/buc
	5
	Buc
	
	
	

	138
	MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50,  de la FIRMA 2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1 ml/buc
	2
	Buc
	
	
	

	139
	MRC Etalon pesticide organoclorurate, concentratie 1000 ug/ml, in amestec hexan:toluen, 50:50,de la FIRMA 1
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1 ml/buc
	3
	Buc
	
	
	

	140
	MRC Solutie standard de trihalometani( concentrație : CHCl2Br=37.2 µg/L, CH3Br=35.7 µg/L , CH3Cl= 29.3 µg/L , CHClBr2= 17.0 µg/L)
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1,2 mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	141
	MRC Solutie standard de pesticide total (concentrați: 9.9-58.9 µg/mL )
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă 1mL/buc
	1
	Buc
	
	
	

	142
	MRC Pentacloronitrobenzen, C6Cl5NO2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	50 mg/buc
	1
	Buc
	
	
	

	143
	MR 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene C6Cl4(CH3)2
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	fiolă/buc
	1
	Buc
	
	
	

	144
	Agar Slanetz & Bartley, pentru determinarea enterococilor intestinali din apa conform SR EN ISO
7899-2/ 2002
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	8
	Buc
	
	
	

	145
	Agar pentru coliformi (Cromocult Coliform Agar), conform SR EN ISO 9308- 1:2015
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	4
	Buc
	
	
	

	146
	
Agar soia triptonă (TSA)


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	2
	Buc
	
	
	

	147
	Agar triptonă cu extract de drojdii, pentru determinarea numarului de germeni din apa, conform SR EN ISO 6222/ 2004
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	9
	Buc
	
	
	

	148
	Bulion tioglicolat
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	149
	Colilert 18, mediu pentru bacterii coliforme/ E.coli in ape cu continut ridicat de microorganisme, metoda
Idexx


	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	monodoză/buc
	2500
	Buc
	
	
	

	150
	Pseudalert, mediu pentru determinarea de Pseudomonas aeruginosa in ape, metoda Idexx
	Minim 6 luni de la momentul recepției produsului
	monodoză/buc
	100
	Buc
	
	
	

	151
	
Supliment Selectiv D- cicloserină,conform SR EN ISO 14189:2017
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	10 fiole cutie/buc
	4
	Buc
	
	
	

	152
	Supliment selectiv acid nalidixic pentru mediul CN agar,conform SR EN ISO16266/2008
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	10 fiole cutie/buc
	3
	Buc
	
	
	

	153
	Anaerogen pentru anaerobioză Clostridium perfringens,pentru container de 250 ml
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie 10 buc/buc
	30
	Buc
	
	
	

	154
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Escherichia coli ATCC 25922
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	155
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella aerogenes ATCC 13048
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	156
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) cu concentraţie specificată, Klebsiella variicola ATCC 31488


	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	157
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Bacillus subtilis subs. spizizenii ATCC 6633, cu concentraţie specificată
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	158
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Enterococcus faecalis ATCC 29212, cu concentraţie specificată
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	159
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, cu concentraţie specificată


	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	160
	Material referinţă certificat (tulpină test cantitativă EpowerTM) Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, cu concentraţie specificată, flacon 10 pastile
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	161
	Material referinţă certificat calitativa Clostridium perfringens ATCC 13124
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	162
	Material referinţă certificat calitativa sau cantitativa Clostridium bifermentans NCTC 506
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 10 pastile/buc
	1
	Buc
	
	
	

	163
	Benzi test pentru reacţia oxidazei
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	cutie 50 teste/buc
	10
	Buc
	
	
	

	164
	Reactiv acid-fosfatază, flacon 10 ml , 5 buc/cut
	Minim 6 luni de la momentul recepției produsului
	5 fiole x 10 mL cutie/ buc
	4
	Buc
	
	
	

	165
	Bulion Bolton
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	3
	Buc
	
	
	

	166
	Bulion Preston
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	1
	Buc
	
	
	

	167
	Agar selectiv pentru Campylobacter, mCCDA
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 grame/buc
	2
	Buc
	
	
	

	168
	Supliment selectiv Bolton
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	10 fiole cutie/buc
	4
	Buc
	
	
	

	169
	Supliment selectiv Preston
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	10 fiole cutie/buc
	5
	Buc
	
	
	

	170
	Supliment selectiv CCDA
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	10 fiole cutie/buc
	2
	Buc
	
	
	

	171
	Sange lizat de cal
	Minim 1 an de la momentul recepției produsului
	flacon 100 ml
	20
	Buc
	
	
	

	172
	Campygen 2,5 l
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie 10 buc/buc
	20
	Buc
	
	
	

	173
	Phosphate buffered saline powder, pH 7.4
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie 100 tablete/buc
	20
	Buc
	
	
	

	174
	Tween 20
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	flacon 25 ml/buc
	4
	Buc
	
	
	

	175
	Material de referinta certificat Campylobcater jejuni WDCM 00005


	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	5 anse/buc
	1
	Buc
	
	
	

	176
	Material de referinta certificat Escherichia coli WDCM 00012 sau WDCM 00013
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	5 anse/buc
	1
	Buc
	
	
	

	177
	Kit magnetic de de separare Dynabeads GC-Combo 5 ml
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	cutie
	1
	Buc
	
	
	

	178
	Mangan Test Spectroquant 114770 Domeniu

: 0,01-10 mg/l, 500 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 teste/cutie
	9
	CUT
	
	
	

	179
	Fier Test Spectroquant 1147610001 Domeniu:

0.0025-5 mg/l 1000 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1000 teste/cutie
	5
	CUT
	
	
	

	180
	Nitrati Test Spectroquant 1147730001 Domeniu :

0,2-20 mg/l) 100 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 teste/cutie
	3
	CUT
	
	
	

	181
	Nitriti Test Spectroquant 1147760002 Domeniu:

0.002-1 mg/l 335 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	335 teste/cutie
	3
	CUT
	
	
	

	182
	Amoniu Test Spectroquant 1147520001 Domeniu:

0.010-3 mg/l 500 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 teste/cutie
	13
	CUT
	
	
	

	183
	Clor liber si total Test Spectroquant 1.005990001

Domeniu: 0,010- 6 mg/l respectiv 0,02-3 mg/l, 100

teste clor liber, 100 teste clor total
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100

teste clor liber, 100 teste clor total
	65
	CUT
	
	
	

	184
	Calciu Aqm(aquamerck)111110

Domeniu:2-200mg/l 170 teste/cuti
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	170 teste/cuti
	1
	CUT
	
	
	

	185
	Aluminiu Sq(spectroquant) 114825

Domeniu:0,020-1,20mg/l 350 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	350 teste/cutie
	5
	CUT
	
	
	

	186
	Oxigen Aqm (aquamerck)

111107 Domeniu:0,1-10mg/l 100 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 teste/cutie
	18
	CUT
	
	
	

	187
	Cloruri Aqm (aquamerck) 111106,

Domeniu:2-200mg/l, 200 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	200 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	188
	Solutie tampon de pH=9,21:Solutie

tampon de pH=9,21 ±0,02 La temperatura de 25

grade C : pH=9,21
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	1 L/buc
	2
	FL
	
	
	

	189
	Solutie indicator pH:Solutie indicator de

pH= 4,0-10,0; Domeniu:4,0-10,0; 100ml/sticla
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100ml/sticla
	4
	FL
	
	
	

	190
	Strip-uri indicatoare de pH de la 0- 14,indicator universal-cutie cu 100 stripuri: Strip-uri

indicatoare de pH 0 - 14, indicator universal
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	buc
	5
	Buc
	
	
	

	191
	Alcalinitate Aqm(aquamerck) 111109

Domeniu:0,1-10mmol/l 170 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	170 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	192
	Sulfati Sq(spectrouant) 102537,Domeniu: 5-300mg/l 100 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	193
	Nitriti Sq(spectroquant) 114776

Domeniu: 0,005-1mg/l 400 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	400 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	194
	Duritate totala Aqm(aquamerck) 108039

Domeniu:0,2-20gr 300 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	300 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	195
	Nitrati Mquant 118387

Domeniu:5-90 mg/l 90 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	90 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	196
	Nitriti Mquant 114424

Domeniu:0.1-2 mg/l 400 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	400 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	197
	Fosfat Mquant 114449

Domeniu:1-40 mg/l 190 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	190 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	198
	Amoniu Mquant 1110024

Domeniu:10-400 mg/l 100 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 teste/cutie
	1
	CUT
	
	
	

	199
	Amoniu Mquant 114423

Domeniu:0.2-8 mg/l 200 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	200 teste/cutie
	6
	CUT
	
	
	

	200
	Amoniu Mquant 114428

Domeniu:0.025-0.4 mg/l 70 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	70 teste/cutie
	41
	CUT
	
	
	

	201
	Amoniu Spectroquant 1.14752.0001

Domeniu:0.06-3.86 mg/l 500 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 teste/cutie
	9
	CUT
	
	
	

	202
	Nitriti NitriVer 2107169, plicuri praf 10mL, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	28
	CUT
	
	
	

	203
	Kit Amoniu LCK304, Hach-Lange, 25 teste/cutie
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	25 teste/cutie
	7
	CUT
	
	
	

	204
	Clor liber si total Hach Lange

Domeniu: 0,02- 2 mg/l 100

teste clor liber, 100 teste clor total
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100

teste clor liber, 100 teste clor total
	128
	CUT
	
	
	

	205
	Fier FerroVer 2105769, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0.02-3 mg/l, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	28
	CUT
	
	
	

	206
	Aluminiu AluVer 1429099, plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	13
	CUT
	
	
	

	207
	Bleaching 3 1429449, HACH plicuri praf 10 mL, Domeniu 0-0.8 mg/l, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	13
	CUT
	
	
	

	208
	Acid ascorbic 1457799 , HACH plicuri praf 10 mL, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	13
	CUT
	
	
	

	209
	Set soluții standard turbiditate, intre 0 – 800 NTU, set (pentru calibrarea  echipamentului - turbidimetru HACH LANGE) Stabl Cal  2971205
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	set/buc
	1
	Buc
	
	
	

	210
	Cianură alcalină, Hach lange 2122349, 500 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 mL/buc
	6
	Buc
	
	
	

	211
	Acid ascorbic, plicuri praf Hach lange 1457799, 100 buc/set
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100 buc/set
	30
	Buc
	
	
	

	212
	Soluție indicator PAN 0.1%, Hach lange 2122449, 500 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	500 mL/buc
	6
	Buc
	
	
	

	213
	Buffer pH 4.01, Hach LZW 9463.99, 250 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250/mL buc
	2
	Buc
	
	
	

	214
	Buffer pH 7.00, Hach LZW 9464.98, 250 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250/mL buc
	2
	Buc
	
	
	

	215
	Buffer pH 10.00, Hach LZW 9471.99, 250 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	250/mL buc
	2
	Buc
	
	
	

	216
	pH unisol, Soluție indicatoare de pH 2-10, 100 mL
	Minim 2 ani de la momentul recepției produsului
	100mL/buc
	3
	Buc
	
	
	


Data completării: ………………...
                                                                     Operator economic,

                                                                                                                                 ......................

                                                      [semnatura autorizata]

FORMULAR NR. 7B
Grafic de livrare

Lot ......
Anexă la ofertă

	Nr.

crt.
	Denumire produs
	U/M
(Buc.)
	Cantitate
	LIVRARE 

	1
	
	buc.
	........
	...... zile
(termenul de livrare al produselor va fi specificat de fiecare ofertant, dar nu va depăşi 15 zile de la semnarea contractului subsecvent de ambele parti)


Data completării: ………………...
                                                                    Operator economic,

                                                                                                                                   ......................

                                                     [semnatura autorizata]

FORMULAR NR. 8
Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Entităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie sectorială.

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………









reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie)









                                                                         (Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi stampila)

..............................................






........................................ 

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

[image: image2.png]Cod IBAN: RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timisoara + CUI: RO 3041480 + Nr. Reg. Com. J1992004096352
Operator de date cu caracter personal, conform legislatiei in vigoare.





1
4

[image: image1.jpg][image: image2.png]