FORMULAR  5

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 10 - Simulator pentru ecografie obstetricala, ginecologica, transvaginala si endovaginala

Examinand documentatia de atribuire atasata anuntului de participare nr. ................ publicat in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro, subsemnatii, reprezentanti autorizati ai ofertantului ......................... (denumirea/numele ofertantului) ................. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizam .......(se indica denumirea produselor)........., cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini:

NOTA:

In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in Formularul de propunere tehnica, pus la dispozitia operatorilor economici de catre autoritatea contractanta si cele prevazute in Caietul de sarcini a achizitiei, prevaleaza informatiile din Caietul de sarcini.

In conformitate cu prevederile art.137, alin.(3), lit.a) din H.G nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini.

FORMULAR  5.1 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 10 - Simulator pentru ecografie obstetricala, ginecologica, transvaginala si endovaginala

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRODUSE SOLICITATE (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va furniza urmatoarele produse: LOT 10 - Simulator pentru ecografie obstetricala, ginecologica, transvaginala si endovaginala |  |
| 2. | Specificatii tehnice minimale (Cap.3.3.1.1 din Caietul de sarcini) |  |
| 2.1 | Nr. Crt; Denumire produs; U/M; Cant; Loc de livrare; Data de livrare solicitata; Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta / functionale minime; Durata minima garantie. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.. 1; Simulator pentru ecografie obstetricala, ginecologica, transvaginala si endovaginala; Buc; 1; Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ,,George Emil Palade” din Targu Mures, Str. Gh. Marinescu, nr. 38; maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare de catre ambele parti; Conform tabelului de mai jos; 24 luni. |  |
| 1.2 | Va fi un sistem tip ecograf demonstrativ/ simulator care va permite efectuarea de examene ecografice simulate abdominale, toracice (trans) si de Obgyn, prin utilizare de manechine si probe ecografice simulate ce respecta realitate, indeplinind conditiile de mai jos.. Pentru deprinderea de aptitudini de pozitionare si manipulare motorie a sondelor de tip ultrasonic, va fi prevazut cu reperele externe anatomice relevante. Dintre acestea minim: coaste si stern palpabil, interspatii si abdomen compresiv, ombilic precum si cap.. Va fi prevazut cu un manechin cu dimensiuni similare unui torso uman incluzand cap, de dimensiuni (70-100 cm x 40-45cm) sex masculin si un manechin (90-100 cm x 45-50 cm) sex feminin.. Sistemul ofertat va fi minim prevazut cu traductor convex, traductor angular (phased array), sonde similare ecograf real, cu indicator luminos pe lateral indicand directia sondei, computer portabil (laptop) cu mouse si tastatura, ecran color. Traductorii vor fi disponibili in mod fizic, in forma dimensionala si prindere manuala, similara celor existenti pe echipamente ecografice reale, permitand folosirea in mod fizic a acestor sonde pe manechinele simulate pentru fixarea deprinderilor motorii si de amplasare spatiala a pozitiilor de lucru. Urmatoarele cazuri de simulare vor fi minim incluse in memorie si va exista posibilitatea de a fi vizualizate cu sonda (specifica si aplicabila tipului de examen selectat) din dotare: - Pacient normal (minim 5 variante), Caz COVID (minim 3 variante) , Chist Hidatic Hepatic, Lichide in reflexie hepato-renala (punga Morrison) acumulare mica, Lichide libere reflexive retro-vesicala (acumulare mare), lichide libere, acumulare spleno-renala (acumulare medie) Abces Intra-abdominal Multilocular, Carcinom Hepatocelular (Hipoecogen). - Colecistita acuta; Angiomiolipom; Abces Hepatic Bacterian; Colecistita litiazica; Coledocolitiaza; Chist renal Exofitic; Hepatomegalia; Litiaza Renala; Pseudochistul Pancreatic; Splenomegalia, - Pancreatita cronica; Polip al Vezicii Biliare; Hemangiom Hepatic; Metastaze Heterogene Hepatice; Metastaze Omogene Hepatice; Steatoza Hepatica; Polip Mare al Vezicii Biliare; Chist Renal; Chist Splenic; Hemangiomul Splenic, - Hernia Bochdalek- partea stanga; Colelitiaza; Calculii Biliari; Ciroza Hepatica cu Hipertensiune Portala; Hepatom Hepatic Leziuni Heterogene; Pancreatita; Pielonefrite; Abcese renale; Ruptura Chistului Renal; Colangita Sclerozanta, - Adenocarcinomul Vezicii Biliare; Hernia Bochdalek; Granuloame Calcifiate; Hiperplazia Nodulara Focala; Ciroza Hepatica; Ciroza Hepatica cu Ascita; Hidronefroza Stanga; Adenomul Hepatic; Carcinomul Hepatocelular Hiperecogen; Hepatom Hepatic - Leziuni (Mari) Hiperecogene, - Anevrism aortic abdominal, Disectie aortica abdominala, Disectie aortica Tip B, Lichide – Reflectie Hepato-Renala medie (Punga Morrison Pouch), Lichide -Reflectie Retro-veziculara medie, Lichide – Reflectie Spleno-Renala (Mare), Lichide - Reflectie Spleno-Renala (Mica), Efuziune pleurala stanga, Efuziune pleurala dreapta, Tamponada, - Infarct miocard acut la pacient cu BPOC, Valva prostetica biologica in pozitie aortica, Cardiomiopatie dilatativa, foarte severa disfunctie sistolica ventriculara la un pacient cu BPOC, Cardiomiopatie Dilatativa disfunctie sistolica ventriculara stanga, Efuziune pleurala stanga, Anevrism ventricular apical cu tromb, Inima normala la un pacient cu BPOC, Valva mecanica prostetica (bi-aripa) in pozitie mitrala si aortica, Tamponada - Infarct miocard lateral acut la un pacient cu BPOC, Endocardita infectioasa a valvei aortice, Asystole, Fibrilatie ventriculara intense, Cardiomiopatie dilatativa cu disfunctie sistolica de ventricul stang la un pacient cu BPOC, Cardiomiopatie dialatativa foarte severa cu disfunctie sistolica ventricul stang, Fibrilatie ventriculara usoara, Hipertensiune pulmonara, Hipertensiune Pulmonara la un pacient cu BPOC - Infarct miocardic inferior acut, infarct acut miocard lateral, infarct acut miocard ventricul drept, Disectie aortica Tip B, Stenoza aortica Valvulara, Valva aortica bicuspida, Mioxoma, Efuziune pleurala dreapta, Insuficienta aortica, Defect atrial septal, Cardiomiopatie dilatative- disfunctie severa sistolica ventriculara dreapta, Mioxoma in atriu stang, Valva mitrala balonata-doua aripi. - Infarct miocardic lateral acut inferior si ventricular drept in miocard cu defect septal, infarct miocardic acut inferior cu infarct miocardic ventricular drept, Insuficienta aortica, Defect septal atrial-mic, Valva mitrala balonata, Stop cardic la un pacient BPOC, Afectiuni artera coronara- Anormalitati miscare perete in cele 3 zone coronare, Cardiomiopatie dilatativa– Disfunctie sistolica biventricuara moderata, Tromb in atriu stang, Tromb patent in tranzit in formen ovale, - Infarct miocardic lateral acut, Infarct miocardic anterior la un pacient cu BPOC, Disfunctie sistolica biventriculara moderata, Valva mecanica prostetica, Efuziune pleurala drapta, Tamponada. Va fi prevazut cu minim urmatoarele cazuri: - Caz adult normal (sarcina normala 20 saptamani), caz normal 20 de săptămâni, ventriculomegalie unilaterală, agenezie renală stângă și dreaptă, displazie renală multichistică dilatarea pelvisului renal, extrofie de vezica, atrezie esofagiană, despicatiru labiale si palatine, despicaturi palatine (labioschizis, gastroschizis) hipoplazie nazală, absența osului nazal, sindromul Dandy Walker, mega-cisternă magna, chist al plexului coroidian mic și mare, omfalocel, FGR - femur scurtat, picior strâmb unilateral și bilateral, oligohidramnios și polihidramnios, gastrostroschizul, picior bot unilateral, picior bot bilateral. Simulatorul va permite prin upgrade ulterior si alte tipuri de patologii ( 8 saptamani, 12 saptamani, 32 saptamani). Va permite ca in procesul scanarii pe langa imaginea ecografica a organului (patologiei tinta) evaluate (ficat, splina, cord etc) sa fie vizibile si imaginile/raspunsurile ecografie ale tesuturilor si anatomiei inconjuratoare acestora (anatomia generala abdominala, toracica etc). Zonele de scanare nu se vor rezuma la anumite arii a caror parasire conduce la disparitia de imagini ecografice. Va permite afisarea a doua tipuri de imagini: o imagine a campului scanat (tip raspuns ecografic) si o imagine recompusa (de tip realitate virtuala/augmentata, ilustrare schematica a ceea ce este scanat). Ecranele (de imagine scanata si cel de realitate virtuala/augmentata) vor putea fi sincronizate sau vor evolua (vor fi accesate) separat, sub configurarea operatorului. Va permite functionalitate de scanare ecografica conducand sonda virtuala utilizand doar mouse (fara utilizare sonda ecografica simulata). Se va putea opera de la distanta (prin Internet) operatiunile de translatie, inclinare, rotire ajustare adancime camp, zoom etc fiind disponibile.. Modelul de realitate virtuala va putea fi repozitionat la dorinta utilizatorului (unghiuri de vizualizare diferita). Va permite incarcarea oricarei patologii fara sa fie afisate indicii despre numele acesteia. Incarcarea cazurilor se va putea face si doar pe baza unui cod (pentru a nu face disponibila cursantului denumirea selectata in timpul procedurii de alegere a acesteia (mod de lucru examen). Va fi prevazut cu functie de cautare in libraria de patologii disponibile, clasare dupa categorii, (abdominal, cardiac, FAST, pleural, Obgyn etc). Va permite definirea si configurarea unor categorii noi care sa includa un subset din cele disponibile, la alegerea operatorului. Va avea disponibile un numar minimal de plane de referinta preinstalate. Grupate pe zone (tip: apical, parasternal, subcostal, etc). Va permite capturarea de campuri de referinta scanate de catre utilizator, precum si posibilitatea organizarii celor obtinute de utilizator in biblioteci personalizate.. Va avea posibilitatea de a efectua capturi de imagini de ecran, captura film. Ajustabil dupa numar secunde sau numar cicli cardiac.. Va avea posibilitatea de a captura o secventa de imagine (ciclu cardiac) si a o pastra afisata continuu (posibil static sau posibil ultimul ciclu cardiac). Frecventa contractiilor cordului va putea fi ajustata de catre utilizator.. Va avea posibilitatea de a elimina/restrictiona vizibilitatea structurilor anatomice din campul ecografic, si/sau (independent unul de altul) din campul de realitate augmentata, la alegerea utilizatorului.. Va avea posibilitatea de a schimba raportul intre ecranele achizitionate: preponderent imagine explorare cu ultrasunete, preponderent ecran simulat (virtual/augmentat), ecrane de dimensiuni egale, ecran simulat (virtual) in totalitate.. Va avea posibilitatea de a vizualiza sectiunile anatomice stanga si dreapta ale planelor de explorare. Va avea posibilitatea ca in functie de patologiile selectate, de a lucra in mod de lucru 2D, Biplan, 3D, MPR (multi planar reconstruction sau echivalent). Va avea posibilitatea ca in functie de patologiile selectate, de a lucra in mod de lucru Doppler Color, Doppler Pulsat, Doppler Continu, M-mod. Va avea posibilitatea ca sa ajusteze in modul de lucru Doppler, functie de regimul ales, minim: Scala de culoare, balans culoare, scala de viteza Doppler, Linia de baza spectrala, viteza de repetitie pulsatorie, viteza de reimprospatare imagine adancimea de penetrare a campului in mod Doppler.. In modul de lucru Biplan va putea ajusta gradul de inclinare, va exista posibilitatea de rotire a planului secundar. In modul de lucru 3D va permite selectarea campului principal al imaginii simulate (virtuale) afisate dintre 3 planuri disponibile. Functie de patologiile selectate, in modul de lucru 3D va putea afisa minim: - imagine 3D, - imagine 3D cu imagine ecografica 2D, - imagine 3D cu imagine primara si secundara ecografica, - imagine 3D si imagine ecografica primara secundara si tertiara.. Mod Doppler va putea fi aplicat in modul de lucru MPR. Va avea posibilitatea de a identifica automat structurile explorate din campul virtual afisat si sa listeze denumirea acestora (mod tutorial). Va permite ca la alegere, planul continand campul scanat va putea fi suprapus pe cel cu imaginea de realitate anatomica virtuala, precum si campul vizualizat va fi marginit de doua limite de culori diferite, in concordanta cu orientarea sondei din mana utilizatorului (indicator luminos pe sonda).. Va oferi posibilitatea de a familiariza cursantul cu ajustarea ergonomiei interfetei de lucru: reglaj contrast, amplificare, adancimea de camp, unghi al campului de scanare, a imaginii achizitionate in concordanta cu tipologia fiecarei sonde. Va putea utiliza conventiile cardiologice si anestezie, radiologie, cardiac pediatric, Clinic Mayo. Va avea inclusa o sectiune continand elemente tutoriale grupate pe cursuri care ating minim: Proprietati fizice ale undei eco, pasi de obtinere de imagini, notiuni de baza, prezentare traductori, controale imagine, artefacte tehnice, principiu doppler, ecografia doppler, alte modalitati ecografice, examinarea ecocardiografica, nivelele pulmonare si aortice, mitrale, campuri scanare standard etc. Capitole dedicate FAST, Pleural, Transesofagian, Lectii de utilizare simulator. Este prevazut cu o sectiune configurabila de catre utilizator, destinata invatarii de diverse proceduri in care se programeaza dintr-o baza de date de exercitii, liste de activitati ce vor fi indeplinite.. Exercitiile permit invatarea miscarilor de baza, abordarilor ferestrelor ecografice si a planurilor de baza, etc. Va permite si mod avansat care sa evalueaze eficienta procedurii de scanare, generand indicatori numerici si grafice, similar: timp total necesar atingere tinta, distanta totala parcursa, numar acceleratii, diferenta pe X, pe Y fata de pozitia optima, diferenta angulara camp scanare, diferenta intre unghi camp si adancime camp optime folosite fata de cele recomandate. Exercitiul va permite lucrul afisand imaginea de atins (sau nu), torso cu pozitie sonda in mod optim si pozitie instantanee sonda, descriere, camp imagine anatomica virtuala etc. Functia de marire (zoom) anumite sectiuni (la alegere) din imaginea scanata va fi disponibila.. Va da posibilitatea ca pe imaginile achizitionate sa se efectueze masuratori de distanta, arie, contur, circumferinta, viteza (Doppler), Trasa spectrala (in Doppler Pulsatoriu si Continuu). Va permite afisarea de date fiziologice (puls cardiac) cu posibilitatea de modificare a amplitudinii si pozitiei ECG. Va fi prevazut cu mecanism de upgrade automat atat la software-ul instalat precum si la programele software de aplicatii (patologii didactice incarcate). Va fi disponibila functia de achizitie imagine ecografica numai in conditia in care operatorul mentine contact ferm si corect al sondei de scanare cu suprafata manechinului (functionalitate de detectare a contactului ferm cu suprafata scanata).. Va fi prevazut cu un sistem de asistenta, precum si cu canal de raportare directa probleme tehnice. Va fi prevazut cu un meniu de Ajutor (Help) in componenta caruia se afla un manual de operare complet, disponibil utilizatorului. Va fi prevazut cu o sectiune de testare in care studentul va putea sa captureze o imagine, va completa rapoarte continand minim: masuratori, evaluari contractilitate, raspuns la intrebari optiuni de diagnostic, includere observatii personale si capturi de ecran disponibile ulterior instructorului.. Va permite sesiune de predare la distanta prin utilizarea de aplicatii specifice (Teams, Zoom sau similar). Va permite realizarea de lectii (sau inregistrare sesiuni simulare) prin inregistrare voce (instructor) si imagine. Sistemul va avea posibilitatea de upgrade atat hardware (utilizarea altor tipuri de sonde: Transesofagiana, Transvaginala), cat si software (simularea altor moduri de lucru: transesofagian, cu librarii aditionale de patologii).. Configuratia livrata va cuprinde toate componentele necesare indeplinirii functiilor de mai sus (computer, manechin, sondele, sistemul software de reconstructie si afisare, etc). |  |

Operator economic

................................

(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR  5.2 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 10 - Simulator pentru ecografie obstetricala, ginecologica, transvaginala si endovaginala

| Nr. crt | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea produselor solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (Cap.3.3 din Caietul de sarcini) In derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusa de urmatoarele principii: - Contractantul actioneaza in interesul autoritatii contractante pe durata furnizarii produselor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire; - Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru contract in ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului. (...)Contractantul va asigura totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in caietul de sarcini: - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus, vor fi incluse in propunerea financiara depusa la procedura de atribuire. |  |
| 2 | Produse solicitate (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) (...)Produsele ofertate vor fi noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. |  |
| 3 | Timp de functionare (disponibilitate) a produsului (Cap. 3.3.2 din Caietul de sarcini) Produsele vor detine capabilitatea de a fi utilizate in cadrul procesului didactic si de cercetare, cu o disponibilitate de luni pana vineri, intre orele 08-20.00, interval in care sunt acceptate intreruperi de maxim 60 minute. |  |
| 4 | ## Garantie (Cap. 3.4. din Caietul de sarcini) Produsele din toate loturile vor avea o garantie de minim 24 luni. Toate produsele vor fi acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului-verbal de receptie. Garantia este obligatia contractuala a vanzatorului fata de cumparator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de cumparator/ de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie. Garantia va preciza elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire - inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale locatiei unde se presteaza serviciile de mentenanta. Certificatul de garantie va acoperi reparatiile sau inlocuirile si poate sa includa prevederi referitoare la prestarea de servicii cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului. Garantia va asigura faptul ca produsele sunt conforme cu specificatiile tehnice, fara costuri suplimentare. Service-ul in perioada de garantie va fi asigurat de personal specializat si calificat. Piesele de schimb si manopera in perioada de garantie vor fi gratuite. In cazul in care produsul nu poate fi reparat la sediul Autoritatii Contractante, cheltuielile de transport si asistenta tehnica vor fi suportate de Furnizor in perioada de garantie. Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la: - demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil); - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - inlocuirea partilor defecte; - despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia; - instalarea in starea initiala; - testarea pentru a asigura functionarea corecta; - repunerea in functiune. Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect” va fi interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreati de parti, avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice sau cerintele functionale aferente produsului ofertat. Cerintele de mai sus vor fi confirmate de ofertant in cadrul propunerii tehnice. Prin confirmarea cerintelor de mai sus in cadrul propunerii tehnice se considera ca ofertantul a furnizat Autoritatii Contractante o declaratie scrisa din care sa rezulte garantarea produselor furnizate in conformitate cu cerinta stabilita. |  |
| 5 | ## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurarea pe durata transportului (Cap.3.5 din Caietul de sarcini) Termenul solicitat pentru furnizarea, instalarea, punerea in functiune si testarea produselor care fac obiectul caietului de sarcini precum si instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta este de maxim 15 de zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti contractante. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative la urmatoarea adresa: Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures str.Gh Marinescu, nr.38, Targu Mures, Jud.Mures, cod postal 540142, Romania. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este instalat (dupa caz), functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta. Produsele/echipamentele se livreaza cu software-urile licentiate preinstalate, astfel incat sa poata fi utilizate de la prima pornire. Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre locatia unde vor fi amplasate. Ambalajul va fi prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea, punerea in functiune si testarea produselor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei. Transportul si toate costurile si riscurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Contractantul si vor fi luate in calcul la stabilirea pretului din oferta. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca costuri suplimentare. |  |
| 6 | ## Operatiuni cu titlu accesoriu(Cap.3.6 din Caietul de sarcini) Instalare, punere în funcțiune, testare (Cap.3.6.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a produselor. Contractantul va instala toate produsele in mod corespunzator, asigurand-se in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare. Odata ce produsele sunt instalate, contractantul va realiza toate configuratiile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima. Dupa instalare si punere in functiune, contractantul va efectua teste functionale ale produselor. Pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante. Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, pana la acceptarea de catre Autoritatea Contractanta. Dupa instalarea si punerea in functiune a produselor mai sus mentionate, personalul va fi instruit pentru utilizarea produselor achizitionate in conditii optime. |  |
| 7 | Instruirea personalului pentru utilizare (Cap.3.6.2 din Caietul de sarcini) Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste operarea produselor. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera produsele mai sus mentionate. Numarul persoanelor care vor fi instruite este de maxim 10 persoane/ lot. Instruirea va fi organizata dupa ce produsele sunt functionale si va permite personalului Autoritatii Contractante: - intelegerea diferitelor componente ale produsului; - intelegerea tuturor functionalitatilor; - operarea produsului; - informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator; - depistarea problemelor si diagnosticare de baza, etc. Contractantul va propune orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produselor furnizate. Durata sesiunii de instruire va fi propusa de catre Contractant, in functie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii, pentru o cat mai buna instruire. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin: manuale de operare, ghiduri de utilizare, fise tehnice, etc. |  |
| 8 | ## Mentenanta corectiva in perioada de garantie(Cap.3.7.1 din Caietul de sarcini) Serviciile de mentenanta corectiva din perioada de garantie a produsului sunt incluse in pretul bunului. Mentenanta corectiva reprezinta totalitatea operatiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza ca urmare a unor defectiuni sau functionarii in afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de functionare optima a echipamentului/produsului. Mentenanta corectiva include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru restabilirea bunei functionari si va fi efectuata pentru toate partile componente ale produsului atunci cand autoritatea contractanta semnaleaza un incident. Contractantul va include in costurile mentenantei corective toate costurile aferente interventiei, cum ar fi, dar fara a se limita la: forta de munca, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuarii operatiilor de mentenanta corectiva, daca este cazul. Activitatile de mentenanta corectiva se vor realiza, de regula, in locatiile unde sunt instalate/amplasate produsele. In cazul in care activitatile de mentenanta corectiva necesita operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate si la sediul contractantului, caz in care se intocmeste un proces verbal de custodie. Dupa fiecare interventie corectiva, contractantul va efectua teste de functionare care sa demonstreze ca produsul functioneaza in parametrii optimi si va prezenta un raport care sa includa activitatile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si rezultatele testelor de functionare. In cazul in care produsul respectiv functioneaza pe perioada de garantie fara defectiuni sau functioneaza in parametrii optimi stabiliti se poate ca aceste servicii sa nu fie solicitate de autoritatea contractanta. |  |
| 9 | ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR(Cap.4 din Caietul de sarcini) ## 4.1.Atributiile si responsabilitatile furnizorului Furnizorul are urmatoarele obligatii principale: Contractantul va furniza Produsele, va executa operatiunile conexe, daca acestea sunt cerute prin Caietul de Sarcini si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin Caietul de sarcini si Contractul de achizitie publica de produse, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost atribuit contractul. Contractantul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica. Contractantul va asigura, totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in prezentul caietul de sarcini : - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus vor fi incluse in propunerea financiara. Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiilor legale, aprobarilor si standardelor tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract. Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului. Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor si executarea operatiunilor conexe, dupa caz, in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor. Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in conditiile contractuale |  |
| 10 | DOCUMENTATII CE VOR FI FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL (Cap.5 din Caietul de sarcini) Documentatiile obligatorii pe care Contractantul le va inmana autoritatii contractante in cadrul contractului sunt: - Factura fiscala; - Declaratie / Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, in conformitate cu legislatia aplicabila (inscriptionat in limba romana) - Garantia produselor emisa de furnizor/ producator (inscriptionat in limba romana); - Avizul de expeditie a produsului (daca este cazul); - Produsele vor fi insotite de manualul /instructiunile de utilizare inscriptionate in limba romana/engleza, documentatia tehnica, furnizata de producator, care sa cuprinda instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere si depozitare, tiparite in 1 exemplar si pe suport electronic, precum si planificarea si continutul reviziilor periodice (daca este cazul); - Proces verbal de instruire a personalului; - Proces verbal de punere in functiune si testare a produselor. |  |
| 11 | RECEPTIA PRODUSELOR(Cap.6 din Caietul de sarcini) Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalarea, punerea in functiune si testarea, dupa caz, produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa, in termen de maxim 48 de ore dupa livrarea la sediul autoritatii contractante. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, achizitorul are dreptul sa le respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: a)de a inlocui produsele refuzate; sau b)de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice. Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. |  |
| 12 | MODALITATI SI CONDITII DE PLATA(Cap.7 din Caietul de sarcini) (...)Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective, codul CPV corespunzator (...) |  |
| 13 | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Cap.9 din Caietul de sarcini) (...)Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24. Operatorii economici vor respecta cerintele DNSH „Do No Significant Harm”, in conformitate cu Comunicarea Comisiei- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” – in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). (...) |  |

Operator economic

..................................

(semnatura autorizata si stampila)