LOT 2- MATERIAL DIDACTIC ATELIER PROTECTIA MEDIULUI

|  | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENUMIRE MATERIAL DIDACTIC | Lic Tehnic Decebal | Lic. Teh. Lorin Salagean | TOTAL BUC. |
| Distilator Distilator apa - cerinte minime Debit 4 L/h Dimensiuni 190 x 190 x 600 mm |  | 1 | 1 |
| Trusă de prim –ajutor Trusa de prim ajutor, detasabila cu suport de perete. CONTINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE Cutie din material plastic, etansa, cu colturi rotunjite - 1 buc; Foarfece cu varfuri boante - 1 buc; Garou 50 cm - 1 buc; Deschizator de gura din material plastic - 1 buc; Dispozitiv de respiratie gura la gura - 1 buc; Pipa Guedel marimea 4 - 1 buc; Pipa Guedel marimea 10 - 1 buc; Manusi de examinare, pereche - 4 buc; Pahare de unica folosinta - 5 buc; Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta - 10 buc; Atele din material plastic - 2 buc; Fase din tifon mici 5 cm/4m - 5 buc; Fase din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc; Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc; Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g - 2 buc; Ace de siguranta - 12 buc; Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc; Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc; Alcool sanitar 200 ml - 1 buc; Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. - 10 set; Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc; Pansament cu rivanol 26 cm /10 cm - 5 buc; Plasture 6 cm/50 cm - 1 buc; Creion - 1 buc; Caiet a 50 de pagini - 1 buc; Brosura cu instructiuni de prim ajutor - 1 buc; Rivanol solutie 10/00, 200 ml - 1 buc; Apa oxigenata sau perogen - 1 buc; Alcool iodat 200 ml - 1 buc. |  | 6 | 6 |
| Balanţă electronică Capacitate max. 2100 g Rezolutie 0,01g / Calibrare externa Dimensiuni 185x290x90 mm Interfata RS232 si USB Alimentare 230V sau baterii /acumulatori |  | 5 | 5 |
| Instrumente/Senzori pentru analiza aerului - cerinte minime Senzor folosit pentru măsurarea calității aerului Monitorul dispune de senzori și un ventilator incorporat, pentru a permite monitorizarea in timp real al poluanților enumerați mai sus, cu rezultate exacte. Sistem de operare compatibil - Android Conectivitate - Wi-Fi Tip alimentare DC5V |  | 4 | 4 |
| Instrumente/Senzori pentru analiza apei Componența trusei: • Sondă optică de oxigen (mg/L, %) ; • Sondă din oțel inoxidabil pentru măsurarea temperaturii; • Sondă de conductibilitate 10x ; • Sondă pH; • Măsurător barometric pentru presiunea ambientală. |  | 2 | 2 |
| Trusă-laborator mobil pentru analiza calităţii mediului Conținut: Seturi de reactivi pentru fiecare determinare: Valoarea pH / duritate amoniu / nitrat / nitrit / fosfat / apă (duritate totală) Soluții pentru analiza solului 2 x 250 ml și 1 x 250 ml Pahare cu marcaj Sticlă sau sticlă de prelevare pentru a agita 250 ml și 100 ml stativ fiotre Filtru, 30 buc Lupă pentru animale mici Pensete de oțel pentru animale mici Tampon alb rezistent la apă / 2 pipete din PE |  | 4 | 4 |
| Trusă/laborator mobil pentru determinarea calităţii apei Carcasă din aluminiu robust, bine – compartimentat, cu spatiu de depozitare pentru echipamente si reactivi în trei niveluri. Domeniul de aplicare de livrare: Echipamente de laborator (cuve, pahar, perie de curatare, seringi de probă, eprubete, spatula), hidroxid de sodiu și acid clorhidric. Un set de reactivi pentru fotometru – determinare amoniu, azotat, fosfat, fier, cupru, cromat, clorură, sulfat, sulfura, cianura, clor și nitrit. |  | 1 | 1 |
| Trusă/laborator mobil pentru determinarea calităţii solului Un set de instrumente, aparate si reactivi pentru studierea structurii solului, indică necesarul de azotul, fosfaţi, potasiu si pH. În total 38 de componente, reactivi si accesorii. Setul pentru analiza solului conține toți reactivii, instrumentele și accesoriile necesare pentru prepararea extractelor de sol și determinarea ulterioară a: • Fosfat (P) • Potasiu (K) • Amoniu, nitriti, nitrati (N) • structurii solului • pH-ul |  | 2 | 2 |
| Trusă pentru analiza apelor Trusa este destinată pentru analiza pe loc a probelor de apă. Monitorizarea simplă și profesională a celor mai importante 13 valori ale apei. Permite determinarea usoara, rapida si precisa a valorilor urmatorilor parametrii chimici ai apei: testul pH (3.0 – 10.0), pH (6.0 – 7.6), pH (7.4 – 9.0), KH, GH, NH4, NO2, NO3, Fe,Cu, SiO2, O2, CO2 și PO4. Sistem comparativ pentru citirea ușoară și precisă in cazul oricarei schimbari de culoare a apei. Categorie: Ecologie • Studiul mediului |  | 5 | 5 |
| Trusă demonstrativă de electrochimie Kit-ul include: • Kitul electrochimic • Galvanometru • pereche de electrozi de grafit • set electroliza • reostat cu cursor • Pahar Berzelius, 250 ml • tub din sticlă în formă de U cu țeavă dublă laterala • sticlă alba cu dop rodat • stand biureta din fontă cu tija de 40 cm • clema pentru biureta • dulie bec cu 1 bec • tub din cauciuc • Termometru cu alcool, (-20 la +110 ° C) • pereche de conductori, , banană de banană • pereche de conductori, clemă de crocodilă – fișă de banană • pereche de conductori, crocodil – crocodil • Spalator gaze Drechsel 250ml | 1 | 1 | 2 |
| Biurete cu robinet din sticlă Mohr Este realizata din sticla borosilicata 3.3. Sunt livrate cate doua bucati pe cutie |  | 8 | 8 |
| Biurete Biurete cu robinet de sticlă și clemă Mohr biurete Schilling 25 ml Utilizate pentru titrare + dozare in laboratoare, procese de galvanizare, statii de epurare a apei, laboratoare mobile de teren, etc. Caracteristici generale - Biureta automata Schilling de uz general, usor de folosit - Fabricata din material rezistent la chimicale si fluide agresive - Prevazuta cu linia Schellbach cu gradatii conform clasa B - Gradatie in forma de inele albastre - Gradatie conform standard DIN EN ISO 385 - Dozare preciza cu ajutorl butonul de apasare si titrare cu ajutorul butonul de ajustare fina si micro-fina - Biureta confectionata din sticla borosilicata 3.3 - Componentele in contact cu mediu din PE, PP, cauciuc natural si sticla borosilicata. |  | 8 | 8 |
| Pară de cauciuc pentru pipete Realizata din cauciuc |  | 6 | 6 |
| Hârtie de turnesol, hârtie indicator (PH 1-14) Hartie pH universala Rola de 6 mm latime si 5 metri lungime |  | 6 | 6 |
| PH-metru portabil pH-metru portabil Dostmann KLH9.1 cu electrod din sticla, ideal pentru masurarea pH-ului in medii agresive |  | 4 | 4 |
| PH – metru pentru sol PH-metru recomandat pentru determinarea pH-ului direct in sol.Datorita electrodului robust din sticla, tip lance, poate fi utilizat si in semisolide cum ar fi branza, carne .De asemena poate fi utilizat si in lichide. Conține:1 x PCE-PH20S, 1 x electrod de pH, 4 x Baterii, 1 x Kit de soluţii de calibrare pH-ului cu 4 + 7 (fiecare flacon de 75 ml), instructiuni de utilizare |  | 4 | 4 |
| Ractivi chimici – Hidroxid de sodiu 1l Hidroxid de sodiu, solutie volumetrica NaOH, 1.0 M (1.0) 1 L |  | 2 | 2 |
| Reactivi chimici – Complexon III( EDTA disodic )500 ml EDTA SARE DISODICA DIHIDRAT AGR 500 G EDTA (etilendiaminotetraacetic) sare disodica dihidrat AGR C10H14N2Na2O8 • 2H2O Ambalare : recipient plastic Capacitate : 500 grame |  | 2 | 2 |
| Reactivi chimici –Clorură de amoniu 500g CLORURA DE AMONIU AGR 500 G Puritate: ≥ 99.5% Ambalare : recipient din plastic Capacitate : 500 grame |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici – Amoniac solutie 25%, /250g formula NH3 calitate reactiv pentru analiza masa moleculara 17,03 g/mol ambalaj flacon plastic 1L |  | 4 | 4 |
| Reactivi chimici – Acid oxalic formula (COOH)2 x 2H2O calitate solutie volumetrica masa moleculara 126,066 g/mol ambalaj fiola |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici - Acid clorhidric 37% Acid clorhidric 37% |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici – Tiosulfat de sodiu 1kg Tiosulfat de sodiu - produs chimic de laborator. Se prezintă sub formă solidă, de cristale, fără culoare, fără miros. Ambalare: recipient de 1 kg. |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici – Iodură de potasiu IOD IODURA DE POTASIU 0,1N p.a.calitate pentru analiza masa moleculara 253,81 g/mol ambalaj sticla 1L |  | 2 | 2 |
| Reactivi chimici – Dicromat de potasiu 1l Dicomat de potasiu, solutie volumetrica K2Cr2O7 Ambalare: recipient plastic GL 45 Capacitate : 1 L Compositie 4.9032g K2Cr2O7/L |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici –Azotat de argint 1l Azotat de argint, solutie volumetrica AgNO3 Ambalare : recipient sticla GL 45 Capacitate : 1L Compositie 16.987g AgNO3/L Concentratie (20°C) (M) 0.0998-0.1002M |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici – Acetat de sodiu Acetat de sodiu anhidru AGR ACS CH3COONa Ambalare : recipient plastic Capacitate : 500 grame Puritate ≥ 99% pH (5% apa) 7-9.2 Substante insolubile in apa (H2O) ≤ 0.01% |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici –Perhidrol 1l Perhidrol 35% / Apa oxigenata 35% - are formula moleculara H2O2 si masa moleculara 34,0147 g/mol. Produs identificat cu: Nr EC 231-765-0 / Nr CAS 7722-84-1 Se comercializeaza ambalat la 500g,1kg,5kg, |  | 1 | 1 |
| Reactivi chimici –Alcool etilic 1l Alcool etilic 96 grade pentru analize laborator - 1 litru |  | 1 | 1 |
| Indicatori –Negru Eriocrom T NEGRU ERIOCROM T-indicator salin þ Utilizarea substanţei/preparatului: o producţie şi analiză, indicator pentru determinarea duritatii apei; o reactant pentru analiza; |  | 1 | 1 |
| Indicatori –Murexid 25g Murexid solid - indicator pentru evidențiere metale. Se prezintă dub formă solidă, de culoare maro închis, fără miros. Este solubil în apă. |  | 2 | 2 |
| Indicatori –Cromat de potasiu 250ml Cromat de potasiu, solutie 5% - K2CrO4 Ambalare : recipient plastic Capacitate : 250 ml Puritate 4.9% Pentru determinarea clorurii conform Mohr Density at 18°C 1.0394g/ml pH 8.5 |  | 2 | 2 |
| Indicatori –Metil orange 250 ml METILORANJ SOLUTIE 0.04% IND 250 ML Domeniu tranzitie pH 3.1 Senzitivitate Passes test Tranzitie : roz - portocaliu - galben Ambalare : recipient plastic Capacitate : 250 ml |  | 2 | 2 |
| Nișă pentru uz didactic Dotări standard: - Suprafața de lucru: inox - standard AISI-304, cu grosimea de 35 mm; - Sistem de aerisire prevăzut cu ventilator și guri de ventilație pentru exhaustarea substanțelor ușor volatile (1025 m³/h); - Ușă-panou cu geam de sticlă, culisantă pe verticală; - Panou cu 3 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare, întrerupător sistem de aerisire, semnalizator de activare a sistemului de aerisire; - Lampă LED pentru iluminarea suprafeței de lucru (30 wați); - Robinet de apă tratat cu vopsea pulbere; - Chiuvetă din inox; - Dulap bicameral amplasat în partea inferioară, prevăzut pentru depozitarea ustensilelor și substanțelor chimice |  | 1 | 1 |
| Corp chiuvetă antiacidă laborator blat hpl Corpul include : chiuveta antiacida – specifica dotarilor laboratoarelor profesionale – din polipropilena speciala, robinet triplu cu stut pentru apa rece antiacid, sifon si furtun de scurgere antiacid, si reprezinta solutia optima de dotare pentru mese laborator , adancimea mare a chiuvetei. |  | 1 | 1 |
| Analizator portabil pentru ozon Material: ABS Color: negru +portocaliu Dimensiune ecran: 2.8in O3 AQI: 0~0.100: Fine 0.100~0.300: Slight 0.300~1.000: Moderat 1.000~4.999: Serious Battery: 1 * baterie litiu, 2000mAh (inclus) Dimensiexie: 164 * 74 * 26mm / 6.5 * 2.9 * 1.0in Dimensiune pachet: 280 * 225 * 70mm / 11.0 * 8.9 * 2.8in Proprietate pachet: 501g / 1.1lb Codificare de ambalare: 1 * Detector de calitate a aerului 1 * Cablu USB 1 * Manual de utilizare 1 * Cutie | 3 |  | 3 |
| Umidometru Umidometru şi termometru. Senzor de precizie incorporat. Sa poata masura inclusiv punctul de roua. Pachetul sa includa • umidometru si termometru • baterii 2x 1,5V AAA ● Determina punctul de roua Caracteristici ● Senzor de calitate superioara ● Timp de raspuns rapid ● Precizie inalta ● Functii Max. şi Hold ● Conversie °C/°F ● Rata de masurare: 2,5 masurari/s ● Afisaj iluminat | 3 |  | 3 |
| Anemometru digital Ajutorul ideal pentru în domeniul instalațiilor de încălzire, ventilație și climatizare. Umiditatea aerului 20 – 90% RH ±3,0% RH la 25 °C. Lățime x înălțime x adâncime 85 x 165 x 38 mm. Include geantă de transport. | 3 |  | 3 |
| Termometru higrometru Sa fie utilizat in laborator, industrie, inginerie, aplicatii profesionale. Domeniu de masura: Umiditate: 0%~100%RH Temperatura: –30℃~ 100℃, -30℉~ 199℉ Rezolutie : 0.01% RH, 0.01℃/℉. Umiditate Acuratete: + 2%RH (at 25℃, 20%～80% RH). + 2.5%RH (at other ranges) Nota: Domeniul de masura este de la 0% la100%, dar peste 80% si sub 20% erorile nu sunt specificate. Temperatura Acuratete: + 0.5℃/+ 0.9℉(at 25℃) + 0.8℃/+ 1.5℉(all other ranges) | 4 |  | 4 |
| Pluviometru statie meteo cu ecran digital si lumina de fundal. Alimentare statie: 2 x AA 1.5V Alimentare senzor: 4 x AA 1.5V Frecventa de transmitere: 868 MHz Temperatura interioara: -10 pana la 50°C Temperatura exterioara: -40 pana la 60°C Umiditate: 20% pana la 90% Distanta de transmitere: 150 m | 4 |  | 4 |
| Monitor inteligent calitate aer indica nivelul calitatii aerului din incapere, folosind cei mai complecsi si precisi senzori de pe piata. Aceasta masoara in timp real calitatea aerului, detectand astfel nivelul urmatorilor parametrii: - Nivelul CO2 (dioxidului de carbon) din incapere - Concentratia de TVOC (Compusi Volatili Organici) - Microparticule in suspensie - praf (PM1.0; PM2,5) - Parametrii detector: Culoare: Auriu/Negru/Alb | 3 |  | 3 |
| Aparat de monitorizare a calitatii aerului dm 72b dispozitiv multifuncțional de monitorizare a calității aerului care detectează bioxidul de carbon (CO2), formaldehida (HCHO), componentele organice complet volatile (TVOC) – acestea includ benzenul, formaldehida, etilenglicolul, clorura de metilen, tetraclorura de etilen, toluenul, etc., particulele micronice aeropurtate sub 2,5 µm (PM2.5), temperatura și umiditatea. Specificații tehnice Ecran LCD 4,3”, 480 x 270 pixeli Presiune atmosferică 86-106 kPa Detecție CO2 Senzor infraroșu Detecție PM2.5 Scanare laser | 3 |  | 3 |
| Ph-metru de sol Smart Sensor PH328 aparat pentru sol, 3 in 1, digital, care masoara 3 parametri: temperatura, umiditatea si PH-ul. Lungime sonda 21 cm Masoara: PH: 2-8.5 PH, acuratete 0.2 PH, rezolutie 0.01 PH Temperatura: -10ºC +60ºC, acuratete ± 1.5ºC, rezolutie 0.1ºC Umiditatea relativa: 1 – 84% RH, acuratete ±4% RH, rezolutie 0.1% RH | 3 |  | 3 |
| Ph-metru pentru sol voltcraftph -212 Descriere pH-metru · Electrod pH şi soluţie de depozitare · Soluţie de calibrare pH 4 şi pH 7 · Valiză de depozitare · Manual de utilizare. Bateria 9 V sa fie inclusă în colet. | 2 |  | 2 |
| Trusa analiza pentru determinari ecologice cu ph-metru Conţine: – reactivi pentru amoniu, nitraţi si fosfaţi – duritate totală – fosfat/ nitrat/ nitrit/ oxigen – hârtie specială – indicator – 100 benzi – vase pentru esantioane: 6 buc, (10 – 20 ml) – cu pH metru digital UW 70 | 1 |  | 1 |
| Tester multifunctional profesional 3in 1 Tester multifunctional Profesional 3 in 1 Temp Conductivitatea Umiditatea solului din gradina, sera, agricultura | 2 |  | 2 |
| Trusa laborator analitica apa,test eco aquanal-plus Sa permita determinarea usoara, rapida si precisa a valorilor urmatorilor parametrii chimici ai apei: testul pH (3.0 – 10.0), pH (6.0 – 7.6), pH (7.4 – 9.0), KH, GH, NH4, NO2, NO3, Fe,Cu, SiO2, O2, CO2 și PO4. Sistem comparativ pentru citirea ușoară și precisă in cazul oricarei schimbari de culoare a apei. | 2 |  | 2 |
| Minitermometru cu penetrare dt-131 Afisare rapida a temperaturii. Tija de inox pentru penetrare de 12cm parmite masurarea temperaturii in interiorul materialului de probat, lichide, alimente solide uzuale, fructe, legume, carne, cereale, fainoase etc. Poate fi utilizat in laborator, agricultura, pentru temperatura in sol etc. Aparatul se livreaza cu baterie, teaca de protectie pentru tija, protectie din silicon pentru corpul aparatului, manual de utilizare. | 4 |  | 4 |
| Laborator pentru studierea solului visocolor pentru analiza solului conține toți reactivii, instrumentele și accesoriile necesare pentru prepararea extractelor de sol și determinarea ulterioară a: | 2 |  | 2 |
| Analiza apei -trusa cu reactivi Trusa cu reactivi conceputa special pentru scoli. Sa contina urmatoarele kituri pentru testare: Amoniu 0,2 – 3 mg/L NH4+ Duritate (totala) 1 drop = 1°d Nitrat 1 – 90 mg/L NO3- Nitriti 0,02 – 0,5 mg/L NO2- pH 4,0 – 9,0 Fosfat 0,5 – 15 mg/L PO43-+ | 2 |  | 2 |
| Trusa complecta pentru analiza apei Trusa sa fie destinată pentru analiza pe loc a probelor de apă. Monitorizarea simplă și profesională a celor mai importante 13 valori ale apei. Sa permita determinarea usoara, rapida si precisa a valorilor urmatorilor parametrii chimici ai apei: testul pH (3.0 – 10.0), pH (6.0 – 7.6), pH (7.4 – 9.0), KH, GH, NH4, NO2, NO3, Fe,Cu, SiO2, O2, CO2 și PO4. Sistem comparativ pentru citirea ușoară și precisă in cazul oricarei schimbari de culoare a apei. | 3 |  |  |
| SET PROFESIONAL PENTRU MASURAT, testat apa, pentru a testa impuritatile, acvarii, piscine, pentru laboratoare de chimie, apa de mare, boilere, agricultura etc. Accesorii incluse: Cutie de plastic ABS cu inchidere pentru stocare si transport Senzor pentru PH si Temperatura cu capac etana de stocare in solutie Senzor pentru EC, Salinitate si TDS Senzor pentru ORP Solutie de stocare pentru senzorul de PH si ORP (unde este inclus) Solutie pentru calibrare cu PH 4.00 Solutie pentru calibrare cu PH 7.00 Solutie pentru calibrare EC si TDS Snur cu prindere rapida Cheie Allen (imbus) Doua suruburi de rezerva Certificat de calibrare si manual de calibrare Patru baterii AAA | 1 |  | 1 |
| Test clor liber din apa,miniclorolimetru digital Kiturile de teste chimice sunt de precizie si o rezolutie limitata, deoarece acestea se bazeaza ca ochiul uman sa discearna diferentele dintre culori. Instrumentele profesionale integreaza o sursa de lumina precum LED-ul sau lampa tungsten cu filtru si fotocelula pentru a determina cu precizie absorbtia si concentratia ionilor. | 4 |  | 4 |
| Aparat de masurat calitate apa 7in1 Aparatul de masurat calitate apa 7-in-1 este capabil sa masoare urmatorii parametri: - salinitatea - PH- ul - totalul solidelor diolvate in apa (TDS) - conductivitatea electrica ( EC) - temperatura unui lichid - potentialul de reducere ( ORP) - gravitatia specifica- densitatea relativa a apei ( S.G.) | 4 |  | 4 |
| Trusa pentru oxigenul dizolvat setul de teste pentru oxigen dizolvat sa poata determina concentraţia oxigenului din ape. Setul sa fie portabil si sa poata fi folosit atât pe teren cât şi în laborator. Metoda titrare Domeniu 0.2-10.0 mg/l Increment minim 0.1 mg/l Metoda chimică Winkler modificată | 3 |  | 3 |
| Aparat hofman pentru descompunerea apei Conținutul setului: Ţevi de colectare a gazelor, o pereche de electrozi, cu mufă de 4 mm, furtun de plastic cu glob de egalizare, inel fix pentru globul de egalizare, cap de suport universal, placă de susţinere cu bară: suprafaţă de bază: 250x160 mm, bară: 750 mm, diametru: 12 mm, placă de susţinere: 120x110 mm | 4 |  | 4 |
| Turbidimetru portabil pentru calitatea apei Caracteristici Standarde de turbiditate AMCO AEPA-1 - Standardele AMCO AEPA-1 pentru domeniul de turbiditate al HI93102 sunt recunoscute ca un standard primar de către USEPA. Aceste standarde non-toxice sunt realizate din sfere de polimer stiren divinilbenzen care sunt uniforme în mărime și densitate. Standardele sunt reutilizabile și stabile, cu o durată lungă de conservare. Memorare – HI93102 permite utilizatorilor să înregistreze până la 25 citiri de măsurare. GLP – Prin apăsarea butonului “GLP” de pe fața turbidimetrului, utilizatorul poate vizualiza data, timpul și doua valori ale calibrarii din modul curent. Oprire automată - Oprirea automată este selectabilă după 10, 20, 30, 40, 50 sau 60 de minute de neutilizare atunci când aparatul este în modul de măsurare. Această caracteristică împiedică consumarea bateriilor în cazul în care contorul rămâne accidental deschis. Indicator pentru starea bateriei | 1 |  | 1 |
| Conductometru de laborator cu compensare automata cu temperatura Set ce poate masura conductivitatea, TDS si temperatura, cu afisaj simultan de conductivitate si temperatura Prevazut cu afisaj luminos de dimensiuni mari ce permite citirea cu usurinta a masuratorilor Tip Kit-uri Compensarea temperaturii Automata Calibrare 1/2/3/4 puncte automata sau 1 punct manuala Afisaj LED Functii Confirmare cand se atinge o valoare stabila masurata Stocarea calibrarii curente Calibrare automata Conexiuni BNC, Cinch Accesorii incluse Solutii de conductivitate (1413 µS/cm si 12.88 mS/cm) Senzor de conductivitate 2301T Suport pentru electrozi Adaptor de retea | 2 |  | 2 |
| Fotocolorimetru multiparametru pentru analiza apei Sa poata masura cel putin10 parametrii de calitate a apelor uzate | 1 |  | 1 |
| Rola hartie ph de la 1-14,metria Hârtie indicatoare de pH, de la 1 la 14 pH, universală Rolă de 5 m lungime și 7 mm lățime. | 10 |  | 10 |
| Biurete schilling 25 ml Specificatii produs Tip Automata Material Sticla borosilicata Clasa B Volum 25 ml Capacitate sticla 1000 ml Gradatie 0.1 ml Precizie ±0.045 Inaltime 65 cm | 5 |  | 5 |
| Pisete p.p 500ml Piseta realizata din polietilena transparenta, prevazuta cu pereti densi si rezistenti la sfaramare si cu gat larg Tubul flexibil Gatul rotund Sa includa capac ermetic din polietilena | 4 |  | 4 |
| Suport eprubete pvc-abs Cel putin 10 orificii, pentru diferinte dimensiuni | 4 |  | 4 |
| Spirtiera cu fitil si capac de acoperire Spirtiera de 120 ml cu corpul din otel inoxidabil, include fitil, capac de protectie plus capac pentru orificiul extra. | 10 |  | 10 |
| Pipete de picurare - PE , 3ML | 10 |  | 10 |
| Spatula cu lingura - DIN OTEL INOXIDABIL L 150 ML | 10 |  | 10 |
| Cleste pentru eprobete - PANA LA 40 ML LEMN | 10 |  | 10 |
| Cleste pentru eprobete - PANA LA 25 ML LEMN | 10 |  | 10 |
| Cleste pentru creuzet - Cleste drept pentru manuirea creuzetului Material: otel | 10 |  | 10 |
| Cleste universal drept Detalii tehnice: TIP: CLESTE Cleste plat-rotund simplu, maner bicomponent, model nou. Lungime: minim 213mm. | 10 |  | 10 |
| Lingurita de laborator Cleste pentru inele de siguranta drept - exterior 200mm | 10 |  | 10 |
| Spatula lingura Material Otel inoxidabil Lungime minim 210 mm | 10 |  | 10 |
| Spatula dubla Material Otel inoxidabil Lungime minim 210 mm | 10 |  | 10 |
| Lingura natrium - Pentru NATRIUM | 10 |  | 10 |
| Lingura fosfor - Pentru fosfor | 12 |  | 12 |
| Clema hofman - 15 MM, otel | 12 |  | 12 |
| Trepied - Minim H220XD140 | 3 |  | 3 |
| Agitator magnetic, mini Mini agitator cu frecventa de agitare cuprinsa intre 100 - 1000 RPM, amesteca proba, pastrandu-i omogenitatea in consistenta si temperatura. | 3 |  | 3 |
| Sita de azbest Dimensiuni 150×150 mm Ceramica Ø 100 mm Dimensiuni 150×150 mm Ceramica Ø 100 mmSita azbest, sita de azbest, sita laborator | 5 |  | 5 |
| Kit 9. Echilibrul chimic-liceu EXPERIMENTE REALIZABILE: cel putin 13 experimente MATERIALE SI USTENSILE: 1. Cilindru gradat 10ml, 2. Lingura de ars, 3. Metiloranj, 10g, 4. Pahar Berzelius 250ml, 5. Palnie de filtrare, 6. Palnie de separare, 7. Pipeta 10ml, 8. Piseta, 9. Eprubete 8 buc. REACTIVI: 1. Amoniac, 30ml, 2. Azotat de argint, 10g, 3. Azotat de plumb, 10g, 4. Clorura de cupru, 10g, 5. Clorura de sodiu, 30g, 6. Cui de fier 5 buc., 7. Hidroxid de sodiu, 20g, 8. Iodura de potasiu, 10g, 9. Sulf, 10g Reactivii sa acopere necesarul pentru repetarea de minim 5 ori a experimentelor. | 2 |  | 2 |
| Kit 8. Solutii-liceu EXPERIMENTE REALIZABILE: cel putin 27 MATERIALE SI USTENSILE: 1. Bagheta de sticla, 2. Balon cotat 250ml, 3. Capsula de portelan, 4. Cilindru gradat 10ml, 5. Cleste metal, 6. Hartie de filtru (50 buc.), 7. Pahar Berzelius 250ml, 8. Pahar Erlenmeyer 100ml, 9. Palnie de filtrare, 10. Pipeta 10ml, 11. Piseta, 12. Eprubete 8 buc., 13. Sita ceramica, 14. Spatula, 15. Spirtiera, 16. Sticla de ceas, 17. Termometru, 18. Trepied REACTIVI: 1. Acid clorhidric 250 ml, 2. Amoniac, 30ml, 3. Azotat de amoniu, 10g, 4. Carbonat de sodiu, 10g, 5. Clorura de amoniu, 10g, 6. Clorura de bariu, 10g, 7. Clorura de sodiu, 50g, 8. Hidroxid de sodiu, 20g, 9. Sulfat de cupru, 50g | 2 |  | 2 |
| Kit 7 . Legaturi chimice -liceu EXPERIMENTE REALIZABILE: cel putin 17 MATERIALE SI USTENSILE: 1. Bagheta de sticla, 2. Balon cu fund plat, 3. Cilindru de gaze, 4. Lingura de ars, 5. Pahar Berzelius 250ml, 6. Palnie de filtrare, 7. Pipeta 10ml, 8. Set de 5 dopuri, 9. Eprubete 8 buc. , 10. Sita ceramica , 11. Spirtiera, 12. Suport palnie, 13. Trepied, 14. Tub flexibil, 15. Tub U, REACTIVI: 1. Acid clorhidric cc., 30ml, 2. Amoniac, 30ml, 3. Apa oxigenata, 20ml, 4. Clorura de sodiu, 30g, 5. Clorura ferica(III), 10g, 6. Dioxid de mangan, 10g, 7. Hidroxid de sodiu, 20g, 8. Sulfat de cupru, 30g | 2 |  | 2 |
| Kit 10. Reacții redox -liceu EXPERIMENTE REALIZABILE: cel putin 20 MATERIALE SI USTENSILE: 1. Aschie brad, 2. Cleste de lemn, 3. Fenolftaleina, 4. Perie de spalat eprubete, 5. Piseta, 6. Eprubete 8 buc., 7. Suport eprubete, 8. Turnesol, REACTIVI: 1. Acid azotic, 30ml, 2. Acid sulfuric, 30 ml, 3. Aluminiu, 10g, 4. Azotat de argint, 10g, 5. Bicromat de potasiu, 20g, 6. Cui de fier, 5 buc., 7. Cupru, 10g, 8. Iodura de potasiu, 10g, 9. Magneziu, 10g, 10. Permanganat de potasiu, 10g, 11. Plumb granule, 10g, 12. Sulfat de cupru, 30g, 13. Sulfat de fier(II), 10g, 14. Zinc,10g | 2 |  | 2 |
| Kit 12 . Acizi.baze-liceu EXPERIMENTE REALIZABILE:cel putin 16 MATERIALE SI USTENSILE: 1. Bagheta de sticla, 2. Biureta 25 ml, 3. Fenolftaleina sol. alc. 30 ml, 4. Pahar Erlenmeyer 250 ml, 5. Piseta, 6. Eprubete 8 buc. ,7. Spatula, 8. Sticla de ceas, 9. Suport eprubete, 10. Tija, suport, mufa, clema, 11. Turnesol 5 g, REACTIVI: 1. Acetat de sodiu, 10 g, 2. Acid acetic, 20 ml, 3. Acid azotic, 20 ml, 4. Acid clorhidric, 50 ml, 5. Acid sulfuric, 30 ml, 6. Amoniac, 10 ml, 7. Carbonat de sodiu, 10 g, 8. Clorura de amoniu, 10 g, 9. Clorura de aluminiu, 10 g, 10. Hidroxid de sodiu, 20 g, 11. Oxid de calciu, 10 g, 12. Clorura de sodiu, 10 g, 13. Hidroxid de potasiu, 10 g | 2 |  | 2 |
| Kit 16. Hidrocarburi(alcani alchene )-liceu EXPERIMENTE REALIZABILE: cel putin 15 ALCANI ALCHENE REACTIVI 1. Acetat de sodiu, 10g, 2. Acid sulfuric cc., 30ml, 3. Alcool etilic, 30ml, 4. Bicromat de potasiu, 10g, 5. Bromura de potasiu, 10g, 6. Carbonat de sodiu, 10g, 7. Cloroform, 10m, 8. Dioxid de mangan, 10g, 9. Hidroxid de sodiu, 10g, 10. Oxid de calciu, 10g, 11. Permanganat de potasiu, 10g, 12. Sulfat de aluminiu, 10g, 13. Vaselina, 10g MATERIALE SI USTENSILE: 1. Balon cu fund plat, 2. Cleste pentru eprubete, 3. Cristalizor, 4. Dop perforat pentru eprubeta, 2 buc., . Dop perforat (cu un orificiu) pentru pahar Erlenmeyer, 2 buc., 6. Eprubete, 8 buc., 7. Pahar Erlenmeyer, 100ml, 8. Palnie de separare, 9. Postament cu tija, mufa, clema, 10. Sita ceramica,11. Spirtiera, 12. Sticla de ceas, 13. Trepied, 14. Tub de sticla in forma de L, 15. Tub de sticla in forma de V | 2 |  | 2 |
| Kit 19. Alcooli.fenoli-liceu MATERIALE SI USTENSILE: 1. Cleste pentru eprubete, 2. Dopuri pentru eprubeta, 2 buc., 3. Eprubete, 8 buc., 4. Lingura de ars, 5. Pahar Berzelius, 150ml, 6. Pipete de plastic, 2 buc, 7. Spatula metalica, 8. Stativ pentru eprubete, 9. Tub de sticla in forma de U | 2 |  | 2 |
| Kit 21 . Compusi carboxilici-liceu | 2 |  | 2 |
| Kit 22. Grasimi .sapunuri .proteine - liceu EXPERIMENTE REALIZABILE GRASIMI: 1. Solubilitatea grasimilor 2. Hidroliza alcalina a grasimilor 3. Nesaturarea grasimilor MATERIALE SI USTENSILE: 13. Bagheta de sticla 14. Capsula de portelan 15. Eprubete, 8 buc. 16. Hartie de filtru, 20 buc. 17. Pahar Berzelius, 150ml 18. Palnie de filtrare | 3 |  | 3 |