LOT 4 - MATERIAL DIDACTIC LABORATOR FIZICA

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire materia didactic | Sc. Gen. Th. Costescu | CN Traian | Sc. Gim. Ctin Negreanu | CN St. Odobleja | Lic. Teh. Dl. Tudor | Lic. de transport Auto | Lic. Teh. Decebal | Lic. Teh. Lorin Salagean | Sc. Gim. Nr. 6 | Lic. de Arte St. Paulian | Sc. Gim. Petre Sergescu | Sc. Gen. Reg Mihai I | Sc. Gen. Nr. 15 | Sc. Gen. Nr. 3 | TOTAL BUC |
| Trusă Modul de mecanică și fenomene mecanice - Destinat elevilor de gimnaziu/liceu - Experimente realizabile: 1. Masurarea lungimilor, ariilor si a volumelor 2. Masurarea maselor, fortelor si a greutatii 3. Determinarea densitatii 4. Studiul inertiei 5. Efectele interactiunilor mecanice a corpurilor 6. Masurarea vitezei, studiul miscarii uniforme 7. Studiul fortei elastice 8. Studiul fortei de frecare 9. Legea a III-a a dinamicii 10. Compunerea fortelor concurente 11. Momentul fortei si compunerea momentelor 12. Compunerea fortelor paralele 13. Determinarea centrului de greutate a corpurilor 14. Studiul parghiilor 15. Studiul scripetilor 16. Studiul planului inclinat 17. Masurarea presiunii hidrostatice 18. Legea lui Arhimede - Aplicatiile legii lui Arhimede, plutirea corpurilor 19. Studiul miscarii oscilatorii - Modulul va conține minim următoatrele componente: scale, corpuri, suporturi, tije, scripeti, carucior cu accesorii, sina de rulare, tub cu bula, fire, resorturi, subler, scala, tija pentru scala, corp metalic cu cavitate, ac pentru balanta, etc. - Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| Trusă Modul de mecanică și fenomene mecanice - Destinat elevilor de liceu, - Experimente realizabile: 1. Studiul miscarii rectilinii uniforme 2. Studiul miscarii rectilinii uniform variate, legile miscarii 3. Evidentierea inertiei corpurilor 4. Tipuri de interactiuni, efectul lor asupra starii corpurilor 5. Verificarea principiului II al dinamicii 6. Determinarea acceleratiei gravitationale 7. Evidentierea caracteristicilor perechilor de forta care exista într-o interacțiune 8. Determinarea constantei de elasticitate a unui resort 9. Studiul legilor frecarii, determinarea coeficientului de frecare prin alunecare 10. Verificarea legii conservării energiei mecanice 11. Determinarea randamentului unui plan inclinat 12. Studiul echilibrului de translație, compunerea forțelor concurente 13. Noțiunea de moment al forței 14. Studiul echilibrului de rotație, compunerea momentelor 15. Compunerea fortelor paralele si de acelasi sens 16. Studiul pendulului gravitational, determinarea acceleratiei gravitationale 17. Studiul pendulului elastic 18. Studiul oscilatiilor amortizate 19. Studiul oscilatorilor mecanici cuplati 20. Interferenta undelor mecanice; unde stationare - Modulul va conține minim următoatrele componente: șină de aluminiu, scale, scripeți, dinamometre, cronometru electronic, fire, resorturi, carucior cu accesorii, vibrator, corp de lemn cu carlige,diapazon cu ciocanel, tub Plexiglas, etc. - Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Trusă Modul de fizică moleculară, calorimetrie și fenomene termice - Destinat elevilor de gimnaziu - Experimente realizabile: 1. Masurarea temperaturii 2. Studiul echilibrului termic a doua lichide cu temperaturi diferite 3. Dilatarea solidelor 4. Dilatarea lichidelor 5. Dilatarea gazelor 6. Transmitera caldurii prin conductie 7. Transmitera caldurii prin radiatie 8. Determinarea caldurii specifice a unui corp 9. Studiul topirii si a solidificarii 10. Studiul fierberii 11. Studiul condensarii vaporilor 12. Randamentul unui incalzitor 13. Studiul difuziunii - Modulul va conține minim următoatrele componente: suport, vergele, tavi, corpuri, scale, vase, tuburi, spirtiera, trepied, calorimetru,-termometru, etc - Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Trusă Modul de fizică moleculară, calorimetrie și fenomene termice - Destinat elevilor de liceu - Experimente realizabile: 1. Studiul echilibrului termic 2. Studiul calitativ a legii gazelor 3. Determinarea caldurii specifice 4. Determinarea caldurii latente de topire a ghetii 5. Studiul fierberii 6. Condensarea 7. Determinarea caldurii latente de vaporizare a apei 8. Fierberea la presiuni mai mari decat cea atmosferica 9. Fierberea la presiuni mai mici decat cea atmosferica 10. Randamentul unui incalzitor 11. Distilarea Modulul va conține minim următoatrele componente: mufe, cleme, suport cu tija, spirtiera, tave, tub U, corp metalic cu carlig, dop cu tub, calorimetru, termometru, vase, etc. - Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Trusa Modul de electricitate și magnetism - Destinat elevilor de gimnaziu - Modulul va conține minim următoarele componente: • 1 buc. electroscop • 1 buc. ampermetru 50 mA , 500mA, 5A • 1 buc. voltmetru 3V, 15V, 30V • 1 buc. galvanometru ±35μA • 1 buc. sursă de tensiune continua stabilizată, 0 – 15V, reglabila in trepte, cu protecţie la scurtcircuit • 1 buc. set pentru modelarea electromotorului • 1 buc. bobină cu miez de fier, pentru studiul inducţiei electromagnetice • 1 buc. busolă • 2 buc. LED • 1 buc. placă plexi • 3 buc. diverse materiale textile • 4 buc. conductoare (banană/crocodil, 10A) • 5 buc. conductoare (crocodil/crocodil, 2A) • 1 buc. dulie • 10 becuri - Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| Trusa Modul de electricitate și magnetism Destinat elevilor de liceu - Modulul va conține minim următoarele componente: - multimetre(minim 2), - placi cu elemente de circuit (bec, rezistori, potentiometru, diode, condensatori (47µF, 160µF), etc.), - busola, - bobine coaxiale cu miez, - magneti, - adaptor (sursă) de c.c. şi c.a. (1,5-12V, 500mA), - scala, etc. - Experimente minim de realizat: Verificarea legilor lui Kirchhoff Conectarea rezistentelor Conectarea surselor Studiul fortei electromagnetice Inductia electromagnetica - autoinductia Regula lui Lenz Bobina in c.c. si in c.a. Inductanta Condensator in c.c. si c.a. Reactanta capacitiva. Montaje de redresare Modulul va fi împachetat în cutii de plastic/material rezistent. |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Trusa Modul de optică - Destinat elevilor de gimnaziu - Modulul va conține minim următoarele componente: Modele de plexiglas, oglinzi, placi, diodă laser cu adaptor, lumanari, ecran, planse,diode laser cu fascicul plan, model de lentila convergenta si divergenta. - Experimente minim de realizat: 1. Propagarea rectilinie a luminii 2. Propagarea luminii in diferite materiale 3. Reflexia, legile reflexiei 4 Refractia, legile refractiei 5. Trecerea luminii prin prisme și trecerea luminii prin lame cu suprafete plane si paralele 6. Modele de aparate optice 7. Refractia razelor in lentile convergente si divergente 8. Formarea imaginilor prin lentile. | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| Trusa Modul de optică - Destinat elevilor de liceu - Modulul va conține minim următoarele componente: Sursă laser cu fascicul plan, Sursă laser spot, Adaptor pentru sursele laser, sursă de lumină LED alb, șină de aluminiu cu accesorii, diode laser, modele din plexiglas, sursa de lumina alba, lumanari, lentile, fante Young, rețele de difracție, prismă, planșe, placă cu LED-uri (cel putin 3 led-uri), filtre colorate (3 culori) etc. - Experimente minim de realizat: 1. Reflexia luminii, legile reflexiei 2. Rafractia luminii, legile refractiei 3. Trecerea luminii prin lama cu fete plane si paralele Trecerea luminii prin prisma, prisma de reflexie totala 4. Determinarea distantei focale a lentilei convergente si lentilei divergente prin formarea imaginii, cu formula lentilelor 5. Dispersia luminii 6. Absorbtia luminii. Fitre optice 7. Interferenta luminii. Experimentul lui Young 8. Studiul retelelor de difractie - in lumina monocromatica - in lumina alba 9. Studiul polarizarii 10. Determinarea constantei lui Planck. |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Instrument universal de masura - Multimetru digital- pentru gimanziu - masurarea tensiunii AC (max. 600V) - masurarea tensiunii DC (max. 600V) - masurarea curentului AC - masurarea curentului DC - masurarea rezistentei - masurarea capacitatii - testarea auditiva a continuitatii - masurarea frecventei - testarea diodei - masurarea temperaturii - masurarea umiditatii - masurarea nivelului zgomotului - masurarea luminozitatii Afișaj: LCD Alimentarea cu tensiune: 1x 9V 6F22 Indicator: Digital Carcasa: Cauciuc | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| Panoul Omega cu aparate Panoul sa aiba urmatoarele aparate de masura necesare pentru efectuarea experimentelor scolare: - galvanometru analogic sau digital; - voltmetru si ampermetru digital (pentru curent continuu, curent alternativ sau aambele); - sursa de curent pana la 10A c.a, respectiv pana la 8A c.c; - termometru electronic cu senzor de temperatura de la -40°C pana la 120 °C; - cronometru electronic cu rezolutie de 1 ms cu 2 porti fotosensibile. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Modul extins pentru constructia modelelor atomice si moleculare Sa serveasca la modelarea moleculelor Continutul trusei: - bile negre, Φ 22, cu 5 gauri (48 buc.) - bile negre, Φ 22, cu 4 gauri (50 buc.) - bile albastru deschis, Φ 22, cu 3 gauri (7 buc.) - bile gri, Φ 22, cu 6 gauri (14 buc.) - bile rosii, Φ 22, cu 2 gauri (6 buc.) - bila galbena, Φ 22, cu 6 gauri (1 buc.) - bile verzi, Φ 22, cu 1 gaura (2 buc.) - bile verzi, Φ 22, cu 6 gauri (13 buc.) - bile albe, Φ 17, cu 1 gaura (40 buc.) - legaturi scurte mov, 18mm (76 buc.) - legaturi lungi mov, 32mm (30 buc.) - legaturi scurte gri, 18mm (100 buc.) - legaturi lungi gri, 32mm (40 buc.) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Multimetru digital cu afisare Caracteristici tehnice: - sa poata masura: • tensiuni in c.c. si c.a. de la 0,1 mV la 750 V; • intensitati in c.c. intre 10 mA si 10 A; • rezistente pana la 2 MΩ; |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Termometru Termometru digital, de buzunar, pentru masurare intre -50 si +300°C. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Microscop monocular Instrument optic de laborator pentru observarea si cercetarea structurilor biologice. Microscopul sa aiba iluminare integrata cu LED, inferior si superior, corp din metal, sistem optic performant cu lentile de sticla acromate. Sa aiba putere de iluminare reglabila si disc cu 6 filtre colorate. Capul sa fie inclinat la 45 de grade si sa poata fi rotit cu 360 de grade. Sa permita mariri posibile 40x, 100x, 400x. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Modul de mecanica - pentru elev liceu Modulul sa aiba minim urmatoarele componente: -sina de aluminiu, -scale, -scripeti, -dinamometre, -cronometru electronic, -fire, -resorturi, -carucior cu accesorii, -vibrator, -corp de lemn cu carlige, etc. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Modul de electricitate si magnetism - Pentru elev liceu Modulul sa aiba minim urmatoarele componente: -multimetre, -placi cu elemente de circuit (bec, rezistori, potentiometru, diode, condensatori, etc.), -busola, -bobine, -magneti, -adaptor sursa, -scala |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Modul de optica - pentru elev liceu Modulul sa aiba minim urmatoarele componente: -sina de aluminiu cu accesorii, -diode laser, -modele din plexiglas, -sursa de lumina alba, -lumanari, -lentile, -fante Young, -retele de difractie, -prisma, -planse, -placa cu LED-uri. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Inel cu bila Dispozitiv pentru observarea dilatarii solidelor si cresterea volumului acestora sub influenta agentului termic.Inelul si bila sunt fixate pe tije cu maner. Diametrul bilei: 22mm. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Termometru de insertie Dispozitiv pentru masurarea temperaturii in aer si lichide,are senzor de temperatura din otel inoxidabil, cu husa de protectie, cu comutare pe scari termometrice, comutator pornit/oprit. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Termometru si higrometru digital Dispozitiv pentru masurarea temperaturii din interior -10grade Celsius pana la 50 grade Celsius. Masoara umiditatea in domeniu 50%-80%RH si mai mica de 50%RH si mai mare de 80%RH. Dim.135x75x20mm |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Multimetru digital Dispozitiv portabil cu afisaj LCD utilizat pentru masurarea intensitatii curentului, tesiunii electrice,rezistentei, frecventei si temperaturii. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Sursa de alimentare 1,5v-12v Sursa de alimentare CA/CC, necesara pentru experiente,avand doua iesiri. Tensiune continua1,5-12V,curent max.12A cu protectie automata. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Fire de legatura tip crocodil 50mm Set de doua fire de legatura cu dimensiunea de 500mm. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Bobine cu miez pentru inductie Dispozitiv format din 2 bobine coaxiale cu miez de fier montate pe suport cu borne de 4mm pentru galvanometru,pune in evidenta fen de inductie . |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Electromagnet tip U Dispozitiv format din placi de fier de mare permeabilitate adecvat pt. Un transformator. Surubul de fixare uneste miezul cu jugul. Dim.:120x80mm. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Trusa electrochimie Trusa pentru experiente din electrochimie: electroliza,conductibilitatea lichidelor, galvanizarea. Contine: baterie, aparat de masura, fire de legatura, vase din plastic , lingurita si tuburi pentru substante. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Trusa hidrodinamica Trusa pentru experiente care arata modul de transport al apei prin conducte folosind presiunea si forta gravitationala. Conine: robineti, tije, stative, baterii etc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Osciloscop Osciloscop digital, 30Mhz, 2 canale. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Generator funcții Dispozitiv alimentat 100-240V, 50/60Hz. Gama de frecventa 40mHz-3MHz. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Motor in 4 timpi benzina Modelul prezinta sectiunea unui cilindru cu piston al unui motor cu benzina. Este confectionat din aluminiu si plastic cu dim.:180x110x310mm. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Motor in 4 timpi diesel Modelul prezinta sectiunea unui cilindru cu piston al unui motor cu motorina. Este confectionat din aluminiu si plastic cu dimensiuni: 180x110x310mm. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |