                          COMPANIA  AQUASERV S.A., Tg Mureş

DOCUMENTAŢIE  de atribuire

a contractului de furnizare:

,, Sticlărie, consumabile şi accesorii de laborator’’
Volumul III – Model formulare
Tg Mureş

2026
Formular nr. 1 - Garanţie de participare
Formular nr. 2- Imputernicire

Formular nr. 3 - Formularul de ofertă

Formular nr. 3A - Centralizator de prețuri
Formular nr. 4 – Scrisoare de inaintare

Formularul nr.5 -Propunerea tehnică
Formular nr. 7 – Acord de subcontractare

Formular nr. 8 – Acord de asociere
                                                                                                                              FORMULAR 1

Garanţie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului).

Către .......................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), 

noi .................................................. (denumirea institutie de credit/societăţii de asigurări), având sediul înregistrat la ........................................................................... (adresa institutie de credit/societăţii de asigurări), ne obligăm în mod irevocabil, fată de...................................................... (denumirea entităţii contractante) să plătim suma de ............................ (în litere şi în cifre), in mod necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

cu condiţia ca în cererea sa, entitatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

1) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________. 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea. 

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana. 

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele judecătoreşti romane. 

Parafata de Institutie de Credit/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________ 

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)

Notă: 

Scrisoarea de garanţie  este irevocabilă
                                                                                                                           FOrmular nr. 2
                                                                            Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Entităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………









reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie)










                                                                         (Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi stampila)

..............................................






........................................ 

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

                                                                                                                        FORMULAR nr.  3
Ofertantul ……………………………..

(denumirea/numele ofertantului) 



FORMULAR DE OFERTA

Către,

COMPANIA AQUASERV S.A.

Tg. Mureş

Str. Kós Károly nr. 1

Cod poştal: 540297
Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ………………........................................................,                                                                                                                             (denumirea/numele ofertantului)

 ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizam: “Sticlărie, consumabile şi accesorii de laborator  ”, cod CPV: 33793000-5  pe o perioada de 12 de luni în baza tarifelor  unitare declarate în Formularul 3.A -Centralizator de preţuri,  pentru suma de ............................. lei, , la care se adaugă TVA conform reglementărilor legale în vigoare, 

2. Acceptăm ca autoritatea contractantă, prin Comisia de evaluare să remedieze eventualele vicii de formă şi să corecteze eventualele erori aritmetice.

3.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciul conform termenelor prevăzute în Caietul de sarcini - parte integrantă a contractului.

4.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile, respectiv până la data de ……………., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Nu depunem ofertă alternativa.

8. Am înteles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constiţuim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, respectiv prin  scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie. 

8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data …………………………….

………………………………. (semnatura şi parafa), în calitate de …………………………….…., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………..……………………………………………

                                                                       (denumirea/numele ofertantului)
                                                                                                                          FORMULAR 3A
Ofertantul ……………………………..

                  (denumirea/numele ofertantului)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr. crt.
	Denumirea

produsului
	UM
	Cant.
	Preţul

Unitar/ UM

-Lei fără TVA-


	Preţul 

 total

-Lei fără TVA-

	1
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,25 ml
	buc
	10
	
	

	2
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,50 ml
	buc
	10
	
	

	3
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 100 ml
	buc
	10
	
	

	4
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 150 ml
	buc
	10
	
	

	5
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,250 ml
	buc
	10
	
	

	6
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,400 ml
	buc
	2
	
	

	7
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,600 ml
	buc
	2
	
	

	8
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 800 ml
	buc
	2
	
	

	9
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,1000 ml
	buc
	6
	
	

	10
	PAHAR CILINDRIC  FORMA Joasa,3000 ml
	buc
	1
	
	

	11
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 100 ml
	buc
	6
	
	

	12
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 250 ml
	buc
	12
	
	

	13
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 400 ml
	buc
	12
	
	

	14
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA , 1000 ml
	buc
	4
	
	

	15
	PAHAR CILINDRIC PMP, 150 ml 
	buc
	12
	
	

	16
	PAHAR CILINDRIC PMP, 500 ml
	buc
	12
	
	

	17
	PAHAR CILINDRIC PMP forma joasa, 3000 ml
	buc
	1
	
	

	18
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 100 ml
	buc
	10
	
	

	19
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 200 ml
	buc
	10
	
	

	20
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 300 ml
	buc
	20
	
	

	21
	PAHAR CONIC  GAT LARG, 25 ml
	buc
	10
	
	

	22
	PAHAR CONIC  GAT LARG, 50 ml
	buc
	10
	
	

	23
	PAHAR CONIC GAT LARG, 100ml
	buc
	10
	
	

	24
	PAHAR CONIC GAT LARG, 200ml
	buc
	10
	
	

	25
	PAHAR CONIC GAT LARG, 300ml
	buc
	10
	
	

	26
	PAHAR CONIC  GAT LARG cu dop  filetat , 250 ml
	buc
	2
	
	

	27
	PAHAR CONIC  GAT LARG cu dop  filetat , 100 ml
	buc
	2
	
	

	28
	PAHAR CONIC GAT LARG gradat din PC/PMP, CU CAPAC FILETAT, 250 ml;
	buc
	20
	
	

	29
	PAHAR CONIC GAT LARG gradat din PC/PMP CU CAPAC FILETAT, 500 ml;
	buc
	10
	
	

	30
	Markere de laborator NEGRU
	set
	4
	
	

	31
	INEL STABILIZARE PAHARE CONICE
	buc
	1
	
	

	32
	SUPORT SCURGERE/ USCARE STICLARIE
	buc
	1
	
	

	33
	SET PERII PENTRU STICLARIE
	set
	2
	
	

	34
	Baloane Kjeldahl,  250ml 
	buc
	10
	
	

	35
	SUPORT PLUTA PENTRU BALOANE Kjeldahl de 250ml
	buc
	4
	
	

	36
	SUPORT PLUTA PENTRU BALOANE Kjeldahl de 100ml
	buc
	4
	
	

	37
	CLEME PRINDERE IMBINARI CONICE
	set
	1
	
	

	38
	Tuburi Kjeldahl ,250ml 
	buc
	10
	
	

	39
	Tuburi digestie COD/SMA Gerhardt, 250 ml
	buc
	12
	
	

	40
	POTENTIATORI REGLARE FIERBERE 
	kg
	1
	
	

	41
	site analitica, INOX; 200mm
	buc
	3
	
	

	42
	site pentru filtrarea reziduurilor, PP
	buc
	4
	
	

	43
	BALON FUND PLAT GAT LARG, 1000ml
	buc
	1
	
	

	44
	BALON FUND PLAT GAT LARG, 2000ml
	buc
	1
	
	

	45
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP,  250 ml
	buc
	4
	
	

	46
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP,  500 ml
	buc
	4
	
	

	47
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP, 1000 ml
	buc
	4
	
	

	48
	MOJAR CU PISTIL,
	set
	1
	
	

	49
	CRISTALIZOR STICLA, 500ml
	set
	1
	
	

	50
	CRISTALIZOR STICLA, 1000ml
	buc
	1
	
	

	51
	CRISTALIZOR PP,1000ml
	buc
	1
	
	

	52
	CRISTALIZOR PP, 2000 ml
	buc
	1
	
	

	53
	CAPSULA EVAPORARE STICLA, 100 ml
	buc
	10
	
	

	54
	CAPSULA EVAPORARE PORTELAN, 80ml
	buc
	10
	
	

	55
	CAPSULA EVAPORARE PORTELAN, 100ml
	buc
	5
	
	

	56
	PENSA ANATOMICA DREAPTA 160 mm
	buc
	2
	
	

	57
	Tava cu MANERE, otel inoxidabil, 580x210x20
	buc
	1
	
	

	58
	CAPSULA CALCINARE PORTELAN, 100ml
	buc
	5
	
	

	59
	CREUZET DE CALCINARE FORMA JOASA,100ml
	buc
	5
	
	

	60
	Cleste pentru creuzete
	buc
	1
	
	

	61
	Tava cu MANERE, otel inoxidabil, 290x210x20
	buc
	1
	
	

	62
	Tava instrumentar din melamina, 350*265*20 mm
	buc
	8
	
	

	63
	STICLA CEAS, 60mm
	buc
	10
	
	

	64
	STICLA CEAS, 80mm
	buc
	10
	
	

	65
	STICLA CEAS, 100mm
	buc
	10
	
	

	66
	SPATULE DUBLE REACTIVI
	buc
	3
	
	

	67
	LINGURI DUBLE REACTIVI
	buc
	3
	
	

	68
	Lingura Hammacher
	buc
	6
	
	

	69
	Linguri din portelan, L 237 mm
	buc
	1
	
	

	70
	SCAFA cantarire 
	buc
	2
	
	

	71
	Racleta inox cu maner din poliamida
	buc
	2
	
	

	72
	Sistem de cantarire, portabil
	buc
	1
	
	

	73
	Set greutati de calibrare (OIML) , clasa E2, 1g - 200 g
	set
	1
	
	

	74
	HARTIE FILTRU COLI
	buc
	250
	
	

	75
	CUTIT LABORATOR, ceramic
	buc
	2
	
	

	76
	Foarfeci  de laborator
	buc
	1
	
	

	77
	HARTIE FILTRU  BANDA ALBASTRA 185mm
	buc
	10500
	
	

	78
	Fierbator apa electric, cu cana din sticla
	buc
	1
	
	

	79
	FIOLA CANTARIRE FORMA JOASA, 50mm
	buc
	6
	
	

	80
	FIOLA CANTARIRE FORMA JOASA, 80mm
	buc
	10
	
	

	81
	Tavite cantarire aluminiu pentru termobalanta
	set
	1
	
	

	82
	Tava de cantarire inox 260x180x25mm
	buc
	1
	
	

	83
	PERII DE CURATARE BALANTE
	buc
	1
	
	

	84
	FILTRU FIBRA DE STICLA BOROSILICATICA 50mm
	buc
	300
	
	

	85
	Palnii Buhner 180 mm din plastic 
	buc
	1
	
	

	86
	Palnii Buhner 50 mm din plastic 
	buc
	1
	
	

	87
	DOPURI GUKO 1-8
	set
	1
	
	

	88
	DOP PENTRU INSTALATIA DE FILTRARE
	buc
	1
	
	

	89
	Flacon pentru Filtrare- KITASATO
	buc
	1
	
	

	90
	FILTRU TRECERE pentru protectia pompelor de vid
	buc
	2
	
	

	91
	EXICATOR CU CAPAC, sticla , 300mm
	set
	1
	
	

	92
	VASELINA SILICONICA
	buc
	1
	
	

	93
	Exicator tip cabinet  acrylic
	buc
	1
	
	

	94
	Carucior de laborator
	buc
	1
	
	

	95
	BALON COTAT CU DOP RODAT 25 ml; gat galben
	buc
	20
	
	

	96
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat Rosu
	buc
	10
	
	

	97
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat verde
	buc
	10
	
	

	98
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat albastru
	buc
	10
	
	

	99
	BALON COTAT CU DOP RODAT 100 ml
	buc
	10
	
	

	100
	BALON COTAT CU DOP RODAT 200 ml
	buc
	2
	
	

	101
	BALON COTAT CU DOP RODAT 250 ml
	buc
	2
	
	

	102
	BALON COTAT CU DOP RODAT 500 ml
	buc
	4
	
	

	103
	BALON COTAT CU DOP RODAT 1000 ml
	buc
	4
	
	

	104
	BALON COTAT CU DOP RODAT 2000 ml
	buc
	1
	
	

	105
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 25 ml
	buc
	2
	
	

	106
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 50 ml
	buc
	2
	
	

	107
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP100 ml
	buc
	2
	
	

	108
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 500 ml
	buc
	1
	
	

	109
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 1000 ml
	buc
	1
	
	

	110
	containere plastic pentru stocarea probelor in incubator 
	buc
	2
	
	

	111
	CILINDRU GRADAT 25 ml
	buc
	4
	
	

	112
	CILINDRU GRADAT 50 ml
	buc
	4
	
	

	113
	CILINDRU GRADAT 100 ml
	buc
	4
	
	

	114
	CILINDRU GRADAT 250 ml
	buc
	4
	
	

	115
	CILINDRU GRADAT 500 ml
	buc
	1
	
	

	116
	CILINDRU GRADAT 1000 ml
	buc
	1
	
	

	117
	CILINDRU GRADAT PMP 25 ml
	buc
	2
	
	

	118
	CILINDRU GRADAT PMP 50ml
	buc
	2
	
	

	119
	CILINDRU GRADAT PMP 100 ml
	buc
	4
	
	

	120
	CILINDRU GRADAT PMP 250ml
	buc
	2
	
	

	121
	CILINDRU GRADAT PMP 500ml
	buc
	1
	
	

	122
	CILINDRU GRADAT PMP 1000ml
	buc
	4
	
	

	123
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 0,5 ml
	buc
	2
	
	

	124
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 1 ml
	buc
	2
	
	

	125
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 2 ml
	buc
	2
	
	

	126
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 5 ml
	buc
	2
	
	

	127
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 10 ml
	buc
	2
	
	

	128
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 20 ml
	buc
	2
	
	

	129
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 25 ml
	buc
	2
	
	

	130
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 50 ml
	buc
	1
	
	

	131
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 100 ml
	buc
	1
	
	

	132
	PIPETA GRADATA TIP A 0.5 ml
	buc
	6
	
	

	133
	PIPETA GRADATA TIP A 1 ml
	buc
	12
	
	

	134
	PIPETA GRADATA TIP A 2 ml
	buc
	24
	
	

	135
	PIPETA GRADATA TIP A 5 ml
	buc
	24
	
	

	136
	PIPETA GRADATA TIP A 10 ml
	buc
	24
	
	

	137
	PIPETA GRADATA TIP A 20 ml
	buc
	12
	
	

	138
	PIPETA GRADATA TIP A 25 ml
	buc
	12
	
	

	139
	PIPETE PLASTIC GRADATE 1ml
	buc
	24
	
	

	140
	PIPETE PLASTIC GRADATE 5ml
	buc
	24
	
	

	141
	PIPETE PLASTIC GRADATE 10ml
	buc
	24
	
	

	142
	STAND PENTRU PIPETE
	buc
	1
	
	

	143
	TAVA PENTRU PIPETE
	buc
	1
	
	

	144
	Para de pipetare cu 3 valve,100ml
	buc
	6
	
	

	145
	PARA PIPETARE simpla cu bulb,5- 25ml
	buc
	3
	
	

	146
	PARA PIPETARE simpla cu bulb,50- 100ml
	buc
	1
	
	

	147
	DISPOZITIV DE PIPETRE CU PISTON, PENTRU UMPLEREA PIPETELOR (0.1-20ml)
	buc
	2
	
	

	148
	FILTRE PENTRU DISPOZITIV DE UMPLERE A PIPETELOR
	set
	1
	
	

	149
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil  0,010  - 0,1ml
	buc
	1
	
	

	150
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,020 - 0,2ml
	buc
	1
	
	

	151
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,1 - 1ml
	buc
	1
	
	

	152
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,5  - 5ml
	buc
	1
	
	

	153
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 1 - 10ml
	buc
	1
	
	

	154
	varfuri pipete digitale, 0,010-0,1ml
	set
	1
	
	

	155
	varfuri pipete digitale, 0,020-0,2ml
	set
	1
	
	

	156
	varfuri pipete digitale, 0,100-1ml
	set
	1
	
	

	157
	varfuri pipete digitale, 0,500-5ml
	set
	1
	
	

	158
	varfuri pipete digitale, 1-10ml
	set
	1
	
	

	159
	filtre pentru pipete cu piston F 2.51mm
	set
	1
	
	

	160
	filtre pentru pipete cu piston F 3.15mm
	set
	1
	
	

	161
	filtre pentru pipete cu piston F 5.33mm
	set
	1
	
	

	162
	filtre pentru pipete cu piston F 6.73mm
	set
	1
	
	

	163
	SUPORT PIPETE CU PISTON TIP CARUSEL 
	buc
	1
	
	

	164
	SUPORT PIPETE CU PISTON cu sertar pentru varfuri
	buc
	2
	
	

	165
	Biureta automata Pellet cu rezervor,  10ml
	set
	1
	
	

	166
	Biureta automata Pellet cu rezervor, 25ml
	set
	1
	
	

	167
	Biureta automata Pellet cu rezervor, 50ml
	set
	1
	
	

	168
	PARA biurete Pellet, 
	buc
	1
	
	

	169
	MICROBIURETA 2ml
	set
	1
	
	

	170
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 10ml
	set
	1
	
	

	171
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 20ml
	set
	1
	
	

	172
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 50ml
	set
	1
	
	

	173
	Suport rezervor biurette Opus
	buc
	1
	
	

	174
	Suport stocare date
	buc
	1
	
	

	175
	BIURETA CU PISTON - digitala Titrette, 25ml
	set
	1
	
	

	176
	PALNII PP, 100mm
	buc
	4
	
	

	177
	PALNII pentru substante pulverulente, 100mm
	buc
	2
	
	

	178
	PALNII STICLA, 100mm
	buc
	6
	
	

	179
	PALNII  CU STRATII, diam-100mm
	buc
	6
	
	

	180
	SUPORT pentru PALNII
	set
	1
	
	

	181
	Palnii Squibb de separare , 250 ml
	buc
	4
	
	

	182
	Palnii Squibb de separare , 500 ml
	buc
	6
	
	

	183
	Palnii conice de separare - , 500 ml
	buc
	6
	
	

	184
	Suport rotativ pentru pâlnii de separare 250-500ml
	set
	1
	
	

	185
	CLEMA HOFFMAN, 30mm
	buc
	2
	
	

	186
	COS TRANSPORT PROBE - LABORATOR 
	buc
	1
	
	

	187
	BUTELII gradate (GL45)pentru reactivi, 100ml
	buc
	10
	
	

	188
	BUTELII gradate (GL45) pentru reactivi, 250ml
	buc
	10
	
	

	189
	BUTELII gradate (GL45)pentru reactivi, 500ml
	buc
	20
	
	

	190
	BUTELII gradate (GL45) pentru reactivi, 1000ml
	buc
	10
	
	

	191
	CAPAC FILETAT GL-45 (ROSU)
	buc
	10
	
	

	192
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 100ml
	buc
	10
	
	

	193
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 500ml
	buc
	12
	
	

	194
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 1000ml
	buc
	12
	
	

	195
	Sticla patrata de laborator , 2000 ml
	buc
	1
	
	

	196
	Borcane cu gat larg Wheaton, 60 ml
	buc
	24
	
	

	197
	Borcane cu gat larg Wheaton, 250 ml
	buc
	12
	
	

	198
	Borcane cromatografie,  160*320
	buc
	1
	
	

	199
	Borcane cromatografie , 60*120
	buc
	3
	
	

	200
	STICLA FARMACEUTICA  cu pipeta
	buc
	2
	
	

	201
	FLACON OXIGEN DIZOLVAT 250ml
	buc
	30
	
	

	202
	Sticla pentru determinarea necesarului de oxigen biochimic Wheaton, 300 ml
	buc
	10
	
	

	203
	PISETA, 250 ml
	buc
	4
	
	

	204
	PISETA, 500 ml
	buc
	4
	
	

	205
	REZERVOR APA DISTILATA gradat cu robinet, 10L
	set
	1
	
	

	206
	REZERVOR APA DISTILATA gradat cu robinet, 5L
	set
	2
	
	

	207
	Pompa dozare
	buc
	1
	
	

	208
	FLACOANE PRELEVARE PROBE HDPE (GL45) 1000ml
	buc
	24
	
	

	209
	FLACOANE PRELEVARE PROBE HDPE CU MANER DE TRANSPORT (GL45)/2500ml
	buc
	20
	
	

	210
	FLACOANE PRELEVARE PROBE PET 2000/ 2500ml
	buc
	60
	
	

	211
	FLACOANE PRELEVARE PROBE STICLA 1000ml
	buc
	60
	
	

	212
	Flacoane transport, 500-700ml
	buc
	30
	
	

	213
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE, 50ml
	buc
	4
	
	

	214
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE 100 ml
	buc
	4
	
	

	215
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE 500ml
	buc
	2
	
	

	216
	ROLA ETICHETE AUTOCOLANTE, 30x50mm 
	rola
	2
	
	

	217
	ROLA ETICHETE AUTOCOLANTE, f 20mm 
	rola
	2
	
	

	218
	Etichete laborator 24x13mm
	cutie
	4
	
	

	219
	SERINGI plastic, XXl (min 50ml) 
	buc
	50
	
	

	220
	FILTRU SERINGA nesteril,  pori 1-8 micrometri
	buc
	100
	
	

	221
	ADITIV decontaminare BAI DE APA
	buc
	3
	
	

	222
	EPRUBETE/ TUBURI COLORIMETRICE 25/200
	buc
	10
	
	

	223
	EPRUBETE 16/160
	buc
	20
	
	

	224
	EPRUBETE 16/160 cu dop filetat
	buc
	20
	
	

	225
	Stativ eprubete 16/160, inox
	buc
	1
	
	

	226
	Eprubeta cu slif , 50 ml, 
	buc
	10
	
	

	227
	Eprubeta cu slif , 100 ml, 
	buc
	10
	
	

	228
	COS plastic EPRUBETE 230x230mm
	buc
	1
	
	

	229
	COS POLYPROPYLENA, pentru TUBURI COLORIMETRICE 
	buc
	1
	
	

	230
	AGITATOR MAGNETIC ultraplat
	buc
	1
	
	

	231
	MAGNETI PENTRU AGITARE, L = 20mm
	buc
	50
	
	

	232
	SET MAGNETI PENTRU AGITARE 
	set
	1
	
	

	233
	BAGHETA  MAGNETICA
	buc
	2
	
	

	234
	BAGHETE AGITARE 
	set
	2
	
	

	235
	Tuburi sticla
	buc
	20
	
	

	236
	Tuburi plastic
	buc
	20
	
	

	237
	cuve sticla optica (B320-2500 nm) standard (macro) 10x10mm
	buc
	2
	
	

	238
	cuve cuartz (200-2500 nm) standard (macro) 10x10mm
	buc
	2
	
	

	239
	Suport cuve 10x10mm, din plastic
	buc
	2
	
	

	240
	cuve sticla optica (B320-2500 nm) standard (macro) 50x10mm
	buc
	2
	
	

	241
	cuve cuartz (200-2500 nm) standard (macro) 50x10mm
	buc
	2
	
	

	242
	Suport cuve 50x10mm, din plastic
	buc
	2
	
	

	243
	Set 5 filtre sticla pentru verificarea preciziei fotometrice și a preciziei lungimii de undă (UV-VIS)
	set
	1
	
	

	244
	Termometru pentru lichide,  tip stilou- digitale
	buc
	4
	
	

	245
	Termometre digitale pentru frigidere
	buc
	4
	
	

	246
	Termometre digitale pentru incinte
	buc
	1
	
	

	247
	Termometru cu infrarosu
	buc
	1
	
	

	248
	Termohigrometre ambientale, DIGITALE
	buc
	4
	
	

	249
	TERMOMETRU - DATA  LOGGER pentru incinte, cu senzor intern si extern(-40 la +120 °C)
	set
	1
	
	

	250
	Timere digitale, multicanal 
	buc
	3
	
	

	251
	Sticla de laborator PET, sterila, 1000 ml
	buc
	20
	
	

	252
	Sticla de laborator PET, sterila, 2000 ml
	buc
	40
	
	

	253
	BUTELII PROBE APA PE/PET, STERILE-500ml 
	buc
	7300
	
	

	254
	BUTELII PROBE APA PE/PET, STERILE-250ml 
	buc
	200
	
	

	255
	PIPETA GRADATA sterila 1 ml
	buc
	1000
	
	

	256
	PIPETA GRADATA sterila 2 ml
	buc
	200
	
	

	257
	PIPETA GRADATA sterila 5 ml
	buc
	200
	
	

	258
	PIPETA GRADATA sterila 10 ml
	buc
	1600
	
	

	259
	PIPETA GRADATA sterila 25 ml
	buc
	400
	
	

	260
	PIPETA GRADATA sterila 50 ml
	buc
	100
	
	

	261
	SERINGI, sterile, 20 ml
	buc
	10
	
	

	262
	SERINGI, sterile, 5ml
	buc
	200
	
	

	263
	FILTRU pentru SERINGA, steril- 0.2 μm
	buc
	50
	
	

	264
	ANSA pentru inoculare 1 mm - sterile
	buc
	3000
	
	

	265
	DISTRIBUITOR (SPREADER) - L, steril
	buc
	100
	
	

	266
	CULTURE SWAB, STERIL
	buc
	1000
	
	

	267
	PLACI PETRI  60x15 mm, STERILE
	buc
	18000
	
	

	268
	PLACI PETRI   90-100mm, STERILE 
	buc
	15000
	
	

	269
	Membrane filtrante 0.45μm individuale STERILE
	buc
	3600
	
	

	270
	Membrane filtrante 0.45μm inseriate STERILE
	buc
	14400
	
	

	271
	Membrane filtrante 0.2μm individuale STERILE
	buc
	1800
	
	

	272
	Palnii PP autoclavabile, 250ml 
	set
	1
	
	

	273
	Pungi sterilizare autosigilante mm - pentru autoclav
	set
	4
	
	

	274
	PLACI PETRI STICLA, 90-100 mm
	buc
	100
	
	

	275
	PLACI PETRI STICLA, 60x15 mm
	buc
	100
	
	

	276
	Lupa de laborator
	buc
	1
	
	

	277
	Markere de laborator COLOR
	set
	10
	
	

	278
	PENSA pentru Membrane CU VARF LAT
	set
	1
	
	

	279
	HARTIE FILTRU  47mm
	cutie
	2
	
	

	280
	VAS ANAEROBIOZA PP
	buc
	1
	
	

	281
	CUTII DEPOZITARE FRIGIDER 340X230x94 mm
	buc
	4
	
	

	282
	VAS CULTURA CU CAPAC,  250ml
	set
	2
	
	

	283
	VAS CULTURA CU CAPAC, 500ml
	set
	2
	
	

	284
	VAS CULTURA CU CAPAC, 1000ml
	set
	2
	
	

	285
	Capace metalice pentru vase de cultura, colorate
	buc
	10
	
	

	286
	Capace metalice  pentru tuburi, colorate
	buc
	10
	
	

	287
	BUTELIE BRUNA CU DOP RODAT 250 ml
	buc
	10
	
	

	288
	BUTELIE BRUNA CU DOP RODAT 500 ml
	buc
	30
	
	

	289
	Pungi autosigilante (zip lock)
	set
	10
	
	

	290
	COS TRANSPORT (PROBE STERILE)
	buc
	1
	
	

	291
	lazi transport probe (frigorifice)
	buc
	1
	
	

	292
	cartus racire
	buc
	4
	
	

	293
	SISTEM FLAMBARE PORTABIL (PISTOL STERILIZARE)
	set
	2
	
	

	294
	Cartuse pentru sistem flambare
	buc 
	6
	
	

	295
	Spirtiera sticla
	buc
	1
	
	

	296
	Trepied de laborator din otel inoxidabil, Ø int maxim 100 mm
	buc
	1
	
	

	297
	Vase de evaporare portelan, diam ext 110mm
	buc
	30
	
	

	298
	BRICHETA LABORATOR ROTH
	buc
	4
	
	

	299
	Tava instrumentar laborator din MELAMINA
	buc
	4
	
	

	300
	Baie curatare cu ultrasunete, 2L
	buc
	1
	
	

	301
	HARTIE PENTRU STERILIZARE alba
	coli
	100
	
	

	302
	Cutter de laborator 
	buc
	1
	
	

	303
	Cutit  laborator, inox
	buc
	2
	
	

	304
	Snur bumbac
	buc
	4
	
	

	305
	Tifon bumbac
	balot
	1
	
	

	306
	Foarfeci  de laborator
	buc
	1
	
	

	307
	Saci pentru autoclavare umeda a deseurilor, 400x780mm
	buc
	250
	
	

	308
	Rola hartie termica, 57mm
	buc
	1
	
	

	309
	Rola hartie termica, 35mm
	buc
	1
	
	

	310
	Manusi de examinare din nitril, marimea L,
	per
	1000
	
	

	311
	Manusi de examinare din nitril, marimea M,
	per
	4000
	
	

	312
	Manusi de protectie termica, cca 200grd
	per
	2
	
	

	313
	HALAT CU CAPSE unica folosinta - alb
	buc
	10
	
	

	314
	Botosei unica folosinta
	set
	2
	
	

	315
	Lavete absorbante, culoare alba bumbac 100% 
	set
	2
	
	

	316
	Dezinfectant si antiseptic
	L
	4
	
	

	317
	Dezinfectant  rapid suprafete
	L
	12
	
	

	318
	Lampa bactericida cu lumina UV-C
	buc
	1
	
	

	319
	LAME microscop 
	cutie
	20
	
	

	320
	LAMELE MICROSCOP
	cutie
	2
	
	

	TOTAL
	

	Data ..........................
	

                  Operator economic

                                             

                (semnătura şi parafa autorizate)
	
	
	
	


                            

                                                                                    Formular nr. 4
Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului/invitatiei de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1) ............................................................................................

2)  ............................................................................................

3)  ............................................................................................

4)  ............................................................................................

5)  ............................................................................................

1. Persoana de contact (pentru această procedura)
	Nume
	

	Adresă
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


Data completării ................................ 

Cu stimă,


Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

.

                                                                                                                              FORMULAR 5
Ofertantul ……………………………..

                  (denumirea/numele ofertantului)
PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnica va fi elaborata, astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de Sarcini Vor fi acceptate ofertele care îndeplinesc cerintele Caietului de Sarcini În propunerea tehnica se vor descrie: - toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de Sarcini, alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice, o descriere a produselor, fisa tehnica si de securitatea a produsului, specificatiile tehnice, certificate de conformitate. 

Oferta tehnică va conține cel puțin  următoarele informații:

· Informații referitoare la  punctul 2 din caietul de sarcini  Parametrii tehnici si funționali

·  Informații referitoare la  punctul 3 din caietul de sarcini Condiții privind exigențele de performanță mediu și SSM

· Informații referitoare la  punctul 5 din caietul de sarciniConditii de livrare 

· Informații referitoare la  punctul 6 din caietul de sarcini Conditii de garanție

· Informații referitoare la  punctul 8 din caietul de sarcini Condiții de testare și recepție
· Informații referitoare la  punctul 9 din caietul de sarcini Alte condiții specifice
Specificațiile tehnice ale produselor ofertate sunt urmatoarele : 
	Nr. crt.
	DENUMIRE
	SPECIFICATIILE TEHNICE AL PRODUSULUI OFERTAT 
	Producator 

	1
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,25 ml
	vase cilindrice (Berzelius), cu cioc, cu gradatii si marcaje vizibile, forma inalta,  sticla transparenta - borosilicat, rezistenta ridicata la socuri termice si mecanice, cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  
	 

	2
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,50 ml
	
	 

	3
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 100 ml
	
	 

	4
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 150 ml
	
	 

	5
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,250 ml
	
	 

	6
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,400 ml
	
	 

	7
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,600 ml
	
	 

	8
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA, 800 ml
	
	 

	9
	PAHAR CILINDRIC  FORMA INALTA,1000 ml
	
	 

	10
	PAHAR CILINDRIC  FORMA Joasa,3000 ml
	
	 

	11
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 100 ml
	vase gradate cilindrice (Berzelius) forma inalta, cu cioc si toarta, pentru masurari de volume, confectionate din sticla borosilicat, rezistententa termica 
	 

	12
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 250 ml
	
	 

	13
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA, 400 ml
	
	 

	14
	PAHAR  CILINDRIC  CU TOARTA , 1000 ml
	
	 

	15
	PAHAR CILINDRIC PMP, 150 ml 
	vase cilindrice - Berzelius, gradate, din PMP-transparente, cu marcaje vizile si rezistente in mediu coroziv, autoclavabile la 121grd
	 

	16
	PAHAR CILINDRIC PMP, 500 ml
	
	 

	17
	PAHAR CILINDRIC PMP forma joasa, 3000 ml
	
	 

	18
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 100 ml
	vase conice (Erlenmeyer), gradate, gat ingust,  sticla transparenta - borosilicat, cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  rezistente la socuri termice si mecanice
	 

	19
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 200 ml
	
	 

	20
	PAHAR CONIC  GAT INGUST, 300 ml
	
	 

	21
	PAHAR CONIC  GAT LARG, 25 ml
	vase conice (Erlenmeyer), gradate, gat larg,  sticla transparenta - borosilicat,  cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  rezistente la socuri termice si mecanice
	 

	22
	PAHAR CONIC  GAT LARG, 50 ml
	
	 

	23
	PAHAR CONIC GAT LARG, 100ml
	
	 

	24
	PAHAR CONIC GAT LARG, 200ml
	
	 

	25
	PAHAR CONIC GAT LARG, 300ml
	
	 

	26
	PAHAR CONIC  GAT LARG cu dop  filetat , 250 ml
	vase conice - Erlenmeyer, gradate, gat LARG,  sticla transparenta - borosilicat,  cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  rezistente la socuri termice si mecanice cu dop PBT filetat
	 

	27
	PAHAR CONIC  GAT LARG cu dop  filetat , 100 ml
	
	 

	28
	PAHAR CONIC GAT LARG gradat din PC/PMP, CU CAPAC FILETAT, 250 ml;
	pahare conice, gradate din polipropilena, prevazute cu capac filetat GL45, autoclavabile la 121grd, gradat cu marcaje vizibile 
	 

	29
	PAHAR CONIC GAT LARG gradat din PC/PMP CU CAPAC FILETAT, 500 ml;
	
	 

	30
	Markere de laborator NEGRU
	marker-permanent pentru sticlarie, rezistente la apa si la temperaturi de pana la 499 °C, varf subtire 1-3mm (negru); set 10 buc
	 

	31
	INEL STABILIZARE PAHARE CONICE
	inel circular pentru stabilizarea vaselor Erlenmeyer cu gat ingust 100 - 300ml, la imersia in baie de apa, confectionate din oțel acoperit cu PVC  (cu plumb),diam interior cca 48-50mm
	 

	32
	SUPORT SCURGERE/ USCARE STICLARIE
	suport uscare circular , pentru sticlarie de laborator de diferite dimensiuni, amplasare pe masa de lucru, confectionat din material rezistent la coroziune, dotat cu tava de apa pentru scurgere
	 

	33
	SET PERII PENTRU STICLARIE
	set perii din PP cu cap rotund, pentru curatarea sticlariei de laborator ( eprubete, tuburi, cuvete, pahare, recipiente mari, etc)
	 

	34
	Baloane Kjeldahl,  250ml 
	baloane Kjeldahl pentru determinarea azotului, 250ml pentru instalatia de mineralizare Gerhardt, cod produs Gerhardt: 1349
	 

	35
	SUPORT PLUTA PENTRU BALOANE Kjeldahl de 250ml
	Suport pentru baloane cu fund rotund de 250ml, confectionate din pluta; diam 80-110mm
	 

	36
	SUPORT PLUTA PENTRU BALOANE Kjeldahl de 100ml
	Suport pentru baloane cu fund rotund de 100ml, confectionate din pluta; diam 50-60mm
	 

	37
	CLEME PRINDERE IMBINARI CONICE
	cleme / furci prindere imbinari rodate  conice 24/29mm confectionate din materiale rezistente la coroziune si temperaturi aprox 150grade , cod produs Gerhardt : 1372 (10-0092)

	 

	38
	Tuburi Kjeldahl ,250ml 
	tuburi digestie Kjeldahl pentru aparatul Gerhardt VAP 30S/ 450, cod produs Gerhardt: 12-0301

	 

	39
	Tuburi digestie COD/SMA Gerhardt, 250 ml
	tuburi digestie pentru sistem COD/SMA Gerhardt, cod produs Gerhardt : 12-0321; set 4 buc

	 

	40
	POTENTIATORI REGLARE FIERBERE 
	Bile din sticla borosilicata sau portelan , Ø 5 - 6 mm, pentru reglarea fierberii/ mineralizari in mediu puternic acid

	 

	41
	site analitica, INOX; 200mm
	site analitice utilizate pentru determinarea marimii particulelor ;confectionate din materiale inoxidabile  rezistent la acizi concentrati, diametru cca200mm, dimensiunea ochiurilor: 1/ 2 /5 mm

	 

	42
	site pentru filtrarea reziduurilor, PP
	site (strecuratori) pentru filtrarea reziduurilor/ recuperarea potentiatorilor de fierbere;confectionate din PP/PE/  rezistent la acizi concentrati, diametru cca100mm

	 

	43
	BALON FUND PLAT GAT LARG, 1000ml
	baloane din sticla borosilicat cu fund plat, gat larg, rezistente la socuri termice si mecanice
	 

	44
	BALON FUND PLAT GAT LARG, 2000ml
	
	 

	45
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP,  250 ml
	vase gradate conice sau cilindrice, cu cioc si toarta, pentru masurari de volume, confectionate din plastic transparent, rezistent la autoclavare 121grd
	 

	46
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP,  500 ml
	
	 

	47
	PAHAR GRADAT  CU TOARTA PP, 1000 ml
	
	 

	48
	MOJAR CU PISTIL,
	Mojar cu pistil din granit, cu baza stabila, design robust, pentru maruntirea materialelor foarte dure, diametru interior 120 mm
	 

	49
	CRISTALIZOR STICLA, 500ml
	Cristalizatoare Marienfeld din sticla borosilicata 3.3, fara cioc,  500/ 1000 ml
	 

	50
	CRISTALIZOR STICLA, 1000ml
	
	 

	51
	CRISTALIZOR PP,1000ml
	vase de cristalizare fara coic confectionat din polipropilena, sau alte materiale autoclavabile la 121grd cu capacitate 1000/ 2000ml

	 

	52
	CRISTALIZOR PP, 2000 ml
	
	 

	53
	CAPSULA EVAPORARE STICLA, 100 ml
	capsula sticla borosilicat, termorezistenta pana la 200grd, forma conica joasa, cu cioc, capacitate  minim 100ml
	 

	54
	CAPSULA EVAPORARE PORTELAN, 80ml
	capsula evaporare din portelan cu cioc si fund plat, forma joasa conica, capacitate minim cca80/ 100ml 
	 

	55
	CAPSULA EVAPORARE PORTELAN, 100ml
	
	 

	56
	PENSA ANATOMICA DREAPTA 160 mm
	pensa anatomica dreapta, cu zimti, max 180mm, confectionata din mat rezistent inox, pentru manipularea capsulelor

	 

	57
	Tava cu MANERE, otel inoxidabil, 580x210x20
	Tava laborator dreptunghiulara cu manere cromate, realizata din otel inoxidabil 18/10, suprafata neteda - fara striatii; pentru manipularea/ transportul capsulelor de evaporare cu temperaturi cca 100grd; autoclavabila la 121/134 grd; cca 290x210x20 mm(similar cu produsul 1007314 Gerhardt); Tava ROTH Rotilabo din otel inoxidabil, 580*210*20 mm

	 

	58
	CAPSULA CALCINARE PORTELAN, 100ml
	capsula portelan fund plat , forma joasa conica, rezistente la temperaturi peste 500grd, capacitate minim 100ml

	 

	59
	CREUZET DE CALCINARE FORMA JOASA,100ml
	creuzet calcinare din portelan rezistente la temperaturi pana la 1200grade, forma joasa, capacitate:min 100ml
	 

	60
	Cleste pentru creuzete
	cleste drept pentru manipularea (scoaterea) creuzetelor de calcinare fierbinti, cca 500grade; material inox

	 

	61
	Tava cu MANERE, otel inoxidabil, 290x210x20
	Tava laborator dreptunghiulara cu manere cromate, realizata din otel inoxidabil 18/10, suprafata neteda - fara striatii; pentru manipularea/ transportul capsulelor si creuzetelor de calcinare fierbinti >500grd; autoclavabila la 121/134 grd; cca 290x210x20 mm(similar cu produsul 1007314 Gerhardt); Tava ROTH Rotilabo din otel inoxidabil, 290*210*20 mm

	 

	62
	Tava instrumentar din melamina, 350*265*20 mm
	Tava instrumentar  din melamina ALBE sau culori neutre, suprafata neteda fara striatii cca 350*265*20 mm; Tava instrumentar Burkle din melamina, 355*240*17 mm

	 

	63
	STICLA CEAS, 60mm
	Sticla ceas, confectionate din sticla neutra, cu margini rotunjite, diametru cca 60; 80; 100mm
	 

	64
	STICLA CEAS, 80mm
	
	 

	65
	STICLA CEAS, 100mm
	
	 

	66
	SPATULE DUBLE REACTIVI
	Spatula Hammacher dubla, curbata, tip Chattaway, L 200 mm, 60*9 mm

	 

	67
	LINGURI DUBLE REACTIVI
	Lingura din otel inoxidabil ROTH L 250 mm, 45*35 mm;p entru substante chimice din otel inoxidabil 18/9, 

	 

	68
	Lingura Hammacher
	Lingura de laborator - Hammacher, L 195 mm, 44*60 mm, realizata din otel Wironit 4301, autoclavabila, lungime 195 mm

	 

	69
	Linguri din portelan, L 237 mm
	Linguri ROTH din portelan vitrat 85*48 mm, cu lungimea de 237 mm

	 

	70
	SCAFA cantarire 
	Scafa de cantarire , din plastic (sau material inoxidabil) , capacitate 25 - max  50 ml, pentru cantarirea/ dozarea mediilor granulate/ pulbere, fara pierderi; Kartell cod 1057(MEASURING SCOOPS)

	 

	71
	Racleta inox cu maner din poliamida
	Racleta realizata din otel inoxidabil, prevazuta cu maner din poliamida,  ROTH , L 260 mm, 100*65 mm 

	 

	72
	Sistem de cantarire, portabil
	balanta simpla  portabila ultraslim cu calculator integrat (CM 320-1N-Kern) , compacta, cu afisaj digital, capacitate cantarire 0.1- 320g, precizie 0.1g, functie TARA; pentru verificarea in situ a dozelor de reactivi in tancurile senzorilor de process


	 

	73
	Set greutati de calibrare (OIML) , clasa E2, 1g - 200 g
	Set greutati clasa E2, Pentru verificarea și calibrarea balanțelor analitice: 1g; 10g; 50g; 100g; 200g,  în cutie de aluminiu/ lemn/ plastic, inclusiv accesorii pentru manipulare și curățare; certificat de etalonare si trasabilitate în conformitate cu cerințele ISO / IEC 17025,
 emise de laboratoare acreditate conform ISO 17025 (COFRAC/ UKAS/ DKD/ ENAC/ RENAR)
	 

	74
	HARTIE FILTRU COLI
	hartie filtru calitativa ( filtrare lenta)-banda albastra; coli

	 

	75
	CUTIT LABORATOR, ceramic
	Cutit ceramic ROTH de laborator, lungime lama 150-200 mm; cu lama extrem de dura, ergonomic, pentru taierea hartiei de filtru; inoxidabil si antimagnetic rezistent in mediu acid

	 

	76
	Foarfeci  de laborator
	Foarfeca pentru uz general din otel inoxidabil, curbata, lungime lamei cca 90 mm, din otel inoxidabil rezistent chimic, maner plastic dur si ergonomic ;Pentru  hartie, carton,  etc; utilizat pentru taierea harttiei de filtru

	 

	77
	HARTIE FILTRU  BANDA ALBASTRA 185mm
	hartie filtru cantitativa/calitativa (banda albastra) -pentru determinarea suspensiilor din apa uzata conform STAS 6953; 100buc/set; Produsul trebuie sa fie similar sau echivalent cu Whatman 589/3 cod 10 300 214 - ( sau Filtres Fioroni)produs validat in laborator

	 

	78
	Fierbator apa electric, cu cana din sticla
	Cana fierbator electric cu recipient din sticla, corp inox; cu setări multiple de temperatură  60- 100 ° C (ECG RK 1777 iluminare color, capacitate 1.5 -2,0 L ,2200 W; afisaj LED inox; Protectie la fierbere in lipsa lichidului; Modul de oprire automată;  culoare emisa in functie de temperatură, prevăzut si cu un afisaj LCD care oferă instantaneu informatii despre temperatura apei; functie de mentinere calda a apei atunci cand este necesar.

	 

	79
	FIOLA CANTARIRE FORMA JOASA, 50mm
	fiole cantarire, forma joasa, rezistente la temperaturi de minim 105 grd, diam min 50mm, respectiv minim 80mm
	 

	80
	FIOLA CANTARIRE FORMA JOASA, 80mm
	
	 

	81
	Tavite cantarire aluminiu pentru termobalanta
	Tavite din aluminiu, rotunde; utilizate pentru determinarea umiditatii cu ajutorul termobalantelor RADWAG , diametru 84 -85mm, H=10mm ; set 50 buc
	 

	82
	Tava de cantarire inox 260x180x25mm
	Tava de cantarire realizata din otel inoxidabil, mata, colturile sunt rotunjite, autoclavabila la 121 °C;  greutate sub 270g; ROTH Rotilabo, 260*180*25 mm

	 

	83
	PERII DE CURATARE BALANTE
	Perie pentru curatarea nacelelor de cantarire, a balantelor sau a greutatilor de calibrare, realizata din par natural, extrem de moale si antistatic, maner din lemn, lungime cca 170-200mm, 
	 

	84
	FILTRU FIBRA DE STICLA BOROSILICATICA 50mm
	filtre din fibra de sticla borosilicatica tip GF/C sau GF/A pentru filtrare lenta, lipsite de liant, 50-100g/mp, grosime max 350mm, pierderea de masa <0.017mg/cmp recomandata pentru analiza gravimetrica a materiilor in suspensie din apa cf ISO 872 , prespalate si precantarite-cu masa marcata pe taler; 100buc/set; produs validat in laborator Whatman 9907-047

	 

	85
	Palnii Buhner 180 mm din plastic 
	palnii Buchner din plastic cu frita detasabila compatibila ca dimensiune cu filtrele 50/180mm ofertate

	 

	86
	Palnii Buhner 50 mm din plastic 
	
	 

	87
	DOPURI GUKO 1-8
	set dopuri cauciuc Guko cu marimi: 1- 8

	 

	88
	DOP PENTRU INSTALATIA DE FILTRARE
	dopuri conice cu orificiu din silicon/ CAUCIUC - tip GUKO, compatibile ca dimensiuni pentru palnii de filtrare Buhner de 45 si 185mm si balon Kitasato de 2000-3000ml; cate 1 bucata din fiecare dimensiune

	 

	89
	Flacon pentru Filtrare- KITASATO
	Flacon pentru filtrare 1000 - 2000ml, realizat din sticla borosilicata 3.3, in conformitate cu standardele ISO 6556 si DIN 12475, pereti densi si marginea ingrosata pt prevenirea spargerii, gradatiile si inscriptiile de pe vas  imprimate cu smalt alb sau color, Prevazut cu conexiune laterala din polipropilena cu filet GL 14, pentru furtunuri cu diametrul interior de 6 - 10 mm
	 

	90
	FILTRU TRECERE pentru protectia pompelor de vid
	FILTRU TRECERE, 0.45 mm, diametru:40- 60mm, pentru protectia pompelor de vid
	 

	91
	EXICATOR CU CAPAC, sticla , 300mm
	exicator din sticla borosilicat 3.3 fara conector, cu capac cu maner din plastic fara robinet, dotat cu placa din portelan sau alt material rezistent la temp de cca 500 grade si inel siliconic pentru etanseitatea capacului, si tavita pentru silicagel. Diametru exicator  300mm
	 

	92
	VASELINA SILICONICA
	vaselina pe baza de silicon pentru ungerea imbinarilor slefuie din sticla si capace exicatoare rezistente la temp:  pana la 180grade; UA:cca 50g
	 

	93
	Exicator tip cabinet  acrylic
	Cabinete acrylice / desicatoare pentru mentinerea in atmosfera controlata a sticlariei si materialelor uscate si precantarite, cu sistem de inchidere etans cu minim 3 etajere, dim cca 300 x 300 x300 
	 

	94
	Carucior de laborator
	Carucior de laborator cu 2 rafturi din PP in forma de tavita, suprapuse si 4 roti pivotante din cauciuc ; Dimensiuni utile ale unei tavi: cca 730 x480 mm; Latime toala a piesei: max 840 mm, Adancime totala: max 540 mm.
Sarcina pe un raft/tava: cca 30 kg. (Roth, cod: X446.1
	 

	95
	BALON COTAT CU DOP RODAT 25 ml; gat galben
	sticlarie volumetrica=balon cotat, clasa de precizie A, confectionate din sticla borosilicat transparenta cu marcaje COLOR vizibile si rezistente in mediu coroziv cu gat color,  cu dop din plastic, cu certificat de calibrare / lot; similare cu produsele Scharlab 073W201631; 073E201632; 073N201632; 073D201632
	 

	96
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat Rosu
	
	 

	97
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat verde
	
	 

	98
	BALON COTAT CU DOP RODAT 50 ml; gat albastru
	
	 

	99
	BALON COTAT CU DOP RODAT 100 ml
	sticlarie volumetrica, clasa de precizie A, confectionate din sticla borosilicat, transparenta cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv, cu dop din plastic, cu certificat de calibrare / lot
	 

	100
	BALON COTAT CU DOP RODAT 200 ml
	
	 

	101
	BALON COTAT CU DOP RODAT 250 ml
	
	 

	102
	BALON COTAT CU DOP RODAT 500 ml
	
	 

	103
	BALON COTAT CU DOP RODAT 1000 ml
	
	 

	104
	BALON COTAT CU DOP RODAT 2000 ml
	
	 

	105
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 25 ml
	sticlarie volumetrica  PMP, clasa de precizie A,  transparente cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv (puternic acid), cu dop din plastic, cu certificat de calibrare/ lot
	 

	106
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 50 ml
	
	 

	107
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP100 ml
	
	 

	108
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 500 ml
	
	 

	109
	BALON COTAT CU DOP RODAT PMP 1000 ml
	
	 

	110
	containere plastic pentru stocarea probelor in incubator 
	Utility carriers, Nalgene®pentru transportul/  stocarea probelor in incubator la 20-25grd. Dimensiuni: inaltimea 100-150mm (pentru mentinerea baloanelor cotate de 25-50-100ml in incubator) prevazute cu manere pentru transport Lxl: aprox 400x250mm; 
	 

	111
	CILINDRU GRADAT 25 ml
	sticlarie volumetrica, clasa de precizie A, forma inalta, baza hexagonala din sticla, sticla transparenta cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  cu certificat de calibrare / lot
	 

	112
	CILINDRU GRADAT 50 ml
	
	 

	113
	CILINDRU GRADAT 100 ml
	
	 

	114
	CILINDRU GRADAT 250 ml
	
	 

	115
	CILINDRU GRADAT 500 ml
	
	 

	116
	CILINDRU GRADAT 1000 ml
	
	 

	117
	CILINDRU GRADAT PMP 25 ml
	cilindrii plastic, clasa de precizie A, forma inalta, baza hexagonala,  din materiale rezistente la autoclavare la 121grade - transparent cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv,  cu certificat de calibrare/ lot 
	 

	118
	CILINDRU GRADAT PMP 50ml
	
	 

	119
	CILINDRU GRADAT PMP 100 ml
	
	 

	120
	CILINDRU GRADAT PMP 250ml
	
	 

	121
	CILINDRU GRADAT PMP 500ml
	
	 

	122
	CILINDRU GRADAT PMP 1000ml
	
	 

	123
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 0,5 ml
	pipete volumetrice cu 2 repere din sticla, clasa AS, cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv, cu certificat calibrare/ lot
	 

	124
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 1 ml
	
	 

	125
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 2 ml
	
	 

	126
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 5 ml
	
	 

	127
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 10 ml
	
	 

	128
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 20 ml
	
	 

	129
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 25 ml
	
	 

	130
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 50 ml
	
	 

	131
	PIPETA VOLUMETRICA CU 2 REPERE TIP A 100 ml
	
	 

	132
	PIPETA GRADATA TIP A 0.5 ml
	pipete gradate din sticla, clasa AS, cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv, cu gradatie din 0,01ml, cu certificat calibrare/ lot
	 

	133
	PIPETA GRADATA TIP A 1 ml
	
	 

	134
	PIPETA GRADATA TIP A 2 ml
	
	 

	135
	PIPETA GRADATA TIP A 5 ml
	
	 

	136
	PIPETA GRADATA TIP A 10 ml
	
	 

	137
	PIPETA GRADATA TIP A 20 ml
	
	 

	138
	PIPETA GRADATA TIP A 25 ml
	
	 

	139
	PIPETE PLASTIC GRADATE 1ml
	pipete gradate din PP/PMP, clasa AS, cu marcaje vizibile rezistente in mediu coroziv, cu gradatie din 0,1ml, cu certificat calibrare/ lot
	 

	140
	PIPETE PLASTIC GRADATE 5ml
	
	 

	141
	PIPETE PLASTIC GRADATE 10ml
	
	 

	142
	STAND PENTRU PIPETE
	stand pentru pipete gradate cu volume intre 1 -25 ml, circular 
	 

	143
	TAVA PENTRU PIPETE
	Organizator pentru pipete pentru stocare in sertar, 
Material: PP; capacitate minim 30 de pipete.minim 4 compartimente pentru pipete de 1-2-5-10 ml capacitati. Kartell cod 252 (PIPETTE TRAY FOR DRAWER)
	 

	144
	Para de pipetare cu 3 valve,100ml
	para cauciuc aspirare/ golire , pentru volume pana la 100ml; Kartell cod 200 (PIPETTE FILLER WITH ADAPTER)
	 

	145
	PARA PIPETARE simpla cu bulb,5- 25ml
	para cuciuc cu bulb simpla tip para/ mar pentru aspirarea de volume cca 25ml; compatibila cu pipetele cu volum de pana la 25 ml, fiind usor si rapid de controlat
Prevazuta cu un adaptor conic din silicon care etanseaza pipeta si reduce riscul de spargere; Kartell cod 208 (UNIVERSAL SAFETY PIPETTE BULB)
	 

	146
	PARA PIPETARE simpla cu bulb,50- 100ml
	para cuciuc cu bulb simpla tip para/mar (howorka ball) sau pompa de pipetare (PIPETOR) pentru aspirarea de lichide corozive, periculoase si solventi; pentru pipete cu diam >10mm (SCILOGEX Levo Manual Pipette Fillers)
	 

	147
	DISPOZITIV DE PIPETRE CU PISTON, PENTRU UMPLEREA PIPETELOR (0.1-20ml)
	dispozitiv cu piston pentru umplerea/ golirea pipetelor,  cu design ergonomic, manipulare usoara cu o singura mana, utilizabil pentru pipete  cu volume intre 0,1-20ml; functie de golire rapida (Pipet Helper Eppendorf )
	 

	148
	FILTRE PENTRU DISPOZITIV DE UMPLERE A PIPETELOR
	set de filtre- rezerve, compatibile cu sistem de umplere electronic al pipetelor EPENDORF
	 

	149
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil  0,010  - 0,1ml
	pipete cu piston (mecanice), monocanal cu volum variabil  , pentru volumele specificate, calibrate conform ISO 8655, cu certificat individual de calitate.                                                                  incertitudini si caracteristici: increment 0.1; 0.2; 1; 5; 5 microlitri;  eroare sistematica la volumele minime ale fiecarei pipete ( in microlitri), max: 10±3%; 20 ± 2.5%; la 100 ± 3%; la 500±2.4%; la 1000 ± 3%; Solicitam pentru fiecare pipeta o cutie de depozitare cu cca 100 varfuri compatibile cu pipeta ofertata ; 
	 

	150
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,020 - 0,2ml
	
	 

	151
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,1 - 1ml
	
	 

	152
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 0,5  - 5ml
	
	 

	153
	PIPETE CU PISTON, MONOCANAL cu volum variabil, 1 - 10ml
	
	 

	154
	varfuri pipete digitale, 0,010-0,1ml
	 varfuri pipete digitale (vrac-cca 200buc/set), confectionate din material rezistent la autoclavare, compatibile cu pipetele Eppendorf si Hirschman; 
	 

	155
	varfuri pipete digitale, 0,020-0,2ml
	
	 

	156
	varfuri pipete digitale, 0,100-1ml
	
	 

	157
	varfuri pipete digitale, 0,500-5ml
	
	 

	158
	varfuri pipete digitale, 1-10ml
	
	 

	159
	filtre pentru pipete cu piston F 2.51mm
	Filtre pentru pipete cu piston , compatibile cu pipetele Hirschman, set 50buc.
	 

	160
	filtre pentru pipete cu piston F 3.15mm
	
	 

	161
	filtre pentru pipete cu piston F 5.33mm
	
	 

	162
	filtre pentru pipete cu piston F 6.73mm
	
	 

	163
	SUPORT PIPETE CU PISTON TIP CARUSEL 
	Suport tip carusel pentru 4-6 pipete monocanal cu piston tip Ependorf, 
	 

	164
	SUPORT PIPETE CU PISTON cu sertar pentru varfuri
	Suport pentru 4 pipete monocanal , realizat din acril, prevazut cu compartiment pentru depozitarea varfurilor; ISOLAB
	 

	165
	Biureta automata Pellet cu rezervor,  10ml
	biurete automate cu rezervor -confectionate din sticla borosilicat cu marcaje vizibile, bruna, cu robinet de dozare teflon si robinet intermediar de golire teflon, cu rezervor  de 2000ml si para cauciuc dubla, cu cerificat de calitate/ lot
	 

	166
	Biureta automata Pellet cu rezervor, 25ml
	
	 

	167
	Biureta automata Pellet cu rezervor, 50ml
	
	 

	168
	PARA biurete Pellet, 
	Para dubla pentru biureta Pellet, confectionata din cauciuc
	 

	169
	MICROBIURETA 2ml
	microbiureta automata clasa A, cu robinet de titrare si umplere din PP/PTFE, sticla transparenta cu marcaje vizibile si rezistente dotate cu suport de sustinere cu talpa stabila- din materiale rezistente la coroziune
	 

	170
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 10ml
	biureta cu piston - digitala ; controlat prin microprocesor; cu volum reglabil si sistem de recirculare a excesului de  reactiv; capacitatea aspirare piston cca 10ml;  rezolutie 10 microlitri; incarcator pentru baterii. Timp de functionare cu baterii continuu cca 3 ore ;Ecran LCD cu afisaj al parametrilor pe display; posibilitate de stocare si descarcare al datelor prin interfata seriala pe PC/ tableta sau stick USB si tableta cu soft pentru programare
	 

	171
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 20ml
	
	 

	172
	BIURETA CU PISTON - digitala OPUS, 50ml
	
	 

	173
	Suport rezervor biurette Opus
	suport pentru rezervor biurette opus; Potrivit pentru toate flacoanele rotunde și pătrate cu diametrul / lungimea marginii de cca. 75 - 120 mm, cod 9396001-Hirschman
	 

	174
	Suport stocare date
	Unitate de memorie externa, HDD extern LaCie Rugged USB, minim 1TB, 3.1 Type C pentru descarcarea/ transferul datelor stocate in memoria biuretelor; doar acest model este compatibil cu biuretele OPUS
	 

	175
	BIURETA CU PISTON - digitala Titrette, 25ml
	biurete cu piston , cu sistem de golire si valva de recirculare a reactivului, clasa de precizie A, compatibile cu orice tip de butelie, preferabil cu functionare cu baterii solare, prevazute cu cate un set de consumabile. Certificat de calibrare individual
	 

	176
	PALNII PP, 100mm
	palnii din material rezistent la solventi cu diametrul cca 100-125mm, cu tija scurta; pentru hartie de filtru cu diametrul de 185mm
	 

	177
	PALNII pentru substante pulverulente, 100mm
	Palnie pentru substante pulverulente, dar care poate fi utilizata si pentru transferul lichidelor, realizata din sticla borosilicata 3.3 sau PP cu diametrul cca 100mm, 
	 

	178
	PALNII STICLA, 100mm
	Palnii cu coada scurta, realizate din sticla borosilicata 3.3, diametru de 100-125 mm; pentru hartie de filtru cu diametrul de 185mm
	 

	179
	PALNII  CU STRATII, diam-100mm
	Palnie cu diametrul de cca 100 mm, cu striatii, sticla borosilicata 3.3
	 

	180
	SUPORT pentru PALNII
	Suport Burkle pentru patru palnii simple de laborator, 40 - 180 mm
	 

	181
	Palnii Squibb de separare , 250 ml
	Palnie de separare Squibb (PARA) 250/500ml, realizata din sticla borosilicata 3.3, cu gradatii in conformitate cu standardul ISO 4800;   Livrata cu dop din polipropilena si robinet interschimbabil din PTFE care nu necesita lubrifiere; rezistente la solventi (extran/ eter)
	 

	182
	Palnii Squibb de separare , 500 ml
	
	 

	183
	Palnii conice de separare - , 500 ml
	Palnie de separare Conica (MAR) 500ml, realizata din sticla borosilicata 3.3, cu gradatii in conformitate cu standardul ISO 4800;   Livrata cu dop din polipropilena si robinet interschimbabil din PTFE care nu necesita lubrifiere; rezistente la solventi (extran/ eter)
	 

	184
	Suport rotativ pentru pâlnii de separare 250-500ml
	Suport rotativ pentru 6 pâlnii de separare 250-500ml; confectionat din melamina; Bel-Art H189640000; 
	 

	185
	CLEMA HOFFMAN, 30mm
	cleme cu surub de strangere, din materiale inoxidabile rezistente in mediu coroziv, dim 30- 40mm
	 

	186
	COS TRANSPORT PROBE - LABORATOR 
	cos transport probe pentru 6 butelii de 500/1000ml -  cu maner ergonomic, din material autoclavabil la 121grd, compatibil cu buteliile 500ml ofertate (Nalgene® DS5996-0871 Multi-Bottle Rack & Carrier)
	 

	187
	BUTELII gradate (GL45)pentru reactivi, 100ml
	Butelii brune din sticla borosilicat pentru stocarea reactivilor in laborator, rezistente la agenti chimici, gradate, cu marcaje vizibile si rezistente in mediu coroziv, prevazute cu capac de plastic filetat GL45-ALBASTRU 
	 

	188
	BUTELII gradate (GL45) pentru reactivi, 250ml
	
	 

	189
	BUTELII gradate (GL45)pentru reactivi, 500ml
	
	 

	190
	BUTELII gradate (GL45) pentru reactivi, 1000ml
	
	 

	191
	CAPAC FILETAT GL-45 (ROSU)
	capac filetat GL45 - ROSU, din material rezistent la autoclavare la 121grd/ si sterilizare uscata -temp pana la 200 grade, compatibile cu buteliile pentru reactivi ofertate
	 

	192
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 100ml
	Butelii brune, gradate din PP/PE/ PMP , rezistenta la agenti chimici,  prevazute cu dop de plastic filetat GL45- pentru stocarea reactivilor (Nalgene®  Opaque Amber Bottles)
	 

	193
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 500ml
	
	 

	194
	BUTELII PENTRU REACTIVI PP (GL45), 1000ml
	
	 

	195
	Sticla patrata de laborator , 2000 ml
	Sticla patrata de laborator din sticla borosilicata 3.3 transparenta,  ROTH Rotilabo, 2000 ml; Completa cu garnitura si dop cu filet din Polipropilena de culoare albastra; 
	 

	196
	Borcane cu gat larg Wheaton, 60 ml
	Realizate din sticla calcosodica, in conformitate cu USP tip III, ideale pentru mostre de sol si solide mari; Capace albe din polipropilena cu etansare din spuma de polietilena, acoperita cu PTFE; Pereti drepti ce permit golirea completa a borcanelor
	 

	197
	Borcane cu gat larg Wheaton, 250 ml
	
	 

	198
	Borcane cromatografie,  160*320
	Borcane cromatografie ROTH Rotilabo, 160*320 mm; Sticla borosilicata 
	 

	199
	Borcane cromatografie , 60*120
	Borcane cromatografie ROTH Rotilabo, 60*120 mm; Sticla borosilicata 
	 

	200
	STICLA FARMACEUTICA  cu pipeta
	Sticla bruna (ambra)/ albastra (50-100ml)  cu pipeta  , filet DIN18
Conforme cu Farmacopeea Europena,  potrivite pentru stocarea substantelor chimice si farmaceutice
	 

	201
	FLACON OXIGEN DIZOLVAT 250ml
	Sticla pentru determinarea necesarului de oxigen biochimic, sticla borosilicata cu capacitatea de 250-300ml: Winkler sau Karlsruhe (behrotest), sticla alba sau bruna, cu dop rodat de sticla, gat conic slefuit cu diametru interior al gatului minim 22/20mm necesar introducerii sondei, calibrate/ marcate cu valoarea exacta a volumului pe butelie, cu numar individual iscriptionat pe butelie si dop  
	 

	202
	Sticla pentru determinarea necesarului de oxigen biochimic Wheaton, 300 ml
	    Realizata din sticla borosilicata, in conformitate cu USP tip I si prevazuta cu spatiu pentru etichetare ;Extensia de la gatul sticlei retine apa deplasata si previne astfel patrunderea aerului in sticla;Utilizata pentru determinarea necesarului de oxigen biochimic;Include dop din sticla hexagonal
	 

	203
	PISETA, 250 ml
	pisete din PP/ PMP, transparent, forma cilindrica, gat ingust cu marcaje vizile si rezistente in mediu coroziv, marcate "APA DISTILATA"
	 

	204
	PISETA, 500 ml
	
	 

	205
	REZERVOR APA DISTILATA gradat cu robinet, 10L
	Recipient gradat pentru stocarea apei distilate/ sterile sau a reactivilor; confectinate din PP/ LDPE/ HDPE, autoclavabil;  Cu robinet etanș la apă; cu mâner de transport;  ; cu capac filetat; 
-  Nalgene® Carboys with Spigot and Handles, Low-Density Polyethylene, Thermo Scientific
	 

	206
	REZERVOR APA DISTILATA gradat cu robinet, 5L
	
	 

	207
	Pompa dozare
	Pompa dozare Burkle Dosi-Pump, pentru rezervoare, canistre si sticle pentru dozarea lichidelor cu diferite vascozitat, iadancime imersie 33.5 cm, 30 ml
	 

	208
	FLACOANE PRELEVARE PROBE HDPE (GL45) 1000ml
	Butelii albe/ transparente, gradate,  din HDPE, rezistenta la agenti chimici,  prevazute cu dop de plastic filetat GL45- pentru transportul probelor (Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy Duty Bottles with Caps)
	 

	209
	FLACOANE PRELEVARE PROBE HDPE CU MANER DE TRANSPORT (GL45)/2500ml
	Flacoane albe/ transparente din HDPE, prevazute cu capac infiletabil (GL 45) din polietilena si garnitura din teflon , maner ergonomic pentru manipulare si transport, volum util 2500ml
	 

	210
	FLACOANE PRELEVARE PROBE PET 2000/ 2500ml
	Sticla PET 2/ 2,5L  litri cu capac, plastic transparent, pentru alimente (apa)
	 

	211
	FLACOANE PRELEVARE PROBE STICLA 1000ml
	Sticla cu capac metalic, 1 L pentru produse alimentare, ambalare bax 12 bucati cu capac metalic inclus
	 

	212
	Flacoane transport, 500-700ml
	Recipiente colorate pentru apa NALGENE On-The-Fly Lock-Top Sustain Bottle; capac rabatabil, care dispune de siguranță împotriva deschiderii nedorite
	 

	213
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE, 50ml
	Recipiente forma cilindrica, optional gradate - pentru stocarea pulberilor de reactivi: cu gat larg si capac filetat, albe sau brune, confectionate din materiale autoclavabile ( PP/ PMP) rezistente la agenti chimici - Nalgene Storage Jars:Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure 
	 

	214
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE 100 ml
	
	 

	215
	RECIPIENTE CILINDRICE cu capac filetat  PP/PE 500ml
	
	 

	216
	ROLA ETICHETE AUTOCOLANTE, 30x50mm 
	ROLA etichete autocolante pentru marcarea flacoanelor de reactivi , rezistente la apa si agenti chimici ROLA cu etichete preformatate aprox 30x50mm, 1000BUC/ ROLA - ISOLAB, cod 099.03.050
	 

	217
	ROLA ETICHETE AUTOCOLANTE, f 20mm 
	ROLA etichete autocolante pentru marcarea tuburilor de reactivi , rezistente la apa si agenti chimici ROLA cu etichete preformatate, diam 20 - 25 mm, 500BUC/ ROLA - ISOLAB, cod 099.03.072
	 

	218
	Etichete laborator 24x13mm
	Fabricat din hârtie flexibilă de calitate polifibră cu suport adeziv din rășină acrilică pt o lipire adezivă puternică; rezistent la apă, umiditate și majoritatea solvenților organici și agenților caustici;  între -40°C și +121°C; rola cu 1000buc in cutie de dozare (6 culori diverse/ cutie); ISOLAB 099.06.124
	 

	219
	SERINGI plastic, XXl (min 50ml) 
	Seringi unica folosinta plastic XXL pentru volume >50ml, NESTERILE, fara AC
	 

	220
	FILTRU SERINGA nesteril,  pori 1-8 micrometri
	FILTRU SERINGA 1-8 microm, nesteril, pentru prefiltrarea probelor lichide cu continut de suspensii si impuritati;  diametru cca 50mm - pentrufiltrarea unui volum >100ml proba (Syringe filter NON sterile diam.30 mm FLL/MLS PP neutral membr.NY66 5 µm); cod 1224126
	 

	221
	ADITIV decontaminare BAI DE APA
	Aditiv decontaminare bai de apa pentru inhibarea dezvoltarii algelor, fungilor, bacteriilor; Agent de protectie GFL ProAquaTop 1 recipient de 200ml
	 

	222
	EPRUBETE/ TUBURI COLORIMETRICE 25/200
	eprubete cu lungimea de 180-200mm; diam 25-30mm; grosimea peretelui 0.5-1mm, confectionate din sticla borosilicat, rezistente la temperaturi de cca 100grade in baia de apa 
	 

	223
	EPRUBETE 16/160
	eprubete  din sticla cu rezistenta ridicata la socuri termice si mecanice
	 

	224
	EPRUBETE 16/160 cu dop filetat
	eprubete  din sticla cu rezistenta ridicata la socuri termice si mecanice
	 

	225
	Stativ eprubete 16/160, inox
	stativ din material rezistent la agenti chimici pentru 20 eprubete 16x160 cu unul sau doua randuri (10/rand)
	 

	226
	Eprubeta cu slif , 50 ml, 
	Eprubeta ROTH cu slif NS 19/26, 50 ml, Ø 22 mm; din sticla borosilicata 3.3, cu slif NS si dop din sticla/ sau PP, cu diametrul exterior de 22 mm; Spatiu alb pentru etichetare; Autoclavabila
	 

	227
	Eprubeta cu slif , 100 ml, 
	Eprubeta ROTH cu slif NZ 29/32, 100 ml, Ø 34 mm; din sticla borosilicata 3.3, cu slif NS si dop din sticla/ sau PP, cu diametrul exterior de 34 mm; Spatiu alb pentru etichetare; Autoclavabila
	 

	228
	COS plastic EPRUBETE 230x230mm
	cos plastic pentru  sterilizare/ depozitare eprubete, cu capac, confectionate din materiale autoclavabile le temp>121grd (polipropilena)
	 

	229
	COS POLYPROPYLENA, pentru TUBURI COLORIMETRICE 
	cos polypropylena pentru autoclavarea tuburilor la 121grade,dim minime 160x160x160mm
	 

	230
	AGITATOR MAGNETIC ultraplat
	agitator magnetic ultraplat FLAT SPIN, cu viteza de agitare reglabila 10 - 1500rpm; Platan din otel inox cu strat de protectie impotriva coroziunii (microfilm silicon sau similar). Capacitate de incarcare 800-1000g
	 

	231
	MAGNETI PENTRU AGITARE, L = 20mm
	magneti pentru agitare cu invelis protector din material rezistent in mediu coroziv si temperatura ridicata; lungime 20mm
	 

	232
	SET MAGNETI PENTRU AGITARE 
	set magneti pentru agitare cu invelis protector din material rezistent in mediu coroziv si temperatura ridicata, cu dim (L) intre 10 - 70mm; Set de 18 magneti (2 /fiecare dim) in cutie de depozitare
	 

	233
	BAGHETA  MAGNETICA
	baghete pentru extragerea magnetilor din recipiente, cu invelis protector din material rezistent in mediu coroziv si temperatura ridicata, lungime 200- 300mm
	 

	234
	BAGHETE AGITARE 
	Baghete din sticla pentru agitare, sticla borosilicata 3.3, L 300mm * Ø 6-8 mm, set 10buc
	 

	235
	Tuburi sticla
	Tuburi sticla diametru 5-6 mm L=250-300mm
	 

	236
	Tuburi plastic
	Tuburi PE/PP diametru 5-6 mm L=250-300mm
	 

	237
	cuve sticla optica (B320-2500 nm) standard (macro) 10x10mm
	 cuve confectionate din sticla optica (320-2500nm) pentru spectrofotometru
	 

	238
	cuve cuartz (200-2500 nm) standard (macro) 10x10mm
	 cuve confectionate din  quartz (200-2500nm) pentru spectrofotometru
	 

	239
	Suport cuve 10x10mm, din plastic
	suport cuve 10x10mm, confectionate din plastic, minim 10 cuvete
	 

	240
	cuve sticla optica (B320-2500 nm) standard (macro) 50x10mm
	 cuve confectionate din sticla optica (320-2500nm) pentru spectrofotometru
	 

	241
	cuve cuartz (200-2500 nm) standard (macro) 50x10mm
	 cuve confectionate din  quartz (200-2500nm) pentru spectrofotometru
	 

	242
	Suport cuve 50x10mm, din plastic
	suport cuve 50x10mm, confectionate din plastic, capacitate 5-10 cuvete
	 

	243
	Set 5 filtre sticla pentru verificarea preciziei fotometrice și a preciziei lungimii de undă (UV-VIS)
	set 1+4 filtre Hellma F0;F1;F2:F3;F4;  F1 -holmiu verificarea preciziei lungimii de unda in dom:270-640nm;  F2; F3; F4-filtre sticla NG11/4/5 densitate neutra pentru verificarea absorbantei in dom 405-890nm; F2-0.25abs/ F3-0.5abs/F4-1.00abs cu cerificat de calibrare; cod Hellma 666S000
	 

	244
	Termometru pentru lichide,  tip stilou- digitale
	termometru digital cu sonda din inox, pentru medii lichide, domeniu de temp: 0 - minim 50 grd
	 

	245
	Termometre digitale pentru frigidere
	termometru digital pentru frigidere, cu senzor intern pentru temperatura din incapere si senzor extern, impermeabil pentru incinta, cu cablu de cca 1m; serie individual si certificat de calibrare cu trasabilitate NIST
	 

	246
	Termometre digitale pentru incinte
	termometru digital pentru incinte termostatate (20 - 180grd), cu senzor intern pentru temperatura din incapere si senzor extern, impermeabil pentru incinta,cu cablu de cca 1m; cu serie individuala si certificat de calibrare cu trasabilitate NIST
	 

	247
	Termometru cu infrarosu
	
Termometru cu infrarosu pentru incinte (aer) Testo 835-T1, 50:1, cu stocare de pana la 200 de masuratori, interval de temperatura -30.0 - 600.0 °C, trasabil NIST
	 

	248
	Termohigrometre ambientale, DIGITALE
	Termohigrometru (Testo 608-H1), domeniul temperaturii este de 0 - 50 °C, iar domeniul umiditatii este de 10 - 95 %, (Testo 608-H1); trasabil NIST
	 

	249
	TERMOMETRU - DATA  LOGGER pentru incinte, cu senzor intern si extern(-40 la +120 °C)
	termometru tip data logger/ Înregistrator de temperatură testo 175 T2 cu senzor intern si extern de tip NTC; domeniu senzor intern (-35 la +55 °C) si senzor extern (-40 la +120 °C)inregistrare si stocare continua (Memorie de capacitate mare de până la 1 milion de înregistrări ); Pachetul trebuie sa contina (datalogger+senzor extern de temperatura NTC pentru aer cu cablu de 1m +cablu descarcare date - USB/ cablu USB cu soft de prelucrare/ vizualizatre date; trasabil NIST
	 

	250
	Timere digitale, multicanal 
	cronometru digital cu  trei canale independente pentru masurarea timpului setat , interval de masurare minim 0-120minute cu rezolutie de 1 secunda si alarma sonora, cu certificat trasabil NIST;cu baterii tip AA sauAAA; Cronometru digital ROTH Rotilabo cu 3 canale, 99 h, 59 min si 59 sec
	 

	251
	Sticla de laborator PET, sterila, 1000 ml
	Sticla de laborator Burkle, realizata din PET potrivita pentru utilizare in laboratoare; STERIL, ambalat individual, 1000/ 2000 ml
	 

	252
	Sticla de laborator PET, sterila, 2000 ml
	
	 

	253
	BUTELII PROBE APA PE/PET, STERILE-500ml 
	Sticle patrate de laborator, sterile, realizate din polipropilena transparenta, cu tiosulfat de sodiu conform ISO19458, 500 ml,  145x70x70mm, ambalate individual
	 

	254
	BUTELII PROBE APA PE/PET, STERILE-250ml 
	Sticle patrate/ cilindrice de laborator, sterile, realizate din polipropilena sau PET transparenta, fara tiosulfat de sodiu, 250 ml,  145x70x70mm, ambalate vrac
	 

	255
	PIPETA GRADATA sterila 1 ml
	Pipete serologice sterile, gradate, ambalate individual, cu filtru din bumbac , acuratete max 2%, cu marcaje vizibile rezistente in orice tip de mediu, cu certificat calibrare/ lot
	 

	256
	PIPETA GRADATA sterila 2 ml
	
	 

	257
	PIPETA GRADATA sterila 5 ml
	
	 

	258
	PIPETA GRADATA sterila 10 ml
	
	 

	259
	PIPETA GRADATA sterila 25 ml
	
	 

	260
	PIPETA GRADATA sterila 50 ml
	
	 

	261
	SERINGI, sterile, 20 ml
	Seringi unica folosinta plastic 20/ 5 ml, sterile; fara ac
	 

	262
	SERINGI, sterile, 5ml
	
	 

	263
	FILTRU pentru SERINGA, steril- 0.2 μm
	FILTRU SERINGA 0.2micrometri, steril, pentru sterilizarea mediilor, ø 25 mm
	 

	264
	ANSA pentru inoculare 1 mm - sterile
	Anse sterile, prevazute cu bucle pentru inocularea mediilor nutriente, cu diam de 1mm, 10 bucati/set
	 

	265
	DISTRIBUITOR (SPREADER) - L, steril
	distribuitor/ spreader steril - L, unghi 100grd, din polypropylena, cu margini rotunjite, ambalate individual
	 

	266
	CULTURE SWAB, STERIL
	Betisoare STERILE, din PP cu tampon din bumbac, sterile,  ambalate individual pentru prelevarea probelor microbiologice de pe suprafete
	 

	267
	PLACI PETRI  60x15 mm, STERILE
	placi petri pentru membrane de 47mm;  60x15mm pentru microbiologie, din plastic, sterile
	 

	268
	PLACI PETRI   90-100mm, STERILE 
	placi petri  conform ISO 6222; 94x16mm pentru bacteriologie, din plastic, sterile
	 

	269
	Membrane filtrante 0.45μm individuale STERILE
	Membrane filtrante sterile cu marimea porilor de 0,2/ 0.45μm si diametrul de 47 mm cu certificat de calitate-termen de valabilitate de la data livrarii min 2 ani
	 

	270
	Membrane filtrante 0.45μm inseriate STERILE
	
	 

	271
	Membrane filtrante 0.2μm individuale STERILE
	
	 

	272
	Palnii PP autoclavabile, 250ml 
	palnii PP 250ml, autoclavabile compatibile cu instalatia de filtrare EZ-Fit Manifold, 150buc/set
	 

	273
	Pungi sterilizare autosigilante mm - pentru autoclav
	Pungi sterilizare autosigilante 200 x 400 mm - pentru autoclav - set 100 bucati
	 

	274
	PLACI PETRI STICLA, 90-100 mm
	placi petri  94x16mm pentru bacteriologie, din sticla borosilicat rezistenta la socuri termice si mecanice, autoclavabile; conform ISO6222
	 

	275
	PLACI PETRI STICLA, 60x15 mm
	placi petri  60x15mm pentru bacteriologie, din sticla borosilicat rezistenta la socuri termice si mecanice; autoclavabile
	 

	276
	Lupa de laborator
	Lupa de laborator, cu marirea de 3X sau de 5X, in functie de directia de vizualizare. Maner ergonomic, avand o aderenta confortabila. LED-ul cu iluminare puternica, unghiul de iluminare reglabil ( ISOLAB).
	 

	277
	Markere de laborator COLOR
	Markere de laborator rezistente la apa, ideale pentru sticla, portelan, metal si alte suprafete similare; cu doua capete 1/3mm ;  set 8 buc diverse culori
	 

	278
	PENSA pentru Membrane CU VARF LAT
	pensa anatomica cu varf lat, fara zimti, 115- 130mm, confectionata din mat rezistent/ autoclavabil, pentru manipularea membranelor filtrante sterile; Filter forceps, blunt end, stainless steel Merck cod: XX6200006P; set 3buc
	 

	279
	HARTIE FILTRU  47mm
	hartie filtru calitativa -pentru testul de oxidaza; 100buc/set
	 

	280
	VAS ANAEROBIOZA PP
	vas anaerobioza din PP,  cu suport pentru 12 cutii Petri de 60mm
	 

	281
	CUTII DEPOZITARE FRIGIDER 340X230x94 mm
	cutii cu capace ermetice, confectionate din plastic transparent pentru depozitarea placilor Petri cu medii in frigider la 2 - 5 grade (6x4 randuri placi petri D55mm)
	 

	282
	VAS CULTURA CU CAPAC,  250ml
	vase conice suprafata neteda fara striatii, pentru medii de cultura, gat ingust si drept, prevazute cu capac metalic neermetic din aluminiu (tip flansa), autoclavabil
	 

	283
	VAS CULTURA CU CAPAC, 500ml
	
	 

	284
	VAS CULTURA CU CAPAC, 1000ml
	
	 

	285
	Capace metalice pentru vase de cultura, colorate
	capace din aluminiu diferit colorate compatibile cu vasele de cultura ofertate
	 

	286
	Capace metalice  pentru tuburi, colorate
	capace din aluminiu diferit colorate compatibile cu tuburile de cultura 12x100
	 

	287
	BUTELIE BRUNA CU DOP RODAT 250 ml
	butelii sticla borosilicat - brune, cu dop rodat, gat ingust, rezistente la socuri termice si mecanice
	 

	288
	BUTELIE BRUNA CU DOP RODAT 500 ml
	
	 

	289
	Pungi autosigilante (zip lock)
	pungi autosigilante (zip lock) pentru ambalarea buteliilor de 250/500ml; dimensiuni 180 x 300 mm, set 100buc
	 

	290
	COS TRANSPORT (PROBE STERILE)
	cosuri din pp, rezistent la socuri mecanice, cu capac, inchidere etansa, destinate pentru transportul buteliilor sterile, compartimentat cu 6 locasuri pentru flacoane rotunde sau patrate de 500ml; cu diam minim 100mm;   Safety bottle carrier with lid, Nalgene®
	 

	291
	lazi transport probe (frigorifice)
	Lada frigorifica portabila, cu capacitate de 30/40 litri, izolatie termica eficienta si alimentare cu priza auto 12v; pentru transportul probelor. Usoara, cu maner ergonomic; sistem racire termoelectric; cu functie de ventilatie
	 

	292
	cartus racire
	cartus racire cca 10 x 20cm pentru lazile de transport ofertate
	 

	293
	SISTEM FLAMBARE PORTABIL (PISTOL STERILIZARE)
	Arzator portabil de flambat cu Flacara ajustabila, arzator cu actionare piezo-electrica,utilizat pentru sterilizarea rapida pe teren a robinetelor/ gatului flaconului,MaxIm 1300 grade C;  confectionat din materiale inoxidabile, cu cartus mic de gaz inclus. + 4-6 cartuse de rezerva
	 

	294
	Cartuse pentru sistem flambare
	
	 

	295
	Spirtiera sticla
	Spirtiera realizata din sticla cu capacitate aproximativa de 100 ml;    Prevazuta cu capac de etansare; Livrata inclusiv cu fitil 
	 

	296
	Trepied de laborator din otel inoxidabil, Ø int maxim 100 mm
	Trepied ROTH de laborator din otel inoxidabil, Ø int 100 mm
	 

	297
	Vase de evaporare portelan, diam ext 110mm
	Vase de evaporare, realizate din portelan, cu fund plat, 80-100 ml, diametru 110mm
	 

	298
	BRICHETA LABORATOR ROTH
	Bricheta piezoelectrica realizata din plastic si metal inoxidabil. L cca 260mm
	 

	299
	Tava instrumentar laborator din MELAMINA
	Tava instrumentar laborator de uz general-dreptunghiulara, din melemina sau  polipropilena, ALBA, suprafata neteda fara striatii; dim 400 x300x20 mm
	 

	300
	Baie curatare cu ultrasunete, 2L
	Baie digitala cu ultrasunete 1.5 -2 L pentru curatare, realizata din otel inoxidabil cu indicator de nivel (minim si maxim), iar carcasa exterioara, capacul si cosul sunt confectionate din PVC
	 

	301
	HARTIE PENTRU STERILIZARE alba
	hartie termorezistenta ALBA, pentru amabalarea sticlariei in scopul sterilizarii uscatela 180grd
	 

	302
	Cutter de laborator 
	Cutter de laborator realizat din metal cu lungimea de 186 mm; Maner metalic cu zona de prindere cauciucata si dispozitiv de rupere integrat; Cu retractor automat al lamei si functie de blocare automata; Cutter de laborator ROTH, 186 mm
	 

	303
	Cutit  laborator, inox
	Cutit de laborator ROTH, lungime lama 160-200 mm; realizat din otel inoxidabil intarit la rece, pentru taierea hartiei de sterilizare lama ascutita manual, spalare in masinile de spalat vase
	 

	304
	Snur bumbac
	snur din bumbac/ alb (sau ghem sfoara), pentru legarea flacoanelor cu rezistenta termica la 200grd , rola 100-150m
	 

	305
	Tifon bumbac
	Tifon Bumbac - 90 cm 100 % bumbac, 22 gr sau 40 gr / mp, balot 100m; rezistenta termica la 200grd
	 

	306
	Foarfeci  de laborator
	Foarfeca pentru uz general pentru taierea tifonului, snururului; din otel inoxidabil, lungime lamei cca 90 mm, din otel inoxidabil rezistent chimic ;Pentru uz general precum bumbac, etc
	 

	307
	Saci pentru autoclavare umeda a deseurilor, 400x780mm
	saci pentru autoclavarea deseurilor, confectionate din materiale rezistente autoclavare umeda: - temperaturi de minim 134grd C; dim: cca 400x780mm
	 

	308
	Rola hartie termica, 57mm
	Rola hartie imprimanta autoclav; dim latime 57mm, diam max 50mm
	 

	309
	Rola hartie termica, 35mm
	Rola hartie imprimanta autoclav; dim latime 35mm, diam max 30mm
	 

	310
	Manusi de examinare din nitril, marimea L,
	Manusi nitril fara pudra, de unica folosinta, previn iritatiile, protejaza mainile de substante nedorite si periculoase
	 

	311
	Manusi de examinare din nitril, marimea M,
	
	 

	312
	Manusi de protectie termica, cca 200grd
	Manusi de protectie termica pentru manipularea sticlariei de laborator fierbinte ( cca 200grd), 250 mm, marimea M (8-9)
	 

	313
	HALAT CU CAPSE unica folosinta - alb
	Halat laborator alb cu capse unica folosinta, marimea M-L
	 

	314
	Botosei unica folosinta
	Acoperitori pantofi/  Set 100 bucati Botosei unica folosinta, iglow, acoperitori pantofi, polietilena pentru laboratoare/ camere ce necesita sa ramana curate
	 

	315
	Lavete absorbante, culoare alba bumbac 100% 
	Lavete albe din bumbac 100%, 40x40 cm, 140–160 g/mp,  ideale atat pentru curatarea umeda, cat si pentru cea uscata; 100 buc / pachet
	 

	316
	Dezinfectant si antiseptic
	produs de igienizare tip gel gata preparat pentru maini si tegumente cu proprietati de dezinfectie si sterilizare (bactericid, fungicid, virucid) delicat cu pielea; in flacon cu dispozitiv de dozare
	 

	317
	Dezinfectant  rapid suprafete
	produs de igienizare gata preparat pentru suprafete in flacon cu pulverizator cu proprietati de dezinfectie si sterilizare cu spectru larg  (bactericid, fungicid, virucid) 
	 

	318
	Lampa bactericida cu lumina UV-C
	Lampa-dispozitiv de dezinfecție cu lumina ultravioleta UV-C (cca250nm) LBA-E 2x55W, cu montare pe stativ cu roti mobile, iclusiv stativ mobil; actionare cu telecomanda; suprafata cca 50mp
	 

	319
	LAME microscop 
	lame pentru microscop cu colturi taiate 26x76x1.2 mm, sticla borosilicata- prevazute cu capat mat pentru marcaj; 
	 

	320
	LAMELE MICROSCOP
	lamele microscop 18x18mm  fabricate din sticla transparenta, pentru a acoperii preparatele plasate pe lame 
	 

	Data ..........................
	

                  Operator economic

                                             

                (semnătura şi parafa autorizate)
	
	
	
	


                                                                                                                                  Formular nr.  7
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr_____/______________ incheiat intre ________________________________________ si ___________________________

       (denumire autoritate contractanta)                         (denumire opreator economic)

privind livrarea/serviciu/executia ________________________

                                                                          (denumire)

la “_______________________________________________________________________”.

                                                                          (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. __________________ cu sediul in________________________ 
                                                                                                                   (adresa,tel.,fax)   

reprezentata prin ____________________ Director General si _______________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ___________________ cu sediul in _____________________________ ,

                                                                                         (adresa,tel.,fax)  

reprezentata prin ___________________________________________ Director General si 

___________________________ Director Economic, denumita in  cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _________________________________________ ce fac obiectul prezentului contract 

                        (lucrari,produse,servicii)

sunt ____________________________________________________________________ de:

· ____________________

· ____________________.

Art.2. Valoarea  ___________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

                                        (lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- in termen de _________ zile de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ________________________ executate

                                                                                    (lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii 

            (lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul ______________________________

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                 (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 

                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de _____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________

                                                                                         (lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ___________________________________ nerealizata la termen.

                        (lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului   __________________________________.

                                                                                                               (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________



_________________________

              (contractant)     



                      (subcontractant)  

Formular nr. 8
ACORD DE ASOCIERE 

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi 

................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT



stampila si semnatura autorizata 
ASOCIAT 1

stampila si semnatura autorizata 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

PAGE  
15

