FIȘĂ TEHNICĂ 6

BIROU AJUSTABIL (ACCESIBILITATE)

1. Denumire produs

Birou ajustabil (electric) pe înălțime – camere accesibilizate, săli de curs

2. Destinație

Birou pentru persoane cu handicap locomotor.

3. Dimensiuni generale

• 140 × 60 cm
• reglaj înălțime: 70-115 cm

4. Structură și materiale

• cadru metalic 40 × 20 × min. 1,5 mm vopsit in camp electrostatic (se accepta variante constructive echivalente)
• două coloane telescopice metalice
• tălpi metalice tip T

5. Elemente funcționale

• mecanism electric pentru modificarea inalțimii
• spațiu frontal liber

6. Stabilitate și siguranță

• rigiditate în toate pozițiile

7. Contact cu pardoseala

• pad-uri PVC/cauciuc sau material echivalent

8. Finisaj

• metal negru
• culoare blat – va fi aleasă de beneficiar din paletarul ofertantului

9. Materiale și sănătate

• MDF - E1

10. Cerințe minime obligatorii

- reglaj pe inalțime - 70-115 cm
- 2 coloane telescopice actionate electric
- tălpi tip T
- emisii E1

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 14.