FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de prestare
servicii de tip

FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe
Cuprins 
21.
Acord de asociere


62.
Acord de subcontractare


83. Instrument de garantare


94. Formular Propunere Tehnică


325. Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Din Domeniul Social Şi Al Relațiilor De Muncă


336. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


347.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


358.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


369. Formular de Ofertă





1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________

CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.

având ca scop:


 a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe;
b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0502 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarul-plătitor suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe.
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________

Adresa: ________________

Număr TVA: ________________

Reprezentant legal: ________________

Telefon / E-mail: ________________

Denumire bancă: ________________

Adresă bancă: ________________

Număr cont bancar: ________________

IBAN: ________________


Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________

Sediul social: ________________

Cod Unic de Înregistrare: ________________

Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________

Cont bancar: ________________

Denumire bancă: ________________

Adresa bancă: ________________

Reprezentant legal: ________________

Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).

(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.

 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Acord de subcontractare

OPERATOR ECONOMIC

     __________________________

        (denumire / date identificare)
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr. ________ /___.___._____

Art.1.  Părţile acordului: 

_________________________SRL, cu sediul în _______, telefon _____, reprezentată prin________________, în calitate de contractant 

şi 

_________________________SRL, cu sediul în _______, telefon _____, reprezentată prin______________________, în calitate de subcontractant 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca, în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _________________________________________, să desfăşoare următoarele activităţi ce se vor subcontracta_________________________. 

Art.3. Valoarea în lei fără TVA a activităţilor ce vor fi furnizate de subcontractantul _______________SRL reprezintă un procent de _____% din valoarea totală în lei fără TVA a ofertei financiare depuse în cadrul contractului la care se referă acest acord de subcontractare. 

Art.4. Durata de executare a ___________________________ este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 


Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele __________________________, prevăzute la art.1. 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are conform contractului___________________________(denumire contract).
Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

____________________ 



       ____________________

(contractant) 




             (subcontractant)

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului. 

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractantul a semnat contractul cu autoritatea contractantă și beneficiarul - plătitor. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

3. Instrument de garantare
____________________

(denumire emitent garanție)
INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către

Unitatea Militară 0929 Bucureşti 

Str. Franceză 48-50, sector 1, București

Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit în baza acordului-cadru, adică suma de ______,__ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării: ___.___.______

Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
4. Formular Propunere Tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: FULL SERVICE (CU PIESE INCLUSE), PENTRU ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE SI ECOGRAFE 
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător. 

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.


1. REZUMAT

(Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.)

	CERINȚA MINIMĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	CERINŢE GENERALE
	

	Scopul acordului-cadru de service constă în asigurarea activităţilor întreprinse de către operatorii economici specializaţi și/sau autorizați (după caz), pentru a menţine sau restabili parametrii nominali de funcţionare şi utilizare în activitatea clinică curentă, a INSTALAȚIILOR RADIOLOGICE SI ECOGRAFE conform legislației în vigoare, recomandărilor internaționale și cele ale producătorului. 

Prin serviciul de tip FULL-SERVICE pentru INSTALAȚII RADIOLOGICE SI ECOGRAFE se înţelege totalitatea operaţiunilor de mentenanţă preventivă (revizii tehnice, inspecţii tehnice periodice, întreţineri tehnice periodice etc.), verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări şi/sau testări/măsurători impuse de legislaţia în vigoare pentru categoria de aparate, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului), mentenanţă corectivă (reparaţii planificate şi/sau intervenţii în regim de urgenţă pentru diagnoza/remedierea defecţiunilor apărute pe timpul utilizării (incluzând înlocuirea pieselor sau subansamblurilor defecte) precum şi asistenţa tehnică telefonică a utilizatorilor echipamentelor.

Toate operaţiunile de service se vor efectua conform recomandărilor producătorului echipamentului medical şi a celor conexe, cu respectarea normelor naţionale şi internaţionale în vigoare şi procedurii interne de lucru a prestatorului.

Prestatorul va asigura şi ansamblul de servicii gratuite puse la dispoziţie de către producător pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a echipamentului medical şi a celor conexe (în principal transmiterea informaţiilor de natură tehnică sau privind utilizarea, cele comunicate de producător, incidentele de utilizare raportate şi măsurile decise de producător pentru evitarea acestora, modificări ale manualului de utilizare, upgrad-urile obligatorii sau opţionale decise de producător etc.).

Stabilirea tipurilor şi a numărului de întreţineri tehnice necesare pe durata contractului se va efectua conform recomandărilor producătorului şi în funcție de starea tehnică reală a echipamentului, precum şi în funcție de condiţiile concrete în care acesta funcţionează (mediu, utilităţi, intensitatea de utilizare, numărul de utilizatori etc.).  
Planificarea întreţinerilor tehnice şi a reparaţiilor se va face de comun acord cu reprezentantul utilizatorului echipamentului medical şi/sau al celui conex, astfel încât să nu fie depăşite termenele de prestare asumate.

În activitatea de reparaţii, piesele defecte vor fi înlocuite numai cu piese originale, provenite de la producător sau avizate de acesta. 

Prestarea serviciilor se va efectua de regulă la sediul Beneficiarului-plătitor, echipamentele medicale fiind considerate predate-preluate în service, fără alte formalităţi, la demararea lucrărilor de către personalul de prestare şi restituite la finalizarea lucrărilor, prin semnarea de către Beneficiarul-plătitor (şeful structurii sau utilizatorul desemnat de acesta), în cel mult o zi lucrătoare, a raportului de service întocmit de Prestator.

În cazul în care anumite operaţiuni de service nu pot fi executate în mod corespunzător la sediul Beneficiarului-plătitor, anumite părţi din acesta (cu excepția mediilor de stocare) se vor preda de către Beneficiarul-plătitor Prestatorului pe baza unui proces verbal de predare-primire în care se vor menţiona explicit numele şi prenumele persoanelor care predau-primesc bunurile, datele de identificare ale dispozitivului medical, scopul predării-primirii şi termenul de restituire, starea tehnică a echipamentului medical şi a accesoriilor predate. Un exemplar al procesului verbal, completat şi semnat de ambele părţi (fizic sau digital), va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale.

Prestatorul va fi responsabil de respectarea normelor de securitate a muncii şi a celorlalte reglementări legale incidente pe durata efectuării prestaţiilor de către personalul desemnat, indiferent dacă prestaţia este efectuată la sediul beneficiarului-plătitor sau în atelierul prestatorului (producătorului, după caz).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	SERVICII FURNIZATE
	

	Prestatorul de servicii va executa următoarele activităţi, pe perioada derulării fiecărui contract subsecvent:

- mentenanţă preventivă (revizii tehnice, inspecţii tehnice periodice, întreţineri tehnice periodice etc.) – 1 revizie tehnica pe an și  11 inspectii tehnice lunare pe an;

Se va acorda o perioadă de garanție, după fiecare intervenție de mentenanță preventivă care nu poate fi mai mică de 12 luni, prestatorul fiind obligat ca în perioada de garanție să se deplaseze la sediul beneficiarului-plătitor ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia.

- mentenanţă corectivă (reparaţii planificate şi/sau intervenţii în regim de urgenţă pentru diagnoza/remedierea defecţiunilor apărute pe timpul utilizării - incluzând înlocuirea pieselor sau subansamblurilor defecte) precum şi asistenţa tehnică telefonică a utilizatorilor – ori de câte ori este nevoie; 

- verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări şi/sau testări/măsurători impuse de legislaţia în vigoare pentru categoria de echipamente, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului) – minim 1 verificare anuală, realizată în cadrul mentenanței preventive;

Prestatorul de servicii se obligă să efectueze verificările tehnice conform condiţiilor prevăzute în autorizaţia de utilizare emisă de către CNCAN (anual pentru instalațiile mai noi de 10 ani, bianual pentru instalațiile mai vechi de 10 ani); verificarea tehnică se execută și după orice reparație majoră care implică lanțul de achiziție.

În urma verificării tehnice prestatorul va emite şi va pune la dispoziţia beneficiarului buletinul de verificare tehnică.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Mentenanță preventivă
	

	a) Prestatorul de servicii va efectua operaţiunile necesare în baza unor programări stabilite de comun acord cu Beneficiarul-plătitor, însă luna intervenției va fi planificată de la momentul semnării contractului subsecvent, pentru asigurarea funcţionării echipamentului la parametrii corespunzători. Personalul de prestare va întocmi procesele verbale, actele de constatare a defecţiunilor şi formularele de verificare periodică, precum şi rapoartele de service sau alte documente necesare ce intră în sarcina acestuia;

b) Se va completa raportul de service după fiecare intervenție și se va specifica tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare și/sau folosite, starea aparatului la sfârșitul intervenției;

c) Intervențiile în cadrul cărora se efectuează întreținerea generală preventivă și obligatorie, se realizeză în concordanță cu instrucțiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale conform specificațiilor producătorului și legislației în vigoare; 

d) În cadrul acestor intervenții se realizează, după caz, o serie de operațiuni, precum:

Nr.

lot
Denumirea dispozitivului medical

U.M cantitate (buc.) aparate

An fabricație

Operații tehnice minimale ce sunt incluse în revizia tehnică programată

1

Tomograf Incisive Ct

1

2020

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si reglarea/calibrarea parametrilor de expunere si a regimurilor de lucru

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor

Verificarea si reglarea modulelor de procesare a semnalelor

Verificarea intercomunicatiilor

Centrarea si alinierea sistemelor optice si/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiatii ionizante

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Analiza fiselor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare

Verificarea calculatoarelor specializate si/sau de uz general, inclusiv a softului aferent si a consistentei bazelor de date de si imagini, a conexiunilor de retea si a modului de comunicare automata si/sau manuala, dupa caz precum si efectuarea lucrarilor de intretinere specifice bazelor de date

Verificarea si intretinerea tubului de radiatii ionizante si a circuitului de racire a acestuia.

Testarea finala impreuna cu personalul utilizator (seful sectiei), intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.

Verificarea si eliberare de protocol de testare conform legislatiei in viguare (Buletin de verificare)

2

Aparat de radiologie Juno DRF

1

2016

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si reglarea/calibrarea parametrilor de expunere si a regimurilor de lucru

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor

Verificarea si reglarea modulelor de procesare a semnalelor

Verificarea intercomunicatiilor

Centrarea si alinierea sistemelor optice si/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiatii ionizante

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Analiza fiselor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare

Verificarea calculatoarelor specializate si/sau de uz general, inclusiv a softului aferent si a consistentei bazelor de date de si imagini, a conexiunilor de retea si a modului de comunicare automata si/sau manuala, dupa caz precum si efectuarea lucrarilor de intretinere specifice bazelor de date

Verificarea si intretinerea tubului de radiatii ionizante si a circuitului de racire a acestuia.

Testarea finala impreuna cu personalul utilizator (seful sectiei), intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.

Verificarea si eliberare de protocol de testare conform legislatiei in viguare (Buletin de verificare)

3

Aparat de radiologie Dura Diagnost

1

2016

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si reglarea/calibrarea parametrilor de expunere si a regimurilor de lucru

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor

Verificarea si reglarea modulelor de procesare a semnalelor

Verificarea intercomunicatiilor

Centrarea si alinierea sistemelor optice si/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiatii ionizante

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Analiza fiselor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare

Verificarea calculatoarelor specializate si/sau de uz general, inclusiv a softului aferent si a consistentei bazelor de date de si imagini, a conexiunilor de retea si a modului de comunicare automata si/sau manuala, dupa caz precum si efectuarea lucrarilor de intretinere specifice bazelor de date

Verificarea si intretinerea tubului de radiatii ionizante si a circuitului de racire a acestuia.

Testarea finala impreuna cu personalul utilizator (seful sectiei), intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.

Verificarea si eliberare de protocol de testare conform legislatiei in viguare (Buletin de verificare)

4

Aparat de radiologie mobila MobileDiagnost

1

2020

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si reglarea/calibrarea parametrilor de expunere si a regimurilor de lucru

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor

Verificarea si reglarea modulelor de procesare a semnalelor

Verificarea intercomunicatiilor

Centrarea si alinierea sistemelor optice si/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiatii ionizante

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Analiza fiselor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare

Verificarea calculatoarelor specializate si/sau de uz general, inclusiv a softului aferent si a consistentei bazelor de date de si imagini, a conexiunilor de retea si a modului de comunicare automata si/sau manuala, dupa caz precum si efectuarea lucrarilor de intretinere specifice bazelor de date

Verificarea si intretinerea tubului de radiatii ionizante si a circuitului de racire a acestuia.

Testarea finala impreuna cu personalul utilizator (seful sectiei), intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.

Verificarea si eliberare de protocol de testare conform legislatiei in viguare (Buletin de verificare)

5

Tomograf Somatom Definition Edge

1

2017

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si reglarea/calibrarea parametrilor de expunere si a regimurilor de lucru

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor

Verificarea si reglarea modulelor de procesare a semnalelor

Verificarea intercomunicatiilor

Centrarea si alinierea sistemelor optice si/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiatii ionizante

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Analiza fiselor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare

Verificarea calculatoarelor specializate si/sau de uz general, inclusiv a softului aferent si a consistentei bazelor de date de si imagini, a conexiunilor de retea si a modului de comunicare automata si/sau manuala, dupa caz precum si efectuarea lucrarilor de intretinere specifice bazelor de date

Verificarea si intretinerea tubului de radiatii ionizante si a circuitului de racire a acestuia.

Testarea finala impreuna cu personalul utilizator (seful sectiei), intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.

Verificarea si eliberare de protocol de testare conform legislatiei in viguare (Buletin de verificare)

6

Ecograf Doppler color RS80 EVO

1

2021

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificare scurgeri lichide pe la garniturile de izolare

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Verificari functionale sistem aspiratie, compresie, drenaj si incalzire rezistenta electrica 

7

Ecograf Doppler HERA W9

1

2024

Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare

Curatarea partilor componente ale echipamentului 

Curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare 

Verificarea sigurantei in functionare, din punct de vedere mecanic si electric (Reglaje si masuratori generale)

Testarea si reglajele/calibrarile functionale in vederea obtinerii calitatii, conform specificatiilor producatorului

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea elementelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuiriea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea cablurilor de masa

Curatarea placilor electronice(daca este cazul), precum si a altor componente

Verificarea functionarii motoarelor

Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc.

Verificarea componentelor pneumatice

Verificare scurgeri lichide pe la garniturile de izolare

Verificarea si asigurarea etanseitatii elementelor sub presiune si/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum si verificarea/inlocuirea dupa caz a elementelor de siguranta

Verificari functionale sistem aspiratie, compresie, drenaj si incalzire rezistenta electrica 

e) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar-plătitor (reprezentantul secției în gestiunea căreia se află echipamentul), în cel mult o zi lucrătoare de la prestarea serviciilor, după care, un exemplar al acestuia, completat şi semnat de ambele părţi (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale, care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);
f) Pentru ultimul contract de service, prestatorul de servicii va acorda o garanţie de 12 luni pentru reviziile tehnice şi manopera reparaţiilor efectuate la echipamentul care face obiectul contractului precum şi minim garanţia producătorului pentru piesele/subansamblurile înlocuite; 

g) În Raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Inspecții tehnice lunare

	a) Prestatorul de servicii va efectua operaţiunile necesare în baza unor programări stabilite de comun acord cu Beneficiarul-plătitor, însă ziua intervenției va fi planificată de la momentul semnării contractului subsecvent, pentru asigurarea funcţionării echipamentului la parametrii corespunzători. Personalul de prestare va întocmi rapoarte de inspecţie tehnică lunară, ce intră în sarcina acestuia;

b) Se va completa raportul de inspecţie tehnică lunară după fiecare intervenție și se va descrie activitatea prestată, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare și/sau folosite, starea aparatului la sfârșitul intervenției;

c)  În cadrul acestor intervenții se realizează, după caz, o serie de operațiuni, precum:
Nr.

lot
Denumirea dispozitivului medical

U.M cantitate (buc.) aparate

An fabricație

Operații tehnice minimale ce sunt incluse în revizia tehnică programată

1

Tomograf Incisive Ct

1

2020

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

2

Aparat de radiologie Juno DRF

1

2016

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

3

Aparat de radiologie Dura Diagnost

1

2016

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

4

Aparat de radiologie mobila MobileDiagnost

1

2020

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

5

Tomograf Somatom Definition Edge

1

2017

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

6

Ecograf Doppler color RS80 EVO

1

2021

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

7

Ecograf Doppler HERA W9

1

2024

Verificarea si reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de miscare si culisare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare

Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comanda si control

Verificarea si dupa caz  inlocuirea, in conditiile prezentului caiet de sarcini, a pieselor si subansmblelor defecte sau uzate peste limitele normale

Verificarea tensiunilor de alimentare 

Verificarea conexiunilor electrice

Verificarea intercomunicatiilor

Verificarea cablurilor de masa

d) Fiecare raport de inspectie tehnică lunară va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar-plătitor (reprezentantul secției în gestiunea căreia se află echipamentul), în cel mult o zi lucrătoare de la prestarea serviciilor, după care, un exemplar al acestuia, completat şi semnat de ambele părţi (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale, care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);
e) În Raportul de inspecţie tehnică lunară se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz.
	

	Mentenanță corectivă
	

	a) Prestatorul trebuie să asigure diagnosticarea și reparația defecțiunilor, la solicitarea beneficiarului, în număr și volum orar nelimitat de către personal calificat și instruit pe acest tip de echipament de către producătorul aparatului pentru care se depune ofertă; 

b) Prin suport telefonic prestatorul de servicii va diagnostica de urgenţă (în situația în care este posibil acest lucru) orice defecțiune a echipamentului în termen de maxim 4 ore de la solicitarea beneficiarului-plătitor;

c) În urma oricărei solicitări din partea beneficiarului-plătitor privind defecțiunea echipamentului, prestatorul de servicii se va prezenta la sediul Beneficiarului-plătitor și va diagnostica orice defecțiune în termen de maxim 2 zile lucrătoare;

d) Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunile care nu necesită înlocuirea de piese în termen de 1 zi lucrătoare, în timpul programului normal de lucru, de la diagnosticarea defecțiunii, în număr și volum orar nelimitat;
e) În urma diagnosticării, prestatorul se obligă să remedieze defecţiunile care necesită înlocuirea de piese în maxim 5 zile lucrătoare, în timpul programului normal de lucru;

f) Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale echipamentului medical;

g) Se va păstra evidenţa operaţiunilor de mentenanță corectivă atât la prestator cât și la beneficiarul-plătitor;

h) După fiecare intervenţie, Prestatorul va întocmi un raport de service (fizic sau digital) în care vor fi consemnate tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare și/sau folosite, starea aparatului la sfârșitul intervenției;

i) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiarul-plătitor, în cel mult o zi lucrătoare de la prestarea serviciilor, după care, un exemplar al acestuia, completat şi semnat de ambele părţi (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

j) Prestatorul trebuie să asigure montarea, demontarea, punerea în funcțiune a părților componente și a pieselor de schimb (care nu fac obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent) ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum orar nelimitat; 

k) Prestatorul trebuie să efectueze reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente) conform documentației tehnice a echipamentului medical;

l) Piesele defecte, care vor fi înlocuite cu piese noi, iar deşeurile periculoase de natură tehnică, rezultate în urma operaţiunilor de mentenanţă efectuate de prestator, vor fi preluate de prestator şi evacuate conform prevederilor legale specifice, cu acceptul prealabil și în scris al Spitalului Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agroppa Ionescu”.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Piese de schimb

	Toate piesele gasie defecte sunt incluse în cadrul serviciului de tip FULL-SERVICE pentru ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE SI ECOGRAFE, pentru mentenanța corectivă.

   Se va anexa la ofertă autorizația din partea producătorului echipamentului pentru care se depune oferta, care atestă că este autorizat să presteze servicii și să furnizeze piese de schimb.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Excluderi (componente ale echipamentului care nu sunt incluse în contractual de tip full-service): cabluri, senzori, mansete si alte consumabile anexate echipamentului

	a) Piesele defecte ca urmare a manipulării defectuoase, lovite, deteriorate de către beneficiarul-plătitor sau ca urmare a condițiilor de mediu și exploatare în afara specificațiilor fabricanților (accidente, incendii, inundație, cutremur) nu vor intra sub incidența acordului-cadru/contractului subsecvent și vor fi specificate în raportul de service.  

b) Contractul nu include servicii si piese prntru echipamentele conexe produse de catre alt producator decat producatorul echipamentului.

c) Pentru ca excluderile să cuprindă și piesele defectate ca urmare a variației parametrilor rețelei de alimentare cu energie electrică este necesar ca prestatorul să demonstreze furnizorului de energie electrică această legătură de cauzalitate;

d) În urma constatării de către Prestator a faptului că piesele sunt defecte din vina Beneficiarului-plătitor, Prestatorul va întocmi un raport de constatare în care va menționa în mod clar piesa defectă/piesele defecte din vina Beneficiarului-plătitor, va informa reprezentantul secției în gestiunea căreia se află echipamentul, după care, un exemplar al raportului de constatare, va fi predate responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale;
e) Piesele găsite defecte din vina Beneficiarului-plătitor (manipulare defectuoasă), se vor achiziționa și se vor pune la dispoziția prestatorului, ele făcând obiectul unor achiziții distincte. În aces caz, prestatorul va înlocui piesele/materialele și va repune în funcțiune echipamentul în maxim 2 zile lucrătoare de la notificarea beneficiarului-plătitor privind disponibilitatea pieselor. Operațiunile de demontare și înlocuire a pieselor defecte (manopera) se vor realiza în cadrul prețului contractului, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul-plătitor.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Activități suplimentare

	a) Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător, pentru a asigura atât întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a echipamentelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;
b) Verificarea și eliberarea protocoalelor de testare tip “Buletin de Verificare”.

c) În raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz;

d) În cazul în care, pe durata contractului subsecvent, ca urmare a defectării unor componente, devin necesare operaţiuni de conservare, acestea se vor efectua de prestator, având scopul prevenirii degradării echipamentelor pe perioada neutilizării. Acestea se vor executa conform procedurii specifice date de producător cu respectarea normelor si recomandărilor internaționale în vigoare;

e) Operaţiunile de mentenanţă se vor efectua pe baza procedurilor de lucru şi a fişelor tehnice specifice, conform sistemului de management al calităţii implementat de prestator;
f) Prestatorul de servicii va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului-plătitor şi ale echipamentului pentru care sunt contractate serviciile.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Resurse umane

	a) Personalul Prestatorului de servicii trebuie să aibă calificarea profesională atestată, necesară executării activităţilor de service.

b) Trebuie să se facă dovada că personalul de servicii este instruit de producătorul echipamentului pentru care se depune ofertă (se vor anexa documente doveditoare – diplome /certificate de curs).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Resurse materiale

	În vederea executării lucrărilor de service, conform documentaţiei şi recomandărilor producătorului se execută aprovizionarea materială în felul următor:

a) Aparatură de măsură şi control, precum şi de testare specifică - de către Prestator;

b) Scule, dispozitive, verificatoare şi materialele necesare pentru executarea întreţinerilor, reviziilor şi reparaţiilor - de către Prestator;

c) Piesele de schimb, subansamblele şi modulele necesare reparaţiilor vor fi asigurate de către Prestator. Prin asigurare se înţelege: achiziţie, transport, autorizări necesare, montare şi verificare. Acestea vor fi detaliate în raportul de service întocmit de Prestator în urma intervenţiei;
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Protecția muncii

	Pe parcursul desfășurării activității de service, prestatorul de servicii este obligat să respecte legislația în vigoare, în special Normele generale de protecție a muncii precum şi Normele specifice de protecţie a munciii pentru lucru cu echipamentele ce vor fi supuse activităţilor de service.

Prestatorul are obligația ca, pe timpul prestării serviciilor, să respecte:

- normele de prevenire și stingere a incendiilor; 

- normele de protecția mediului; 
- normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;

- prevederile de asigurare a calității;

- normele de radioprotecție.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Recepția activităților de service

	a) Echipamentele medicale se consideră clinic funcţionale, atâta timp cât acestea, dar şi cele conexe, implicate în fluxul de lucru al structurii utilizatoare, funcţionează în parametrii menţionaţi în legislaţia în vigoare, conform recomandărilor internaţionale şi ale producătorului;
b) Toate lucrările prestate vor fi evidenţiate prin raportul de service întocmit de Prestator în două exemplare şi confirmat, prin semnătură, de reprezentantul utilizatorului (fizic sau digital), în cel mult o zi lucrătoare de la prestarea serviciilor. Un exemplar al raportului de service, completat şi semnat de ambele părţi (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

c) Recepția mentenanței corective prin suport telefonic/ Remote Service Network se va realiza astfel: în urma discuției telefonice cu reprezentatul autorizat al Prestatorului, Prestatorul va emite un raport de service în care va preciza tipul defecțiunii și modul de soluționare al problemei. Prestatorul  va semna raportul de service și îl va transmite Beneficiarului-plătitor prin email, în termen de maxim 24 de ore. Beneficiarul-plătitor va semna raportul de service, iar o copie va fi pastrata de responsabilul cu întreținerea aparaturii medicale.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATA
	

	Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația româna în vigoare, conținând în mod obligatoriu codul CPV principal al achiziției, respectiv 50421000-2.

Facturarea serviciilor prestate se va efectua în ultima zi a fiecărei luni. Dacă ultima zi este o zi nelucrătoare, factura se va emite în prima zi lucrătoare a următoarei luni.

Termenul contractual de plată este de 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Plata se va face în baza următoarelor documente:

- factura (transmisă electronic, conform O.U.G 120/2021);

- documentul de recepție (procesul-verbal de recepție)
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	ANEXE
	

	Declaraţia de acceptare a clauzelor contractuale (Ofertant individual, membru al unei Asocieri)
	(ofertantul va confirma depunerea declarației)

	Declaraţia privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul relaţiilor de muncă (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant)
	(ofertantul va confirma depunerea declarației)

	Declarația privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectie mediului (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant)
	(ofertantul va confirma depunerea declarației)

	Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant)
	(ofertantul va confirma depunerea declarației)


5. Declarație Privind Respectarea Reglementărilor Din Domeniul Social Şi Al Relațiilor De Muncă

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.   
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de prestare servicii de tip FULL SERVICE (cu piese incluse), pentru echipamente de radiologie si ecografe, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 
Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


9. Formular de Ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ 

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: [introduceți obiectul acordului – cadru din anunțul de participare] 
Către

Autoritatea contractantă – Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)

După examinării Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere),  potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________

Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere punctul IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni”) de la termenul limită de depunere a ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.

ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.

iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.

v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

ix. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară

 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la Formularul de Ofertă
CENTRALIZATOR SERVICII DE TIP FULL SERVICE (CU PIESE INCLUSE), PENTRU ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE SI ECOGRAFE
	Nr. lot
	Denumire lot
	Nr. bucăți
	UM
	Tarif

pe U/M (lei fără TVA
	Cantitate acord cadru - 36 luni
	Valoare acord - cadru

	
	
	
	
	
	minim
	maxim
	minim
	maxim

	1
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru tomograf Incisive Ct 
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	2
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie Juno DRF
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	3
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie Dura Diagnost
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	4
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie mobila MobileDiagnost
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	5
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru tomograf Somatom Definition Edge
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	6
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru Ecograf Doppler color RS80 EVO
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	7
	Servicii de tip FULL-SERVICE pentru Ecograf Doppler HERA W9
	1
	luna
	
	1
	36
	
	

	Valoare totală acord - cadru, lei fără TVA
	
	

	TVA, lei
	
	

	Valoare totală acord - cadru, lei cu TVA
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă - achizitorul recomandă ca Propunerea Tehnică sa fie prezentată și în formatul inițial al fișierului, editabil, semnat cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul anunțului de participare și denumirea procedurii





	
	


6
2
15

