CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciul de tip

FULL SERVICE (CU PIESE INCLUSE), PENTRU ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE SI ECOGRAFE

# Informaţii privind AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire autorități contractante:

1. U.M. 0929 Bucureşti (promitent - achizitor în cadrul acordului – cadru)

Sediu: Str. Franceză, nr.48-50, Sector 3, București

Sursa de finanţare: fonduri bugetare

2. UM 0521 București (promitent – beneficiar – plătitor în cadrul acordului – cadru)

Sediu: str. Arh. Ion Mincu nr. 7, sector 1, București

Sursa de finanţare: fonduri bugetare

# 2.  INTRODUCERE

Caietul de sarcini/specificaţiile tehnice constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerinţele impuse sunt minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la Caietul de sarcini/specificaţiile tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu usurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de echivalent.

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / specificaţiilor tehnice, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor / autorizaţiilor în cauză.

# 3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

Asigurarea realizării serviciilor de mentenanță a unor echipamente medicale din dotarea secțiilor spitalului.

4. DESCRIEREA SERVICIULUI SOLICITAT

Prin încheierea acordului cadru – valabil pentru o perioada de 36 de luni, autoritatea contractantă urmăreşte achizitionarea serviciilor de mentenanta a unor echipamente medicale din dotarea sectiilor din cadrul spitalului – prevazute in tabelul de mai jos, cu scopul menținerii acestora în stare de funcționare și pentru obținerea buletinului de verificare tehnică.

În derularea acordului cadru / contractului subsecvent, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

a) Contractantul acționează în interesul Autorității contractante/beneficiarului-plătitor pe durata prestării serviciului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

b) Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor acordului cadru / contractului subsecvent.

## 4.1 Serviciul solicitat:

| Nr. lot | Denumirea achiziției | UM | Cantitate estimata acord cadru (36 LUNI) |  | Cantitate estimata contract subsecvent |  | ## Loc de prestare | ## Data de prestare solicitata | ## Cerinte functionale minime | ## Durata minima garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. | min. | max. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru tomograf Incisive Ct | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 2 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie Juno DRF | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 3 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie Dura Diagnost | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 4 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru aparat de radiologie mobila MobileDiagnost | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 5 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru tomograf Somatom Definition Edge | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 6 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru Ecograf Doppler color RS80 EVO | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |
| 7 | Servicii de tip FULL-SERVICE pentru Ecograf Doppler HERA W9 | luna | 1 | 36 | 1 | 12 | ## Prestarea serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului-plătitor, adică U.M.0521 București, de către specialiștii prestatorului de servicii, excepţie facând echipamentele care trebuiesc transportate la producător pentru efectuarea acestora. Cheltuielile de transport şi cele asociate transportului vor fi suportate de Prestator | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Conform specificației tehnice - anexa 1 la caietul de sarcini | ## Pentru ultimul contract subsecvent, Prestatorul de servicii va acorda o garantie de minim 12 luni pentru reviziile tehnice si manopera reparatiilor efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului precum si minim garantia producatorului pentru piesele / subansamblele inlocuite |

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu serviciile solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Prestatorul are următoarele obligații principale:

- Prestatorul va presta serviciile şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini, cu respectarea acestuia şi a ofertei adjudecate în baza căreia se încheie acordul-cadru.

- Prestatorul va presta serviciile cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiilor legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, implicat în acordul-cadru / contractul subsecvent, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- Părţile vor colabora, pentru furnizarea de informaţii pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea acordului-cadru / contractului subsecvent.

- Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin acordul-cadru / contractul subsecvent.

- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în condiţiile caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Prestator se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă - Achizitorul / Beneficiarul-plătitor au următoarele obligații principale:

- Desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului.

- Beneficiarul-plătitor îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor / informaţiilor puse la dispoziţia Prestatorului în vederea îndeplinirii acordului-cadru / contractului subsecvent. În acest sens, se prezumă că toate datele / informaţiile prezentate Prestatorului sunt însuşite de către conducătorul Beneficiarului-plătitor şi / sau de către persoanele în drept, având funcţie de decizie care au aprobat respectivele informaţii.

- Beneficiarul-plătitor va asigura accesul în spațiile în care urmează a se realiza prestarea serviciilor.

- Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor vor colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea acordului-cadru / contractului subsecvent.

- Monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării acordului-cadru / contractului subsecvent, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Prestatorului.

- Notificarea Prestatorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a acordului-cadru / contractului subsecvent.

- Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

## Riscurile aferente procesului de achiziție și obiectului acordului-cadru și măsuri de gestionare a acestora

| Nr. Crt | Descrierea riscului identificat | Responsabil |  |  | Măsuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Autoritatea contractantă - Achizitor | Beneficiarul-plătitor | Prestatorul |  |
|  | Alegerea greşită a procedurii de achiziţie | X | - | - | Risc eliminat. Prevederile legale au fost respectate, procedura aplicabilă - licitaţie deschisă |
|  | Criterii de calificare restrictive care favorizează formularea de contestaţii | X | - | - | Risc eliminat. Au fost stabilite criterii nerestrictive, minime, conform prevederilor legale |
|  | Specificaţii tehnice care favorizează anumiţi operatori economici | X | - | - | Risc eliminat. Persoanele care au întocmit caietul de sarcini în partea care vizează specificaţiile tehnice au ţinut cont de faptul că acestea nu trebuie să conţină specificaţii tehnice care favorizează anumiţi operatori economici |
|  | Întocmirea unei documentaţii de atribuire cu erori legislative, care conduc la anularea procedurii | X | - | - | Risc eliminat. Au fost respectate prevederile legale în întocmirea documentaţiei |
|  | Întârzierea procedurii | X | - | - | Risc potenţial mediu. Autoritatea contractantă – achizitor, va gestiona procedura, dar pot apărea cauze independente de acţiunea/inacţiunea părţilor implicate (contestaţii, măsuri excepţionale implementate la nivel naţional/local, etc.) |
|  | Lipsa ofertelor | X | - | - | Risc eliminat Cerinţele de calificare nu sunt restrictive şi valoarea serviciilor este atractivă pentru operatorii economici care prestează aceste servicii. |
|  | Modificări legislative şi / sau de reglementare relevante care pot avea impact asupra activităţii şi / sau asupra situaţiei financiare a prestatorului | - | X | - | Risc potenţial minim. Preţul va putea fi ajustat în situațiile stipulate la clauza 9 din proiectul de acord - cadru. Prestarea serviciilor se va efectua conform normelor şi standardelor din domeniu în vigoare |
|  | Costuri suplimentare și întârzieri care se datorează modului de gestionare a Acordului-cadru de către prestator ca urmare a desfășurării neconforme a activității acestuia | - | X | - | Risc potenţial mediu. Prestatorul va suporta orice consecinţă care decurge din desfăşurarea neconformă a activităţii, exclusiv din vina sa. Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor în termenul stabilit, la nivelul calitativ şi în costurile prevăzute în ofertă. |
|  | Riscuri neasigurabile în legătură cu evenimente de forţă majoră | - | - | X | Risc potenţial minim. În cazul unor evenimente de forţă majoră cu consecinţe asupra prestării serviciilor, promitentul-achizitor, promitentul-beneficiar- plătitor şi promitentul-prestator vor fi responsabili cu remedierea situaţiei, în limita cadrului contractual, vor fi evaluate măsurile posibile, resursele şi responsabilităţile asociate |
|  | Intrarea în insolvenţă şi / sau faliment a prestatorului | - | X | - | Risc minim, exclusiv în sarcina promitentului-prestator. Documentaţia de atribuire este întocmită astfel încât ofertantul câştigător să fie solvabil. În cazul în care promitentul-prestator devine insolvabil, promitentul-achizitor/ promitentul-beneficiar- plătitor are dreptul de a rezilia acordul-cadru, caz în care va organiza o nouă procedură. |
|  | Lipsa alocării fondurilor financiare / întârzierea finanțării | X | - | - | Risc minim. Fondurile bugetare vor fi alocate pentru fiecare contract subsecvent. |
|  | Disponibilitatea bugetară | X | - | - | Risc potenţial redus Promitentul-beneficiar- plătitor, fiind ordonator terțiar de credite, va anunța în permanență ordonatorul principal de credite de situația bugetară și se va asigura că acesta din urmă, în fiecare an, îi asigură necesarul financiar, iar în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, tot cu aprobarea ordonatorului principal de credite, promitentul-beneficiar-plătitor asigură verificarile și mentenanța prin virări de credite. |
|  | Indisponibilitatea resurselor financiare | - | X | - | Risc potenţial redus Prestatorul trebuie să asigure capitalul financiar şi toate resursele prevăzute în oferta sa pentru prestarea serviciilor pe toata durata acordului-cadru |
|  | Schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului şi preţuri mai mari | - | - | X | Risc potenţial redus Promitentul-achizitor și promitentul-beneficiar- plătitor nu vor accepta modificarea duratei acordului - cadru şi a preţului acestuia, decât în condiţiile din documentaţia de atribuire. În cazuri excepţionale, eventualele modificări vor fi temeinic fundamentate şi justificate |
|  | Acceptarea schimbării specificaţiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentaţie | - | - | X | Risc potenţial redus Promitentul-achizitor și promitentul-beneficiar- plătitor nu vor accepta modificări contractuale în acest sens |
|  | Necompletarea corectă sau lipsa unor documente de recepţie | - | - | X | Risc potenţial mediu Se vor reface sau se vor completa documentele de recepţie în conformitate cu prevederile contractuale în baza reglementărilor legale, prestatorul având obligaţia de a transmite beneficiarului-plătitor toate documentele de recepţie |
|  | Lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost-calitate şi a modului de derulare al acordului-cadru | X | - |  | Risc potenţial mediu Promitentul-beneficiar-plătitor, prin responsabilul de acord-cadru, va realiza analiza continuă a modului de derulare a contractelor subsecvente astfel încât să fie evaluată în permanenţă îndeplinirea obiectivelor achiziţiei, respectiv prestarea serviciilor, fără disfuncţionalităţi şi la valoarea contractată |
|  | Execuţie necorespunzătoare, întârzieri, costuri suplimentare şi daune din cauza subcontractanţilor | - | X | - | Risc potenţial mediu Prestatorul este direct răspunzător în caz de insolvenţă, daune, calitate scăzută în prestarea serviciilor, decalarea calendarului din cauza subcontractanţilor săi. În cazul în care în ofertă vor fi nominalizaţi subcontractanţi, aceştia vor fi evaluaţi potrivit documentaţiei de atribuire. Înlocuirea unui subcontractant e posibilă numai cu înştiinţarea şi după obţinerea aprobării din partea promitententului-achizitor și a promitentului-beneficiar- plătitor |

# 5.  RECEPȚIA SERVICIULUI

Recepția serviciului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și beneficiarul-plătitor în ultima zi a fiecărei luni.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- respins pentru neconformitate/neconformitati, cu posibilitate de remediere;

- respins.

Recepția serviciului va consta în compararea rezultatelor obținute în urma prestației cu datele tehnice menționate în legislația în vigoare, în recomandările internaționale și cele ale producătorului echipamentului și se va atesta prin procesul – verbal de recepție confirmat de beneficiarul-plătitor (șef secție / comisie de recepție / reprezentant).

# 6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATA

Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația româna în vigoare, conținând în mod obligatoriu codul CPV principal al achiziției, respectiv 50421000-2.

Facturarea serviciilor prestate se va efectua în ultima zi a fiecărei luni. Dacă ultima zi este o zi nelucrătoare, factura se va emite în prima zi lucrătoare a următoarei luni.

Termenul contractual de plată este de 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Plata se va face în baza următoarelor documente:

- factura (transmisă electronic, conform O.U.G 120/2021);

- documentul de recepție (procesul-verbal de recepție).