Autoritatea contractantă: UAT Judeţul Constanţa- CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

SECȚIUNEA FORMULARE

privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului ce are ca obiect

<Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea

digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>,

finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea

sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în

sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Formular nr.1

OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT

.........................................

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Privind:<Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante)

După examinarea documentației de atribuire, ..............................., ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră tehnică și financiară.

În concordanță cu propunerea noastră tehnică și financiară și pe baza informațiilor furnizate de autoritatea contractantă până la momentul depunerii ofertei:

- ofertăm prețul total de __________________ lei fără TVA [introduceți suma în cifre și litere], la care se adaugă TVA de _________ lei [introduceți suma în cifre și litere].

Subsemnatul/ții............................................, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul documentației de atribuire, inclusiv clarificările ulterioare [după caz], comunicate până la data depunerii ofertelor și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de autoritatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de autoritatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și având o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte și oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza autorității contractante, pe perioada pregătirii ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de autoritatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la data depunerii ofertelor și că transmiterea acestei oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții_________________, în calitate de reprezentant al ofertantului _____________________ [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o ofertă cu scopul de a distorsiona competiția;

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători [dacă este aplicabil] nu ne aflăm în nicio situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat autoritatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării ofertelor, cât și pe perioada derulării contractului;

- noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și ale căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE;

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din documentația de atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice;

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de furnizare această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de autoritatea contractantă Județul Constanţa – Consiliul Județean Constanța, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Înțelegem că autoritatea contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr.98/2016.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține autoritatea contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de 5 % din prețul contractului fără TVA.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului pentru care transmitem această ofertă în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/ Asocierii)

Notă: în cazul unei asocieri formularul va fi semnat de fiecare asociat, prin reprezentantul legal

Anexa la Formularul nr.1

OPERATOR ECONOMIC

…………........................

(denumirea/numele ofertantului –în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

<Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

| NR. CRT | DENUMIRE PRODUS (denumirea completă a produselor ofertate) | CANTITATE (BUC) | Preţ unitar -lei fără TVA- | Valoarea totală -lei fărăTVA- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2x3 |
| 1 | NET ROUTER 1000MB 12PORT | 1 |  |  |
| 2 | NET ROUTER 1000MB 8P 2SFP+ incluse | 10 |  |  |
| 3 | Access point-uri cu management centralizat -AP cu Quad core 4 core 710 MHz CPU | 150 |  |  |
| 4 | Switch MANAGED 24-PORT Business, 24 10/100/1000 PoE+ ports, 4 10 Gigabit SFP+ , internal power, EU, cu Pachet fibra optica – montaj = MAGISTRALA DE DATE | 50 |  |  |
| 5 | Cabinet metalic 42U cu UPS 10KVA si consola KVM | 2 |  |  |
| 6 | Server cu doua procesoare, 1 x (1.92TB SSD 2.5 inch), 8 x 16GB RDIMM 2 Rank 3200, 2 x 1300W AC pwr sup, SERVER ACC HDD 16TB 7.2K SATA, Remote Management Module | 4 |  |  |
| 7 | Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack | 4 |  |  |
| 8 | Windows Server 2022 - 1 Device CAL | 4 |  |  |
| 9 | SQL Server 2019 Standard Edition | 4 |  |  |
| 10 | SQL Server 2019 - 1 Device CAL | 4 |  |  |
| 11 | PDA personal medical | 125 |  |  |
| 12 | PDA si cititor RFID personal administrativ | 2 |  |  |
| 13 | Tablete cu suport mecanic de fixare si reglare, camera + montaj | 45 |  |  |
| 14 | Display 24" all-in-one si accesorii pentru operare specifica | 2 |  |  |
| 15 | Imprimantă etichete laborator/farmacie | 47 |  |  |
| 16 | Cititor coduri de bare 2D | 4 |  |  |
| 17 | Imprimanta etichete farmacie (medicatie) | 5 |  |  |
| 18 | Imprimanta bratari pacient | 15 |  |  |
| 19 | Licenta de utilizare sistem colectare si procesare de date medicale si mentenanta 5 ani | 125 |  |  |
| 20 | Modul interoperabilitate software colectare si procesare date medicale | 1 |  |  |
| 21 | Licente utilizare software colectare si procesare date medicale - Tableta, software dedicat medical, comunicatie audio-video | 45 |  |  |
| 22 | Inventariere RFID - managementul lantului de aprovizionare | 1 |  |  |
| 23 | Modul Management de continut | 1 |  |  |
| TOTAL GENERAL (LEI FĂRĂ TVA) |  |  |  |  |

Atenţie! Preţul unitar va avea maximum 2 (două) zecimale şi va fi exprimat în lei fără TVA.

Prețul ofertat include toate costurile necesare furnizării produselor solicitate (transportul şi descărcarea pȃnă în încăperile din locaţia indicată de autoritatea contractantă, instalarea echipamentelor, teste/ probe necesare pentru asigurarea funcţionării produselor, instruirea personalului, servicii de mentenanţă, costuri asociate furnizării echipamentelor de schimb/înlocuire, etc), conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data: ...............................

Ofertant,

......................

(semnătura autorizată)

în calitate de ........................................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

................................................................................. (denumirea/numele operatorului economic)

# Formular nr.2

# INSTRUMENT DE GARANTARE

# pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect

<Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Către: ……………………………………………

adresa: …………………………………………

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________(denumirea):

cod CPV …..................................... organizată de ….................................................... în calitate de autoritate contractantă noi, ……………………………………………… având sediul înregistrat la ..………………………………….……….…,

(denumirea băncii/societăţii de asigurări)                              (adresa băncii/societăţii de asigurări)

ne obligăm în mod irevocabil faţă de UAT Judeţul Constanţa- Consiliul Judeţean Constanţa să plătim necondiţionat, suma de …………………………………(în litere şi cifre) la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cererea sa autoritatea contractantă va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ……………………………………………………........… şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul …………………………………………..………………………………. nu

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

constituie garanţia de bună execuţie;

b^1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de……………………….

Parafată de Emitent ………. în ziua ………….. luna ………… anul ………….

(semnătura autorizată)

In cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Operatorii economici au posibilitatea de a prezenta dovada constituirii garanţiei de participare şi prin ale instrumente de garantare, nelimitȃndu-se la modelul de formular prezentat, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, punctul III.1.6.a) Garanţie de participare.

Formular nr. 3

Formular-cadru Propunere Tehnică

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul Contractului: <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Notă introductivă

Propunerea  tehnică va fi prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini și va conține descrierea produselor ofertate . Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice și să prezinte toate documentele prevăzute prin Caietul de sarcini. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei.

# Propunerea tehnică va cuprinde secţiunile mai jos identificate, pe a cărei structură ofertantul îşi elaborează Propunerea tehnică.

# Informaţiile prevăzute în acest Formular trebuie:

- să includă elementele esenţiale ale Propunerii Tehnice- acestea trebuie identificate ca atare în conţinutul Propunerii Tehnice prezentate- în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

- să evidenţieze  avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

  - Denumire produs :  NET ROUTER 1000MB 12PORT

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Format rackmount; Minim 12 porturi gigabit; Politici firewall Ipv4 si Ipv6 SSL VPN Router sau echipament echivalent cu aceleaşi funcţii (switch layer3) Certificari: CE | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10.

1.2.	Denumire produs :  NET ROUTER 1000MB 8P 2SFP+ incluse

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Format rackmount; Minim 8 porturi gigabit; SFP+ Minim 2 porturi Ipv4 si Ipv6 SSL VPN Router sau echipament echivalent cu aceleaşi funcţii (switch layer3) Certificari: CE | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10.

1.3. Denumire produs :  Access point-uri cu management centralizat

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Minim 1 port Gigabit LAN Standard comunicație WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Suport: minim 2.4GHz Numar de client suportat: minim 200 Algoritmi de Securitate : Minim WPA/WPA2 Izolare wireless intre clienti Vlan Multiple SSID-uri PoE : Suportat Port Ethernet Gigabit – minim 1 port Certificari : CE Solutie de control centralizat AP-uri : inclus, fara costuri recurente | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.4. Denumire produs :  Switch MANAGED 24-PORT Business, 24 10/100/1000 PoE+ ports, 4 10 Gigabit SFP+, internal power, EU, cu Pachet fibra optica – montaj = MAGISTRALA DE DATE

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Switch Layer 2, 24 porturi PoE+ Rack-abil Porturi Gigabit LAN –Minim 24 porturi Alimentare 100-240VAC, 50/60 Hz [pentru Romania] Interfete PoE minim 8 Sloturi SFP minim 2 SPF+ (10 Gb) Consola de administrare : da Accesorii de montaj incluse Vlan – suportat pana la 4094 Autentificare : SSH, web based | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.5. Denumire produs :  Cabinet metalic 42U cu UPS 10KVA si consola KVM

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Capacitate minim 42 U ; Structură metalică ; Echipat cu consolă : monitor, tastatură, touch ; Echipat cu PDU ; Montaj pe poziție, echipare completă cu toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor rackabile; Încuietori; UPS rackabil de mare capacitate : Rack-ul trebuie sa fie livrat cu UPS-uri rackabile care sa asigure o capacitate totala de minim 10.000VA (maxim 3 unitati UPS). UPS-urile trebuie sa aiba incluse bateriile | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.6. Denumire produs :  Server cu doua procesoare , 1 x (1.92TB SSD 2.5 inch), 8 x 16GB RDIMM 2 Rank 3200, 2 x 1300W AC pwr sup, SERVER ACC HDD 16TB 7.2K SATA, Remote Management Module

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Configuratie : Minim doua procesoare instalate de tip Intel Xeon sau echivalent Frecventa: 2.4 GHZ sau superior Core/Procesor: minim 8 Core 16 fire de executie Memorie: minim 128 GB DDR4, min 2666 MHz; SSD: minim 1.92TB HDD : capacitate de minim 16TB ; Sursa de alimentare duala, se va livra cu 2 surse de alimentare instalate Ventilatoare redundante hot plug Rackabil, minim 2U ; Accesorii montaj in rack si punere in functiune incluse (cabluri, suruburi, sine, mufe etc) ; Notă : Fiecare server este însoțit de pachetul de 4 licențe descrise la pozițiile 7-10. Serverele de producţie trebuie să fie integral virtualizate. Serverele de producţie trebuie să ruleze pe sistem de virtualizare VMWare, Microsoft sau echivalent. Serverele de producţie trebuie să fie protejate cu soluţie antivirus / antimalware. Serverele de producţie trebuie să poată fi ,,exportate" pentru a rula pe alte servere fizice. Serverele de producţie trebuie să poată fi supuse backup-ului pentru a permite restaurarea sistemului în caz de dezastru. Mediul de backup va fi indicat si asigurat de catre Beneficiar Solutia trebuie sa fie protejata prin mecanism de backup care sa poata fi salvat inclusiv pe dispozitiv extern serverelor de productie (ex: HDD, DVD). Frecventa de backup minima este de 1 zi, cu rotatie la 30 de zile. | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.7. Denumire produs:  Windows Server 2022 Standard – 16 Core License Pack

| Cantitate | Unitate de măsură |  | Data de livrare solicitată | Loc de livrare |  | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime |  | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc |  | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa |  | Licenta Windows Server 2022 Standard sau Windows Server DataCenter care sa acopere numarul total de minim 16 core-uri ale procesoarelor instalate in server ofertat, pentru fiecare dintre serverele ofertate (minim 16 core-uri x 4 servere). Se va oferta sistemul de operare Windows Server 2022 la care se va asigura minim 3 ani Microsoft Software Assurance sau un sistem de operare pentru servere Windows Server versiunea disponibila la acel moment sau mai noua. Licenta pentru sistemele de operare: preinstalata pe servere. Trebuie sa includa programe de virtualizare si licentiere pentru minim 2 servere virtuale Windows Server 2022 sau mai nou la care se va asigura minim 3 ani Microsoft Software Assurance sau un sistem de operare pentru servere Windows Server versiunea disponibila la acel moment sau mai noua. Sistemul de operare propus trebuie sa fie unul specific pentru utilizare pe servere enterprise, compatibile cu Active Directory si Group Policy. Se vor asigura licentele de sistem de operare pentru servere si licentierea necesara SGBD, precum si serviciile de instalare/configurare corespunzatoare solutiei propuse (conform pozitiilor de servere). La nivelulul serverului trebuie sa fie instalat si configurat un sistem de virtualizare Vmware, MS Hyper-V sau echivalent. Accesul ulterior instalarii trebuie sa se faca doar de la distanta [remote], cu exceptia situatiilor care necesita interventie hardware. Credentialele de acces la serverele virtuale trebuie sa fie cunoscute doar de catre Administratorii de sistem. Sistemul de operare trebuie sa se actualizeze intr-un regim care sa nu creeze intreruperi neprogramate ale activitatii. Din motive de securitate, serviciile care nu sunt folosite la nivelul sistemului de operare trebuie sa fie dezactivate. Sistemul de operare al serverelor virtualizate trebuie sa fie suportat si compatibil cu platforma de virtualizare. Pentru asigurarea continuitatii, serverele virtualizate trebuie sa poate fi mutate de pe un server pe altul prin operatiuni de tip export/import. Licentierea corespunzatoare a sistemelor de operare ale serverelor face obiectul achizitiei si intra in sarcina ofertantilor. Licentierea trebuie sa fie de tip perpetuu, fara costuri recurente [ex: subscriptii, software assurance etc]. Serverele virtualizate trebuie protejate prin backup, care sa permita restaurarea sistemului de operare catre o stare predefinita, necompromisa. Furnizorul va asigura configurarea securitatii serverelor fizice si virtuale cu resursele prezentate in oferta depusa, cel putin cu urmatoarele mecanisme: - Solutie de protectie antivirus care sa includa cel putin: virus si threat protection, App and browser control, Device security: core, secure boot, TPM, Device performance si health. - Solutie Firewall la nivelul sistemului de operare, configurabila, prin care Administratorii de sistem sa limiteze accesul exclusiv la serviciile si porturile TCPIP strict necesare pentru functionarea sistemului. Ofertantul este responsabil de arhitectura aleasa si compatibilitatea echipamentelor folosite cu sistemele de operare. |  | 5 ani |
| Data de livrare propusă |  | Informatii referitoare la producator |  |  | Informatii referitoare la produs |  | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |  |  |
| 7. |  | 8. |  |  | 9. |  | 10. |  |  |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] |  | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] |  |  | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] |  | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |  |  |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.8. Denumire produs:  Windows Server 2022 – 1 Device CAL

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Windows Server 2022 sau mai nou – 1 Device CAL sau echivalent, cu asigurarea licentierii corecte | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.9. Denumire produs:  SQL Server 2019 Standard Edition

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Licenta Sistemului de Gestiune de Baze de Date (SGBD) necesară funcționării sistemului. Modelul de licentiere trebuie sa fie per core. Cantitatea minima solicitata pentru intreg sistemul : licentiere SGBD pentru 16 core. Toate componentele hardware trebuie sa fie compatibile cu software-ul ofertat. Se va asigura compatibilitatea hardware-software pentru intreg sistemul. Se vor asigura licentele de sistem de operare pentru servere si licentierea necesara SGBD, precum si serviciile de instalare/configurare corespunzatoare. Licentierea sistemelor de operare si a sistemului de gestiune al bazelor de date trebuie sa fie completa, perpetua, fara sa presupuna cheltuieli recurente relative la licentiere. Ofertantii trebuie sa asume obligatia de a respecta normele de referinta GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Accesul utilizatorilor la informatiile din baza de date se va face doar prin intermediul aplicatiei. Accesul administrativ de intretinere si configurare, in scopuri de gestiune tehnica a datelor trebuie sa poata fi facut distinct de accesul la continutul de informatie, inclusiv prin politici de autorizare explicita. | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.10. . Denumire produs:  SQL Server 2019 – 1 Device CAL

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Se va oferta modelul SQL Server 2019 – minim 1 Device CAL sau un model echivalent SGBD Se va asigura compatibilitatea hardware-software si licentierea corecta. Se vor livra 4 licente SQL Server 2019 sau un model mai nou. Fiecare server va avea cate o licenta cu numarul de CAL-uri necesare. | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.11. Denumire produs:  PDA personal medical

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Diagonala display minim 5”; Rezolutie: 1280x720 LED backlight; Certificari CE ; Touchscreen capacitive, multi-touch ; Rezistenta la condițiile de mediu : minim IP64 ; Frecventa Procesor: Min. 1,8 GHz; Memorie: Min. 3 GB RAM/32 GB Flash memory; Conexiune retea: WLAN, USB; Senzori: Accelerometru, lumina, proximitate; Securitate/Criptare: WPA/WPA2 WLAN: IEEE 802.11 ac SIM: Nano sim si Esim; NFC integrat Camera: spate camera min 13MP si frontal min 5 MP; Scanare: coduri de bare; software (engine) de decodare coduri de bare inclus; GPS: GPS, Glonass; Bluetooth: Min. Bluetooth 5.0; Temperatura de operare: Interval minim -20°C to +50°C; Cadere: Rezistenta la caderi multiple, de la o inaltime de cel putin 1.3m; Se va asigura instalarea si configurarea echipamentelor cu software-ul necesar utilizarii sistemului. PDA-urile trebuie sa fie atribuite prin cod de acces strict pentru un anumit utilizator: imperecherea username-device trebuie sa fie administrata centralizat de catre Administrator si confirmata o singura data de catre utilizator. Activarea PDA-ului utilizatorului trebuie sa se faca de la distanta. Fiecare PDA trebuie sa aiba un ID unic. Ficare utilizator trebuie sa aiba un ID unic. Imperecherea user-PDA trebuie sa fie de tip many-to-many. Accesul la fisierele de backup va fi permis exclusiv in scop de administrare. Echipamentele mobile PDA trebuie sa fie dedicate hardware si software exclusiv la sistem si sa fie gestionate unitar de catre Administratorul de sistem. Trebuie sa foloseasca cifrarea prin coduri de bare sau QR. Accesul operational la orice echipament hardware se va face exclusiv de catre personalul care trebuie sa ii foloseasca in urma configurarii accesului de catre Administrator. Nivelul de acces nu trebuie sa depaseasca nevoia de utilizare. Altele: Ofertantul trebuie sa asume instalarea si configurarea echipamentelor cu software-ul necesar utilizarii sistemului | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.12. Denumire produs:  PDA si cititor  RFID personal administrativ

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Citire etichete RFID : Min. EPC Gen 2 V2 ; Rata de citire : Min. 1000 taguri /sec ; Frecventa operare : Min, EU : 865-868MHz Comunicare : USB Type C, Adaptor 8 pini inclus, Adaptor USB pentru incarcare inclus, Conector integrat pentru comunicare ; Software : Software de management de la distanta oferit de producator ; Butoane de scanare : Da ; Acumulator inclus Li-Ion Rezistenta la conditiile de mediu: Min. IP64 Rezistenta la cazaturi multiple pe suprafate dure de la o inaltime de minim 1,5m ; Temperatura de operare : Min in intervalul de la -10 la +50 grade Celsius ; Va fi livrat cu PDA compatibil PDA-urile trebuie sa fie atribuite prin cod de acces strict pentru un anumit utilizator: imperecherea username-device trebuie sa fie administrata centralizat de catre Administrator si confirmata o singura data de catre utilizator. Activarea PDA-ului utilizatorului trebuie sa se faca de la distanta. Fiecare PDAtrebuie sa aiba un ID unic. Fiecare utilizator trebuie sa aiba un ID unic. lmperecherea user-pda trebuie sa fie de tip many-to-many. Accesul la fisierele de backup va fi permis exclusiv in scop de administrare. Echipamentele mobile PDA trebuie sa fie dedicate hardware si software exclusiv la sistem si sa fie gestionate unitar de catre Administratorul de sistem. Trebuie sa foloseasca cifrarea prin coduri de bare sau QR. Accesul operational la orice echipament hardware se va face exclusiv de catre personalul care trebuie sa ii foloseasca in urma configurarii accesului de catre Administrator. Nivelul de acces nu trebuie sa depaseasca nevoia de utilizare. Altele: Ofertantul trebuie sa asume instalarea si configurarea echipamentelor cu software-ul necesar utilizarii sistemului | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.13. Denumire produs:  Tablete cu suport mecanic de fixare si reglare, camera + montaj

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Procesor minim dual core; Memorie RAM: minim 4GB Capacitatea de stocare: minim 128 GB Display minim 10” Rezolutie minima 1200x800 Touch Audio difuzoare interne, microfon intern, mufa jack; Camera de minim 2 megapixeli Buton de panica instalat, detasabil ; NFC : da ; WLAN minim 802.11 g/n si Bluetooth ; Certificari CE Programme VESA- VESA mount ; Posibilitate de instalare senzori calitate aer. Tableta se va livra cu husa de protectie şi un brat rotativ care sa permita montajul si atasarea la patul pacientului. | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.14. Denumire produs:  Display 24” all-in-one si accesorii pentru operare specifica

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Format: All In One, cu stand care suporta inclinare si pivotare Procesor: Minim 8 nuclee, frecventa turbo peste 3GHz Memorie RAM: Minim 8GB Capacitatea de stocare: minim 512 GB (tip SSD) interfata minim SATA III – Rata de transfer la citire minim 500MB/s, Rata de transfer la scriere minim 450 MB/s. Display Minim 24” Rezolutie: Minim 1920x1080 Retea: Gigabit si minim WiFi6 Audio: difuzoare integrate Securitate: TPM integrat Sistem de operare: Preinstalat, minim Windows 10 sau echivalent Drivere : Se va asigura acces direct la suportul producatorului si, de asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri si upgrade-uri la componentele software incluse in configuratia statiei de lucru ofertate (firmware, drivere componente, pachete software de la producator). Accesorii incluse : Tastatura USB, mouse – de la acelasi producator ca sistemul de calcul ; Accesorii : Se va livra cu cititor de carduri de sanatate (cf. Legislatiei din Romania) | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.15. Denumire produs:  Imprimantă etichete laborator/farmacie

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Viteza de printare : Min. 100 mm/s Latime cap printare : Min. 104mm Rezolutie printare : Min. 201dpi Conectare: Min. USB Memorie: Min. 64 MB Flash, 64 MB SDRAM Barcode : Min. Code 49, EAN, Micro PDF, QR-Code Standarde/Certificari: CE | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.16.  Denumire produs: Cititor coduri de bare 2D

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Tipuri de coduri citite: Minim 2D Tip scanare: Fara necesitatea alinierii Interfata: USB | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.17. Denumire produs: Imprimanta etichete farmacie(medicatie)

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Viteza de printare : Min. 100 mm/s Latime cap printare : Min. 104mm Rezolutie printare : Min. 201dpi Conectare: Min. USB Memorie: Min. 64 MB Flash, 64 MB SDRAM Barcode : Min. Code 49, EAN, Micro PDF, QR-Code Standarde/Certificari: CE | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.18. Denumire produs:  Imprimanta bratari pacient

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Metoda printare: Termic; Rezoluție printare: Minim 300 dpi Coduri de bare suportate : * Liniar : Code 11, UPC-A, Postnet ; * 2D Barcode : Code49, QR Code ; Dimensiuni printare : Adult si Copii ; Real Time clock : Da Viteza de printare: Minim 51mm/s; Senzor head-up: Da; Conectivitate fizica: USB; Imprimare prin HIS Alimentare : 100-240VAC, 50-60Hz sau USB | 2 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.19. Denumire produs:  Licenta de utilizare sistem colectare si procesare de date medicale si mentenanta 5 ani

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Sistemul trebuie : - sa poata folosi imprimantele pentru tiparirea bratarilor unice de identificare a pacientului. - sa poata folosi imprimante pentru tiparirea etichetelor farmacie si laborator. - sa foloseasca un mecanism automat de control al codurilor de bare generate astfel incat sa nu existe posibilitatea suprapunerii acestora. - sa codifice metadatele in cod QR sau cod de bare - sa execute managementul unitar al tuturor imprimantelor de coduri de bare si al imprimantelor de bratari pacient din Spital - sa recunoasca identificatorul unic de pacient prin intermediul cititoarelor de coduri de bare / QR . - sa permita atasarea unei etichete unice cu cod de bare pentru investigatiile pacientului. - sa realizeze si sa mentina permanent legatura logica dintre bratara pacientului si codul investigatiei. Sistemul trebuie sa ii permita asistentului medical sa execute verificare dubla prin scanarea: - Etichetei atasate procedurii medicale/punga de medicatie - Bratarii pacientului. Ca efect al scanarii duble, sistemul trebuie sa determine asocierea corecta intre medicamentele prescrise si pacient. În ecranul principal al aplicatiei care ruleaza pe terminal, medicul trebuie sa vada lista cu pacientii sai. Medicul sef de sectie, trebuie sa vada pe ecranul terminalului toti pacientii din sectia sa. Prin intermediul terminalului de lucru securizat sistemul trebuie sa ii permita asistentului medical sa vizualizeze si sa valideze in timp real procedurile /serviciile medicale la care pacientul a fost programat. Sistemul trebuie sa aiba posibilitatea de corelare a investigatiei pacientului cu echipamentul folosit. In sistem trebuie sa poata fi identificat echipamentul folosit in investigatia pacientului. In realizarea functionalitatii se vor folosi codurile de bare de pe bratara pacientului si a echipamentului. Asistentul trebuie sa fie notificat in momentul selectarii echipamentului pe care urmeaza sa faca investigatia ca este operational. Se va descrie modalitatea de verificare a disponibilitatii echipamentului pentru investigatie. Medicul trebuie sa poata vedea pe terminalul de lucru securizat informatii privind situatia investigatiilor, minim: - Pacientul; - Tipul investigatiei; - Ora investigatiei; - Rezultatul partial/final al investigatiei Medicul trebuie sa poata vizualiza pe terminalul de lucru securizat evaluarea pacientului privind riscul infectios in dinamica. Medicul trebuie sa poata vedea pe terminalul de lucru securizat informatiile pacientului referitoare la: - Fisa de temperatura format grafic cu selectie multipla a parametrilor - Consultul interdisciplinar - Protocolul Operator - Investigatiile paraclinice Medicul trebuie sa isi poata vizualiza alerte pentru investigatiile pacientilor ale caror valori ies din intervalul de referinta. Sistemul trebuie sa ii permita medicului sa utilizeze o optiune de dictare pe terminalul mobil (scrierea de note despre interacțiunea fiecărui pacient) prin care este transpus in text mesajul vocal al medicului, respectiv consultul interdisciplinar, protocolul operator, epicriza, informatiile fiind preluate in fisa electronica a pacientului. Medicul trebuie sa poata descărca aplicatia din magazinele online ale producătorilor sistemelor de operare mobile (Google Play, Apple Store etc.) sau aplicatiile pot fi livrate , instalate și actualizate și prin mecanisme enterprise de tip MDM/EMM sau alte metode echivalente. - Utilizarea functiei de dictare pe terminalul mobil trebuie sa ii permita utilizatorului corectarea si validarea textului recunoscut de catre sistem inainte de a fi transmis catre baza de date. Sistemul trebuie sa afiseze lista pacientilor intemati in spital, grupati pe categorii de risc IAAM [ref: Decizie UE 945/2018]. Medicul epidemiolog trebuie sa poata vizualiza pe terminalul mobil lista pacientilor care prezinta elemente ce pot fi asociate riscului de infectie nosocomiala. Medicul epidemiolog trebuie sa poata accesa de pe terminalul mobil detaliile medicale ale pacientului suspect de infectie nosocomiala, inclusiv localizarea acestuia, pentru declansarea anchetei. Medicul epidemiolog trebuie sa poata utiliza functia dictare pentru introducerea concluziilor anchetei epidemiologice la nivel de pacient, inclusiv pe parcursul desfasurarii acesteia. In ecranul disponibil medicului epidemiolog, sistemul trebuie sa prezinte o lista cu antibioticele prescrise si sau administrate in ziua curenta si corelatia cu statusul antibigramei. Utilizarea terminalelor mobile trebuie sa se faca in regimul normal de mobilitate a personalului, asigurandu-se securizarea comunicatiei prin legatura unica intre terminal- utilizator-consola centrala (server). Sistemul trebuie sa comunice securizat (protocol HTTPS – cu certificat digital) cu HIS-ul Spitalului in timp real prin interfete de interoperabilitate utilizand servicii web. Ex: JSON, XML (conf. HL7 FHIR Standard), respectiv compatibil cu modulul de interoperabilitate aplicatii clinice descris anterior. Informatiile privind descarcarea materialelor sanitare asociate pacientului prin utilizarea terminalelor mobile trebuie sa se transmita automat prin protocol HL7 FHIR. Terminalul mobil trebuie sa emita alerte in cazul operatiunilor de descarcare efectiva a medicamentelor cand nu este confirmata relatia pacient-medicatie prescrisa prin scanarea codurilor, (bratara pacient-eticheta medicatie eliberata). Toate operatiunile efectuate pe terminalul mobil care implica pacientul si/sau medicatia vor fi log-ate in sistem pentru a asigura trasabilitatea actului medical. Folosind terminalul mobil, asistentele trebuie sa colecteze informatiile necesare intocmirii planului de ingrijiri al pacientului: terminalele trebuie sa permita introducerea informatiilor de temperatura de la echipamente medicale cat si parametrii vitali: cel putin puls, tensiune, saturatie de oxigen. Asistentul trebuie sa poata intocmi chestionarul privind riscul infectios la intemare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: - contact anterior cu sistemul sanitar: internari anterioare, proceduri invazive (ex. Interventii chirurgicale) - tratament antibiotic la intemare si in ultimile luni - pacient varstnic - comorbiditati - semne clinice de infectie prezente la intemare (febra / tuse / eruptii lexiuni cutanate / diaree, varsaturi / semne de infectie urinara ) - purtator de dispozitive medicale (sonda vezicala/ CVC- chimioterapie/ sonda endotraheala) Sistemul trebuie sa ii permită Farmacistului sa scaneze codul de bare al pungii de medicatie. Sistemul trebuie sa-i permita Farmacistului sa respecte obligatia legala de a verifica si/sau decomisiona medicamente serializate prin utilizarea Sistemului National de Verificare a Medicamentelor (SNVM), conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman. Sistemul trebuie sa ii permita Farmacistului sa printeze codul de bare al fiecarui medicament /condica eliberat. Sistemul trebuie sa faca automat legatura intre prescriptie si medicamentele predate de catre Farmacist. Operatiunile de verificare si decomisionare realizate de catre Farmacist, trebuie sa fie trimise automat in HIS-ul Spitalului. Terminalul mobil trebuie sa permita medicului vizualizarea programarilor proprii pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data curenta. Interfata de administrare trebuie sa fie accesibila doar Administratorilor de sistem. Meniurile interfetei de administrare vor fi in limba romana si engleza (daca este cazul). Interfata de administrare aplicativa trebuie sa functioneze cel putin pe unul din urmatoarele browsere: Edge, Mozila Firefox, Google Chrome sau echivalent. Setul de caractere folosit pentru interfata client trebuie sa fie minim UTF-8. Trebuie sa existe o sectiune Alerte sau echivalent, in care trebuie sa se gaseasca minim informatii despre: modificari ale bazei de date fata de ziua precedenta si Exceptii/Anomalii de functionare ale sistemului. Sistemul trebuie sa opereze SMS-uri in scopul stabilit de Ordinul nr. 3.670 din 6 decembrie 2022. Interfata de administrare trebuie sa permita: • Managementul utilizatorilor inregistrati pentru utilizarea terminalelor mobile. • Managementul device-urilor PDA inregistrate in sistem. • Profilele asociate device-urilor: minim Medic, Medic Epidemiolog, Asistent, Farmacist. Interfata de administrare trebuie sa aiba o sectiune cu filtre, dedicata managementului device-urilor care sa contina minim: - ID dispozitiv – unic - Modelul device-ului - Versiunea aplicatiei care ruleaza pe device - Versiunea OS a device-ului - Ultimul Login - Conturi inregistrate pe device Interfata de administrare trebuie sa permita configurarea setarilor device-urilor: Tip- Regula-ProfileActivate Interfata de administrare trebuie sa permita instalarea/update-urilor pe terminalele utilizatorilor in regim Push. Totodata dispozitivele PDA vor putea primi actualizari/ configurari in mod automat. Interfata de administrare trebuie sa permita versionarea aplicatiei si managementul de distribuire a versiunilor in dinamica, cel putin cu urmatoarele filtre: • ID versiune • Nr. Update • Nr de device-uri care respecta versiunea Update-ul device-urilor trebuie sa se poata face total sau secvential [pe grupuri]. Pentru securitate, interfata de administrare pentru consola de control a terminalelor mobile trebuie sa permita configurarea protocolului de comunicatie implicit SSH cu IP si Port sau prin oricare alt mecanism securizat echivalent, cu conditia asigurarii autenticității, confidențialității și trasabilității operațiunilor. Interfata de administrare pentru consola de control a terminalelor mobile trebuie sa poata fi vizualizate minim: • Status • Update • Restart • Log: erori si alerte Baza de date a consolei de administrare trebuie sa aiba un reper structural operational. Baza de date a consolei de administrare trebuie sa poata fi comparata la nivel de structura cu reperul. Structura bazei de date trebuie sa poata fi modificata printr-un script generat automat direct din consola de administrare pentru a fi actualizata conform reperului. Terminalele mobile trebuie sa permita vizualizarea, la cerere, cel putin a urmatoarelor tipuri de rapoarte: - Detalii spitalizari de zi si continue - Situatie paturi libere - Stoc materiale sanitare - Stoc medicamente - Fisa tratament - Programari - Verificare medicatie Rapoartele trebuie sa poata fi securizate, in sensul ca acestea trebuie sa fie disponibile in acord cu rolurile pe care le au utilizatorii definiti in consola de administrare. Din motive de securitate, consola de administrare trebuie sa poata genera rapoarte centralizate tip lista utilizatori activi care sa contina minim: - Nume utilizator - Modelul dispozitivului si codul unic al acestuia - Calendarul de logare pe intervale customizabile | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.20.  Denumire produs:  Modul interoperabilitate software colectare si procesare date medicale

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Pentru realizarea Modului de interoperabilitate se va folosi standardul HL7 FHIR Release 5 sau superior. Modulul de Interoperabilitate trebuie sa aiba interfata dedicata de administrare. Modulul de Interoperabilitate trebuie sa aiba un mecanism de verificare / validare a formatului datelor transferate. In acest sens Modulul de Interoperabilitate trebuie sa includa elemente de verificare in raport cu campurile implicate, si sa genereze mesaje de eroare. Drepturile de administrare a Modulului de Interoperabilitate trebuie sa fie controlate la nivel de grup de utilizatori. Va fi creat un grup de administrare a Modulului de Interoperabilitate si se vor configura drepturile de acces corespunzatoare, fara a depasi nevoile de utilizare. Se va include in grupul de administrare a Modulului de Interoperabilitate cel putin 1 Administrator din partea Beneficiarului final, care trebuie sa aiba drept de modificare asupra grupului de administratori ai Modulului de Interoperabilitate. Utilizatorii care nu fac parte din grupul de administratori ai modulului nu trebuie sa aiba acces la interfata de administrare a acestuia. Se va asigura instruirea Administratorilor Beneficiarului asupra modului de functionare al modulului de interoperabilitate in sensul utilizarii si configurarii acestuia. Standardele de interoperabilitate sunt solicitate ca standarde deschise. Implementarea concretă (versiune, arhitectură, mecanisme de schimb de date) poate fi adaptată capabilităților sistemelor integrate, cu respectarea cerințelor funcționale. In scopul estimarii necesarului pentru realizarea Modulului de interoperabilitate, prezentam urmatorul extras din standardul HL7 care va fi folosit in realizarea acestui modul. Se va tine cont de modalitatea de functionare asteptata a Modulului de interoperabilitate: In acord cu Standardul HL7 FHIR, Modulul de Interoperabilitate trebuie sa permita expunerea si actualizarea datelor conform HL7 FHIR ( https://hl7.org/fhir/) astfel: Permission : Va fi folosit pentru a gestiona permisiunile de acces si utilizare a datelor medicale ale unui pacient, specificand tipul de acces permis, furnizorii de servicii implicati si conditiile sau restrictiile pentru acces Patient : Va fi folosit pentru a reprezenta un pacient sau un individ care este sub ingrijire medicala, inclusiv informatii demografice, de identificare si istoric medical Practitioner : Va fi folosit pentru a reprezenta un furnizor de servicii de sanatate, cum ar fi un medic sau asistent medical, si va include informatii despre specializare, competente si detaliile de contact ale acestora PractitionerRole: Va fi folosit pentru a rbore rolurile sau functiile unui practitioner in cadrul diferitelor organizatii sau rboresc medicale RelatedPerson : Va fi folosit pentru a reprezenta o persoana legata de un pacient, cum ar fi un membru al familiei sau o persoana de contact, si va include detaliile de relatie si de contact Person : Va fi folosit pentru a reprezenta un individ fara a specifica daca este pacient sau furnizor de servicii de sanatate, inclusiv informatii demografice si de identificare Group : Va fi folosit pentru a reprezenta un grup sau o colectie de indivizi, de obicei utilizat pentru a organiza resursele in categorii sau colectivitati NutritionProduct : Va fi folosit pentru a reprezenta un produs alimentar sau supliment nutritional utilizat in tratamentul sau ingrijirea pacientilor HealthcareService : Va fi folosit pentru a reprezenta un serviciu medical furnizat de un anumit furnizor sau organizatie, cum ar fi un spital sau o clinica Location : Va fi folosit pentru a reprezenta o locatie fizica unde se desfasoara servicii medicale, cum ar fi un spital, o clinica sau un cabinet medical Appointment : Va fi folosit pentru a reprezenta o programare pentru un serviciu medical, cum ar fi o consultatie cu un medic sau un test de diagnostic AppointmentResponse : Va fi folosit pentru a reprezenta raspunsul la o solicitare de programare, confirmand sau respingand programarea Schedule : Va fi folosit pentru a reprezenta o programare recurenta pentru furnizarea de servicii medicale Slot : Va fi folosit pentru a reprezenta un interval de timp disponibil pentru o programare Encounter : Va fi folosit pentru a reprezenta o intalnire sau o vizita medicala intre un pacient si unul sau mai multi furnizori de servicii de sanatate EncounterHistory : Va fi folosit pentru a reprezenta istoricul intalnirilor medicale anterioare ale unui pacient EpisodeOfCare : Va fi folosit pentru a reprezenta un episod sau o perioada de ingrijire continua pentru un anumit set de probleme medicale ale unui pacient Flag : Va fi folosit pentru a reprezenta o marca sau o notificare asociata cu un pacient pentru a indica o anumita conditie sau situatie speciala Condition : Va fi folosit pentru a reprezenta o afectiune sau o problema medicala diagnosticata la un pacient Procedure : Va fi folosit pentru a reprezenta o procedura medicala sau un tratament efectuat pentru un pacient Observation : Va fi folosit pentru a reprezenta o observatie sau o masurare a unei caracteristici sau a unei stari a unui pacient, cum ar fi o valoare a tensiunii arteriale sau un rezultat de laborator DocumentReference : Va fi folosit pentru a reprezenta o referinta la un document medical, cum ar fi un rezultat de test sau un raport medical DiagnosticReport : Va fi folosit pentru a reprezenta un raport de diagnostic generat in urma unui test sau a unei evaluari medicale Specimen : Va fi folosit pentru a reprezenta o mostra de tesut, sange sau alte substante biologice prelevate de la un pacient pentru analize de laborator ImagingSelection : Va fi folosit pentru a reprezenta selectia de imagini medicale pentru interpretare si raportare ImagingStudy : Va fi folosit pentru a reprezenta un studiu de imagistica medicala, cum ar fi o radiografie sau o scanare RMN Questionnaire : Va fi folosit pentru a reprezenta un chestionar sau un set de intrebari structurate utilizate pentru a colecta informatii de la pacienti sau furnizori de servicii de sanatate QuestionnaireResponse : Va fi folosit pentru a reprezenta raspunsurile la un chestionar, asociate cu un anumit pacient sau furnizor de servicii de sanatate MedicationRequest : Va fi folosit pentru a reprezenta o cerere de prescriptie pentru un medicament pentru un pacient MedicationAdministration : Va fi folosit pentru a reprezenta administrarea unui medicament unui pacient MedicationDispense : Va fi folosit pentru a reprezenta eliberarea unui medicament unui pacient de catre o farmacie MedicationStatement : Va fi folosit pentru a reprezenta o declaratie sau o informatie despre medicamentele pe care un pacient le ia Medication : Va fi folosit pentru a reprezenta un medicament specific, inclusiv detalii despre doza, forma si instructiuni de utilizare CarePlan : Va fi folosit pentru a reprezenta un plan de ingrijire personalizat pentru un pacient, care poate include obiective, interventii si evaluari ServiceRequest : Va fi folosit pentru a reprezenta o cerere pentru un anumit serviciu medical sau procedura pentru un pacient NutritionOrder : Va fi folosit pentru a reprezenta o cerere pentru un regim alimentar sau supliment nutritional pentru un pacient Communication : Va fi folosit pentru a reprezenta o comunicare sau o notificare intre furnizorii de servicii de sanatate sau cu pacientii CommunicationRequest : Va fi folosit pentru a reprezenta o solicitare pentru o comunicare sau o notificare catre un furnizor de servicii de sanatate sau un pacient Device : Va fi folosit pentru a reprezenta un dispozitiv medical utilizat in diagnostic, tratament sau monitorizare DeviceRequest : Va fi folosit pentru a reprezenta o cerere pentru utilizarea unui dispozitiv medical intr-un anumit context medical DeviceDispense : Va fi folosit pentru a reprezenta eliberarea unui dispozitiv medical catre un pacient de catre o farmacie sau alt furnizor DeviceAssociation : Va fi folosit pentru a reprezenta asociatiile sau conexiunile intre diferite dispozitive medicale DeviceUsage : Va fi folosit pentru a reprezenta utilizarea unui dispozitiv medical intr-un anumit context sau situatie medicala SupplyRequest : Va fi folosit pentru a reprezenta o cerere pentru aprovizionarea cu materiale sau echipamente medicale SupplyDelivery : Va fi folosit pentru a reprezenta livrarea materialelor sau echipamentelor medicale solicitate InventoryItem : Va fi folosit pentru a reprezenta un element individual dintr-un inventar de materiale sau echipamente medicale InventoryReport : Va fi folosit pentru a reprezenta un raport detaliat al inventarului de materiale sau echipamente medicale Consent : Va fi folosit pentru gestionarea informatiilor de consimtamant ale pacientilor in contextul ingrijirii medicale, cercetarii clinice si altor situatii in care este necesar acordul explicit al pacientului | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.21. Denumire produs:  Licente utilizare software colectare si procesare date medicale - Tableta, software dedicat medical, comunicatie audio-video

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Sistemul trebuie sa foloseasca tabletele pentru facilitarea ingrijirii pacientilor. In acest sens, software-ul tabletelor trebuie sa prezinte informatii utile, drepturile si obligatiile pacientilor. Informatiile prezentate trebuie sa fie customizabile fiind agreate impreuna cu Beneficiarul la momentul implementarii. Pacientul trebuie sa poata folosi tableta pentru apelarea audio-video de urgenta a cabinetului medical. Cabinetul medical trebuie sa poata prelua/respinge apelul audio-video de pe tabletele instalate in zonele in care sunt izolati pacientii. De pe tablete trebuie sa poata fi accesate cel putin : - investigatiile paraclinice ale pacientului, - medicatia, - buletinul de analize. Tabletele trebuie sa ii permita medicului sa vizualizeze investigatiile de imagistica ale pacientului. Pe tabletele corespunzatoare pacientului, trebuie sa fie disponibile informatii privind datele vitale minime cum ar fi : puls, temperatura. Sistemul trebuie sa mentina asocierea pacient-tableta si sa includa in sms-ul transmis apartinatorului linkul pentru initierea apelului audio-video (vizita virtuala). Link-ul de apel video destinat apartinatorului trebuie sa fie securizat bidirectional. Explicatie: mutarea pacientului de pe o sectie pe alta si accesarea altei tablete nu va necesita generarea unui alt link, iar apelul va urmari pacientul. Initierea apelului audio-video initiat de catre apartinator trebuie sa se faca fara necesitatea instalarii niciunei aplicatii/add-on pe smartphone-ul apartinatorului si sa opereze cel putin pe sistemele de operare mobile Android si iOS. Pacientul trebuie sa aiba posibilitatea acceptarii si respingerii apelului audio-video initiat de catre apartinator | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.22. Denumire produs: Inventariere RFID – managementul lantului de aprovizionare

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | RFID este prescurtarea pentru ldentificare prin Radiofrecvenfa (Radio Frequency Identification in limba engleza). Este o tehnologie care utilizeaza unde radio pentru a identifica si urmari obiecte. Solutia de evidenta echipamente medicale RFID – mijloace fixe este compus din trei componente principale: etichete RFID, cititoare RFID si imprimanta editare, codare etichete si un soft de gestionare a datelor. Etichetele RFID sunt dispozitive care stocheaza informatii despre obiectul etichetat si permit comunicarea cu cititoarele RFID. Etichetele RFID pot avea diverse forme, dar trebuie sa fie etichete adezive pentru cel putin doua tipuri de suprafete (metal si plastic). Cititoarele RFID sunt dispozitive care emit unde radio si primesc semnale de la etichetele RFID. Aceste cititoare trebuie sa fie portabile si sunt responsabile de capturarea informatiilor stocate pe etichete. Sistemul de gestionare a datelor prelucreaza si administreaza informatiile colectate de la etichetele RFID. Acesta este o aplicatie software tip baza de date care stocheaza si recupereaza informatii asociate fiecarei etichete. Acest sistem permite urmarirea, monitorizarea si analiza obiectelor etichetate cu RFID. Cand o eticheta RFID intra in raza de actiune a unui cititor RFID, acesta alimenteaza eticheta si comunica cu aceasta utilizand unde radio. Cititorul capteaza identificatorul unic si orice alte date stocate pe eticheta. Etichetele RFID pot stoca mai multe informatii decat codurile de bare iar datele pot fi actualizate sau modificate la nevoie. Printarea etichetelor trebuie sa se poata face cu usurinta astfel incat, in orice moment (de exemplu in cazul unei deteriorari) sa se poata reprinta eticheta dorita din lista de inventar. Solutia trebuie : -sa permita scanarea fara necesitatea vizualizarii directe, adica etichetele pot fi citite fara vizibilitate directa. Se pot citi sumultan mai multe etichete, imbunatatind eficienta procesului. -sa poata permite importul listelor de inventar si exportul listelor cu obiecte identificate/neidentificate in anumite locatii. -sa poata genera rapoarte privind locatiile unde se afla anumite obiecte etichetate. -sa permita asocierea unei fotografii realizate cu ajutorul dispozitivelor mobile la un obiect aflat in lista de inventar. -sa permita autentificarea (user si parola) fiecarui tip de utilizator in functie de drepturile alocate. -sa permita localizarea unui obiect prin utilizarea unei functii de tip radar. (Funcția de localizare a obiectelor este solicitată din punct de vedere funcțional. Modul de implementare (algoritm, reprezentare vizuală/audio) poate diferi, fiind acceptate soluții echivalente care permit identificarea și localizarea obiectelor etichetate ) -sa permita posibilitatea de a genera etichete in structura arborescenta pe cel putin 2 nivele. - sa includa un mecanism de gestionare a obiectelor inregistrate grupat, cat si obiecte care nu permit eticheta RFID. Dispozitivele, parte a solutiei trebuie sa poata functiona si in regim offline in baza listelor importate. Cititoarele RFID trebuie să fie capabile să emită unde radio și să primească semnale de la etichetele RFID, captând identificatorul unic și alte date stocate. | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

1.23. Denumire produs: Modul Management de continut

| Cantitate | Unitate de măsură | Data de livrare solicitată | Loc de livrare | Specificaţii tehnice / cerinte de calitate minime | Durata minima de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buc | Maxim 35 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfȃntul Apostol Andrei” Constanţa | Se va realiza un portal web dupa structura recomandata de ANMCS. Continutul portalului conform structurii prezentate mai jos va fi pus la dispozitie de catre beneficiarul final dupa semnarea contractului. Pentru demonstrarea capacitatii tehnice de realizare a portalului, ofertantii vor prezenta in oferta capturi de ecran ale unui portal medical similar. ACASA DESPRE NOI PREZENTARE LEGISLATIE CONDUCERE BIROU MANAGEMENT CALITATE ORGANIZARE ORGANIGRAMA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PROGRAMME SI STRATEGII ANUNTURI PUBLICE SERVICII MEDICALE SECTII SPITAL AMBULATORIU INTEGRAT COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE LABORATOR ANALIZE MEDICALE LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA FARMACIE DISPENSAR LINII DE GARDA PARTENERIATE INFORMATII PACIENTI • SERVICII PACIENTI ACCESARE SERVICII INTERNARE / EXTERNARE TARIFE SI SERVICII • DREPTURI SI OBLIGATII DREPTURI SI OBLIGATII ASIGURATI PACIENTI APARTINATORI • CHESTIONAR SATISFACTIE • ASOCIATII DE PACIENTI • ASISTENTA RELIGIOASA • TERAPIA DURERI • EDUCATIE SANITARA • GHIDUL PACIENTULUI INTERES PUBLIC SOLICITARE INFORMATII / LEGEA 544 INFORMARE SI COMUNICARE INFORMATII FINANCIARE GDPR DECLARATII DE AVERE TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE MULTIMEDIA CONTACT | 5 ani |

| Data de livrare propusă | Informatii referitoare la producator | Informatii referitoare la produs | Specificaţii tehnice / cerinte funcţionale propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. |
| [Ofertantul introduce data de livrare propusa] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul introduce denumirea produsului ofertat] | [Ofertantul va indica dacă produsul propus corespunde cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate] În această coloană ofertanții vor descrie concret (succint) modul în care vor realiza/ îndeplini, efectiv, cerințele solicitate/ impuse prin caietul de sarcini cu privire la produsul solicitat. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini, poate atrage neconformitatea Ofertei. |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele 7 ,8, 9 şi 10

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerinţelor referitoare la descrierea arhitecturii aferentă sistemului de colectare şi procesare date medicale în contextul cerinţelor incluse în Caietul de Sarcini la cap. 3.3. Descrierea produselor solicitate şi a operaţiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Notă:

Specificațiile tehnice/cerințele de performanță/ funcționale minime (factorii de evaluare și algoritmul de calcul), precum și locația de livrare se regăsesc în Anexa la prezentul caiet de sarcini. Ofertanții vor oferta întreaga cantitate de produse (NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE).

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite. Produsele/sistemele ce urmează a fi achiziționate trebuie să încorporeze cele mai recente versiuni cu respectarea cerințelor minime. Nu se acceptă produse remanufacturate/ recondiționate şi/sau care au în componență elemente/componente care au fost folosite anterior. Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produsului și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de sau „echivalent” (orice referire la standarde va fi considerată ca fiind însoțită de mențiunea ”sau echivalent”), iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate sau - după caz - superioritatea lor tehnică (fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în prezentul caiet de sarcini). În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme și vor fi respinse. Ofertantul are obligația de a preciza în cadrul ofertei tehnice denumirea comercială a fiecărui produs ofertat, codul producătorului pentru produs / model, de a prezenta o descriere detaliată a modului în care este îndeplinită cerința solicitată și de a furniza documente justificative în susținerea îndeplinirii cerinței (care pot fi: un dosar tehnic/fișe tehnice/emis(e) de producător și/sau alte dovezi relevante), conform Formularului de propunere tehnică din fișierul Formulare.

Produsele ofertate vor fi însoțite în mod obligatoriu de documentația tehnică, lista nefiind exhaustivă: fișă tehnică produs, manual de utilizare, manual de service (dacă este cazul), certificat/declarație de conformitate UE/CE (ce a stat la baza aplicării marcajului CE), certificat/declarație de garanție tehnică de la producător/furnizor/distribuitor, declarație REACH/ROHS, documentație care să ateste conformitatea echipamentelor cu cerințele de mediu (certificate sau rapoarte de testare sau alte dovezi relevante de la producător).

Reducerea deşeurilor şi ambalajului: Echipamentele trebuie să fie livrate cu un minimum de ambalaje, preferabil reciclabile sau biodegradabile, pentru a reduce impactul asupra deşeurilor generate. Ofertantul va prezenta declarația pentru preluarea ambalajelor de transport și gestionarea corespunzătoare a acestora și o declarație pe proprie răspundere cu privire la conformitatea DNSH.

În caz de neconcordanțe între specificațiile ofertate în propunerea tehnică și documentele prezentate în cadrul ofertei, specificațiile producătorului echipamentelor vor fi considerate ca referință, iar conținutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a cerințelor/ obligațiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini și va include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare. Sunt acceptate documente suport în limba română, documentele prezentate emise în alte limbi vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Ofertantul va indica în mod explicit toate aceste componente pe care le va include în soluţie, luând în calcul si preţul acestora în redactarea ofertei financiare. Vor fi specificate numele produselor furnizate, producătorul, numărul de unități și preţul unitar, astfel încât să poată fi identificate corect toate componentele.

### 2.GARANTIE / TERMEN DE VALABILITATE

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerinţelor referitoare la garanţia produselor în contextul cerinţelor incluse în Caietul de Sarcini la cap. 3.6. Garanţia produselor, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Ofertantul va prezenta documente justificative din care să rezulte asumarea asigurării garanţiei comerciale a produselor furnizate pe perioada prevăzută în ofertă, fără a se limita la documente de la producător/ distribuitor/ partener de service pentru perioada de garanţie ofertată.

Ofertantul va trebui să prezinte o declarație pe propria răspundere că va asigura acordarea asistenţei tehnice şi efectuarea operaţiunilor service (întreţinere şi reparaţii), inclusiv a serviciilor de constatare, transport la o unitate de service autorizată pe durata perioadei de garanţie comercială ofertată.

3. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la livrare, ambalare, etichetare şi transport în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în Caietul de sarcini la cap.3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului şi încadrarea în termenul de livrare specificat.

Ofertantul va prezenta un grafic de livrare al produselor solicitate.

# 4.MODALITATEA DE INDEPLINIRE/REALIZARE A OPERAȚIUNILOR CU TITLU ACCESORIU

INSTALARE, PUNERE ȊN FUNCȚIUNE, TESTARE, INSTRUIREA PERSONALULUI

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerinţelor referitoare la instalare, punere în funcţiune, testare şi instruirea personalului în contextul cerinţelor incluse în Caietul de Sarcini la cap.3.8 Operaţiuni cu titlu accesoriu:

3.8.1. Instalare, punere în funcţiune, testare

3.8.2. Instruirea personalului,

prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### 5. SERVICII DE MENTENANȚǍ

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la serviciile de mentenanţă, în contextul responsabilităților și cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini la cap.3.9. Servicii de mentenanţă, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

6.RESURSE UMANE

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la resursele umane, în contextul responsabilităților și cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini la cap.3.9.4. Resurse umane, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

În vederea implementării cu succes a contractului, ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante experți non-cheie, care prin responsabilitățile lor vor realiza implementarea activităților în cadrul contractului.

Experții non-cheie solicitați de autoritatea contractantă sunt următorii:

Expert implementare software (1 persoană)

Responsabilitățile expertului implementare software sunt următoarele:

- Monitorizează implementarea tehnică a contractului;

- Activități de instalare, configurare și parametrizare a sistemului;

- Testează funcționalitățile aplicațiilor informatice;

- Rezolvă disfuncționalitățile constatate în urma etapei de testare funcțională și/sau în perioada de garanție.

Expert instruire  (1 persoană)

Responsabilitățile expertului instruire sunt următoarele:

- Susținerea sesiunilor de instruire a personalului;

- Pregătirea materialelor de instruire;

- Realizarea certificatelor de instruire la final

În propunerea tehnică se va prezenta o listă în care vor fi prevăzute persoanele nominalizate, în care se va detalia momentul în care acest personal va interveni în implementarea viitorului contract precum, modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective) și responsabilitățile acestora.

La momentul depunerii ofertei pentru persoanele nominalizate se vor prezenta:

- Contract individual de muncă/extras Revisal actualizat sau alte documente care să facă dovada calității de angajat.

Sau

-Declarație privind disponibilitatea pentru toată durata de implicare a persoanei în cadrul contractului, în cazul în care NU este angajat al ofertantului

# 7.SUPORT TEHNIC

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la suportul tehnic, în contextul responsabilităților și cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini la cap.3.10. Suport tehnic, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# 8.Managementul Contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)- scurtă descriere

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Acordul-cadru/Contract subsecvent (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract)-scurtă descriere, care să cuprindă următoarele informaţii:

  - identificarea activităţilor realizate de subcontractanţi

  - modalitatea de efectuare a plăţilor către subcontractanţi în cadrul Contractului.

  - informaţii referitoare la opţiunea de plată directă în raport cu prevederile art 218 şi următoarele din Legea 98/2016, dacă este cazul.

- Abordarea şi metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă prin raportare la :

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.4 Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.5 Documentaţii ce trebuie furnizate autorităţii contractante în legătură cu produsul

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.6 Recepţia produselor

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.7 Modalităţi şi condiţii de plată

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.9 Managementul/ gestionarea contractului şi activităţi de raportare în cadrul contractului

  - Cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini la pct.9.1. Riscuri şi măsuri de gestionare a acestora

9. Ofertanţii vor prezenta în propunerea tehnică documentele necesare în vederea aplicării algoritmului de calcul aferent factorilor de evaluare prevăzuţi în Caietul de sarcini la pct.12  Criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate- preţ” :

| Denumire factor evaluare | Descriere | Pondere/ Punctaj max | Modalitatea de verificare și algoritmul de calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| Memoria RAM și capacitatea de stocare pentru tablete (45 buc.) și display 24” all-in-one (2 buc.) (pozitiile 13 si 14 din Anexa total 20% / 20 puncte | 3.a) Componenta tehnică – capacitatea de stocare pentru tablete (45 bucăți) | 15% / 15 puncte | Se va acorda punctajul maxim dacă produsele au o capacitate de stocare mai mare decât cea stabilită de autoritatea contractantă prin cerința minimă, respectiv: - pentru tablete: minim 4GB RAM și minim 128 GB capacitatea de stocare – cerință de conformitate a ofertei, pentru care se acordă ”0” puncte. Pentru acordarea punctajului se va lua in calcul capacitatea de stocare. Modalitatea de verificare: Se vor prezenta informații referitoare la capacitatea memoriei și a capacității de stocare a modelului/modelelor tabletelor, care urmează a fi furnizat(e). Produsul livrat va fi însoțit de documente provenite de la producător (fișe tehnice) care confirmă caracteristicile și care atestă corespondența cu produsul ofertat. Algoritm de calcul: Se atribuie un număr maxim de 15 puncte pentru cea mai mare capacitate de stocare a memoriei tabletelor, față de cea stabilită de autoritatea contractantă prin cerința minimă. Pentru o capacitate de stocare, sub limita minimă stabilită, oferta este considerată neconformă. Pentru celelalte capacități de stocare, punctajul P (n) se calculează direct proporțional, astfel: Punctaj ofertă (n) = (P capacitate stocare ofertă n/ P capacitate stocare maxim ofertată) x 15 puncte. Notă: dacă se ofertează diferite capacități de stocare pentru anumite tablete, capacitatea de stocare ofertată va fi reprezentată de media aritmetică ponderată a capacităților de stocare ofertate pentru fiecare produs. |
|  | 3.b) Componenta tehnică – capacitatea de stocare pentru display 24” all-in-one (2 bucăți) | 5% / 5 puncte | Se va acorda punctajul maxim dacă produsele au o capacitate de stocare mai mare decât cea stabilită de autoritatea contractantă prin cerința minimă, respectiv: - pentru display 24” all-in-one: min 8 GB RAM și minim 512 GB capacitatea de stocare (SSD) – cerință de conformitate a ofertei, pentru care se acordă ”0” puncte. Pentru acordarea punctajului se va lua în calcul capacitatea de stocare; Modalitatea de verificare: Se vor prezenta informații referitoare la capacitatea memoriei și a capacității de stocare a modelului/modelelor display-urilor, care urmează a fi furnizat(e). Produsul livrat va fi însoțit de documente provenite de la producător (fișe tehnice) care confirmă caracteristicile și care atestă corespondența cu produsul ofertat. Algoritm de calcul: Se atribuie un număr maxim de 5 puncte pentru cea mai mare capacitate de stocare a memoriei display-urilor 24” all-in-one, față de cea stabilită de autoritatea contractantă prin cerința minimă. Pentru o capacitate de stocare SSD sub limita minimă stabilită, oferta este considerată neconformă. Pentru celelalte capacități de stocare, punctajul P (n) se calculează direct proporțional, astfel: Punctaj ofertă (n) = (P capacitate stocare ofertă n/ P capacitate stocare maxim ofertată) x 5 puncte. Notă: dacă se ofertează diferite capacități de stocare SSD pentru anumite display-urilor 24” all-in-one, capacitatea de stocare SSD ofertată va fi reprezentată de media aritmetică ponderată a capacităților de stocare (SSD) ofertate pentru fiecare produs. |
| Nivelul de protecție împotriva factorilor externi-dispozitive PDA uz medical (125 buc.) și PDA uz administrativ (2 buc) - (poziţiile 11 si 12 din Anexa la Caietul de sarcini) | Componenta Tehnică – Nivelul de protecție | 20% / 20 puncte | Descriere: Avand in vedere ca PDAul este un dispozitiv portabil ce va fi utilizat intens in activitati de lucru fiind expus la factori externi, nivelul de protectie este critic. Punctele vor fi acordate dacă produsele demonstrează atingerea nivelului de protecție IP superior în conformitate cu IEC/EN 60529:2013. Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate. Nivelul de protectie minim impotriva factorilor externi este IP64 – cerință de conformitate a ofertei. Pentru un nivel de protecție minim de IP64 se acordă ”0” puncte. Un nivel de protectie mai mic va atrage descalificarea ofertei ca fiind neconforma. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Nivelul de protecție împotriva factorilor externi-dispozitive PDA uz medical” se acordă astfel: • Se acorda 5 puncte Ofertanților pentru dispozitivele PDA cu nivel de protectie IP65. • Se acorda 10 puncte Ofertanților pentru dispozitivele PDA cu nivel de protectie IP66. • Se acorda 15 puncte Ofertanților pentru dispozitivele PDA cu nivel de protectie IP67. • Se acorda 20 puncte Ofertanților pentru dispozitivele PDA cu nivel de protectie IP68. În cazul ofertelor care prezintă PDA-uri prevazute cu un nivel de protectie mai mare decat IP68 nu vor fi acordate puncte suplimentare. Verificare: Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate – se va lua în considerare gradul de protecție IP corespunzător din fișa tehnică a produsului. Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I relevantă și care îndeplinesc criteriile specificate vor fi considerate conforme Notă: dacă se constată diferite niveluri de protecție pentru diferite (modele de) dispozitive PDA, nivelul de protecție ofertat va fi reprezentat de media aritmetică ponderată a nivelelor de protecție aferente fiecărui dispozitiv PDA ofertat. |
| Garantie echipamente hardware | Componenta tehnica -Perioada de garanţie extinsa a echipamentelor hardware | 20 % / 20 puncte | Pentru componentele hardware, garanția va fi de minim 2 ani de la data punerii în productie a intregului sistem informatic. Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 20 puncte, (maxim 5 ani garanție totală pentru componentele hardware). Perioada de garanție ofertată va fi exprimată în ani. Perioada minimă de garanție acceptată este de 2 ani (pentru acest termen de garanție se acordă 0 puncte) pentru produsele hardware. Ofertele care cuprind o perioadă de garanție sub 2 ani vor fi considerate neconforme. Modalitatea de verificare: Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă care detaliază perioada oferită și care atestă că se acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile contractului, inclusiv toate utilizările indicate. Algoritm de calcul: Se atribuie un număr de 5 puncte suplimentare pentru fiecare an de garanție (și acord privind servicii suplimentare) oferit în plus față de specificațiile tehnice minime (2 ani), după cum urmează: + 4 sau mai mulți ani de garanție suplimentară: 20 puncte; + 3 ani de garanție suplimentară: 15 puncte; + 2 ani de garanție suplimentară: 10 puncte; + 1 an de garanție suplimentară: 5 puncte. Notă: dacă se ofertează perioade diferite de garanție pentru anumite produse, perioada de garanție ofertată va fi reprezentată de media aritmetică ponderată a punctelor aferente perioadelor de garanție ofertate pentru fiecare produs. Pentru o perioada de garantie mai mica de 2 ani de la data punerii în producție a întregului sistem informatic, ofertele vor fi declarate neconforme. Pentru o garanție ofertată pentru componentele hardware de peste 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |

10. ALTE INFORMAȚII

Propunerea tehnică întocmită de către ofertant va cuprinde, faţă de informaţiile cuprinse la capitolele anterioare, toate specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini de la pct.3.3 pȃnă la pct.12.

La acest capitol, ofertantul va trata orice altă cerinţă minimă regăsită ca fiind solicitată de la pct.3.3 pȃnă la pct.12 din Caietul de sarcini, ce nu a fost tratată la capitolele anterioare.

11. ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICǍ

Ofertantul va completa şi va include în mod obligatoriu în Propunerea tehnică următoarele documente:

    - Declaraţie privind partea/părţile din propunerea tehnică şi financiară care au caracter confidenţial, conform Formular nr.7 din secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire;

    - Declaraţie privind acceptarea condiţiilor contractuale, conform Formular nr.8 din secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire;

    - Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului/ Acordului-cadru, conform Formular nr.9 din secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire.Declaraţia va fi prezentată inclusiv de subcontractant, după caz;

    - Declaraţie de consimţămȃnt privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Formular nr.11 din secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire. Documentul va fi completat de fiecare persoană ale cărei date cu caracter personal se regăsesc în Propunerea tehnică.

    - Graficul de livrare, conform model Formular nr.12 din sectiunea Formulare;

    - Declarația pentru preluarea ambalajelor de transport și gestionarea corespunzătoare a acestora;

    - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conformitatea DNSH, conform model formular nr.13 din secţiunea Formulare;

    - Declarație pe propria răspundere că va asigura acordarea asistenţei tehnice şi efectuarea operaţiunilor service (întreţinere şi reparaţii), inclusiv a serviciilor de constatare, transport la o unitate de service autorizată pe durata perioadei de garanţie comercială ofertată;

    - Declarație scrisă care detaliază perioada oferită aferentă garanţiei echipamentelor hardware și care atestă că se acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile contractului, inclusiv toate utilizările indicate, pentru stabilirea punctajului corespunzător acestora;

    - Documentaţia tehnică aferentă produselor ofertate.

ATENȚIE!  Se vor transmite orice alte documente solicitate prin Caietul de sarcini ca fiind necesare a fi prezentate în propunerea tehnică.

Notă: Ofertele care nu satisfac în mod corespunzator cerinţele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme

Data completării  ___________

..............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

Formular nr.4

Acord de asociere

Nr……………./…………………….

1. PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între:

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculată la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr..........................., cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcţia de.......................................... în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculată la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................, cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................. deschis la.................................................................................. reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării cu oferta comună la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică „………………………………………………………………”, conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către  ........................... .

2.2 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:

- (i -lider de asociere)...............................;

- (ii - Asociat 1) ...........................;

- (iii - Asociat n).............,

având ca scop:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Consiliul Judeţean Constanţa pentru atribuirea contractului ..........................................................................................................................

(obiectul contractului)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică (în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare) cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

2.3 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor Documentaţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate câştigătoare urmare transmiterii de către Consiliul Judeţean Constanţa a comunicării rezultatului procedurii.

2.4 Activitați realizate de Lider de asociere: ……………………………………………………………

Activitați realizate de Asociat 1: ……………………………………………………………

Activitați realizate de Asociat n: ……………………………………………………………

2.5 În caz de adjudecare, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

1. ……………………………% (în litere) S.C. ……………………………………………………………

2. ……………………………% (în litere) S.C. ……………………………………………………………

n. ……………………………% (în litere) S.C. ……………………………………………………………

2.6 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate câștigătoare urmare transmiterii de către ………………………………………………………. a comunicării rezultatului procedurii.

2.7 Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

2.8 Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

3. DURATA ACORDULUI

3.1 Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ……………………………………………………………, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuterniceşte SC………………………………, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC……………………………, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. OBLIGATIILE PĂRŢILOR

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

5.2 Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

5.3 Ȋn situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/derularea contractului …………………………………………………… se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

6. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

6.1 Asocierea încetează prin:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;

- neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cazuri prevăzute de lege.

# 7. COMUNICĂRI

7.1 Membrii asocierii convin ca asociatul …………………………………………… - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „…………………………………………………………………”.

Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Număr TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Număr cont bancar:

IBAN:

*Asociatul …………………………………… - în calitate de Lider al Asocierii, va emite şi încasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresă Bancă:

Reprezentant Legal:

8. ALTE CLAUZE

8.1 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

8.2 Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cat şi a Beneficiarului.

8.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

8.4 (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legatură cu acestea, vor fi guvernate de legea română.

(2) Litigiile izvorate din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanţelor de drept comun.

(3) Soluţionarea litigiilor izvorate din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii şi Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Acordului Contractual.

8.5 Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba română.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume şi prenume

....................................

(semnătura şi ştampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....................................

(semnătura şi ştampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....................................

(semnătura şi ştampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Formular nr.5

# Terţ susţinător- tehnic şi/sau profesional

..........................

(denumirea)

# ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare)

Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător doar în cazul în care obiectul susținerii îl constituie experiența similară privind livrarea de produse.

Cu privire la procedura de atribuire organizată de…………….. [denumirea autorității contractante] în calitate de autoritate contractantă pentru atribuirea contractului având ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, pentru care a fost publicat anunțul de participare nr. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/……….. [introduceți data]

noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul social înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici căruia îi este acordat suportul) produsele menționate mai jos, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a produselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ [denumirea ofertantului] prin contractul ce urmează a fi încheiat între Ofertant și Autoritatea contractanta, pentru partea asumată prin prezentul angajament.

În acest sens:

- Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant produsele care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa produsele pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului]

- Modalitatea în care vor fi furnizate produsele ...... [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică]

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să furnizăm Contractantului produsele menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:

a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținut răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;

b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție publică încheiat cu autoritatea contractantă;

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei;

f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind produsele pe care ne angajăm să le furnizăm Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a produse, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.

Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordată de ______________[denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.

Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractanta va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică (art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016/art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.  Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/, care da dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de sustinere............................................................ [denumirea ofertantului].

Data completării, ...........................

Terț susținător  ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant  ............................... (semnătură autorizată)

Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

- Faptul că terțul dispune de produsele pe care își asumă prin angajament că le va furniza;

- Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi furnizate produsele către Contractant.

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum modalitatea în care terțul va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

Formular nr.6

Model ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. __________/__________

Art.1 Părţile acordului:

_______________________, reprezentată prin_____________________________, în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin_________________________, în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta__________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul _____________________ reprezintă _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate.

Art.4. Durata de prestare a ___________________________ este în conformitate cu contractul.

(serviciilor)

Art. 5. Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ____________________________________________ prevăzute la art.1.

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________ (denumire contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________                 _________________________

(contractant)                                       (subcontractant)

Note:

- Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

- În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

- Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr.7

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

…………………………………………………………

D E C L A R A Ţ I E

privind partea/părţile din PROPUNEREA TEHNICĂ şi PROPUNEREA FINANCIARĂ

care au caracter confidenţial

Subsemnatul(a) (nume/prenume)........................................., domiciliat(a) in ………………………………… (adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat, precizez că următoarele părţi/informaţii din propunerea tehnică şi propunerea financiară:

a. ……………………………………………………………

b. ……………………………………………………………

c. ……………………………………………………………

au caracter confidenţial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condiţiile art.57 alin.(4) din Lege”.

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 “Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi /sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.”

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.”

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, actualizată: “Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE DE DOVADA CARE LE CONFERĂ CARACTERUL DE CONFIDENŢIALITATE, DOVADĂ CE DEVINE ANEXĂ LA OFERTĂ, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

___________________________

(semnatura)

Formular nr.8

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

………………………………………………………

(în cazul unei asocieri, se va completa denumirea întregii asocieri)

DECLARAŢIE

privind acceptarea condițiilor contractuale

Subsemnatul(a) .................................................................................................(nume/prenume) reprezentant legal/împuternicit al ....................................................................................(denumirea/ numele ofertantului), declar în nume propriu / în numele asocierii (dacă este cazul), cu privire la procedura pentru atribuirea contractului avȃnd ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, inițiată prin anunțul de participare nr. …………………………….…  că sunt de acord cu clauzele contractuale din contractul de furnizare prevăzut în cadrul Documentaţiei de atribuire şi postat în SEAP.

Data completării …………………………

Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat

(denumirea operatorului economic şi a reprezentantului legal)

………………………………………

(semnătura autorizată)

Formular nr.9

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT/SUBCONTRACTANT

…………………………………………………

(denumirea/numele- în cazul unei asocieri se va completa denumirea întregii asocieri-)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Subsemnatul/a ..................................................................(nume/prenume) reprezentant legal /împuternicit al ........................................................................................ (denumirea/numele și sediu/ adresa candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant la procedura ce are ca obiect  <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, cod CPV............................., organizată de autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Constanţa, declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică.

De asemenea, declar pe propria răspundere că pe toată durata contractului voi respecta legislația de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ...............................

Reprezentant împuternicit al

Ofertantului/Ofertantului Asociat/Subcontractantului

................................................

(denumirea operatorului economic şi semnătura autorizată)

Notă: Ȋn situaţia în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părţi din contract, Formularul va fi completat şi de către subcontractanţii declaraţi în ofertă.

Formular nr.10

OPERATOR ECONOMIC

_______________________

(denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) _____________________________ (nume/prenume), domiciliat(a) în ________________________________________ (adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/Subcontractantului _________________ (denumire), cu sediul in ______________________ (adresa operatorului economic),  CUI nr. _____, CIF nr. _____, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ____________, domiciliat(a) in _________________________ (adresa de domiciliu), având funcția de _______________, să semneze cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente depuse în cadrul procedurii de atribuire ce are ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investitia specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice organizată de _______________________________________:

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declaratii și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Data ______________

|  | Denumirea mandantului |
| --- | --- |
| _________________________ (numele persoanei împuternicite) _________________________ (semnătura persoanei împuternicite) | S.C. _________________________ reprezentată legal prin _________________________ (Nume, prenume) având funcţia de _________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) |

Formular nr.11

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________,

domiciliat/ă în____________________________________________________________, telefon___________________, adresă e-mail:___________________________, act de identitate (C.I./B.I.): seria _____________,  nr._________________________, emis la data de________, de către_________________________.

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Consiliul Județean Constanța, cu sediul în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr.51, judeţul Constanţa, reprezentată legal prin Președinte Florin Mitroi.

În temeiul prezentei „Declarații de consimțământ“, Consiliul Judeţean Constanţa poate prelucra categoriile speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală:

☐	 Da                                                                                                 ☐	 Nu

Am fost informat despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal și mi-a fost adus la cunoștință faptul că „Nota de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și special“ (conform art. 13 și art. 14 din Regulamentul UE nr.679/2016) se găsește pe site-ul www.cjc.ro și la avizierele instituției.

| Semnătură: |  |
| --- | --- |
| Nume și prenume: |  |
| Data: |  |

Data completării  ___________

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată),

Formularul nr. 12

....................................

(denumirea/numele operatorului economic)

Anunț de participare: _______________ [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”> finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investitia specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

GRAFIC DE LIVRARE

| NR. CRT | DENUMIRE PRODUS (Se va preciza denumirea completă a produselor ofertate) | CANTITATE (BUC) | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  | .......zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere |
| .... |  |  | .......zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere |
| 23 |  |  | .......zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere |

Produsele se vor livra la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sfântul Apostol Andrei Constanța”, în calitate de Partener în cadrul acestui proiect, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Termenul de livrare include duratele necesare ambalării, etichetării, transportului, instalării, punerii în funcţiune şi testării produsului/ produselor.

Durata instruirii personalului: ................zile calendaristice de la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor.

Data completării .............                			                         Operator economic,

................................

(semnatura autorizată)

Notă:

Termenul de livrare al produselor se va exprima în zile calendaristice.

## Formular nr. 13

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

# DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA APLICĂRII PRINCIPIULUI DNSH

(Do no signifiant harm – A nu aduce prejudicii asupra mediului)

Subsemnatul(a) (nume/prenume)......................................, domiciliat(a) în.......................... .............. (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ....... nr........................ eliberat de ........................................ la data de ................................, CNP ................................... în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ...............................................(denumire), cu sediul in ............................ (adresa operatorului  economic),  CUI nr ......................, CIF nr ........................., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constitue infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe proprie răspundere că:

Oferta depusă la achiziția pentru atribuirea a contractului de achiziție publică având ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>,

respectă în integritate principiul A nu aduce prejudicii asupra mediului (DNSH- Do no signifiant harm) în conformitatea comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuție, operare și scoatere din uz a investiției.

Astfel, produsele care vor fi furnizate în cadrul contractului de achiziție publică având ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>,

nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbărilor climatice;

(b) adaptarea la schimbările climatice;

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(d) tranziția către o economie circulară;

(e) prevenirea și controlul poluării;

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Observații .................................................................................................................................................

Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Data: ................................................

Ofertant	.........(reprezentant legal/împuternicit)

............................................................................

(denumirea Ofertantului -   in cazul unei Asocieri toţi membrii Asocierii)

Nume si prenume

...........................................................

(semnătura)

## Formular nr. 14

Operator economic

a se completa, după caz:

Ofertant individual (denumire)

Ofertant lider (denumire)

Ofertant asociat (denumire)

Subcontractant (denumire)

Terț susținător (denumire)

DECLARAŢIE

pe propria răspundere cu privire la beneficiarul/beneficiarii real/reali

Subsemnatul/subsemnata, ... (numele și prenumele), reprezentant legal/împuternicit al ... (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic), participant la procedura de achiziţie publică având ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art.56 din Legea nr. 129/2019 că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din oferta transmisă la procedura de atribuire sus menționată;

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

a) Nume și prenume: ______________ Dată naștere ________ locul nașterii (localitate) ________ (județ/sector/țară) ______________ CNP__________________ act identitate __ seria ____ nr. ____ cetățenie _____________ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara _________ localitatea _______________ str. ______________ nr. ___ bloc ___ scara ___ etaj ___ ap. __ județ/sector ___________________ b) Nume și prenume: ______________ Dată naștere ________ locul nașterii (localitate) ________ (județ/sector/țară) ______________ CNP__________________ act identitate __ seria ____ nr. ____ cetățenie _____________ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara _________ localitatea _______________ str. ______________ nr. ___ bloc ___ scara ___ etaj ___ ap. __ județ/sector ___________________ Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; Descriere: _____________________________________________________________________.

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii ofertelor, cât şi înaintea semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale

4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR și mă oblig să respect aceste obligații introduse în contractele de achiziție/comerciale pe care le voi semna în vederea implementării proiectului.

Data_________________________

Operator economic

__________________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

Formular nr. 15

Operator economic

a se completa, după caz:

Ofertant individual (denumire)

Ofertant lider (denumire)

Ofertant asociat (denumire)

Subcontractant (denumire)

Terț susținător (denumire)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Subsemnatul/subsemnata, ... (numele și prenumele), reprezentant legal/împuternicit al ... (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic), participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect <Achiziţionare şi instalare Sistem Informatic Integrat (echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe, inclusiv licenţe)- “Sistem de colectare şi procesare date medicale” în cadrul proiectului “Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Judeţean Sfȃntul Apostol Andrei Constanţa”>, finanțat prin PNRR, Componenta C:7 - Transformare Digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investitia specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, în calitate de ... ….(a se alege varianta corectă pentru situația operatorului economic: ofertant individual/asociat/subcontractant/terț susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

Respect prevederile art. 5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina („Regulamentul (UE) 2022/576”). Declar pe proprie răspundere că nu există implicare rusă din partea operatorului economic pe care îl reprezint care să depășească limitele prevăzute la articolul 5k din Regulamentul (UE) 2022/576. În special, declar următoarele:

- operatorul economic pe care îl reprezint nu este resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

- operatorul economic pe care îl reprezint nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50% de o entitate (entitate/persoană/organism) menționată la lit. a);

- nici subsemnatul/subsemnata, nici operatorul economic pe care îl reprezint nu este o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități (entitate/persoană/organism) menționate la lit. a) sau b);

- operatorul economic nu are niciun furnizor care să facă parte din oricare dintre entitățile entitățile/persoanele/organismele prevăzute la lit. a)-c) și a cărui implicare reprezintă mai mult de 10% din valoarea contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură.

1. Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații și documente suplimentare.

2. Am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul penal conform căruia „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”.

3. Mă oblig să informez imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație, la orice punct, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Data completării: .....................

Operator economic: .......................

Reprezentant legal/împuternicit: ....................   (semnătură autorizată)

Nota: *2 se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

#### Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.