#### FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însotesc, și pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat/subcontractant, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse în această secțiune se referă la :

- Documente de înscriere:

- FORMULAR 1: Împuternicire (dacă este cazul)

- Documente de calificare:

##### FORMULAR 8: Declarație propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

- Propunerea tehnică şi:

financiară

- FORMULAR 4: Propunere tehnică - FORMULAR 5: Angajament privind garanția, asistența tehnică și activitatea de service în perioada de garanţie - FORMULAR 10: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale - FORMULAR 11: Declarație respectare principii DNSH - FORMULAR 2: Formular de Propunere financiară - FORMULAR 3: Centralizator al Propunerii financiare (format excel)

Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire:

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat semnat cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi va fi semnat olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori, cu respectarea condițiilor de mai sus.

Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi vor fi semnate olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul.

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

# 1.DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

FORMULAR 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate de ........…........................…, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………, domiciliat în......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura în scopul atribuirii contractului de ………………………...............................................……………… - Autoritate contractantă - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data  .......................                                                                   	             Operator economic,

..................................

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

2. DOCUMENTE DE calificare

OFERTANTUL,								 FORMULAR 8

____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., având număr de ordine în registrul comerțului................/................../........................., CUI ..................................., pentru punerea în aplicare a art.3 alin.1 ultima teză din Instrucţiunea MIPE nr.6, privind obţinerea unor date şi informaţii în legătură cu verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, în conformitate cu prevederile art.56 (respectiv art.62, alin.(1)) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

..........

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice (după caz):

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

(Se bifează situația aplicabilă)

Mod de exercitare:

direct

indirect

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

#### 4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

#### 5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

#### 6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

#### 7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

#### 8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

### 3. PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

### FORMULAR 4

PROPUNERE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ......................................................................

Data: ...............................................

Nr. Anunț de participare SEAP : .............................................

Obiectul contractului: Furnizare echipamente de măsură și control pentru frecvențele foarte înalte din spectrul radio - LOT ....

Textul de culoare albastră reprezintă instrucțiuni și explicații privind modul de completare a fiecărei secțiuni, acestea trebuie șterse din versiunea documentului ce va fi completată în SEAP.

OBSERVAȚII:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice. Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințele functionale minime și/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire,

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC (Autoritatea contractantă) ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințele funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante.

- Descriere produse [se vor completa informațiile solicitate doar pentru loturile pentru care se depune ofertă, iar restul vor fi șterse din versiunea documentului ce va fi încărcat în SEAP]

  - Denumire produse:

LOT 1 - Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 1 - Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 |  |
| --- | --- |
| Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 – 1 buc Caracteristici solicitate. Mod de lucru; Mod analizor de spectru Mod receiver EMI full compliant CISPR 16-1-1 și Mil-Std 461. Domeniu de frecvenţă; Minim în domeniul 1 Hz-26.5 GHz. Rezoluţie frecvenţă; Minim 0.01 Hz. Număr puncte sweep; Mod analizor de spectru – min 101 ... 100001 Mod receiver – min 101 ... 200001. Timp de măsurare; 50 µs … 100 s Să permită măsurători fără întreruperi pentru o perioadă de până la 100 s pentru fiecare segment de frecvență, pentru detectarea semnalelor de perturbații în bandă îngustă, intermitente și a impulsurilor izolate. SSB phase noise; 1000 MHz, carrier offset: 10 Hz: –80 dBc (1 Hz) (nom.) 100 Hz: –106 dBc (1 Hz), typ. –112 dBc (1 Hz) 1 kHz: < –125 dBc (1 Hz), typ. –130 dBc (1 Hz 100 kHz: < –136 dBc (1 Hz), typ. –140 dBc (1 Hz) 1 MHz: < –145 dBc (1 Hz), typ. –149 dBc (1 Hz) 10 MHz: –156 dBc (1 Hz) (nom.). DANL; Minim –164 dBm, typ. –168 dBm ȋn domeniul 8 GHz ... 13 GHz –162 dBm, typ. –166 dBm ȋn domeniul 13.6 GHz ... 22 GHz. Noise indication ȋn modul receiver; < 1 dBµV în domeniul 1 GHz ... 8 GHz, BW = 1 MHz, cu LNA pornit. Preselector integrat; Mereu ȋn functie ON ȋn modul de lucru Receiver Integrat – receiverul trebuie sa fie de tipul full compliant CISPR16-1-1.. Filtre de preselecţie; pentru suprimarea semnalelor puternice din afara benzii, astfel încât să se poată efectua măsurători de înaltă sensibilitate în interiorul benzii de trecere. Preamplificator încorporat pentru a spori și mai mult sensibilitatea. Minim 21 de filtre de preselecție pentru gama de până la 8 GHz, plus filtre selectabile de tip filtru trece-sus pentru 2 MHz și 8 MHz, în conformitate cu CISPR 16-1-1 1 Hz la 150 kHz, 200 kHz, filtru trece-jos fix 150 kHz la 30Hz 38 MHz, filtru trece-bandă fix 2 MHz la 30 MHz, 36 MHz selectabil, filtru trece-bandă fix 8 MHz la 30 MHz, 3-30 MHz selectabil, filtru trece-bandă fix 30 MHz la 125 MHz 134 MHz, filtru trece-bandă fix 125 MHz la 205 MHz 141 MHz, filtru trece-bandă fix 205 MHz la 285 MHz 146 MHz, filtru trece-bandă fix 285 MHz la 365 MHz 142 MHz, filtru trece-bandă fix 365 MHz la 445 MHz 156 MHz, filtru trece-bandă fix 445 MHz la 525 MHz 136 MHz, filtru trece-bandă fix 525 MHz la 605 MHz 126 MHz, filtru trece-bandă fix 605 MHz la 685 MHz 141 MHz, filtru trece-bandă fix 685 MHz la 765 MHz 131 MHz, filtru trece-bandă fix 765 MHz la 845 MHz 128 MHz, filtru trece-bandă fix 845 MHz la 925 MHz 132 MHz, filtru trece-bandă fix 925 MHz la 1001 MHz 133 MHz, filtru trece-bandă fix 1001 MHz la 1795 MHz 1044 MHz, filtru trece-bandă fix 1795 MHz la 2895 MHz 1541 MHz, filtru trece-bandă fix 2895 MHz la 4895 MHz 2452 MHz, filtru trece-bandă fix 4895 MHz la 6800 MHz filtru trece-sus fix 6800 MHz la 8000 MHz filtru trece-sus fix. Filtre EMI; Minim: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 120 kHz, 1 MHz, 10 MHz. Detectori specifici standardului CISPR; Max. peak, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average Mod receiver sau mod analizor, cu preselector on, span = 0 Hz Level measurement uncertainty conform standardului CISPR 16-1-1:2019. RBW (Resolution bandwidth); Minim în domeniul 1 Hz ... 10 MHz în secvența 1/2/3/5. Filtre notch; pentru benzile ISM fără licență la 2,4 GHz și 5,8 GHz, care sunt utilizate de tehnologiile de transmisie wireless, cum ar fi Bluetooth și WLAN Selectabile 2400 MHz - 2483 MHz 5725 MHz - 5875 MHz. Scanare; Mod scanare: minim normal, time domain trace points – pâna la 10 000 000 STEP: pas – min 1 Hz (modul normal); si min 0.25 x RBW (modul time domain). Preamplificator de tip LNA inclus; De tip LNA (low noise amplifier) Domeniul de frecvenţă – minim 150 kHz ... 26.5 GHz Câștig minim 30 dB (nominal). Punct de compresie 1 dB pe mixer; minim +15 dBm până la 3 GHz. Level measurement uncertainty; preselection off, < 0.2 dB (σ = 0.07 dB) preselection on sau off, < 0.35 dB (σ = 0.12 dB). Funcţie TDS (Time Domain Scan) – timpi de măsurare; Conform CISPR 16-1-1 CISPR banda B, 150 kHz - 30 MHz RBW = 9 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = 2s CISPR banda C/D, 30 MHz - 1000 MHz RBW = 120 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = max 50s, in modul automat RBW = 9 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = max 64s CISPR banda E, 1 GHz - 6 GHz RBW = 120 kHz, measurement time = 1 s, peak and CISPR-average detector = max 295 s CISPR banda E, 1 GHz - 18 GHz RBW = 1 MHz, measurement time = 15 ms, peak detector = max 13.5s. VSWR; Cu atenuare ≥ 10 dB, ȋn funcţie de domeniul de frecvenţă, dar nu mai mare de 2.0. Funcționalități; În modul de lucru receptor, măsurătorile perturbațiilor din domeniul de frecvență să poată fi controlate de setările din tabelul de scanare. Parametrii scanării să fie prezentați într-o manieră ușor de citit și să poată fi configurați individual pentru fiecare sarcină și DUT cu până la 10 subintervale definite independent. Același tabel de scanare să poată fi utilizat pentru funcția de scanare ȋn domeniu timp, unde dimensiunea pasului este setată la un sfert din lățimea de bandă a rezoluției prin cuplare internă. Afișare; Ecran LCD color, cu touchscreen Să poată afişa simultan până la patru măsurători diferite cu o singură frecvență.. Interfețe; Interfețe USB – minim 6 porturi, interfață LAN, conector pentru monitor extern,. Conectori RF; APC 3.5 mm male – port 1 N female – port 2. Alimentare; 230Vca. Consum redus de putere; <500W. Certificat de calibrare acreditat; ISO 17025 trasabil. Opțiuni hardware incluse; OCXO de înaltă stabilitate cu zgomot de fază redus. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

### LOT 2 - Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 2 – Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 |  |
| --- | --- |
| Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 – 1 buc Preamplificator de tip LNA inclus în receptorul EMI; De tip LNA (low noise amplifier) Domeniu de frecvenţă – minim 150 kHz ... 26.5 GHz Castig minim 30 dB (nom.). TOI (3rd order interarmonic); - fin < 10 MHz 28 dBm (nom.) - 10 MHz ≤ fin < 1 GHz > 20 dBm, typ. 25 dBm - 1 GHz ≤ fin < 3 GHz > 20 dBm, typ. 25 dBm - 3 GHz ≤ fin < 8 GHz > 17 dBm, typ. 20 dBm - 8 GHz ≤ fin < 10 GHz > 14 dBm, typ. 17 dBm - 10 GHz ≤ fin < 12 GHz > 16 dBm, typ. 20 dBm - 12 GHz ≤ fin < 17 GHz > 18 dBm, typ. 23 dBm - 17 GHz ≤ fin < 19 GHz > 16 dBm, typ. 20 dBm - 19 GHz ≤ fin ≤ 26.5 GHz > 18 dBm, typ. 23 dBm. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

### LOT 3 – Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 3 - Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii |  |
| --- | --- |
| Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii – 1 buc Caracteristici solicitate. Domeniu de frecvenţă; Minim 8 kHz - 6 GHz (CW – continous wave) 1 MHz - 6 GHz (I/Q mode). Rezolutie de setare; Nu mai slabă de 0.001 Hz. Aging; ≤ 1 × 10–6 /an. Setare nivel; Până la –145 dBm - +20 dBm (minim in domeniul 1 MHz...6 GHz). VSWR; <1.8. SSB phase noise; < –110 dBc, @6 GHz. Baseband; Real time extension ASK, PSK and QAM 50 Hz - 100 MHz FSK 50 Hz - 100 MHz ASK - 0 % to 100 % 2FSK, 4FSK, MSK 4FSK, 8FSK, 16FSK BPSK, QPSK, QPSK 45° offset, QPSK EDGE, AQPSK, OQPSK, π/4-QPSK, π/2-DBPSK, π/4-DQPSK, π/8-D8PSK, 8PSK, 8PSK EDGE, 16APSK, 32APSK QAM. Minim 120 MHz / 64 Msample. Filtre; cosine, root cosine, Gaussian, cdmaOne, cdmaOne + equalizer, cdmaOne 705 kHz, cdmaOne 705 kHz + equalizer, CDMA2000 3x, APCO25 C4FM, EDGE narrow pulse, EDGE wide pulse rectangular, split phase, EUTRA/LTE. Modulare; AM, FM, ϕM. Să conțină licenţă pentru următoarele standarde digitale; 5G New Radio Release 15 5G New Radio Release 16 5G NR Release 17 LTE Release 8 Cellular IoT Release 13 - NB-IoT (Cat-NB1) şi eMTC (Cat-M1) Cellular IoT Release 14 - NB-IoT (Cat-NB2) şi eMTC (Cat-M2) Cellular IoT Release 15 - NB-IoT TDD NPUSCH, NPRACH - NB-IoT FDD new NPRACH Format 2 - NB-IoT TDD - NB-IoT WUS (generare NB-IoT şi eMTC downlink and uplink) IEEE 802.11a/b/g/n/j/p Bluetooth EDR BLUETOOTH 5.x LoRa® NFC A/B/F. AWGN (Additional white Gaussian noise); Gaussioan, statistic, separat pentru i şi Q. Domeniu de setare; Rapoarte C/N şi Eb/No – setabile minim ȋn domeniul -50dB...+45dB. Ieşiri dIferenţiale I/Q; Single-ended – 50Ω Diferențial – 100Ω Rezoluție 0.001 mV Bias -3.6V...+3.6V; offset -300mV...+300mV. Măsurători Bit Error Rate; Clock rate 100Hz – 100 MHz Să evalueze BER a unui semnal demodulat și decodificat de un DUT Să includă măsurători BLER pentru verificarea sumelor de control CRC. Upgradare; Să ofere posibilitatea de a fi upgradat ȋn timp cu diferite functionalităti şi optiuni (future-proof). Afişaj; LCD color, tip touch. Interfeţe; USB, LAN. Consum putere; Max 180W. Opțiuni hardware incluse; Oscilator de referință OCXO. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

### LOT 4 – Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Valabilitate nelimitata |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 4 – Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură |  |
| --- | --- |
| Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură – 1 buc Caracteristici solicitate. Platformă software pentru control sisteme de testare EMC. Trebuie să includă suita de testare pentru Emisie şi pentru Imunitate, standarde automotive si standarde comerciale.. Tip teste: Emisii radiate şi conduse; Imunitate radiate şi conduse. Să includă template-uri de test, inclusiv configurarea hardware a setup-ului de test. Să includă template-uri de raport, generare raport in mod automat.. Să afișeze limitele, lista de frecvenţe, tabelele de corecţie. Să permită introducerea datelor de corecţie pentru căile de semnal sau traductori. Să permită executarea complet automata şi interactivă a măsurătorilor şi acţiunilor: - Măsurători de spectru, inclusiv suport pentru spectogramă - digital modulation and arbitrary interference signals – folosind un generator de semnal vectorial - măsurători de calibrare – folosind un analizor de semnal vectorial - Poziţionarea automata a antenelor; - Controlul pentru LISN - Acțiuni diverse la trigger. Să afișeze rezultatele sub formă tabelară şi sub formă de undă cu linii de limită. Să aibă funcţii de analiză: - Puncte critice – automat sau manual - Analiză post-măsurătoare - Creare de grafice, inclusiv 3D - Comparare rezultate. Să se poată defini dispozitive de test multiple, unul singur fiind activ ȋn timpul testării. Selectare detector pentru fiecare subdomeniu de frecvenţă. Control automat pentru antenă mast (ȋnălţime, polarizare), masa de test turntable şi slidebar. Posibilitatea de a folosi funcția de pause and resume test flow. Trebuie să includă licenţă de drivere diverse pentru a integra in Software echipamente de la diverşi producători. Trebuie să includă licenţă / extensie pentru domeniul automotive şi militar, cu monitorizare CAN şi system leveling - modulații configurabile: CW, AM, FM, impuls, · modulația impulsurilor și a trenului de impulsuri, inclusiv testul radar GMW · buclă automată pentru modulații · monitorizarea sistemului, inclusiv impedanța sistemului și formula utilizatorului · acceptă testele de câmp magnetic conform ISO 11452-8, MIL-STD-461E/F/G, RS101 · măsurarea puterii pe baza U și I la testele de joasa frecvenţă - folosind un osciloscop cu două canale. Tip licenţă permanentă. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

### LOT 5 – Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 5 – Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii |  |
| --- | --- |
| Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii – 1 buc Caracteristici solicitate. Număr de porturi; Minim 2 porturi Tip conector 3.5 mm, mama. Funcționalitate; - funcţie de analizor vectorial – VNA - funcţie de analizor de spectru – minim până la 25 GHz, cu posibilitate de demodulare AM, FM, PM. Mod ANALIZOR VECTORIAL. Banda de frecvenţă; Minim ȋn domeniul 5 kHz - 20 GHz,. Rezoluție frecvenţă; 1 Hz. Bandă de măsurare; Minim ȋn domeniul 1 Hz - 500 kHz. Domeniu dinamic; > 110 dB ȋn domeniul 10 MHz - 14 GHz > 105 dB ȋn domeniul 14 GHz - 16 GHz > 100 dB ȋn domeniul 16 GHz - 20 GHz. Timp de măsurare; Total time per point (TPOINT) 500 kHz minim 4.6 µs 100 kHz minim 13.2 µs. Acurateţe de măsurare (transmission); Nu mai mică de 0.08 dB (magnitudine) şi 0.5° (fază) in domeniul 0...-40dB, până la 6 Ghz 0.09 dB (magnitudine) şi 0.7° (fază) in domeniul 0...-40dB, peste 6 Ghz 0.35 dB (magnitudine) şi 2.5° (fază) in domeniul -40...-60dB, pe ȋntreg domeniul de frecvenţă. Directivitate şi Source match; ≥ 20 dB (100 kHz - 20 GHz). Putere de ieşire; Tipic -10dBm... +3dBm, rezoluţie 0.01 dB. Putere nominală de intrare; 0 dBm, nivel de defectare +27dBm / 50vcc. Nivel zgomot; Tipic, in domeniul 6-16 GHz –132 dBm (1 Hz). Kit de calibrare inclus; Trebuie să includă kit de calibrare manual de precizie, conector 3.5mm, domeniu de frecvenţă minim 0Hz - 26.5GHz, ce trebuie să conțină: Open, Short, Match, si Through cu conector de tip male şi de tip female (8 bucati ȋn total). Mod ANALIZOR DE SPECTRU; Minim ȋn domeniul 5 kHz - 26.5 GHz. Rezoluţie frecvenţă; 0.01 Hz. SSB phase noise; Tipic –135 dBc (1 Hz) (@1MHz). Sweep time; 1 µs ... 8000 s zero span, acuratete 0.1% Filtre 100 kHz ... 10 MHz in secvenţă 1/2/3/5. VBW; Minim 1 Hz - 10 MHz in 1/2/3/5 sequences. Afişare nivel; Noise floor până la +30dBm. DANL – tipic; < 100 kHz –130 dBm 100 kHz - 5 MHz –145 dBm 5 MHz - 4.5 GHz–150 dBm 4.5 GHz - 6 GHz–147 dBm 6 GHz - 14 GHz –143 dBm 14 GHz - 20 GHz –133 dBm 20 GHz - 26.5 GHz –120 dBm. Incertitudine de măsurare; Max 3.3 dB. Afişaj; Minim 10’’, de tip touch, 1280 x 800. Interfeţe; USB, LAN, conector pentru monitor extern. Consum putere; Max 350W. Accesorii incluse:; Produsul trebuie să includa la livrare: cabluri RF stabile în fază, cu pierderi mici: - 4 bucăți 3,5mm - SMA m, 0-26,5 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - N m, 0-18 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - N f, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - 3,5mm f, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm m- 3,5mm m, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm f - 3,5mm m, 0-34 GHz, 0,5m kit de calibrare, conform descrierii din specificaţii – 1 bucată. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

### LOT 6 – Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor contractate și instruirea personalului, se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 6 – Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 |  |
| --- | --- |
| Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 – 1 buc Caracteristici solicitate. Interval frecvență generator RF; minim în intervalul 8 kHz - 20 GHz. Rezoluție frecvență; 1 µHz. Eroare a frecvenței; < 1 × 10–8. Efectul temperaturii în gama 00C până la +550C; ±1 × 10–7. Interval minim de blocare a frecvenței; ±0.3 × 10–6. Nivel de intrare a semnalului; de la 0 dBm la +16 dBm. Nivel de ieșire a semnalului funcție de banda de frecvență; 8 kHz ≤ f ≤ 100 kHz de la –90 dBm la +5 dBm 100 kHz < f ≤ 200 kHz de la –110 dBm la +5 dBm 200 kHz < f ≤ 1 MHz de la –127 dBm la +8 dBm 1 MHz < f ≤ 80 MHz de la –127 dBm la +15 dBm 80 MHz < f ≤ 6 GHz de la –127 dBm la +21 dBm 6 GHz < f ≤ 20 GHz de la –127 dBm la +20 dBm. Precizie nivel (tipic); ±0.5 dB. Zgomot de fază; −115 dBc/Hz @ 10 kHz offset la 1 GHz. Zgomot de fază SSB (în condițiile de testare următoare: decalaj purtătoare = 20 kHz, lățime de bandă de măsurare = 1 Hz, CW, nivel = 10 dBm); f = 100 MHz < –142 dBc, –150 dBc (typ.) f = 1 GHz < –126 dBc, –132 dBc (typ.) f = 2 GHz < –120 dBc, –126 dBc (typ.) f = 3 GHz < –116 dBc, –123 dBc (typ.) f = 4 GHz < –114 dBc, –120 dBc (typ.) f = 6 GHz < –110 dBc, –117 dBc (typ.) f = 10 GHz < –106 dBc, < –112 dBc (meas.) f = 20 GHz < –100 dBc, < –106 dBc (meas.). Valoare VSWR în gama 200 kHz < f ≤ 20 GHz; < 1.9. Modulații ale semnalului; AM (indice de modulație de la 0% la 100%) FM (deviație maximă de 80MHz la frecvența de 10 GHz) ϕM (deviație maximă de 320 rad la frecvența de 10 GHz). Alte funcții; Modulator de impulsuri, generator de impulsuri, generator multifuncție cu specificațiile: - timp de creștere <15ns, timp de descreștere <5ns - raportul on/off - >80dB cu valoarea tipică de >92dB - valoarea minimă de 20ns a pulsului în configurație generator. Opțiune hardware inclusă; OCXO. Interfețe de control; LAN (10/100/1000Base-T), USB, porturi 10 MHz ref., trigger IN/OUT, SCPI via Ethernet. Consum de putere; maxim 140W. Afișare:; LCD cu diagonala de minim 5inch și funcționalitate touchscreen. Alte opțiuni; Adaptor de 19inch pentru instalare în RACK cu înălțime 2HU Adaptor tip Testport -N female de 50 Ω până la 20 GHz. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

### Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la asigurarea timpului de funcționare a produsului, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la extensibilitate/produse de generație superioară, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Garanție/Termen de valabilitate

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului. Dacă este cazul, se vor prezenta și operațiunile accesorii oferite în perioada de garanție.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la livrare, ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare specificat.

- Modalitatea de indeplinire/realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu

Autoritatea contractantă va selecta doar acele operațiuni specifice care fac obiectul procedurii de achiziție pe care o derulează!

Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

- reprezentate ca activitate și ca durată în Graficul de livrare în cadrul Contractului;

- Reflectate (incluse) în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate.

### Instalare, punere în funcțiune, testare

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instalare, punere în functiune și testare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Instruire personal pentru utilizare

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Mentenanța preventivă în perioada de garanție

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța corectivă în perioada de garanție

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanță corectivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Mentenanța evolutivă în perioada de garanție

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța evolutivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Suport tehnic/Asistență tehnică

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la suportul tehnic/asistența tehnică, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului când se realizează activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la piese de schimb și materiale consumabile, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

- Adecvarea la constrângerile impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planse și/sau diagrame. Ofertantul va demonstra ca echipamentele ce trebuie menținute în funcțiune vor rămâne în operare, în timp ce produsele vor fi inslatate și puse în funcțiune. Va fi prezentat planul pentru toate activitățile necesar a fi realizate pentru păstrarea în funcțiune a echipamentelor existente.

- Graficul de livrare / implementare a Contractului

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

- Denumirea activităților;

- Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

  - să demonstreze:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activităților în termenul specificat.

c.    să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare.

GRAFIC DE LIVRARE a produselor solicitate - LOT .....

| Nr. crt. | Denumirea comercială a produsului | Cantitate (U.M.) | Data/termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data/Termenul de livrare include (după caz):

instalare;

montare;

punere în funcțiune;

testare;

instruire personal;

(se bifează opțiunea/opțiunile corespunzătoare)

- Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

Includeți aici informații despre:

- Prioritizarea activităților în cadrul contractului după atribuire, din perspectiva ofertantului;

- Distribuția responsabilității pentru îndeplinirea obiectivelor contractului între membrii asocierii;

- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de sarcini.

[includeți aici informații despre organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului]

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- identificarea activităților realizate de subcontractanți;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;

- informații referitoare la opțiunea de plată directa în raport cu prevederile art.218 si următoarele din Legea 98/2016.

[includeți aici informații despre managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din contract]

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

- Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea modului de realizare a înregistărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legatură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract]

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legatură cu executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).]

- Anexe la Propunerea Tehnică - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII: AC precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor.

- Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

- Ofertantul va întocmi propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime menționate în Caietul de sarcini, parte a Documentației de atribuire.

- Specificațiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind caracteristici minime obligatorii acceptabile pentru achiziția produselor care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, vor fi luate în considerare doar ofertele care îndeplinesc specificațiile minime, egale sau mai avantajoase față de cele minime prescrise. Ofertarea unor produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage după sine respingerea ofertei ca fiind ,,neconformă” și descalificarea ofertantului.

- Fiecare specificație tehnică menționată în Caietul de sarcini va fi evidențiată în mod obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice. Ofertele care nu includ în cadrul Propunerii Tehnice toate specificațiile tehnice evidențiate în Caietul de sarcini vor fi considerate ,,neconforme”. Ofertele pot include în cadrul Propunerii Tehnice și alte specificații în plus față de cele evidențiate în Caietul de sarcini, care trebuie menționate în mod obligatoriu.

- Neîndeplinirea oricărei cerințe din Documentația de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei. Lipsa      propunerii tehnice din ofertă conduce la descalificarea acesteia ca inacceptabilă.

- În cazul unei oferte comune, Propunerea Tehnică va fi semnată de liderul asocierii precum și de toți ceilalți membri ai asocierii sau doar de liderul asocierii, în condițiile prezentării unui mandat expres de împuternicire din partea celorlalți asociați.

- Pentru a se evita situația în care membrii comisiei de evaluare au acces la informații privind valoarea ofertată înainte de deschiderea Propunerilor Financiare, toate documentele aferente Propunerii Tehnice vor fi completate fără valori (nu vor avea incluse prețuri unitare sau totale, cu sau fără TVA).

Propunerea tehnică va fi prezentată:

1) Propunere tehnică (Formular 4)

Ofertantul va prezenta Propunerea Tehnică în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime din Caietul de sarcini, menționând:

- Denumirea și specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziție: denumirile comerciale și toate specificațiile minime obligatorii evidențiate în Caietul de sarcini, plus altele, după caz;

b) Condiții de livrare: termenul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire de la semnarea contractului de achiziție;

c) Condiții de garanție a produselor, respectiv: perioada de garanție a produselor furnizate (Formular 5);

d) Accesoriile și documentele cu care se vor livra produsele;

e)  Deviații de la specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii Contractului.

- Pentru fiecare produs propus, pe lângă documentația tehnică, se completează Declarația pe propria răspundere privind respectarea pricipiilor DNSH (Formular 11).

3) Se va prezenta un Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 10).

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumire/nume)

ANGAJAMENT

PRIVIND GARANȚIA, ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI ACTIVITATEA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Vom asigura servicii de suport și garanție pe o perioadă de ________ luni on site de la recepția finală, pentru fiecare produs din lotul ___________ (se completează numărul și denumirea lotului și a procedurii).

- Constatarea defecţiunilor și remedierea acestora în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului direct (on-site) și se va face conform  secțiunilor 3.6 - GARANȚIE și 3.10 -  SUPORT TEHNIC din Caietul de sarcini.

Dacă, după ce am fost înştiinţați, nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele noastre şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract;

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR  2

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: (introduceți denumirea completă)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Data: (introduceți ziua, luna, anul)

Anunț de participare: (introduceți numărul anunțului de participare)

Obiectul contractului: Furnizare echipamente de măsură și control pentru frecvențele foarte înalte din spectrul radio, Lot........

Către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Str. Universităţii nr.13, cod 720229, Suceava

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

Ofertăm prețul total de (introduceți suma în cifre și litere din Propunerea financiară) LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA de (introduceți suma în cifre și litere) LEI.

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru (introduceți numărul procedurii de atribuire).

- și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016/Legea 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016/HG 394/2016;

- avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

- după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

- am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de _______(introduceți numărul) luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului (introduceți denumirea completă) în această procedură declar/declarăm că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

□ depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

□ nu depunem Ofertă Alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Înțelegem că Autoritatea contractantă

- nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

- nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

- în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă răspunzătoare într- o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ (introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției) din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Văzând prevederile art.57 alin.(1), art.217 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.98/2016, art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016 / art.70, art.230 din Legea nr.99/2016 /și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

De asemenea, în virtutea art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

Întelegem că informaţiile indicate de noi, din propunerea tehnică/din propunerea financiară ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite LA DATA DEPUNERII OFERTEI de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar oferta va fi considerată publică, fără a fi solicitate clarificări cu privire la acest aspect.

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

### FORMULAR 10

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele :

- Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele contractuale prevăzute în contractul de furnizare din documentația de atribuire, secțiunea “Clauze contractuale”;

- În contextul art.137, alin.3, lit.b), din HG nr.395/2016, Autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanţilor, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Ofertantul                                                                                                                                     FORMULAR 11

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

- ”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Produsele furnizate în cadrul contractului avand ca obiect Furnizare echipamente de măsură și control pentru frecvențele foarte înalte din spectrul radio, LOT ... (se completează numărul și denumirea lotului) respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață.

Produsul/produsele furnizate:

- _________________________

- _________________________

(se completează denumirea comercială a produsului/produselor ofertate)

- Astfel, produsele furnizate de noi nu prejudiciază în mod semnificativ, pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Produsul ofertat/produsele ofertate respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, prevederile Codului European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau prevederile documentului CLC TR50600-99-1. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate. La sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se vor respecta prevederile Directivei 2012/19/UE.

- Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), anume:

(a) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(b) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

(c) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

(d) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

(e) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

(f) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

5)      Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

6)     În cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, ne asumăm preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), în monitorizarea și justificarea implementării măsurilor privind respectarea  principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH).

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante ale principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

#### Art. 4 din Legea nr. 129/2019

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

În termen de 6 luni de la transmiterea comenzii din partea autorității contractante

În conformitate cu prevederile art.I pct.4 din OUG nr.114/2020, caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind caracetrul confidențial al acestora.