| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | LUCRARI DE BETON SI ZIDARIE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPCD01A1 | Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2 | RPCD03A1 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mortar de ciment |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2.L | 2000121 | Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm |  | kg | 10,20 |  |  |
| 1.2.L | 2000030 | Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  | kg | 10,20 |  |  |
| 1.2.L | 2000092 | Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm |  | kg | 10,20 |  |  |
| 1.2.L | 2000171 | Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm |  | kg | 10,20 |  |  |
| 1.3 | RPCD03A3 | Armatura pentru beton armat, din otel...PC52 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mortar de ciment |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.4 | 2000535 | Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm |  | kg | 10,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5 | 3272042 | Otel beton BST500, D=10/12 mm |  | kg | 10,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6 | CC04A01> | Montare armaturi din plase sudate, tip STM |  | mp | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6.L | 2000949 | Plase sudate 8x200x200 |  | kg | 168,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI DE BETON SI ZIDARIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.7 | APF02B | Descarcarea plaselor fasonate din mijlocul de transport...manual | tona | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.8 | APF03B1 | Transportul manual a plaselor sudate nefasonate în afara razei macaralei...pe primii 10 m - plase cu greutatea 3-6 kg/mp | tona | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.9 | APF05B | Taierea plaselor sudate...- mijloace manuale pâna la 4,00 kg/mp | tona | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.10 | APM01D | Montarea plaselor sudate în elemente de constructie plane si orizontale (placi de fundatie, plansee, placi în consola s.a.)...- greutatea plasei între 4,00 si 6,00 kg/mp | tona | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.11 | APM0310 | Spor de manopera pentru fasonarea si montarea plaselor sudate mai lungi de 6,00 nil: Se aplica la greutatea plaselor în cauza...Montarea plaselor sudate în elemente de constructie plane si orizontale (placi de fundatie, plansee, placi în consola s.a.) - greutatea plasei între 4,00 si 6,00 kg/mp | tona | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12 | RPCD07A1 | Innadirea prin suprapunere cu sudura electrica a armaturilor de otel beton existente la elemente de beton armat...pâna la D = 14 mm inclusiv | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | Beton |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RPCB01A1 | Beton simplu marca B25 turnat în straturi de 5 - 20 cm grosime, preparat cu balast pentru completari..., egalizari, umpluturi, la cladiri existente | mc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.2 | RPCB06A1 | Beton armat marca B150, turnat în...fundatii cu talpi continue sau izolate, în radiere slab solicitate, la cladiri existente | mc | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3 | RPCB07A1 | Beton armat marca B200, turnat in elemente de constructie simple turnat în ...stâlpi, grinzi, nervuri, placi, podeste, scari ziduri de sprijin | mc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI DE BETON SI ZIDARIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.4 | RPCB13A1 | Astuparea cu beton marca B150, a gaurilor din plansee, cuprinzând curatirea gaurilor si amorsarea cu lapte de ciment pentru asigurarea legaturii între betonul vechi si cel nou la gauri cu suprafata medie de...0,20 mc in plansee de pâna la 10 cm grosime | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.5 | RPCB13B1 | Astuparea cu beton marca B150, a gaurilor din plansee, cuprinzând curatirea gaurilor si amorsarea cu lapte de ciment pentru asigurarea legaturii între betonul vechi si cel nou la gauri cu suprafata medie de...0,20 mc in plansee de peste 10 cm grosime | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.6 | RPCB21A1 | Plombe de beton marca...B300 in diafragme si plansee, rampe, scari si podeste | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.7 | RPCB23A1 | Spituirea suprafetelor de beton...in vederea aderarii unui beton nou | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | Cofraje |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RPCC05A1 | Cofraje din scinduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pâna la 6,00m înaltime, pentru beton armat, executat pentru completari sau refaceri la constructii existente, de tip...special | mp | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.2 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme | mp | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | Zidarie |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RPCG05A1 | Zidarie de caramida plina presata format vechi de 280x140x70 mm, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 14 cm, cu mortar...M 10-Z | mc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.2 | RPCG06A1 | Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida, cu dimensiunile de...240x115x88 mm cu M 10-Z | mc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3 | RPCG19B1 | Repararea crapaturilor la ziduri de caramida cu înlocuire de caramizi de grosimea de...14 cm (280x140x70 mm) | m | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI DE BETON SI ZIDARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.4 | RPCG19C1 | Repararea crapaturilor la ziduri de caramida cu înlocuire de caramizi de grosimea de...25 cm (240x115x63 mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.5 | RPCG22A1 | Consolidarea zidariei portante prin camasuire...cu plase STM d=4mm si mortar M 50-T |  |  | mp |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.6 | RPCG24B1 | Reparatii fisurilor în zidarie prin înjectarea cu mortar de ciment si aracet în zidarie de...o caramida |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.7 | RPCG25A1 | Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat executata...cu mortar M 50 -Z |  |  | mc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.8 | RPCG26A1 | Repararea zidariei din blocuri mici din beton celular autoclavizat...executata cu mortar M 50-Z |  |  | mc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.