| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Dulgherie |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPCH02A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperisuri simple, cu una pâna la ptru pante pentru învelitori de...carton bitumat sau tabla, executate din lemn ecarisat |  | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2 | RPCH02C1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperisuri simple, cu una pâna la ptru pante pentru învelitori de...eternit, tigla, olane, executate din lemn ecarisat |  | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.3 | RPCH07A1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...capriori prin dublare între doua reazeme |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.4 | RPCH07B1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...contrafise |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5 | RPCH07C1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...clesti |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6 | RPCH07D1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...popi |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.7 | RPCH07E1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...coame, pane |  | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.8 | RPCH07F1 | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...talpi |  | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.9 | RPCH08A1 | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin...platuire | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.10 | RPCH08B1 | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin...sustinere | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.11 | RPCH10A1 | Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scânduri...brute, la constructii obisnuite | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12 | RPCH13A1 | Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...fara console aparente | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.13 | RPCH15A1 | Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calcan, cuprinzând demontarea celei vechi, confectionarea si montarea celei noi, pazie...simpla | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.14 | RPCH16A1 | Inlocuire unei console profilate din lemn,...cu alta noua | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.15 | RPCH18B1 | Lucarne obisnuite executate din lemn de rasinoase si scânduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute de forma...dreptunghiulara sau patrata | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.16 | RPCH19A1 | Plansee din grinzi rasinoase cu deschidere maxima de 4m la cladiri obisnuite cu umplutura de...zgura de locomotiva | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.17 | RPCH22A1 | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4m din lemn de...rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.18 | RPCH24A2 | Repararea podelei între grinzile planseului de lemn, executata din scânduri de rasinoase de 24 mm grosime, batute pe sipci de 24x48 mm, inclusiv desfacerea , înlocuirea materialului lemnos si executarea umpluturii dintre grinzi în grosime de circa 8 mm cu...zgura de locomotiva | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.19 | RPCH25A1 | Tavanuitul planseelor din lemn cu scânduri de rasinoase geluite si faituite de 18 mm grosime initiala si de cel putin 14 cm latime,... inclusiv un strat de carton bitumat peste podeaua dintre grizi | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.20 | RPCH27A1 | Scheletul magaziilor si baracamentelor din lemn executat din lemn...de rasinoase, ecarisat | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.21 | RPCH28A1 | Captuseli la pereti din lemn executate cu scânduri de rasinoase de 24 mm grosime...brute, batute caplama | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.22 | RPCH28D1 | Captuseli la pereti din lemn executate cu scânduri de rasinoase de 24 mm grosime...brute, batute alaturat, cu sipci la rosturi, inclusiv un strat de carton bituminat | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.23 | RPCH31A1 | Usi dulgheresti din lemn de rasinoase pentru completari în subsolurile cladirilor existente, inclusiv fieraria pentru fixare si închidere, din scânduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru de rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul...din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.24 | RPCH33A1 | Chepeng din lemn de rasinoase, inclusiv fieraria si inchiderea la cladirile existente...la pivnita în exterior, în unul sau doua canate, din scânduri brute de 24 mm grosime, pe cadru din dulapi de 28 mm grosime, inclusiv rama din dulapi de 28 mm grosime si circa 12 cm latime | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.25 | RPCH45A1 | Jgheab din lemn...pentru evacuarea molozului | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.26 | RPCH46A1 | Revizuirea asterelei...prin refixarea cuielor | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.27 | CB47A1 | Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; | mp | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | Invelitori |  |  |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.1 | RPCI04B1 | Reparatii invelitorile existente de carton bitumat, constând din aplicarea a doua straturi noi de carton bitumat, batuta în cuie pe astereala, cu suprapunerile lipite cu bitum cald,...sau fixate de sipci de rasinoase de 18x38 mm asezate pe linia de panta la distanta de 70-80 cm una de alta, batute în cuie pe astereala peste straturile de carton CA 300 | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.2 | RPCI05A1 | Strat de bitum cald aplicat peste invelitorile de carton asfaltat...sau împâslitori bitumate, inclusiv presararea cu nisip | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3 | RPCI06A1 | Reparatii la invelitori din tigle profilate...de 390x200 si coame mari la acoperisuri fara astereala | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.4 | RPCI06C1 | Reparatii la invelitori din tigle profilate...390x220 mm, 405x230 mm, coame 380x350 mm la acoperisuri cu asterereala si carton bitumat CA 300 | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.5 | RPCI09A1 | Reparare coamelor la invelitori din tigle...profilate din argila arsa sau mortar de ciment | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.6 | RPCI13A1 | Reparatia dolilor, paziilor, îmbracatul cosurilor, aticelor, la învelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 mm grosime, având o latime desfasurata de maximim 50 cm la...dolii pentru învelitori de tigla profilata | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.7 | RPCI13A2 | Reparatia dolilor, paziilor, îmbracatul cosurilor, aticelor, la învelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 mm grosime, având o latime desfasurata de maximim 50 cm la...dolii pentru învelitori cu tigle solzi | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.8 | RPCI14A1 | Învelitoare din tabla zincata la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri, având încheieturile duble, fixata pe astereala cu doua copci din tabla zincata de fiecare foaie, prinse în cuie cu cap plat, foi plane cu grosimea de...0,4 mm | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.9 | RPCI18A1 | Revizia invelitorii din tabla zincata sau neagra plana...la cladirile existente | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.10 | RPCI19A1 | Reparatia sorturilor din tabla zincata de 0,4 mm grosime,...cu latimea desfasurata de 20 cm si încheieturi duble | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.11 | RPCI21B1 | Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înnadite prin petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d=6 mm grosime respectiv banda de otel si cârligele de sustinere,...semirotunde cu diametrul de 15 cm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.12 | RPCI23A1 | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime...semirotunde cu diametrul de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm. | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.13 | RPCI25B1 | Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înnadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,3 cm | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.14 | RPCI25C1 | Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înnadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 15,4 cm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.15 | RPCI27A1 | Reparatii la burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime...rotunde cu diametrul de 10,2 cm, 12,3cm si 15,4 cm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.16 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.17 | RPCI38E1 | Reparatii la accesoriile diverse de la învelitori...caciula din tabla galvanizata pentru acoperirea golurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.18 | CE07A-01% | Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle matalice) - in cazul acoperisurilor complexe | mp | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.18. L | 3646080 | Tabla plana subtire tip lindab, sau similara, din otel Zn la cald de 0,6 mm grosime | mp | 420,00 |  |  |
| 2.19 | CE07A-04# | Invelitori din placi tabla prefaltuita | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.19. L | 3275335 | Tabla plana prefaltuita | mp | 57,50 |  |  |
| 2.20 | CE08A% | Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.21 | CE08B% | Dolii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.22 | CE08C% | Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.23 | CE08D% | Streasini pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.24 | CE08E% | Sorturi pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
|  | CE41B+[1] | Sisteme de jgheaburi si burlane din PVC, inclusiv elemente (conector, cot) | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
|  | 711000606 | Jgheab PVC DN 125, incl. sistemul de prindere si montaj | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
|  | 672045408 | Burlan PVC D = 100, incl. sistemul de prindere si montaj | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | CE22A#[1] | Sisteme de jgheaburi si burlane din tabla ( protejata anticorosiv) | ml | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
|  | 631171F11 | Jgheaburi tb.olzn prot. anticoroziv d=125 mm, incl. elem. de prindere si montaj | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
|  | 631171812 | Burlan tb.olzn prot. anticoroziv cu D= 87 mm, incl. elem. de prindere si montaj | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.25 | CL27A#[1] | Pregatirea supraf de tabla prin curatare praf, frunze, degresare, etc | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.26 | RPCI15XB [1] | Stringere si orizontalizare falturi in vederea aplicarii barierei de vapori si a membranei hidroizolante | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.27 | CE13A#[1] | Sistem hidroizolant la acoperisuri drepte sau usor inclinate, din bariera vapori lipita la rece si membrane cu fixare mecanica si sudare cusatura cu flacara sau cu masina automata de aer cald | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.27. L | 20014635 | Bariera de vapori, tip Bauder TEC DBR sau similar, cu lipire/autoadeziva la rece | mp | 23,00 |  |  |
| 2.27. L | 20014647 | Membrana termosudabila, tip Bauder PRO F, membrana Koster ECB 2 mm, SikaPlan 15g, sau similare | mp | 23,00 |  |  |
| 2.27. L | 20000317 | Automat pentru sudare cu aer cald - Leister Variant 4 R 7 | ora | 0,80 |  |  |
| 3 | Izolatii |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RPCE01A1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei hidrofuge executate cu...doua straturi din solutie bituminoasa la reparatii de terase sau balcoane orizontale sau înclinate pîna la 20 grade | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.2 | RPCE01B1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei hidrofuge executate cu...doua straturi din solutie bituminoasa la reparatii de terase inclinate peste 20 grade | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.3 | RPCE01C1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei hidrofuge executate cu...suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase sau balcoane orizontale sau înclinate pâna la 20 grade | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.4 | RPCE02B1 | Izolatii hidrofuge la fundatii pe suprafete orizontale înguste sub 0,80 m latime, la ziduri noi în imobile existente sau la garduri de zid, compuse din...doua straturi de carton bituminat CA400 lipite cu trei straturi de mastic de bitum | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.5 | RPCE03C1 | Izolatii hidrofuge executate la cald pe suprafete verticale sau inclinate cu...doua straturi carton bitumat si lipit cu trei straturi mastic de bitum si fixat cu cuie | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.6 | RPCE08B1 | Strat suplimentar de carton bitumat aplicat la cald cu bitum topit, la dolie, scafe, executat la cald, cu un strat de bitum de ...un metru latime, pe suprafete orizontale sau inclinate peste 20 grade | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.7 | RPCXE05A [1] | Strat termoizolant - polistiren extrudat simplu asezat sau lipit cu adeziv | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.8 | 20028834 | Polistiren extrudat XPS 50 mm | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.9 | 20012944 | Placa polistiren extrudat XPS 100 mm | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.10 | 20012586 | Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren extrudat | kg | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.11 | RPCE30A1 | Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,...pe durata refacerii | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.12 | RPCE31A1 | Inundarea terasei in vederea...receptionarii terasei inclusiv supravegherea | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.13 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | Hidroiz. membrana bituminoasa |  |  |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: IZOLATII, INVELITORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.1 | IZF73A01+ | Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT sau similare, aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min. doua straturi de cate 1 mm) |  |  | mp |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.2 | IZF73B01+ | Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT sau similare, aplicata...cu bidineaua pe suprafete care vin in contact permanent cu apa (min. trei straturi de cate 1 mm) |  |  | mp |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3 | RpIzF21C+ | Refacere hidroizolatii pentru acoperisuri terasa - 2 strat membrana bit, incl. inloc. gura scurgere |  |  | mp |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3.L | 20018656 | Membrane bituminoasa, insertie poliester, 4 Kg/mp, fara str. acoper |  |  | mp |  | 138,00 |  |  |
| 4.3.L | 20018679 | Membrana bituminoasa, insertie poliester, 4,5 Kg/mp, str. acoper. ardezie |  |  | mp |  | 138,00 |  |  |
| 4.3.L | 20018712 | Gura de scurgere 100mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.