| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPCP01A1 | Grilaje metalice otel profilat, executate si montate la scari sau balcoane, conform detaliilor de executie...simple tip serviciu |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2 | RPCP02A1 | Gratii la ferestre, din otel laminat executate...simple |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.3 | RPCP03A1 | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane...simple, din otel rotund si teava, cu înlocuire de material metalic |  | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.4 | RPCP03B1 | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane...simple, din otel rotund si teava, fara înlocuire de material metalic |  | kg | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5 | RPCP04A1 | Grile metalice din otel aplicate la usi exterioare...cu geamuri fixate cu suruburi |  | kg | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6 | RPCP06A1 | Panouri din plasa sârma zincata, pentru...împrejmuiri cu împletitura sau tesatura simpla |  | mp | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.7 | RPCP08A1 | Mâna curenta sau bara de protectie...dreapta |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.8 | RPCP08B1 | Mâna curenta sau bara de protectie...curba |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.9 | RPCP09A1 | Opritori de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model...fixate in astereala si prevazute cu contrafise | kg | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.10 | RPCP10A1 | Repararea opritorilor de zapada prin îndepartarea si fixarea pe acoperis ...a opritorilor inclusiv etanseizarea strapungerilor învelitorii | kg | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.11 | RPCP11A1 | Scari de incendiu cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund ...D=16 mm de 50 cm latime asezate la 36 cm distanta una de alta | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12 | RPCP12A1 | Repararea scarilor de incendiu...pâna la 20 m înaltime | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.13 | RPCP12B1 | Repararea scarilor de incendiu...peste 20 m înaltime | kg | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.14 | RPCP14A1 | Corniere metalice de 40x40x5 mm pentru protectia muchiilor la...scari din beton sau beton armat | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.15 | RPCP20A1 | Grile de ventilatie din tabla zincata de 0,5 mm grosime, de forma dreptunghiulara de 20x15 cm, sau rotunda cu D=25 cm ...pentru aerisirea soclurilor igrasioase din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.16 | RPCP22A1 | Refacere încastrari la ...porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete metalice la balcoane | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | Geamuri |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RPCQ04H1 | Geamuri trase sau prelucrate montate pe tâmplarie metalica trase de ...4-6 mm grosime, în ochiuri peste 1,00 mp cu chit de miniu si cleme | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1.L | 2500327 | Geam tras clar cal.3 4mm. ambalat dim.lib. s 853 | mp | 1,15 |  |  |
| 2.1.L | 2500561 | Geam tras clar cal.3 6mm. ambalat dim.lib. s 853 | mp | 1,15 |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.2 | RPCQ08A1 [1] | Înlocuirea baghetelor de lemn/pvc | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3 | RPCQ09A1 | Înlocuirea baghetelor metalice/aluminiu | m | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.4 | RPCQ11B1 [1] | Inlocuire chedere si garnituri la tamplarie | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.5 | 11681355 | Cheder tamplarie pvc/Al | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.6 | 11851001 | Geam termopan 2 foi, clar-low-e, clar- reflexiv | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.7 | 11851002 | Geam termopan tripan 25-32 mm, clar- clar-low-e, clar-clar-reflexiv | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | Gips carton + tavane casetate |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CQ01F+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 100 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1.L | 20010043 | Placa GK 12,5 mm | mp | 20,40 |  |  |
| 3.1.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 10,00 |  |  |
| 3.2 | CQ01F+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 100 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.2.L | 20010045 | Placa GK 12,5 hidrofugata | mp | 20,40 |  |  |
| 3.2.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 10,00 |  |  |
| 3.3 | CQ01F+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 100 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.3.L | 20010044 | Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 20,40 |  |  |
| 3.3.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 10,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.4 | CQ01G+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.4.L | 20010043 | Placa GK 12,5 mm | mp | 20,40 |  |  |
| 3.4.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 10,00 |  |  |
| 3.5 | CQ01G+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.5.L | 20010045 | Placa GK 12,5 hidrofugata | mp | 2,04 |  |  |
| 3.5.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 1,00 |  |  |
| 3.6 | CQ01G+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.6.L | 20010044 | Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 20,40 |  |  |
| 3.6.L | 20010050 | Vata minerala 50 mm | mp | 10,00 |  |  |
| 3.7 | CQ13A+ | Placare perete existen cu placi de gips- carton...cu structura metalica independenta într-un strat | mp | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.7.L | 20010043 | Placa GK 12,5 mm | mp | 30,60 |  |  |
| 3.7.L | 20010023 | Profil CW 100 x 0,6 mm | ml | 24,00 |  |  |
| 3.7.L | 2606743 | Saltea vata minerala sps 2 3000 x 600 x 50 s 5838 / 3 | mp | 30,00 |  |  |
| 3.8 | CQ15B+ | Protejarea muchiilor la peretii din placi de gips-carton...cu profil metallic special | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.9 | CQ16D-1+ | Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS...Cu vata minerala | mp | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.9.L | 2606743 | Saltea vata minerala sps 2 3000 x 600 x 50 s 5838 / 3 | mp | 30,00 |  |  |
| 3.9.L | 20010043 | Placa GK 12,5 mm | mp | 60,60 |  |  |
| 3.10 | CQ23B+ | Plafon casetat din placi de gips-carton - tip Danoline sau similar, pe structura metalica vizibila :...T-24, muchiile placilor ascunse | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.10. L | 20012805 | Placi gips-carton tip DANOLINE sau similar, 12.5x600x600 mm | mp | 10,00 |  |  |
| 3.10. L | 20012882 | Element de suspendare rapida cu fluture _120-_200 mm | buc | 6,70 |  |  |
| 4 | Tamplarie lemn si metalica |  |  |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.1 | CK17XB | Lambriuri la pereti executate pe santier din pfl sau pal melaminate sau emailate cant ABS | mp | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1.L | 2924212 | Placa PAL emailate cal A g 16 mm s10805 | mp | 315,00 |  |  |
| 4.2 | 11283765 | Profil cant aluminiu pt. lambriuri 16-20 mm | m | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3 | 11515973 | Profil T din aluminiu imbinare lambriu | m | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.4 | RPCO54A1 | Balustrada din lemn de brad sau stejar, compusa din soclu, pilastri si mâna curenta ...la scari de lemn | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.5 | RPCO55A1 | Mâna curenta din lemn de stejar, cu sectiunea profilata ...înscrisa într-un dreptunghi de 6x8 cm | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.6 | RPCO67A1 | Montarea usilor metalice din...otel profilat, cu un 1 - 2 canaturi | kg | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.7 | 291722541 | Usa metalica de ext. tip Bayler (aprox. 80 kg/buc) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | Tamplarie PVC si aluminiu |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CK05C+ | Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1.L | 20010088 | Fereastra PVC, cul. alba, oscilobatanta, incl. plasa insecte | mp | 200,00 |  |  |
| 5.2 | CK05C+ | Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.2.L | 20010090 | Fereastra PVC, cul maro, oscilobatanta, incl. plasa insecte | mp | 100,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.3 | CK33B+ | Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 2,5 mp. | mp | 320,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.3.L | 6720292 | Usa din profile PVC, cul. alba, cu/fara preg | mp | 320,00 |  |  |
| 5.3.L | 20010078 | Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 1.920,00 |  |  |
| 5.3.L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 80,00 |  |  |
| 5.4 | CK50B+ | Ferestre din lemn stratificat cu un singur canat fix; ...intre 1mp si 2,5 mp inclusiv; | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.4.L | 20014944 | Fereastra lemn stratificat cu deschidere roto-basculanta | mp | 10,00 |  |  |
| 5.4.L | 20010078 | Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 50,00 |  |  |
| 5.4.L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 5,00 |  |  |
| 5.5 | CK57A+ | Usi din lemn stratificat, cu un singur canat, având suprafata tocului:...între 1mp si 2,5 mp inclusiv; | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.5.L | 20014967 | Usa de intrare din lemn stratificat | mp | 10,00 |  |  |
| 5.5.L | 20010078 | Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 30,00 |  |  |
| 5.5.L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 3,50 |  |  |
| 5.6 | CK26B# | Glafuri al montate la ferestre (ext.) | ml | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.7 | 3549026 | Glaf din aluminiu pentru ferestre, latime min 20 cm, incl. elem. de prindere si montaj | ml | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.8 | CK26D# | Glafuri pvc montate la ferestre (int.) | ml | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.9 | 3549027 | Glaf PVC pt. interior, latime min 20 cm, incl. elem. de prindere si montaj | ml | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.10 | 1700000424 3 | Glaf ext/int cul maro, PVC/Al, latime min 25 cm, incl. piesele de prindere si montaj | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.11 | CK03A+[1] | Pereti despartitori din panel | mp | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.11.L | 120010083 | Perete panel pe rama al | mp | 80,00 |  |  |
| 5.12 | CK33A+[1] | Usi din PVC, glisanta, inclusiv sistemul de glisare si broasca inchidere | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.12. L | 6720309 | Usa din profile PVC, incl. sistemul de glisare | mp | 20,00 |  |  |
| 5.12. L | 20010078 | Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 140,00 |  |  |
| 5.12. L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 6,00 |  |  |
| 5.12. L | 20012680 | Silicon de etansare | l | 5,00 |  |  |
| 5.13 | CL20C1[1] | Teava al rigidizare pereti despartitori si usa acces | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.13. L | 6305012 | Teava aluminiu eloxat 50x50x3 mm | m | 10,00 |  |  |
| 5.14 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.14. L |  | Usa pvc armonica, completa | buc | 10,00 |  |  |
| 5.15 | CK03A# | Compartimentari HPL pentru grupuri sanitare | mp | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.15. L | 6313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 280,00 |  |  |
| 5.15. L | 2933419 | Usa HPL bai + compartimentari - diverse culori, montaj pe suporti | mp | 40,00 |  |  |
| 5.16 | 11515898 | Policarbonat 8 mm, divers colorat | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.17 | 11515896 | Policarbonat 10 mm, divers colorat | mp | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.18 | 11586621 | Policarbonat 12 mm, divers colorat | mp | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.19 | 11515981 | Profil h pentru policarbonat 8/10/12 mm | m | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.20 | CK22D# | Glasvanduri profiluri aluminiu,din foi de usa,la ctii cu H<= 35 m | mp | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.20. L | 6308016 | Glasvand PVC/Al, divers colorat, geam termopan/sablat/panel | mp | 30,00 |  |  |
| 5.21 | CK46A11+ | Usi PVC/Al | mp | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.21. L | 20010078 | Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 480,00 |  |  |
| 5.21. L | 20012680 | Silicon de etansare | l | 16,00 |  |  |
| 5.21. L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 16,00 |  |  |
| 5.21. L | 6306602 | Usa ext/int PVC/Al, divers colorat, geam termopan/sablat/panel, fara prag | mp | 80,00 |  |  |
| 5.22 | 11438835 | Amortizor hidraulic pentru usi peste 120 kg | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.23 | CK03A14+ [1] | Montare rama cu plasa anti-insecte | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.23. L | 1700034135 3 | Rama PVC, cu plasa anti-insecte | mp | 100,00 |  |  |
| 5.24 | RMDB06A3 [1] | Montarea feroneriei speciale la usi | buc | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.25 | 11416365 | Balamale usi PVC/Al | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.26 | 11405135 | Sistem maner antipanica |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.27 | 1700061262 3 | Broaste cu manere si silduri pt. usi PVC/Al |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.28 | 11683232 | Contraplaca usa PVC/Al |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.29 | 1700084401 5 | Kit mecanism oscilo-batant |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.30 | 11633525 | Spanioleta fereastra oscilo-batanta |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.31 | 11633522 | Spanioleta simpla 1800-2000 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.32 | 11633528 | Spanioleta cu broasca |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.33 | CMtI01A | Montarea balamalelor de tip interior la usi, exclusiv executarea gaurilor pe usi si scheletul confectiilor metalice si executarea gaurilor si filetelor la balamale ...Montarea balamalelor de tip interior la usi, exclusiv executarea gaurilor pe usi si scheletul confectiilor metalice |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.34 | CMtI07B | Asamblarea garniturilor din cauciuc pentru etansari la diferite profile, pe piese metalice ...Profilul garniturii X, K |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.35 | RPCP08A+ | Monatrea aparatelor tip victoria,pentru manevrarea manuala, de la distanta a ferestrelor mobile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |

| STADIUL FIZIC: CONFECTII METALICE, TAMPLARIE SI GEAMURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.