| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | FINISAJE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPCK02B1 | Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin |  | mp | 700,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2 | CG36B+ | Pardoseli din parchet laminat, dublu click, 8 mm, trafic intens, incl. pervazul si elementele de fixare |  | mp | 700,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.3 | 1700020867 1 | Polistiren extrudat 0,5-1 cm, sub pardoseala |  | mp | 700,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.4 | 1700009271 6 | Profile trecere aluminiu, divers colorat, diferenta nivel, acelasi nivel, prindere ascunsa |  | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5 | RPCK09B1 | Pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curatit, montat în benzi simple sau intercalate,...în sah sau la 45 grade - prin batere in cuie |  | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5.L | 2960395 | Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1 |  | mp | 4,40 |  |  |
| 1.5.L | 2940204 | Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm |  | mp | 16,66 |  |  |
| 1.6 | RPCK10A1 | Repararea la pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curatit, montat în benzi simple sau intercalate,...prin batere in cuie |  | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6.L | 2960395 | Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1 |  | mp | 2,22 |  |  |
| 1.6.L | 2940204 | Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm |  | mp | 8,33 |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.7 | RPCK12B1 | Pervazuri profilate de 3x2 cm din lemn de...lemn de fag | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.8 | RPCK15B1 | Raschetare parchetului de stejar sau fag, executata cu...rândeaua si ticlingul | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.9 | RPCK15C1 | Raschetare parchetului de stejar sau fag, executata cu...cu discuri abrazive | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.10 | RPCK16A1 | Ceruire...pardoseli din parchet | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.11 | RPCK16B1 | Ceruire...plinte din lemn | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12 | RPCK24A1 | Reparatii la pardoseli din mozaic turnat pe loc fara coloranti, având stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic,...în câmp continuu cu mozaic granulat de calcar | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12. L | 2204442 | Mozaic din marmura alba vrac G = 7,0 x 10,0 mm | kg | 23,14 |  |  |
| 1.13 | RPCK29A1 | Repararea plintelor si scafelor mozaicate turnate pe loc, fara coloranti, cu mozaic de marmura si mortar de ciment alb marca 100-T...plinte cu latimea de maximum 15cm, orizontale la pereti | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.13. L | 2204466 | Mozaic din marmura alba vrac G = 10,0 x 15,0 mm | kg | 2,63 |  |  |
| 1.14 | RPCK30A1 | Adaos de coloranti la pardoseli...plinte si scafe de mozaic | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.14. L | 7331094 | Oxid de fier galben calitatea I | kg | 1,01 |  |  |
| 1.15 | RPCK53A1 | Pardoseli din beton simplu, marca B-50 turnat pe loc în câmp continuu, executate de...8 cm grosime, driscuite | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.16 | RPCK59A1 | Reparare pardoseli...de ciment sclivisite | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.17 | RPCK72A1 | Lacuirea parchetului cu lac palux...in trei straturi | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.18 | RPCK73A1 | Montat plinte prefabricate prin lipire...cu mortar ciment M 100-T si aracet | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.18. L | 2802971 | Contra-trepte mozaic marmura ox.alb | m | 1,03 |  |  |
| 1.19 | RPCK74A1 | Curatarea solutiei de palux de pe pardoseli din parchet...cu decanol, în vederea raschetarii | mp | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.20 | RPCK05[1] | Slefuire, caratare pardoseli din mozaic | mp | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | Pardoseli sali sport |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RTR2C38A | Preparare si turnare beton/mortar egalizare, curatarea si inchiderea fisurilor din stratul suport (numai manopera) | mp | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.2 | CG01B[1] | Sapa autonivelanta, 3 mm, inclusiv amorsa | mp | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3 | RPCK02C [1] | Pardoseli din pvc lipite la cald (cordon de sudura), 8-10 mm gros, tip grabo | mp | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3.L | 6715984 | Covor grabo sport, 8-10 mm, cul. verde, incl. cordon sudura - Extreme 80 | mp | 157,50 |  |  |
| 2.4 | RPCK19A1 [1] | Pervazuri profilate din pvc, inclusiv accesoriile de prindere | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.4.L | 6718374 | Profil PVC inclusiv accesorii prindere | m | 152,99 |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.5 | DF09XA[1] | Trasare si marcare terenuri sport multifunctionale pe covor pvc, 4 cul., volei, tenis, baschet, handbal (1 buc = 1 marcaj pt. fiecare teren) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | Placaje interioare si exterioare |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RPCM33A1 | Reparare placaje din faianta alba sau colorata, în suprafate plane la pereti si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu placi de...aceeasi culoare si forma | mp | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1.L | 2400310 | Faianta 20X30 cm | mp | 525,00 |  |  |
| 3.2 | RPCM37A1 | Repararea placajelor din gresie, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor...o singura culoare si forma, în suprafata de pâna la 60 cmp pe bucata | mp | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.2.L | 2419323 | Placa gresie 33.3x33.3 trafic intens | mp | 525,00 |  |  |
| 3.3 | CG08C01[1] | Chituire placaje din gresie sau faianta | mp | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | Profile si ornamente |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RPCN01A1 | Repararea profilelor simple trase pe loc la pereti si tavane, în interior, cu mortar de ipsos-var M-25, având 15-20 cm latime desfasurata si pâna la 5 cm relief, executate la...pereti | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.2 | RPCN03A1 | Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu sablonul la ancadramente de goluri drepte la usi si ferestre cu desfasurarea pâna la 50 cm executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment-var marca...M 50-T driscuite fin, cu ciment M 30 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3 | RPCN04B1 | Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu sablonul la solbancuri drepte cu desfasurarea de pâna la 50 cm executate pe zidarie de caramida sau beton, cu mortar de ciment-var marca...M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin, cu ciment M -30 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3.L | 2204428 | Mozaic din marmura alba vrac G = 5,0 x 7,0 mm | kg | 2,90 |  |  |
| 4.4 | RPCN07A1 | Reparatii la profile exterioare trase pe loc cu sablonul la cornise curbe, cu latimea desfasurata...pâna la 0,75 m si executate cu mortar de ciment-var marca M 50-T, driscuite fin pe zidarie sau beton cu ciment M 30 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.5 | RPCN15A1 | Repararea si reconditionarea glafurilor si profilelor...mozaicate | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | Tencuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1 | RPCJ08B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil, | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.2 | RPCJ10A1 | Tencuieli interioare subtiri, la pereti si stâlpi din beton armat, driscuite de...1cm grosime cu mortar de ciment- var marca 100-T pentru sprit si mortarde var-ciment marca 10-T pentru grund si stratul vizibil | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.3 | RPCJ11C1 | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, la pereti si stâlpi di beton armat driscuite...0,5cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.4 | RPCJ13B1 | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime | m | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.5 | RPCJ16C1 | Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm,...sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.6 | RPCJ28A1 | Reparatii de tencuieli interioare driscuite, la tavane din beton armat, monolit sau prefabricat, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil | mp | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.7 | RPCJ35A1 | Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pasta, la...pereti si stâlpi | mp | 800,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.8 | RPCJ35B1 | Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pasta, la...tavane | mp | 800,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.9 | RPCJ45B1 | Tencuieli exterioare brute la calcane, de 1,5cm grosime executate cu mortar de var-ciment marca...25 t | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.10 | RPCJ47C1 | Reparare tencuieli exterioaredriscuite din gros, la calcane, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca...50-T | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.11 | RPCJ49A1 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în...câmp continuu | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.12 | RPCJ51A1 | Repararea crapaturilor din tencuieli exterioare, driscuite cu mortar de ciment-var marca 50-T, ...în 3 straturi, având latimea maxima de 15 cm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.13 | RPCJ53A1 | Reparatii de tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil...câmp continuu | mp | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.14 | RPCJ54A1 | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare existente executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si...nisip | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.15 | RPCJ55A1 | Repararea crapaturilor din tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, în 3 straturi...având latimea maxima de 15 cm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.16 | RPCJ56A1 | Tencuieli stropite la împrejmuiri din elemente de beton prefabricat, executata în 2 straturi, cu mortar de ciment-var marca 100-T...pentru sprit si mortar de ciment-var marca 50-T pentru stratul vizibil | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.17 | RPCJ57A1 | Tencuieli exterioare driscuite, cu mozaic granulat din piatra de calcar, executata în 2 straturi, grundul de 15- 20 mm grosime din mortar de var- ciment marca 25-T, iar stratul superior de 8-10 mm confectionat cu praf de piatra în loc de nisip, inclusiv profilurile trase cu sablonul, având pâna la 5 cm iesitura din câmpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment- var marca 50-T în...câmp continuu | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.18 | RPCJ59B1 | Tencuieli exterioare stropite, cu mozaic granulat din piatra de calcar, executata în 2 straturi, grundul de 15-20 mm grosime din mortar de var-ciment marca 25-T, iar stratul superior de 8-10 mm confectionat cu praf de piatra în loc de nisip, inclusiv profilurile trase cu sablonul, având pâna la 5 cm iesitura din câmpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în...fâsii pâna la 70 cm latime | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.19 | RPCJ67A1 | Refacerea rosturilor la zidarie de...caramida aparenta | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.20 | RPCJ68C1 | Reconditionarea tencuielilor speciale la fatade prin...buciardarea tencuielilor împartite in asize | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.21 | RPCJ69A1 | Adaos de colorant, material hidrofug la mortarele pentru tencuieli cu...oxid galben | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.22 | RPCJ69A2 | Adaos de colorant, material hidrofug la mortarele pentru tencuieli cu...oxid metalic rosu | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.23 | RPCJ69A3 | Adaos de colorant, material hidrofug la mortarele pentru tencuieli cu...oxid metalic negru | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.24 | RPCJ70A1 | Strat suport pentru tencuieli executate peste rasina...epoxidica formata din strop de ciment cu aracet | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.25 | RPCJ71A1 | Repararea si reconditionarea fatadei vechi în...câmp continuu cu praf de piatra | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.26 | RPCJ72A1 | Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare zugravite...cu var în vederea vopsirii cu vinacet | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.27 | RPCJ75A1 | Spalarea manuale a...tencuielilor speciale la fatade | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.28 | CF26C03+ [1] | Tencuiali de netezire - amorsa, masa spaclu armata cu plasa fibra sticla | mp | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.29 | CZ0204H1 | Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu ciment M 30, manual, cu adaos de var pasta ; | mc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.30 | CZ0209B1 | Mortar de var - ciment pentru tencuieli marca M 100-T preparat cu ciment M 30, în instalatii centralizate, cu adaos de var pasta; | mc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.31 | CZ0210B1 | Prepararea varului pasta manual | mc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.32 | TcES14A | Periatul cu peria de otel sau scule similare a suprafetelor tencuite ...cu praf de piatra sau cu terasit. | mp | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.33 | TcES15B2 [1] | Executarea profilurilor trase cu sablonul la cornise, pe zidarie de caramida sau beton....Mortar cu praf de piatra - Desfasurarea profîlului - peste 0,75 m - manopera | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.34 | TcES19B[1] | Executarea racordurilor la cornise....desfarurarea profilului peste 0,75 m - manopera | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.35 | TcES1A[1] | Executarea grundului la fatade de 2 cm grosiunie medie, cu mortar de var si adaos de ciment...pe zidarie de caramida sau beton - manopera | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.36 | TcES22A[1] | Executarea racordurilor la brâuri....brâuri - manopera | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.37 | TcES23A[1] | Executarea muchiilor iesinde la pilastrii, nise, rezalite, colturi de cladire, ...indiferent de felul tencuielii - manopera | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5.38 | TcES9A[1] | Desenatul la asize al tencuielilor, în piatra artificiala, plane...gata executate - manopera | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | Zugraveli si vopsitorii |  |  |  |  |  |
| 6.1 | RPCJ41B[1] | Amorsarea suprafetelor inainte de aplicarea gleturilor sau a vopsitoriilor lavabile | mp | 8.500,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.2 | 6111291 | Aracet | kg | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.3 | RPCR24A1 | Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior | mp | 8.500,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.3.L | 6104349 | Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext | l | 3.825,00 |  |  |
| 6.4 | RPCR27A1 | Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplarie pe lemn la interior si exterior executate în...2 straturi | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.5 | RPCR28A1 | Vopsitul in culori de ulei intr-un strat peste vopseaua...existenta a tâmplariei de lemn, la interior si exterior | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.6 | RPCR33A1 | Arsul cu lampa de benzina al vopsitoriei vechi de ulei, ...la pereti si tâmplariei | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.7 | RPCR36A1 | Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.8 | RPCR37A1 | Revopsirea tavanelor lambriurilor si streasinilor din lemn cu vopsea...într-un strat peste vopsopseaua veche | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6.9 | IZA02XA[1] | Curatarea impuritatilor, prin metode specifice, a supraf.de lemn ce urmeaza a se ignifuga | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.10 | RPCXR05A [1] | Ignifugarea lemnariei aparente cu...solutie ignifuga omologata folosita la rece - min. 2 str. + buletin incercare | mp | 1.200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.11 | RPCR42A1 | Vopsirea in culori de ulei a tâmplariei metalice la exterior si inteior, gata grunduita cu miniu de plumb în constructii existente, executate în...2 straturi | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.12 | RPCR43A1 | Revopsirea in culoare de ulei a tâmplariei metalice la constructii existente, executate la interior si exterior,... într-un strat peste vopseaua veche existenta | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.13 | RPCR45A1 | Vopsirea la balustrade, grile si parapete metalice...în culori de ulei | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.14 | RPCR46A1 | Revopsirea la balustrade, grile si parapete metalice...în culori de ulei | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.15 | RPCR48A1 | Vopsitul in culoare de ulei al corpurilor de radiatoare de calorifer...la constructii existente | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.16 | RPCR51A1 | Vopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior pâna la 60 mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.17 | RPCR51B1 | Vopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior peste 60 mm | mp | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.18 | RPCR52A1 | Revopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior pâna la 60 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6.19 | RPCR52B1 | Revopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior peste 60 mm | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.20 | RPCR53B1 | Vopsirea anticoroziva la învelitori din tabla, pe tabla...noua, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticorosiva | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.21 | RPCR54A1 | Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi...manual | mp | 2.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.21. L | 6104349 | Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext | l | 900,00 |  |  |
| 6.22 | RPCR55A1 | Curatarea vopselei pe baza de ulei ...cu decapant D 002-12 | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.23 | RPCR21C1 % | Vopsitorii interioare,3 straturi,pe supr. beton - zidarie: manual,vopsea pe baza de rasini epoxidice | mp | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.23. L | 20030376 | Vopsea epoxidica | kg | 400,00 |  |  |
| 6.23. L | 1700062705 0 | Sigilant poliuretanic cu aspect mat, transparent | kg | 42,31 |  |  |
| 6.23. L | 11868764 | Amorsa acrilica | kg | 42,31 |  |  |
| 6.24 | CG01F+ | Pardoseala epoxidica autonivelanta bicomponenta DEKO EPOXI E 3111, sau similar, aplicata manual...Doua straturi DEKO EPOXI L3000, sau similar, bicomponent si doua straturi DEKO EPOXI E3111, sau similar, bicomponent, aplicate pe suprafete din beton vechi nevopsite anterior | mp | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.24. L | 20011248 | DEKO I 3111, sau similar | kg | 131,00 |  |  |
| 6.24. L | 20011267 | DEKO E 3111, sau similar | kg | 656,00 |  |  |
| 6.24. L | 20011268 | DEKO I 3000, sau similar | kg | 35,00 |  |  |
| 6.24. L | 20011269 | DEKO L 3000, sau similar | kg | 70,00 |  |  |
| 6.24. L | 1700067779 5 | Fulgi decorativi diverse culori | kg | 5,00 |  |  |
| 6.25 | CG02B# | Dusumele oarbe,1 rand scanduri rasin ,brute,impregnate cu 2 straturi lignolineum,batute pe riglede rasin,S > de 16 mp | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: FINISAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6.26 | RPCR24A1 [1] | Vopsitorii antimucegai |  |  | mp |  | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6.26. L | 11671248 | Solutie antimucegai |  |  | kg |  | 450,00 |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.