| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Camine, canivouri apa-canal |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPAI01A1 | Demolare portiuni deteriorate la camine vizitare rectangulare din zidarie...caramida adincime 2- 4m |  | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.2 | RPAI02A1 | Refacere zidarie din caramida la camine de vizitare rectangulare ale canalelor adincim...2- 4 m |  | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.3 | RPAI03A1 | Demolare portiuni deteriorate la camine vizitare din beton simplu monolit...la canale adincime 2- 4m |  | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.4 | RPAI04A1 | Turnare pereti la camine de vizitare din beton simplu la canale adincime...2- 4 m |  | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.5 | RPAI09A1 | Demolarea gurilor de scurgere...cu sifon si depozit |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.6 | RPAI10B1 | Refacerea gurilor de scurgere &u sifon si depozit diam racord...200 mm gra0ar rama fonta tip a 150rg |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.7 | RPAI13A1 | Asezarea la cota a...gurilor scurgere prin ridicare |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.8 | RPAI16A1 | Demontare si remontare trepte la camine de vizitare din...zidarie de caramida |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.9 | RPAI18A1 | Inlocuirea capacelor de fonta cu rama tip...carosabil la camine de vizitare apa canal | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.10 | RPAI18B1 | Inlocuirea capacelor de fonta cu rama tip...necarosabil la camine de vizitare apa canal | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.11 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.12 | CG32G1 | Umpluturi în straturi compactate cu loess, nisip si ciment, compactate cu mijloace manuale | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.13 | ACE15XA[1] | Montarea parapetilor din lemn la subsoluri pt. evac. ape menajere | mp | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.14 | RPCH39XA | Sprijiniri speciale din lemn rotund de brad la constructii avariate | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.15 | RPSF03D | Desfundarea si curatirea haznalelor prin scoatereadepozitului cu mijloace manuale si transp.la cana | mc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.16 | RPSF01A1 | Golirea instalatiei de apa...in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.17 | RPAJ12A1 [1] | Curatare cu vidanja si/sau autocuratitor mecanic cu jet apa presiune canale publ. nevizit diam...200-400 mm | 100 m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.18 | RPSB20C1 [1] | Demontare tub fonta canaliz...75-160 mm | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.19 | TRB05B1B_ 01# | Transport prin canivou/subsol, in pozitii dificile teava taiata, suporti, etc. | tona | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.20 | RPSF06A1 [1] | Curatarea subsol de dejectii, manual | mc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.21 | RPACH09C [1] | Curatare si spalare manuala subsol, in urma deversarii din conductele de canalizare | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.22 | RPAE11B1 [1] | Dezinfectarea subol cu...cloramina | mp | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 1.23 | RPSXF03B | Diverse lucrari de instalatii:...evacuarea apelor din subsoluri cu mijloace manuale | mc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | Conducte apa - PE, PPR |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SA01A+ | Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de...25 mm | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1.L | 6717088 | Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m | 204,00 |  |  |
| 2.2 | SA01B+ | Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de...32 mm | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.2.L | 6717089 | Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm | m | 204,00 |  |  |
| 2.3 | SA01C+ | Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de...40 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.3.L | 6717090 | Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm | m | 102,00 |  |  |
| 2.4 | SA02A+ | Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de...25 mm | buc | 140,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.5 | 11288436 | Cot PPR M X M 25x90 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.6 | 11292116 | Teu redus PPR 25x20x25 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.7 | 1700039985 0 | Teu egal PPR 25 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.8 | 11430661 | Teu mixt PPR D= 25x1/2 FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.9 | 11430663 | Teu mixt PPR D= 25x3/4 FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.10 | 11429754 | Mufa PPR MxM D=25mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.11 | 11429870 | Racord drept PPR 25 x 1/2 FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.12 | SA02B+ | Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de...32 mm | buc | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.13 | 11288437 | Cot PPR M X M 32x90 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.14 | 11292117 | Teu redus PPR 32x20x32 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.15 | 11292118 | Teu redus PPR 32x25x32 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.16 | 11305334 | Teu egal PPR 32 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.17 | 11430665 | Teu mixt PPR D= 32x1 FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.18 | 11430667 | Teu mixt PPR D= 32x3/4 FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.19 | 11521434 | Mufa ppr 32 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.20 | 11652768 | Mufa ppr GEBO 32x1/2 FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.21 | 11429874 | Racord drept PPR 32 x 1 FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.22 | SA02C+ | Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de...40 mm | buc | 46,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.23 | 11288438 | Cot PPR M X M 40x90 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.24 | 1700032566 2 | Teu egal PPR 40 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.25 | 11583032 | Teu redus ppr 40x20x40 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.26 | 11583033 | Teu redus ppr 40x25x40 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.27 | 11583034 | Teu redus ppr 40x32x40 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.28 | 11580996 | Mufa ppr 40 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.29 | 11521480 | Mufa redusa 40x20 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.30 | 11521481 | Mufa redusa 40x25 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.31 | 11521482 | Mufa redusa 40x32 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.32 | 11652935 | Mufa ppr GEBO 40x1 1/4 FE | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.33 | RPSA03A# | Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava avand diametrul de:...1/2" - 1" | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.34 | RPSA03B# | Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava avand diametrul de:...1 1/4" - 2" | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.35 | RPSA03C# | Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava avand diametrul de:...2 1/2" - 4" | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.36 | RPSA04A# | Demontarea tevii de policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tip greu (G) existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie,teava avand diametrul de:...12 mm - 50 mm; | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.37 | RPIC10A | Taieri conducte a tevilor de ol,cu fierastraul de mina pt.instalatii pina la 4" | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.38 | RPSA41A# | Confectionarea si montarea tevii de protectie din teava de otel, pentru instalatii, neagra la trecerea conductelor prin plansee, teava avand diametrul de:...1" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.39 | RPSA41B# | Confectionarea si montarea tevii de protectie din teava de otel, pentru instalatii, neagra la trecerea conductelor prin plansee, teava avand diametrul de:...1 1/4" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.40 | RI12916 | Executarea cu flacara oxiacetilenica a coturilor si a curbelor curate (cu gusi) din conducte si tevi cu unghiul de indoire a...cu diametrul exterior / grosime (55 - 68)/(3 - 6) mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.41 | RI12917 | Executarea cu flacara oxiacetilenica a coturilor si a curbelor curate (cu gusi) din conducte si tevi cu unghiul de indoire a...cu diametrul exterior / grosime (68 - 89)/(3 - 6) mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.42 | RPSA43A# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...1/2”; | buc | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.43 | RPSA43B# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...3/4”; | buc | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.44 | RPSA43C# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...1’; | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.45 | RPSA43D# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...1 1/4”; | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.46 | RPSA43E# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...1 1/2”; | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.47 | RPSA43F# | Montarea bratarii pentru fixarea conductelor din otel sau material plastic de alimentare cu apa si gaze, montata prin incastrare, conductele avind diametrul de:...2”; | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.48 | SA14B# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=20 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.48. L | 6717087 | Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m | 102,00 |  |  |
| 2.49 | SA14C# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=25 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.49. L | 6717088 | Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m | 102,00 |  |  |
| 2.50 | SA14D# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=32 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.50. L | 6717089 | Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm | m | 51,00 |  |  |
| 2.51 | SA14E# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=40 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.51. L | 6717090 | Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm | m | 51,00 |  |  |
| 2.52 | SA14F# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=50 mm | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.52. L | 6717091 | Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm | m | 30,60 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.53 | 7341037 | Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 30 cm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.54 | 7341042 | Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 40 cm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2.55 | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | Conducte canalizare - PP |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RPSB23A1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D = 32 mm (fara material) | m | 35,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.2 | 6704301 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x250 cod 62500003 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.3 | 6704302 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x500 cod 62500005 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.4 | 6704304 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x1000 cod 62500009 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.5 | RPSB23B1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D=40 mm (fara material) | m | 35,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.6 | 6704316 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x250 cod 62500023 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.7 | 6704317 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x500 cod 62500025 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.8 | 6704319 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x1000 cod 62500029 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.9 | RPSB23C1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D=50 mm (fara material) | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.10 | 6704331 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x250 cod 62500043 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.11 | 6704332 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x500 cod 62500045 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.12 | 6704334 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x1000 cod 62500049 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.13 | 6704336 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x2000 cod 62500053 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.14 | RPSB23E1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D=110 mm (fara material) | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.15 | 6704361 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x250 cod 62500083 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.16 | 6704362 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x500 cod 62500085 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.17 | 6704364 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x1000 cod 62500089 | buc | 118,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.18 | 6704365 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x1500 cod 62500091 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.19 | 6704366 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x2000 cod 62500093 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.20 | RPSB23F1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D=125 mm (fara material) | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.21 | 6704380 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 125x1500 cod 62500111 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.22 | 6704381 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 125x2000 cod 62500113 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.23 | 6704382 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 125x3000 cod 62500115 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.24 | RPSB23G1 [1] | Montare tuburi din PP-U cu D=160 mm (fara material) | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.25 | 6704393 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 160x1000 cod 62500129 | buc | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.26 | 6704394 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 160x1500 cod 62500131 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.27 | 6704395 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 160x2000 cod 62500133 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.28 | 6704396 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 160x3000 cod 62500135 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.29 | RPSB24A1 [1] | Montare cot din PP-U cu D = 32/40 mm (fara material) | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.30 | 6721011 | Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 32 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.31 | 6721012 | Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 40 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.32 | RPSB24B1 [1] | Montare cot din PP-U cu D = 50 mm (fara material) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.33 | 6721013 | Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 50 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.34 | RPSB24D1 [1] | Montare cot din PP-U cu D = 110 mm (fara material) | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.35 | 6712408 | Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 110 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.36 | RPSB25A1 [1] | Montare ramif. simpla egala, din PP-U, diam. 32/40/50 mm (fara material) | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.37 | 6712808 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 32 cod 62508001 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.38 | 6712810 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 40 cod 62508007 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.39 | 6712812 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr dn50/50 cod 62508013 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.40 | RPSB25C1 [1] | Montare ramif. simpla egala, din PP-U, diam. 110 mm (fara material) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.41 | 6712862 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 110 cod 62508025 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.42 | RPSB25D1 [1] | Montare ramif. simpla egala, din PP-U, diam 125 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.43 | 6712905 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 125 cod 62508031 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.44 | RPSB25E1 [1] | Montare ramif. simpla egala, din PP-U, diam 160 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.45 | 6712919 | Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr dn160 cod 62508037 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.46 | RPSB28A1 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 40/32 mm (fara material) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.47 | 6713933 | Reductie excentrica poliprop htr DN 40/32 cod 62514001 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.48 | RPSB28B2 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 50/32 mm sau 50/40 mm (fara material) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.49 | 6713947 | Reductie excentrica poliprop htr DN 50/32 cod 62514002 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.50 | 6713957 | Reductie excentrica poliprop htr DN 50/40 cod 62514003 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.51 | RPSB28D1 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 110/50 mm (fara material) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.52 | 6713975 | Reductie excentrica polipr htr DN 110/50 cod 62514009 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.53 | RPSB28E2 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 110/50 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.54 | 6714006 | Reductie excentrica polipr htr DN 125/110 cod 62514015 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.55 | RPSB28F1 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 160/110 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.56 | 6714018 | Reductie excentrica poliprop htr DN 160/110 cod 62514017 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.57 | RPSB28F2 [1] | Montare reductie excentrica din PP-U cu D = 160/125 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.58 | 11290319 | Reductie PP excentrica 160/125 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.59 | RPSB29C1 [1] | Montare piese de curatire din PP-U cu D = 110 mm (fara material) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.60 | 20014420 | Piesa de curatire PE canalizare 110 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.61 | RPSB29D1 [1] | Montare piese de curatire din PP-U cu D = 125 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.62 | 20014417 | Piesa de curatire PE canalizare 125 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.63 | RPSB29E1 [1] | Montare piese de curatire din PP-U cu D = 160 mm (fara material) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3.64 | 20014418 | Piesa de curatire PE canalizare 160 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RPSC01B1 | Inlocuire compl. cada baie fonta...email pe picior caramida cu teava racord preaplin pvc-usor | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1.L | 4200969 | Cada baie adulti tabla email alb 1700mm ntr4548 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.2 | RPSC02A1 | Demontare cazi baie fonta...desfac armaturi | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.3 | RPSC03A1 | Remontat cada baie...cu toate armaturile | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.4 | RPSC04A1 | Inlocuit la cada baie a...vent. scurg. si preaplin | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.5 | RPSC06A1 | Inlocuire complet cada pentru dus fonta email cu racord lateava de scurgere din...pvc-u | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.5.L | 4200777 | Cada dus 90x90 cm | buc | 1,00 |  |  |
| 4.6 | RPSC08A1 | Inlocuire compl. cada baie picioare fonta cu racord la teava de scurgere...pvc-u | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.7 | RPSC09A1 | Demontare cazi pentru picioare...un robin serv simpl | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.8 | RPSC11A1 | Inlocuire la cada pentru picioare de fonta emailata a...ventil scurgere cu dop si preaplin | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.9 | RPSC11E1 | Inlocuire la cada pentru picioare de fonta emailata a...baterie amestecatoare perete | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.9.L | 4201511 | Baterie amest.alama tub flexibpara monob I 1/2 ni 4309 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.9.L | 4201391 | Baterie amest.baie alama 1/2 dus flex.st.cruce s8732 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.10 | RPSC16C1 | Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....pe caram-beton cu 2 robinet sau bat. st. teava sc. pvc-u | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.10. L | 2439578 | Lavoar portelan cu spatar ls1-600mm alb c. 1 s1540 | buc | 30,00 |  |  |
| 4.10. L | 4202761 | Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 | buc | 30,00 |  |  |
| 4.10. L | 4201511 | Baterie amest.alama tub flexibpara monob I 1/2 ni 4309 | buc | 30,00 |  |  |
| 4.11 | RPSC18A1 | Inlocuire la lavoar ...a robinetului de 1/2 toli | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.12 | RPSC18B1 | Inlocuire la lavoar ...a bateriei de perete | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.12. L | 4201511 | Baterie amest.alama tub flexibpara monob I 1/2 ni 4309 | buc | 20,00 |  |  |
| 4.13 | RPSC18B2 | Inlocuire la lavoar ...a bateriei stative | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.13. L | 4201511 | Baterie amest.alama tub flexibpara monob I 1/2 ni 4309 | buc | 20,00 |  |  |
| 4.14 | RPSC18C1 | Inlocuire la lavoar ...sifon cu ventil si dop | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.15 | RPSC18H1 | Inlocuire la lavoar ...a consolelor de lavoar | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.15. L | 4203545 | Consola brat dublu emailata 350mm cal.2 s 3343 | buc | 5,00 |  |  |
| 4.16 | RPSC22A1 | Demontarea si remontarea unui...lavoar cu armaturi existente | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.17 | RPSC23B1 | Demontare lav. faianta...doua robinet sau bat. stativa | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.18 | RPSC23C1 | Demontare lav. faianta...doua robinet sau bat. perete | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.19 | RPSC24A1 | Inlocuire completa clos. vas port. sanit sau faianta cu...teava sc. pvc-u rezerv. fonta cu scaun si capac | buc | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.19. L | 2446167 | Vas closet cil2 portelan alb c. 2 s 2066 | buc | 50,50 |  |  |
| 4.19. L | 2452960 | Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.2 s 9441 | buc | 50,00 |  |  |
| 4.19. L | 6719600 | Rama cu capac vas wc euro cod 79c0002 | buc | 50,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.20 | 11424114 | Racord flexibil vas WC, poliprop. D90/110 | buc | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.21 | RPSC29A1 | Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv....la inaltime | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.22 | RPSC29B1 | Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv....pe vas | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.23 | RPSC31A1 | Revizuit rezervor pentru closet cu inlocuirea garnit. la...clopot flotor olandez si reglarea flotorului | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.24 | RPSC31B1 | Revizuit rezervor pentru closet cu inlocuirea garnit. la...clop. flot. oland. regl. flot. dem. curat. si reMontare rez | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.25 | RPSC37A1 | Inlocuire complet pisoar de...faianta sau port sanit | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.25. L | 2451321 | Pisoar portelan copii | buc | 5,05 |  |  |
| 4.26 | RPSC40A1 | Demontare...pisoar faianta | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.27 | RPSC41A1 | Inlocuire la pisoar...a,robinet cu reglaj | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.28 | RPSC41B1 | Inlocuire la pisoar...a,sifon cu etaj nichelat | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.29 | RPSC42A1 | Reparare la pisoar...de faian. sau port. sanit. fonta a robinet prin Inlocuire garnit. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.30 | RPSC42B1 | Reparare la pisoar...faianta port sanit sau faianta sifon prin chituirea lui | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.31 | RPSC48A1 | Inlocuire comp. spal....pentru vase de fonta emailata cu suport pentru vas cu picurat font. email. de 825/540 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.31. L | 4203129 | Sifon pentru spalator vase simb.8c 795 D = 1 1/2 toli fc | buc | 2,00 |  |  |
| 4.31. L | 4200348 | Spalator simplu din inox | buc | 2,00 |  |  |
| 4.32 | RPSC48B1 | Inlocuire comp. spal....pentru vase de fonta emailata dublu | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.32. L | 4203129 | Sifon pentru spalator vase simb.8c 795 D = 1 1/2 toli fc | buc | 10,00 |  |  |
| 4.32. L | 4200349 | Spalator dublu din inox | buc | 10,00 |  |  |
| 4.33 | RPSC48B1 | Inlocuire comp. spal....pentru vase de fonta emailata dublu | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.33. L | 4203129 | Sifon pentru spalator vase simb.8c 795 D = 1 1/2 toli fc | buc | 1,00 |  |  |
| 4.33. L | 1700080418 5 | Chiuveta dubla, suport si raft, inox, pt. bucarie (dimensiuni aprox. LxlxH, 1000/1500x600x850) cu/fara suprafata de scurgere | buc | 1,00 |  |  |
| 4.34 | RPSC49F2 [1] | Inlocuire la spal vase a...robinet cu brat basculant | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.35 | 11602215 | Baterie profesionala pt spalator 1/2, cu dus | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.36 | 11811797 | Racord flexibil lavoar/spalator 6/4 Ø40/50 L-350-800, inclusiv ventil cu sita inox | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.37 | RPSC49G1 | Inlocuire la spal vase a...baterie de perete | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.38 | RPSC49G2 | Inlocuire la spal vase a...baterie stativa | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.39 | RPSC50A1 | Demontarea si remontarea unui spalator de...vase dim fonta emailata la pozitie existenta | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.40 | RPSC51A1 | Repararea la spalat. de vase a...bater. prin Inlocuire gar | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.41 | RPSC52A1 | Inlocuire compl fint baut apa...cu picior cu sifon tip ssau p | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.41. L | 4202761 | Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.42 | RPSC52B1 | Inlocuire compl fint baut apa...montata pe perete cu sifon tip p sau s | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.42. L | 4202761 | Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 | buc | 5,00 |  |  |
| 4.42. L | 4203301 | Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. s9610 | buc | 5,00 |  |  |
| 4.43 | RPSC54A1 | Reparat fintina de baut...apa cu Inlocuire garniturilor | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.44 | RPSC55A1 | Demontare fintini baut apa...cu picior | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.45 | RPSC55B1 | Demontare fintini baut apa...de perete | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.46 | RPSC57A1 | Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimens. de...400x500mm pe per. car. beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.47 | RPSC57B1 | Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimens. de...500x600mm pe per. car. beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.48 | RPSC58A1 | Demontare...oglinzi semicristal | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.49 | RPSC59A1 | Inlocuire compl. a unei etajere...faian sau port. sanit pereti zidarie sau beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.49. L | 2451760 | Etajera portelan tip e2.55 mono c.2 ni 567 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.50 | RPSC59B1 | Inlocuire compl. a unei etajere...din geam tras pe peretizid sau beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.50. L | 2451760 | Etajera portelan tip e2.55 mono c.2 ni 567 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.50. L | 4203595 | Consola alama nichelata cu galerie s 3343 | garn | 1,00 |  |  |
| 4.51 | RPSC60B1 | Complet. etajerei cu...consola pentru etajera | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.51. L | 4203595 | Consola alama nichelata cu galerie s 3343 | garn | 1,00 |  |  |
| 4.52 | RPSC61A1 | Demontare etajere...cu accesorii | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.53 | RPSC62B1 | Inlocuire...portprosop fonta email sau materiale plas tip b cudoua talpi de fixare pe peret cu 2 brat. 450 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.53. L | 4201171 | Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 600mm | buc | 1,00 |  |  |
| 4.54 | RPSC63A1 | Demontare...portprosop | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.55 | RPSC66A1 | Inlocuire sup. hirtie font....email. port. san. tabl. decapotda | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.55. L | 2453653 | Port - hirtie portelan hi-2 alb c.2 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.56 | RPSC67A1 | Demontare...suport hirtie | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.57 | RPSC68A1 | Inlocuire sapun port sanit. fonta...em pe pereti zidarie sau beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.57. L | 2453524 | Sapuniera sa 1-15 (aparente) alb c.2 ni 544 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.58 | RPSC69A1 | Inlocuire cuier rufe ft. em. port....sanit- plas cu 1. 2. 3. carlige | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.58. L | 2453196 | Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 | buc | 1,00 |  |  |
| 4.59 | RPSC70A1 | Demontare sapuniere..., cuier pentru rufarie | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.60 | 2440475 | Lavoar copii | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.61 | 2446100 | Vas wc ceramica copii | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.62 | SC07E1[1] | Lavoar din portelan sanitar, montat pe...piedestal (pt. persoane cu dizabilitati si suport sustinere) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.63 | 2442401 | Lavoar pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.64 | 2442402 | Suport manual sustinere lavoar pt. pers. cu dizabilitati | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.65 | SC19B1[1] | Sifon din...fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar (lavoar persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.66 | 2442411 | Sifon + ventil (lavoar persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.67 | SC24A1[1] | Portprosop (consola sprijin persoane cu dizabilitati cu portprosop inclus) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.68 | 2442412 | Portprosop (consola sprijin persoane cu dizabilitati cu portprosop) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.69 | SC24A1[2] | Consola sprijin WC persoane cu dizabilitati, cu porthartie inclus | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.70 | 2442413 | Consola sustinere, rabatabila, cu porthartie, langa vas wc, pt. persoane cu dizabilitati | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.71 | SC13B1[1] | Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...p tip . . (pt. persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.72 | 2442402 | Inst. WC completa, vas wc CVL, rezervor semiinaltime, incl. dispozitivele de sustinere pt. persoane cu dizabilitati | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.73 | SC26A1[1] | Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....400x500mm (pt. persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.74 | 2442414 | Oglinda (cu inclinatie reglabila persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.75 | SD05A1[1] | Robinet pentru lavoar tip. ..... ,avand diametrul de 1/2 toli (pentru persoane cu dizabilitati) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.75. L | 2442415 | Baterie lavoar pt. pers. cu dizabilitati | buc | 1,00 |  |  |
| 4.76 | RPSB59A1 | Completat la sifonul...de pardoseala capacul fonta | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.77 | RPSF10A1 | Desfundarea unui sifon de...pardoseala cu mijloace manuale | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.78 | RPSB25B# | Montarea sifonului de pardoseala, din fonta emailata, simplu sau combinat, avind diametrul de: 50 mm, combinat, cu un racord si iesire laterala. | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.78. L | 4202955 | Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.2rac.d50 | buc | 10,00 |  |  |
| 4.79 | RPSB25E# | Montarea sifonului de pardoseala, din fonta emailata, simplu sau combinat, avind diametrul de: 100 mm, simplu. | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.79. L | 11758822 | Sifon pardoseala cu cu doua intrari de 32 si o iesire de 110 mm cu gratar inox | buc | 10,00 |  |  |
| 4.80 | SD03A#[1] | Montare instant incalzire apa, boiler, etc. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.81 | 2700077703 4 | Robinet instant electric apa calda | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.82 | 11415844 | Boiler electric 20 l, complet echipat | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.83 | 11295534 | Boiler electric 40 l, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.84 | 11295536 | Boiler electric 60 l, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.85 | 11295527 | Boiler electric 80 l, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4.86 | 11295531 | Boiler electric 100 l, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.