| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPIF01A1 | Golirea instalatiei de incalzire centrala |  | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPIB01A1 | Demontare radiator din fonta de pe pozitie |  | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPIB01A1 | Demontare radiator din aluminiu de pe pozitie |  | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPIB05A1 | Demontarea consolelor si suportilor de radiator in vederea desfiintarii pozitiei |  | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPIB07A1 | Demontare registre de incalzire cu max. 4 tevi de legatura |  | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPIB07B1 | Demontare registre de incalzire cu 5-7 tevi de legatura |  | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | IB23A01 | Procurare elemente...de sustinere corpuri incalzire |  | kg | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | IB22A01 | Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand...pina la 2kg/buc |  | kg | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | 5700773 | Element radiator fonta termo 623/095 cod 32t 0004 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | 5700775 | Element radiator fonta termo 623/130 cod 32t 0005 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 80005432 | Radiator din aluminiu Helios - 350 mm | elem . | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | 5708604 | Element de radiator din aluminiu Helios 600 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | 5709074 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 5709076 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5709078 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | 5709080 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 5709082 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 5709083 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 19 | 5709084 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1800 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | 5709085 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | 5709086 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2200 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | 5709087 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2400 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | RPIB18A1 | Curatarea la interior a corpurilor de incalz. ce urmeaza a fi remontate (radiatoare. serp. registre.) | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | IB01A01 | Montare radiatoare din fonta, pt. apa calda, cu coloane libere sau unite | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPIB06A | Inlocuit radiatoare din fonta pentru functionare cu apa calda | mp | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | IB01A01 | Montare radiatoare din aluminiu, pt. apa calda, cu coloane libere sau unite | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | RPIC01B1 | Demontare vas de dezaerare conf. din teava otel cu D = 89x3,5 - 114x4 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RPIC37A1 | Demontare tevi ol pt. instalatii cu D = 3/8", montate prin sudura in legat. la corpurile de incalzire | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 29 | RPIC37B1 | Demontare tevi ol pt. instalatii cu D = 1/2", montate prin sudura in legat. la corpurile de incalzire | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | RPIC37C1 | Demontare tevi ol pt. instalatii cu D = 3/4", montate prin sudura in legat. la corpurile de incalzire | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPIC07B1 | Demontare tevi otel cu D = 1/2", montare prin sudura in coloane | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | RPIC07C1 | Demontare tevi otel cu D = 3/4", montare prin sudura in coloane | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | RPIC07D1 | Demontare tevi otel cu D = 1", montare prin sudura in coloane | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | RPIC07E1 | Demontare tevi otel cu D = 1 1/4" montare prin sudura in coloane | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | RPIC13A1 | Demontare tevi otel pt. instalatii cu D = 1/2", montare prin sudura in cond. de distributie | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | RPIC13B1 | Demontare tevi otel pt. instalatii cu D = 3/4", montare prin sudura in cond. de distributie | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | RPIC13C1 | Demontare tevi otel pt. instalatii cu D = 1", montare prin sudura in cond. de distributie | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 38 | RPIC13D1 | Demontare tevi otel pt. instalatii cu D = 1 1/4", montare prin sudura in cond. de distributie | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 39 | RPIC13E1 | Demontare tevi otel pt. instalatii cu D = 1 1/2", montare prin sudura in cond. de distributie | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RPIC67B1 | Demontare cot cu racord olandez...1/2 toli | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | RPIC67C1 | Demontare cot cu racord olandez...3/4 toli | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | RPIC68B1 | Busonare tevi ol. f. sudura pentru instalatii...1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | RPIC68C1 | Busonare tevi ol. f. sudura pentru instalatii...3/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | RPIC68D1 | Busonare tevi ol. f. sudura pentru instalatii...1 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | RPIC68E1 | Busonare tevi ol. f. sudura pentru instalatii...1 1/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | RPIC70A1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...3/8 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | RPIC70B1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | RPIC70C1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 49 | RPIC70D1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | RPIC70E1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...1 1/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | RPIC70F1 | Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii...1 1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | RPIC71A1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...3/8 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 53 | RPIC71B1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 54 | RPIC71C1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 55 | RPIC71D1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 56 | RPIC71E1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...1 1/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 57 | RPIC71F1 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii...1 1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | RPIC73A1 | Sudarea cu flacara oxiacetil. in pozitie normala de lucru a tevilor din otel pt. instalatii cu D = 3/8" - 1" | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 59 | RPIC73B1 | Sudarea cu flacara oxiacetil. in pozitie normala de lucru a tevilor din otel pt. instalatii cu D = 1 1/4" | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | RPIC73C1 | Sudarea cu flacara oxiacetil. in pozitie normala de lucru a tevilor din otel pt. instalatii cu D = 1 1/2" | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | RPIC76A1 | Desurubari izolate la tevi ol. sudate pentru instalatii...1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 62 | RPIC76B1 | Desurubari izolate la tevi ol. sudate pentru instalatii...3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | RPIC76C1 | Desurubari izolate la tevi ol. sudate pentru instalatii...1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 64 | RPIC76D1 | Desurubari izolate la tevi ol. sudate pentru instalatii...1 1/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 65 | RPIC76E1 | Desurubari izolate la tevi ol. sudate pentru instalatii...1 1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 66 | RPIC77A1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...3/8 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 67 | RPIC77B1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | RPIC77C1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...3/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 69 | RPIC77D1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...1 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 70 | RPIC77E1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...1 1/4 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | RPIC77F1 | Executare filet la tevi ol. fara sudura pentru instalatii cu diametrul de...1 1/2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 72 | RPIC78A1 | Inlocuit cot cu racord olandez...d=3/8 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | RPIC78B1 | Inlocuit cot cu racord olandez...d=1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 74 | RPIC78C1 | Inlocuit cot cu racord olandez...d=3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 75 | RPIC78D1 | Inlocuit cot cu racord olandez...d=1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 76 | RPIC79A1 | Inlocuit sau intercalat fitinguri (racord olandez,dop radiator,mufa reglaj)...3/8- 1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 77 | RPIC79B1 | Inlocuit sau intercalat fitinguri (racord olandez,dop radiator,mufa reglaj)...1 1/2-2 1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 78 | RPIC80A1 | Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot,mufa,teu,niplu,reductii)...3/8-1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 79 | RPIC80B1 | Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot,mufa,teu,niplu,reductii)...1 1/2-2 1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 80 | ID01A2 | Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2 | buc | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 80.L | 4202735 | Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | buc | 40,00 |  |  |
| 81 | ID01B1 | Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 81.L | 4202711 | Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 3/4 toli fc | buc | 10,00 |  |  |
| 82 | ID06A1 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 82.L | 4204406 | Robinet cu sertar, din alama, cu mufe, cu D = 1/2 | buc | 10,00 |  |  |
| 83 | ID06A2 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 83.L | 4201793 | Robinet sertar pana 3/4 pn10 mufa ni524 | buc | 10,00 |  |  |
| 84 | ID06A3 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 84.L | 4201808 | Robinet sertar pana 1 pn10 mufa ni524 | buc | 10,00 |  |  |
| 85 | ID06B1 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1 1/4 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 85.L | 4201810 | Robinet sertar pana 1 1/4 pn10 mufa ni524 | buc | 5,00 |  |  |
| 86 | ID06B2 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1 1/2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 86.L | 4201822 | Robinet sertar pana 1 1/2 pn10 mufa ni524 | buc | 5,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 87 | ID06C1 | Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...2 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 87.L | 4201834 | Robinet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 | buc | 5,00 |  |  |
| 88 | ID07B2 | Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp plat cu d:...65 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 88.L | 4201846 | Robinet sertar pana 2 1/2 pn10 flansa ni524 | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | ID07C1 | Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp oval cu d:...80 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 89.L | 4505034 | Robinet sertar cu mufe imb.stemuire pn 10 D = 80 mm s9195 | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | ID16A1 | Robinet de trecere cu ventil si...mufe,cu d 3/8 montat pe conducte de aerisire | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 90.L | 11659654 | Robinet trecere sfera 1/2 | buc | 20,00 |  |  |
| 91 | RPID03A1 | Inlocuit robinet cu ventil cu...dublu reglaj coltar sau drepentru cu diam. 3/8 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 92 | RPID03A2 | Inlocuit robinet cu ventil cu...dublu reglaj coltar sau drepentru cu diam. 1/2 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 93 | RPID03B1 | Inlocuit robinet cu ventil cu...dublu reglaj coltar sau drepentru cu diam. 3/4 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 94 | RPID03B2 | Inlocuit robinet cu ventil cu...dublu reglaj coltar sau drepentru cu diam. 1 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 95 | RPID04A1 | Demontare robinet sertar pana fonta...40-65 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 96 | RPID04B1 | Demontare robinet sertar pana fonta...80 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 97 | RPID06A1 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp plat cu diam. de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 98 | RPID06A2 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...cu corp oval cu diam. de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 99 | RPID06B1 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp plat cu diam. de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 100 | RPID06B2 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp oval cu diam. de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 101 | RPID06C1 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp plat cu diam. de 65 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 102 | RPID06C2 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp oval cu diam. de 65 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 103 | RPID06D1 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp plat cu diam. de 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 104 | RPID06D2 | Inlocuit robinet cu sertar pana din fonta cu flanse...si corp oval cu diam. de 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 105 | RPID21A1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...1/2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 106 | RPID21B1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...3/4 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 107 | RPID21C1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...1 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 108 | RPID21D1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...11/4 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 109 | RPID21E1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...11/2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 110 | RPID21F1 | Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de...2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 111 | ACB01A% | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 111.L | 1700088113 9 | Robinet cu sertar, corp plat, PN 10, Dn 100 | buc | 10,00 |  |  |
| 112 | RPID32A1 | Demontare robinet trecere...pe conducta 3/8 toli | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 113 | RPID33A1 | Montare robinet de trecere...pe cond. aerisire 3/8 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 114 | IE01A1 | Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor...este:pina la 100 mp | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 115 | IE01B1 | Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor...este:101 mp. la 200 mp | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 116 | IE02A1 | Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este:...pina la 100mp | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 117 | IE02B1 | Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este:...101mp la 200mp | mp | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 118 | IE07A1 | Spalarea cu apa potabila...a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp pina la 100mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 119 | IE07B1 | Spalarea cu apa potabila...a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 101-200 mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 120 | RPIE02A1 | Efectuare probe de etans. la pres. a Instalatie de...incalzire centr. din cond. Otel corp. incal. Armat < 100mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 121 | RPIE02B1 | Efectuare probe de etans. la pres. a Instalatie de...incalzire centr. din cond. ol. corp. incal. Armaturi 101-200mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 122 | RPIE03A1 | Efectuare probe de dilatare-contr. function a Instalatie de incal. cent. din cond. ol. corp. inc. arm....< 100mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 123 | RPIE03B1 | Efectuare probe de dilatare-contr. function a Instalatie de incal. cent. din cond. ol. corp. inc. arm....101-200mp | mp | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 124 | RPCR49A1 | Revopsirea corpurilor de radiatoare de calorifer într-un strat peste vopseaua existenta, cu vopsea pe baza de...ulei | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 125 | RPCR51A1 | Vopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior pâna la 60 mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 126 | RPCR52D1 | Revopsitul conductelor la instalatii cu...email alchidic, la conducte cu diametrul exterior peste 60 mm | mp | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 127 | IZJ06XD-02 | Vopsitorii la conducte si aparate cu un strat grund de miniu de plumb,aplic.pe protectii din tabla - vopsitorie cu un strat grund si 2 strat.vopsea ule | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 127.L | 6101194 | Grund | kg | 6,00 |  |  |
| 128 | RpIzD47A% | Desfacerea termoizolatiitor la conducte de orice circumferinta, executate cu...Saltele din vata izolatoare; | mp | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 129 | RPSXF09A1 [1] | Diverse lucrari de instalatii:...izolatii tevi cu armaflex | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 130 | 11403195 | Tub din cauciuc sintetic armaflex 25- 75 mm, caserat folie aluminiu | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 131 | RPIC50A# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 16 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 132 | RPIC50B# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 20 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 133 | RPIC50C# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 25 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 134 | RPIC50D# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 32 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 135 | RPIC50E# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 40 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 136 | RPIC50F# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 50 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 137 | RPIC50G# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 63 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 138 | RPIC50H# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 75 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 139 | RPIC50I# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 90 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 140 | RPIC50J# | Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr d. 110 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 141 | AcA61H+[1] | Sudura prin polifuziune fiting PPR D = 20-125 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 142 | 11522472 | Teava ppr cu insertie D = 16 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 143 | 1700003693 3 | Teava ppr cu insertie D = 20 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 144 | 1700003693 5 | Teava ppr cu insertie D = 25 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 145 | 1700003693 7 | Teava ppr cu insertie D = 32 mm | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 146 | 1700003693 9 | Teava ppr cu insertie D = 40 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 147 | 6716505 | Teava ppr cu insertie D = 50 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 148 | 6716506 | Teava ppr cu insertie D = 63 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 149 | 1700004963 9 | Teava ppr cu insertie D = 75 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 150 | 20013994 | Teava ppr cu insertie D = 90 mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 151 | 11863364 | Teava ppr cu insertie D = 110 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 152 | 1700005735 5 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 20 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 153 | 11288436 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 25 mm | buc | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 154 | 11726417 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 32 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 155 | 11726405 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 40 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 156 | 6719489 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 50 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 157 | 6719490 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 63 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 158 | 6719491 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 75 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 159 | 6719492 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 90 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 160 | 11288433 | Cot pp la 45 sau 90 gr., cu D = 110 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 161 | 11429104 | Cot mixt din pp, la 90 gr., cu D = 25 mm x 1/2" - FI sau FE | buc | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 162 | 11282101 | Cot mixt din pp, la 90 gr., cu D = 25 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 163 | 1700061731 5 | Racord drept din pp, cu D = 20 mm x 1/2" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 164 | 1700061731 7 | Racord drept din pp, cu D= 20 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 165 | 1700061731 9 | Racord drept din pp, cu D = 25 mm x 1/2" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 166 | 1700061732 1 | Racord drept din pp, cu D= 25 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 167 | 1700087332 4 | Racord drept din pp, cu D = 32 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 168 | 1700087334 8 | Racord drept din pp, cu D = 32 mm x 1" - FI sau FE | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 169 | 1700061733 5 | Racord drept din pp, cu D = 110 mm x 4" - FI sau FE | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 170 | 1700087342 2 | Racord olandez din pp, cu D = 20 mm x 1/2" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 171 | 1700087337 8 | Racord olandez din pp, cu D = 25 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 172 | 1700087346 2 | Racord olandez din pp, cu D = 32 mm x 3/4" - FI sau FE | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 173 | 1700061754 3 | Racord olandez din pp, cu D= 32 mm x1" - FI sau FE | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 174 | 1700085354 8 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 20 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 175 | 1700085355 0 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 25 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 176 | 1700085355 2 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 32 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 177 | 1700085355 4 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 40 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 178 | 1016205000 0 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 179 | 1016206300 0 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 180 | 1016207500 0 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 181 | 1016209000 0 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 182 | 11429750 | Mufa din pp pt. imbinare tevi cu D = 110 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 183 | 11292115 | Teu PPR 20 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 184 | 11290327 | Reductie PPR MxM 110/75 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 185 | 11284454 | Teu mixt PPR 20X1/2x20 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 186 | 11292114 | Teu PPR 25 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 187 | 11292116 | Teu redus PPR 25x20x25 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 188 | 11430661 | Teu mixt PPR 25x1/2x25 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 189 | 11305334 | Teu egal PPR 32 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 190 | 11292118 | Teu redus PPR 32x25x32 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 191 | 11430665 | Teu mixt PPR 32x1x32 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 192 | 1700032566 2 | Teu egal PPR 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 193 | 11583032 | Teu redus ppr 40x20x40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 194 | 11292120 | Teu redus PPR 40x25x40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 195 | 11292121 | Teu redus PPR 40x32x40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 196 | 3271828 | Teu mixt PPR 40 x 1 1/4" x 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 197 | 1700067005 3 | Teu PPR 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 198 | 11292122 | Teu redus PPR 50x25x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 199 | 11292123 | Teu redus PPR 50x32x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 200 | 11292124 | Teu redus PPR 50x40x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 201 | 191769725 | Teu mixt PPR 50x1x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 202 | 191769726 | Teu mixt PPR 50x1 1/4x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 203 | 191769728 | Teu mixt PPR 50x1 1/2x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 204 | 191769727 | Teu mixt PPR 50x2x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 205 | 4125592 | Teu ppr 63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 206 | 11292127 | Teu redus PPR 63x40x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 207 | 11292125 | Teu redus PPR 63x25x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 208 | 11292126 | Teu redus PPR 63x32x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 209 | 11292127 | Teu redus PPR 63x40x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 210 | 11292128 | Teu redus PPR 63x50x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 211 | 1700020215 3 | Teu mixt PPR 63x1 1/4x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 212 | 1700020216 5 | Teu mixt PPR 63x1 1/2x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 213 | 1700020215 5 | Teu mixt PPR 63x2x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 214 | 11430624 | Teu egal PPR 75mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 215 | 11292129 | Teu redus PPR 75x50x75 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 216 | 11292130 | Teu redus PPR 75x63x75 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 217 | 1700004987 5 | Teu mixt PPR 75x2x75 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 218 | 1700020216 3 | Teu mixt PPR 75x2 1/2x75 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 219 | 11430625 | Teu PPR 90 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 220 | 11292132 | Teu redus PPR 90x75x90 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 221 | 11292113 | Teu redus PPR 110x75x110 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 222 | 1700004987 7 | Teu mixt PPR 90x3x90 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 223 | 1700020163 9 | Teu mixt PPR 90x2 1/2 x90 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 224 | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 225 | ACB10C1 | Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 100 | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 225.L | 4401147 | Flansa plata 100/114 cu/fara stut | buc | 30,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 226 | ACB10D1 | Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 125 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 226.L | 4401226 | Flansa plata 125/140 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 227 | 11430379 | Stut 110(2,5"), FE |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 228 | 11430380 | Stut 125(4"), FE |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 229 | 1700005516 8 | Manson UltraGrip D 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.