| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EA01A1 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...13 mm, montat îngropat |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | EA01A2 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | EA01A3 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...18 mm, montat îngropat |  | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | EA01E1 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...13 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | EA01E2 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic |  | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA01E3 | Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...18 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...20 mm, montat îngropat |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | EA17A1 | Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip rotund, RIPS, marimea 13,5 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | EA17B1 | Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip patrat, RIPS, marimea 29 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EA18A1 | Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati în tuburile coloanelor individuale sau colective, având dimensiunile de...200x100x100 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | EA18B1 | Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati în tuburile coloanelor individuale sau colective, având dimensiunile de...200x150x100 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | EB01A1 | Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp | m | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 13.L | 4826880 | Conductor fy 1x 1,5 s 6865 | m | 309,00 |  |  |
| 14 | EB01A1 | Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp | m | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 14.L | 4826892 | Conductor fy 1x 2,5 s 6865 | m | 309,00 |  |  |
| 15 | EB01A1 | Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp | m | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 15.L | 4826907 | Conductor fy 1x 4 s 6865 | m | 61,80 |  |  |
| 15.L | 5206984 | Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x4 mmp | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | EB01B1 | Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...6 sau 10 mmp | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 16.L | 4826919 | Conductor fy 1x 6 s 6865 | m | 10,30 |  |  |
| 16.L | 5206972 | Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x2,5 mmp | buc | 0,50 |  |  |
| 17 | EC01B1 | Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avînd sectiunea conductelor pîna la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe...dibluri de material plastic | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 17.L | 4802664 | Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 10 U s 8778 | m | 1,03 |  |  |
| 18 | EC05A1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp | m | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 18.L | 4801907 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 2,5 mmp | m | 153,00 |  |  |
| 19 | EC05A1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp | m | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 19.L | 4801854 | Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 2x 4 U s.8778 | m | 61,20 |  |  |
| 20 | EC05A1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 20.L | 4801866 | Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 2x 6 U s.8778 | m | 1,02 |  |  |
| 21 | EC05A1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 21.L | 4801919 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 4 mmp | m | 20,40 |  |  |
| 22 | EC05A1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 22.L | 4801921 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 6 mmp | m | 10,20 |  |  |
| 23 | ED01A1 | Intreruptor manual bipolar in constructie normala, montat îngropat | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 23.L | 5500720 | Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a | buc | 20,20 |  |  |
| 24 | ED01D1 | Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau constructie etansa în carcasa de bachelita (antigron, etc), montat aparent pe dibluri de lemn | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 24.L | 5500677 | Intrerupator cumpana capsul antigron simb 070 250 V 10a | buc | 5,05 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 25 | ED02C1 | Intreruptor automat bipolar de protectie, 0,5 kV de 25 A, montat in tablou electric | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 25.L | 5503904 | Intrerupator bipolar de protectie 10 A, 16 A, 20 A / 250 V | buc | 10,00 |  |  |
| 26 | ED02F1 | Intreruptor automat, tripolar 0,5 kV de 100 A, montat pe consola (exclusiv consola) si racordat la conducte de aluminiu | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 26.L | 5509685 | Intrerupator tripolar amro 100 simb 1021222221 cod 4823m(+4849) | buc | 5,00 |  |  |
| 27 | ED03A1 | Comutator bipolar in constr. normala, montat îngropat | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 27.L | 5520366 | Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v | buc | 10,10 |  |  |
| 28 | ED03F1 | Comutator unipolar...serie, constructie normala sau constructie etansa in carcasa de bachelita (antigron etc), montat aparent pe dibluri de lemn | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 28.L | 5520380 | Comutator cumpana in constr. antigron 10a/250 V | buc | 10,00 |  |  |
| 29 | ED07A1 | Contactor automat de 10 A, racordat la conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv racordarea, montat pe dibluri de lemn | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 29.L | 5529324 | Contactor TCA - 10 A / 500 v, cod 4006 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | ED07A1 | Contactor automat de 25 A, racordat la conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv racordarea, montat pe dibluri de lemn | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 30.L | 5529582 | Contactor cu relee termice simbol 3217 25 a;500 v | buc | 5,00 |  |  |
| 31 | ED07B1 | Contactor automat de 40 sau 63 A, racordat la conducte de aluminiu, exclusiv racordarea, montat pe dibluri de lemn | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 31.L | 5529594 | Contactor cu relee termic 40 A / 500 V, simbol 3218 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | ED07B1 | Contactor automat de 40 sau 63 A, racordat la conducte de aluminiu, exclusiv racordarea, montat pe dibluri de lemn | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 32.L | 5529609 | Contactor cu relee termice 63 A / 500n V, simbol 3226 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | ED07K1 | Contactor automat de 100 A, racordat la conducte de cupru, exclusiv racordarea, montat pe consola (exclusiv consola) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 33.L | 5529611 | Contactor cu relee termice 100 A / 500 V, simbol 3225 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | ED07L1 | Contactor automat...de 200, 250 si 400 A, exclusiv racordarea la conductele instalatiei, exclusiv racordarea, montat pe consola (exclusiv consola) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 34.L | 5529647 | Contactor tca cu releu termic simbol 3239 200a;600 v | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | ED08A1 | Priza bipolara simpla in constructie normala, montata îngropat | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 35.L | 5536169 | Priza bipolara monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160 | buc | 20,20 |  |  |
| 36 | ED08A1 | Priza bipolara dubla, in constructie normala, montata îngropat | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 36.L | 5535995 | Priza bipolara simpla, cu cuntact de protectie - 250 V / 16 A | buc | 5,05 |  |  |
| 37 | ED08L1 | Priza bipolara simpla, cu contact de protectie (nul), montata sub tencuiala | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 37.L | 5535995 | Priza bipolara simpla, cu cuntact de protectie - 250 V / 16 A | buc | 5,05 |  |  |
| 38 | ED10B1 | Buton de actionare si comanda...pentru actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu loc de carte de vizita, montat îngropat, exclusiv doza de aparat | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 38.L | 5500691 | Buton sonerie simbol 0182 10 A ,250 v | buc | 1,01 |  |  |
| 39 | ED13A1 | Sonerii si elemente de sonerie sau de semnalizare...sonerie electrica (clopot sau buzer) montata pe dibluri de lemn | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 39.L | 5535467 | Sonerie electrica bing-bang | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | ED14A1 | Transformator ...monofazic de protectie, cu tensiunea de 220/24 V - 100 VA, montat pe dibluri de lemn | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 40.L | 5303938 | Transformator TMA - 630 VA , 220 V / 24 V, nid 2353-68 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | EE01A1 | Cârlig de plafon, pentru corp de iluminat:...cârlig simplu, montat în cladiri de locuit si social-culturale | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | EE03C1 | Pregatire corp de iluminat pentru montaj (echipare cu conductor din cupru Fy de 1,5 mmp) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 42.L | 4826878 | Conductor fy 1x 1 s 6865 | m | 1,02 |  |  |
| 43 | EE05C1 | Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | EE05E1 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 1 fasung | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 44.L | 5104095 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 1 fasung | buc | 1,01 |  |  |
| 45 | EE05F1 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 2 fasung | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 45.L | 5104083 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 2 fasunguri | buc | 2,02 |  |  |
| 46 | EE05G1 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 3 fasunguri | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 46.L | 5104071 | Aplica ornamentala tip hublou, cu abajur mat, echipat cu 3 fasunguri | buc | 1,01 |  |  |
| 47 | EE07B2 | Plafoniera metalica cu glob de sticla clara, având diametrul globului de 180 mm, montata pe dibluri din material plastic | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | EE09A1 | Armatura de iluminat, impermeabila sau etansa, cu glob de sticla clara, de tip...dreapta (de plafon), montata pe diblu de lemn etansa | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | EE12B1 | Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare, neetans, montat pe dibluri de material plastic | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 49.L | 5102542 | Corp de iluminat tip LED sau similar 1 x 18 w, complet echipat | buc | 5,02 |  |  |
| 50 | EE12C1 | Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 50.L | 5102554 | Corp de iluminat tip LED sau similar 1 x 40 w, complet echipat | buc | 10,03 |  |  |
| 51 | EE12D1 | Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 51.L | 5102566 | Corp de iluminat tip LED sau similar 1 x 65 w, complet echipat | buc | 10,03 |  |  |
| 52 | EE12G1 | Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri de material plastic | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 52.L | 5102578 | Corp de iluminat tip LED sau similar 2 x 20 w, complet echipat | buc | 10,30 |  |  |
| 53 | EE12H1 | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 53.L | 5102580 | Corp de iluminat tip LED sau similar 4 x 18 w, complet echipat | buc | 5,02 |  |  |
| 54 | EE12I1 | Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 54.L | 5103728 | Corp de iluminat tip LED sau similar 2 x 65 w, complet echipat | buc | 5,02 |  |  |
| 55 | EE14A1 | Lampa cu incandescenta (bec), montata în corpuri de iluminat in interiorulsau exteriorul constructiilor | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 55.L | 5101237 | Lampa cu inc. cu spire duble, clara, e 27 am, de 60, 75 sau 100 w / 250 V | buc | 10,50 |  |  |
| 56 | EE14B1 | Lampa fluurescenta (tub), montata în corpuri de iluminat in interiorul sau exteriorul constructiilor | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 56.L | 5102267 | Lampa fluorescenta tubulara, 20 w, 40 w, 65 w / 220 V | buc | 21,40 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 57 | EF05C1 | Tablou de apartament tip bloc electric...bloc electric cu 3 circuite | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | EF05D1 | Tablou de apartament tip bloc electric...bloc electric cu 4 circuite | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | EF08A1 | Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv) | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | EF10A1 | Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea de...pîna la 0,5 m | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 60.L | 4826919 | Conductor fy 1x 6 s 6865 | m | 3,50 |  |  |
| 61 | EF11D1 | Cutie sau rama de protectie, pentru tablouri electrice...rama cu usa metalica, în greutate pîna la 14 kg | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 62 | EF12C1 | Usa de firida, pentru instalatii electrice, având dimensiunile de...600x600 mm, sau 600x800 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | EF13A1 | Rama cu usa metalica, pentru protectia tablourilor electrice de folosinta comuna, având dimensiunile de...700x850 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 64 | EF15A1 | Firida electrica, de palier, de 600x800x200 mm, montata pe perete, avînd peretii din tabla si la exterior rama cu usa metalica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 65 | EG01A1 | Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip...CC 1000, pentru cosuri de cladiri | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 66 | EG03B1 | Conducta de captare, montata pe acoperis cu tigla sau cu olane, conducta fiind din...banda din otel zincata, de 25x4 mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 67 | EG07B1 | Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | EG08B1 | Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 69 | EG10A1 | Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 70 | EG11E1 | Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei:...la acoperis de tabla existent (tip TB) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 72 | EH04A1 | Încercarea si verificarea electrica, a...întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | EH04B1 | Încercarea si verificarea electrica, a...întreruptorului sau contactorului automat tripolar de 100-500 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a releelor complexe | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 74 | EH05A1 | Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...tablouri de marmura cu peste 6 circuite | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 75 | EH07A1 | Energie electrica, ...pentru probe | kwh | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 76 | EI01A1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 76.L | 6313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 10,00 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 77 | EI01A1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 77.L | 6313344 | Diblu cu expandare marimea 8 | buc | 10,00 |  |  |
| 78 | EI01B1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de...10-12 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 78.L | 6313356 | Diblu cu expandare marimea 10 | buc | 10,00 |  |  |
| 79 | EI01B1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de...10-12 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 79.L | 6313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 10,00 |  |  |
| 80 | RPCU07D1 | Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50 -400cmp | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 81 | RPCU08D1 | Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50-400cmp | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 82 | RPCU11D1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 83 | RPCU11D3 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de beton sau piatra | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 84 | RPCU12C1 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12- 13 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 85 | RPCU15A5 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...20-30 cmp | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 86 | RPCU19A2 | Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...peste 10 cm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 87 | RPCU20A1 | Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 88 | RPEB02A7 | Inlocuire conductor de cu...fy izol sect 1,5mmp introd in tub pvc,pel,teava | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 89 | RPEB02A8 | Inlocuire conductor de cu...fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc,pel,teava | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 90 | RPEB02A9 | Inlocuire conductor de cu...fy izol sect 4mmp introd in tub pvc,pel,teava | m | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 91 | RPEB02A9- 1 | Inlocuire conductor de cu...fy izol sect 6mmp introd in tub pvc,pel,teava | m | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 92 | RPEB07A04 | Inlocuire conductor leg. pamant din...banda otel 25x4 mm pe zid de caramida sau beton din otel 38 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 93 | RPEB07A09 | Inlocuire conductor leg. pamant din...banda otel 40x4 mm pe zid de caramida sau beton din otel 38 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 94 | RPEB10A1 | Demontare cond fy , afy introd tub...1-4 mmp | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 95 | RPEB10B1 | Demontare cond fy , afy introd tub...6- 25 mmp | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 96 | RPEC03A2 | Montare loc lampa suplim pe circ exist ingropat in tub ip pvc condcte...fy in zid tenc | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 97 | RPEC04B2 | Inlocuire loc priza ingropat ...locuinte indiv in tub ip-pvc conducte fy incaperi h<3m in zid. tencuieli | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 98 | RPEC06A2 | Montare loc priza suplim pe circ exist ingropat in tub ip pvc conducte...fy in zid tenc | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 99 | RPED05A1 | Inlocuire cablu energie tras in tub metalic pentru racord lamotoare tabl apar exclus tub prot cabl...sect <6mmp | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 99.L | 4801907 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 2,5 mmp | m | 20,40 |  |  |
| 100 | RPED05A1 | Inlocuire cablu energie tras in tub metalic pentru racord lamotoare tabl apar exclus tub prot cabl...sect <6mmp | m | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 100.L | 4801919 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 4 mmp | m | 5,10 |  |  |
| 101 | RPED05A1 | Inlocuire cablu energie tras in tub metalic pentru racord lamotoare tabl apar exclus tub prot cabl...sect <6mmp | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 101.L | 4801921 | Cablu energie tip cyy - 0,6/1 KV - 3 x 6 mmp | m | 10,20 |  |  |
| 102 | RPEE01C1 | Inlocuire intrerupator manual bipolar ingropat | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 102.L | 5519173 | Intrerupator manual bipolar cumpana (ST) 10 A / 250 V | buc | 20,20 |  |  |
| 103 | RPEE01E1 | Inlocuire intrerupator manual bipolar etans montat aparent | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 103.L | 5519159 | Intrerupator manual bipolar cumpana, 10 A / 250V | buc | 10,10 |  |  |
| 104 | RPEE02A3 | Inlocuire comutator serie bipolar, ingropat, in constr. normala normalacumpana din bachelita | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 104.L | 5520366 | Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v | buc | 10,10 |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 105 | RPEE02J1 | Inlocuire comutator bipolar, aparent, in constr. etansa (antigron) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 105.L | 5520392 | Comutator cumpana bipolar, aparent, in constr. etansa (antigron) 10 A/250V | buc | 5,10 |  |  |
| 106 | RPEE05A2 | Inlocuire buton...sonerie bachelita ingropat | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 106.L | 5500691 | Buton sonerie simbol 0182 10 A ,250 v | buc | 1,02 |  |  |
| 107 | RPEE03A2 | Inlocuire priza...bipol ingropat constr normala aminop | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 108 | RPEE03F1 | Inlocuire priza...bipol aparent constr capsulat bachelita dibluri de lemn | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 109 | RPEE12M2 | Inlocuire transformator...monofazic tensiune redusa 220/24 v. montat pe consola | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 110 | RPEE13A2 | Inlocuit sonerie electrica tip buzer, in tablou electric | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 111 | EG05XB[1] | Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 111.L | 5901194 | Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2 | kg | 0,10 |  |  |
| 111.L | 17319498 | Teava zn 2 1/2", L = 2 m | buc | 1,00 |  |  |
| 112 | W2E12B02 | Tablou...distrib. mod. ideb demontare din firida | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 113 | RPEE18A1 | Desfacere legaturi cablu | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 114 | W2E12B01 | Tablou...distrib. mod. ideb Montare in firida cu sig. mpr 315-630 a tip 1e-2a cu 2 set mpr. si 3 sig. lf-d3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 115 | EF10A1 | Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea de...pîna la 0,5 m | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 116 | W2J03B1 | Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei...subterane | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 117 | W2J03B1[1] | Punerea sub tensiune a retelei | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 118 | W2E12D02 | Tablou...distrib. mod. ideb demontare din firida | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 119 | W2E12D01 | Tablou...distrib. mod. ideb Montare in firida cu sig. mpr 315-630a tip 2e-2b cu 2 set. mpr si 6 sig. lf-d3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 120 | ED14F1 | Transformator ...de curent, pentru interior, tip suport (CIS - 0,5 sau CIRS - 0,5), montat pe suport existent | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 121 | EC03B1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...de 16 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice | m | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 121.L | 4816756 | Cablu cu izol.mant.cauc. MCCG 3 x _4 s 12220/6 | m | 20,60 |  |  |
| 122 | RPEA15A1 | Demontare CIRCUIT VECHI | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 123 | EA10A1- asim | Montat canalet | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 124 | 200249378 | Canalet 25x25 | m | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 125 | RTR2RC411 5-1 | Montarea sigurantelor | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 126 | 5214456 | SIGURANTA IDPN 1P+N 32A, 4,5KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 127 | 20029939 | SIG AUTOMATA IDPN 1P+N 20A, 4,5 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 128 | 5214457 | SIGURANTA AUT IDPN 1P-N 16A, 4,5KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 129 | 5214458 | SIGURANTA AUTOMATA 1P+N 10A, 4,5KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 130 | 5214459 | SIGURANTA ACT19 4P 100A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 131 | 5214460 | SIGURANTA IK60N 4P 63KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 132 | 5214461 | SIGURANTA 4P 40A, 6KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 133 | 5214463 | SIGURANTA 4P 28A, 6KA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 134 | ATD20A | Conexiuni cu...conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 135 | 2002489412 | COLECTOR PRIZA PAMANT | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 136 | 5200072 | REGLETA 10P-10 BM994 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 137 | 20029927 | BRIDE PLASTIC | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 138 | 20029928 | BUSBAR 2P | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 139 | 2950718 | DIBLU SET FIXARE RAPIDA 6X40CT | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 140 | W2K01A01 | Suport de acoperis cu strapung....acoperis inclusiv consola de 3,0 m pentru 2 izolatori t. pe zid caram. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 141 | W2K03B01 | Suport pe acoperis...fara strap. acoperis inclusiv consola,ancorat 3,0 m pentru 2 izol. t pe zid beton | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 142 | W2B03O3 | Consola orizontala...OL Montare stalp beton armat tip bratara cu 2 izol N-97 stalp vibrat plantat | buc | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |
| 143 | W2B03O4 | Consola orizontala...OL Montare stalp beton armat tip bratara cu 2 izol N-97 stalp vibrat plantat demontare | buc | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 144 | W2C05O3 | Conducta...cupru cu izolatie de cauciuc tip fci 25 mm. incl. leg. trif Montare stalp metal |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 145 | W2C05O4 | Conducta...cupru cu izolatie de cauciuc tip fci 25 mm. incl. leg. trif Montare stalp metal demont |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 146 | RpVC41D# [1] | Demontarea/remontarea aparatelor de aer conditionat (U.E. sau U.I.) in vederea efectuarii reparatiilor in jurul lor |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.