
FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de 
furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze
CUPRINS
	21.
Acord de asociere


62.
Instrument de garantare


83.
Formular propunere tehnică


544.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii


555.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


566.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


577.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


588.
Formular de ofertă





	


1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.
având ca scop:

                          a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale specific Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze;

 b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0521 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarii-plătitori suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze.
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________
Adresa: ________________
Număr TVA: ________________
Reprezentant legal: ________________
Telefon / E-mail: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresă bancă: ________________
Număr cont bancar: ________________
IBAN: ________________

Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________
Sediul social: ________________
Cod Unic de Înregistrare: ________________
Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________
Cont bancar: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresa bancă: ________________
Reprezentant legal: ________________
Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).
(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.
 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Instrument de garantare

	_______________

(denumire emitent garanție)
	


INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către
Unitatea Militară 0929 Bucureşti

Str. Franceză 48-50, sector 1, București
Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea estimată a acordului-cadru pentru fiecare lot ofertat:
	Nr. și denumire lot
	Cuantum garanție de participare (lei)

	1 – ___________________ (denumire lot) 
	______,__

	2 – ___________________ (denumire lot)
	______,__

	...
	...


adică suma de ______,__ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării: ___.___.______
Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
3. Formular propunere tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.


1. REZUMAT
(Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.)
2. DESCRIERE PRODUSE OFERTATE
2.1. Cantitate și termen de livrare
:
	NNr. lot
	Denumire lot

	Cant. Max. Acord cadru

SOLICITATA 
	   Cantitate maximă     acord-cadru

OFERTATĂ
	Termen de livrare 

SOLICITAT


	Termen de livrare

OFERTAT
	Termen de valabilitate

SOLICITAT


	Termen de valabilitate

OFERTAT

	1
	1.Endoproteze De Revizie De Sold

	11.1
	Tija femurala modulara de revizie proteza totala sold
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11.2
	Sistem acetabular necimentat pentru revizie proteza totala sold
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	.1.3
	Augment acetabular din tantal pentru revizie proteza totala sold
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	.1.4
	Augment aripa iliaca pentru revizie proteza totala sold
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11.5
	Caja pentru revizia acetabulului
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11.6
	Insert Retentiv Pentru Cupa Acetabulara Din Tantal
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11.7
	Cupa Acetabulara Cimentata 
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11.8


	   Insert acetabular retentiv pentru cupa necimentata
	10
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	2
	2.Endoproteze De Genunchi De Revizie

	22.1
	Proteza totala de genunchi de revizie
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22.2
	Proteza totala de genunchi de revizie balama
	10
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	.2.3
	Elemente de augmentare femurale pentru revizie  Proteza de genunchi
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22.4
	Elemente de augmentare tibiale pentru revizie Proteza de genunchi
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22.5
	Con Tibial pentru revizia Protezei totale de genunchi
	15
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22.6
	Con Femural pentru revizia Protezei totale de genunchi
	15
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22.7
	Tije de extensie pentru proteza totala de genunchi de revizie 
	70
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	3
	3.Proteze temporare

	33.1
	   Spacer cu Gentamicina si Vancomicina pentru genunchi
	30


	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	33.2
	Spacer scurt cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold 
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	33.3


	Spacer lung cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold 
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)


	NR. LOT
	DENUMIRE REPER
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	1
	Tija femurala modulara de revizie proteza totala sold

	1.1
	1.1 Sistem modular folosit la revizia protezelor de sold, compus din:

	Tija femurala proximala
1
 sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu titan poros
2
 sa fie disponibila in varianta cilindrica
3
 sa fie fara coleret
4
 sa se poata combina cu orice varianta de tija distala
5
 sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni si anume cu inaltimile : 55mm , 65mm, 75mm, 85mm, 95mm si 105mm
6
 modalitate de implantare : necimentata de tip press-fit
7
 sa prezinte con 12/14
8
 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
9. denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Tija femurala distala
1
 sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu titan poros
2
 sa fie universala stanga/dreapta
3
 sa fie disponibila in 2 variante curba si dreapta
4
  sa prezinte amprente longitudinale 

5
 sa fie disponibila in 3  tipodimensiuni si minim 8 diametre cuprinse intre 14mm si 28mm
6
 varianta dreapta sa fie disponibila in 3 lungimi si anume 140mm, 200mm si 260mm
7
 varianta curba sa fie disponibila si in lungimea de 120mm si diametrul de 14mm
8
 modalitatea de implantare sa fie necimentata de tip press-fit 

9
 tija curba sa prezinte gauri distale pentru fixare suplimentara cu surub
10          sa permita fixare distala atat statica cat si dinamica

11           sa fie compatibila cu oricare dintre componentele proximale si invers

12           sa permita o anteversie de ± 40˚

13       jonctiunea dintre cele 2 componente sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr pentru o rezistenta crescuta

14       sa fie sterilizata cu radiatii gamma
15        denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Cap femural 

1
Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr

2
Sa prezinte diametrul exterior de 22 mm, 28 mm si 32 mm

3
 sa se prezinte in minim 4 tipodimensiuni
4
 conul interior sa fie 12/14 compatibil cu tija femurala
5
 sa fie sterilizat cu radiatii gamma
6    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.2
	1.2 Sistem acetabular necimentat pentru revizie proteza totala sold:
· sa fie confectionat din Tantal

· porozitatea materialului de minim 80%, si cu o permeabilitate asemanatoare cu cea a tesutului osos spongios

· sa prezinte trabecule asemanatoare cu cele ale osului spongios, cu o interconectare a acestora de 100%

· materialul sa imite structura si proprietatile mecanice ale osului spongios

· sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos subcondral


	Cupa acetabulara

1
Sa permita cimentarea unei cupe in interiorul acesteia, designul sa permita o manta de ciment de 2-3mm intre aceste
2
Modalitatea de implantare sa fie: necimentata
3
Suprafata interioara a cupei sa prezinte aceeasi porozitate ca si suprafata exterioara (acelasi material)
4
Cupa sa prezinte diametrul ecuatorial  cu 2mm mai mare decat diametrul polar
5
Sa aiba forma  eliptica pentru realizarea unui press-fit superior
6
Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi
7
Sa aiba dimensiuni cuprinse intre 48mm si 80mm cu increment de 2mm
8    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Insert cross-linked

1
Sa fie disponibil in varianta oblica 10˚
2
Sa fie confectionat din polietilena de tip Crosslink
3
Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare
4
Diametrul interior de 28mm , 32mm si 40mm
5    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Suruburi-3 buc
1
sa fie confetionate din aliaj de titan
2
sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm
3
lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm
4
sa se livreze ambalate individual si steril
5   denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment
1
Sa fie compus din pudra si solvent
2
Sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza
3
Antibioticul sa fie gentamicina
4
Sa se livreze impachetat steril
5
Sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr
6    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.3
	1.3.Augment acetabular din tantal pentru revizie proteza totala sold, care conține:

	Augment Acetabular
1
sa fie confectionat din tantal
2
Sa prezinte forma de semiluna , hemisfera partiala
3
Sa acopere un defect cu o suprafata de 25% dintr-o cupa
4
Sa fie compatibil cu orice tip de cupa
5
Sa prezinte structura asemanatoare cu cea a osului spongios , structura trabeculara
6
Trabeculele sa fie interconectate in totalitate
7
Sa prezinte elasticitate si proprietati mecanice apropiate de cele ale osului spongios
8
Sa prezinte gauri pentru stabilizare cu suruburi
9
Sa fie disponibil in 6 dimensiuni ale arcului de cerc
10
Raza semicercului sa fie cuprinsa intre 50mm si 70mm
11
Sa fie disponibil in 4 dimensiuni ale grosimii si anume : 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
12          Modalitate de implantare : necimentat
13.  Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Suruburi-3 bucati

1
Sa fie confetionate din aliaj de titan
2
Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm
3
Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm
4
Sa se livreze ambalate individual si steril
5    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment
1
Sa fie compus din pudra si solvent
2
Sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza
3
Antibioticul sa fie gentamicina
4
Sa se livreze impachetat steril
5
Sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr
6     Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.4
	1.4 Augment aripa iliaca pentru revizie proteza totala sold 
	Augment aripa iliaca 
1
Sa fie confectionat din tantal
2
Sa prezinte forma de trapezoidala ,zona care reface congruenta cotilului sa prezinta forma de arc de cerc
3
Sa fie compatibil cu orice tip de cupa
4
Sa prezinte structura asemanatoare cu cea a osului spongios , structura trabeculara
5
Trabeculele sa fie interconectate in totalitate
6
Sa prezinte elasticitate si proprietati mecanice apropiate de cele ale osului spongios
7
Sa prezinte gauri pentru stabilizare cu suruburi
8
Sa fie disponibil in 4 dimensiuni
9
Sa prezinte augmente pentru crearea congruentei la aripa iliaca cu 3 variante de inclinare
10
Modalitate de implantare : necimentat
11   Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Suruburi-4buc
1
Sa fie confetionate din aliaj de titan
2
Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm
3
Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm
4
Sa se livreze ambalate individual si steril 
6    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment
1
Sa fie compus din pudra si solvent
2
sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza
3
Antibiotic sa fie gentamicina
4
Sa se livreze impachetat steril 

5
sa se livreze in doze de 20gr ±2gr
6           Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.5
	1.5 Caja pentru revizia acetabulului , care conține:

	Caja
1
sa fie confectionat din aliaj de titan
2
sa prezinte 2 aripioare una care sa se fixeze cu suruburi in ilion si una care se implanteaza in interiorul tesutului osos in ischion
3
flansa superioara sa fie disponibila in 2 lungimi (scurta-5suruburi si lunga-10suruburi)
4
sa nu fie hemisfera complete , sa fie decupata aproximativ jumatatea anterioara
5
sa fie anatomica cu variante stanga/dreapta
6
sa prezinte gauri pentru fixare cu suruburi pe toata concavitatea implantului
7
sa fie disponibila in minim 5 tipodimensiuni  
8
modalitatea de implantare sa fie necimentata
9
sa fie sterilizata cu radiatii gamma
10   Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Suruburi -5buc
1
Sa fie confetionate din aliaj de titan
2
Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm
3
Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm
4
Sa se livreze ambalate individual si steril
5    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.6
	  1.6 Insert Retentiv Pentru Cupa Acetabulara Din Tantal, care conține:

	Insert Retentiv Pentru Cupa Acetabulara Din Tantal 

1
Sa fie confectionat din polietilena de tip Crosslink 

2
Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare
3
Diametrul interior de 32mm. 

4
Sa prezinte inel metallic ecuatorial pentru blocarea capului femoral in interiorul insertului.  

5
Sa fie sterilizat cu radiatii gamma
6
Sa se livreze impachetat steril si individual
7    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic cu 2antibiotice

1
sa fie compus din pudra si solvent
2
sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza
3           antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina
4
sa se livreze impachetat steril
5
sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr
6    denumirea și adresa producătorului, numele 
7 produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă) Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.7
	1.7 Cupa Acetabulara Cimentata , care conține:

	Cupa acetabulara cimentata 

1
Sa fie confectionata din polietilena de tip UHMWPE
2
Sa prezinte marcaje radioopace atat ecuatorial cat si polar
3
Pe suprafata exterioara sa prezinte picioruse confectionate din PMMA pentru mentinerea unei mantale uniforme de ciment
4
Sa prezinte margine ecuatoriala marita pentru presurizarea suplimentara a cimentului
5
Sa prezinte profil striat inelar pentru o ancorare mai buna in ciment
6
Sa fie disponibila in 2 variante si anume cu profil antiluxatie la 10˚ si fara profil antiluxatie
7
Sa prezinte diametrul interior de 22mm, 28mm si 32 mm
8           sa fie disponibile in minim 10 tipodimensiuni cuprinse intre 43mm si 61mm

9            Sa se implanteze prin cimentare
10          Sa fie sterilizata cu radiatii gamma
11    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment 

1
Sa fie compus din pudra si solvent
2
sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza
3
antibiotic sa fie gentamicina
4
Sa se livreze impachetat steril
5           Sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr
6    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.8
	1.8.  Insert acetabular retentiv pentru cupa necimentata, care conține:

	Insert acetabular retentiv pentru cupa necimentata 

1
Sa fie compatibil cu cupa acetabulara necimentata
2
Sa fie de tip Crosslink
3
Sa se fixeze prin  inel de blocare care permite schimbarea numai a acestuia cu un singur instrument specific
4
Sa prezinte mini creste antirotatorii si ancoraj prin dispozitiv elastic inelar si multiple posibilitati de pozitionare rotatorie
5
Sa prezinte protuberanta centrala  pentru locas central cupa cu blocare insert si reducerea fortelor transverse, care sa se constituie in punct suplimentar de stabilizare a insertului
6
Sa prezinte diametrul interior de 32mm
7        Sa prezinte inel metalic ecuatorial pentru blocarea capului femoral in interiorul insertului

8            Sa fie sterilizat cu radiatii gamma

9            Sa se livreze impachetat steril si individual
10    Denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2
	Endoproteze De Genunchi De Revizie

 

	2.1
	2.1 Proteza totala de genunchi de revizie, care conține:

	Componenta femurala cimentata (Proteza totala de genunchi de revizie)

1
Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr
2
Sa prezinte forma anatomica cu 3 raze de curbura
3
sa permita implanatrea tijlor de extensie
4
sa fie disponibila in varianta cu posterostabilizare
5
condili femurali posteriori sa fie  ingrosati pentru evitarea subluxatiei
6
sa prezinte şanţ prepatelar accentuat
7
sa permita o flexie la minim 120º
8
sa fie posibile multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 6 dimensiuni de piese femurale)
9          sa fie personalizata stanga / dreapta

10        sa fie disponibil ain minim 5 dimensiuni pentru fiecare parte

11       modalitatea de implantare sa fie cimentata

12       sa permita pozitionarea corecta cu ghid centromedular

13       suprafata articulara sa fie lustruita

14       suprafata de implantare sa fie rugoasa

15    sa permita atasarea de blocuri de augmentare distal , posterior si anterior

16      sa fie sterilizata cu radiatii gamma
17  denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Componenta tibiala(Proteza totala de genunchi de revizie)
1
Sa fie confectionata din aliaj de titan
2
Sa fie universala (stanga-dreapta);
3
Sa respecte forma anatomica a tibiei
4
Sa prezinte baza de implantare prin pin/cilindru de stabilizare central cu 2 aripioare laterale. 

5
Sa prezinte modularitate prin posibilitatea de transformare in proteza de revizie
6
sa prezinte posibilitatea de atasare a unei extensii pe componenta tibiala direct pe proteza primara
7
posibilitatea de hiperstabilizare, la cele primare
8
sa permita o flexie la minim 120º
9    multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 8 dimensiuni de piese femurale)

10         sa fie disponibila in minim 10 tipodimensiuni

11         modalitate de implantare sa fie cimentata

12         sa permita implantarea corecta cu ghid centromedular sau extramedular

13         insertul tibial sa se fixeze printr-un sistem tip pana

14         sa fie sterilizata cu radiatii gamma
15   denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Insertul tibial(Proteza totala de genunchi de revizie) 

1
sa fie confectionat din polietilena de tip UHMWPE
2
marginea tibiala anterioara sa fie inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa
3
sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 8 dimensiuni de piese femurale
4
sa permita o flexie la minim 120º
5
sa prezinet elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana)
6
sa fie detasabil, cu sistem de prindere periferica a insertului
7
sa fie posterior stabilizat
8
fara pastrarea ligamentului incrucisat posterior
9         sa se fixeze de componenta tibiala si extensia tibiala prin intermediul unui surub

10          sa fie sterilizat cu radiatii gamma
11    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Sistem  lavaj pulsatil

1
Sa fie sistem de unica utilizare 

2
sa fie sub forma de pistol
3
sa se livreze impreuna cu attachmenturi sub forma de palnie
4
sa fie alimentat de la un transformator
5
sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga
6           sa prezinte doua viteze de pulverizare

7           sa se livreze impachetat steril
8    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic -2 doze
1
sa fie radioopac
2
sa includa antibiotic – gentamicina 1 gr
3
doza sa fie de 40 gr ±4gr
4
sa fie impachetat steril , solutia separat de praf
5    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.2
	2.2. Proteza totala de genunchi de revizie balama

	Componenta femurala cimentata (Proteza totala de genunchi de revizie balama)

1
sa fie confectionata din aliaj Co-Cr
2
sa prezinte forma anatomica cu 3 raze de curbura
3
posibilitatea de atasare a unei tije de extensie
4
sa fie varianta suprastabilizata de tip balama cu platou mobil
5
condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru evitarea subluxatiei
6
sa prezinte şanţ prepatelar accentuat
7
Sa se poata utiliza si in interventiile chirurgicale asistante robotic 

8
sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara
9           sa permita o flexie la minim 120º

10         sa permita tractiune in ax deminim 4cm fara a se luxa

11         sa prezinte un pin care se fixeaza pe femur si patrunde in tibie pentru a creea balamaua

12         sa fie personalizata stanga / dreapta

13         sa fie disponibil ain minim 5 dimensiuni pentru fiecare parte

14         modalitatea de implantare sa fie cimentata

15         sa permita pozitionarea corecta cu ghid centromedular

16         suprafata articulara sa fie lustruita

17         suprafata de implantare sa fie rugoasa

18      sa permita atasarea de blocuri de augmentare distal , posterior si anterior

19         sa fie sterilizata cu radiatii gamma
20    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Componenta tibiala (Proteza totala de genunchi de revizie balama)

1 confectionata din cobalt crom sau aliaj de titan

2 sa fie modulara (sa accepte tije de extensie)
3 sa accepte tije de extensie drepte si cu offset
4 sa fie de tip hiperstabilizata
5 sa prezinte platou mobil
6 tibia sa prezinte un orificiu pentru fixarea unui pin de hiperstabilizare care sa se fixeze pe componenta femurala
7 impreuna cu componenta femurala sa alcatuiasca o proteza totala de genunchi de tip “balama”
8 sa permita o flexie maxima de minim 120°
9 implanturile tibiala sa fie disponibile in 5 dimensiuni modulare iar primele dimensiuni (cele mai mici) sa fie disponibile si in varianta nemodulara (sa nu accepte tije de extensie)
10 pinul de hiperstabilizare sa se implanteze pe tibie in partea anterioara a acesteia
11 sa permita evitarea subluxatiei protezei chiar si la o tractiune a implantului femural fata de cel tibial la inaltime de minim 40mm
12 implantul tibial sa accepte blocuri de augmentare printre care cel total de tibie cu o inaltime de minim 10mm
13 fata platoului sa fie lustruita pentru facilitatea miscarilor rotatorii ale insertulu
14 sa permita implantarea corecta cu ghid centromedular sau extramedular
15 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
16 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Insert de polietilena (Proteza totala de genunchi de revizie balama)

1  sa fie mobil pe tibie

2 sa prezinte un orificiu pentru insertia pinului de hiperstabilizare fixat pe componenta femurala

3 inaltimile insertului de polietilena sa fie cuprinse intre 12mm si 33mm cu un minim de 6 dimensiuni

4 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
5 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Sistem lavaj pulsatil

1            sa fie sistem de unica utilizare

2              sa fie sub forma de pistol

3 sa se livreze impreuna cu attachmenturi sub forma de palnie
4 sa fie alimentat de la un transformator

5 sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga

6 sa prezinte doua viteze de pulverizare

7 sa se livreze impachetat steril
8     denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic – 2 doze

1 sa fie radioopac

2 sa includa antibiotic – gentamicina 1 gr

3 doza sa fie de 40 gr ±4gr
4 sa fie impachetat steril , solutia separat de praf
5 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.3
	2.3. Elemente de augmentare femurale pentru revizie  Proteza de genunchi genunchi, care conține:

	Elemente de augmentare femurale pentru revizie  Proteza de genunchi genunchi 

1
sa fie confectionate din aliaj de titan 

2
adaptata la forma zonelor augmentabile (zona de deficit osos)
3
minim 3 variante de baza (anterior, distal si posterior) cu minim 2 grosimi diferite
4
sa fie implantabile atat cimentate cat si cu prindere cu surub
5
sterilizata cu radiatii gamma 

-dreapta

3
cel putin 7 dimensiuni cu grosimi de la 3mm la 9 mm (increment 1 mm)

4
congruenta maxima cu componenta femurala

5
sterilizata cu radiatii gamma in atmosfera de gaz inert
6         denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat


	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.4
	2.4. Elemente de augmentare tibiale pentru revizie Proteza de genunchi, care conține:

	Elemente de augmentare tibiale pentru revizie Proteza de genunchi 

1
sa fie confectionate din aliaj de titan
2
adaptata la forma zonelor augmentabile (zona de deficit osos)
3
minim 2 variante si anume bloc de augmentare intreg si jumatate
4
ambele variante sa fie disponibile in 2 inaltimi si anume 5mm si 10mm
5
sa se implanteze atat prin cimentare cat si prin prindere cu surub
6
sa fie sterilizata cu radiatii gamma
7    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.5
	2.5. Con Tibial pentru revizia Protezei totale de genunchi

	Con Tibial pentru revizia Protezei totale de genunchi
1
sa fie confectionat din tantal

2
sa prezinte forma de palnie care sa augmenteze lipsa de tesut osos spongios din zona proximala a tibiei
3
sa prezinte porozitate de minim 80%
4
sa prezinte structura trabeculara ce imita trabeculele osului spongios
5           trabeculele sa fie interconectate in totalitate

6         sa permita implantarea implantelor tibiale de revizie
7       sa prezinte elasticitate , structura si caracteristici mecanice asemanatoare cu cele ale osului spongios 

9 sa se prezinte in 2 variante si anume : intregi si in treapta

10 cele intregi sa fie disponibile in 2 inaltimi si anume : 15mm si 30mm   
11 diametrul medio-lateral sa fie cuprins intre 48mm si 67mm

12 cele in treapta sa fie disponibil in 2 variante de diametru si anume 59mm si 67mm cu optiunea de pozitionare a treptei atat medial cat si lateral

13 ambele variante sa fie universale stanga / dreapta

14 modalitate de implantare sa fie necimentata

15 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
16 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
        
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.6
	2.6 Con Femural pentru revizia Protezei totale de genunchi

	Con Femural pentru revizia Protezei totale de genunchi

1 sa fie confectionat din Tantal

2 sa prezinte forma de palnie care sa augmenteze lipsa de tesut osos spongios din zona distala a femurului

3 sa prezinte porozitate de minim 80%

4 structura trabeculara ce imita trabeculele osului spongios

5 trabeculele sa fie interconectate in totalitate

6 sa permita implantarea implantelor femurale de revizie

7 sa prezinte elasticitate , structura si caracteristici mecanice asemanatoare cu cele ale osului spongios

8 sa fie disponibile in variante stanga/dreapta

9 sa fie disponibile cu inaltimile 30mm, 40mm, 50mm

10 sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale diametrului medio-lateral

11 modalitate de implantare sa fie necimentata

12 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
13 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.7
	2.7 Tije de extensie pentru proteza totala de genunchi de revizie
	Tije de extensie pentru proteza totala de genunchi de revizie
1 sa fie confectionate din aliaj de titan

2 sa fie dreapta

3 sa prezinte adaptor de corectie axiala inglobat in tija

4 sa fie disponibile in 2 variante si anume tije drepte si cu corectie axiala

5 sa fie universale pentru tibie si femur

6 sa fie disponibile in 3 lungimi diferite si anume 75mm, 100mm si 155mm

7 sa fie disponibile in diametre cuprinse intre 10mm si 24mm cu increment de 1mm

8 posibilitate de implantare atat cimentata cat si necimentata

9 atasare la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui surub care fixeaza atat insertul cat si extensia

10 atasarea la piesa femurala sa se faca prin con si prin intermediul unui sistem de siguranta cu surub de fixare

11 sa fie sterilizata cu radiatii gamma
12 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	3
	Proteze temporare

	3.1
	3.1 Spacer cu Gentamicina si Vancomicina pentru genunchi, care conține:

	Spacer
1
sa fie un spacer mobil
2
sa fie confectionat din ciment acrilic ortopedic preformat armat cu suport de otel-inox
3
sa aiba 2 componente : o componenta tibiala si una femurala
4
sa aiba in compozitie 2 antibiotice: gentamicina si vancomicina
5
concentratia de gentamicina sa fie: de 0.9 gr, 1.3 gr, 1.8 gr sau 2.7 gr, in functie de dimensiunea implantului
6
concentratia de vancomicina sa fie: de 0.9 gr, 1.3 gr, 1.8 gr sau 2.7 gr, in functie de dimensiunea implantului
7
sa imita implantul endoprotetic definitiv
8
sa fie universal stanga / dreapta
9           sa prezinte minim 4 dimensiuni si anume: 60 , 70,  80 si respectiv 90mm
10        denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic cu 2antibiotice
1
sa fie compus din pudra si solvent
2
sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza
3           antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina
4
sa se livreze impachetat steril
5
sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr
6    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	3.2
	3.2. Spacer scurt cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold fracturi, care conține:

	Spacer
1
confectionata din ciment acrylic ranforsat cu o tija metalica in interior
2
universal stanga – dreapta
3
sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale capului femural si anume 46mm , 54mm si 60mm
4
lungimea tijei sa fie de aproximativ  96mm
5
sa contina 3gr. de gentamicina si 3gr. de vancomicina, in functie de dimensiunea implantului , care sa fie eliberat timp de cel putin 90 zile
6
continutul de antibiotic sa fie de minim 2gr si maxim de 6gr.
7
modalitate de implantare necimentata 

8
sterilizare in vid cu radiatii GAMMA
9    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic cu 2antibiotice

1
sa fie compus din pudra si solvent
2
sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza
3           antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina
4
sa se livreze impachetat steril
5
sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr
6    denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat

	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	3.3
	3.3  Spacer lung cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold, care conține:

	Spacer

1 confectionata din ciment acrylic ranforsat cu o tija metalica in interior

2 universal stanga – dreapta

3 sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale capului femural si anume 46mm , 54mm si 60mm

4 lungimea tijei sa fie de aproximativ  210mm

5 sa contina 3gr. de gentamicina si 3gr. de vancomicina, in functie de dimensiunea implantului , care sa fie eliberat timp de cel putin 90 zile

6 continutul de antibiotic sa fie de minim 2,5gr si maxim de 6,5gr.

7 modalitate de implantare necimentata

8 sterilizare in vid cu radiatii GAMMA

9 sa se livreze cu sistem de lavaj pulsatil cu perie pentru canalul femoral

10 denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
Ciment ortopedic cu 2 antibiotice
1 sa fie compus din pudra si solvent

2 sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza

3 antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina

4 sa se livreze impachetat steril

5 sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr

6  denumirea și adresa producătorului, numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului ofertat
	


2.1. Termen de valabilitate al sterilizării / garanție
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	 Termen de valabilitate al sterilizării / garanție
Produsele livrate vor avea termen de valabilitate al sterilizării / garanție de minim 12 luni de la data livrării.

Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu perioada de valabilitate a sterilizării / garanție a produselor și/sau identificarea unor vicii ascunse ale acestora.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul-plătitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate a sterilizării / garanție, le înlocuiesc pe cele returnate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care decurge de la data înlocuirii acestora. 

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, beneficiarul-plătitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul-plătitor le poate avea faţă de furnizor prin contract.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate a sterilizării / garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de valabilitate a sterilizării / garanție începe de la data semnării fără obiecțiuni de către beneficiarul-plătitor a procesului verbal de recepție a produselor furnizate. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3. 2 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora


2.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport

	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Livrarea produselor solicitate se va face eșalonat, în baza comenzilor ferme, aferente contractelor subsecvente, transmise de beneficiarul-plătitor.

Furnizorul are obligația de a livra produsele pe bază de comandă fermă, în maxim 15 zile calendaristice de la data înscrisă în aceasta, la sediile Beneficiarului-plătitor din București / jud. Ilfov, adresa fiind comunicată în cadrul fiecărui contract subsecvent.

Condiţia de livrare este: franco depozit-beneficiar-plătitor.

Pentru neonorarea a două comenzi succesive pe produs, pe motive de calitate, acordul-cadru/contractul subsecvent se poate rezilia.

La livrare, produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de beneficiarul-plătitor. 
De asemenea, Contractantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către beneficiar-plătitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni. Toate materialele, echipamentele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu legislaţia privind securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului în vigoare în România şi cu standardele europene asimilate standardelor române în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, precum şi cu legislaţia din domeniul dispozitivelor medicale.

Produsele trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi etichetare prevăzute de legislaţia în domeniu şi vor fi însoţite de prospecte / instrucţiuni de folosire.

Produsele din import vor fi însoţite de documentele menţionate mai sus, traduse în limba română. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediile beneficiarului-plătitor.

Eticheta produselor trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, data expirării, numărul seriei de fabricaţie, condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare, dacă este cazul. Aceste informaţii trebuie astfel inscripţionate încât să fie uşor de citit, clare şi să nu poată fi şterse.

Marcarea va respecta normele în vigoare, va fi clară, astfel încât produsele să poată fi identificate cu uşurinţă. 

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. 
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3.3 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora)


3. Anexe la propunerea tehnică
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Prospecte, fişe tehnice sau alte documente tehnice, emise de producătorii produselor ofertate, din care să rezulte specificaţiile tehnice ale produselor ofertate. Acestea se vor numerota cu nr. lotului, în conformitate cu cerințele din documentul descriptiv, se va preciza explicit denumirea produsului ofertat, codul, firma producătoare, originea.

Ofertantul va prezenta în copie conform cu originalul, pentru fiecare produs ofertat, prospectul/fișa tehnică/document tehnic/dosar tehnic a produsului emisă de către producător, după varianta originală și în traducere autorizată în limba română.

Nu se acceptă fișe tehnice realizate de către ofertant, decât în cazul în care acesta este și producătorul.
	Referință: 

manual.pdf, pg. 1 

fisa_tehnica.pdf, pg. 1

brosura.jpg

...

(se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
Manual de instrucțiuni

Fișa tehnică

Broșură de prezentare

...

(se va completa cu denumirea documentelor tehnice emise de producător, atașate ofertei)

	Documente din care să reiasă că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentele trebuie să fie eliberate de organisme acreditate. Documentele care probează îndeplinirea criteriilor asumate - Avizul de funcționare, eliberat de Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, conform prevederilor art. 926 din Legea nr. 95/2006, cu privire la Reforma în domeniul sănătății, dovada avizării funcționarii unității pentru activități de import, comercializare, depozitare, instalare şi / sau mentenanţă dispozitive medicale; se va depune și anexa la avizul de funcționare, cu lista producătorilor produselor ofertate. Documentele sunt necesare pentru a atesta că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul țării produsele ofertate. 
	Referință: aviz_ANMDMR_si_anexa.pdf, pg. 3-4 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarația de Conformitate UE (marcajul european de conformitate CE), dovada faptului că dispozitivele medicale ofertate respectă prevederile Regulamentului (UE) 2017/745. Se va prezenta Declarația de Conformitate UE
 emisă de producătorul dispozitivului medical ofertat, în varianta originală, cât și în traducere autorizată în limba română, din care reiese:

- denumirea completă și adresa producătorului;

- că dispozitivul la care se referă declarația respectivă este în conformitate cu regulamentul (UE) 2017/745,

- clasa de risc a dispozitivului
, 

- numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului la care se referă declarația de conformitate UE. Ofertantul va marca/indica pe declarație produsul ofertat.

- numele și numărul de identificare ale Organismului Notificat și identificarea certificatului sau certificatelor eliberat(e) de către acesta.

- în plus, în cazul în care producătorul dispozitivului ofertat nu este stabilit într-un stat membru UE, din Declarația de Conformitate trebuie să reiasă numele complet și adresa reprezentantului în UE
.

*Ca excepție la regulile de mai sus, în cazul în care produsul ofertat are o Declarație de Conformitate UE emisă în baza Directivelor 90/385/CEE sau 93/42/CEE de la 25.05.2017, se va prezenta Declarația de Conformitate UE conform regulilor de mai sus, cât și documentele menționate mai jos
:

- un acord scris, încheiat între producător și un organism notificat, înainte de 26.09.2024, pentru evaluarea conformității cu privire la dispozitivul care face obiectul certificatului expirat sau cu privire la un dispozitiv destinat să înlocuiască dispozitivul respectiv;

- un document din care să reiasă că, cel târziu la data de 26.05.2024, producătorul a instituit un sistem de management al calității, conform prevederilor art. 10 alin. (9) din Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale (ex: ISO 13485 - Sistemul de management al calității dispozitivelor medicale).
	Referință: declaratie_CE.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protectiei muncii
	Referință: declaratie_social_munca.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectiei mediului
	Referință: declaratie_mediu.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; se va utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii


	Referință: declaratie_clauze_contractuale.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


	Referință: declaratie_GDPR.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)


.
4. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


5. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE-  Endoprotezare - revizii proteze, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -   Endoprotezare - revizii proteze.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Formular de ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze
Către
Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)
După examinării Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere), pentru Lotul / Loturile __ - _______________ (introduceți numărul și denumirea Lotului), potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________
Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere punctul IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni (de la termenul limită de depunere a ofertelor)”) de la data limită de depunere a Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.
ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarii-plătitori despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de 10% din prețul Contractului.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE -  Endoprotezare - revizii proteze
	Nr. lot
	Denumire lot / produs ofertat
	U.M.
	Cantitate maximă Acord-cadru
	Preț unitar

(lei, fără TVA)
	VALOARE MAXIMĂ ACORD-CADRU

(lei, fără TVA)
	TVA (%)

	1.
	(introduceți denumirea lotului, precum și denumirea comercială a produsului ofertat)
	
	
	
	
	

	2.
	...
	
	
	
	
	

	VALOARE TOTALĂ ACORD-CADRU (lei, fără TVA)
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Se vor completa coloanele indicate și se vor șterge din tabel loturile pentru care nu se depunde ofertă.


� Întocmită de producător pe baza certificatului emis de un Organism Notificat (Notified Body)


� în conformitate cu regulile stabilite în anexa VIII a Regulamentului (UE) 2017/745


� conform art. 11 din Regulamentului (UE) 2017/745


� În conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/607 din 15.03.2023.





� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul și denumirea lotului pentru care este depus formularul de ofertă. NU se acceptă ca formularul de ofertă să cuprindă mai multe loturi; acesta se va depune distinct pentru fiecare dintre loturile ofertate.





	
	NECLASIFICAT


1 / 19
8 / 19

