




 Anexa nr 3- 3192209/14.01.2026
                                                                        SPECIFICAŢII TEHNICE
TONETE DUBLE PENTRU CONTROLUL DE FRONTIERĂ P.T.F. HALMEU- CAMIOANE
         Destinaţia –  TONETE DUBLE PENTRU CONTROLUL DE FORNTIERĂ P.T.F. HALMEU- CAMIOANE – vor fi  asigurate  condițiile optime pentru lucrătorii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei aflate in administrarea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.
	DENUMIREA PRODUSULUI : TONETE DUBLE PENTRU CONTORLUL DE FRONTIERA- Camioane

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRII 

	Suprafață minimă utilă
	5.20 mp

	Lungime exterior
	3,65 m

	Lățime minimă exterior
	1.60 m

	Înălțime exterior
	2,85 m

	Cadru
	Bazamentul – Structura perimetrală de bază este realizată din profile zincate îndoite si profilate pe presă cu grosimea de 2 mm. Traversele de ramforsare ale bazamentului, poziţionate la o distanţă de 415 mm sunt realizate din profile tubulare zincate cu secţiunea de min 70x40x1.5mm, complet sudate la structura perimetrală a bazamentului. Bazamentul este înălţat de la sol prin intermediul a două lonjeroane longitudinale realizate din profile tubulare zincate cu secţiunea de min. 100x50x2mm, acestea permiţând sprijinul cabinei pe sol si aerisirea bazamentului.

Structura perimetrală de bază este predispusă pentru instalarea panourilor sandwich.

-Stâlpii – acoperişul va fi legat de structura de bază şi de structura acoperişului prin intermediul unor stâlpi metalici cu grosimea de 2mm realizaţi din tablă zincată îndoită si profilată pe presă. 

	Închideri/ pereţi/ pardoseală
	Pereţii vor fi realizaţi din panouri sandwich cu grosimea minimă de 50mm, construiţi din 2 suporţi de tablă zincată cu grosimea fiecărei laturi de min. 0,4mm, microgrecată prevopsită la foc in culoare RAL 9002 si miezul izolant din poliuretan expandat (densitate de 40kg/mc), Coeficientul de transmitere termica al panourilor: U max 0.44W/mpK.

Pardosela este realizată din plăci de ciment cu aschii de lemn, fixate in structura de bază având grosimea de min. 18mm. Peste acestea se aplică prin lipire un strat de PVC cu grosimea de min. 2mm, indicat pentru trafic intens. Încărcarea distribuită standard a pardoselii va fi de min 200kg/mp. Pardosela este izolată cu panouri sandwich cu grosimea de min 40mm, construiţi din 2 suporţi de tablă zincată cu grosimea fiecărei laturi de 0.4mm, microgrecată prevopsită la foc în culoare RAL 9002 şi miezul izolant din poliuretan expandat (densitatea de 40kg/mc) fixate în continuu sub structura metalică a bazamentului. 

Pereţii interni despărţitori realizaţi din panouri sandwich cu grosimea totală de min. 50mm, construiţi din 2 suporţi de tablă zincată cu grosimea fiecărei laturi de min 0.4mm, microgrecată prevopsită la foc în culoare RAL 9002 si miezul izolant din poliuretan expandat (densitate de 40 kg/mc).

	Tavan
	Structura perimetrală a acoperişului este realizată în profile metalice zincate cu grosimea min. 2mm, cu susţinere pentru instalarea panourilor aferente pereţilor. Panourile sandwich de acoperiş vor fi speciale pentru utilizarea acestora la nivelul acoperişului, cu o grosime de min 80mm (min 120mm în dreptul cutelor de ramforsare) şi sunt construite din 2 suporţi de tablă zincată având grosimea de min. 0,4mm, microgrecată prevopsită la foc în culoare RAL 9002 si miez izolant din poliuretan expandat. Coeficientul de transmitere termică al panourilor: U max 0.28W/mpK, Containerul va avea în structura de acoperiş un sistem de canale de preluare a apelor pluviale, sistem ce asigură eliminarea acestora pe colţurile containerului. Acoperişul va fi calculat considerând şi respectând cantitatea de zăpadă aferentă zonei de amplasament. CONTAINERELE VOR FI PREVĂZUTE PE ACOPERIŞ CU MINIM 4 CÂRLIGE PENTRU MANIPULARE  

	Vopsirea
	Pe toate suprafeţele zincate este aplicat în două straturi o vopsea acrilică adecvată pentru suprafeţele zincate. Culoarea vopselei este alb-gri RAL 9002. 

	Uşi şi geamuri
	Faţadele principală şi posterioară vor fi prevăzute cu suprafaţă vitrată pe toată lungimea acestora având înălţimea de 145 cm, totodată şi faţadele laterale vor fi prevăzute cu suprafaţa vitrată de aceeaşi înălţime, parapetul de sub suprafaţa vitrată va fi de 80 cm.

În mijlocul suprafeţei vitrate, pe faţada principală şi faţada posterioară, se vor prevedea pentru ambele camere cu geamuri de tip vitrină, formate din două părţi, din care una cu deschidere glisantă şi sistem de blocare. Înălţimea vitrinelor va fi de 50 cm, iar lăţimea totală a parţii fixe şi părţii glisante va fi de 89 cm. 

 1 x usă externă jumatate geam cu dimensiunea utilă 89x208 cm, macată CE conform normativei EN14351-1:2006+A2:2016 pentru fiecare compartiment în parte montate pe fatadele laterale. Rama uşilor va fi de culoare albă RAL 9010, iar sticla este termopan cu foaie externă de tip 3/1/3. Ferestrele şi uşile vor fi dotate cu folie reflexivă. Dispunerea uşilor pe faţadele laterale se va face conform releveelor din anexe.

	Instalaţie de climatizare
	Cabina va fi prevazută cu 2 aparate de aer condiţionat monosplit inverter de min 9000 BTU cu priză, câte 1 pentru fiecare compartiment.
Cabina va mai fi prevazută cu două radiatoare electrice de 1500W cu priză, câte 1 pentru fiecare cameră.

	        Instalaţie electrică
	Tablou electric general cu siguranţe automate

3 x întrerupătoare simple 10A; câte unul în fiecare compartiment aferent iluminatului interior şi unul la exterior pentru iluminatul exterior de pe faţade.
Corpuri de iluminat de tip LED interior, amplasate în fiecare compartiment.

Corpuri de iluminat de tip LED pentru exterior, rezistente la umezeală, amplasate pe fiecare fatadă laterală.

3 x prize duble 220V -  pe compartiment
Vor fi prevăzute cu instalaţie de supraveghere video interior şi exterior cu asigurarea posibilităţii conectării acestora la sistemul existent.
4 x prize simple 220V- pe compartiment
Doza externă pentru pentru legare la electricitate în locaţie.
Posibilitatea tabloului electric în vederea legării la priza de pământ existentă.
4 prize de date RJ45 pentru lucrător/ compartiment (8 prize), fără asigurarea legăturilor, cu traseu realizat din pat cablu spre exteriorul tonetei, în vederea instalării ulterioare a cablurilor.  

	Mobilier
	Fiecare compartiment va fi prevăzut cu un scaun de birou ergonomice astfel:

- rotativ

- piele ecologică

- spătar rabatabil

- rotile

- cu reglaj pe verticală şi orizontală
Fiecare compartiment va fi prevăzut cu un birou având dimeniunile:

- laţime blat 60 cm

- Lungime 150  cm

- înălţime 75 cm 

Acesta se va realiza PAL melaminat

Fiecare compartiment va fi prevăzut un rollbox având dimensiunile:

· 3 sertare

· 4 roţi

· Lăţime 40 cm

· Înălţime 55 cm

· Adâncime 45 cm

Acesta se va realiza PAL melaminat

Se va avea în vedere ca  rollboxul şi biroul să fie de aceeaşi culoare.  

 

	Garanție
	Minim 3 ani

	NOTĂ
	Amplasare la înălţime pe cadrul metalic existent


Comisia de elaborare 

PAGE  
1

