[image: image1.jpg]i
|

Comisia
Europeana

Finantat de Uniunea Europeana
Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare






Formular de propunere tehnică – Anexa 4 (Matrice de conformitate)
	Capitol
	Cerința din caietul de sarcini
	Ofertă/Informaţii prezentate de ofertant

	1.
	Proiectul tehnic va fi adaptat la specificul investiției și va fi întocmit conform legislației în vigoare la momentul întocmirii.
	

	2.
	Proiectantul are obligatia de a raspunde la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele neconcordante, omisiuni, sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii proiectului de catre beneficiar/finantator
	

	3.
	Proiectul trehnic va fi predat cu toate referatele de verificare necesare
	

	4.
	Predarea documentațiilor tehnico – economice se va face conform cerințelor din caietul de sarcini (4 exemplare letrice plus un exemplar electronic în formaturile specificate)
	

	5.
	Execuția sistemului fotovoltaic ce va fi livrat, instalat, testat și pus în funcțiune se va face în conformitate cu prevederile din Avizul Tehnic de Racordare nr. 29335859 din data de 28.01.2026, conform Studiului de fezabilitate nr. 14 din Octombrie 2023 și din proiectul tehnic aferent obiectivului de investiție “Instalare sistem de conversie a energiei solare în energie electrică cu panouri fotovoltaice amplasate pe sol la Secția de Pompieri Dragalina, nr. Cadastru intern 48-258 din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Barbu Știrbei,, al județului Călărași” - maxim 7 (șapte) luni de zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31.12.2026.
	

	6.
	Pentru realizarea cerințelor din prezentul caiet de sarcini, în funcție de opțiunile sau soluțiile adoptate, contractantul este obligat să realizeze, dacă este necesar, în perioada de timp asumată, și alte studii sau documentații
	

	7.
	Se va realiza instruirea personalului ISU Călărași care va utiliza centrala electrică fotovoltaică. Toate cheltuielile de transport, instalare, testare și punere în funcțiune a acestui echipament sunt în sarcina contractantului, inclusiv eventuale taxe și/sau avize.
Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera sistemul. 
Numărul persoanelor care vor fi instruite este de minim 10.
În situația în care, din cauze obiective, se va constata o diminuare a personalului instruit la sub 7 persoane, contractantul va lua toate măsurile pentru instruirea unui număr suplimentar de persoane pe toată durata de garanție a lucrării.
	

	8.
	Ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile aferente astfel încât amplasarea sistemului de panouri fotovoltaice să se realizeaze conform specificațiilor producătorului pentru a avea eficiență maximă, accesibilitate pentru întreținere și siguranță în exploatare.
	

	9.
	Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică, conform specificațiilor producătorului, dimensionată astfel încât să susțină panourile în cele mai dezavantajoase condiții meteo specifice fiecărei locații de montaj. Structura pe care vor fi montate panourile fotovoltaice se va conecta la o priză de pământ de maxim 4 Ω, ce va fi realizată în cadrul lucrărilor de execuție, și se vor instala dispozitive de protecție contra supratensiunii (DPS) pentru a proteja echipamentele electrice ale sistemului fotovoltaic (panouri, invertoare, cabluri) de posibile supratensiuni induse de trăsnet, etc.
	

	10.
	Sistemul fotovoltaic este deservit de un număr de 5 (cinci) invertoare, on grid/hibrid, ceea ce permite schimbul de putere cu rețeaua de distribuție a energiei electrice. În momentul când producția sistemului fotovoltaic depășește consumul beneficiarului, surplusul de energie electrică va fi disipat în Sistemul Energetic Național (S.E.N.). (Soluția tehnică va respecta soluția adoptată în Studiul de Fezabilitate nr. 14 din Octombrie 2023).
	

	11.
	Se va prevedea un sistem de automatizare pentru a se permite debitarea surplusului de putere în rețeaua de alimentare cu energie electrică
	

	12.
	Toate echipamentele din componența sistemului fotovoltaic vor fi noi, ofertantul având obligația de a atașa la documentația tehnico-economică la finalizarea lucrărilor fișele tehnice detaliate ale echipamentelor, în limba română.
	

	13.
	Ofertarea de echipamente a căror generație de producție este depășită va atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă. Toate echipamentele folosite trebuie să respecte normele de protecția mediului, apărarea împotriva incendiului și normele de securitate și sănătate în muncă, etc
	

	14.
	Echipamentele, sistemele, instalațiile și materialele prevăzute vor avea caracteristici tehnice conforme cu prevederile standardelor și normelor în vigoare și a nivelului de securitate prevăzute de standardele aplicabile în Uniunea Europeană.
	

	15.
	Recepția produselor furnizate în cadrul lucrării executate se face cu acordul scris al autorității contractante (F.A.M.).
	

	16.
	Se vor prevedea sisteme de monitorizare a sistemului fotovoltaic privind atât principalii parametri electrici ai sistemului, cât și date privind producția sistemului fotovoltaic - se va pune la dispoziția autorității contractante o aplicația mobilă de monitorizare a sistemului.     
	

	17.
	· În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta propunerea sa pentru sistemul fotovoltaic, menționând producătorul și caracteristicile fiecărui subansamblu din cadrul acestuia. Se vor anexa documente care să descrie caracteristicile și calitatea acestora. (fișe tehnice, agremente tehnice, etc.). Se va respecta soluția tehnică din studiul de fezabilitate. În situația în care echipamentele nu se mai fabrică se va explica acest lucru concret în oferta depusă.
	

	18.
	· Produsele livrate în cadrul lucrărilor executate trebuie să fie certificate la nivelul Uniunii Europene și să aibă marcaj CE.
	

	19.
	· De asemenea, ofertantul va detalia în mod clar toate activitățile ofertate în ceea ce privește montarea și punerea în funcțiune.
	

	20.
	· Garanția minimă solicitată prin caietul de sarcini pentru sistemul fotovoltaic și montaj este de 60 luni.
	

	21
	Contractanatul va respecta toate prevederile din caietul de sarcini referitoare la livrare, ambalare, etichetare, transport
	

	22
	La finalizarea verificărilor prevăzute în caietul de sarcini , contractantul va întocmi în prezența comisiei de recepție un proces-verbal de punere în funcțiune în care vor fi specificate rezultatele verificărilor menționate anterior.
	

	23
	Contractantul va asigura instruirea unui număr de minim 10 cadre, precum și reinstruirea ulterioară a altor cadre, pe perioada garanției oferite, conform prevederilor din caietul de sarcini. La finalul sesiunii/sesiunilor de instruire se va întocmi un proces-verbal de instruire sau mai multe (după caz), cu personalul care a participat și va fi predat achizitorului.
	

	24
	Contractantul va asigura toate servciile de mentenanță din caietul de sarcini. Având în vedere caracterul special al amplasamentului (subunitate de pompieri), precum și regimul de lucru permanent, ofertantul va trebui să dovedească prin documente concrete deținerea unui punct de lucru sau a unui contract de prestări servicii cu o firmă agreată care să-i permită să intervină în maxim o oră de la anunțare pentru remedierea urgențelor, pentru a nu perturba activitatea subunității. 
	

	25
	Contractantul va viziona obligatoriu locația unde se amplasează panourile fotovoltaice. În vederea asigurării respectării acestei cerințe se va întocmi la fața locului un proces-verbal de vizionare care va fi anexat ofertei tehnice depuse.
	

	26
	Lucrările executate vor avea la bază prevederile din Avizul Tehnic de Racordare nr. 29335859 din data de 28.01.2026 și vor fi complementare lucrărilor de la punctul 2, astfel încât la finalizarea lucrărilor de investiții să se poate efectua punerea în funcțiunea a sistemului de conversie a energiei solare, în energie electrică cu panouri fotovolatice.
	

	27
	În cadrul propunerii tehnice se va prezenta lista personalului considerat de către ofertant necesar pentru îndeplinirea contractului, profilul și calificarea fiecăruia.
	

	28
	Criterii de calificare și selecție

Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
·  Capacitatea de exercitare a activității profesionale: Certificat constatator emis de ONRC, din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul CAEN;
	

	29
	Cerințe minime ale Echipei de specialiști - inginer proiectant construcții specializarea construcții civile, ingineri proiectanți pentru tipurile de instalații (electrice, curenți slabi, tari etc.):
a) Proiectantii de specialitate in domeniul instalatiilor electrice autorizati ANRE  
■ Ingineri/subingineri proiectanți pentru tipurile de instalații - specialiști proiectanți instalații pentru instalații electrice (instalații electrice, curenți slabi, tari etc.) - minim 2 specialiști;

b) Responsabil cu sănătatea și securitatea muncii - minim 1 specialist;

c) electricieni autorizați ANRE - minim 2 din care unul pentru joasă tensiune și unul pentru medie tensiune sau 2 pentru medie tensiune;

d) un instalator calificat pentru sisteme fotovoltaice care să fie diferit de electricienii autorizați ANRE - cod COR 741103;
e) un șef de șantier;

f) un responsabil tehnic cu executia ce trebuie sa dețină autorizație si legitimație emisă de Inspectorate de Stat in Construcții pentru domeniul instalatii electrice, conform legii.
Experții/specialiștii propuși vor deține următoarele:

a) Calificări și abilități:

-  echipa de specialiști va fi formată din cadre tehnice cu pregătire superioară care au absolvit - cu diplomă recunoscută de statul român - instituții de învățământ superior de specialitate din domeniul arhitecturii, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, cu drept de semnătură potrivit nivelelor de competență;

-  în conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE în vigoare, specialiștii proiectanți instalații electrice vor deține atestat valabil; 

b) Experiență profesională generală de minim 3 ani.

c) Experiență în toate componentele/specialitățile serviciilor/lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini de minim 3 ani.

Pentru acestea contractantul va furniza toate documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de mai sus, sub formă de copii certificate conform cu originalul, la momentul depunerii ofertei, astfel:

· Curriculum Vitae, din care să reiasă experiența profesională;

· Diplomă de licență/similar;

· Certificate/atestate: arhitect, inginerul proiectant instalații electrice, gaze, etc. 

· Declarație de disponibilitate pentru perioada aferentă activității pe care și le asumă prin prezentul contract;

· Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate în toate componentele/specialitățile lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, fișa de post, contract de muncă sau orice alte documente similare din care să rezulte competențe profesionale după cum urmează:

            - bune cunoștințe de specialitate;

            - spirit organizatoric, disponibilitate la efort prelungit, receptivitate, realism;

            - observarea și valorificarea oportunităților. 
	

	30
	Experiența similară: 
         Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerinței prin depunerea a cel puțin unui contract finalizat, care a inclus servicii de proiectare și execuție lucrări pentru o instalație fotovoltaică (sau echivalent, altă sursă regenerabilă) cu o putere instalată de cel puțin 100 KW, în cursul unei perioade care acoperă cel puțin 5 ani, în care vor fi indicate datele beneficiarilor publici sau privați, însoțit de documente justificative privind îndeplinirea obligațiilor contractuale (ex: proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor).
          Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerinței prin depunerea a cel puțin unui contract finalizat, care a inclus lucrări de realizare pentru spor de putere, racordare la rețea, testare, verificare, instruire și punere în funcțiune a sistemului fotovoltaic cu o putere instalată de cel puțin 100 KW, în cursul unei perioade care acoperă cel puțin 5 ani, în care vor fi indicate datele beneficiarilor publici sau privați, însoțit de documente justificative privind îndeplinirea obligațiilor contractuale (ex: proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor).
	


Oferta tehnică se va prezenta, sub formă tabelară, prin precizarea tuturor duratelor de elaborare a documentațiilor și prin menționarea minim a următoarelor etape (Graficul fizic): 

	Etape de derulare contract
	Activitate
	Durată maximă activitate  (zile calendaristice)

	ETAPA I
	Elaborarea documentației tehnice (Proiect Tehnic + DTAC (dacă este cazul), documentația as-built dacă va fi cazul, precum și a detaliilor de execuție (D.E.), pentru lucrări de construcții și de instalații, documentația privind urmărirea comportării în exploatare și documentația privind mentenanța instalațiilor.
	

	ETAPA II
	Obținerea de avize/autorizări necesare (ATR, aviz mediu, etc.) pentru realizarea obiectivului de investiții, dacă este cazul
	

	ETAPA III
	Elaborarea de către firme autorizate a tuturor documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare realizării tuturor lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării sistemului fotovoltaic, inclusiv pentru lucrările provizorii, a studiilor de soluții, detaliilor de execuți
	

	ETAPA IV
	Livrare echipamente aferente sistemului fotovoltaic: panouri solare monocristaline, invertor, structură metalică montată în sol, tablou electric general de curent alternativ complet echipat, instalație de legare la pământ, cabluri curent continuu pentru legatura între panouri și invertoare, cabluri curent alternativ pentru legatura între tabloul sistemului fotovoltaic și tabloul general, etc.
	

	ETAPA V
	Montaj echipamente aferente sistemului fotovoltaic: panouri solare monocristaline, invertor, structură metalică montată în sol, tablou electric general de curent alternativ complet echipat, instalație de legare la pământ, cabluri curent continuu pentru legatura între panouri și invertoare, cabluri curent alternativ pentru legatura între tabloul sistemului fotovoltaic și tabloul general, etc.
	

	ETAPA VI
	Racordare la rețea (conform Avizului Tehnic de Racordare), testare, verificare și punere în funcțiune a sistemului fotovoltaic
	

	TOTAL durată contract
	














[image: image1.jpg]