Caiet de Sarcini pentru achizitia produsului

Laser fibra optica 4kW

Cuprins

Introducere	2

1.	Contextul realizării acestei achiziții de produse	2

1.1.	Informații despre Autoritatea Contractantă	2

1.2.	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	2

1.3.	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	2

1.4.	Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse	3

1.5.	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea	3

1.6.	Factori interesați și rolul acestora	3

2.	Descrierea produselor solicitate	3

2.1.	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante	3

2.2.	Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor	4

2.3.	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	4

2.4.	Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	4

2.4.1.	Produse solicitate	4

2.4.2.	Disponibilitate (Uptime)	4

2.4.3.	Extensibilitate/Modernizare (Upgrade)	4

2.5.	Garantie	5

2.6.	Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului	6

2.6.1.	Operatiuni cu titlu accesoriu	6

2.6.1.1.	Instalare, punere in functiune, testare	6

2.6.1.2.	Instruirea personalului pentru utilizare	7

2.6.1.3.	Mentenanta preventiva in perioada de garantie	8

2.6.1.4.	Suport tehnic	8

2.6.1.5.	Piese de schimb	9

2.6.2.	Mediul in care este operat produsul	10

2.6.3.	Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea	10

2.7.	Atribuțiile și responsabilitățile Părților	10

3.	Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul	10

4.	Receptia produselor	10

5.	Modalități si condiții de plată	11

6.	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	11

7.	Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului	12

7.1.	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă	12

8.	Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate	12

# Introducere

În cadrul acestei proceduri, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasma si Radiatie (INFLPR) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta  pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

INFLPR este coordonator al proiectului cod SMIS 329264 intitulat: “Platformă tehnologică pentru producerea laserilor de mare putere și a echipamentelor de procesare cu laser (LASER FO)”, conform contractului de finanțare nr.390058/16.09.2025, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, care prevede susținerea și promovarea unui ecosistem de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) atractiv și competitiv în România prin sprijinul pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI. Achiziția descrisă în acest caiet de sarcini,  ”laser fibră optică 4kW”, se referă la realizarea achiziției prevăzute în lista de achiziții din Programul Achizițiilor Publice aferent proiectului la poziția 36. Scopul achiziției este utilizarea și integrarea sistemului laser în modelul funcțional al ”sistemului de transmisie, dirijare și focalizare la distanță a fasciculului laser cu putere de 4kW”.

  - Informații despre Autoritatea Contractantă

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei este un institut de cercetare-dezvoltare de nivel national, stabilit prin hotarare a Guvernului Romaniei cu misiunea de a conduce cercetari fundamentale si aplicative la nivel national si international in domeniile fotonicii, plasmei, acceleratoarelor de electroni si stiintelor spatiale.

INFLPR se finanteaza pe baza de proiecte castigate in competitii nationale si internationale, finantate din fonduri publice si/sau fonduri private, in parteneriat cu alte institutii de cercetare sau intreprinderi publice sau private.

Sistemul laser cu fibră optică de 4kW va fi integrat în modelul funcțional al ”sistemului de transmisie, dirijare și focalizare la distanță a fasciculului laser cu putere de 4kW” pentru cercetări industriale privind parametrii de interacțiune a fasciculului laser cu materiale țintă.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Modernizarea bazei materiale a institutului de cercetare, finanțată prin proiectele de creștere a competitivității, presupune achiziția unor echipamente ultramoderne, de înaltă performanță care sa asigure o activitate de cercetare-dezvoltare comparabila cu cea din instituții europene similare. Acest echipament completează baza materială a INFLPR in domeniul laserilor de mare putere iar sistemul laser fibră optică de 4kW ajută la îndeplinirea strategiei și a planului de dezvoltare instituțională pentru următorii ani.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prin finalizarea contractului de achizitie a echipamentului Autoritatea Contractanta va indeplini indicatorii prevazuti in proiectul  cod SMIS 329264 intitulat: “Platformă tehnologică pentru producerea laserilor de mare putere și a echipamentelor de procesare cu laser (LASER FO)”

In particular, sistemul  laser fibră optică de 4kW va permite INFLPR abordarea tehnologiei de realizare a sistemelor de transmisie, dirijare și focalizare la distanță a fasciculelor laser pe ținte. Această tehnologie modernă este în curs de dezvoltare în câteva țări avansate din lume şi toate prognozele indică un potențial uriaș de aplicare în domeniul securității. Sistemele laser fibră de 4kW care urmează a fi achiziționate oferă Autorităţii Contractante, prin caracteristicile sale, un net avantaj competițional.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

In paralel cu realizarea contractului de achizitie a echipamentului, Autoritatea Contractanta va desfasura si proceduri de achizitie a celorlalte echipamente de cercetare care urmeaza a fi instalate in cadrul Institutului National de Cercetare dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR).

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Educatiei, sectorul de activitate cercetare-dezvoltare-inovare, si acopera un domeniu de cercetare specific (fotonica-plasma-radiatie). Prin achizitionarea echipamentelor prevazute in proiectul cod SMIS 329264 intitulat: “Platformă tehnologică pentru producerea laserilor de mare putere și a echipamentelor de procesare cu laser (LASER FO)” si includerea acestora in sistemul national de cercetare, competitivitatea cercetarii din Romania va creste substantial.

  - Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesați și rolul acestora în implementarea Contractului:

- departamentele de cercetare din INFLPR;

- MCI prin Organismul Intermediar pentru Cercetare

- partenerii ARROW S.R.L., INNO Robotics S.R.L., EMI SHIELDING S.R.L și ROLIX Impex Series S.R.L implicati în dezvoltarea sistemelor de transport, dirijare și focalizare a fasciculelor laser și în implementarea transferului tehnologic din cadrul proiectului

Rolul factorilor interesati:

-departamentele de cercetare din INFLPR: utilizator final al echipamentului;

-MCI prin Organismul Intermediar pentru Cercetare: avizarea cererilor de plata.

- partenerii ARROW S.R.L., INNO Robotics S.R.L., EMI SHIELDING S.R.L și ROLIX Impex Series S.R.L: beneficiarii transferului tehnologic rezultat din dezvoltarea sistemelor de transport, dirijare și focalizare a fasciculelor laser

- Descrierea produselor solicitate

Autoritatea Contractanta se așteaptă ca în urma executării acestui Contract să permită realizarea în INFLPR a unor sisteme laser de mare putere de tip fibră optică și, în urma implementării, să crească capacitatea INFLPR de a realiza produse similare.

  - Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă deține şi utilizează mașini şi procedee pentru prelucrări optice, dispune de personal specializat în operarea mașinilor pentru prelucrări optice. Nu a fost dezvoltat nici un sistem de transport, dirijare și focalizare a fasciculelor laser, ceea ce ar face ca achiziția laserului fibră optică 4kW să permită Autorităţii Contractante dezvoltarea de tehnologii noi la nivelul celor existente pe plan mondial în  industria din România.

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor contribuie la realizarea Obiectivului general al proiectului cod SMIS 329264 intitulat: “ Platformă tehnologică pentru producerea laserilor de mare putere și a echipamentelor de procesare cu laser (LASER FO)”, creșterea capacității de cercetare-dezvoltare si de transfer de cunoștințe a INFLPR prin realizarea unor sisteme de transport, dirijare și focalizare a fasciculelor laser care vor deservi cerințelor de inovare ale companiilor care activează in sectoarele economice competitive. Prin aceasta investiție se urmărește îndeplinirea mai multor obiective incluse in strategia INFLPR de a se alinia la standardele, nevoile si performantele cerute de mediul industrial si programele de finanțare a cercetării în special cele europene.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectiv specific îndeplinit prin achiziția preconizata: Transferul și valorificarea rezultatelor cercetării obținute in cadrul INFLPR, inclusiv prin dezvoltarea de produse si tehnologii inovative precum sistem de transport, dirijare și focalizare a fasciculelor laser pentru sau în colaborare cu companiile din sectoarele economice competitive.

  - Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

    - Produse solicitate

- Laser fibră optică 4kW – 2 buc

Produsul va avea caracteristicile din tabelul 1. Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

    - Disponibilitate (Uptime)

Laserul fibra optica 4 kW trebuie să fie disponibil 100%, timp funcţionare/timp total.

    - Extensibilitate/Modernizare (Upgrade)

Nu este cazul.

TABEL 1.

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Durata contractului | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale minime | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale extinse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Buc. | INFLPR Atomistilor 409 Magurele, CLadirea IN2FOTOPLASMAT | 100 de zile de la semnarea contractului | Laser fibră optică 4kW: - putere minim 3800W, - calitate fascicul M2 mai mic sau egal cu 1.3, -domeniul frecventei de modulatie a puterii între 0-1kHz, - lungimea de unda de emisie laser: minim 1068nm - max 1092nm, - conexiune tip QBH sau echivalent - coeficientul de instabilitate a puterii mai mic de 2%, - alimentare electrica 380V, - răcire cu apă -lungime cablu optic minim 3m -diametrul miezului fibrei de iesire din cablul optic maxim 25 microni -latimea maxima a carcasei: 500mm | Laser fibra optica 4kW trebuie sa: - functioneze in regim continuu sau pulsat cu program dedicat, - functioneze in domeniul de temperatura ambientală 5 – 45 °C - puterea laser sa poata fi variată intre 1-100%. |

* -  durata contractului se compune din:

- termenul de livrare;

- termenul de instalare, testare si punere in functiune;

- termenul de instruire a presonalului beneficiarului;

- termenul necesar receptiei finale;

- termenul de plata (finala).

  - Garantie

Produsele trebuie să beneficieze de garanție pentru cel puțin 1 an începând cu momentul semnării procesului verbal de receptie finala.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

-	demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei;

-	ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

-	transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport;

-	diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

-	repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

-	inlocuirea partilor defecte;

-	instalarea în starea inițială ;

-	testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

-	repunerea în funcțiune.

In scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii precizați în tabelul 1 având ca referinta pentru determinarea defectelor cerințele funcționale din caietul de sarcini.

  - Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea echipamentului se va efectua in maxim 60 de zile de la data semnarii contractului,  fiind consemnat de autoritatea contractanta prin semnarea procesului-verbal de recepție cantitativă.

Produsul va fi livrat la locul indicat de Autoritatea Contractanta și va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii si menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala si eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinaţia stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este sediul INFLPR adica strada Atomistilor 409 Magurele Ilfov, Romania;

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produsului si se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

    - Operatiuni cu titlu accesoriu

      - Instalare, punere in functiune, testare

Contractantul va asambla produsul la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor, in termen de maxim 5 zile de la data procesului-verbal de receptie cantitativa precizat la pct. 2.6.

Contractantul trebuie să instaleze echipamentul in mod corespunzator, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza conectarea la infrastructura existenta și apoi toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

Dupa instalare si punere in functiune, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor efectua testele funcționale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametrii agreati si prezentati in Tabelul 1.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorari, până la acceptare de catre Autoritatea Contractanta, consemnata prin semnarea unui proces-verbal de receptie calitativa.

      - Instruirea personalului pentru utilizare

In termen de maxim 4 zile de la data procesului-verbal de receptie calitativa precizat la pct. 2.6.1.1, Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este 4.

Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității Contractante: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informarea despre mentenanță de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticarea de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi stabilita de contractant împreuna cu Autoritatea Contractanta, dar nu mai puțin de 8 ore.

Sesiunea de instruire se va desfășura in limba romana sau engleza.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  in limba romana sau engleza, care includ cel puțin manuale de operare, fise tehnice, etc. In termen de maxim 1 zi de la finalizarea instruirii personalului autorității contractante se va întocmi procesul-verbal de recepție finala, ce va conține toate informațiile referitoare la data livrării, termenul de finalizare al operațiunilor de instalare, punere in funcțiune și testare, precum si data finalizării instructajului, numele persoanelor instruite etc.

      - Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Mentenanța preventiva trebuie înțeleasa ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament care se efectuează pe parcursul perioadei de garanție, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a sistemelor, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare si va fi inclusa in oferta.

Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt: inspectie, testare, operatiuni de întreţinere periodica, reglaje, reparaţii curente si revizii, etc.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanta preventiva in conformitate cu cerintele stabilite de către producătorul echipamentului.

Înainte de efectuarea operatiunilor de mentanta preventiva, Contractantul comunică Autoritatii Contractante lista operațiunilor de mentenanta care trebuie efectuate.

Mentenanta preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.

Operatiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueaza mentenanţă și a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.

Dupa fiecare interventie preventivă, Contractantul trebuie sa efectueze teste de funcționare ale produsului si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate.

      - Suport tehnic

Pe toata durata contractului, inclusiv in perioada de garantie, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact suport in caz de urgenta dedicat personalului autorizat al Autoritatii Contractante unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesita mentenanta preventiva sau corectiva sau solicita suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 17.00, pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este tratata cu promptitudine.

Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractanta, in functie de nivelul incidentului.

Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul acestuia asupra functionalitatilor produsului. Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent:

Incidentul are impact major asupra funcţionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea activitatii Autoritatii Contractante.

- Critic:

Impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedica desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității Contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major:

Impact mediu asupra desfasurarii activitatii Autoritatii Contractante. Problema afecteaza minor funcţionalitatile produsului. Impactul reprezinta un inconvenient care necesita soluţii alternative pentru refacerea funcţionalitatilor.

- Minor:

Impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii Contractante. Problema nu afecteaza funcţionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu impiedica desfasurarea in bune condiţii a activităţii Autoritatii Contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport in timpul programului normal de lucru saptamanal 8 ore/zi.

Contractantul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp de raspuns | Timp de implementare solutie provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Major | 24 ore | 3 zile lucratoare | 10 zile lucratoare |
| Minor | 72 ore | 5 zile lucratoare | 20 zile lucratoare |

Definitii aplicabile:

Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si raspunsul primit de la Contractant.

Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta pana la rezolvarea finala  a incidentului.

Timp de implementare solutie provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si adoptarea unei solutii provizorii, temporare, care sa permita functionarea produsului fara afectarea functionalitatilor critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea integralitatii functionale si a performantei echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii Contractante de a solicita penalități/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

      - Piese de schimb

Contractantul isi va asuma responsabilitatea pentru asigurarea pieselor de schimb pe toata durata perioadei de garantie.

Toate piesele de schimb asigurate de Contractant trebuie sa respecte cerintele tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului.

    - Mediul in care este operat produsul

Produsul va fi utilizat in mediu industrial de catre un numar de 4 operatori, cu o intensitate de utilizare de 100%.

    - Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul

  - Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Autoritatea contractanta are urmatoarele responsabilitati:

- Sa puna la dispozitie spatiul de instalare cu utilitatile necesare conform cerintelor prevazute in oferta tehnica acceptata

- Sa asigure operarea echipamentului cu personal calificat

- Sa plateasca contravaloarea prevazuta in contract dupa indeplinirea conditiilor prevazute in contract.

Autoritatea contractanta are urmatoarele atributii:

- Sa verifice indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini

Contractantul are urmatoarele responsabilitati:

- Sa furnizeze si sa instaleze produsul in spatiul indicat de Autoritatea Contractanta;

- Sa testeze echipamentul in prezenta reprezentantilor Autoritatii Contractante demonstrand indeplinirea conditiilor prevazute in Contract si in Caietul de Sarcini;

- Sa instruiasca personalul desemnat de Autoritatea Contractanta pentru operarea echipamentului.

- Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autorității Contractante in cadrul contractului includ, însă fara a se limita la: documentatia de utilizare; documentatia de administrare si operare; raport privind testarea; dosarul/documentatia de instruire al personalului, etc.

- Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de procese verbale semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul contractului, respectiv:

-	Receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia indicata de Autoritatea Contractanta;

-	Receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testare a produselor  și, dupa caz, toate defectele au fost remediate. Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:

a) Acceptat: sunt indepliniti toti parametrii tehnici prevazuti in contract;

b) Refuzat: nu sunt indepliniti toti parametrii tehnici prevazuti in contract;

-	Receptia finala se va realiza dupa instuirea personalului beneficiarului.

Refuzul mentionat la receptia calitativa presupune reluarea testelor de acceptanta la o data ulterioara prestabilita, care nu va fi mai mare de 15 zile calendaristice, timp in care furnizorul poate remedia defectele astfel incat produsul sa functioneze la parametrii optimi.

Daca produsul este refuzat din nou contractul se rezilieaza si Contractantul plateste penalitatile prevazute in contract.

- Modalități si condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru echipamentul furnizat. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. In cazul in care Contractantul este operator economic stabilit in Romania conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, Factura va fi transmisa prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. In cazul in care Contractantul nu este operator economic stabilit in Romania, Factura va fi trimisa in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie finala. Procesul verbal de receptie finala va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

1. certificatul de calitate si garantie;

2. declaratia  de conformitate;

3. avizul de expeditie a produsului;

4. procesul verbal de receptie cantitativa;

5. procesul verbal de receptie calitativa.

Plata va fi efectuata astfel: 30% din pret in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie si 70% in termen de 30 zile după terminarea procesului de instruire si semnarea procesului verbal de receptie finala.

- Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta in executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

- Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

  - Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

- Autoritatea Contractanta este responsabila pentru organizarea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului, desemnarea unui responsabil de contract și stabilirea rolului acestuia in monitorizarea executarii proiectului;

- Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, va tine evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, va monitoriza permanent și va evalua periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

- Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

- Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Se verifică îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în Tabelul 1, garanțiile, condițiile de mentenanță și celelalte cerințe stabilite prin caietul de sarcini. Ofertele tehnice care îndeplinesc condițiile sunt considerate calificate. Atribuirea se face în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-pret” astfel:

•	preţ: 80 puncte "oferta cu cel mai scazut preţ"; orice alt preţ primeste punctajul conform P (n) = (preţ minim ofertat/ preţ ofertant "n") x 80 p;

•	20 puncte pentru indeplinirea specificaţiilor tehnice suplimentare:

| Caracteristica tehnica şi de performanţã | Justificare pentru ponderile alocate | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Lungimea fibrei de iesire | O lungime mai mare a cablului optic care livreaza fascicolul laser ofera mai multa flexibilitate in aplicatiile vizate | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda pana la 5 puncte pentru oferirea unei lungimi a fibrei de iesire mai mare fata de cerinta minima a caietului de sarcini, respectiv 3 m, astfel: - 0 puncte pentru indeplinirea conditiei minimale (3m) -2,5 puncte pentru lungime intre 3,5m si 4,5m -5 puncte pentru lungime de peste 4,5m Lungimile intermediare ale fibrei optice de iesire se vor asimila punctajului inferior acordat. Spre exemplu, ofertarea unei lungimi a fibrei optice de iesire de 4 m va primi 2,5 puncte. Conform cerintelor minime ale caietului de sarcini, lungimea minima a fibrei de iesire este de 3 m. |
| Diametrul miezului fibrei de iesire | Diametrul redus al miezului fibrei optice de iesire permite o mai buna focalizare a fascicolului laser | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda pana la 5 puncte pentru oferirea unui diametru al miezului fibrei de iesire mai mic fata de cerinta maxima a caietului de sarcini, respectiv 25 microni, astfel: - 0 puncte pentru indeplinirea conditiei minimale (maxim 25 microni) - 5 puncte pentru diametrul miezului de 20 microni Diametrele intermediare ale miezului fibrei optice de iesire se vor asimila punctajului inferior acordat. Spre exemplu, ofertarea unui diametru al miezului fibrei optice de iesire de 23 microni va primi 0 puncte. Conform cerintelor caietului de sarcini, diametrul maxim al miezului fibrei optice de iesire din echipament este de 25 microni. |
| Design rack 19 inch | Cerinta extinsa de standardizare a dimensiunilor laserului ajuta la incorporarea acestuia in echipamentul de lucru proiectat la standard industrial | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda pana la 5 puncte pentru oferirea posibilitatii montarii echipamentului intr-un rack standard de 19 inch, astfel: - 0 puncte pentru indeplinirea conditiei minimale (latime maxim 500mm) - 5 puncte pentru design rack 19 inch Pentru acest factor nu exista optiuni intermediare. Conform cerintelor caietului de sarcini, latimea maxima a carcasei echipamentului este de 500 mm. |
| Tehnologie anti-reflexie | Incorporarea in laser a unui sistem care elimina riscul reflectarii radiatiei laser inapoi in laser constituie un avantaj in aplicatiile de prelucrare a unor materiale cu reflectivitate inalta | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda pana la 5 puncte pentru oferirea unui echipament dotat cu tehnologie anti-reflexie, fata de cerinta minima a caietului de sarcini, respectiv fara utilizarea acestei tehnologii, astfel: - 0 puncte pentru indeplinirea conditiei minimale (fara tehnologie anti-reflexie); -5 puncte pentru oferirea unui echipament dotat cu tehnologie anti-reflexie. Pentru acest factor nu exista optiuni intermediare. Conform cerintelor caietului de sarcini, nu este solicitata prezenta tehnologiei anti-reflexie. |

Întocmit,

Oana Grigore