Administratia Nationala “Apele Romane”

Administratia Bazinală de Apă Crișuri

Compartiment Achizitii

Nr. 72 / 02.02.2026

SE APROBA,

Director ABA Crisuri

Ing. PASZTOR Sandor

Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

Acord-cadru de Furnizare cu durata de 48 luni (perioada mai 2026-aprilie 2030)

LOT 2. Motorina EURO 5 vrac

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri    îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, in scopul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa din bazinul hidrografic Crisuri, intentioneaza sa achizitioneze Motorina Euro 5 vrac  pentru perioada 01.05.2026 – 30.04.2030, pentru functionarea parcului de camioane de transport si a utilajelor terasiere din dotare.

  - Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractanta : A.N. APELE ROMȂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI     Adresa sediu: str. Ion Bogdan nr. 35, loc. Oradea, judeţul Bihor; Adresa de corespondenta: sediu nou - str. Atelierelor, nr. 6-8, Oradea, jud. Bihor.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri are in prezent incheiat un acord-cadru de furnizare carburanti, care expira la data de 30.04.2026. Ca urmare, este necesara incheierea unui acord-cadru/contract de furnizare a carburantilor necesari pentru desfasurarea in continuare a activitatii specifice.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Avand in vedere specificul activitatii de gospodarire a apelor, prin achizitionarea acestor produse,  se va asigura activitatile de intretinere si exploatare a sistemelor hidrotehnice operative din Bazinul hidrografic Crisuri.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul  - Nu este cazul.

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul  Mediului, Apelor și Padurilor. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, institutie  subordonata A. N.  ”Apele Române”, are ca activitate gospodarirea cantitativa si calitativa a resurselor de apa din bazinul hidrografic Crisuri, activitate desfasurata si supravegheata prin subunitati din teritoriu, organizate la nivelul judetelor Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj si Satu Mare.

  - Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Implementarea contractului va fi realizata de catre personalul responsabil din cadrul Administratiei Bazinale de Ape Crisuri Oradea, care va gestiona  derularea acestor contracte.

2.7 Riscurile aferente implementarii contractului / acordului - cadru

Riscurile principale de implementare a contractului / acordului-cadru sunt:

- neindeplinirea sarcinilor de catre ofertantul declarat castigator. Pentru minimizarea acestui risc, autoritatea contractanta prevede penalitati aplicabile pentru neindeplinirea sarcinilor contractuale.

- aparitia fenomenelor de forta majora care impiedica finalizarea anumitor contracte din cadrul acordului -cadru. In cazul in care forta majora este prezenta pe o perioada mai mare de 6 luni, contractul poate fi denuntat de oricare dintre Parti, conform clauzelor contractuale.

Riscurile secundare asociate implementarii contractului / acordului-cadru sunt:

| Risc | Masuri de minimizare/ inlaturare a riscului |
| --- | --- |
| Monitorizare ineficienta a implementarii contractului | Autoritatea Contractanta desemneaza responsabil de implementare a contractului/acordului-cadru, ce va monitoriza desfasurarea livrarilor si va verifica conformitatea actiunilor intreprinse de Furnizor cu prevederile caietului de sarcini si ofertei tehnice asumate |
| Modificarea clauzelor contractuale prin act aditional, care ar conduce la majorarea pretului | Autoritatea Contractanta va aplica modificarea clauzelor contractuale numai in cazuri bine justificate, in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazul identificarii necesitatii de a majora pretul contractului, aceasta majorare se va face cu respectarea prevederilor din Legea 98/2016 si HG 395/2016 (Capitolul V- executarea contractului de achizitie publica- Sectiunea 2- Modificarea contractului de achizitie) |
| Amanarea intentionata a transmiterii documentelor ori justificari false privind necesitatea de prelungire a termenelor, ce ar conduce la o decalare a livrarilor | Responsabilul desemnat de Autoritatea Contractanta se va asigura ca orice eventuala prelungire a termenelor se va face pe baza unor justificari sustinute, de ordin obiectiv. In cazul intarzierilor nejusificate se vor aplica penalitatile invocate in contract. |
| Plata in avans, desi livrabilele nu au fost predate/ activitatile nu au fost realizate | Responsabili din cadrul Autoritatii Contractante de emiterea platilor se vor consulta cu reponsabilul de implementarea contractului si impreuna se vor asigura de livrarea produselor stipulate pentru plata. |
| Intarzierea platilor ce conduce la aplicarea de penalitati si astfel majorarea pretului contractului | Responsabilul de contract din cadrul Autoritatii Contractante va comunica in mod eficient cu departamentul financiar pentru a se incadra in termenul de plata convenit in cadrul contractului |

- Descrierea produselor solicitate

  - Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

A.N.Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri dispune de un sistem de depozit cu bazin subteran si statie de alimentare cu carburant, amplasat la Magazia Centrală A.B.A. Crişuri, Oradea, str. Atelierelor, nr. 8, jud. Bihor.

A.N.Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri are in prezent incheiat un contract subsecvent de furnizare motorina vrac, valabil pana la data de 30.04.2026.

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care achizitia contribuie este realizarea activitatii de intretinere-exploatare a cursurilor de apa, prin incheierea unui acord-cadru de furnizare Motorina Euro 5 vrac, cu durata de 48 de luni, cu un singur agent economic, fara reluarea competitiei.

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

A.N.Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri doreste sa achizitioneze Motorina Euro 5 vrac (sau superioara, in functie de noile tipuri de motorina existente).

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, orice ofertă care nu întruneşte aceste cerinţe va fi considerată ca neconformă şi va fi respinsă de către Comisia de evaluare. Referirile la o anumită marcă, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent».

    - Produse solicitate

Acord-cadru de furnizare cu durata de 48 de luni, cu un singur agent economic, fara reluarea competitiei, pentru achizitia urmatoarelor produse:

Cod CPV :  09134220-5    Motorină (EN 590)

- Motorina Euro 5 vrac :        minim 200000  litri ;  maxim 600000 litri;

    - Cantitati de achizitionat

LOT 2. Motorina EURO 5 vrac

- estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

- Motorina Euro 5 vrac :        minim 200000  litri ;  maxim 600000 litri;

Valoare estimata acord-cadru Lot 2, fara TVA: minim 1.360.000,oo lei; maxim 4.080.000,oo lei.

- estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:

- Motorina Euro 5 vrac :        minim 30000  litri ;  maxim 150000 litri;

Valoare estimata contract subsecvent, fara TVA: minim 204.000,oo lei; maxim  1.020.000,oo lei.

Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara TVA : 1.020.000,oo lei.

- frecventa contractelor subsecvente:  minim un contract subsecvent anual, maxim 3 contracte.

Se va incheia un acord-cadru de furnizare, cu durata de 48 de luni, pentru cantitatile maxime specificate in Documentatia de atribuire. In baza acordului-cadru incheiat, se vor atribui anual, minim 1 – maxim 3 contracte subsecvente. Numarul contractelor subsecvente si cantitatile de carburanti sunt estimative. Cantităţile totale de carburanţi auto ce fac obiectul acordului-cadru (contractului subsecvent) sunt estimative, autoritatea contractantantă nu este obligată să achiziţioneze întreaga cantitate de carburanţi auto contractata, fiind condiţionată de consumurile efective ale mijloacelor tehnice din dotare şi de existenţa resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Perioada de derulare

-Acordul-cadru se deruleaza pe 48 luni in perioada mai 2026-aprilie 2030, in functie de contractele subsecvente incheiate.

    - Conditii tehnice si de calitate

Carburanţii livraţi vor respecta normele Uniunii Europene şi vor fi omologaţi conform legislaţiei române în vigoare. Combustibilul furnizat trebuie să respecte normele europene de poluare, încadrându-se în coeficienţii de poluare acceptaţi de normele europene in vigoare.

Carburantii trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice de calitate prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, completata cu ORDONANTȚĂ DE URGENŢĂ 33 din 12 mai 2023.   Caracteristicile fizico-chimice si caracteristici generale pe care trebuie sa le indeplineasca motorina EURO 5 vor fi conform standardului european actual EN 590: 2022 (inlocuieste versiunea anterioara EN 590+A1:2017).

Motorina Euro 5 (sau superioara, functie de noile tipuri de motorina existente), trebuie sa corespunda specificafiilor tehnice de calitate prevazute in O.U.G. nr. 80/2018  privind calitatea carburantilor, completata cu ORDONANTȚĂ DE URGENŢĂ 33 din 12 mai 2023.

ProcentuI de biocarburant trebuie sa fie corespunzator prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor.

Motorina livrata va prezenta caracteristicile de utilizare in functie de sezonul reglementat, de temperaturile exterioare (tip TLF clasele A,B,C,D,E, F respectiv 0,1,2 climate arctice si ierni severe) si de solicitarile achizitorului.

Motorina va proveni numai din rafinarii, fiind excluse alte surse de provenienta.

Pentru carburantul Euro Diesel 5, standardul prevede urmatoarele:

Tabelul 1 - Caracteristici fizico-chimice

| Caracteristici | Limite |  | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  |
| Cifra cetanică | 51.0 | - | SR EN ISO 5165: 2020; SR EN 15195:2023; SR EN 16144:2012 |
| Indice cetanic | 46.0 |  | SR EN ISO 4264:2018 |
| Densitate la 15°C, kg/m3 | 820.0 | 845.0 | SR EN ISO 3675:2002/C91:2005; SR EN ISO 12185:2024 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice, % (m/m). | - | 8.0 | SR EN 12916:2024 |
| Conţinut de sulf, mg/kg | - | 10.0 | SR EN ISO 20846:2020; SR EN ISO 20884:2020; SR EN ISO 13032:2024 |
| Punct de inflamabilitate, °C | Peste 55 |  | SR EN ISO 2719:2016 |
| Reziduu de carbon (în 10% reziduu de distilare), %(m/m) | - | 0.30 | SR EN ISO 10370:2015 |
| Continut de cenuşă, % (m/m ) | - | 0.01 | SR EN ISO 6245:2003 |
| Conţinut de apă, mg/kg. | - | 200 | SR EN ISO 12937:2001 |
| Contaminare totală, mg/kg | - | 24 | SR EN 12662:2014 |
| Coroziune pe lama de cupru (3 h la 50°C), evaluare | Clasa 1 |  | SR EN ISO 2160:2002 |
| Conţinut de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG), %(V/V) | - | 7.0 | SR EN 14078:2014 |
| Stabilitate la oxidare, g/m3 h | 20 | 25 | SR EN ISO 12205:1999; SR EN 15751:2014 |
| Putere de lubrifiere, diametrul corectat al urmei de uzură (wsd 1,4) la 60°C | - | 460 | SR EN ISO 12156-1:2023 |
| Distilare % (V/V) recuperat la 250°C, % (V/V) % (V/V) recuperat la 350°C, % (V/V) 95 % (V/V) recuperat la , °C | 85 | <65 360 | SR EN ISO 3405:2019 |
| Viscozitate la 40°C mm2 /s | 2.00 | 4.50 | SR EN ISO 3104:2023 |

Tabelul 2 — Cerinţe dependente de climă şi metode de încercare — Climate temperate

| Proprietate | Unităţi | Limite |  |  |  |  |  | Metodă de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | clasa A | clasa B | clasa C | clasa D | clasa E | clasa F |  |
| TLF | °C, max. | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | SR EN 116:2016 SR EN 16329: 2022 |

Tabelul 3 - Cerinţe dependente de climă şi metode de încercare - Climate arctice sau cu ierni severe

| Proprietate | Unităţi | Limite |  |  |  |  | Metodă de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | clasa 0 | clasa 1 | clasa 2 | clasa 3 | clasa 4 |  |
| TLF | °c, max. | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 | SR EN 116:2016 SR EN 16329: 2022 |
| Punct de tulburare | °c, max. | -10 | -16 | -22 | -28 | -34 | SR EN ISO 3015:2019 |
| Densitate la 15°C | kg/m3,min. kg/m3,max. | 800.0 845.0 | 800.0 845.0 | 800.0 840.0 | 800.0 840.0 | 800.0 840.0 | SR EN ISO 3675:2002/C91:2005 SR EN ISO 12185:2024 |
| Viscozitate la 40°C | mm2 /s,min. mm2 /s.max. | 1.50 4.00 | 1.50 4.00 | 1.50 4.00 | 1.40 4.00 | 1.20 4.00 | SR EN ISO 3104:2023 |
| Cifra cetanică măsurată | min. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | SR EN ISO 5165: 2020 SR EN 15195:2023 SR EN 16144:2012 |
| Indice cetanic calculat | min. | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 43.0 | 43.0 | SR EN ISO 4264:2018 |
| Distilare condensate % (V/V) la 180°C, % (V/V) condensate la 340°C, | % (V/V), max. % (V/V), max. | 10 95 | 10 95 | 10 95 | 10 95 | 10 95 | SR EN ISO 3405:2019 SR EN ISO 3924:2020 |

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza a fi furnizate cu cerintele prevazute în actele normative, prin prezentarea fişelor tehnice cu specificaţiile tehnice fizico-chimice ale acestora si de Certificate de conformitate a carburantilor ofertati, emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, valabile la data limita de depunere a ofertelor.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea și transportul combustibilului vrac și toate costurile asociate acestuia la adresa/adresele de livrare, respectiv punctul/punctele de recepţie indicate de către autoritatea contractantă sunt în sarcina exclusivă a contractantului, acesta din urmă folosind mijloace proprii şi/sau firmă de transport specializată și deţinând toate autorizațiile necesare pentru a livra combustibilul vrac la locația/locațiile indicată/indicate de autoritatea contractantă.

Contractantul va asigura furnizarea şi livrarea combustibilului vrac la locaţia/locaţiile de indicate, asigurând respectarea prevederilor legale cu privire la transportul de combustibil (motorină) pe drumurile publice, respectiv:

-utilizarea de cisterne specializate, care îndeplinesc condiţiile tehnice și de agreare, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), respectiv deține autorizaţie ADR pentru transportul combustibilului (motorină) drumurile publice, având dotările și echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;

-pastrarea, în autovehicul, a documentului de transport, instrucţiunilor scrise pentru echipaj, documentelor de identitate ale tuturor membrilor echipajului, certificatului de autorizare a vehiculelor pentru transportul anumitor mărfuri periculoase și certificatului de instruire şoferului vehiculului de transport de mărfuri periculoase ADR.

-marcarea corespunzătoare a unităților de transport, inclusiv cu numerele de pericol și a numărului  privind mărfurile periculoase

Livrarea se va face la punctele de livrare indicate de autoritatea contractanta, conform conditiei INCOTERMS 2010 - DAP-Delivery At Place, furnizorul livrand marfurile in mijloace de transport autorizate, la locurile stabilite cu cumparatorul. Furnizorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la locurile stabilite, fara a avea dreptul de a refactura aceste costuri, respectiv la Depozit carburant - Atelier mecanic ABA Crişuri Oradea,  str. Atelierelor nr. 8, jud. Bihor.

Livrarile se vor efectua pe baza de comanda ferma, cantitatea minimă comandată la un transport va fi de 5.000 litri.

In cazul unor temperaturi extrem de scazute, se va furniza obligatoriu motorina cu temperatura limita de filtrabilitate de cel putin - 26°C (clasa I, climate arctice si iemi severe) fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Termenul maxim de livrare acceptat (peste care oferta va fi declarata neconforma) este de 4 zile lucratoare, incepand cu ziua urmatoare de la data emiterii comenzii de livrare.

Transportul motorinei se va efectua cu mijloace de transport (autocisterne echipate si agreate ADR), asigurarea marfii transportate intrand in sarcina fumizorului.

Pe parcursul derularii contractului, cisternele trebuie sa fie dotate cu debitmetre cu certificat metrologic in termen de valabilitate, conectate la imprimanta pentru tiparirea tichetului de Iivrare (bon de descarcare).

Livrarea motorinei se va efectua numai in zilele lucratoare, intre orele 08.00-15.00, si va fi considerata incheiata, atunci cand aceasta se afla in rezervoarele achizitorului.

In cazul in care se va constata ca cisterna nu este sigilata sau sigiliul prezinta urme de deteriorare, se vor anunta reprezentantii legali ai fumizorului si marfa va fi retumata.

La livrare, produsele vor fi insofite de urmatoarele documente:

-certificat de calitate,

-certificat de origine,

-declaratie de conformitate, care sa ateste conformitatea cu certificatul de conformitate, emis de RAR-OCP, in baza OG 80/2000, coroborat cu StandartuI SR EN 590, actualizat,

-certificat de garantie,

-buletin de analiza fizico-chimica (elaborat in laboratoarele acreditate),

-avizul de insotire a marfii care sa ateste cantitatea de motorina livrata, exprimata  in litri efectiv livrati si temperatura de incarcare, litri echivalenti la 15 grade Celsius si densitatea aferenta a produsului la temperatura de 15 grade Celsius. La aviz se va atasa tichetul de incarcare a cistemei, datele de pe aviz trebuind sa fie identice cu datele de pe tichetul de incarcare.

    - Recepția produselor

Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului  se va face la locul  de livrare pentru fiecare transport efectuat, de către delegaţii împuterniciţi ai achizitorului şi ai furnizorului, pe baza certificatului de calitate, a avizului de însoţire a mărfii, declaraţiei de conformitate, raportului de încercări, notei de greutate şi certificatului de calibrare al cisternei sau tichetului de descărcare. Livrarea combustibilului vrac aferent unei comenzi se va considera îndeplinită în momentul în care toată cantitatea inclusă în comandă a fost livrată și recepţionată de către autoritatea contractantă.

Pe toată perioada de derulare a Acordului-cadru/contractelor subsecvente, la livrarea oricărui transport de motorină, dacă se consideră necesar, inainte de inceperea descarcarii, achizitorul poate proceda la prelevarea a 3 (trei) eşantioane în recipienţi (cate unul pentru achizitor si furnizor si unul pentru laboratorul independent pentru analize), care vor fi sigilaţi de către delegatul împuternicit  de furnizor cu sigiliul furnizorului. Pe recipient se va înscrie numărul avizului de însoţire a mărfii şi semnăturile reprezentanţilor părţilor, iar pe aviz se va înscrie numărul de sigiliu al eşantioanelor de probă In aceste cazuri, Achizitorul poate efectua analiza probelor prelevate din motorina livrată, la un laborator agreat de ambele părţi şi acreditat RENAR, urmând ca ulterior să prezinte furnizorului buletinele de analiză emise. Dacă prin rezultatul probelor verificate, se constată neîndeplinirea cerinţelor de calitate prevăzute in oferta tehnica, autoritatea contractantă are dreptul de a cere înlocuirea fără costuri suplimentare a motorinei cu alta corespunzătoare si sa recupereze cheltuielile de analize de la furnizor, oricând pe perioada de derulare a contractului.

Furnizorul va fi direct răspunzător de pagubele produse autovehiculelor si utilajelor achizitorului, datorate calităţii necorespunzătoare a motorinei, dacă prin rezultatul probelor verificate, se constată neîndeplinirea cerinţelor de calitate prevăzute de certificatul de încercări care însoţeşte produsul la livrare. In cazul in care Promitentul-Achizitor constata deprecierea calitatii carburantilor alimentati, si din  aceasta cauza intervin unele defectiuni de motorizare a autovehiculelor din parcul propriu, si poate dovedi prin expertize tehnice aceasta cauza, Promitentul-Furnizor  are obligația de a suporta pe cheltuiala sa, contravaloarea serviciilor de reparatii a acestor autovehicule.

Livrarea repetată a unei motorine necorespunzătoare poate fi considerată motiv de reziliere unilaterală a contractului de către entitatea contractantă, deoarece ar fi contrară unui interes de transport si executie lucrari operativ.

Termen de garanţie al produsului : minim 6 luni de la data livrării.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris, orice defect/neconformitate în legătură cu produsele. La primirea unei astfel de notificări, contractantul are obligația de a remedia defectul/neconformitatea în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei înştiințări scrise din partea autorității contractante, urmând ca toate costurile aferente remedierii să fie suportate de către contractant.

    - Asistenţă pentru Autoritatea Contractantă

Pe toată durata contractului, contractantul va pune la dispoziție autorității contractante servicii de asistenţă cu privire la probleme legate de furnizarea produselor, inclusiv depunerea şi soluționarea eventualelor plângeri cu privire la acestea. Asistența de tip Help-desk/Call-center reprezintă punctul de contact al contractantului pentru autoritatea contractantă, cu privire la orice problemă legată de produsele ce fac obiectul contractului, oferind sprijin reprezentanţilor autorității contractante sub formă de consiliere, îndrumări sau informaţii care să îi ajute să soluţioneze problemele apărute pe parcursul implementării contractului.

  - Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Atributiile si responsabilitatile partilor se vor stabili prin oferta depusa si prin acordul-cadru si contractele subsecvente care se vor incheia.

- Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

4.1. Propunere tehnica

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini. conform Formular nr. 10 - Propunere tehnica -model. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute în Caietul de sarcini, considerate minime şi obligatorii.

Se vor prezenta următoarele documente :

- Fişa tehnică cu specificaţiile tehnice fizico-chimice pentru produsul ofertat.

- Certificate de conformitate a carburantilor ofertati, emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante , valabile la data limita de depunere a ofertelor.

-Fişa tehnică de securitate, în care să fie precizate instrucţiunile privind manipularea, descărcarea şi depozitarea produsului.

-Pentru calcul punctaj tehnic se solicita prezentarea termenului de livrare, stabilit in zile lucratoare, calculat din ziua urmatoare datei lansarii comenzii de furnizare.

-Declaratie de acceptare model de acord-cadru si contract subsecvent din DA. Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

-Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii in dom. mediului, social si al rel. de munca si de protectia muncii.

-Declaratia privind informaţiile din propunerea tehnică sau propunerea financiară  justificate si dovedite ca fiind confidenţiale.

-Declarația de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2. Propunere financiara

Preţul acordului-cadru (c/v 600000 litri  motorina Euro 5) este cel rezultat în urma procedurii, conform Formularului de ofertă, în preţul ofertat fiind incluse toate cheltuielile efectuate până la recepţia produsului de către achizitor. Preţul ofertat include toate taxele şi cheltuielile legale, accizele impuse, transportul la depozitul achizitorului, fara  TVA, care va fi  evidentiata separat.  Pentru susţinere, la Formularul de ofertă,  ofertantul va anexa formularul centralizator de oferta care contine justificarea pretului pe componente, conform formulei de calcul  Pret ofertat = Pb + Pa + Pt , unde:

-Pb = Preţul de baza al motorinei franco-beneficiar in lei/1000 litri, fara acciza si TVA. Acest preţ va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a acordului-cadru si a contractelor subsecvente;

-Pa = valoare acciza in lei / 1000 litri pentru motorina, la data elaborarii ofertei;

-Pt = lei / 1000 litri: preţul transportului. Acest preţ va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a acordului cadru si a contractelor subsecvente.

La întocmirea Propunerii financiare, ofertanţii vor avea grijă ca valoarea totală a ofertei, astfel cum aceasta a fost descrisă anterior, sa fie exprimată cu maximum 2 zecimale (datorita limitărilor impuse de interfaţa SEAP). Ofertele vor fi comparate la valoarea totala in lei, fara TVA. Se vor lua în considerare numai ofertele admisibile şi conforme.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

- Ajustarea pretului contractului

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Pretul ofertat este ferm si nu se va modifica pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Dupa aceasta perioada, ajustarea pretului contractului se face cu respectarea prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Preţul unitar de livrare se va putea actualiza numai în cazul modificării preţului carburantului în funcţie de fluctuaţiile de pe piaţa specifică (cotaţiile petrolului pe pieţele internaţionale, evoluţia leului pe piaţa valutară, preţuri de rafinărie, modificarea accizelor, etc.), în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Preţul unitar de achiziţie al carburantului este cel valabil la data emiterii facturii pentru fiecare transport livrat, calculat prin aplicarea formulei de ajustare, valabila pe durata derularii Acordului-cadru.

Ajustarea pretului contractului se va face dupa formula : Pf = Pb x Cf / Ci + Pa + Pt,

Unde:

Pf = pretul facturat - lei /1000 litri, fara TVA;

Pb = lei / 1000 litri. Preţul de baza al motorinei franco-beneficiar, fara acciza si TVA. Acest preţ va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a acordului-cadru si a contractelor subsecvente.

Cf = lei /1000 litri. Cotatia medie pentru tipul de motorina cod MTR5, publicata de către Bursa Romana de Mărfuri, in saptamana anterioara livrării.

Ci = lei / 1000 litri. Cotatia medie pentru tipul de motorina cod MTR5, publicata de către Bursa Romana de Mărfuri, in saptamana anterioara saptamanii care a cuprins data limita de depunere a ofertelor  pentru atribuirea acordului cadru.

Pa = valoare acciza in lei /1000 litri pentru motorina la data livrării;

Pt = lei / 1000 litri: preţul transportului. Acest preţ va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a acordului-cadru si a contractelor subsecvente .

(in calcul se va folosi densitatea pentru motorina tip EURO 5 de 0,845 ×  tona/1000 litri)

6.  Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, numarul avizului de insotire, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Plata produselor se face cu OP prin Trezorerie, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Facturile vor fi emise electronic, respectiv transmise prin intermediul sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data livrarii produselor.

7. Criteriul de atribuire aplicat

# Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic autoritatea contractanta va aplica criteriul de atribuire ,, Cel mai bun raport calitate-preț ’’, conform art.187 alin.3 lit. a) din Legea nr.98/2016.

Factorii de evaluare:

1) Prețul ofertei (punctaj financiar -  Pf) -  pondere de 95 % in evaluare

2) Componenta tehnica (punctaj tehnic – Pt) – Termen de livrare (stabilit in zile lucratoare) -pondere de 5 %  in evaluare.

Modul de calcul al punctajului

- Prețul cel mai mic al acordului-cadru  - punctaj maxim  95 puncte;

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2. Componenta tehnica (punctaj tehnic – Pt) – Termen de livrare -punctaj maxim 5 puncte Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre termenele de livrare se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de livrare ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel:

T(n) = (Termen livrare minim ofertat / Termen livrare n) x punctaj maxim alocat. Termenul de livrare al produsului se va exprima in zile lucratoare (calculat din ziua urmatoare datei lansarii comenzii). Termenul maxim de livrare acceptat (peste care oferta va fi declarata neconforma) este de 4 zile lucratoare. Termenul minim sub care oferta nu va fi punctata suplimentar (va primi punctajul maxim) este de 2 zile lucratoare

Punctaj maxim total: 100 puncte

Punctajul final al fiecărui ofertant se obține prin însumarea punctajelor obținute :

Punctaj total =Punctaj financiar + Punctaj tehnic  ( P total = Pf + Pt).

Justificare componenta tehnica - Termen de livrare  -pondere de 5 %  in evaluare

Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura și obiectul acordului-cadru care urmează a fi incheiat, avand in vedere ca activitatea de gospodarire a apelor desfasurata de ABA Crisuri presupune, pe langa lucrarile de intretinere si exploatare executate prin programul tehnic, si  capacitatea de interventie imediata si operativa in caz de inundatii sau alte calamitati, cu utilajele mecanizate din dotare, pentru care este necesar in permanenta asigurarea carburantului. In acest sens, consideram ca un termen de livrare cat mai mic al motorinei necesare, reprezinta pentru ABA Crisuri un avantaj evident, ponderea stabilita pentru acest factor de evaluare nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflecta importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.

# 8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

# 9.Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Strategia de Contractare. De aceea, managementul Contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de sarcini și a Contractului.

Intocmit,

Coord. Compartiment Achizitii

Ec. Gheorghe STANCIU