[image: image11.jpg]SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Adresa: Soseaua Tudor Neculai nr. 25, lasi, Romania Ty
Web: www.spiasi.ro, Email:office@spiasi.ro Nr. certificat : 4537  \[TTDITRS |\ et - 3407
Servici Publice asiSM Registrul Comertului: 2010001098229 C.U.L: 27277063 ISO 14001:2015 N“ 1ISO 45001:2018
Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercialda Romana IS0 9001:2015

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650

m

Certification






     AVIZAT,

      








   DIRECTOR GENERAL

                                                                                                 ING. LAURENTIU IVAN   
CAIET DE  SARCINI

DATE GENERALE:

Obiectul achizitiei: COMPONENTE PENTRU SISTEME DE IRIGATII

cod CPV 43323000-3 - Echipament de irigare
Obiectivul achizitiei:
Functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati.

Descrierea produselor solicitate:

Conform Anexei la prezentul Caiet de sarcini
Odata cu depunerea ofertei candidatii  vor prezenta si o descriere a calitatii  materialelor din care sunt confectionate produsele.

Obiectul Caietului de sarcini: asigurarea furnizarii echipamentelor necesare functionarii sistemelor de irigatii aferente spatiilor verzi,deja existente care necesita reparatii, precum si pentru realizarea de noi instalatii de irigatii in spatiile verzi in care nu au fost amplasate.

Caietul de sarcini impreuna cu Anexa contin reguli si specificatii tehnice care trebuiesc respectate in vederea intocmirii propunerii tehnice de catre ofertanti.
GARANTIE:
Garantia comerciala este distincta de garantia de buna executie.
Contractantul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este corespunzatoare garantiei acordate de producator.  Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală, in conditiile Legii 449/2003.
LIVRAREA PRODUSELOR:

Termenul de livrare: produsele vor fi livrate esalonat, pe tot parcursul contractului, pe baza comenzilor transmise de catre beneficiar, in termen de maxim 48 ore de la emiterea comenzii;
Livrarile se vor efectua la Depozitul SERVICII PUBLICE IASI, str. Valea Adanca, nr. 42, luni – vineri intre 8 – 15 , in functie de necesitati si spatii de depozitare, in pretul ofertei fiind inclus si transportul la depozitul beneficiarului;
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
Fiecare lot de livrare va fi insotit de certificatele de calitate corespunzatoare, declaratii de conformitate sau buletine de analiza, in functie de natura/provenienta produselor;
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
BENEFICIARII ACHIZITIEI:
SECTOR CONSOLIDARI VERSANTI

RECEPTIA PRODUSELOR:

Receptia reprezintă operațiunea prin care Autoritatea contractantă își exprimă acceptarea față de produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;
Receptia produselor se va face la momentul livrarii produselor, autoritatea contractanta avand desemnati delegati permanenti pentru acest contract.
MODALITATI SI CONDITII DE PLATA:

Preturile din oferta vor fi exprimate in lei,  fara TVA;

Termen de plata: 30 zile de la data emiterii facturii.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;

b) declarația de conformitate;

c) avizul de expediție a produsului;

d) procesul verbal de recepție cantitativă;
ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR:

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
Nota: In temeiul Ordinului 1017/2019 NU SE ADMITE copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/ metodologii asupra modului de indeplinire a contractului. In cazul in care comisia de evelauare va constata ca Propunerea tehnica prezentata este o copie in tot sau in parte a caietului de sarcini, va proceda la  respingerea  ofertei ca fiind neconforma, cf. art. 137, al. 3, lit. a din HG 395/2016

ANEXA CAIET DE SARCINI

PRODUS: ROTOR DE CAPACITATE MICA

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	1
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Rază: 6,1 - 10,7 m

Intervalul de presiune de funcţionare: 2,0 - 4,1 bari

Debit: 3,0 - 12,9 l/m

Traiectorie: 25°

Asigură reglaje uşoare de la 40° la 360° cu feedback vizual al modifi cării arcului prin citirea scalei.


	200
	1538
	1000

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 5 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic:

Ridicare tija de 10 [cm]

[image: image11.jpg]Inaltime 15 [cm]

Diametru corp: 5.7 [cm]

Model orientativ- echivalent
	
	
	


PRODUS: ROTOR DE CAPACITATE MARE

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	2
	1.
	Minim 
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Raza de udare: 7.6 – 15.2 [m]

Presiune: 1.7- 4.8 [bari] 

Debit: 2.8-36.5 [l/min]

Racord de 3/4” Fi

Traiectorie: 25° standard, 10° cu unghi redus.

Traiectoria apei din duza 25 º.

Reglare uşoară, fără unelte, a razei de udare, fără riscul unei torsionări excesive şi al deteriorării interiorului rotorului.


	300
	1426
	1000

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 5 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic:

Ridicare tija de 12.7 [cm]

Inaltime 19 [cm]

Diametru corp: 5.7 [cm]
	
	
	

	[image: image12.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: ASPERSOR STATIC TIP SPRAY 

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	3
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Rază: 0,6 - 7,9 m

Intervalul de presiune de funcţionare (570Z): 1,4 - 5,2 bari

Intervalul de presiune de funcţionare (570ZLP): 1,0 - 5,2 bari

Presiune recomandată pentru duze de pulverizare: 2,1 bar

Presiune recomandată pentru duze rotative: 2,8 - 3,5 bari 

Debit: 0,2 - 17,0 l/m

Racord intrare: ½" (13 mm) filet interior

Arc de retragere din oţel inoxidabil

Toate corpurile sunt livrate cu dop de curgere instalat
	10
	290
	100

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic:

Ridicare tija de 10 [cm]

Diametru corp: 5 [cm]
	
	
	

	[image: image13.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: BOXA/CAMIN ELECTROVANE PENTRU IRIGATII DIN PVC JUNIOR
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	4
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Sunt confectionate din polietilena de mare densitate.Cutiile sunt livrate impreuna cu capace ( cu exceptia extensiilor).Sunt prevazute cu gauri din fabrica pentru teava. Se pot gauri suplimentar acolo unde este nevoie cu ajutorul unui fierastrau de mana obisnuit.Cutiile sunt special proiectate sa intre unele in altele pentru a usura transportul.


	100
	850
	350

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic: diametru 23-25cm , inaltime 24-26cm
Rezistenta la intindere: 21.37-37.92N/mm2 (ISO1926)

Temperatura de curgere: 73-82grade Celsius (ISO751)

Densitate: 0.955g/mc ( ISO8962)


	
	
	

	[image: image14.jpg]



Model orientativ- echivalent


PRODUS: BOXA/CAMIN ELECTROVANE PENTRU IRIGATII DIN PVC STANDARD
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	5

	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Sunt confectionate din polietilena de mare densitate.Cutiile sunt livrate impreuna cu capace ( cu exceptia extensiilor).Sunt prevazute cu gauri din fabrica pentru teava. Se pot gauri suplimentar acolo unde este nevoie cu ajutorul unui fierastrau de mana obisnuit.Cutiile sunt special proiectate sa intre unele in altele pentru a usura transportul.


	10
	80
	30

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic: lungime 49-51cm,latime 36-38cm, inaltime 29-31cm
Rezistenta la intindere: 21.37-37.92N/mm2 (ISO1926)

Temperatura de curgere: 73-82grade Celsius (ISO751)

Densitate: 0.955g/mc ( ISO8962)


	
	
	

	[image: image1.jpg]


 Model orientativ- echivalent


PRODUS: DUZE PENTRU ASPERSOR STATIC TIP SPRAY 

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	6
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Rază: 2,4 - 5,2 m

Intervalul de presiune de funcţionare: 1,4 - 3,5 bari

Presiune recomandată: 2,1 bar

Modul de adaptare a duzei la corpul aspersorului tip spray, va fi prin Fe.

Asigură o diversitate de setări ale arcului, pentru o corelare precisă cu orice teren, şi reduce inventarul prin adaptarea la necesităţile oricărui peisaj, indiferent de dimensiuni sau de formă.


	10
	290
	190

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic:

Şurubul de reglare din oţel inoxidabil permite o reducere a razei de până la 25%.Sistemul de reglare a arcului duzei se deschide de la o poziţie fixă  de oprire, în partea stângă, indicată de o săgeată în partea de sus.
	
	
	

	[image: image15.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: ELECTROVANA 1”
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	7


	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Solenoid : 9V

Presiune : 1.0-10.3 bari 

Debit : 0.05-6.8m3/h 

Temperatura apei : pana la 43° C 

Temperatura ambientala : pana la 52° C

Lungime: 11.2 cm

Latime: 7.9 cm

Inaltime: 11.7 cm

Diametru de absortie: 1”

Diametru de refulare: 1” 

Tip filet: filet interior

	100
	820
	452

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Model orientativ- echivalent         

[image: image2.jpg]



	
	
	


PRODUS: PROGRAMATOR 1 (Controler) STATIE 9V 

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	8
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Funcţionează cu solenoid de 9V

Controlerul este compatibil cu toate electrovanele compatibile cu solenoizi de 9V.

Montat pe electrovană (electrovană nu este inclusă)

Tastatură cu 4 butoane, uşor de utilizat, prevazuta cu capac.

Planificare programabilă cu calendar pe 7 zile

Până la 4 timpi de pornire zilnic cu memorarea timpilor de pornire

Durată de funcţionare de la 1 minut la 11 ore şi 59 de minute, cu increment de 1 minut 

Acceptă orice senzorul de ploaie cu fir senzori de în poziţie normal închisă

Ceas cu AM/PM sau 24 de ore

Indicator de baterie slabă vizibil pe ecranul LCD

Afişajul controlerului intră în modul inactiv după 5 minute, fără apăsare pe buton, pentru conservarea energiei

Memorie non-volatilă (nu este necesară baterie de rezervă pentru programare) 

Dacă bateria de 9 V este scoasă ca parte a întreţinerii normale, controlerul va menţine ceasul în timp real şi data timp de 3,5 minute

Funcţie de rulare manuală

Funcţionare manuală în timpul irigaţiilor automate, pentru udare extinsă

Buton de resetare pentru eliminarea cu uşurinţă a programelor  controlerului

Autodiagnosticare – Afişează un cod de eroare când circuitul  solenoidului este scurtcircuitat

Etanş la apă şi rezistent la intemperii

Cablu de ieşire spiralat: Lungime extinsă de 1,2 m

„Verificarea de circuit” specială nu va activa electrovană dacă energia bateriei este consumată

Protecţia la reducerea energiei furnizate conservă programele în eventualitatea unei baterii consumate

Temperatură de funcţionare: Între -10°C şi +60°C

Aprobat TUV/EMC. Cu marcaj CE
	150
	820
	452

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	[image: image16.jpg]


Alte conditii cu caracter tehnic:

Submersibil până la 1,9 m pentru instalarea cutiei de electrovane.

O baterie alcalină de 9 V furnizează energie suficientă  pentru o întreagă sesiune de irigaţii.

Compatibil cu senzori de ploaie cu fi r, normal închişi.

70 mm x 114 mm x 102 mm L x H x l

Greutate (fără baterie): 0,18 kg
	
	
	


PRODUS: SENZOR DE PLOAIE 

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	9
	1.
	Minim
	Maxim
	

	
	Parametri tehnici si functionali

Operare universală, de tip normal deschis şi normal închis, pentru compatibilitate cu toate controlerele proiectate să accepte un dispozitiv de tip senzor.

Discuri de detecţie standard industrial, cu indexuri de oprire de ploaie la 3 mm, 6 mm, 13 mm şi 20 mm de ploaie.7,6 m de cablu rezistent la ultraviolete

Ieşire de tip contacte releu, normal deschis sau normal închis: 3 A, 24 V c.a.

Temperatură de funcţionare: Între -28 °C şi 49 °C

Structură cu profil redus şi carcasă rezistentă la ultraviolete pentru senzor

Nu sunt necesare scule speciale pentru instalare


	5
	80
	50

	
	Conditii de garantie si post-garantie

Termen de garantie: 2 [ani]
	
	
	

	
	Alte conditii cu caracter tehnic:

Include 7,6 m de cablu de tip alb de exterior, rezistent la 

ultraviolete
Transmiţător: 44 mm x 89 mm x 44 mm L x H x l

Greutate: Greutate produs şi carton: 0,4 kg
	
	
	

	Model orientativ- echivalent[image: image17.jpg]





PRODUS: LEGATURI FLEXIBILE

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI 

ACORDUL CADRU
	CANTITATE 

CONTRACT SUBSECVENT cu val. cea mai mare

	10
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Furtun PVC
	Furtun 8.3 bari, polyethylena, colac 30,5 m
	10
	100
	62

	[image: image18.png]



Model orientativ- echivalent



PRODUS: FILTRU Y  PVC_KIT MANOMETRU

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT cu valoarea cea mai mare

	11
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	FILTRE PVC
	Ø 1", 120 Mesh, 8 mc/h, 6 bari, cartus cu plasa de inox
	10
	80
	43

	Model orientativ- echivalent

[image: image19.jpg]





PRODUS:  Supapa de golire
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	12
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	SUPAPA DE

GOLIRE
	Filet exterior Ø 1/2"
	50
	500
	275

	[image: image3.jpg]


 Model orientativ- echivalent




PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE - COT
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	13
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	COT
	 COT COMPRESIUNE FE D32 X 1’
	50
	390
	200

	COT FE
	Ø 3/4"x racord SFP
	500
	5000
	3125

	
	Ø 1/2"x racord SFP
	200
	4000
	2652

	[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE – MUFA LEGATURA
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	14
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	MUFA
	Ø 32
	10
	400
	223

	[image: image22.jpg]


Model orientativ- echivalent


PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE – RACORD LEGATURA

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	15
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	RACORD FE
	Ø 32x1"
	15
	250
	130

	RACORD FI
	Ø 32x1"
	10
	130
	75

	
	Ø 32x3/4"
	200
	2000
	1250

	[image: image23.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE – TEU LEGATURA
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	16
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	TEU 
	Ø 32"
	100
	650
	300

	TEU DERIVATIE FE
	Ø 32x1"
	50
	750
	400

	[image: image24.jpg]



Model orientativ- echivalent




PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE – TEU LEGATURA_COLIER BRANSAMENT

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	17
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	COLIER BRANSAMENT
	Ø 32x3/4"
	250
	4000
	1850

	
	Ø 32x1/2"
	20
	2500
	1250

	Model orientativ- echivalent

[image: image25.jpg]





PRODUS: FITINGURI CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE – ROBINETI 
	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	18
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	ROBINET FI-FI
	Ø 1"
	10
	225
	120

	Model orientativ- echivalent

[image: image26.jpg]





	Nr. Crt.
	UM

	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	19
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Garnitura O-ring 070*551*691
	bc
	15
	500
	252


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	20
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Cot compresiune D32 
	bc
	15
	500
	252


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	21
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Garnitura bobina 9V
	bc
	10
	500
	245


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	22
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Maneta electrovana
	bc
	5
	100
	51


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	23
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Piston bobina 9V
	bc
	5
	3000
	1532


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	24
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Piston solenoid
	bc
	10
	2000
	1120


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	25
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Reductie electrovana
	bc
	10
	400
	275


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	26
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Solenoid 24V
	bc
	1
	50
	35


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	27
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Solenoid 9V
	bc
	10
	800
	550


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	28
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Supapa de retinere pt aspersor rotor
	bc
	10
	400
	230


	Nr. Crt.
	UM
	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	29
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Racord compresiune FE 32x3/4
	bc
	1
	50

	20


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	30
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	ELECTROVANA 24 v RAIN BIRD
	CARACTERISTICI

- Fabricat din PVC rezistent in functionare

- Jetul pilot este dublu filtrat, diafragma cu filtru de autocuratare in plus la filtrul bobinei

- Posibilitatea de a opri/porni manual cu rasucire de un sfert de cursa a bobinei.

- O singura bobina cu miez magnetic sertizat ( nu intra praf )

- Bobina demontabila

- Surub exterior de aerisire

SPECIFICATII

- Debit : 0.75-9.08m3/h

- Presiune : 1-10.4bar ( 23 grade celsius)

- Temperatura: pana la 43 grade celsius

SPECIFICATII ELECTRICE

- Bobina : 24V-50Hz sau 9V

- Curent de pornire : 0.30A(7.2VA)

- Curent de functionare : 0.19A(4.6VA)

DIMENSIUNI

- Inaltime: 11.4cm

- Lungime : 11.1cm

- Latime : 8.4 cm
	1
	50
	30

	Model orientativ- echivalent

[image: image4.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	31
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	CONTROLER 4 ZONE PE BATERII BLUETOOTH
	CARACTERISTICI

- Fabricat din PVC rezistent in functionare

- Jetul pilot este dublu filtrat, diafragma cu filtru de autocuratare in plus la filtrul bobinei

- Posibilitatea de a opri/porni manual cu rasucire de un sfert de cursa a bobinei.

- O singura bobina cu miez magnetic sertizat ( nu intra praf )

- Bobina demontabila

- Surub exterior de aerisire

SPECIFICATII

- Debit : 0.75-9.08m3/h

- Presiune : 1-10.4bar ( 23 grade celsius)

- Temperatura: pana la 43 grade celsius

SPECIFICATII ELECTRICE

- Bobina : 24V-50Hz sau 9V

- Curent de pornire : 0.30A(7.2VA)

- Curent de functionare : 0.19A(4.6VA)

DIMENSIUNI

- Inaltime: 11.4cm

- Lungime : 11.1cm

- Latime : 8.4 cm
	5
	150
	95

	Model orientativ- echivalent

[image: image5.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	32
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	PROGRAMATOR 24 v RAIN BIRD 8 ZONE
	Specificații

Temperatura de funcționare: până la 149 ° F (65 ° C)

Temperatura de depozitare: -40 ° F (-40 ° C) până la 150 ° F (66 ° C)

Umiditate de funcționare: 95% max @ 50 ° F la 120 ° F (10 ° C la 49 ° C) mediu fără condens

Specificatii Electrice

Intrare necesară: 120V∿, 60Hz, 0.3A

Ieșire: 24V∿, 60Hz, 1.0A

Releu de pornire a supapei principale / pompei

Nu este necesară o copie de rezervă a bateriei externe. Memoria nevolatilă salvează

permanent programarea curentă și o baterie cu litiu de 10 ani menține data și ora

controlerelor în timpul întreruperilor de curent

Dimensiuni

Lățime: 20,9 cm

Înălțime: 20,0 cm

Adâncime: 9,0 cm
	1
	15
	7

	Model orientativ- echivalent

[image: image6.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	33
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	GARNITURA RETINERE APA 6-10M
	Previne scurgerea apei din instalaţie și surplusul de apă din jurul rotorului MINI8
	10
	250
	110

	Model orientativ- echivalent

[image: image7.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	34
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	FURTUN PICURARE COLAC 100 M
	Diametru nominal 16 mm

Debit 2.0 l/h

Distanta intre picuratori 33 cm

Lungime maxima in metri, panta 0%

1,0 bar 1,7 bar 2,4 bar 3,0 bar 3,5 bar

50 77 93 104 112
	1
	20
	12


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	35
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	ASPERSOR T5HP-RS 30CM
	Aspersor rotativ cu ridicare 305mm (12”)

Dimensiune racord intrare : ¾”

Raza : 7,6-15,2m

Intervalul de presiune de functionare: 1,7-4,8 bari
	5
	100
	62


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	36
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	DOP COMPRESIE D32
	Presiune nominală: 16 (bari)
	5
	150
	75

	Model orientativ- echivalent

[image: image8.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	37
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	BATERIE ALCALINA 9v
	Marime baterii 9V

Greutate 46.0 gr

Sistem electrochimic Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2)

Voltaj 9 V

Capacitate tipica 550 Mah

Dimensiuni: 25 x 16 x 45 mm

Greutate 50gr

Calitate: Alcalina
	10
	3500
	2650


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	38
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	HIDRANT ¾ PLASTIC
	fabricat din plastic, prevăzut cu filet exterior de 3/4"
	5
	150
	100

	Model orientativ- echivalent

[image: image9.emf]


	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice 


	CANTITATI

ACORDUL CADRU
	CANTITATE

CONTRACT SUBSECVENT 

cu valoarea cea mai mare

	39
	
	
	

	
	
	Minim
	Maxim
	

	Cot comp FE D32 X 1”
	Presiune nominală: 16 (bari)
	5
	450
	325

	Model orientativ- echivalent

[image: image10.emf]


                                SEF SECTOR                                                                                                                                                      INTOCMIT

                   CONSOLIDARI VERSANTI                                                                                                                                      Claudiu Sipoteanu
                        Ing. Vasile Hiliteanu

[image: image27.jpg]


