Finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR in cadrul

Pilonul VI: Politici pentru noua generație

Componenta 15 – Educație,

Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior,

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Titlu proiect:„CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL - AGRITECH”

Cod proiect 05

Secțiunea IV – FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

Această secțiune cuprinde:

- Documente solicitate de Autoritatea Contractantă a fi prezentate în baza prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016 sau art.196, alin (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 132  alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66  alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

- Formularele pe care Autoritatea Contractantă le pune la dispoziție pentru prezentarea Ofertei și a documentelor ce însoțesc Oferta.

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat de catre ofertant va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română, în copie conform cu originalul.

Documentele emise în altă limbă se prezintă în original şi vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba romană.

Formulare puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă pentru prezentarea Ofertei și a documentelor ce însoțesc Oferta

- Documentul Unic de Achiziție European aferent procedurii de atribuire

- Formular nr.1 _ Model instrument de garantare „Garanție de Participare”

- Formular nr.2 _ Model instrument de garantare „Garanție de Bună execuție”

- Formular nr.3 _ „Declarație privind conflictul de interese

- Formular nr.4 _ „Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”

- Formular nr. 5_ „Împuternicire pentru semnarea ofertei”

- Formular nr. 6_ „Declarație privind partea /părțile din oferte care sunt confidențiale”

- Formular nr. 7_ „Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile  mediului, social si al relațiilor de munca”

- Formular nr.  8_ „Declarație de acceptare a condițiilor contractuale”

- Formular nr.  9_ „Scrisoare de înaintare”

- Formular nr. 10_ „Formular de Ofertă”

Formular anexă nr. 10.1; 10.2; 10.3 ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ (funcție de lotul/ loturile pentru care se depune oferta)

- Formular nr. 11 _ „DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR” si anexa cu model Acord de asociere

- Formular nr. 12 _ „MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE”

- Formular nr. 13.1 _ „ANGAJAMENT privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului / candidatului / grupului de operatori economici”, inclusiv anexă

- Formular nr. 13.2 _ „ANGAJAMENT privind susţinerea economică și finaciară a ofertantului / candidatului / grupului de operatori economici”, inclusiv anexă

- Formular nr.14 _ „Formular Solicitări de clarificări”

- Formular nr.15 _ „Formular de Propunere Tehnică”

Formular Anexă la Propunerea tehnică-FACTORI DE EVALUARE tehnici

- Formular nr.16_ Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor conexe furnizării produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante

- Formular nr.17_ DECLARAŢIE pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real

- Formular nr.18_ DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH - ”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Formular nr. 1

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI /  INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

..................................................................

(denumirea, adresa completă, date de contact)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

Către: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, jud. Iași, România

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ............................................. (denumirea băncii/societății de  asigurare), având sediul înregistrat la ............................ (adresa băncii/societății  de  asigurare), ne obligăm în mod irevocabil, față de ................................ (denumirea entității contractante):

Sa onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a _____ din valoarea estimată a contractului, adică suma de  ___________ LEI  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa ofertantului, conform art. 36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, in oricare din situatiile de mai jos, de la literele a) – c):

  - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia

  - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei

b^1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (nu este cazul)

  - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție

Prezenta garanţie este irevocabilă.

Prezenta garanție este irevocabilă și va fi valabilă până la data de ______________.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competențe să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanţie de participare sunt instanțele judecatoreşti române.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

Parafată de Banca/Societate de Asigurări/Instituție Financiară Nebancară ................... în ziua .......... luna ................ anul ................

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Formular nr. 2

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI /  INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

..................................................................

(denumirea, adresa completă, date de contact)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, jud. Iași, România

Cu privire la contractul nr. ……..…..... încheiat în data de …….………….…… între ................. .................... în calitate de ............................................................ și UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI în calitate de Achizitor și …………………………………..………, în calitate de Furnizor, pentru achiziția de “…………………………………..……”, ne obligăm irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de ..............,  reprezentând 5% din valoarea contractului  respectiv,  orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin furnizorului astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat în cerere și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI , pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate..

Prezenta Scrisoare de Garanție este valabilă începând cu data emiterii ei și până la data de ............................

Prezenta garanţie este irevocabilă și necondiționată potrivit dispoziţiilor art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societății de asigurări, se va notifica in prealabil banca / societatea de asigurări.

Prezenta scrisoare de garanție bancară se supune Regulilor Uniforme privind Garanții la cerere – Publicația nr. 758 revizuită, a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

Parafată de Banca/Societate de Asigurări/Instituție Financiară Nebancară ................... în ziua .......... luna ................ anul ................

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de bună execuție)

Formular nr. 3

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]

Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți denumirea contractului], anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare].

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date a achiziției a Documentației de atribuire aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător]:

- nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016;

- în sensul art. 61 din Legea nr. 98/2016, în cazul in care vom fi declarati castigatori si vom incheia  cu autoritatea contractanta contractul de achiziţie publică, nu vom angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:

- Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

Semnătură

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător]

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante și al furnizorului de servicii de achiziţie (dacă este cazul), în ceea ce privește implicarea în desfăşurarea procedurii de atribuire, sau care pot influenţa rezultatul acesteia, sunt cele înscrise în F|ișa de date a achiziției la secțiunea III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Notă: Această declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, odată cu documentele suport DUAE solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare, iar în cazul în care ofertantul declară că intenționează să subcontracteze o parte a executării contractului și/sau declară că are terț susținător și/sau că are asociați, va fi completată și de către fiecare subcontractor/subcontractori, terț susținător, asociat și va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecarui asociat/subcontractant/terț susținător).

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnat(ul)/a …………………………………………………………………. Reprezentant legal al …………………………………………………………(denumirea și datele de identificare ale Ofertantului; în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii asocieri și se va menționa “reprezentată prin lider .....................................”), în calitate de participant la procedura de atribuire având ca obiect “ Dotare și operaționalizare atelier de practică ”Sisteme Industriale Avansate” din cadrul AGRITECH” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Pilonul VI: Politici pentru noua generație

Componenta 15 – Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior,

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate., al cărui beneficiar este Consorțiul Regional Agritech, declar pe propria răspundere următoarele:

Prin prezentul accord, am fost înștiințar referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, cu respectarea tuturor reglementărilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă Acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră)

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a proceselor de achiziție publică, va fi atrasa după sine respingerea ofertei.

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenție și de opoziție privind datele cu caracter personal furnizate, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr, 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Data: ………………………………

Nume și prenume …………………………………………………………………………(reprezentant legal), legal autorizat să semnez oferta

pentru și în numele ………………………………………………..(denumirea  Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toți membrii Asocierii)

(semnătura și ștampila)

Formular nr. 5

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

# Împuternicire

PRIVIND AUTORIZAREA SEMNARII OFERTEI

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcția de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, să semneze cu semnătură electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente:

1. propunerea tehnică, propunerea financiară;

2. documentele de calificare;

3. răspunsurile la clarificări;

4. orice altă corespondență cu Autoritatea contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Entității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publica.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcție)

(Specimen de semnătura persoana împuternicită)                 (Semnătura autorizată și stampila a reprez. legal)

....................................................................			.........................................................................

Notă:

Oferta trebuie sa fie însoțită de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achiziție publica. Împuternicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este înregistrat și trebuie sa poarte atât semnătura celui care împuternicește cat și semnătura celui împuternicit. O traducere autorizata in limba romana va însoți orice împuternicire într-o alta limba.

În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toți ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru aceasta procedură.

Formular  nr. 6

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

__________________________________

DECLARAŢIE

privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial

Titlul contractului: „....................................................."

Către: ................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................... (denumirea/numele societății ofertante),  declar pe propria răspundere că, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect......................................(denumirea contractului de achiziție publică), aplicată de ...................................... (autoritatea contractantă), conform art. ..... alin. ... din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, informațiile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

Astfel:

Nr. Crt. 		Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

1.		[introduceți informația]

2.		[introduceți informația]

Precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Nr. Crt. 		Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

1. 		[prezentați motivul]

2. 		[prezentați motivul]

La completarea formularului se va ține cont de:

1. obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 98/2016

“(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

(4) Operatorii economici  indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost  ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

2. Art. 123 alin. (1)  din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces lainformațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările  "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale".

5. Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 : " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală."

6. Art. 19, alin. (3) din Legea nr. 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

7. În virtutea art. 123 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, precizăm ca motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și  din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Conform art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,  anexăm acestui formular dovada/documentele  care  conferă caracterul de confidențialitate ale ofertei:

1.....................................................................

2.....................................................................

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic

..............................

(semnătura autorizată și ștampila )

OPERATOR ECONOMIC		                                                                                                              Formular nr. 7

……………………….......

(denumirea/numele)

## Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. …......……, eliberat de ...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. …………....., CIF nr. .................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că mă angajez să furnizez “…………...............................................…….”, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestei obligații fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate în prețul contractului conform propunerii financiare.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data: [ZZ.LL.AAAA]

.........................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Notă:

Fiecare subcontractant/asociat/tert sustinator declarat va completa și va depune în cadrul propunerii tehnice Formularul nr. 7 - Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă.

Formular nr. 8

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE ȘI A CLARIFICĂRILOR/ MODIFICĂRILOR/COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Subsemnatul (a), ...................................................................(nume și prenume), domiciliat(ă) în ……………………………………………………………………………………………………………………….(adresa de domiciliu), identificat(ă)  cu act de identitate (CI/Pașaport), seria ………, nr. ………………………, eliberat de …………………………………………………, la data de ………………………………………………, în calitate de reprezentant legal/ împuternicit al operatorului economic ...................................... (denumirea operatorului economic - în cazul unei asocieri, se va compelta numele asocierii și se va semna de reprezentanții fiecărui asociat), participant în cadrul procedurii de achiziție publică având ca obiect “ Dotare și operaționalizare atelier de practică ”Sisteme Industriale Avansate” din cadrul AGRITECH” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta 15 – Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, al cărui beneficiar este Consorțiul Regional Agritech, confirm că acceptăm:

- clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în Propunerea de contract, parte a documentației de atribuire în cadrul procedurii mai sus menționate, publicate în SEAP;

- clarificările/ modificările/completările la documentația de atribuire (inclusiv anexele acestora) publicate în SEAP (dacă există).

Data: ………………………………

Nume și prenume …………………………………………………………………(reprezentant legal), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ………………………………………………..(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toți membrii Asocierii)

(semnătura și ștampila)

Formular nr. 9

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

# Scrisoare de înaintare

Către: ..........................................................................................
(denumirea entității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ………………………………………………….……. (denumirea contractului de achiziție publică),  noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului)  vă transmitem în cadrul ofertei depuse în SEAP pentru acestă procedură,  următoarele:

- Documentul ................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția de participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire.

- ............................................................................................

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

| Nume |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

Data completării: _____/_____/_____

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata și stampila)

Formular nr. 10

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă – Propunere financiară

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: Dotare si operationalizare atelier de practica ”Sisteme Industriale Avansate” din cadrul Agritech, cod proiect 05”

Lot...

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de ______________ Lei [introduceți suma în cifre și litere], fără TVA, la care se adaugă TVA de __________ [introduceți suma în cifre și litere].

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ___________ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după examinarea cu atenție a documentelor achiziției avem o înțelegere completă asupra acestora și ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a documentelor;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți numărul] luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii., în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

- Înțelegem că Autoritatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de __________ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |  |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |  |
| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului |  |  | ............................................................... |  |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” |  |  | ............................................................... |  |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei |  |  | ............................................................... |  |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.1.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 1 - Câini roboți autonomi

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 1 - Câini roboți autonomi |  |  |  |  |  |
|  | Câini-roboți | buc. | 4 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 1 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 1 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.2.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 2 - Echipamente de testare și măsurare

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 2 - Echipamente de testare și măsurare |  |  |  |  |  |
|  | Defectoscop ultrasonic | buc. | 1 |  |  |
|  | Jug Magnetic | Buc | 1 |  |  |
|  | Kit pentru spectroelectrochimie | Buc | 1 |  |  |
|  | Pachet Coroziune | Buc | 1 |  |  |
|  | Detector Portabil de Defecte prin Curent Eddy | Buc | 1 |  |  |
|  | Tester măsură timpi de comutație ai releelor | Buc | 1 |  |  |
|  | Pompa de vid | Buc | 1 |  |  |
|  | Sarcină electronica programabilă pentru laborator | Buc | 1 |  |  |
|  | Trusă de test pentru întrerupătoare | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 2 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 2 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.3.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 3 - Echipamente de inspecție și diagnostic virtual

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 3 - Echipamente de inspecție și diagnostic virtual |  |  |  |  |  |
|  | Scaner 3D portabil | Buc | 1 |  |  |
|  | Camera termoviziune | Buc | 1 |  |  |
|  | Camera endoscopica | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 3 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 3 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.4.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 4 - Sistem modular de producție MPS (distribuție, manipulare, stocare)

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 4 - Sistem modular de producție MPS (distribuție, manipulare, stocare) |  |  |  |  |  |
|  | Sistem modular de productie MPS (distributie+manipulare+stocare) | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 4 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 4 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.5.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 5 - Echipamente digitale pentru fabricație aditivă și bioimprimare

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 5 - Echipamente digitale pentru fabricație aditivă și bioimprimare |  |  |  |  |  |
|  | Imprimantă 3D IDEX | Buc | 1 |  |  |
|  | Bioimprimantă 3D pneumatica | Buc | 1 |  |  |
|  | Bioimprimanta DLP | Buc | 1 |  |  |
|  | Bioimprimanta DLP (Direct Light Printing) cu printare direct in placi cu godeuri | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 5 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 5 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.6.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 6 - Sisteme de dezvoltare AI si camere stereo cu accesorii

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 6 - Sisteme de dezvoltare AI si camere stereo cu accesorii |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de Dezvoltare Embedded AI | Buc | 2 |  |  |
|  | Sistem embedded de dezvoltare AI pentru robotică autonomă și generative AI | Buc | 2 |  |  |
|  | Cameră stereo 3D cu IMU integrat | Buc | 2 |  |  |
|  | Cameră stereoscopică multi-senzor pentru robotică | Buc | 4 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 6 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 6 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.7.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 7 - Licențe software

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 7 - Licențe software |  |  |  |  |  |
|  | Software CAD 3D pentru Proiectare Mecanică și Simulare (Echivalent SolidWorks) | Buc | 10 |  |  |
|  | Software pentru Proiectare Electronică – ECAD (Echivalent Altium Designer) | Buc | 10 |  |  |
|  | Software Editare și Management Documente PDF (Echivalent Adobe Acrobat Professional) | Buc | 8 |  |  |
|  | Pachet Software Birotică (Echivalent Microsoft Office Professional) | Buc | 8 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 7 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 7 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.8.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 8 - Statii de lucru

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 8 - Statii de lucru |  |  |  |  |  |
|  | Statii de lucru high performance | Buc | 10 |  |  |
|  | Computere All-in -One | Buc | 10 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 8 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 8 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.9.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 9 - Echipamente pentru electronică de putere și electronică digitală

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 9 - Echipamente pentru electronică de putere și electronică digitală |  |  |  |  |  |
|  | Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie naturala, cu sarcini RL si motor de curent continuu. | buc | 1 |  |  |
|  | Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie fortata, cu sarcini RL si motor de curent continuu, motor asincron si motor sincron cu magneti permanenti, control cu Matlab-Simulink. | buc | 1 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 1: Componente semiconductoare | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 3: Tranzistoare in circuite de amplificare | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 5: Amplificatoare Operationale | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 6.1: Semiconductoare de putere in aplicatii de CA | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 6.2: Semiconductoare de putere in aplicatii de CC | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 7: Surse de alimentare analogice | buc | 5 |  |  |
|  | Modul experimente electronica 8: Surse se alimentare in comutatie | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Interfata cu instrumentatie virtuala cu 2 unitati extender, accesorii si multimetru digital | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Electronica digitala 1: Porti si bistabile | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Electronica digitala 2: Circuite secventiale | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Electronica digitala 3: Aplicatii circuite | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Electronica digitala 4: Circuite convertoare | buc | 5 |  |  |
|  | Kit Electronica digitala 5: Compatibilitate electromagnetica (EMC) | buc | 5 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 9 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 9 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.10.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 10 - Software pentru electronică de putere și electronică digitală

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 10 - Software pentru electronică de putere și electronică digitală |  |  |  |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie de la retea | buc | 1 |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie de la retea cu motor CC | buc | 1 |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie fortata | buc | 1 |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Convertoare de frecventa | buc | 1 |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Convertoare cu orientare dupa camp cu MATLAB-Simulink | buc | 1 |  |  |
|  | Software interactiv de laborator: Servo motoare cu comutatie electronica | buc | 1 |  |  |
|  | Software pentru proiectarea circuitelor electronice | buc | 1 |  |  |
|  | Software pentru proiectarea circuitelor imprimate PCB | buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 10 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 10 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.11.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 11 - Echipamente multimedia

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 11 - Echipamente multimedia |  |  |  |  |  |
|  | Tabla inteligenta | buc. | 2 |  |  |
|  | Sistem teleconferinta | buc. | 2 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 11 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 11 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.12.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 12 - Sisteme industriale automatizate

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 12 - Sisteme industriale automatizate |  |  |  |  |  |
|  | Sistem mobil omnidirectional | Buc | 1 |  |  |
|  | Stand Multifunctional sistem industrial format din 5 statii interconectabile | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 12 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 12 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular 10.13.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

LOT 13 - Multifunctionala

| Nr. Crt. | Denumire Produs | U.M. | Nr. bucăți | P.U. | Valoare totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei fără TVA) |  |
| LOT 13 - Echipamente multimedia |  |  |  |  |  |
|  | Multifunctionala | buc. | 2 |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 13 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE OFERTATĂ LOT 13 (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului | ............................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ............................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ............................................................... |

Formular nr. 11

MODEL

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere se încheie în temeiul art. 53 - 54 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi art. 147 lit. f) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin ____________________, în calitate de_________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin __________________, în calitate de_____________________ (denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului _______________________________________________  (obiectul contractului)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Activitați realizate de Asociat 1:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

Activitați realizate de Asociat 2:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.4 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.5 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC_________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie  publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c)  alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ________________________, prevăzute la art._________

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii

Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

În  cazul în care oferta Asocierii va fi declarată câștigătoare vom legaliza asocierea iar contractul de asociere îl vom prezenta Autorității contractante înainte de data semnării contractului de achizitie publică.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi________________(data semnării lui).

Liderul asociaţiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

____________________

ASOCIAT ……,

____________________

Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr. 12

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./ …………

La contractul de achiziție publică nr_____/____________încheiat între _________________________________ și

(denumire entitate contractanta)

___________________________ privind furnizarea ________________________________________________

(denumire operator economic)

la ,,________________________________________________________________________________’’

(denumire contract)

1. Părți contractante:

Acest contract este încheiat intre S.C. __________________ cu sediul in________________________________

reprezentată prin ____________________ Director General și _______________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general

si

S.C. ___________________ cu sediul în _____________________________, reprezentată prin

(adresa, tel. , fax)

___________________________________, Director General  și ____________________, Director Economic, denumită în  cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1 ______________________________ce fac obiectul prezentului contract, sunt _______________________ de:

(denumire, servicii, lucrări)                                                                                      (prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor)

- ____________________

- ____________________.

Art.2 Valoarea procentuală  a serviciilor/ lucrărilor menționate la Art.1 este  de ___________% din valoarea ofertei, conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3 Contractantul general va plăți subcontractantului următoarele sume:

- în termen de _________ zile de la primirea de către contractantul general                                                                                                                               a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ________________________ executate în perioada

(servicii, lucrări)

respectivă.

- plata ___________________________ se va face în limita asigurării finanțării

(serviciilor, lucrărilor)

____________________________ de către beneficiarul ______________________________

(serviciilor, lucrărilor)                                                        (denumire autoritate contractanta)

Art.4 Durata de execuție a ___________________________ este în conformitate cu contractul, conform graficului anexă la

(serviciilor, lucrărilor)

contract.

Art.5 Durata garanției de bună execuție este de _____ luni și începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea ________________________.

(serviciilor, lucrărilor)

Art.6 Contractantul general va preda subcontractantului documentația completă, verificată, conform dispozițiilor legale în vigoare.

3. Alte dispoziții:

Art.7 Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________ si neîncadrarea din vina

(serviciilor, lucrărilor)

subcontractantului,  în durata de execuție angajată de contractantul general în fața Autorității contractante, subcontractantul va plăți penalități de ______% pe zi întârziere din valoarea ___________________________________  nerealizate la termen.

(serviciilor, lucrărilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art. 3., contractantul general va plăți penalități de 
_____ % pe zi întârziere calculate la suma datorată.

Art.8 Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are fata de Autoritatea contractantă conform contractului   ____________________________________.

(denumire contract)

Art.9 Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa de instanțele judecătorești.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				                                                  _________________________

(contractant)     				                                                                                    (subcontractant)

NOTA: Prezentul Acord de Subcontractare conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze (de exemplu: plata efectuată direct subcontractanților de către Autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016).

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Formular nr. 13.1

...............................................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică şi profesională

a ofertantului/grupului de operatori economici

Către: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, jud. Iași, România

Intervenit între  ........................................... (denumirea și datele de identificare ale terţului susţinător) și ........................................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare ........................................... pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind experiența similară.

Noi ........................................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ........................................... (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante susținerea necesară  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ............................................ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordată de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derularii contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegm că autoritatea contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem impotrivă ............................................ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu clauza _____ din Acordul contractual.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru autoritatea contractantă, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind experiența similară acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).

Data: [ZZ.LL.AAAA]

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant ..................... (semnătură autorizată)

Anexă la Formular nr.13.1

Terţ susţinător tehnic și profesional

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC ȘI PROFESIONAL

Subsemnatul, ..........................., reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului susţinător), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, pentru îndeplinirea contractului ……………... sunt reale.

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE ÎNCHEIATE ÎN ULTIMII 3 ANI

| Nr. crt. | Denumire, număr şi dată contract | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) | Calitatea terțului susținător *) | Natura activităților realizate pentru partea din contract îndeplinită de terţul susţinător | Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale: calitate, timp, cost | Procent îndeplinit de terțul susținător (%) | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie), contractant asociat, subcontractant.

**) Se vor preciza datele de începere şi de finalizare ale contractului.

RESURSE TEHNICE

| Resursa tehnică | Modalitatea de punere la dispoziţie |
| --- | --- |

Anexez declaraţiei documentele de confirmare solicitate, în conformitate cu cerinţele documentației de atribuire.

Subsemnatul declar că, informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Prezenta declaraţie este anexă la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională oferită de noi ................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

………………..						……………........................….

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător financiar

Formular nr. 13.2

...............................................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

privind susţinerea economico financiară

a ofertantului/ grupului de operatori economici (dacă este cazul)

Către: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, jud. Iași, România

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................., noi ....................... (denumirea terţului susţinător economic și financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător economic și financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru Autoritatea contractantă, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ............................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

[se va completa, după caz]

suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

(sau)

cifra de afaceri în sumă de  ...................................................., necesară pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare referitoare la cifra de afaceri.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător economic șifinanciar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător economic și financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de Autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător economic și financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate Autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul Autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului//grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

………………..				.......................................................

(semnătură autorizată și ștampilă)

Terţ susţinător financiar    				                                                           Anexă la Formular nr. 13.2. ..............................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC ŞI FINANCIAR (dacă este cazul)

Subsemnatul, ......................., reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului susţinător economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals declarații, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului ........................ (denumirea ofertantului) pentru îndeplinirea contractului ……………………….. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului ……………………., precum şi că modul în care vom interveni în implementarea contractului, dacă este necesar, va consta în:

[se va completa, după caz]

.................. (se va preciza modul concret în care terţul susţinător va interveni în implementarea contractului, pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin Angajament – Formular nr. 13.2).

(sau)

punerea efectivă la dispoziția ofertantului ................................... (denumirea ofertantului) a următoarelor resurse economico-financiare:

Lista resurselor economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt. | Denumire | Valoare | Modul de punere la dispoziție |
| --- | --- | --- | --- |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră economico-financiară oferită .............................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării: .....................................

Terţ susţinător,

……………….

(semnătură autorizată)

L.S.

Formular nr. 14

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Contract: ……………………………………………………………………………….

Nr. și data anunțului de participare din S.E.A.P.:……………………………………….

| Nr. crt. | Lot nr. * | Întrebarea face referire la prevederile cap. / art. / secțiunii nr. … din Anunțul de participare / Fișa de date / Formulare / Caiet de sarcini / Clauze contractuale / „altele” (se elimină ceea ce nu corespunde; se detaliază "altele") | Întrebare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Formular nr. 15

Formular de Propunere tehnica

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

Îndrumările adresate Ofertanților se păstrează sau se adaptează în versiunea finală a formularului de Propunere Tehnică și sunt în cadrul acestui formular cadru identificate prin caractere de culoare roșie. 
Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE PRODUSELOR OFERTATE

LOT 1 - Câini roboți autonomi

Reper.1 Câini roboți autonomi

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Este un câine-robot inteligent avansat, echipat cu tehnologie AI și sistem de recunoaștere 4D LIDAR. Acesta oferă capacități superioare de evitare a obstacolelor și navigare autonomă, ideal pentru explorare și sarcini complexe. Cu o autonomie extinsă și opțiuni de control la distanță, Se adaptează ușor la diverse medii, oferind flexibilitate și inovație. Este alegerea perfectă pentru utilizări profesionale și industriale, combinând performanța cu tehnologia de vârf. Tehnologie AI Sistem de recunoaștere 4D LIDAR Cameră wide HD Detectarea și evitarea obstacolelor Viteză maximă: aprox 5 m/s Articulații puternice Autonomie maximă: 1-2 ore Conectivitate: Bluetooth, Wi-Fi6, 4G Greutate: aproximativ 15 kg Acumulatoare 2 bucati. Cantitate: 4 bucăți Loc de livrare - Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 2 - Echipamente de testare și măsurare

Reper 1.Defectoscop ultrasonic

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Aparat ultrasonic digital, cu microprocesor, display color de înaltă rezoluție Ecran color de minim 7”, rezoluție minima 800x480 pixeli Domeniu max. 14.108 mm (longitudinal în oţel) Viteză min 250 – max 16.000 m/s Frecvenţă de repetiţie maximă de 2.000 Hz, reglabilă automat sau manual Pulser spike, opţional şi dual (spike şi dreptunghiular) Frecvenţă 0,5-20 MHz (bandă largă sau mai multe benzi înguste) Redresare semiundă (pozitivă sau negativă), undă completă, semnal RF Amplificare max. 110 dB, reglabilă în trepte selectate de utilizator Trei monitoare (porţi) independente, autocalibrare şi auto 80, reprezentare undă RF Rezoluţie de măsură 0,01/0,1 mm Funcţii trigonometrice - parcurs US, proiecţie redusă, adâncime defect, corecţie curbură Funcţii implementate în pachetele standard sau upgradabile opţional: TCG, DAC, JISDAC, CNDAC, AVG/DGS, AWS, SWP pulser dual (spike şi dreptunghiular), eliminarea ecourilor fantomă (patent GE), Data Logger (memorie separată pentru orice număr de măsurători grosimi), BEA (backwall echo attenuator), înregistrare video a examinării etc. Meniu ergonomic, operare cu taste și butoane rotative Dispozitivul trebuie sa suporte limba romana Memorie practic nelimitată pe card SD (standard 8 GB) Rapoarte de control memorate în format standard jpg sau bmp, uşor de citit pe orice PC Interfaţă USB pentru conectarea bidirecţională la un PC şi citirea/scrierea directă a memoriei (cardului SD) Interfaţă VGA pentru cuplarea la monitor sau proiector extern Maxim 2,5 kg (inclusiv acumulator) – defectoscop compact Operare timp de minim 13 ore la acumulator, cu indicarea în clar a timpului de lucru rămas Clasă de protecţie IP 66.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Jug Magnetic

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Detectarea mobila a fisurilor. Jugul este unul mobil pentru inspecție particule magnetice cu performanțe magnetizare suplimentar, cu manevrare ușoară și pentru aplicații diverse. Designul robust permite particulelor magnetice o detectare de încredere a fisurilor și în condiții dificile. Designul este la cele mai înalte cerințe de siguranță în considerare. Instrumentul este complet sigilat cu rașina, de turnare de înaltă calitate, împotriva umidității. Poziționarea optimă pe diferite pieselor este posibil cu ajutorul polilor interschimbabili în unghi sau flexibil. Cu comutator schimbabil Standarde de siguranță electrice aplicabile UE sau “sau echivalent” Carcasa turnată compactă Date record: 230V- 50/60 Hz Durata de cuplare: min 50 % Protecţie (EN 60529): IP 65 Distanţa între poli mobili: minim 300 mm Câmp tangenţial ISO 9934-3 sau “echivalent”: minim 3500 A/m placă aproximativ 300 x 80 x 25 mm: 5800 A/m Dimensiuni aproximative: 240 x 135 x 45 mm Greutate incl. cablu: maxim 4 kg. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare - Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Kit pentru spectroelectrochimie

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| 1. Spectrometru Banc optic: design Czerny-Turner simetric, distanță focală de aproximativ 75 mm, Banc de testare VRS Interval de lungime de undă minim intervalul 190 - 1100 nm Lumină difuză ≤ 1% Detector: matrice liniară CMOS, min 2048 pixeli Semnal/Zgomot ≥ 350:1 Interval dinamic ≥4000 Zgomot de întuneric ≤20 ct Convertor AD min 16 biți, frecvență achiziție ≥ 5 MHz Timp de integrare 9 µs – 30 s Interfață USB 3.0 de mare viteză (5 Gbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps) Viteză de transfer de date ≤1 ms/scanare (USB3.0), Intrare/Ieșire digitală Conector i/O multipin, cu min.2 intrări analogice și 2 ieșiri analogice, ≥10 intrări/ieșiri digitale Sursă de alimentare Alimentare implicită USB3, 500 mA sau 12 VCC, 300 Ma. 2. Potentiostat/Galvanostat interval de potențial minim ±10 V tensiune de conformitate: ≥±12 V curent maxim: ±1,1 A analizor de impedanță¹ (FRA/EIS): 10 µHz până la 1 MHz conexiuni de probă – conexiuni standard electrochimice cel puțin WE, RE, CE, GND - Potentiostat: Rezoluție potențial curent continuu aplicat ≤100 µV Precizie potențial aplicat ≤0,1% ±1 mV offset Intervale de curent minim 100 pA până la 1 A (cu trepte multiple) Curent maxim măsurat în fiecare interval de current: ±1,1 ori CR pentru intervalul de 1 A, ±4,5 ori CR pentru intervalul de 10 mA, ±5 ori CR pentru toate celelalte intervale Precizie curent măsurat < 0,1% din valoare ±10 pA (polarizare) ±0,1% din interval (offset) Rezoluție curent măsurat 0,0038% din CR (3,8 fA pe intervalul de 100 pA) b) Galvanostat Intervale de current:minim 1 nA până la 1 A (10 intervale) curent continuu aplicat: ±1,1 ori CR pentru intervalul de 1 A ±4,5 ori CR pentru intervalul de 10 mA ±5 ori CR pentru toate celelalte intervale rezoluție curent continuu aplicat: 0,0038% din intervalul curentului aplicat precizie curent continuu aplicat: < 0,1% din curent ±10 pA (polarizare) ±0,1% din interval (decalaj) intervale de potențial: 10 mV, 100 mV, 1 V rezoluție potențial continuu măsurat: 78 µV la ±10 V (interval de 1 V) 7,8 µV la ±1 V (interval de 100 mV) 0,78 µV la ±0,1 V (interval de 10 mV) 78 nV la ±0,01 V (interval de 1 mV) precizie potențial continuu măsurat: < 0,05% din valoare ±1 mV (decalaj) - Sursă de lumină compactă Deuteriu-Halogen 200-2500 nm - Adaptor de alimentare: 12V/1A - Suport pentru cuvetă: 10 mm cu 2x lentile de colimare UV/VIS - 2x cabluri de fibră optică: min 600 um, 1 metru, terminație SMA, manta BX - Celulă electrochimică cu fire lipite la electrozi - Cablu pentru conectarea unui potențiostat prin portul AUX la un spectrometru. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Pachet coroziune

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| 1. Potențiostat/galvanostat/analizor de impedanță interval de potențial curent continuu: minim ±10 V tensiune de conformitate : ≥±10 V curent maxim ±30 mA Rată de achiziție maxima: 150 000 puncte/s Potențiostat (mod de potențial controlat) rezoluție potențial curent continuu aplicat: ≤100 µV (18 biți) precizie potențial aplicat ≤ 0,1% sau ±1 mV offset intervale de curent mimin 100 pA până la 10 mA (cu trepte multiple) precizie curent măsurat < 0,2% din current ±10 pA ±0,1% din interval rezoluție curent măsurat: 0,005% din intervalul de curent (18 biți, 5 fA pe intervalul de 100 pA) 0,0025% din intervalul de 10 mA Galvanostat (mod de curent controlat) intervale de curent: minim 1 nA până la 10 mA (8 intervale) curent continuu aplicat: minim ±5 x intervalul de curent aplicat rezoluție curent continuu aplicat:≤0.01% din interval Precizie curent continuu aplicat < 0,2% din current ±10 pA ±0,1% din interval intervale de potențial: 10 mV, 100 mV, 1 V rezoluție măsurată a potențialului continuu: 78 µV la ±10 V (interval 1 V, 18 biți) 7,8 µV la ±1 V (interval 100 mV), 0,78 µV la ±0,1 V (interval 10 mV) precizie măsurată a potențialului continuu: ≤ 0,05% pentru ¦E¦ <9 V, ≤ 0,2% pentru ¦E¦ ≥9 sau ±1 mV offset FRA / EIS (măsurători de impedanță) ▪ interval de frecvență: minim 10 µHz până la 1 MHz ▪ interval de amplitudine AC 1 mV până la 0,25 V rms sau 0,7 V p-p GEIS (măsurători de impedanță galvanostatice) ▪ interval de frecvență minim 10 µHz până la 100 kHz ▪ interval de amplitudine current alternativ: 0,001 * interval până la 0,4 * interval rms (<10 mA) 0,001 * interval până la 0,2 * interval rms (10 mA). 2. Celula Coroziune si cabluri. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 5. Detector Portabil de Defecte prin Curent Eddy

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Domeniu de frecvență: minim 10 Hz – maxim16 MHz Amplificare totală: minim 60 dB Amplificare orizontală: -30 … +30 dB Amplificare verticală: -30 … +30 dB Amplificare suplimentară: aproximativ 30 dB Tensiune de alimentare sondă: 0,5 V; 1 V; 2 V; 4 V; 6 V Rotație fază: 0° – 359,9° Frecvență de test: 1 – 11 kHz Timp de persistență semnal: 0,1 s; 0,3 s; 0,5 s; 1 s; 2 s; 3 s; 4 s; 5 s; 8 s Filtre Trecere joasă (Low-pass): 1 – 5500 Hz Trecere înaltă (High-pass): 1 – 5500 Hz Band-pass: Filtrare și mediere semnal Conectori Tipuri de sonde compatibile: Bobină simplă, Reflexie, Pod (Bridge) Sistem de Alarme Tipuri de praguri: Circular, Prag liniar, Sector, Trapez Tip alarmă: Aurală (sunet) și vizuală Memorie și Stocare Capacitate totală: min 8 GB Card de memorie: MicroSD detașabil, integrat Dimensiune fișiere: 1 set de setări – 25 KB Timp de înregistrare:adaptata frecvenței Afișaj Moduri de afișare a semnalului: Plan complex — X(Y) Bază de timp — X(t), Y(t) Mod dublă frecvență Funcționare multifrecvență: Control independent al celor două frecvențe Amestec frecvențe (F1 – F2, F1 + F2) Dimensiune ecran: minim 7” Rezoluție: min 800 x 480 pixeli Tip ecran: TFT color Moduri de afișare: Normal, ecran complet; trei scheme de culoare Grilă: Trei tipuri – rară, fină, polară Alimentare și Baterie Tip baterie: Li-ion 12 V / 10.000 mAh Durată de funcționare: până la 10 ore Alimentare la rețea: 240 V, 50/60 Hz Alte caracteristici Standarde aplicabile: CE, ISO 15548-1 sau “echivalent”. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 6.Tester măsură timpi de comutație ai releelor

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Acuratete: ± 0.01%. 3 moduri posibile de afisare: s, cicluri, Hz. Interval de masurare: s 00.000 pana la 99999 s; Cicluri 0000.0 pana la 9999.9; frecventa 20.000 pana la 4000.0 Hz Rezolutie:1 ms Functii: Start – Stop, Puls, frecventa Display: LED cu 5 cifre, 7 segmente Sursa de curent: 230V ±10%, 50-60 Hz. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 7. Pompa de vid

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Tip: cu membrana Numar capete de pompa: minim 1 Numar trepte: minim 1 Debit: 11.7/14.2 l/min Presiune: minim 1 bar Vid: minim 100 mbar Orificiu intrare: aprox Ø 6-10mm Orificu iesire: aprox Ø 6-10mm Parti in contact cu fluidele: ETFE, PTFE Putere motor: minim 40W Clasa de protective: minim IP 40 Alimentare: 230V, 50 Hz. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 8.Sarcină electronica programabilă pentru laborator

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Curent de lucru: 0...18,75A Putere maximă: minim 2,8kW Afişaj utilizat: LCD Moduri de lucru: de tensiune continuă, putere constantă, rezistenţă constantă, sarcini fixe Temperatura de lucru: 0...40°C Tensiune de lucru: 700V DC. Cantitate: 1 bucata Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 9.Trusă de test pentru întrerupătoare

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Contacte principale de intrare: Numarul contactelor de intrare: minim 3 Fiecare canal detecteaza contacte principale si de pre-insertie ale rezistorului. Inchis ≤ 10 Ω, Rezistenta cu valori cuprinse intre 10 Ω - 5 kΩ, Deschis ≥ 5 kΩ, Tesiune in circuitul deschis : aprox 20 V CC. Curent de scurtcircuit : 50 mA. Fiecare canal masoara resistivitatea preinsertiei rezistorului. Timpi de masurare: 0.1 ms pentru un test de 2 s; 1 ms pentru in test de 20 s; 10 ms pentru un test de 200 s; Precizie a timpului de citire ± 0.05%. Comande declansarii din exterior: Tensiunea de intrare a declansatorului: 10 V – 300 V CA. /CC. Alimentare: Conexine conform standardului IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2 sau “echivalent” Tensiune de alimentare : 90 V – 264 V CA. Frecventa: 50/60 Hz. Putere la intrare : 250 VA Siguranta : 2 A / 250 V de clasa F. Mediu de lucru: Temperatura de operare : -10 ºC to + 55 ºC Temperatura de transport si depozitare: -40 ºC to + 70ºC. Umiditate : 5 % – 95 %. Operatii de lucru: Inchis (I); Deschis (D); Inchis-Deschis (I-D); Deschis – Inchis (D-I); Deschis-Inchis-Deschis (D-I-D); Imprimare: Imprimanta termica; Imprimare numerica si grafica; Latimea hartiei : aproximativ 80 mm. Dimensiuni aproxiamtive:405 mm x 170 mm x 335 mm. Greutate: aproximativ 5.5 kg. Standarde aplicabile: Instalatii/supratensiuni: Categoria II; Poluare: gradul 2; Siguranta: LVD 2006/95/EC (CE Conform) EN 61010-1; EMC: Directive 2004/108/EC (CE Conform)Standard EN 61326-1:2006; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2. Sau “echivalent”. Cantitate: 1 bucata Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 3 - Echipamente de inspecție și diagnostic virtual

Reper 1.Scaner 3D portabil

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Precizie punct 3D: până la 0,1 mm Rezoluție 3D: maxim 3 mm Precizie 3D pe distanță, până la 0,1 mm + 0,3 mm/m Mod HD Distanță de lucru: pana la 1 m Câmp vizual liniar, H×L la cea mai apropiată distanță: ≥200 × 130 mm Câmp vizual liniar, H×L la cea mai îndepărtată distanță: ≥ 500 × 350 mm Câmp vizual unghiular, H×L: 30 × 21° Capacitatea de a captura textură Rezoluție textură ≥ 1 mp Culori: 24 bpp Rată de reconstrucție 3D, până la 16 fps Viteză de achiziție a datelor, până la 18 milioane puncte/s Timp de expunere 3D: 18 milioane puncte/s maxim 0,0003 s Timp de expunere 2D: Sursă de lumină 3D maxim 0,0004 s Sursă de lumină 3D: Bliț Sursă de lumină 2D: matrice de 12 LED-uri Interfață Albă 1 × USB 2.0, compatibil cu USB 3.0 Nu este necesar echipament special pentru calibrare Formate de plasă 3D OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB Formate CAD STEP, IGES, X_T Formate pentru măsurători CSV, DXF, XML Sursa de curent: AC sau baterie externa Documentatie:manual utilizare in romana sau engleza Instrucțiuni de instalare și calibrare furnizate în limba română și engleză. Cantitate: 1 bucata Loc de livrare - Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Camera termoviziune

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Rezolutie detector IR (pixeli): minimum 320 x 240 pixeli Sensibilitate termica / NETD (°C, mK): ≤ 50 mK @ +30°C Camp vizual (HxV): aproximativ 24° × 18° Focalizare: Manuală sau automată, cu opțiune de focalizare manuală Domeniu masurare temperatura (°C): min -20 .. max 650 °C Precizie masurare: ±2 % din valoarea masurata, ±3 °C, la 25°C Functii de masurare:Spot, funcții Max/Min/Medie, Izoterme,Auto-spot, Delta T sau “echivalent” Memorie: memorie internă sau card SD, minim 8GB, card inclus Ecran: minim 4", LCD/IPS, touchscreen, color, cu protecție la șocuri/zgârieturi sau “echivalent” Procesare imagine: MSX™ sau ”echivalent” (afiseaza detalii din vizibil peste imaginea termica) Interfete: USB, WiFi, Bluetooth, HDMI, GPS Accesorii incluse: 2 acumulatori, cablu USB, adaptor HDMI, geanta rigida de transport, incarcator pentru 2 acumulatori Temperatura de utilizare (°C): min -15 .. max 50 °C. Cantitate: 1 bucata Loc de livrare - Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Camera endoscopica

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Interfata de comunicare: USB Tip: Analizor motor Functii combinate: functii dedicate inspectiilor vizuale tehnice, compatibilitate cu aplicatii standard de vizualizare Voltaj: 5-12V Alimentare: Baterie Display LCD: min. 4.3 inch Rezolutie Snap: minim 1280x720 Unghi de rotire: 4 cai, 360° Diametru lentila camera: ≤ 7 mm LED ajustabil: 6 LED-uri Material tub flexibil: Metal flexibil Lungime tub flexibil: minim 1m Clasa protectie camera: IP67 (rezistenta la apa) Camp vizual (FOV): aproximativ 90° (±10°) Adancime focus (DOF): 20mm – 100mm. Cantitate: 1 bucata Loc de livrare - Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 4 – Sistem modular de producție MPS  (distributie,manipulare,stocare)

Reper 1.Sistem modular de productie MPS  (distributie+manipulare+stocare)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| a. MPS- Stație de distribuție MPS Stație de distribuție - bazele sistemelor mecatronice pentru predarea elementelor de bază ale programării PLC și tehnologiei senzorilor. În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a învăța elementele de bază ale controlului conveiorului și transportul materialelor asociate. Sunt necesare următoarele funcții: separarea pieselor de prelucrat dintr-un magazion de stivuire folosind un cilindru cu dublă acțiune, transportul pieselor de prelucrat pe o bandă transportoare cu opțiunea de a opri piesa de prelucrat pe bandă și de a o separa în continuare. Stația trebuie controlată prin conexiunea compatibilă IEEE 488 /24 pini cu o placă PLC, cu o cutie de simulare I/O sau cu un pachet software pentru proiectarea și simularea tehnologiei fluidelor, a circuitelor electrice și logice împreună cu o interfață PC externă. Pachetul software este conceput pentru a permite controlul stațiilor prin releu simulat sau circuite logice. Prin utilizarea componentelor de la producători lideri de piață în tehnologia de automatizare, stația urmează să fie utilizată pentru instruire legată de industrie în planificarea, asamblarea, programarea, punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și depanarea sistemelor de producție. Beneficii: - Stația trebuie utilizată în mod flexibil ca parte a diferitelor lucrări de proiect. - Stația trebuie utilizată atât individual, cât și în combinație cu alte stații în sisteme în diferite puncte ale procesului. - Această stație este destinată să transmită cunoștințe despre subiectul proceselor de bază de control și distribuție a curelei. Domeniul de livrare necesar: - Corp de bază turnat prin injecție din plastic și împingător - Tub de magazie pentru capac și corp de bază cu diametru/lungime de margine = 40 mm - Terminal mini I/O- Electrovalvă cu 5/2 căi, monostabilă - Cilindru cu dublă acțiune 100 mm cursă, 8 mm diametru conform DIN ISO 6432- 2 sau “echivalent” întrerupătoare de limită magnetice - Barieră de lumină - Material de montare pentru placa de profil. Statia trebuie sa contina minim urmatoarele componente si module: - 1 buc placă de profil din aluminiu dintr-o singură bucată, cu spațiere între fante de 50 mm, 350 mm x 700 mm, fante pe ambele fețe pentru fixarea componentelor si modulelor statiei prevazuta cu orificiu rotund pentru trecerea cablurilor - 1 buc set accesorii de montare pentru placa profilata - 1 buc modul conveyor lungime 350mm gata asamblat si reglat prevazut cu: motor DC, 24 V DC, 1.5 A, cu controler motor pentru actionare , senzor bariere optica, senzori optici pentru detectie culoare piese de lucru, actuator electric liniar pentru separarea si oprirea pieselor de lucru, Interfata semnale cu conector D-Sub-HD cu 15 pini - 1 buc modul magazie ce separă piesele de prelucrat sau capacele de capăt alcatuit din urmtoarele componente: 1 buc corp cilindru turnat prin injecție din plastic și ejector. 1 buc tub de magazie pentru capace de capăt și corpuri de cilindru cu diametru/lungime de margine = 40 mm, 1 buc terminal Mini I/O; 1 buc electrovalvă cu o singură cale cu 5/2 căi; 1 buc cilindru cu dublă acțiune; 2buc întrerupătoare de limită magnetice; 1 buc senzor optic; Accesorii de montare pentru placa de profi - 1 buc set piese de lucru din plastic alcatuit din: 6 carcase negre, 8 carcase rosii; 8 carcase argintii prevazute cu capace negre din platic. Diametru exterior 40 mm; inaltime 25 mm; volum interior 15 ml. - 1 buc cărucior(cadru de bază mobil pentru montajul stației mecatronice). Pasajele adecvate în pereții laterali și peretele din spate al căruciorului mobil asigură o direcționare organizată a cablurilor. Deoarece căruciorul are un design simetric, trebuie să existe o opțiune de montare pe ambele părți pentru panoul de control, raftul intermediar și pentru sertare. Placa de montare pentru conexiunile electrice și rack-ul PLC sunt amplasate pe ambele părți ale căruciorului. Date tehnice necesare- Dimensiuni (H = incl. roți până la marginea superioară a căruciorului x l x A):750 x 350 x 700 mm. - 1 buc panou de control al statiei trebuie să permită operarea simplă a stației. Panoul de comandă trebuie să poată fi montat ergonomic pe cărucior și trebuie conectat la nivelul de comandă printr-o priză de sistem. Sunt necesare următoarele elemente de operare:- Buton START cu LED- Buton STOP- Buton RESET cu LED- Comutator cu cheie Auto/Man- 2 indicatori luminos utilizabili flexibil 1- buton de oprire pentru a ilustra funcția unei opriri de urgență. Următoarele semnale trebuie să fie disponibile atât în stânga, cât și în dreapta panoului de comandă prin prize de laborator de siguranță de 4 mm: - 2 intrări digitale cu LED - 2 ieșiri digitale cu LED- 24 V - GNDul de control trebuie să aibă un design modular, astfel încât să poată fi adăugate și alte module de pe panoul frontal. Tip: Panou de control 350 mm - 1 buc stand de instruire cu automat programabil tip Simatic S7 1512 C sau echivalent ce asigură performanțe maxime și ușurință în utilizare pentru aplicații de automatizare a mașinilor și instalațiilor de ultimă generație medie și înaltă. Standul cu PLC este utilizat pentru comanda statiei si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minime: - controler modern utilizat în industrie, sa poata fi conectat la stații, aplicații și, cu o interfață PC externă, la vizualizări pe PC prin conexiunea mufă compatibilă IEEE 488/24 pini, carcasa metalica robusta , vopsita electrostatic ce poate fi asezata direct pe o masă oraecare de laborator sau poate fi integrat într-o ramă A4 sau așezat pe masă într-o poziție înclinată prin simpla îndepărtare a picioarelor de nivelare și alți pași simpli. Dimensiuni 305x300 mm. Standul trebuie prevazut cu placă de simulare 19 module cu 2 x conexiune mufă compatibilă IEEE 488/24 pini pentru conectarea externă a modelelor, stațiilor și panoului de control cu 8 intrări digitale și 8 ieșiri digitale fiecare și conexiune mufă D-Sub cu 15 pini cu 4 intrări analogice și 2 ieșiri analogice; Socluri de siguranță de 4 mm pentru jumper de oprire de urgență pentru conectarea unui circuit de siguranță pentru 8 ieșiri digitale Software de programare: - Software și documentație pe DVD - Cheie de licență pe stick USB - Limbi: DE/EN/FR/ES/IT/ZH - Limbaje de programare: AWL, FUP, KOP, SCL, STEP 7-GRAPH - Executabil numai pe 64 de biți: Windows 7 (64 biți) Professional/Enterprise/Ultimate SP1, Windows 10 (64 biți) Professional/Enterprise 1703 Alte componente: - Cablu de programare: cablu Ethernet, CAT 6, crossover, lungime 6 m - Card de memorie PLC-ul rack este complet asamblat, cablat și testat. Date tehnice necesare PLC - Intrări/ieșiri: 32DIN/32DOUT; 5AIN/2AOUT - Memorie: 250 KB pentru program și 1 MB pentru date - Interfață: PROFINET IRT cu switch cu 2 porturi Versiune: S7-1512C-1PN - 1 buc cablu de date I/O cu conectori IEEE 488, pentru conectarea interfețelor, de exemplu interfața cu unitatea de conectare universală, digitală - Miezuri: 21- Secțiune transversală: 0,34 qmm- Tip mufă: conform IEEE 488- Lungime: 2,5 metri - 1 buc Cutie de simulare semnale digitale utilizată pentru afișarea semnalelor de intrare și ieșire ale modelelor practice din sistemele de producție sau de proces sau de la un PLC. Sunt posibile două tipuri de utilizare: Afișarea ieșirilor unui program PLC sau a semnalelor senzorilor unui model de proces cu LED-uri; Setarea ieșirilor cu comutatoare cu funcție de blocare/momentană pentru simularea intrărilor unui program PLC sau testarea actuatoarelor unui model de proces utilizând o tensiune de alimentare separată de 24 V; Activarea octetului de ieșire prin comutatorul de activare. Date tehnice necesare: Tensiune de funcționare 24 V CC; Tensiune de semnal 24 V CC; Priză de interfață conform IEEE488, 24 de pini; Comutatoare: 9, cu funcție de blocare/momentan; LED-uri: 9; Include cablu de alimentare de 24 V cu fișe de laborator de siguranță (roșu/albastru)/ conector industrial M8 cu 3 pini Date tehnice - Presiune de funcționare: 600 kPa (6 bar) - Alimentare: 24 V DC - Dimensiunile piesei de prelucrat, pătrat/rotund: maxim 40 mm - 6 senzori digitali - 4 actuatoare digitale b. Stație Ridica si plasează – Tehnologia vidului în procesele de manipulare Sarcina este de a asambla o piesă de prelucrat formată dintr-o carcasă și o inserție. Stația urmează să fie echipată cu un modul pick & place cu două axe și o bandă transportoare. Sunt necesare următoarele funcții: - Alimentarea pieselor de prelucrat (carcasă sau corp de bază) - Sortarea pieselor de prelucrat (carcasă sau corp de bază) Modulul pick & place trebuie să poată fi configurat foarte flexibil cu unități glisante. Opritoarele variabile, amortizoarele și dispozitivele de fixare reglabile ar trebui să permită rezolvarea diferitelor sarcini Pick&Place. Cu generator de vid, presostat, filtru de vid și ventuză de vid, stația ar trebui să conțină toate componentele pentru aplicații de vid. Stația trebuie controlată prin conexiunea compatibilă IEEE 488 /24 pini cu o placă PLC, cu o cutie de simulare I/O sau cu un pachet software pentru proiectarea și simularea tehnologiei fluidelor, a circuitelor electrice și logice împreună cu o interfață PC externă. Pachetul software este conceput pentru a permite controlul stațiilor prin releu simulat sau circuite logice. Prin utilizarea componentelor de la producători lideri de piață în tehnologia de automatizare, stația urmează să fie utilizată pentru instruire legată de industrie în planificarea, asamblarea, programarea, punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și depanarea sistemelor de producție. Caracteristici: - Stația trebuie sa poata fi utilizată flexibil pentru diverse lucrări de proiect. - Stația trebuie sa poata fi utilizată atât individual, cât și în combinație cu alte stații în diferite puncte ale procesului. Această stație ar trebui să fie utilizată pentru a transmite cunoștințe despre pneumatica de bază și tehnologia vidului într-un proces automatizat. Obiective de învățare necesare: - Familiarizarea și punerea în funcțiune a unei benzi transportoare - Familiarizarea și punerea în funcțiune a unui modul Pick & Place - Familiarizarea cu principalele componente ale unui sistem mecatronic folosind exemplul Pick&Place - Pregătirea și punerea în funcțiune a unui sistem mecatronic - Dobândirea cunoștințelor de bază despre dispozitivele de prindere și tehnologia vidului - Toate componentele trebuie sa fie industriale, de inalta calitate si sa provina de la producatori cunoscuti - Modelul simulat al statiei trebuie sa fie disponibil in libraria unui software specializat pentru lucrul in modul simulat - Disponibilitate module si accesorii suplimentare pentru extinderea ulterioara a functionalitatii statiei Statia trebuie sa contina minim urmatoarele componente si module: - Placa de aluminiu profilata cu dimensiunile 350x700 mm cu distanta intre fante de 50 mm, prevazuta cu orificiu rotund pentru trecerea cablurilor - Modul conveior lungime 350mm gata asamblat si reglat prevazut cu: motor DC, 24 V DC, 1.5 A, cu controler motor pentru actionare , actuatoare electrice liniar pentru separarea celor trei tipuri de piese de lucru si prevazut cu oprtitor final, Interfata semnale cu conector D-Sub-HD cu 15 pini, – 1 buc - Modul manipulator gata asamblat si reglat ce contine minim urmatoarele componente: cilindru pneumatic cu ghidaj prevazut cu drosele si renzori reed pe capatul de cursa activa- 2 buc, generator vacuum- 1 buc, ventuza vacuum – 1 buc, insula cu electrodistribuitoare pneumatice 5/2- 1 buc, regulator aer comprimat cu montaj pe furtun pneumatic; Interfata semnale cu conector D-Sub-HD cu 15 pini – 1 buc) - 1 buc magazie tip jgeab inclinat pentru depozitarea celor trei culori de piese de lucru - Accesorii de montare pentru placa profilata - 1 buc placă profilata de aluminiu dintr-o singură bucată prevazute cu fante pe ambele fețe pentru fixarea componentelor si modulelor statiei, cu dimeniunea de 350 mm x 700 mm si spațiere între fante de 50 mm, - 1 buc unitate preparare aer comprimat prevazuta cu filtru, regulator de presiune și supapă de închidere - 1 buc set piese de lucru din plastic alcatuit din: 6 carcase negre, 8 carcase rosii; 8 carcase argintii prevazute cu capace negre din platic. Diametru exterior 40 mm; inaltime 25 mm; volum interior 15 ml. - 1 buc cărucior (cadru de bază mobil pentru montajul stației mecatronice). Pasajele adecvate în pereții laterali și peretele din spate al căruciorului mobil asigură o direcționare organizată a cablurilor. Deoarece căruciorul are un design simetric, trebuie să existe o opțiune de montare pe ambele părți pentru panoul de control, raftul intermediar și pentru sertare. Placa de montare pentru conexiunile electrice și rack-ul PLC sunt amplasate pe ambele părți ale căruciorului. Date tehnice necesare- Dimensiuni (H = incl. roți până la marginea superioară a căruciorului x l x A):750 x 350 x 700 mm. - 1 buc panou de control al statiei trebuie să permită operarea simplă a stației. Panoul de comandă trebuie să poată fi montat ergonomic pe cărucior și trebuie conectat la nivelul de comandă printr-o priză de sistem. Sunt necesare următoarele elemente de operare:- Buton START cu LED- Buton STOP- Buton RESET cu LED- Comutator cu cheie Auto/Man- 2 indicatori luminos utilizabili flexibil În plus, este necesar un buton de oprire pentru a ilustra funcția unei opriri de urgență. Următoarele semnale trebuie să fie disponibile atât în stânga, cât și în dreapta panoului de comandă prin prize de laborator de siguranță de 4 mm:- 2 intrări digitale cu LED- 2 ieșiri digitale cu LED- 24 V- GNDul de control trebuie să aibă un design modular, astfel încât să poată fi adăugate și alte module de pe panoul frontal. Tip: Panou de control 350 mm - 1 buc stand de instruire cu automat programabil tip Simatic S7 1512 C sau echivalent ce asigură performanțe maxime și ușurință în utilizare pentru aplicații de automatizare a mașinilor și instalațiilor de ultimă generație medie și înaltă. Standul cu PLC este utilizat pentru comanda statiei si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minime: - controler modern utilizat în industrie, sa poata fi conectat la stații, aplicații și, cu o interfață PC externă, la vizualizări pe PC prin conexiunea mufă compatibilă IEEE 488/24 pini, carcasa metalica robusta , vopsita electrostatic ce poate fi asezata direct pe o masă oraecare de laborator sau poate fi integrat într-o ramă A4 sau așezat pe masă într-o poziție înclinată prin simpla îndepărtare a picioarelor de nivelare și alți pași simpli. Standul trebuie prevazut cu placă de simulare 19 module cu 2 x conexiune mufă compatibilă IEEE 488/24 pini pentru conectarea externă a modelelor, stațiilor și panoului de control cu 8 intrări digitale și 8 ieșiri digitale fiecare și conexiune mufă D-Sub cu 15 pini cu 4 intrări analogice și 2 ieșiri analogice; Socluri de siguranță de 4 mm pentru jumper de oprire de urgență pentru conectarea unui circuit de siguranță pentru 8 ieșiri digitale Software de programare: - Software și documentație pe DVD - Cheie de licență pe stick USB - Limbi: DE/EN/FR/ES/IT/ZH - Limbaje de programare: AWL, FUP, KOP, SCL, STEP 7-GRAPH - Executabil numai pe 64 de biți: Windows 7 (64 biți) Professional/Enterprise/Ultimate SP1, Windows 10 (64 biți) Professional/Enterprise 1703 Alte componente: - Cablu de programare: cablu Ethernet, CAT 6, crossover, lungime 6 m - Card de memorie PLC-ul rack este complet asamblat, cablat și testat. Date tehnice necesare PLC - Intrări/ieșiri: 32DIN/32DOUT; 5AIN/2AOUT - Memorie: 250 KB pentru program și 1 MB pentru date - Interfață: PROFINET IRT cu switch cu 2 porturi Versiune: S7-1512C-1PN - 1 buc cablu de date I/O cu conectori IEEE 488, pentru conectarea interfețelor, de exemplu interfața cu unitatea de conectare universală, digitală - Miezuri: 21- Secțiune transversală: 0,34 qmm- Tip mufă: conform IEEE 488 - Lungime: 2,5 metri - 1 buc Cutie de simulare semnale digitale utilizată pentru afișarea semnalelor de intrare și ieșire ale modelelor practice din sistemele de producție sau de proces sau de la un PLC. Sunt posibile două tipuri de utilizare: Afișarea ieșirilor unui program PLC sau a semnalelor senzorilor unui model de proces cu LED-uri; Setarea ieșirilor cu comutatoare cu funcție de blocare/momentană pentru simularea intrărilor unui program PLC sau testarea actuatoarelor unui model de proces utilizând o tensiune de alimentare separată de 24 V; Activarea octetului de ieșire prin comutatorul de activare. Date tehnice necesare: Tensiune de funcționare 24 V CC; Tensiune de semnal 24 V CC; Priză de interfață conform IEEE488, 24 de pini; Comutatoare: 9, cu funcție de blocare/momentan; LED-uri: 9; Include cablu de alimentare de 24 V cu fișe de laborator de siguranță (roșu/albastru)/ conector industrial M8 cu 3 pini - Manual cu instructiuni de utilizare in format pdf - Fișe tehnice - Exemple de programe PLC pentru Siemens S7-1500, Festo CECC și Allen-Bradley (disponibil online) Date tehnice - Presiune de lucru: 600 kPa (6 bar) - Alimentare: 24 V DC - 7 senzori digitali - 6 actuatoare digitale c. Stație de sortare Stația este proiectată pentru a sorta piesele de prelucrat și a le scoate pe trei jgheaburi. Piesele introduse la începutul curelei sunt recunoscute printr-un senzor difuz. Înainte de sortare, piesa de prelucrat trebuie oprită de o încuietoare pneumatică cu o supapă integrată. Senzorii din fața încuietorilor recunosc proprietățile piesei de prelucrat (negru, roșu, metal). Sortarea pieselor cilindrice pe jgheaburile corespunzătoare trebuie realizată prin intermediulopritoarelor electrice. O altă barieră cu senzor de lumina reflexiv monitorizează nivelul de umplere al jgheaburilor. Culoarea și materialul pieselor trebuie detectate cu ajutorul senzorilor inductivi și optici. Un cilindru cu cursă scurtă oprește piesele de prelucrat de pe banda transportoare și le eliberează pe unul dintre cele trei jgheaburi pentru sortare. Stația poate fi conectată la un stand cu PLC, o cutie de simulare I/O sau o interfață PC externă printr-o conexiune cu 24 de pini care este compatibilă cu standardul IEEE 488 pini. Programele software pentru proiectarea și simularea circuitelor electrice, fluide și logice pot fi utilizate pentru a controla stația. Prin utilizarea componentelor de la producători de top de piață în tehnologia de automatizare, stația poate fi utilizată pentru instruire practică în planificarea, asamblarea, programarea, punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și depanarea sistemelor de producție. - Stația poate fi utilizată flexibil pentru diverse lucrări de proiect. - Stația trebuie sa poata fi utilizată atât individual, cât și în combinație cu alte stații în sisteme în diferite puncte ale procesului. Această stație trebuie sa poata fi utilizată pentru a dobândi cunoștințe în domeniile identificarii materialelor, combinării senzorilor și programării unei funcții de sortare. Toate componentele trebuie sa fie industriale, de inalta calitate si sa provina de la producatori cunoscuti. Modelul statiei trebuie sa fie disponibil in libraria unui software specializat pentru lucrul in modul simulat CIROS sau echivalent. Disponibilitate module si accesorii suplimentare pentru extinderea ulterioara a functionalitatii statiei. Stația ar trebui să fie controlată prin conectorul de priză compatibil IEEE 488 cu 24 de pini folosind un stand cu PLC, o cutie de simulare I / O sau un pachet software pentru proiectarea și simularea circuitelor de inginerie a fluidelor, electrice și logice împreună cu o interfață PC externă. Pachetul software este destinat să facă posibilă controlul stațiilor prin relee simulate sau circuite logice Statia trebuie sa contina minim urmatoarele componente si module: - 1 buc placă de profil din aluminiu dintr-o singură bucată, cu spațiere între fante de 50 mm, 350 mm x 700 mm, fante pe ambele fețe pentru fixarea componentelor si modulelor statiei prevazuta cu orificiu rotund pentru trecerea cablurilor - 1 buc set accesorii de montare pentru placa profilata - 1 buc modul conveyor lungime 350mm gata asamblat si reglat prevazut cu: motor DC, 24 V DC, 1.5 A, cu controler motor pentru actionare , senzor bariere optica, senzori optici pentru detectie culoare piese de lucru, actuator electric liniar pentru separarea si oprirea pieselor de lucru, Interfata semnale cu conector D-Sub-HD cu 15 pini - 1 buc modul detectie prevazut cu senzor inductiv pentru detectia pieselor metalice, senzor difuz pentru detectarea pieselor de culoare rosie, senzor bariera optica Interfata semnale cu conector D-Sub-HD cu 15 pini, - 2 buc modul electric tip poarta de sortare/separare complet cu unitate de acționare electrică și accesorii de montare pe modulul conveyor - 3 buc modul glisiera tip jgheab complet prevazut cu un dispozitiv de fixare pentru montarea pe o placă de profil. Lungime: 250 mm, inălțime standard: 117 – 20 mm (reglabilă) - 1 buc unitate preparare aer comprimat prevazuta cu filtru, regulator de presiune și supapă de închidere - 1 buc set cabluri cu conectori DB15 pentru conectarea modulelor - Manual utilizare si depanare in format pdf - Fișe tehnice - Exemple de programe PLC pentru Siemens S7-1500, Festo CECC și Allen-Bradley (disponibil online) - 1 buc set piese de lucru din plastic alcatuit din: 6 carcase negre, 8 carcase rosii; 8 carcase argintii prevazute cu capace negre din platic. Diametru exterior 40 mm; inaltime 25 mm; volum interior 15 ml. - 1 buc cărucior(cadru de bază mobil pentru montajul stației mecatronice). Pasajele adecvate în pereții laterali și peretele din spate al căruciorului mobil asigură o direcționare organizată a cablurilor. Deoarece căruciorul are un design simetric, trebuie să existe o opțiune de montare pe ambele părți pentru panoul de control, raftul intermediar și pentru sertare. Placa de montare pentru conexiunile electrice și rack-ul PLC sunt amplasate pe ambele părți ale căruciorului. Date tehnice necesare- Dimensiuni (H = incl. roți până la marginea superioară a căruciorului x l x A):750 x 350 x 700 mm. - 1 buc panou de control al statiei trebuie să permită operarea simplă a stației. Panoul de comandă trebuie să poată fi montat ergonomic pe cărucior și trebuie conectat la nivelul de comandă printr-o priză de sistem. Sunt necesare următoarele elemente de operare:- Buton START cu LED- Buton STOP- Buton RESET cu LED- Comutator cu cheie Auto/Man- 2 indicatori luminos utilizabili flexibil În plus, este necesar un buton de oprire pentru a ilustra funcția unei opriri de urgență. Următoarele semnale trebuie să fie disponibile atât în stânga, cât și în dreapta panoului de comandă prin prize de laborator de siguranță de 4 mm: - 2 intrări digitale cu LED - 2 ieșiri digitale cu LED - 24 V- GNDul de control trebuie să aibă un design modular, astfel încât să poată fi adăugate și alte module de pe panoul frontal. Tip: Panou de control 350 mm - 1 buc stand de instruire cu automat programabil tip Simatic S7 1512 C sau echivalent ce asigură performanțe maxime și ușurință în utilizare pentru aplicații de automatizare a mașinilor și instalațiilor de ultimă generație medie și înaltă. Standul cu PLC este utilizat pentru comanda statiei si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minime: - controler modern utilizat în industrie, sa poata fi conectat la stații, aplicații și, cu o interfață PC externă, la vizualizări pe PC prin conexiunea mufă compatibilă IEEE 488/24 pini, carcasa metalica robusta, vopsita electrostatic ce poate fi asezata direct pe o masă oraecare de laborator sau poate fi integrat într-o ramă A4 sau așezat pe masă într-o poziție înclinată prin simpla îndepărtare a picioarelor de nivelare și alți pași simpli. Standul trebuie prevazut cu placă de simulare 19 module cu 2 x conexiune mufă compatibilă IEEE 488/24 pini pentru conectarea externă a modelelor, stațiilor și panoului de control cu 8 intrări digitale și 8 ieșiri digitale fiecare și conexiune mufă D-Sub cu 15 pini cu 4 intrări analogice și 2 ieșiri analogice; Socluri de siguranță de 4 mm pentru jumper de oprire de urgență pentru conectarea unui circuit de siguranță pentru 8 ieșiri digitale Software de programare: - Software și documentație pe DVD - Cheie de licență pe stick USB - Limbi: DE/EN/FR/ES/IT/ZH - Limbaje de programare: AWL, FUP, KOP, SCL, STEP 7-GRAPH - Executabil numai pe 64 de biți: Windows 7 (64 biți) Professional/Enterprise/Ultimate SP1, Windows 10 (64 biți) Professional/Enterprise 1703 Alte componente: - Cablu de programare: cablu Ethernet, CAT 6, crossover, lungime 6 m - Card de memorie PLC-ul rack este complet asamblat, cablat și testat. Date tehnice necesare PLC - Intrări/ieșiri: 32DIN/32DOUT; 5AIN/2AOUT - Memorie: 250 KB pentru program și 1 MB pentru date - Interfață: PROFINET IRT cu switch cu 2 porturi Versiune: S7-1512C-1PN - 1 buc cablu de date I/O cu conectori IEEE 488, pentru conectarea interfețelor, de exemplu interfața cu unitatea de conectare universală, digitală - Miezuri: 21- Secțiune transversală: 0,34 qmm- Tip mufă: conform IEEE 488- Lungime: 2,5 metri - 1 buc Cutie de simulare semnale digitale utilizată pentru afișarea semnalelor de intrare și ieșire ale modelelor practice din sistemele de producție sau de proces sau de la un PLC. Sunt posibile două tipuri de utilizare: Afișarea ieșirilor unui program PLC sau a semnalelor senzorilor unui model de proces cu LED-uri; Setarea ieșirilor cu comutatoare cu funcție de blocare/momentană pentru simularea intrărilor unui program PLC sau testarea actuatoarelor unui model de proces utilizând o tensiune de alimentare separată de 24 V; Activarea octetului de ieșire prin comutatorul de activare. Date tehnice necesare: Tensiune de funcționare 24 V CC; Tensiune de semnal 24 V CC; Priză de interfață conform IEEE488, 24 de pini; Comutatoare: 9, cu funcție de blocare/momentan; LED-uri: 9; Include cablu de alimentare de 24 V cu fișe de laborator de siguranță (roșu/albastru)/ conector industrial M8 cu 3 pini Date tehnice - Presiune de lucru: 600 kPa (6 bar) - Alimentare: 24 V DC - 8 senzori digitali - 4 actuatori digitali. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 5 – Echipamente digitale pentru fabricație aditivă și bioimprimare

Reper 1: Imprimantă 3D IDEX

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Volum de imprimare: minim 600x600x660mm (XYZ) Carcasă: Complet închisă, cu structură robustă pentru stabilitate și control termic optim Ghidaje axă Z: Șine liniare sau tehnologie echivalentă pentru precizie și durabilitate crescută Sistem de extrudare: IDEX Dual Print-Head (capete independente de imprimare) Instrument calibrare: IDEX Calibration Tool inclus Uscător filament: Da – menține filamentul uscat pentru imprimări de calitate superioară Duze: minim 5 x duze din alamă, oțel, etc. Pat magnetic: compatibil cu volumul de imprimare, detașabil și ușor de curățat Afișaj și control: Ecran rabatabil, buton de urgență mare și comutator de alimentare frontal Suport role filament: Suport suplimentar cu capacitate de până la 8 kg Performanță și Precizie Rezoluție imprimare: posibilitate de imprimare cu înălțimi de strat de până la 50 microni, asigurând retractări precise și toleranțe strânse pentru obiecte de dimensiuni mici și detaliu ridicat. Viteză de imprimare (cu duză de 0,4 mm): - Până la 100 mm/s – calitate normală - Până la 250 mm/s – schițe / umplere nefuncțională - Până la 350 mm/s – mișcări de deplasare (travel speed) Materiale suportate:PLA, ABS, PETG, TPU, PC, Nylon sau “echivalent” Software dedicat sau compatibil Cura/PrusaSlicer, etc. Conectivitate USB/SD/retea locala sau “echivalent” Documentatie:manual utilizare in romana sau engleza Kit intretinere si unelte de baza. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Bioimprimantă 3D pneumatica

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Bioimprimanta 3D este proiectată să funcționeze la mai multe presiuni, permițând utilizatorilor să imprime hidrogeluri și să controleze efortul de forfecare experimentat de celule. Volum de imprimare: minim 128 mm x 85mm x 30mm Suprafata de printare compatibila cu: Plăci cu mai multe godeuri, placi Petri, lame de sticlă Rezolutie teoretica pe XY: maxim 1 μm Rezoluția teoretica a tratului de printare: maxim 1 μm Interval de presiune pompa internă: 0-200 kPa Interval de presiune pentru alimentare cu aer extern: 0-700 kPa Număr sloturi pentru cap de imprimare: minim 3 Surse de fotopolimerizare încorporate: 4 lungimi de undă, inclusiv, in intervalul 365-520 nm Interval de temperatură pentru patul de printare: 4-60°C Interval de temperatură total specific folosind diferite capete de printare: 4-250 °C Filtru pentru camera de printare: HEPA 14 sau “echivalent” Sterilizare UV: UV-C (aproxiativ 275nm) sau “echivalent” Opțiuni de calibrare: Manual sau automat Afișaj integrat pentru interfața utilizatorului ≥ 7” cu touchscreen Conectivitate: USB, Ethernet Tip fișiere suportate: .gcode, .stl Dimensiuni exterioare (lungime*adâncime*înălțime): aproximativ 477x441x365 mm Posibilitatea de inițializare a curățării camerei de printare înainte de a începe experimentul pentru a asigura sterilizarea completă în jurul zonei de printare pe durata printării. Ventilatoare duble de mare putere ce canalizează aerul printr-un filtru HEPA H14 sau echivalent pentru a elimina 99,995% din particulele și microorganismele nedorite, ca parte a camerei de printare, care include, de asemenea, lumini germicide UV-C, margini rotunjite și presiune pozitivă a aerului; Conține: 3 capete pneumatice de printare interschimbabile (controlul temperaturii între 30 °C și 65°C); 1 cap de printare termoplastic (controlul temperaturii până la 250°C); 1 cap de printare răcit cu controler de temperatură (4°C-65 °C); 4 module de fotopolimerizare încorporate: 365, 405, 485, 520 nm ; Minim 1000 Cartuse 3 ml; 1 kit ace; 1 kit duze standard; Imprimanta 3D trebuie să aiba încorporat un compresor care să asigure o presiune de lucru de până la 200 kPa și un compresor extern cu ajutorul căruia se pot atinge presiuni de până la 700 kPa. Presiunea trebuie să fie reglabilă în pași de 1 kPa. Documentatie:manual utilizare in romana sau engleza Instrucțiuni de instalare și calibrare furnizate în limba română și engleză. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Bioimprimanta DLP

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Tehnologie de imprimare DLP strat-cu-strat Sterilizare cu UV-C Compatibilitatea suprafeței de construcție: Platforme metalice acoperite cu sticlă și platforme metalice autoclavabile disponibile în minim trei dimensiuni Suprafata minima printata: 68 mm x 38 mm x 100 mm Rezolutie pixel pe XY: maxim 35 µm Rezolutie pe Z (inaltimea minima a unui strat): maxim 20 µm Fotopolimerizare cu LED 405 nm; Interval de intensitate a luminii LED: pana la 30 mW/cm²; Interval de temperatura: de la temperatura camerei la 60°C Posibilitatea de imprimare in nuante de gri (grayscale) pentru reglarea cu precizie a rigiditatii materialului și crearea de gradienți biomecanici. Fisiere suportate: .stl, .bmp, .gif, .png, .jpg Afisaj cu touchscreen de minim 10” Conectivitate: USB-A, USB-C, Ethernet Software compatibil Documentatie:manual utilizare in romana sau engleza Instrucțiuni de instalare și calibrare furnizate în limba română și engleză. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Bioimprimanta DLP (Direct Light Printing) cu printare direct in placi cu godeuri

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sistemul trebuie sa printeze modele direct în placa cu godeuri, fără straturi, cu tehnologie bazată pe proiecția digitală a luminii Suprafata de printare compatibila: Placi cu 6, 12, 24 si 96 godeuri Suprafata maxima de printare: placa cu 96 de godeuri minim Ø 3 mm x 5 mm, placa cu 24 de godeuri minim Ø 9 mm x 6 mm, placa cu 12 de godeuri minim 9 mm x 9 mm x 9 mm, placa cu 6 de godeuri minim 19 mm x 10 mm x 9 mm. Rezolutie pe Z: ≤ 4 μm; Interval de intensitate lumina: 4 - 16 mW/cm²; Sistemul trebuie să includă iluminare de 405 nm pentru fotoreticulare. Sistemul trebuie să fie compatibil cu o gamă de biomateriale de diferite vâscozități, inclusiv, dar fără a se limita la, GelMA și hidrogeluri. Sistemul trebuie să poată proiecta diferite niveluri de gri (gray-scale) pentru a permite modularea densității de reticulare între diferite regiuni ale aceluiași model fabricat, permițând astfel crearea de constructe cu rigiditate mecanică diferită. Trebuie să fie posibilă crearea unui gradient de rigiditate. Sistemul trebuie să suporte capacități de imprimare multi-material atât în tranzițiile laterale, cât și verticale ale materialelor. Sistemul trebuie să aibă un interval de temperatură de la temperatura camerei la 60°C. Sistemul trebuie să aibă o rezoluție de minim 10 µm sau mai buna pe XY. Sistemul trebuie să fie compatibil cu materiale biocompatibile care pot fi încorporate în celule înainte de imprimare (spre deosebire de crearea unui construct acelular și poziționarea celulelor pe suprafața constructului fabricat). Bioimprimanta trebuie să aibă un sistem încorporat de sterilizare bazată pe UV în camera de imprimare. Sistemul trebuie să imprime direct pe plăci de cultură celulară cu mai multe godeuri (inclusiv plăci cu 96 de godeuri). Sistemul trebuie să aibă capacități de ecran tactil cu posibilitatea de a opera sistemul prin intermediul unei tastaturi conectate extern. Sistemul trebuie să imprime mai multe formate de fișiere, inclusiv .stl, .png, .bmp și .jpg. Software-ul compatibil trebuie să fie o achiziție unică, fără costuri de licență/abonament anual. Documentatie:manual utilizare in romana sau engleza Instrucțiuni de instalare și calibrare furnizate în limba română și engleză. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 6 – Sisteme de dezvoltare AI si camere stereo cu accesorii

Reper 1.Sistem de Dezvoltare Embedded AI

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Tip echipament: Kit de dezvoltare AI Edge de înaltă performanță. Procesor (CPU): Arhitectură 64-bit ARM v8.2 sau echivalent, minim 12 nuclee, cache L3 minim 6MB. Unitate Grafică (GPU) & AI: Arhitectură cu suport pentru procesare paralelă, minim 2048 nuclee de calcul, minim 64 nuclee tensoriale (sau unități NPU echivalente). Performanță AI: Minim 275 TOPS (INT8) Memorie RAM: 64 GB LPDDR5, lățime de bandă min. 204 GB/s. Stocare: 64 GB eMMC integrat + Slot M.2 Key M (PCIe Gen4) pentru SSD NVMe. Rețea: 1 x Port Ethernet 10GbE (RJ45). Interfețe Video: Suport hardware Encodare/Decodare H.265 (până la 8K), ieșire DisplayPort 1.4. Conectivitate Periferice: Slot PCIe Gen4 x16, 2x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C, Conector camere 16-lane MIPI CSI-2. Interfețe dezvoltare: Header 40-pini (GPIO, I2C, SPI, CAN, UART). Software: Compatibil Linux (Ubuntu), suport nativ ROS/ROS2, biblioteci accelerate hardware pentru AI/ML. Accesorii incluse: Alimentator, cablu USB-C/Micro-USB (după caz).. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Sistem Embedded de dezvoltare AI pentru robotică autonomă și generative AI

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip echipament: Kit de dezvoltare pentru sisteme autonome definite prin software (SDV) și inteligență artificială generativă. - Arhitectură generală: Sistem pe cip (SoC) integrat, optimizat pentru siguranță funcțională și procesare paralelă masivă. - Performanță AI: - Sistemul trebuie să suporte accelerare hardware pentru modele de tip Transformer. - Performanță AI de vârf: Minim 1000 TFLOPS (măsurat în precizie FP8 sau FP4 sparse) - Unitate Grafică (GPU): - Arhitectură de ultimă generație cu suport pentru nuclee tensoriale (Tensor Cores sau echivalent NPU avansat). - Număr nuclee procesare paralelă: Minim 2000. - Unitate Centrală (CPU): - Arhitectură: ARM v9 (sau x86 de ultimă generație), 64-bit. - Număr nuclee: Minim 12 nuclee fizice, optimizate pentru performanță server-class. - Cache sistem (L3): Minim 16 MB. - Memorie RAM: - Capacitate: Minim 128 GB. - Tehnologie: LPDDR5X (sau echivalent cu lățime de bandă mare). - Lățime de bandă memorie: Minim 250 GB/s (esențial pentru rularea LLM-urilor mari local). - Stocare: - Include SSD NVMe preinstalat. - Capacitate stocare: Minim 1 TB. - Interfață: PCIe Gen5 (sau Gen4 x4) pentru viteze superioare de transfer. - Procesare Video: - Suport hardware pentru encodare/decodare video la rezoluții înalte. - Capacitate decodare: Minim fluxuri 8K sau multiple fluxuri 4K simultan. - Codecuri suportate: H.265 (HEVC), H.264, AV1 (dacă este disponibil). - Conectivitate Rețea: - 1 x Port Ethernet RJ45 cu viteză minimă 5 GbE (Multigigabit). - 1 x Interfață de mare viteză tip QSFP28 (sau echivalent) care să suporte viteze de până la 100 Gbps (sau 4x 25GbE) pentru transfer masiv de date de la senzori/servere. - Interfețe Periferice și Expansiune: - Sloturi M.2: Minim 1x Key M (ocupat de SSD) și 1x Key E (pentru Wi-Fi/BT). - Modul Wireless: Inclus (Wi-Fi și Bluetooth). - USB: Minim 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A) și 2 x USB-C (3.1/3.2 sau Thunderbolt). - Ieșiri Video: Minim 1 x DisplayPort 1.4a și 1 x HDMI. - Interfețe Senzori și Robotică: - Conectori dedicați pentru comunicație low-level (CAN bus, GPIO, UART, SPI). - Suport pentru intrări camere de mare viteză (GMSL sau interfață similară via placă de extensie sau conectori dedicați). - Alimentare și Eficiență: - Putere configurabilă sau domeniu de operare cuprins între 40W și 150W. - Include soluție de răcire activă și sursă de alimentare compatibilă. - Dimensiuni: - Format desktop compact sau kit de dezvoltare open-frame. - Amprentă la sol maximă: 300 mm x 150 mm. - Suport Software: - Compatibilitate nativă cu sisteme de operare Linux (Ubuntu). - Suport pentru framework-uri moderne de AI Generativ (Llama 2/3, modele Transformer, ROS 2).. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Cameră stereo 3D cu IMU integrat

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip echipament: Sistem de viziune stereo (Stereo Vision) de înaltă rezoluție cu senzori inerțiali integrați pentru cartografiere și localizare (SLAM). - Senzori Optici: - Tip senzor: Dual CMOS (sau echivalent) cu obturator de tip Rolling Shutter sau Global Shutter. - Rezoluție senzor: Minim 4 MP per senzor (Format 16:9 nativ). - Format ieșire video: Side-by-Side (SBS) sincronizat. - Rezoluție și Frecvență Video (Minime): - Mod High Res: Minim 2200 x 1200 pixeli la 15 fps. - Mod Full HD: 1920 x 1080 la 30 fps. - Mod High Speed: 1280 x 720 la 60 fps (sau superior). - Mod Ultra High Speed: Rezoluție VGA/WVGA la minim 100 fps. - Optică și Câmp Vizual: - Deschidere (Aperture): f/2.0 sau mai luminos (f/1.8). - Câmp vizual (FOV): Wide-angle, minim 100° (diagonal) / 90° (orizontal) pentru a permite o bună percepție a mediului. - Detectare Adâncime (Depth Sensing): - Tehnologie: Stereo pasiv (calculat software/GPU) sau activ (cu proiector IR). - Bază stereoscopică (Baseline): Aprox. 60 - 65 mm (optimizată pentru distanțe scurte-medii). - Distanța de lucru (Depth Range): Intervalul funcțional minim 0.3m – maxim 15m (sau mai mult). - Senzori de Mișcare (IMU): - Giroscop și Accelerometru integrate. - Frecvență eșantionare IMU: Minim 400 Hz (preferabil 800 Hz) pentru sincronizare vizual-inerțială. - Funcții suportate: Compensare derivă pozițională, orientare pe 6 axe. - Interfață și Conectivitate: - Conexiune date: USB 3.0 (Tip-C sau Tip-A cu adaptor) SAU interfață industrială GMSL2 (dacă se livrează cu cardul de achiziție compatibil pentru sistemul de calcul ofertat). - Alimentare: Prin portul de date (USB/GMSL). - Cerințe Software și SDK: - Compatibilitate Sistem de Operare: Linux (Ubuntu) și Windows. - SDK inclus/disponibil: Trebuie să ofere acces la hărți de adâncime (Depth map), nor de puncte (Point Cloud), odometrie vizuală și detectare obiecte. - Optimizare: SDK optimizat pentru utilizarea nucleelor CUDA (NVIDIA) pentru procesare rapidă. - Montare: - Posibilitate montare pe trepied (filet 1/4") sau cadru robotic. - Dimensiuni compacte: Lățime maximă 130 mm. - Carcasă: Material rezistent (aluminiu sau ABS industrial). - Accesorii incluse: - Cablu de date de mare viteză (lungime minim 1.5m). - Suport de montare (mini-trepied sau suport articulat).. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Cameră stereoscopică multi-senzor pentru robotică

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip echipament: Cameră 3D pentru percepție spațială, cu procesare AI și suita completă de senzori de mediu. - Sistem Optic: - Senzori: Dual CMOS (sau echivalent), format 16:9 nativ. - Rezoluție senzor: Minim 4 MP per senzor. - Dimensiune pixel: Aprox. 2µm x 2µm pentru sensibilitate ridicată la lumină. - Tip obturator: Electronic, sincronizat (Rolling Shutter). - Performanță Video (Rezoluții minime suportate): - Mod 2.2K: Rezoluție minimă 2208 x 1242 la 15 fps. - Mod 1080p: Rezoluție 1920 x 1080 la 30 fps. - Mod 720p: Rezoluție 1280 x 720 la 60 fps. - Mod High-Speed: Rezoluție WVGA la minim 100 fps. - Percepție Adâncime (Depth): - Bază stereoscopică (Baseline): Aprox. 11 - 12 cm (Esențial pentru acuratețe la distanță medie/lungă). - Distanță de detecție: Interval optim de la 0.3m până la 20m (sau mai mult). - Senzori Inerțiali și de Mediu (IMU Avansat): Echipamentul trebuie să integreze hardware următorii senzori: - Giroscop: 3 axe, rezoluție fină. - Accelerometru: 3 axe. - Magnetometru: 3 axe (busolă digitală) - Barometru: Pentru măsurarea presiunii atmosferice și a altitudinii relative. - Senzor de temperatură: Integrat. Frecvență date IMU: Minim 400 Hz. - Conectivitate: - Interfață: USB 3.0 Tip-C (pentru date și alimentare). - Lungime cablu suportată: Trebuie să suporte cabluri active de până la 10m. - Condiții de operare: - Temperatură de funcționare: Interval minim -10°C ... +45°C. - Carcasă: Material robust (aluminiu sau similar), cu sistem de disipare termică. - Sistem de montare: Filet standard 1/4” (tip trepied). - Cerințe Software și Compatibilitate: - SDK: Producătorul trebuie să ofere SDK (Software Development Kit) compatibil Linux (Ubuntu) și Windows. - Funcții SDK necesare: Hărți de adâncime, Point Cloud, Odometrie Vizuală (VIO) folosind IMU-ul, Detectare schelet uman/obiecte. - Compatibilitate Hardware: Optimizat pentru arhitecturi cu accelerare GPU (ex: suport CUDA).. Cantitate: 4 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 7 – Licențe software

Reper 1.Software CAD 3D pentru Proiectare Mecanică și Simulare (Echivalent SolidWorks)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip produs: Software de proiectare asistată de calculator (CAD) 3D parametrică și inginerie asistată (CAE). - Funcționalități de modelare: - Modelare 3D parametrică pentru piese (parts) și ansambluri (assemblies). - Generare automată a desenelor tehnice 2D (drawings) din modelele 3D, cu actualizare asociativă. - Funcții avansate pentru proiectarea pieselor din tablă (Sheet Metal) și structuri sudate (Weldments). - Instrumente dedicate pentru proiectarea matrițelor (Mold tools). - Funcționalități de Simulare și Analiză (FEA): - Analiză statică liniară pentru piese și ansambluri. - Simulare de mișcare (Motion Analysis) bazată pe timp. - Compatibilitate și Interoperabilitate: - Import/Export fișiere neutre: STEP, IGES, Parasolid, STL. - Funcție de recunoaștere a caracteristicilor (Feature recognition) pentru modele importate. - Modul de randare fotorealistă integrat. - Biblioteci: Acces la biblioteci standard de elemente de asamblare (șuruburi, piulițe, rulmenți) conform standardelor ISO, DIN, ANSI. - Licențiere: - Tip licență: Comercială . - Perioadă: Licență pe cel puțin 3 ani. - Suport tehnic: Inclus pentru perioada contractată.. Cantitate: 10 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Software pentru Proiectare Electronică - ECAD (Echivalent Altium Designer)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip produs: Mediu unificat de proiectare electronică (Schematic & PCB). - Funcționalități Principale: - Captură schematică ierarhică și multi-canal. - Proiectare PCB (Printed Circuit Board) cu suport pentru rutare interactivă avansată (Push and Shove). - Suport pentru proiectare High-Speed (rutare perechi diferențiale, ajustare lungime trasee). - Suport pentru proiecte Rigid-Flex (plăci rigide combinate cu părți flexibile). - Integrare 3D: - Vizualizare și editare 3D nativă a plăcii PCB. - Verificarea coliziunilor mecanice (3D Clearance checking) prin importul carcasei mecanice (STEP). - Gestiune componente: - Acces la biblioteci de componente bazate pe cloud sau locale. - Informații în timp real despre disponibilitatea și prețul componentelor (Live Supplier Data). - Fișiere de fabricație: - Generare automată fișiere Gerber (X2), ODB++, NC Drill, Pick and Place. - Generare listă de materiale (BOM) activă. - Licențiere: - Tip: Licență Comercială. - Valabilitate: Licență pe cel puțin 3 ani.. Cantitate: 10 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Software Editare și Management Documente PDF (Echivalent Adobe Acrobat Professional)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip produs: Software avansat pentru crearea, editarea și semnarea documentelor PDF. - Funcționalități necesare: - Creare PDF din orice aplicație cu funcție de printare. - Editare completă: Modificare text și imagini direct în fișierul PDF. - Conversie: Export din PDF în formate editabile (Word, Excel, PowerPoint) cu păstrarea formatării. - OCR (Optical Character Recognition): Recunoașterea textului în documente scanate și transformarea lor în text editabil/căutabil. - Formulare: Crearea și completarea formularelor PDF interactive. - Securitate: Protejare cu parolă, redactare (ștergere permanentă a informațiilor sensibile). - Semnătură: Suport pentru semnătură electronică și digitală certificată. - Compatibilitate standarde ISO (ex: PDF/A pentru arhivare). - Licențiere: - Tip: Licență pe cel puțin 3 ani. - Cantitate: 1 utilizator / licență.. Cantitate: 8 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Pachet Software Birotică (Echivalent Microsoft Office Professional)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip produs: Suită abulare de aplicații de productivitate pentru birou. - Instalare: Locală (Offline), compatibilă cu sistemul de operare Windows 11. - Componente incluse (minim): - Procesare text: Aplicație pentru redactare documente complexe, abular review, cuprins automat, bibliografie (ex: Word). - Calcul abular: Aplicație pentru analize de date, tabele pivot, macro-uri, grafice avansate (ex: Excel). - Prezentări: Aplicație pentru creare slide-uri, animații, integrare multimedia (ex: PowerPoint). - Client E-mail și Calendar: Aplicație pentru gestionarea corespondenței și a agendei (ex: Outlook). - Baze de date: Aplicație pentru gestiune baze de date relaționale (ex: Access) . - Tehnoredactare: Aplicație pentru materiale de marketing/broșuri (ex: Publisher). - Licențiere: - Tip: Licență “Electronic Software Delivery” (ESD) sau Retail. - Model: Licență pe cel puțin 3 ani. - Limba: Engleză sau Română (la alegere).. Cantitate: 8 bucati Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 8 – Statii de lucru

Reper 1. Statii de lucru high performance

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip echipament: Stație de lucru grafică și de calcul (Desktop Tower) - Procesor (CPU): - Arhitectură: x86, 64-bit (Intel Core i9 Gen 14 / AMD Ryzen 9 sau echivalent de ultimă generație). - Număr total nuclee: Minim 24 nuclee (combinație Performance/Efficiency sau nuclee standard). - Număr fire de execuție (Threads): Minim 32. - Frecvență maximă (Turbo/Boost): Minim 5.8 GHz. - Memorie Cache (L2+L3): Minim 36 MB (Smart Cache). - Tehnologii: Suport pentru virtualizare, set instrucțiuni AVX. - Memorie RAM: - Capacitate instalată: 128 GB. - Configurație: 4 x 32 GB (pentru a permite upgrade sau funcționare Dual Channel). - Tip memorie: DDR5. - Frecvență: Minim 4400 MHz (sau adaptată automat de controllerul de memorie la capacitatea maximă instalată). - Capacitate maximă suportată de placa de bază: Minim 128 GB. - Stocare Date: - Mediu principal (OS): SSD tip M.2 NVMe PCIe (Gen 4 sau Gen 5). - Capacitate SSD: Minim 2 TB. - Mediu secundar (Stocare): HDD (Hard Disk Drive) 3.5 inch, 7200 rpm, SATA 3. - Capacitate HDD: Minim 8 TB (Se acceptă 1 x 8TB sau 2 x 4TB). - Sloturi expansiune stocare: Minim 2 x M.2 libere suplimentare. - Placă Video (GPU): - Tip: Dedicată, profesională (gamă Workstation, optimizată pentru randare/CAD/AI, nu gaming). - Arhitectură: De ultimă generație (ex: Ada Lovelace sau echivalent). - Memorie Video (VRAM): Minim 32 GB GDDR6 ECC (Error Correction Code). - Lățime de bandă memorie: Minim 570 GB/s. - Nuclee procesare paralelă (CUDA/Stream): Minim 12.000. - Ieșiri video: 4 x DisplayPort 1.4a (sau mai nou). - Sursă de alimentare: - Putere: Minim 1000 W. - Eficiență: Certificare 80 Plus Platinum (sau echivalent). - Carcasă și Răcire: - Format: Tower. - Sistem de răcire: Performant (High-Performance Air Cooling sau Liquid Cooling), dimensionat pentru a preveni throtling-ul procesorului. - Material: Șasiu metalic robust. - Conectivitate și Porturi: - Rețea LAN: Minim 1 x Port RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps). - Rețea Wireless: Modul Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 integrat. - Porturi față/spate: Minim 2 x USB Type-C (din care unul cu viteze 20Gbps sau 10Gbps), Minim 4 x USB Type-A (3.2), Audio Jack. - Sistem de Operare: - Preinstalat: Windows 11 Pro (64-bit) sau echivalent (licență OEM perpetuă).. MONITOR PROFESIONAL 27 INCH PENTRU GRAFICĂ ȘI PRODUCTIVITATE - Tip echipament: Monitor LED cu tehnologie de panou avansată pentru unghiuri largi și culori precise. - Dimensiune ecran: 27 inch (aprox. 68.5 cm). - Tehnologie Panou: IPS (In-Plane Switching) sau echivalent (ex: IPS Black), mat (anti-glare). - Rezoluție nativă: QHD (2560 x 1440 pixeli). - Rată de reîmprospătare (Refresh Rate): Minim 120Hz (pentru fluiditate în redare și scroll). - Timp de răspuns: Maxim 5ms (mod GtG rapid) sau 8ms (mod normal). - Luminozitate: Minim 350 cd/m². - Contrast static: Minim 1000:1 (recomandat 2000:1 dacă tehnologia permite). - Unghiuri de vizualizare: 178° orizontal / 178° vertical. - Acuratețe culori (Gamut): - Acoperire sRGB: Minim 95% (preferabil 99% sau 100%). - Acoperire DCI-P3: Minim 95%. - Calibrare din fabrică: Delta E < 2 (pentru precizie cromatică). - Adâncime culoare: 10-bit (suport pentru 1.07 miliarde culori). - Conectivitate (Tip Docking Station): - Port USB-C (Upstream): 1 x USB-C cu suport "DisplayPort Alt Mode" și "Power Delivery" (PD) de minim 90W (pentru alimentarea laptopului direct din monitor). - Intrări Video: Minim 1 x DisplayPort 1.4 și Minim 1 x HDMI 2.0 (sau 2.1). - Ieșire Video (Daisy Chain): Opțional (port DisplayPort Out pentru conectarea în serie a unui al doilea monitor). - Porturi Date: Minim 3 x USB 3.2 Gen 2 (Downstream) tip A și minim 1 x USB-C (data only). - Rețea: 1 x Port RJ45 (Ethernet) integrat – pentru conexiune stabilă la rețea prin cablul USB-C. - Audio: 1 x Ieșire Line-out (3.5 mm Jack). - Funcții protecție ochi: Tehnologie hardware sau software pentru reducerea luminii albastre (Low Blue Light) și tehnologie Flicker-Free (fără pâlpâire). - Senzor lumină ambientală: Opțional (pentru ajustarea automată a luminozității). - Ergonomie (Stand): - Ajustare pe înălțime: Minim 150 mm. - Înclinare (Tilt): Da. - Rotire stânga-dreapta (Swivel): Da. - Pivotare (Mod portret): Da (90 grade). - Sistem gestionare cabluri integrat. - Montare perete: Compatibil standard VESA (100x100 mm). - Design: - Ramă ultra-subțire pe minim 3 sau 4 laturi (Design tip "Borderless" sau "Infinity"). - Culoare carcasă: Negru sau Argintiu (aspect profesional, business). - Accesorii incluse: Cablu alimentare, Cablu DisplayPort (sau HDMI), Cablu USB-C (compatibil 90W+Data).. KIT PERIFERICE PREMIUM: TASTATURĂ ȘI MOUSE WIRELESS MULTI-DEVICE - Tip echipament: Set periferice fără fir de înaltă productivitate, cu design slim/business. - Conectivitate Duală: - Suport pentru conexiune Wireless 2.4 GHz (prin receptor USB inclus). - Suport pentru conexiune Bluetooth 5.0 (sau mai nou). - Funcție Multi-Device: - Posibilitatea de a conecta setul la minim 3 dispozitive simultan (ex: PC, Laptop, Tabletă). - Selector integrat pe tastatură și mouse pentru comutarea rapidă și facilă între dispozitivele conectate. - Securitate: Criptare a datelor transmise (ex: AES 128-bit) pentru protecția tastării. - Specificații Tastatură: - Format: Full-size (cu bloc numeric inclus), layout QWERTY (US International sau similar). - Tehnologie taste: Mecanism tip foarfece (Scissor keys) sau profil redus (Low Profile) pentru tastare silențioasă și cursă scurtă. - Taste programabile: Minim 10 taste cu funcții programabile/personalizabile (via software dedicat). - Taste multimedia: Dedicate sau integrate în tastele F (comutabile prin tasta Fn). - Alimentare: Baterii (incluse), cu autonomie extinsă (minim 12 luni). - Indicator LED: Pentru nivel baterie și dispozitivul selectat. - Specificații Mouse: - Tip senzor: Optic, de înaltă precizie. - Rezoluție (DPI): Minim 1600 DPI (preferabil ajustabilă 1000/1600/2400/4000). - Număr butoane: Minim 7 butoane fizice. - Butoane programabile: Minim 5 butoane configurabile software. - Scroll: Rotiță de scroll cu funcție de tilt (stânga-dreapta) sau scroll rapid. - Formă: Ergonomică, dimensiuni standard (nu mini/travel), greutate optimizată pentru stabilitate. - Compatibilitate Sistem de Operare: Windows, Linux, Android, Mac OS, Chrome OS. - Design și Construcție: - Culoare: Gri, Titan, Antracit sau Negru (aspect business mat, rezistent la amprente). - Materiale: Plastic de înaltă calitate, finisaje premium. - Alimentare: Baterii (incluse), cu autonomie extinsă (minim 12 luni). - Indicator LED: Pentru nivel baterie și dispozitivul selectat. - Specificații Mouse: - Tip senzor: Optic, de înaltă precizie. - Rezoluție (DPI): Minim 1600 DPI (preferabil ajustabilă 1000/1600/2400/4000). - Număr butoane: Minim 7 butoane fizice. - Butoane programabile: Minim 5 butoane configurabile software. - Scroll: Rotiță de scroll cu funcție de tilt (stânga-dreapta) sau scroll rapid. Formă: Ergonomică, dimensiuni standard (nu mini/travel), greutate optimizată pentru stabilitate.. Cantitate: 10 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Computere All-In -One

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| - Tip echipament: Computer all-in-one - Sistem de calcul de tip All-in-One, destinat aplicațiilor de productivitate și utilizării funcțiilor avansate bazate pe inteligență artificială; - Ecran cu diagonală minim 27 inch, raport de aspect 16:9, rezoluție minim Full HD (1920×1080); - Luminozitate minim 250 cd/m², suprafață anti-orbire, unghi larg de vizualizare; - Acoperire gamă de culoare minim 99% sRGB sau echivalent; - Procesor modern cu arhitectură x86 sau ARM, cu: - minim 8 nuclee și minim 16 fire de execuție; - frecvență de bază adecvată aplicațiilor de birou și multimedia; - unitate dedicată pentru accelerarea sarcinilor de inteligență artificială (NPU) cu performanță minim 40 TOPs sau echivalent; - Memorie RAM minim 32 GB; - Stocare SSD de tip PCIe minim 1 TB (o unitate sau mai multe unități cumulate); - Placă grafică integrată sau dedicată, capabilă să susțină rezoluția nativă a ecranului și aplicații grafice uzuale; - Sistem de operare Windows 11 sau echivalent, preinstalat și licențiat; - Conectivitate standard: USB, rețea, Wi-Fi, Bluetooth; - Alimentare conform standardelor europene (AC 100–240 V); - Produs nou, nefolosit, cu garanție minimă conform legislației în vigoare. - Periferice incluse: - Tastatură: Layout US sau RO, interfață USB. Mouse: Optic, cu scroll, interfață USB.. Cantitate: 10 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 9 – Echipamente pentru electronică de putere și electronică digitală

Reper 1.Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie naturala, cu sarcini RL si motor de curent continuu

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie naturala, cu sarcini RL si motor de curent continuu. Standul va fi destinat utilizării didactice pentru studiul convertoarelor statice cu comutație naturală, sarcinilor RL și acționărilor cu motor de curent continuu. Echipamentul va fi modular, compatibil cu utilizarea individuală sau integrată a modulelor componente, și va permite realizarea de experimente atât independent, cât și cu suport PC. Sa conțină: - Modul multimetru didactic- 1 bucata Dispozitivul de măsurare universal sa poata inlocui simultan până la patru instrumente de măsurare diferite – ampermetru, voltmetru, powermetru, si cos-Ф metru. Software-ul inclus sa permita vizualizarea măsurătorilor pe un PC. Să permită: - Măsurarea simultană a tensiunii și a curentului independent de forma curbei (max. 600 V, 20 A) - Calculul puterii active, aparente și reactive, precum și al factorului de putere - Măsurarea rms totale (RMS-AC+CC), a rms CA (RMS-AC) și a mediei aritmetice (AV-AC+CC) - Intrări independente pentru curent și tensiune - Protejat la deteriorări electrice de până la 20 A/600 V - Afișaj grafic color tactil la scară largă - Afișare o marime (format mare) sau afișare de până la 4 valori măsurate - Afișaj digital cu bargraph - Interfață USB izolată - Performanțe minime: Rezistență internă: masura curent maxim 10 mΩ, masura tensiune minim 10 MΩ - Intervale de tensiune: 30, 300, 600 V - Intervale de curent multiple: 1, 10, 20 A, etc - Precizie minimă a măsurării: 2% - Selectarea automată sau manuală a intervalului de măsurare - Instrument demonstrativ de testare pentru măsurarea proprietăților alimentării cu energie electrică - Tensiune de funcționare standard european: 230 V, 50/60 Hz - Dimensiune compacta adaptata sistemului de invatamant - Software-ul inclus ce permite afișarea tuturor măsurătorilor pe computer. - Sa aiba posibilitatede a fi deschise mai mult de 15 afișaje diferite. - Să afișaze tip osciloscop tensiunea, curentul și puterea - Să inregistreze minim 14 variabile diferite - Să aiba posibilitatea de Export de date pentru înregistratorul de date - Sa aibă Înregistrator diagrame de functionare - Compatibil cu platforme de dezvoltare uzuale (LabVIEW sau echivalent) - Modul de testare dinamica mașini de 0.3kW inclusiv software dedicat - 1 bucata Bancul de testare servo-mașini trebuie sa fie un sistem complet de testare pentru mașini electrice și acționări. Sa fie format dintr-un controler digital, o frână și software-ul de control compatibil Windows. Sistemul trebuie sa combine tehnologia de ultimă generație cu ușurința de utilizare. Sistemul trebuie sa permita, de asemenea, efectuarea sincronizării manuale și automate. Controlerul trebuie sa aiba următoarele caracteristici: - Funcționare dinamică și statică cu patru cadrane - Minim 13 moduri de funcționare/modele de mașini selectabile (controlul cuplului, controlul vitezei, volant, acționare de ridicare, role/calandră, ventilator, pompă, compresor, angrenaj de înfășurare, sarcină dependentă de timp definită arbitrar, sincronizare manuală și automată a rețelei) - Testarea prezenței unui capac de protecție al arborelui. - Deconectarea tensiunii de alimentare a motorului testat în absența capacului de protectie - Interfață pentru citirea plăcuțelor de identificare electronice EDD a mașinilor supuse testării - Amplificator izolat galvanic integrat pentru măsurarea tensiunii și curentului - Ecran tactil color de de minim 5" - Monitor cu patru cadrane - Interfață USB izolată - Monitorizarea termică a mașinii în încercare - Tensiune de conectare: 400 V, 45...65 Hz - Putere maximă de ieșire: 4 kVA - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare Frâna va fi o servo-frână asincronă auto-răcită cu resolver. Cablurile motorului și senzorului vor fi conectate prin mufe de siguranta. Mașina va avea monitorizare termică și, împreună cu controlerul, va constitui un sistem de actionare și frânare fara alunecare și fara calibrare. - Viteza maximă: 4000 rpm - Cuplu maxim 10 Nm - Monitorizarea temperaturii: senzor de temperatură (PT1000) - Rezoluție resolver de minim 65536 impulsuri/rotație - Dimensiuni: compacte adaptate sistemului de invațamânt - Modulul sa includa o aplicatie software pentru înregistrarea caracteristicilor mașinilor și pentru determinarea punctelor de funcționare dinamice și statice. Va emula opt sarcini diferite (volant, pompă, ventilator, calandru, acționare de ridicare, compresor, angrenaj de bobinaj, sarcină în funcție de timp configurabilă arbitrar) pentru care parametrii sa poata fi configurați individual. Sa aiba ca caracteristici: - Măsurarea, calculul și afișarea variabilelor mecanice și electrice - (Viteză, cuplu, putere mecanică de ieșire, curent, tensiune, putere activă, aparentă și reactivă, eficiență, factor de putere) - Afișarea simultană a valorilor măsurate și calculate (de exemplu, afișarea instantanee a eficienței) - Măsurarea tensiunii și curentului (inclusiv valorile RMS chiar și pentru forme de undă non-sinusoidale) - Configurarea setărilor conform plăcuțelor de identificare electronice ale masinilor testate - Funcționare cu control de viteză sau de cuplu - Înregistrarea variabilelor în timp - Programarea valorilor limită ale turației sau cuplului pentru a preveni încărcarea necorespunzătoare a mașinii supuse testului. - Funcționare în toate cele patru cadrane (afișarea cuplului generat) - Funcții de rampă definite arbitrar pentru experimente de sarcină controlate de PC - Afișarea caracteristicilor din mai multe experimente pentru a ilustra mai bine efectul modificărilor parametrilor - Exportul de grafice și măsurători - Manșon de cuplare din cauciuc pentru mașini de 0.3kW (sau compabilă cu celelelalte componentele, in vederea obținerii unui echipament funcțional) - Manșon de cuplare din cauciuc pentru cuplarea a două mașini. - Sa permita asamblarea rapidă și sigură - Sa fie proiectat cu angrenaj inelar intern - Material: cauciuc (neopren) - Apărătoare cuplaj cu iluminare LED pentru mașini de 0.3kW - 1 bucata Sa aiba protecție din plastic conectabilă ca protecție de contact a cuplajului rotativ dintre două mașini cuplate - Material: policarbonat transparent cu contact de protectie - Sa aiba iluminare integrata pentru funcționarea corectă a funcțiilor de siguranță - Set de cabluri de măsurare de siguranță, 4mm- 1 bucata Sa aiba cabluri de măsurare de siguranță cu mufe de siguranță de 4 mm, colorate, izolație din PVC, flexibile Setul sa includa minim următoarele cabluri: - 6 x 25 cm lungime, negru - 4 x 50cm lungime, negru - 2 x 100cm lungime, albastru - 2 x 100cm lungime, roșu - 1 x 100cm lungime, verde/galben - 1 x 150cm lungime, albastru - 1 x 150cm lungime, verde/galben - 2 x 150cm lungime, verde - 4 x 150cm lungime, maro - 4 x 150cm lungime, negru - 4 x 150cm lungime, gri - Secțiune conductor 2,5 mm² - Capacitate/categ: 600V CAT II, 32A - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), neagră, 1000V/32A CAT II, - 20 buc. Sa aiba caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), albastru, 1000V/32A CAT II, - 2 buc. Sa aiba ca caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), galben/verde, 1000V/32A CAT II, - 2 buc. Sa aiba ca caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II • culoare: galben/verde - Suport experimente mobil, 3 nivele, 6 prize, dimensiuni minime 1250x1970x800mm - 1 bucata Sa aiba cărucior mobil de laborator cu posibilitate de instalare dulapuri suspendate în partea inferioară a căruciorului. Sa fie compatibil cu toate componentele și modulele descrise la pozitiile anterioare. Sa aiba blatul cu plăci finisate pe ambele părți cu un strat laminat de minim 0,8 mm grosime, culoare neutră, rezistent la multe substanțe chimice, acizi și baze, rezistente la căldură, precum încălzirea punctuală cauzată de letcoanele de lipit. - Blatul mesei va fi incadrat cu margini de protecție solide, rezistente la impact, din plastic colorat cu grosimea de minim 3 mm. - Dimensiunile blatului de masă minim 1240 x 30 x 800 mm (LxHxA). - Dimensiunile raftului minim 1155 x 30 x 445 mm (LxHxA). - Patru elemente laterale din profile extrudate din aluminiu cu profil cu caneluri multiple pentru o distribuție simetrică a sarcinii și o capacitate portantă crescută. - Fiecare profil extrudat din aluminiu prevăzută cu 8 caneluri egale conform standardelor industriale. - Profilele cu fante vor asigura extinderea modulară a căruciorului de laborator. - Cadrul suport pentru experimente pe trei nivele va cuprinde patru traverse cu profile H din aluminiu, distantate pe verticala conform dimensiunilor modulelor experimentale descrise anterior. - 4 role mari, cu diametrul de minim 100 mm, dintre care două au mecanisme de frânare - Suport șase prize cu cablu de minim 2m. - Suport cabluri de măsurare - Suport de fixare PC - Înălțimea mesei: minim 760mm - Modul Circuite convertoare cu comutație naturală- 1 bucata Sa permita operarea și înregistrarea măsurătorilor folosind instrumente virtuale. Alternativ, sistemul trebuie sa poata fi utilizat fără PC. Sa aiba instrucțiunile experimentului prezentate sub forma unui curs multimedia interactiv. Sa permita asamblarea următoarele circuite: - Circuite necontrolate: M1, M2, M3, B2, B6 - Circuite controlate: M1, M2, M3, B2, B6, W1, W3 - Acționări de curent continuu cu viteză variabilă Echipamentul sa aiba următoarele caracteristici: - Unitate de control cu minim 6 diode de putere, 12 tiristoare și un triac - Unitate de control și măsurare bazată pe procesor de semnal digital - Măsurarea integrată a minim 6 curenți diferiți și 6 tensiuni - Funcție de controler integrată pentru construirea de unități controlate în buclă închisă - Interfață USB - Intrare pentru senzor incremental - Intrare analogică - Tensiune de alimentare: 3 x 47 V... 400 V, 50...60 Hz - Putere maximă de ieșire: miaxim 1 kVA - Protecție împotriva funcționării incorecte - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare Instrumentele virtuale vor face posibil controlul sistemului folosind un PC. Caracteristici: - Setarea parametrilor prin PC - Măsurarea modificărilor curentului și tensiunii de ieșire în timp cu afișarea grafică a diagramelor cu până la 20 de canale - Calculul și afișarea grafică a modificărilor puterii de intrare și ieșire în timp - Calcularea valorilor RMS, a valorilor medii și a componentelor de curent alternativ ale curentului și tensiunii, precum și a puterii aparente, a puterii active (componente CC și AC), a puterii reactive și a factorului de formă - Înregistrarea automată a caracteristicii de control cu afișaj grafic - Afișarea grafică a dependențelor tuturor valorilor calculate pe unghiul de control al fazei - Afișare vectorială tridimensională a puterii de ieșire - Analiza semnalelor folosind FFT (transformare rapidă Fourier) - Sinteza semnalelor folosind combinații pas cu pas de componente individuale sinus și cosinus. - Animație, adică adăugarea pas cu pas a componentelor individuale de oscilație pentru a demonstra modul în care semnalele sunt puse împreună - Funcția de export pentru grafică și măsurători - Transformator de izolare trifazat 300VA - 1 bucata - Sa aiba o tensiune de intrare: 3x 400 V, 50 Hz prin mufă CEE - Sa aiba o tensiune de ieșire 1: 3 x 94 V cu priza la 47 V - Tensiune de ieșire 2: 3 x 400 V - Sa aiba o protecție prin intermediul a 2 întrerupătoare termomagnetice separate cu declanșare sub tensiune - Putere: 300 VA - Sa aiba o inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Set de sarcină electronică de putere, 0.3kW- 1 bucata Sa aiba includa atât rezistențe, cât și inductoare. Intensitatea și direcția curentului sunt afișate prin intermediul LED-urilor. Sarcina sa includa, de asemenea, protecție la suprasarcină cu autoresetare. - Sarcini rezistive: Minim 3 rezistențe individuale, 600 ohmi, 100 W cu indicatoare pentru direcția și intensitatea curentului, cu protecție la suprasarcină cu autoresetare - Sarcină inductivă: 3x 0.2H, 0,5 A, cu protecție la suprasarcină cu auto-resetare - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Mașină de CC multi-circuit, cu infasurare compusa, 0.3 kW - 1 bucata Sa aiba urmatoarele funcţii: - Motor / generator cu înfășurare paralel - Motor / generator cu infasurare compusa - Motor / generator cu infasurare serie Date tehnice minime: - Tensiune nominală: 220 V - Curent nominal: 1.3 A - Tensiune excitatie: 220 V - Curent excitatie: 100 mA - Viteza nominală: 2030 rpm - Putere nominală: 0,2 kW - Furnizarea datelor motorului prin intermediul plăcuței electronice - Tahogenerator 1 V/1000 rpm, 0.3 kW- 1 bucata Sa aiba un Tahogenerator generator de curent continuu cu o tensiune de ieșire proporțională cu viteza sa de rotație. Sa fie conectat la o mașină care urmează să fie testată printr-un cuplaj adecvat. - Tensiune de ieșire: 1 V la 1000 rpm - Sursa stabilizata de putere pentru masini electrice- 1 bucata Sa aiba transformator de izolare variabil funcționând ca excitator 0-200 V pentru excitarea în câmp a mașinilor de CC, sincrone și multifuncționale. - Putere minim : 110W - Tensiune de ieșire standard: 220 VDC - Curent de iesire 0.5A - Sa aiba o inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Apărătoare cuplaj cu iluminare LED pentru mașini de 0.3kW- 1 bucata Sa aiba o protecție din plastic conectabilă ca protecție de contact a cuplajului rotativ dintre două mașini cuplate - Material: policarbonat transparent cu contact de protectie - Iluminare integrata pentru funcționarea corectă a funcțiilor de siguranță - Dimensiuni: aprox. 135 x 80 x 85 mm (H x l x A) - Manșon de cuplare din cauciuc pentru mașini de 0.3k - 1 bucata - Manșon de cuplare din cauciuc pentru cuplarea a două mașini. - Permite asamblarea rapidă și sigură - Proiectat cu angrenaj inelar intern - Material: cauciuc (neopren) Dimensiuni aproximative 40 x 45 mm (lungime x diametru). Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie forțată, cu sarcini RL si motor de curent continuu, cu motor asincron cu magneți permanenți

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Stand electronica de putere cu convertoare statice cu comutatie fortata, cu sarcini RL si motor de curent continuu, motor asincron si motor sincron cu magneti permanenti, control cu Matlab-Simulink sau echivalent. Format din: - Modul multimetru didactic – 1 bucata Dispozitivul de măsurare universal sa permita inlocuirea simultana până la patru instrumente de măsurare diferite – ampermetru, voltmetru, powermetru, si cos-Ф metru. Sa aiba Software-ul inclus care sa permita vizualizarea măsurătorilor pe un PC. - Sa permita măsurarea simultană a tensiunii și a curentului independent de forma curbei (max. 600 V, 20 A) - Sa permita calculul puterii active, aparente și reactive, precum și al factorului de putere - Sa permita măsurarea rms totale (RMS-AC+CC), a rms CA (RMS-AC) și a mediei aritmetice (AV-AC+CC) - Sa aiba intrări independente pentru curent și tensiune - Sa fie protejat la deteriorări electrice de până la 20 A/600 V - Sa aiba afișaj grafic color tactil la scară largă (minim 5,7") - Sa aiba afișare o marime (format mare) sau afișare de până la 4 valori măsurate - Sa aiba afișaj digital cu bargraph - Interfață USB izolată - Rezistență internă: masura curent maxim 10 mΩ, masura tensiune 10 MΩ - Intervale de tensiune multiple: 30, 300, 600 V, etc - Intervale de curent: 1, 10, 20 A, etc - Precizia măsurării minim : 2% - Selectarea automată sau manuală a intervalului de măsurare - Instrument demonstrativ de testare pentru măsurarea proprietăților alimentării cu energie electrică - Tensiune de funcționare: 230 V, 50/60 Hz - Sa aiba inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Sa aiba software-ul inclus care sa permita afișarea tuturor măsurătorilor pe computer. Să poată deschide mai mult de 10 afișaje diferite. - Sa aiba afișarea tip osciloscop a tensiunii, curentului și puterii - Contorul de consum pentru afișarea puterii consumate și a ieșirii - Înregistrator de date pentru minim 10 variabile diferite - Sa aiba export de date pentru înregistratorul de date - Înregistrator diagrame de functionare - Modul de testare dinamica mașini de 0.3kW inclusiv software dedicat – 1 bucata Modulul de testare servo-mașini trebuie sa fie un sistem complet de testare pentru mașini electrice și acționări, care sa fie format dintr-un controler digital, o frână și software-ul de control compatibil Windows. Sistemul sa permita efectuarea sincronizării manuale și automate. Controlerul trebuie sa aiba următoarele caracteristici: - Funcționare dinamică și statică cu patru cadrane - Minim 13 moduri de funcționare/modele de mașini selectabile (controlul cuplului, controlul vitezei, volant, acționare de ridicare, role/calandră, ventilator, pompă, compresor, angrenaj de înfășurare, sarcină dependentă de timp definită arbitrar, sincronizare manuală și automată a rețelei) - Testarea prezenței unui capac de protecție al arborelui. - Deconectarea tensiunii de alimentare a motorului testat în absența capacului de protectie - Interfață pentru citirea plăcuțelor de identificare electronice EDD a mașinilor supuse testării - Amplificator izolat galvanic integrat pentru măsurarea tensiunii și curentului - Sa aiba ecran tactil color de minim 5" - Monitor cu minim patru cadrane - Interfață USB izolată - Monitorizarea termică a mașinii în încercare - Tensiune de conectare: 400 V, 45...65 Hz - Putere maximă de ieșire: 4 kVA - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare Frâna va fi o servo-frână asincronă auto-răcită cu resolver. Cablurile motorului și senzorului vor fi conectate prin mufe de siguranta. Mașina va avea monitorizare termică și, împreună cu controlerul, va constitui un sistem de actionare și frânare fara alunecare și fara calibrare. - Viteza maximă: 4000 rpm - Cuplu maxim 10 Nm - Monitorizarea temperaturii: senzor de temperatură (PT1000) - Rezoluție resolver: 65536 impulsuri/rotație Modulul sa includa o aplicatie software pentru înregistrarea caracteristicilor mașinilor și pentru determinarea punctelor de funcționare dinamice și statice. Sa poata emula opt sarcini diferite (volant, pompă, ventilator, calandru, acționare de ridicare, compresor, angrenaj de bobinaj, sarcină în funcție de timp configurabilă arbitrar) pentru care parametrii pot fi configurați individual. Caracteristici: - Măsurarea, calculul și afișarea variabilelor mecanice și electrice - (Viteză, cuplu, putere mecanică de ieșire, curent, tensiune, putere activă, aparentă și reactivă, eficiență, factor de putere) - Afișarea simultană a valorilor măsurate și calculate (de exemplu, afișarea instantanee a eficienței) - Măsurarea tensiunii și curentului (inclusiv valorile RMS chiar și pentru forme de undă non-sinusoidale) - Configurarea setărilor conform plăcuțelor de identificare electronice ale masinilor testate - Funcționare cu control de viteză sau de cuplu - Înregistrarea variabilelor în timp - Programarea valorilor limită ale turației sau cuplului pentru a preveni încărcarea necorespunzătoare a mașinii supuse testului. - Funcționare în toate cele patru cadrane (afișarea cuplului generat) - Funcții de rampă definite arbitrar pentru experimente de sarcină controlate de PC - Afișarea caracteristicilor din mai multe experimente pentru a ilustra mai bine efectul modificărilor parametrilor - Exportul de grafice și măsurători - Manșon de cuplare din cauciuc pentru mașini de 0.3kW – 1 bucata - Manșon de cuplare din cauciuc pentru cuplarea a două mașini. - Permite asamblarea rapidă și sigură - Proiectat cu angrenaj inelar intern - Material: cauciuc (neopren) - Apărătoare cuplaj cu iluminare LED pentru mașini de 0.3kW – 1 bucata Protecție din plastic conectabilă ca protecție de contact a cuplajului rotativ dintre două mașini cuplate - Material: policarbonat transparent cu contact de protectie - Iluminare integrata pentru funcționarea corectă a funcțiilor de siguranță - Set de cabluri de măsurare de siguranță, 4mm,– 1 bucata Cabluri de măsurare de siguranță cu mufe de siguranță de 4 mm, colorate, izolație din PVC, flexibile Setul va include minim următoarele: - 6 x 25 cm lungime, negru - 4 x 50cm lungime, negru - 2 x 100cm lungime, albastru - 2 x 100cm lungime, roșu - 1 x 100cm lungime, verde/galben - 1 x 150cm lungime, albastru - 1 x 150cm lungime, verde/galben - 2 x 150cm lungime, verde - 4 x 150cm lungime, maro - 4 x 150cm lungime, negru - 4 x 150cm lungime, gri - Secțiune conductor 2,5 mm² - Capacitate/categorie: 600V CAT II, 32A - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), neagră, 1000V/32A CAT II, - 20 buc. Caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II • culoare: negru - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), albastru, 1000V/32A CAT II, - 2 buc. Caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II • culoare: albastru - Punte de siguranță 4mm cu contacte (2x), galben/verde, 1000V/32A CAT II, - 2 buc. Caracteristici: • izolatie turnata • ambele borne protejate la atingere, la ambele capete; • Valori nominale tensiune si curent suportate: 1000V / 32 A CAT II • culoare: galben/verde - Suport experimente mobil, minim 3 nivele, 6 prize,– 1 bucata Cărucior mobil de laborator cu posibilitate de instalare dulapuri suspendate în partea inferioară a căruciorului. Să fie compatibil cu toate componentele și modulele descrise la pozitiile anterioare. Blatul va avea plăcile finisate pe ambele părți cu un strat laminat de minim 0,8 mm grosime, rezistent la multe substanțe chimice, acizi și baze. Plăcile vor fi rezistente la căldură, precum încălzirea punctuală cauzată de letcoanele de lipit. - Blatul mesei va fi incadrat cu margini de protecție solide, rezistente la impact, din plastic colorat cu grosimea de minim 3 mm. - Dimensiunile blatului de masă vor fi de minim 1240 x 30 x 800 mm (LxHxA). - Dimensiunile raftului vor fi se minim 1155 x 30 x 445 mm (LxHxA). - Patru elemente laterale din profile extrudate din aluminiu cu profil cu caneluri multiple pentru o distribuție simetrică a sarcinii și o capacitate portantă crescută. - Fiecare profil extrudat din aluminiu are 8 caneluri egale conform standardelor industriale. - Profilele cu fante vor asigura extinderea modulară a căruciorului de laborator. - Cadrul suport pentru experimente pe trei nivele va cuprinde patru traverse cu profile H din aluminiu, distantate pe verticala conform dimensiunilor modulelor experimentale descrise anterior. - 4 role mari, cu diametrul de minim 100 mm, dintre care două au mecanisme de frânare - Suport șase prize cu cablu de minim 2m. - Suport cabluri de măsurare - Suport de fixare PC Sa aiba inălțimea mesei: minim 760mm - Modul circuite convertoare cu comutație forțată – 1 bucata Sa permita asamblarea următoarele circuite: - Controler cu un singur cadran - Controler cu minim 4 cadrane - Invertor AC - Invertor trifazat - Convertizor de frecvență - Unitate de curent continuu cu viteză variabilă - Unitate Servo-acționare Echipamentul are următoarele caracteristici: - Unitate de control cu invertor de curent alternativ IGBT cu 6 impulsuri - Unitate de control și măsurare bazată pe procesor de semnal digital - Măsurarea integrată a minim 3 curenți diferiți și 6 tensiuni - Monitorizare electronică și întrerupere pentru supratensiune și suprasarcină - Funcție de controler integrată pentru construirea de actionari cu viteza variabilă - Interfață pentru conectarea la MATLAB - Frecvențe PWM selectabile - Interfață USB - Intrare pentru senzor incremental - Intrare analogică - Chopper de frână integrat - Tensiune de alimentare: 3 x 47 V... 400 V, 50...60 Hz - Putere maximă de ieșire: 1 kVA - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Instrumentele virtuale care fac posibil controlul sistemului folosind un PC. Caracteristici: - Setarea parametrilor prin PC - Măsurarea modificărilor curentului și tensiunii de ieșire în timp cu afișarea grafică a diagramelor de sincronizare cu până la 20 de canale - Calculul și afișarea grafică a modificărilor puterii de intrare și ieșire în timp - Calcularea valorilor RMS, a valorilor medii și a componentelor de curent alternativ ale curentului și tensiunii, precum și a puterii aparente, a puterii active (componente CC și CA), a puterii reactive și a factorului de formă - Înregistrarea automată a caracteristicii de control cu afișaj grafic - Afișarea grafică a dependențelor tuturor valorilor calculate pe ciclul de funcționare - Afișare vectorială tridimensională a puterii de ieșire - Analiza semnalelor folosind FFT (transformare rapidă Fourier) - Sinteza semnalelor folosind combinații pas cu pas de componente individuale sinus și cosinus. - Animație, adică adăugarea pas cu pas a componentelor individuale de oscilație pentru a demonstra modul în care semnalele sunt puse împreună - Funcția de export pentru grafică și măsurători - Modul transformator de izolare trifazat 300VA – 1 bucata - Tensiune de intrare: 3x 400 V, 50 Hz prin mufă CEE - Tensiune de ieșire 1: 3 x 94 V cu priza la 47 V - Tensiune de ieșire 2: 3 x 400 V - Protecție prin intermediul a 2 întrerupătoare termomagnetice separate cu declanșare sub tensiune - Putere: 300 VA - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Set de sarcină electronică de putere, 0.3kW – 1 bucata Sa includa atât rezistențe, cât și inductoare. Intensitatea și direcția curentului sunt afișate prin intermediul LED-urilor. Sarcina include, de asemenea, protecție la suprasarcină cu autoresetare. - Sarcini rezistive minime: 3 rezistențe individuale, 600 ohmi, 100 W cu indicatoare pentru direcția și intensitatea curentului, cu protecție la suprasarcină cu autoresetare - Sarcină inductivă minimă : 3x 0.2H, 0,5 A, cu protecție la suprasarcină cu auto-resetare - Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare - Motor asincron trifazat, rotor in colivie, 0.3 kW, 400/230 V – 1 bucata - Putere nominală: 0.37 kW - Clasa de eficienta: IE2 - Viteza nominală: 1400 rpm - Tensiune nominală: 400/230 V, 50 Hz - Curent nominal: 0.95 A / 1.65 A - cos phi: 0.76 - Furnizarea datelor motorului prin intermediul plăcuței electronice - Dimensiuni: aprox. 340 x 200 x 250 mm (HxLxA) - Motor sincron cu magneți permanenți (PMSM) – 0,3 kW – 1 bucata - Tensiune nominală: 320 V - Curent nominal: 2,9 A - Viteză nominală: 6000 rpm - Putere nominală: 0,6 kW - Furnizarea datelor motorului prin intermediul plăcuței electronice EDD (Electronic Drive Data) - Dimensiuni: aprox 340 × 210 × 210 mm (L × Î × A) - Adaptor USB cu toolbox MATLAB pentru electronică de putere și controlul proceselor (sau echivalent)– 1 bucata Sa aibă un adaptor USB cu toolbox MATLAB care sa fie destinat aplicațiilor de prototipare rapidă a sistemelor de control deschise și închise, integrate în mediul MATLAB/Simulink sau echivalent. Sa permita ca proiectele de sistem sa poata fi mai întâi simulate pe PC, iar în etapa următoare, circuitul poate fi construit pe hardware real pentru testare și validare. Sa aiba Interfața MATLAB sau echivalent care sa permita încărcarea proiectelor în sistemul de instruire pentru electronică de putere, pentru efectuarea testelor practice. Sa aiba Driverele și toolbox-urile incluse care permit utilizatorului să dezvolte aplicații proprii. Caracteristici: - Interfață hardware separată pentru încărcarea aplicațiilor create în MATLAB - Interfață USB compatibilă MATLAB pentru schimb de date (parametri și măsurători) - Orice variabilă poate fi înregistrată și procesată în MATLAB - Bibliotecă MATLAB corespunzătoare pentru acces facil la hardware-ul de electronică de putere - Suport pentru: - Software-in-the-loop (SIL) - Processor-in-the-loop (PIL) - Hardware-in-the-loop (HIL) Sa ncluda: - Adaptor de programare cu port USB și izolare galvanică - Toolbox MATLAB pentru electronică de putere și controlul în buclă închisă al acționărilor - Drivere - Encoder incremental de poziție – 1024 impulsuri, 0,3 kW – 1 bucata Sa aiba senzorul incremental de poziție montat între două plăci de rulmenți. Caracteristici - Rezoluție: 1024 impulsuri - Viteză maximă: 6000 rpm - Două capete de ax - Apărătoare cuplaj cu iluminare LED pentru mașini de 0.3kW – 1 bucata Sa aiba o protecție din plastic conectabilă ca protecție de contact a cuplajului rotativ dintre două mașini cuplate - Material: policarbonat transparent cu contact de protectie - Iluminare integrata pentru funcționarea corectă a funcțiilor de siguranță - Manșon de cuplare din cauciuc pentru mașini de 0.3kW – 1 bucata - Manșon de cuplare din cauciuc pentru cuplarea a două mașini. - Permite asamblarea rapidă și sigură - Proiectat cu angrenaj inelar intern - Material: cauciuc (neopren) - Dimensiuni: 40 x 45 mm (lungime x diametru) - Modul transformator regulator de excitație 0–200 V – 1 bucata Sa aiba un transformator de izolare variabil, utilizat ca sursă de excitație 0–200 V pentru mașini de curent continuu, mașini sincron și mașini multifuncționale. Date tehnice: - Tensiune de ieșire: - 0…200 V, 2 A AC - 0…30 V, 10 A AC - Redresor integrat pentru generarea tensiunii de curent continuu - Alimentare: 230 V, 50 Hz, prin cablu de rețea de 1,5 m Inaltime standard A4 pentru montare pe cadru de experimentare. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Modul experimente electronica 1: Componente semiconductoare

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice: Sa aiba incluse minim: • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu circuite cu diode (diodă Si, Ge și Zener) • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu barieră optică cu fotocelulă și circuit de stabilizare cu diodă Zener • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu circuite cu tranzistoare pentru construirea diverselor circuite (cuplaj pe emitor și colector, cu/fără reacție) • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Familiarizarea cu principiul de funcționare al semiconductorilor • Identificarea materialelor semiconductoare și a proprietăților acestora • Explicarea termenului „dopaj” • Explicarea conceptului de „joncțiune P-N” • Cunoașterea designului standard și a codurilor pentru componentele semiconductoare • Identificarea principalelor proprietăți și aplicații ale diodelor • Investigarea efectelor de valvă și redresare ale diodei • Înregistrarea caracteristicilor statice și dinamice ale diferitelor diode • Determinarea experimentală a diverselor parametri ai diodelor Ge, Si și Zener • Investigarea circuitelor limitatoare cu diode Zener (cu și fără sarcină) • Analizarea circuitelor de stabilizare cu diode Zener în funcție de tensiunea de intrare și sarcină • Familiarizarea cu proprietățile diodelor speciale: Schottky, PIN, tunel și dioda backward • Determinarea caracteristicilor și a curbei caracteristice ale unei diode emițătoare de lumină (LED) • Investigarea caracteristicilor de comutare și a curbei caracteristice ale unui fototranzistor • Analizarea unei bariere de lumină tip furcă • Introducere în circuitele de bază cu tranzistori • Utilizarea tranzistorului ca întrerupător și amplificator • Experiment privind ajustarea regimului de funcționare al unui circuit cu tranzistor • Măsurarea amplificării și a rezistenței de intrare/ieșire într-un circuit cu emitor comun, fără reacție • Investigarea efectului reacției rezistive și capacitive într-un circuit cu emitor comun • Măsurarea amplificării și a rezistenței de intrare/ieșire într-un circuit cu colector comun • Simularea defectelor (defecte activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Modul experimente electronica 3: Tranzistoare in circuite de amplificare

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice si funcționale Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 2 circuite amplificatoare cu mai multe trepte cu reactie reglabila • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu amplificator diferențial construit cu componente discrete • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 2 surse de curent constant (tranzistori FET și bipolari) • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Familiarizarea cu aplicațiile cu tranzistori in circuite de amplificatoare • Explicarea caracteristicilor și parametrilor tranzistorilor • Utilizarea fișelor tehnice pentru determinarea proprietăților tranzistorilor • Polarizarea DC și ajustarea punctului de operare al amplificatoarelor cu tranzistori • Proprietățile amplificatoarelor cu tranzistori în circuitele de emitor și colector • Circuit Darlington • Familiarizarea cu clasele de amplificatoare: Clasa A, B, C și D • Explicarea principiului amplificatoarelor push-pull • Răspunsul la semnal mic cu diagrame echivalente de circuit ale circuitelor amplificatoare • Măsurarea câștigului de tensiune al unei trepte de amplificare • Analiza prin măsurători ale unui amplificator în mai multe trepte (câștig și răspuns în frecvență) cu reactie rezistiva, capacitiva și directa • Efectuarea unor serii de măsurători privind influența diferitelor bucle de reactie (R, RC) asupra câștigului • Introducere în funcționarea și operarea amplificatoarelor diferențiale • Amplificatoare diferențiale cu mod diferențial și mod comun • Efectuarea ajustării offset-ului și a ajustării punctului de operare al unui amplificator diferențial • Controlul unui amplificator diferențial cu tensiuni simetrice și nesimetrice • Investigarea răspunsului la sarcină al unei surse de curent constant folosind tranzistori FET sau bipolari • Introducere în funcționarea unei surse de curent constant • Simularea defectelor (defecte activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 5.Modul experimente electronica 5: Amplificatoare Operationale

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu circuite amplificatoare operaționale inversoare și neinversoare • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu circuit comparator și trigger Schmitt cu tensiune de referință ajustabilă • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale pentru asamblarea diferitelor circuite cu amplificatoare operaționale (filtru activ, redresor de precizie, element cu acțiune derivativă, element cu acțiune integrativă, sursă de curent constant, sursă de tensiune de precizie) cu tensiune de referință ajustabilă și rezistor de sarcină variabil • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Introducere în proiectarea și funcționarea amplificatoarelor operaționale • Diagrama de circuit și tipuri de circuite de bază pentru amplificatoare operaționale (convertoare de impedanță, sumatoare, comparatoare, triggeri Schmitt) • Determinarea valorilor caracteristice și de limitare ale unui amplificator operațional prin măsurători • Investigația răspunsului DC și AC al circuitelor amplificatoare operaționale inversoare și neinversoare • Asamblarea și măsurătorile sursei de tensiune de precizie și ale sursei de curent constant • Asamblarea și măsurătorile circuitelor de sumare si scadere • Asamblarea și măsurătorile circuitelor cu acțiune integrativă și derivativă • Măsurători pe un circuit comparator • Investigarea răspunsului de comutare al unui trigger Schmitt în funcție de tensiunile de referință • Asamblarea și măsurătorile circuitelor de filtrare activă • Asamblarea unui redresor de precizie și examinarea acestuia prin măsurători • Simularea defectelor (6 defecte simulate activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 6.Modul experimente electronica 6.1: Semiconductoare de putere in aplicatii de CA

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale echipată cu diferite componente semiconductoare de putere, adică diodă de putere, tiristor, MOSFET, releu static. Sursă de tensiune de putere izolata electric pentru operarea semiconductoarelor de putere. • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale care funcționează ca placă de sarcină cu următoarele aplicații: Model LED de mare voltaj, iluminare cu transformator convențional, iluminare cu transformator electronic. • Simularea defectelor pentru identificarea sistematică a problemelor • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea diodelor de putere • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea tiristorilor • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea TRIAC-urilor • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea releelor semiconductoare (SSR) • Familiarizarea cu controlul unghiului de fază (controlul unghiului de fază înainte și după) • Operarea componentelor în circuite tipice • Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru a investiga parametrii semiconductoarelor de putere • Investigarea operațiunilor de comutare sub diverse sarcini • Identificarea ghidată și sistematică a problemelor la diodele de putere și tiristori. Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 7.Modul experimente electronica 6.2: Semiconductoare de putere in aplicatii de CC

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Specificații tehnice și funcționale Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale echipată cu diverse componente semiconductoare de putere, adică MOSFET n-channel, MOSFET p-channel, controller de putere 4Q-MOSFET, IGBT, relee statice. Senzor de tip Hall pentru măsurarea curentului izolat electric. • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale care funcționează ca placă de sarcină cu următoarele aplicații: Motor DC cu angrenaj ca sarcină inductivă, element Peltier pentru încălzire și răcire, LED pentru operațiuni de control al luminozității. • Simularea defectelor pentru identificarea sistematică a problemelor • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Familiarizarea cu modularea lățimii impulsului pentru controlul semiconductoarelor de putere • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea tranzistorilor MOSFET n-channel și p-channel • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea IGBT-urilor • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea controlerelor 4Q-MOSFET • Familiarizarea cu proiectarea și funcționarea releelor semiconductoare (SSR) • Operarea componentelor în cele mai importante circuite de bază • Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru a investiga parametrii semiconductoarelor de putere • Investigarea operațiunilor de comutare sub diverse sarcini • Identificarea ghidată și sistematică a problemelor la controlerele 4Q-MOSFET. Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 8.Modul experimente electronica 7: Surse de alimentare analogice

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale: Să Includă: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu redresoare cu dioda și punte de diode plus circuit de sarcină • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu multiplicator de tensiune în circuitul cascada Villard • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu regulator de tensiune cu tranzistor și circuit de sarcină • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu regulator de tensiune cu referinta de tensiune și circuit de sarcină • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Modulul trebuie să permită desfășurarea de activități didactice și experimentale care să acopere cel puțin următoarele teme: • Introducere în proiectarea și funcționarea redresoarelor monoalternanta si dubla alternanta • Listă de parametri pentru circuitele de redresoare (valori medii și rms, factor de formă și ondulații) • Introducere în circuitele comune pentru netezirea tensiunii de ieșire a redresoarelor • Determinarea caracteristicilor redresoarelor monoalternanta si dubla alternanta cu sarcină rezistivă prin măsurători • Determinarea caracteristicilor redresoarelor monoalternanta si dubla alternanta cu netezire prin măsurători • Investigarea prin măsurători a unui circuit multiplicator de tensiune încărcat și descărcat • Măsurarea dependenței de sarcină a ondulațiilor • Introducere în proiectarea și funcționarea reglutoarelor de tensiune cu tranzistori (tranzistori Darlington) • Măsurarea intervalului de ajustare al regulatoarelor de tensiune cu tranzistori fara sarcina • Investigarea răspunsului la sarcină al regulatoarelor de tensiune cu tranzistori • Explicația funcționării regulatoarelor de tensiune cu referinta de tensiune cu tranzistor de control tip serie • Explicația funcționării unui tranzistor de tip shunt ca regulator pentru tensiune ajustabilă • Investigarea calității de control statice și dinamice ale regulatoarelor de tensiune cu tranzistori prin măsurători • Simularea defectelor (9 defecte simulate activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 9.Modul experimente electronica 8: Surse de alimentare în comutație

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale: Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu convertor DC/DC de tip step-down cu circuit integrat de regulator de comutatie și rezistori de sarcină • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu convertor DC/DC de tip step-up cu circuit integrat de regulator de comutatie și rezistori de sarcină • Geantă de depozitare și transport • Software interactiv de experimentare Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Introducere în proiectarea și funcționarea surselor de alimentare cu comutatie (convertori DC/DC) • Măsurarea intervalului de ajustare și dependența de sarcină a convertorilor DC/DC step-down • Analiza convertorului DC/DC step-down prin măsurarea semnalului de ieșire în timp • Măsurarea intervalului de ajustare și dependența de sarcină a convertorilor DC/DC step-up • Analiza convertorului DC/DC step-up prin măsurarea semnalului de ieșire în timp. Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 10.Kit Interfata cu instrumentatie virtuala cu 2 unitati extender, accesorii si multimetru digital

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale: Sa aiba încorporate toate intrările și ieșirile, întrerupătoarele, sursele de putere și semnal, precum și circuitele de măsurare necesare pentru efectuarea experimentelor. Interfața sa fie controlată prin PC-ul conectat. Sa aiba minim urmatoarele echipamente: • Procesor pe 32 de biți cu memorie de stocare pentru măsurători • Interfețe USB, rată de transfer de 12 Mbit/s • Interfață WLAN/WiFi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n • Conectare simultană a unui număr nelimitat de plăci de experimentare printr-un sistem de magistrală serială • Carcasă de înaltă calitate, cu picioare din aluminiu și panou frontal din plexiglas întărit • Compatibil cu cadrele suport pentru panourile de instruire format DIN A4 • Proiectat pentru conectarea cablurilor de măsură de siguranță de 2 mm • LED-uri multicolore pentru afișarea stării • Ieșire analogică reglabilă, +/-10 V, 0.2 A, DC – 5 MHz, prin conectori BNC și borne de 2 mm • 4 intrări de amplificator diferențial analogic cu lățime de bandă de 10 MHz, sigure pentru tensiuni de până la 100 V, rată de eșantionare de 100 megaeșantioane, 9 intervale de măsurare, adâncime memorie 4 x 8 k x 10 biți, intrări prin BNC (2 intrări) sau borne de 2 mm (4 intrări) • 2 intrări analogice pentru măsurarea curentului, protejate împotriva supracurentului până la 5 A, rată de eșantionare de 250 kilo-eșantioane, 2 intervale de măsurare, rezoluție de 12 biți, conexiune prin borne de 2 mm • 3 ieșiri analogice variabile +/- 20V, 1 A, DC-150 Hz (necesită CO4203-2B) • Ieșire de semnal digital pe 16 biți, dintre care 8 biți sunt accesați prin prize de 2 mm, TTL/CMOS, frecvență de ceas 0 – 100 kHz, rezistență electrică +/- 15 V • Intrare de semnal digital pe 16 biți, dintre care 8 biți sunt accesați prin prize de 2 mm, adâncime memorie 16 biți x 2 k, TTL/CMOS, rată de eșantionare 0 – 100 kHz, rezistență electrică +/- 15 V • 8 relee, 24 V DC/1 A, dintre care 4 sunt accesibile prin borne de 2 mm • Dimensiuni: maxim30 x 20 x 9 cm • Sursă de alimentare externă cu intrare cu gamă largă 100-264 V, 47-63 Hz, ieșire 24 V / 5 A Sa aiba instrumente virtuale (măsurători și surse) minim: • 2 x Voltmetre, 2 x Ampermetre: AC, DC, 9 intervale, 100 mV până la 50 V, True RMS, AV • 1 x Contor de putere, 9 intervale, 100 mV până la 50 V • 1 x modul cu 8 relee, 1 x Multimetru: afișaj multimetru • 1 x Ampermetru cu 2 canale: AC, DC, 2 intervale, 300 mA și 3 A, True RMS, AV • 1 x Voltmetru cu 2 canale: AC, DC, 9 intervale, 100 mV până la 50 V, True RMS, AV • 1 x Osciloscop cu două canale: lățime de bandă 10 MHz, 25 intervale de timp, 100 ns/div până la 10 s/div, 9 intervale 20 mV/div până la 10 V/div, declanșare și predeclanșare, moduri XY și XT, funcție de cursor, adunare și multiplicare • 1 x Osciloscop cu 4 canale: lățime de bandă 10 MHz, 25 baze de timp, 100 ns/div până la 10 s/div, 9 intervale de tensiune, 20 mV/div până la 10 V/div, declanșare și predeclanșare, moduri XY și XT, funcție de cursor, adunare și multiplicare pentru 2 canale • 1 x Analizor de spectru: 9 intervale de tensiune 100 mV până la 50 V, interval frecvență de intrare 3 Hz până la 1 MHz, afișaj în domeniul timpului • 1 x Bode-Plotter: 9 intervale de tensiune 100 mV până la 50 V, interval de frecvență 1 Hz - 5 MHz, afișaj în domeniul timpului și diagramă de locus • 1 x Tensiune DC reglabilă 0 - 10 V • 1 x Generator de funcții: 0.5 Hz - 5 MHz, 0 - 10 V, sinus, pătrat, triunghiular • 1 x Generator arbitrar, 1 x Generator de impulsuri • 1 x modul cu 16 ieșiri digitale, 1 x modul cu 16 intrări digitale, 1 x modul cu 16 intrări/ieșiri digitale. Moduri de afișare: binar, hex, decimal și octal • 1 x Alimentare trifazată, 0 - 150 Hz, 0 - 14 Vrms, 2 A • 1 x Alimentare DC reglabilă, 3 x (-20 V - +20 V), 2 A • 1 x Alimentare trifazată cu ajustare suplimentară a defazajului și a ratei ceasului Sa includa: • Interfață • Sursă de alimentare • Cablu de alimentare • Cablu USB • Software de bază • Manual de utilizare Sa aiba Modulul suport experimentare- 2 bucati Care poate fi utilizat la conectarea diferitelor placi experiment la Interfata cu instrumentatie virtuala • Modulul se poate conecta la Interfaţa sau la alte module suport prin intermediul magistralei interne • Carcasa de înaltă calitate cu bază de aluminiu și panou frontal din plexiglass rezistent la zgarieturi. • Modulul dispune de magistrala pentru conectarea diferitelor plăci dedicate experimentelor • Modulul are disponibile diverse tensiuni fixe sau variabile prin intermediul a 8 borne de 2-mm • Modulul permite conectarea unei plăci breadboard pentru componente discrete şi circuite integrate • Modulul permite conectarea unui multimetru prin interfaţa IrDa • Se poate instala pe un cadru de experimentare cu dimensiune A4 Sa aiba Accesorii de măsurare, șunturi și cabluri de conectare Sa aiba rezistențe șunt pe un PCB, pentru măsurarea curentului utilizând intrările analogice ale sistemului multimedia. • 6 rezistențe șunt: 2 x 1 ohm, 2 x 10 ohm, 2 x 100 ohm • Serigrafie cu simboluri pentru identificarea rezistențelor, punctelor de prelevare a tensiunii și intrărilor de curent • 24 prize de 2 mm • Dimensiuni: 100 x 40 mm Set de cabluri de conectare 2 mm (28 bucăți), constând din: • 8 x cabluri de conectare 2 mm, 15 cm, albastre • 4 x cabluri de conectare 2 mm, 15 cm, galbene • 5 x cabluri de conectare 2 mm, 45 cm, negre • 2 x cabluri de conectare 2 mm, 45 cm, galbene • 5 x cabluri de conectare 2 mm, 45 cm, roșii • 2 x cabluri de conectare 2 mm, 45 cm, albastre • 1 x cablu adaptor de siguranță 4 mm la 2 mm, 50 cm, negru • 1 x cablu adaptor de siguranță 4 mm la 2 mm, 50 cm, roșu • 10 x conectori 2 mm / Distanță între pini 5 mm, albi Sa aiba Multimetru digital Caracteristici: • Ecran cu minim 3¾ cifre; rezoluție minimă: ±3.100 cifre. • Poate fi conectat la interfața de bază prin interfață IR. • Domenii minime de măsurare a tensiunii și curentului: 30 mV-1000 V DC, 3 V-1000 V AC; 3 mA-16 A DC; 30 mA-10 A AC. • Domenii minime de rezistență: 30 ohm-30 Mohm. • Sa aiba posibilitate măsurători de temperatură. • Testarea continuității și a diodelor. • Include manșon de protecție, cabluri de măsurare, baterie.. Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 11.Kit Electronica digitala 1: Porti si bistabile

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale: Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu porți logice (NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR) și o secvență de porți • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu circuit bistabil JK • Geantă de depozitare și transport • Browser și software pentru modul Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte minime: • Introducere în circuitele logice de bază • Introducere în termenii tabelelor de adevăr, simboluri, ecuații de comutare și diagrame de temporizare pentru toate porțile de bază • Introducere în funcțiile și legile booleaniene • Derivarea experimentală a funcțiilor și legilor booleaniene • Proiectarea circuitelor logice de bază utilizând porți NAND și NOR • Minimizarea circuitelor logice utilizând hărți Karnaugh și testare experimentală • Introducere în principiile circuitelor bistabile • Investigarea funcționării circuitului bistabil JK (semnal de intrare static și dinamic/mod de ceas unic) • Investigarea unui circuit de contor • Simularea defectelor (7 defecte simulate activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 12.Kit Electronica digitala 2: Circuite secventiale

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba minim: • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu porți NAND, NOR și circuite bistabile pentru realizarea circuitelor secvențiale • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu numărător binar sincron, configurabil ca numărător crescător sau descrescător • Geantă de depozitare și transport • Browser si Software pentru modul Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Introducere în proiectarea și funcționarea diverselor tipuri de circuite bistabile și registre • Investigarea funcționării diferitelor circuite bistabile și registre prin măsurători • Proiectarea și realizarea numărătoarelor și testarea acestora pe circuite reale • Proiectarea și realizarea registrelor de deplasare cu ieșiri seriale și paralele și testarea acestora pe circuite reale • Introducere în proiectarea și funcționarea numărătoarelor și divizoarelor • Analiza numărătoarelor și divizoarelor prin măsurători • Măsurători pe numărătoare sincrone și asincrone • Diferențierea între numărătoarele sincrone și asincrone • Proiectarea și investigarea numărătoarelor binare crescătoare și descrescătoare • Simulare de defecte (2 defecte simulate, activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 13.Kit Electronica digitala 3: Aplicatii circuite

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 2 sumatori de 1 bit și 2 sumatori de 4 biți • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu multiplexor/demultiplexor de 8 biți • Geantă de depozitare și transport • Browser si Software pentru modul Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Introducere în funcționarea sumatorilor binari de tip semisumatoare si sumatoare complete • Proiectarea și investigarea sumatorilor de 1 bit de tip semisumatoare si sumatoare complete • Proiectarea și investigarea unui sumator complet de 4 biți cu ieșire paralelă • Proiectarea și investigarea unui sumator complet de 4 biți (ieșire serie) cu registru de deplasare • Introducere în proiectarea și funcționarea multiplexorilor și demultiplexorilor • Introducere în funcționarea magistralelor de date și adrese • Investigarea circuitelor multiplexor/demultiplexor prin măsurători • Investigarea unui circuit multiplexor/demultiplexor cu contor binar • Simularea defectelor (3 defecte simulate activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 14.Kit Electronica digitala 4: Circuite convertoare

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba minim: • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 1 convertor D/A cu rezistori ponderați și 1 convertor D/A cu rețea R-2R, construit din componente discrete • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 1 convertor A/D utilizând metoda cu pantă unică/dublă și 1 convertor A/D utilizând metoda paralelă (convertor flash), construit din componente discrete • 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu 1 convertor V/f și 1 convertor f/V • Geantă de depozitare și transport • Browser si Software pentru modul Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Parametri de bază pentru circuitele de convertoare: rezoluție, liniaritate, viteză • Introducere în proiectarea și funcționarea unui convertor D/A cu rețea R/2R • Înregistrarea caracteristicilor statice și dinamice pentru un convertor D/A cu rețea R-2R • Introducere în proiectarea și funcționarea unui convertor D/A cu rezistori ponderați • Înregistrarea caracteristicilor statice și dinamice pentru un convertor D/A cu rezistori ponderați • Investigarea unui circuit aplicat de convertor D/A • Terminologia de bază pentru achiziția de date digitale: eșantionare, teorema de eșantionare, reconstrucția semnalului, aliasing • Introducere în proiectarea și funcționarea unui convertor A/D flash • Introducere în proiectarea și funcționarea unui convertor A/D utilizând metoda „single-/dual-slope” • Introducere în proiectarea și funcționarea convertoarelor sigma-delta • Înregistrarea caracteristicii pentru un convertor A/D • Măsurarea semnalelor interne într-un convertor A/D • Introducere în proiectarea și funcționarea convertoarelor V/f și f/V • Ajustarea tensiunii de referință pentru convertoarele V/f și f/V • Înregistrarea caracteristicii convertoarelor V/f și f/V • Măsurarea semnalelor interne în convertoarele V/f și f/V • Investigarea circuitelor convertor V/f/f/V • Simularea defectelor (5 defecte simulate activate prin releu). Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 15.Kit Electronica digitala 5: Compatibilitate electromagnetica (EMC)

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba minim: • 1 placă dedicată lucrărilor experimentale cu trasee paralele pentru studierea efectelor de cuplaj galvanic, inductiv și capacitiv, cu amplificator de măsurare • Geantă de depozitare și transport • Browser și software pentru modul Sa aiba o tematică a modulului cu urmatoarele cerinte: • Familiarizare cu terminologia compatibilității electromagnetice (EMC) • Efecte de cuplaj electromagnetic • Surse naturale și artificiale de interferență • Standarde și directive europene esențiale privind EMC • Măsurarea cuplajului galvanic între două trasee paralele • Măsurarea cuplajului capacitiv între două trasee paralele • Măsurarea cuplajului inductiv între două trasee paralele • Modalități de îmbunătățire a caracteristicilor EMC ale unui circuit • Modalități de îmbunătățire a rezistenței unui circuit la interferențe. Cantitate: 5 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 10 – Software pentru electronică de putere și electronică digitală

Reper 1.Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie de la retea

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Specificații tehnice și funcționale minime: • Software interactiv compatibil cu platforme de simulare în timp real Windows, MATLAB/Simulink, etc. , capabil să integreze minimum 20 de experimente predefinite. Să permită: • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în instrucțiunile experimentului prin „Copy” si „Paste” • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct de pe paginile de instrucțiuni ale experimentului • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului elevilor • Document compatibil cu imprimarea pentru tipărirea instrucțiunilor experimentului cu soluții • Browser de curs, software de curs și instrumente virtuale Sa aiba obiective de instruire: • Fundamentele diodelor, tiristoarelor și triacurilor • Rectificarea • Principii de control: controlul fazei, funcționarea redresorului, funcționarea invertorului • Circuite: M1, M2, M3, B2, B6, M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, B2HA, B2HK, B2HZ, B6C, B6HA, B6HK, W1C, W3C • Sarcini rezistive și inductive • Caracteristici de control și diagrame de funcționare • Circuite de protecție • Măsurători pe PC • Analiza frecvenței și observarea armonicilor Curs multimedia interactiv care ghidează pas cu pas prin studiul circuitelor moderne de conversie de putere cu comutatie naturala. Elementele fundamentale sunt transmise folosind animații ușor de înțeles. Combinat cu instrumente virtuale pentru controlul hardware-ului, oferă o platformă de experimente foarte ușor de utilizat.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie de la retea cu motor CC

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Specificații tehnice și funcționale minime: Software interactiv compatibil cu platforme de simulare în timp real Windows, MATLAB/Simulink, etc. , capabil să integreze minimum 20 de experimente predefinite. Să permită: • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în instrucțiunile experimentului prin glisare și plasare • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct de pe paginile de instrucțiuni ale experimentului • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului elevilor • Document compatibil cu imprimarea pentru tipărirea instrucțiunilor de experiment cu soluții • Browser de curs, curs software și instrumente virtuale Sa aiba obiective de instruire: • Controlul vitezei în buclă închisă în cadranele de la 1 la 4 cu și fără control secundar al curentului • Controlul vitezei în buclă deschisă cu convertor de curent simplu • Controlul vitezei în buclă deschisă cu convertor de curent dublu • Funcționare in patru cadrane, recuperare de energie • Controlul vitezei în buclă închisă, controlul curentului în buclă închisă, controlul în cascadă, controlul adaptiv • Analiza controlului computerizat al sistemului și controlerului și setarea parametrilor • Controlul tip P, PI și PID Optimizarea controlerului Curs multimedia interactiv care ghidează pas cu pas prin studiul circuitelor moderne de conversie de putere cu motoare de CC. Elementele fundamentale sunt transmise folosind animații ușor de înțeles. Combinat cu instrumente virtuale pentru controlul hardware-ului, oferă o platformă de experimente foarte ușor de utilizat.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 3.Software interactiv de laborator: Convertoare cu comutatie forțată

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Specificații tehnice și funcționale minime: - compatibilitatea în timp real cu platforme de simulare de tip Windows, MATLAB/Simulink, etc. - să fie capabil să integreze minimum 20 de experimente predefinite. Să permită: • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în instrucțiunile experimentului prin glisare și plasare • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct de pe paginile de instrucțiuni ale experimentului • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului elevilor • Document compatibil cu imprimarea pentru tipărirea instrucțiunilor de experiment cu soluții Sa aiba Browser de curs, curs software și instrumente virtuale Sa aiba conținutul instruirii: • Bazele tranzistorului IGBT • Principii de comandă: o Modulație în lățimea impulsului (PWM) o Regulatoare DC ce funcționează în 1, 2 sau 4 cadrane • Modularea tensiunilor AC de frecvență joasă prin PWM • Circuite studiate: o Redresor pas cu pas (step-down controller) o Punte H (H-bridge) o Invertoare • Sarcini rezistive, capacitive și inductive • Circuite de protecție, circuite intermediare (link circuits), ramuri de recirculare (freewheeling) • Caracteristici de comandă și grafice de funcționare • Interpolare, frecvență de tact, ondulație (ripple) • Analiză în frecvență și observarea armonici¬lor Curs multimedia interactiv care ghidează pas cu pas prin studiul circuitelor moderne de convertoare de putere autocomutate. Elementele fundamentale sunt transmise folosind animații ușor de înțeles. Combinat cu instrumente virtuale pentru controlul hardware-ului, oferă o platformă de experimente foarte ușor de utilizat.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 4.Software interactiv de laborator: Convertoare de frecventa

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Specificații tehnice și funcționale Sa permita: • Setări experimentale interactive pe platforme de simulare în timp real Windows, MATLAB/Simulink, etc. - integrarea a minimum 20 de experimente predefinite. • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în cadrul instrucțiunilor experimentale prin „drag and drop“ • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct din paginile de instrucțiuni experimentale • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului studenților • Sa permita imprimarea usoară a instrucțiunilor experimentului impreuna cu masuratori, grafice si soluții • Sa aiba browser de curs, software de curs și instrumente virtuale Sa permita abordarea urmatoarei tematici: • Convertizoarele de frecventa cu motoare asincrone trifazate • Studierea convertizoarelor cu control de frecventa si tensiune • Studierea convertizoarelor cu modulatie vectoriala spatiala • Analiza raportului dintre tensiune si frceventa • Compensarea rezistentei statorice • Studierea unui convertizor Investigation of a converter drive motor • Parametrizarea cu ajutorul calculatorului si animatii. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 5.Software interactiv de laborator: Convertoare cu orientare dupa camp cu MATLAB-Simulink

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale minime: Sa permita: • Setări experimentale interactive pe platforme de simulare în timp real Windows, MATLAB/Simulink, etc. - integrarea a minimum 20 de experimente predefinite. • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în cadrul instrucțiunilor experimentale prin „drag and drop“ • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct din paginile de instrucțiuni experimentale • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului studenților • Sa permita imprimarea usoară a instrucțiunilor experimentului impreuna cu masuratori, grafice si soluții Sa aiba browser de curs, software de curs și instrumente virtuale Sa permita abordarea urmatoarei tematici: • Configurarea unui hardware-in-the-loop in conditii de timp real • Modelarea si proiectarea unui sistem de control orientat dupa camp • Reducerea unui sistem de control la componente discrete pentru a functiona cu un processor de semnal digital • Crearea si acordarea regulatoarelor de debit si turatie • Transformarile Park si Clarke • Integrarea modulatiei vectoriale spatiale pentru controlul optim al IGBT-urilor • Decuplarea curentului si tensiunii orientate dupa camp • Detectia turatiei cu senzori incrementali Sa permita compararea rezultatelor simularii cu masuratori reale Cursul interactiv multimedia trebuie sa ofere instructiuni pas cu pas prin experimentele cu circuite de Control orientat după câmp (Field-Oriented Control) utilizând MATLAB-Simulink. Fundamentele sunt transmise folosind animații intuitive si in combinatie cu instrumente virtuale pentru controlul hardware-ului, constituindu-se intr-o platformă experimentală prietenoasă.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 6.Software interactiv de laborator: Servo motoare cu comutatie electronica

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba caracteristici minime: • Setări experimentale interactive • Măsurătorile și graficele pot fi salvate în cadrul instrucțiunilor experimentale prin „drag and drop“ • Instrumentele virtuale pot fi pornite direct din paginile de instrucțiuni experimentale • Întrebări cu feedback și logică de evaluare pentru verificarea progresului studenților • Sa permita imprimarea usoară a instrucțiunilor experimentului impreuna cu masuratori, grafice si soluții Sa aiba browser de curs, software de curs și instrumente virtuale Conținutul instruirii sa contina: • Principiul de funcționare al motoarelor servo cu comutație electronică și al motoarelor fără perii (brushless DC) • Analiza modulației vectoriale spațiale orientate după câmp (field-oriented space vector modulation) • Studiul sistemelor de coordonate și al senzorilor • Setarea parametrilor și animații asistate de calculator Cursul interactiv multimedia trebuie sa ofere instructiuni pas cu pas prin experimentele cu servomotoare și comutație electronică. Fundamentele sunt transmise folosind animații intuitive si in combinatie cu instrumente virtuale pentru controlul hardware-ului, constituindu-se intr-o platformă experimentală prietenoasă.. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 7.Software pentru proiectarea circuitelor electronice

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale minime: Software pentru proiectarea circuitelor electronice, cu funcționalități similare celor oferite de NI Multisim Education Edition, sau echivalent, licență pentru un singur utilizator • Sa permita schitarea unui circuit • Sa permita calcularea valorilor componentelor • Sa permita proiectarea unui circuit în NI Multisim • Sa permita selectarea componentelor • Sa permita simularea funcționării circuitului în NI Multisim • Sa permita asamblarea circuitului simulat pe placa de test Sa aiba: Placă de test compatibilă cu simularea și testarea circuitelor electronice UniTrain, sau echivalentă, cu set de cabluri • Sa aiba 2 seturi de componente conectate • Sa aiba geantă de depozitare și transport • Sa aiba browser si software pentru modul Sa permita: • Considerarea unor strategii alternative de soluționare • Evaluarea raportului cost-beneficiu • Învățarea despre un program de simulare a circuitelor bazat pe NI Multisim • Efectuarea măsurătorilor și testelor pe circuitul de pe placa de test • Compararea simulării cu rezultatele măsurate ale circuitului real • Evaluarea și optimizarea circuitului. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 8.Software pentru proiectarea circuitelor imprimate PCB

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice și funcționale minime: Licență unică pentru Software interactiv de laborator care permite realizarea de experimente simulate și control al echipamentelor virtuale, cu funcționalități similare/echivalente NI Ultiboard Education Edition. • Sa aiba: Browser și software pentru modul • Sa permita crearea unui schițe pentru poziționarea componentelor pe un PCB • Sa permita exportarea fișierului in mai multe tipuri de programme de exemplu: NI Multisim către NI Ultiboard • Sa permita crearea traseelor conductorilor (rute) • Sa permita crearea unui design complet al unui circuit • Sa permita modificarea și adăugarea de etichete • Sa permita stabilirea conexiunilor de trecere si jumperilor • Sa permita crearea unui fișier Gerber pentru fabricație ulterioară. Sa permita: • Învățarea despre istoria PCB-urilor • Denumirile proprietăților unui PCB • Descrierea diferitelor procese de fabricație a PCB-urilor • Aplicarea diferitelor standarde • Stăpânirea unităților de măsură în inch și metric • Perfecționarea unui circuit în NI Multisim sau echivalent • Învățarea și aplicarea principiilor corecte pentru poziționarea componentelor • Crearea de noi dimensiuni pentru componente • Stăpânirea principiilor fundamentale ale traseelor conductorilor (rute). Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 11 – Echipamente multimedia

Reper 1.Tablă inteligentă

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Diagonala minim 86" Sa fie de tip : D-LED sau echivalent Raport de aspect: 16:9 Sa aiba rezoluție minim: 3840 x 2160 (4K) Culoare minim : 72% NTSC Culori : minim 1.07 miliarde Sticlă: minim 4MM AG Sa aiba luminozitate : min 400cd/m²(typ) Raport contrast sa fie: 1200:1/4000:1 Timpul de răspuns sa fie maxim 10ms. Sa aiba lumină albastră redusă. Sa permita un unghi de vizualizare maxim: H = 180 , V = 180 tip. Sa aiba o durata de viață : ≥50.000 ore Sa aiba touch : IR sau Capacitiv Sa aiba suprafața sticlei: Anti-orbire Transparență minim: 85% Sa aiba acuratete : Φ 6mm – 8 mm Timp de răspuns : ≤10ms Sa aiba puncte touch OS: Android &Windows sau echivalent Sa permita sistem de operare: Windows, Mac, Android, Linux, Chrome Obiect tactil: de tip Stylus & Deget Tensiune : AC100-240V Alimentare (fără PC) : ≤450W Consum în standby : <0.5W Sa aiba sistem Android sau Windows CPU/GPU minim: 2.2GHz Sa aiba RAM minim : 8G Sa aiba Memorie flash : minim 128G Suport minim: Windows 10, 11 / Android 12, 14. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Sistem teleconferinta

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa aiba Interfata USB 3.0 • Sa permita minim rezolutii de: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p la 30 fps sau 1080p, 720p la 30 sau 60 fps • Pan: ± 90° • Tilt: +50°/-90° • Sa aiba zoom: min15x HD • Sa aiba camp de vizualizare maxim: 90° • Sa aiba autofocus Sa aiba rezolutie video (pixeli) minim 3840 x 2160 Sa aiba microfon Camera Rally Hub de afisare Surse de alimentare USB tip C la cablu C USB tip A la cablu B Cablu CAT6A Conectori HDMI tip A la cablu A Difuzoare Rally Plus Microfoane Rally Plus Hub incorporabil in masa • Sa permita conectivitate: Plug & Play, fara software suplimentar • Sa aiba sistem de operare minim Windows 7/8.1/10, Mac OS X 10.10 sau superior Compatibilitate: certificat pentru Skype Business, compatibil Cisco, Google Hangouts, Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeetingTM, Vidyo si alte sisteme de videoconferinta. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Lot 12: Sisteme industriale automatizate

Reper 1.Sistem mobil omnidirectional

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| 1. Descriere Generală Platformă robotică mobilă destinată cercetării și educației în domeniul ingineriei, capabilă de deplasare autonomă și teleoperată. Platforma trebuie să fie modulară, permițând integrarea facilă a senzorilor suplimentari și dezvoltarea de algoritmi de inteligență artificială (AI), cartografiere (SLAM) și navigație. 2. Caracteristici Mecanice și Dimensionale Tip șasiu: Structură modulară, robustă (preferabil profile de aluminiu standardizate sau șasiu metalic industrial), care să permită montarea facilă de accesorii. Dimensiuni: Lățime: minim 500 mm - maxim 800 mm (pentru a putea trece prin uși standard). Amprentă la sol: suficientă pentru stabilitate, dar compactă pentru laboratoare. Masă suportată (Payload): Minim 20 kg (preferabil până la 30 kg). Sistem de deplasare: Tip: Omnidirecțional. Roți: Configurație care să asigure stabilitate și tracțiune pe suprafețe interioare (linoleum, parchet, beton elicopterizat). Garda la sol: Adecvată pentru trecerea peste mici obstacole (praguri de cabluri), minim 20 mm. 3. Sistemul de Calcul și Control (Hardware Inteligent) Unitate centrală de procesare: Arhitectură: Sistem embedded dedicat pentru AI și robotică (ex: arhitectură ARM ). Procesor (CPU): Minim 4 nuclee (Quad-Core). Procesor Grafic (GPU): Suport hardware pentru accelerare AI (compatibil cu framework-uri precum CUDA, OpenVINO sau echivalent), minim 128 nuclee CUDA sau performanță echivalentă AI (minim 0.5 TFLOPS FP16). Memorie RAM: Minim 4 GB. Stocare: Minim 64 GB (prin card microSD de mare viteză sau SSD/eMMC integrat). Conectivitate: Wireless: Modul Wi-Fi integrat sau adaptor USB inclus (minim standard 802.11n/ac). Porturi periferice: Minim 4 porturi USB (din care minim 2 x USB 3.0 pentru senzori de mare viteză). 4. Senzori și Periferice Senzor distanță (LIDAR) 2D: - Câmp vizual (FOV): 360 grade. - Rază de scanare: Minim 10 metri. - Frecvență de eșantionare: Adecvată pentru scanări interioare. Sistem de vedere artificială: - Tehnologie: Stereo vision activ sau Time-of-Flight. - Rezoluție: Minim 1280x720 pixeli pentru fluxul RGB. - IMU integrat: Da (pentru odometrie vizuală). - Câmp vizual: Minim 80 grade pe orizontală. Senzor inerțial (IMU): Accelerometru și giroscop pe 3 axe (integrat în platformă sau modul separat). Control manual: Gamepad wireless inclus (conexiune 2.4GHz sau Bluetooth). 5. Alimentare și Autonomie Acumulator: Tehnologie Li-Po sau Li-Ion, capacitate minimă 4000 mAh (sau o capacitate care să asigure autonomia solicitată). Sistem de management al bateriei (BMS): Protecție la scurtcircuit, supradescărcare și supraîncărcare. Regulatoare de tensiune: Sistem integrat de stabilizare a tensiunii pentru electronica de bord (5V/12V etc.). Autonomie: Minim 2 ore în regim de funcționare mixtă (standby + deplasare). Încărcător: Inclus, compatibil cu tipul de acumulator ofertat. 6. Siguranță Buton de oprire de urgență (E-Stop): Fizic, montat pe robot, ușor accesibil, care întrerupe alimentarea motoarelor. 7. Compatibilitate Software Sistem de operare suportat: Linux (Ubuntu sau echivalent). Compatibilitate Middleware: Suport nativ sau pachete disponibile pentru ROS (Robot Operating System) și ROS 2. Acesta este criteriul critic pentru cercetare. Suport biblioteci AI: Compatibilitate demonstrată cu TensorFlow, PyTorch, OpenCV. 8. Livrabile Suplimentare Documentație tehnică completă (manual utilizare, scheme bloc). Exemple de cod (SDK/API) pentru funcțiile de bază (deplasare, citire senzori). Model 3D (format CAD/STEP) pentru simulare (Digital Twin).. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

Reper 2.Stand Multifunctional sistem industrial format din 5 statii interconectabile

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| 1. STAȚIE ALIMENTARE CU PALEȚI PENTRU TRANSPORT PRODUSE (1 bucată) - 1.1. Post de lucru mobil pentru integrare echipamente: - Structură: Schelet metalic robust, tip industrial sau didactic, vopsit electrostatic. - Mobilitate: 4 roți, dintre care minim 2 prevăzute cu sistem de frânare/blocare. - Dimensiuni: Lățime aprox. 700-800 mm, Adâncime aprox. 900-1100 mm, Înălțime ergonomică (aprox. 1700-1800 mm inclusiv suprastructura). - Blat: Material rezistent la uzură mecanică. - Cadru montaj: Profil (ex: aluminiu extrudat) ce permite montarea panourilor didactice standard (format A4 sau echivalent). - Dotări electrice: Panou cu întreruptor general, buton ciupercă de urgență (E-Stop), protecție diferențială (ex: 16A/30mA), minim 4 prize 230V Schuko, conexiune Ethernet (RJ45). - 1.2. Echipament interfață om-mașină (HMI): - Tip: Panou operator industrial cu ecran tactil (Touchscreen). - Diagonală: Minim 7 inch. - Afișaj: Color (minim 65.000 culori), tehnologie TFT sau echivalent. - Comunicație: Port Ethernet compatibil cu protocoale industriale (ex: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP). - Interfețe suplimentare: Minim 1 x USB. - 1.3. Echipament de conducere cu automat programabil (PLC): - Tip: Automat programabil industrial, modular. - Intrări Digitale (DI): Minim 14 canale (24V DC). - Ieșiri Digitale (DO): Minim 10 canale (24V DC, min. 0.5A). - Intrări/Ieșiri Analogice: Minim 2 intrări și 2 ieșiri (sau extensibil la acest număr). - Memorie: Capacitate adecvată pentru rularea programului de proces. - Interfațare didactică: Panou frontal cu acces la semnale prin borne securizate (4mm) SAU conectori multipolari de tip industrial (pentru conectare rapidă, fără a impune un standard proprietar specific precum SysLink, dar acceptându-l ca variantă). - Simulare: Comutatoare fizice pentru simularea stării intrărilor digitale. - Accesorii: Sursă alimentare 24V DC inclusă, cabluri de conexiune. - 1.4. Echipament Edge Computing: - Funcție: Colectare date, procesare locală și transmisie IoT. - Hardware: Procesor arhitectură ARM sau x86, RAM min. 4GB, Stocare min. 16GB (eMMC/SD). - Conectivitate: Minim 2 x Ethernet Gigabit, porturi USB. - Interfațare semnale: Acces la DI/DO/AI prin panou didactic cu borne securizate. - 1.5. Convertizor de frecvență (VFD): - Alimentare: Monofazată sau trifazată (compatibil cu rețeaua laboratorului). - Putere: Compatibilă cu motorul conveiorului (ex: 0.37 – 0.55 kW). - Comunicație: Interfață de rețea industrială integrată. - Panou didactic: Acces la semnale control prin borne 4mm, potențiometru pentru referință viteză. - 1.6. Conveior de laborator (Bandă transportoare): - Dimensiuni: Lungime aprox. 700-800 mm, lățime adecvată paleților. - Acționare: Motor asincron sau sincron, alimentare AC. - Senzori: Senzori optici/inductivi pentru detecție palet și capete de cursă. - Siguranță: Buton ciupercă oprire urgență montat local. - Conectică: Interfațare semnale prin panou cu borne sau conectori multipolari. - 1.7. Unitate stocare paleți transport: - Funcție: Stocarea și distribuția paleților pe bandă. - Acționare: Pneumatică sau electrică (mecanism de separare). - Senzori: Monitorizare stoc (gol/plin) și poziție mecanism. 2. STAȚIE ALIMENTARE PIESE DE BAZĂ (1 bucată) - 2.1. Post de lucru mobil: - Specificații identice cu punctul 1.1 (dimensiuni aprox. 750x1000x1750mm, dotări electrice complete). - 2.2. Automat Programabil (PLC): - Specificații similare cu 1.3 (Minim 14 DI, 10 DO, 2 AI, 2 AO, interfață rețea industrială, panou didactic interfațare). - 2.3. Conveior cu servomotor: - Funcție: Transport și poziționare precisă. - Acționare: Servomotor cu encoder integrat (absolut sau incremental de înaltă rezoluție). - Performanțe: Putere min. 0.4kW (sau adecvată sarcinii), control precis al poziției. - Include: Senzori poziție și panou interfațare semnale. - 2.4. Driver/Convertizor Servo: - Compatibilitate: Dedicat motorului de la pct 2.3. - Funcții: Control cuplu, viteză, poziție. - Comunicație: Protocol industrial (Profinet, EtherCAT, etc.). - 2.5. Unitate stocare piese de bază: - Tip: Magazie verticală sau gravitațională. - Acționare: Mecanism pneumatic de separare (cilindru împingere/blocare). - Senzori: Detecție prezență piesă, senzori poziție cilindri (tip Reed/Hall). - 2.6. Sistem identificare RFID: - Componente: Minim 2 capete de citire/scriere (Read/Write) și interfață de comunicare. - Frecvență: Standard industrial (ex: 13.56 MHz). - Conectivitate: IO-Link sau Ethernet industrial. - Accesorii: Tag-uri RFID compatibile montate pe paleți. 3. STAȚIE CELULĂ CU BRAȚ ROBOTIC COLABORATIV (1 bucată) - 3.1. Post de lucru mobil: - Specificații identice cu 1.1, cu blat adaptat pentru montarea stabilă a robotului. - 3.2. Interfață Om-Mașină (HMI): - Specificații identice cu 1.2. - 3.3. Automat Programabil (PLC): - Specificații identice cu 1.3 (Minim 14 DI, 10 DO, conectivitate rețea). - 3.4. Braț robotic industrial colaborativ: - Arhitectură: Braț articulat cu 6 axe (6 grade de libertate). - Sarcina utilă (Payload): Minim 3 kg. - Rază de acțiune (Reach): Minim 500 mm. - Siguranță: Funcții colaborative native (detectare coliziune, oprire de protecție) conform ISO/TS 15066. - Conectivitate Controller: Suport pentru protocoale industriale (PROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IP). - I/O: Intrări/Ieșiri digitale configurabile integrate. - Programare: Consolă portabilă (Teach Pendant) cu interfață grafică și posibilitate de ghidare manuală (teaching by demonstration). - 3.5. Gripper (Element de prindere): - Tip: Paralel, acționare electrică sau pneumatică. - Compatibilitate: Integrat plug&play cu robotul ofertat. - Senzori: Feedback stare falci (deschis/închis). - 3.6. Conveior cu servomotor: - Specificații identice cu 2.3 (Poziționare precisă pentru manipulare robotizată). - 3.7. Driver/Convertizor Servo: - Specificații identice cu 2.4. - 3.8. Unitate indexare piese: - Funcție: Oprirea mecanică și fixarea paletului pe bandă pentru precizie. - Acționare: Pneumatică. - Senzori: Confirmare poziție indexată. - 3.9. Sistem RFID: - Minim 1 punct de citire/scriere conectat la sistemul de control (IO-Link/Profinet). - 3.10. Compresor de aer: - Tip: Silențios (adecvat pentru laborator). - Volum rezervor: Minim 24 litri. - Presiune: Minim 8 bari. - 3.11. Filtru regulator aer (FRL): - Funcție: Filtrare impurități și reglare presiune lucru (0-10 bar). - 3.12. Set piese de lucru: - Componență: Paleți transportori (cu tag RFID), piese de bază și piese superioare (capace) compatibile cu magaziile stațiilor. 4. STAȚIE ASAMBLARE A PĂRȚII SUPERIOARE (1 bucată) - 4.1. Post de lucru mobil: - Specificații identice cu 1.1. - 4.2. Automat Programabil (PLC): - Specificații identice cu 2.2. - 4.3. Conveior cu servomotor: - Specificații identice cu 2.3. - 4.4. Driver/Convertizor Servo: - Specificații identice cu 2.4. - 4.5. Unitate stocare piese superioare (Capace): - Tip: Magazie verticală/gravitațională. - Acționare: Pneumatică (separare și eliberare). - Senzori: Monitorizare nivel și poziție actuatori. - 4.6. Unitate de presare pneumatică: - Funcție: Asamblarea prin presare a capacului pe corpul piesei. - Acționare: Cilindru pneumatic compact. - Senzori: Confirmare poziție cilindru (retras/avansat). - Siguranță: Protecție mecanică a zonei de presare (ex: carcasă transparentă). - 4.7. Sistem RFID: - Specificații identice cu 2.6 (Minim 2 unități citire/scriere). 5. STAȚIE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE AUTOMATĂ (1 bucată) - 5.1. Post de lucru mobil: - Specificații identice cu 1.1. - 5.2. Automat Programabil (PLC): - Specificații identice cu 2.2. - 5.3. Conveior cu servomotor: - Specificații identice cu 2.3 (inclusiv reductor dacă este necesar pentru cuplu). - 5.4. Convertizor de frecvență/Servo Driver: - Specificații identice cu 2.4. - 5.5. Unitate pneumatică/electrică de stocare produse: - Funcție: Descărcarea produselor asamblate de pe palet și depozitarea lor. - Tip: Manipulator (Pick & Place) sau sistem de rafturi automatizat. - Acționare: Cilindri pneumatici (liniari/rotativi) sau axe electrice. - Senzori: Detecție sloturi libere/ocupate, detecție poziție manipulator. - Include: Toate accesoriile pneumatice și de conectică necesare. 6. LIVRABILE COMUNE ȘI CERINȚE GENERALE - 6.1. Digital Twin (Geamăn Digital): - Se va furniza modelul 3D (CAD) al stațiilor. - Formatul trebuie să fie compatibil cu softuri uzuale de simulare industrială (ex: format neutru STEP, JT sau formate native ale platformelor majore de simulare). - 6.2. Documentație tehnică: - Manuale de utilizare, instalare și întreținere. - Scheme electrice și pneumatice detaliate. - Instrucțiuni de siguranță. - 6.3. Software: - Exemple de programe (cod sursă) pentru funcționarea de bază a stațiilor. - Licențe software pentru programarea PLC-urilor (dacă nu sunt gratuite).. Cantitate: 1 bucată Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

LOT 13 – Multifuncțională

Reper 1.Multifuncțională

| Specificații tehnice minimale | Denumire comercială – Specificații tehnice produs ofertat |
| --- | --- |
| Sa permita printare fata/verso : Automat • Sa aiba mod de printare: Alb negru / Color • Sa aiba functii principale: Copiere, Printare, Scanare • Sa permita conectivitate: USB, Retea • Sa aiba viteza de printare monocrom minim 30 ppm • Sa aiba viteza de printare color minim 30 ppm • Sa aiba memorie internă minim 6 GB Sa aiba capacitate alimentare automata documente (ADF) de minim 100 coli • Sa permita scanare fata/verso • Sa aiba rezolutie printare minim 1200 x 1200 dpi • Sa aiba rezolutie copiere minim 600 x 600 dpi • Sa aiba rezolutie minimă 600 x 600 dpi • Sa aiba capacitate hartie intrare minim 1000 coli • Sa aiba capacitate iesire hartie minim 250 coli • Sa aiba un numar tavi hartie minim 3 • Sa aiba Touchscreen • Dimensiune compactă, adaptată spaților de invățământ. Cantitate: 2 bucăți Loc de livrare- Sediul beneficiarului Dată de livrare: maxim 60 de zile de la semnarea contractului, sau conform ofertă dacă durata ofertată este mai scăzută Garanție standard: 24 luni Garanție suplimentară: conform ofertă | Se va completa de ofertant cu specificațiile tehnice ale produsului/produselor ofertat/e |

NOTA: Ofertantul va completa coloanele în funcție de lotul/loturile pentru care se depune oferta (Obligatoriu!)

Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie în contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

    - Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Denumire produs  [introduceţi denumirea produsului asa cum este identificat in caietul de sarcini]

[Pentru fiecare tip de produs solicitat introduceti un nou tabel, copiind modelul de mai sus (Tabel 3)]

# Modalitatea de îndeplinire/ realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu

Instalare, testare, punere in functiune

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, punere in functiune și testare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, etc.) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Instruire personal pentru utilizare produse

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, etc.) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Mentenanta preventivă în perioada de garantie produs

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta preventiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.) | Durata activității | Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

# Suport tehnic pe perioada de garanție

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.) | Durata activității | Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

# Graficul de livrare  / implementare al contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul de livrare / implementare al contractului. Graficul propus trebuie să fie corelat cu  activitatile realizate  si timpul propus pentru livrarea produselor]

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :

- Denumirea activităților;

- Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

- să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

- să demonstreze:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activitatilor în termenul specificat;

- să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare.

# Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

Vor fi incluse informații despre:

- Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului

- Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii

- Datele de intrare pentru activități sau activități realizate efectiv de fiecare dintre membrii asocierii

- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini.

- Ofertantul va descrie în cadrul Propunerii tehnice Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea activitatilor realizate de subcontractanti

  - modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

  - informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016

- Ofertantul va descrie în cadrul Propunerii tehnice Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea si monitorizarea obținerii rezultatelor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți in cadrul Caietului de sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Anexe la Propunerea Tehnica cu alte informații solicitate de autoritatea contractantă:

a)	Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice

În cadrul formularului, ofertantul va trata fiecare aspect evidențiat în cadrul capitolului FACTORII DE EVALUARE TEHNICI ȘI ALGORITM DE CALCUL (funcție de lotul/loturile pentru care se depune ofertă), aferent caietului de sarcini,  obiect al evaluării tehnice în conformitate cu factorii de evaluare tehnici stabiliți.

Se vor preciza inclusiv valorile/ informațiile referitoare la locul din cadrul ofertei unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice în cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica „Factori de evaluare” din S.E.A.P. și, în cazul în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici datorită eventualelor restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul Formularului Anexă la Propunerea tehnică-FACTORI DE EVALUARE tehnici);

b)	Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor conexe furnizării produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante (Formular nr.16), către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

c)	Declarație pe proprie răspundere a ofertantului (Formular nr.7) din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

d)	 DECLARAŢIE privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial

Ofertanții indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/ sau fundamentări/ justificări de preț/ cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/ sau fundamentări/ justificări de preț/ cost  ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă. În caz contrar nu sunt aplicabile prevederile privind obligația nedezvăluirii, de către Autoritatea Contractantă, a informațiilor din propunerea tehnică, elementelor din propunerea financiară și/ sau fundamentări/ justificări de preț/ cost indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală (Formular nr.6).

Formular nr. 16

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor conexe furnizării produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016

Subsemnatul ..........................., reprezentant legal / imputernicit al ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) in calitate de ofertant la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului cu obiectul ……………………………………………………..…………………… (cod CPV …………………………)

organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură, ca nu vom subcontracta prestarea serviciilor conexe furnizării produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 17

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real*

Subsemnatul/a ______________________________, reprezentant legal al ______________________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) având numărul de ordine în registrul comerțului ____ / _____ / ______, CUI: __________, posesor al actului de identitate _________ seria ______ , nr. ________, CNP _______________  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

- informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

- mă oblig să informez imediat autoritatea contractantă cu privire la actualizarea datelor și informațiile privind beneficiarul/benefiarii final/finali real/reali ai fondurilor alocate din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, așa cum sunt definiți conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, în mode regulat, atât pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică până la încetarea relațiilor contractuale.

- dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

- obligă să cunosc prevederile prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente în vigoare cu privire la beneficiarul real și am luat la cunoștință de prevederile art.326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la

„(1)Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”.

Pentru punerea în aplicare a art. 5, alin. (2) din Instrucțiunea MIPE nr. 1 / 14.09.2023, privind colectarea datelor privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, declar pe propria răspundere că beneficiarul / beneficiarii real ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt următorii:

Nume și prenume: ___________________________, data nașterii _____________________, CNP ____________________, act identitate	______________________ , seria ________________________ nr.  ________________, cetatenie ___________________

domiciliu /  reședința: tara ___________________ , localitatea ______________, str _________________ , nr. ______ bloc _______ scara _______ etaj _____ ap _______ judet/sector _________

Nume și prenume: ___________________________, data nașterii _____________________, CNP ____________________, act identitate	______________________ , seria ________________________ nr.  ________________, cetatenie ___________________

domiciliu /  reședința: tara ___________________ , localitatea ______________, str _________________ , nr. ______ bloc _______ scara _______ etaj _____ ap _______ judet/sector _________

Nume și prenume: ___________________________, data nașterii _____________________, CNP ____________________, act identitate	______________________ , seria ________________________ nr.  ________________, cetatenie ___________________

domiciliu /  reședința: tara ___________________ , localitatea ______________, str _________________ , nr. ______ bloc _______ scara _______ etaj _____ ap _______ judet/sector _________

Nume și prenume: ___________________________, data nașterii _____________________, CNP ____________________, act identitate	______________________ , seria ________________________ nr.  ________________, cetatenie ___________________

domiciliu /  reședința: tara ___________________ , localitatea ______________, str _________________ , nr. ______ bloc _______ scara _______ etaj _____ ap _______ judet/sector _________

Data ……………………

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului),

Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume),

…....................... (semnătură autorizată)

*) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător.

Formular nr. 18

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Subsemnatul ......................................... posesor al CI seria ........ nr. ..................., eliberată de ............................., CNP ....................................în calitate de reprezentant legal al ..................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

1. În cazul produsului  …………………………………………………………..……….. se va respecta în integralitate principiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – ”Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea acestuia în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

2. Astfel, pe întreaga durată a ciclului de viață a produsului …………………………………………………………….., nu vor fi prejudiciate niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

a) atenuarea schimbărilor climatice, produsele urmând a fi conforme cu cerințele privind energia conform Directivei 2009/125/CE.

b) adaptarea la schimbările climatice;

c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

d) tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.

e) prevenirea și controlul poluării asupra aerului, a apei sau a solului;

f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

3. Produsul ………………………………………………………………… va respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, prevederile Codului European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau prevederile documentului CLC TR50600-99-1. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate. La sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se vor respecta prevederile Directivei 2012/19/UE.

4. Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

Data completării:

.........................

Operator economic,

.................................

(nume şi funcţie persoană autorizată)

.................................

(semnătura persoană autorizată şi ştampila)