#### FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însotesc, și pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat/subcontractant, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse în această secțiune se referă la :

- Documente de înscriere:

- FORMULAR 1: Împuternicire (dacă este cazul)

- Documente de calificare:

##### FORMULAR 8: Declarație propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

- Propunerea tehnică şi:

financiară

- FORMULAR 4: Propunere tehnică - FORMULAR 5: Angajament privind garanția, asistența tehnică și activitatea de service în perioada de garanţie - FORMULAR 10: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale - FORMULAR 11: Declarație respectare principii DNSH - FORMULAR 2: Formular de Propunere financiară - FORMULAR 3: Centralizator al Propunerii financiare (format excel)

Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire:

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat semnat cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi va fi semnat olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori, cu respectarea condițiilor de mai sus.

Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi vor fi semnate olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul.

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

# 1.DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

FORMULAR 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate de ........…........................…, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………, domiciliat în......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura în scopul atribuirii contractului de ………………………...............................................……………… - Autoritate contractantă - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data  .......................                                                                   	             Operator economic,

..................................

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

2. DOCUMENTE DE calificare

OFERTANTUL,								 FORMULAR 8

____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., având număr de ordine în registrul comerțului................/................../........................., CUI ...................................,

pentru punerea în aplicare a art.3 alin.1 ultima teză din Instrucţiunea MIPE nr.6, privind obţinerea unor date şi informaţii în legătură cu verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, în conformitate cu prevederile art.56 (respectiv art.62, alin.(1)) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

..........

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice (după caz):

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

(Se bifează situația aplicabilă)

Mod de exercitare:

direct

indirect

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

#### 4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

#### 5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

#### 6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

#### 7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

#### 8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

### 3. PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

### FORMULAR 4

PROPUNERE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ......................................................................

Data: ...............................................

Nr. Anunț de participare SEAP : .............................................

Obiectul contractului: Furnizare linie de fabricație și de testare - LOT ....

Textul de culoare albastră reprezintă instrucțiuni și explicații privind modul de completare a fiecărei secțiuni, acestea trebuie șterse din versiunea documentului ce va fi completată în SEAP.

OBSERVAȚII:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice. Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințele functionale minime și/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire,

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC (Autoritatea contractantă) ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințele funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante.

- Descriere produse [se vor completa informațiile solicitate doar pentru loturile pentru care se depune ofertă, iar restul vor fi șterse din versiunea documentului ce va fi încărcat în SEAP]

  - Denumire produse:

LOT 1 – Cameră video termică cu sensivitate termică <35mK și accesorii

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cameră video termică cu sensivitate termică <35mK și accesorii (FLIR A70 sau echivalent) | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 1 – Cameră video termică cu sensivitate termică <35mK și accesorii |  |
| --- | --- |
| 1. Cameră video termică cu sensivitate termică <35mK și accesorii (FLIR A70 sau echivalent) – 1 buc Detalii tehnice: Rezoluție infraroșu: 640 x 480 pixeli Sensibilitate termică (NETD): <40 mK Gama de temperaturi: -20°C până la +1000°C Precizie măsurătoare temperatură: ±2°C sau ±2% din citire Câmp de vizualizare (FOV): 95° x 71° Distanță focală: 1,5 mm Caracteristici înregistrare: Frecvență de cadru: 9 Hz Stocare internă: 8 GB Conectivitate: Wi-Fi, USB, Ethernet Software și analiză: Funcții de analiză: Puncte de măsurare, zone de interes, diferențe de temperatură, alerte automate, export de date în formate compatibile cu MATLAB și Excel Aplicații incluse: Software pentru analiză avansată și procesare de date, cu licență Condiții de funcționare: Temperatură de operare: -15°C până la +50°C Șoc și vibrații: Conform standardului MIL-STD-810G Clasificare IP: IP54 | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

### LOT 2 – LCR metru de laborator și accesorii

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. LCR metru de laborator și accesorii (T3LCR1300 sau echivalent) | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| ### LOT 2 – LCR metru de laborator și accesorii |  |
| --- | --- |
| 1. LCR metru de laborator și accesorii (T3LCR1300 sau echivalent) – 1 buc Detalii tehnice: Domeniu de frecvență: 10Hz – 300 kHz Rezoluție în afișarea pe 4 digiți: ±0.01% Impedanța de ieșire: 30Ω/50Ω/100Ω selectabilă Gama de afișare: R, X, ¦Z¦: 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ G, B, ¦Y¦: 0.01 nS ~ 999.999 S L: 0.00001 H ~ 9999.99 H C: 0.00001 pF ~ 9999.99 mF D: 0.00001 ~ 9.99999 Q: 0.00001 ~ 9.99999 Θd: -179.999° ~ 179.999° Θr: -3.14159 ~ 3.14159 DCR: 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ Δ %: -99999 % ~ 99999 % Interfața de conexiune: RS-232, USB Afișare: 3.5 inch LCD (rezoluție de 320x240 minim) Alimentare cu energie: AC 100V~240V, 50~60Hz, maxim 30W Accesorii incluse: Cablu de alimentare – 1 bucată Cablu pentru interfață de comunicație – 1 bucată Sondă de test – 1 bucată Clemă Kelvin cu 4 fire, 750mm – 2 bucăți | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 3 – Osciloscop cu lățime de bandă de minim 25GHz, 12 biți, 160 GS/s și accesorii

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Osciloscop cu lățime de bandă de minim 25GHz, 12 biți, 160 GS/s și accesorii (SDA8330HD sau echivalent) | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 3 – Osciloscop cu lățime de bandă de minim 25GHz, 12 biți, 160 GS/s și accesorii |  |
| --- | --- |
| 1. Osciloscop cu lățime de bandă de minim 25GHz, 12 biți, 160 GS/s și accesorii (SDA8330HD sau echivalent)– 1 buc Descriere generală: Osciloscop monolitic cu afișaj integrat >15” ecran widescreen capacitiv cu 1920x1080 pixeli. Lățime de bandă: minim 33 GHz pe 4 canale simultan Convertor ADC: minim 12 biți hardware (fără mediere, fără filtre) Trigger serial: trigger serial hardware minim 8 Gb/s Rată de eşantionare: minim 160 Gs/s pe 4 canale simultan Memorie: minim 8 Gpt pe 4 canale simultan Intrări osciloscop: 4 x 1 MΩ/50 Ω - BNC cu lățime de bandă minimă 2 GHz la 50 Ω și 4 x 50 Ω – compatibil 2.92 mm cu minim 33 GHz Acuratețe verticală DC: ±0,5% F.S. (tipic) sau ±1,5% F.S. (limită de test cu intrări 1.85mm/ProAxial), offset la 0 V Zgomot vertical RMS @ 50 Ω: 800 mV FS <= 2,8 mV 400 mV FS <= 1,4 mV Jitter ceas de eşantionare: până la 1 μs interval de timp achiziționat: <20 fsrms (referință internă a bazei de timp) Jitter între canale: ≤ 190 fsrms (tipic) Canale digitale: 16 canale digitale integrate cu BW minim 400 MHz și 2,5 Gs/s plus 18 canale digitale suplimentare cu BW minim 2,9 GHz și 12,5 Gs/s Procesor: Intel i7-12700 sau echivalent cu performanță superioară RAM sistem: minim 64 GB Sistem de operare: Windows 10 sau versiune superioară Conectivitate: - USB 3.2 Gen2 x minim 3 porturi Type-A - USB 3.2 Gen1 x minim 1 port Type-C - minim 1 port HDMI - minim 1 port DP Cerințe de alimentare: consum < 1400 W – 100–240 VAC (±10%) la 50/60 Hz (±10%) Accesorii incluse: Sonde diferențiale cu lățime de bandă de 30 GHz și interfață ProAxial – 4 bucăți Vârfuri pentru sondă de tip Browser – 2 bucăți Vârfuri pentru sondă folosite pentru lipit – 6 bucăți Vârfuri pentru sondă folosite la temperatură ridicată – 2 bucăți Sonde pasive cu lățime de bandă >= 500 MHz, 10:1 – 10 bucăți Sonde diferențiale active 500 MHz +/-8 V, 1,0 pF – 2 bucăți Sonde active single-ended 4 GHz 0,6 pF, 1 MΩ – 4 bucăți Sonde de curent 30 Arms, 50 A peak 100 MHz cu sensibilitate 1 mA/div – 2 bucăți Sonde diferențiale mod comun 250 MHz 60 V – 2 bucăți Fixture de test HMTD pentru testare Automotive Ethernet Breakout - conector (m) la SMA (f) – 2 bucăți Fixture de test MATEnet pentru testare Automotive Ethernet Breakout - conector (m) la SMA (f) – 2 bucăți Fixture de test Mini-50 pentru testare Automotive Ethernet Breakout - conector (m) la SMA (f) – 2 bucăți Sursă de calibrare deskew pentru sonde tensiune-curent – 1 bucată Opțiune software de conformitate MultiGBase-T1 (Automotive Ethernet) – 1 bucată Opțiune software Trigger, Decode și analiză strat fizic 1000Base-T1 – 1 bucată Opțiune software Trigger, Decode și analiză strat fizic 100Base-T1 – 1 bucată Opțiune software Trigger, Decode și analiză strat fizic 10Base-T1S – 1 bucată Toolkit de depanare software pentru 100Base-T1 și 1000Base-T1 – 1 bucată Opțiune software CAN/CAN FD: Trigger simbolic, Decode, Măsură/Graph și Diagramă Eye – 1 bucată Opțiune software LIN: Trigger, Decode, Măsură/Graph și Diagramă Eye – 1 bucată Software pentru Diagramă Eye, Jitter, Zgomot, Crosstalk și analiză Multi-Lane pentru semnale NRZ și PAM3–PAM4 – 1 bucată Software de depanare DDR2/DDR3/DDR4/DDR5 și LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4x cu diagramă Eye, Jitter și măsurători DDR – 1 bucată Software MIPI D-PHY și C-PHY pentru decodare și măsurători de strat fizic – 1 bucată Software de decodare PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 – 1 bucată Software de decodare protocol PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 cu decodare a nivelului data link și vizualizare completă a tranzacțiilor – 1 bucată Software PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 capabil să analizeze automat semnalul PCIe în diferite puncte de test – 1 bucată Software pentru analiză automată SSC, Phase Noise, separare Jitter și jitter acumulat pe un ceas – 1 bucată Pachet software Digital Filter – 1 bucată Opțiuni software Trigger și Decode pentru I2C, SPI, UART-RS232 – 1 bucată Software personalizare avansată pentru a crea și rula algoritmi de măsurare și matematică personalizați, cu suport pentru MATLAB, C/C++, Python, Visual Basic Script, VBA, MS Excel® și JavaScript - 1 bucată Capabilități trigger: Edge, Width, Runt, Glitch, Measurement, Zone Trigger – 1 bucată | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 4 – Microscop digital de măsurare cu mărire mare și display

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Microscop digital de măsurare cu mărire mare și display (ISM-DL302 sau echivalent) | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 4 – Microscop digital de măsurare cu mărire mare și display |  |
| --- | --- |
| 1. Microscop digital de măsurare cu mărire mare și display (ISM-DL302 sau echivalent) – 1 buc Detalii tehnice: Mărire: 78X~504X Tip senzor cameră: 1/2” CMOS, minim 2M pixeli Rezoluție cameră: 1920x1080 Frecvență de imagine: 60fps Ieșire video: minim HDMI Mărire și precizie de măsurare: imagine 504X cu mărirea obiectivului 5X și precizie de ±4µm Suport pentru aplicații PC: Excel cu export date în format CSV și XLS Accesorii incluse: 0.5X adaptor pentru camera 4.5X obiectiv auxiliar Etalon Memorie de 16 GB USB pentru stocare informații Mouse Cablu HDMI Placă albă/neagră pentru calibrare Placă de metal X-Y | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 5 – Curățitor cu ultrasunete, capacitate de curățare de minim 6,5L

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Curățitor cu ultrasunete, capacitate de curățare de minim 6,5L | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 5 – Curățitor cu ultrasunete, capacitate de curățare de minim 6,5L |  |
| --- | --- |
| 1. Curățitor cu ultrasunete, capacitate de curățare de minim 6,5L – 1 buc Detalii tehnice: Putere sistem de încălzire: minim 200W Gama de temperatură: minim 00C până la cel puțin 800C Capacitate utilă de curățare: minim 6.5L Putere nominală cu ultrasunete: minim 180W Materialul cuvei de curățare: oțel inoxidabil Posibilitate de afișare informații pentru încălzire/ultrasunete pe display/LCD Cu panou de control digital pentru selecție încălzire/ultrasunete Alimentare cu energie: AC 200V~240V, 50Hz Accesorii incluse: Cablu de alimentare – 1 bucată | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 6 – Linie completă de fabricație și asamblare pentru cablaje imprimate până la 8 straturi tip prototip și serii mici

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linie completă de fabricație și asamblare pentru cablaje imprimate până la 8 straturi tip prototip și serii mici | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| 2. Licență software pentru controlul CNC | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 6 – Linie completă de fabricație și asamblare pentru cablaje imprimate până la 8 straturi tip prototip și serii mici |  |
| --- | --- |
| 1. Linie completă de fabricație și asamblare pentru cablaje imprimate până la 8 straturi tip prototip și serii mici – 1 buc Linie de fabricație cablaje imprimate până la 8 straturi compusă din minimum următoarele: Modul 1 - Plotter (mașină CNC) cu laser, inclusiv soft și accesorii (LPKF ProtoLaser S4 sau echivalent) Descriere generală: Maşină compactă cu laser, pentru realizarea, fără chimicale, a microstructurilor de mare precizie pe diverse materiale, dotată cu masă cu vacuum şi cameră video cu autofocus. Aria de lucru a laserului: 305 x 229 x 7 mm. Alimentare: 110/230V, 50 - 60 Hz, 1,5 kW. Dimensiuni: 910 x 1650 x 795 mm; Greutate netă: 350 kg. Componente: sursă laser de 532 nm, cabinetul laserului, masa de lucru x-y, masa cu vacuum, sistem de poziţionare cu cameră video pentru recunoaştere fiduciale, soft și starter set de materiale, calculator PC, tastatură, mouse, monitor, soft CircuitPro PL Advanced. Accesorii incluse: Compresor 6 bar şi debit de 450l/min cu separator de condens și multiple filtre ce oferă calitatea aerului comprimat conform normei DIN ISO 8573 – 1 bucată Unitate de aspirație pentru ProtoLaser S4 sau echivalent, cu turbină de mare putere pentru aspiraţia emisiilor cauzate de acţiunea laserului, prafului, fumului, gazelor, mirosului, etc. – 1 bucată Micrometru digital pentru măsurarea grosimii materialului de prelucrat – 1 bucată Microscop portabil, cu putere de mărire de 100 ori, gradaţie metrica şi iluminaţie – 1 bucată Ochelari speciali de protecţie LGE 355+532+1064 nm (numai pentru activitati de service) – 1 bucată Set de scule pentru întreținere/service – 1 bucată Contract anual de Service Premium Package – 1 bucată Modul 2 - Echipament electro-galvanic automat pentru metalizare treceri (LPKF Contac S4 sau echivalent) Modulul 2 este compus din următoarele elemente: Mașină automată de metalizare galvanică a trecerilor, inclusiv softul – 1 bucată Accesorii incluse: Set complet de chimicale pentru Contac S4, Palladium Set sau echivalente (pt. cca 1 an de exploatare) – 1 bucată Solutie pt. stanare chimica (10 litri pentru o umplere a băii) – 1 bucată Placă FR4, A4, grosime 1,5 mm, placată cu 5/5 μm Cu, cu folie din Cu protectoare stripabilă, (pachete a 10 plăci) – 4 pachete Modul 3 – Trusă pentru mascare (Solder Masking) si pentru inscriptionarea legendei componentelor (Silk Screening) Modulul 3 este compus din următoarele elemente: Trusă LPKF ProMask pt. ProtoLaser S4 sau echivalent (Conţinutul trusei este destinat pentru aplicarea MANUALĂ a măştii pe 10 plăci dublu faţă, de dimensiunile unui format A4 – 1 trusă Trusă LPKF ProLegend sau echivalent (Conţinutul trusei este destinat pentru inscripţionarea MANUALĂ a 10 plăci dublu faţă de dimensiunile unui format A4) – 1 trusă Cuptor cu aer cald, cu atmosfera controlata (pt. “ProMask” şi “ProLegend” sau echivalente) – 1 bucată Modul 4 - Presă pentru producția de circuite multistrat, până la 8 straturi Modulul 4 este compus din următoarele elemente: MultiPress S4 sau echivalent, presă automată, cu cameră de procesare cu vacuum, pentru producția de PCB multistrat cu max. 8 straturi. Presă stand alone, all in one, în carcasă pe roți, livrată cu rampă pentru descărcare de pe europalet de 800 mm x 600 mm. Pompă hidraulică încorporată. Greutate cca 200 kg. Caracteristici: temperatură max. 320ºC, forță de presare max. 340 N/cm², dimensiuni material 229 x 305 mm, suprafața max. a proiectului (layout-ului) 200 x 275 mm, alimentare 207 - 230 Vca, 50 Hz, putere consumată 3 kW – 1 bucată Accesorii incluse: Set multilayer pentru 4 straturi (Conţinutul setului este destinat pentru realizarea a 10 plăci multistrat cu câte 4 straturi cu dimensiunile 229 mm X 305 mm) – 2 seturi Set multilayer pentru 6 straturi (Conţinutul setului este destinat pentru realizarea a 10 plăci multistrat cu câte 6 straturi cu dimensiunile 229 mm X 305 mm) – 2 seturi Set multilayer pentru 8 straturi (Conţinutul setului este destinat pentru realizarea a 10 plăci multistrat cu câte 8 straturi cu dimensiunile 229 mm X 305 mm) – 2 seturi Linie de asamblare a cablajelor imprimate compusă din: Mașină automată pick&place, model NEODEN4C sau echivalent (cu conveyor), cu sistem de aliniere cu camere video, suport pt. tavă Jedec, stick feeder și set de feedere pt. benzi cu componente (5x8mm, 2x12mm, 1x16mm). – 1 bucată Cuptor reflow, full convection, model PrintTec NEODEN IN6 sau echivalent, cu piedestal IN6-S1, 4 zone de temperatură, dotat cu conveyor pentru preluarea PCB de la mașina Pick & place – 1 bucată Accesorii incluse: Stencil printer manual, fine pitch, model SPIDE SD360U sau echivalent, pentru stencil de max 270x380 mm și PCB de max 260x360 mm, cu racletă (squegee) și set de scule – 1 bucată SFT1008 (suport 8mm pt. strip feeder tray) – 20 bucăți SFT1013 (suport 13mm pt. strip feeder tray) – 10 bucăți SFT1019 (suport 19mm pt. strip feeder tray) – 5 bucăți CN030 (duză ceramică pt. 0201) – 10 bucăți CN040 (duză ceramică pt. 0402) – 10 bucăți CN065 (duză ceramică pt. 0201) – 15 bucăți CN100 (duză ceramică pt. 0201) – 15 bucăți CN140 (duză ceramică pt. 0201) – 10 bucăți CN220 (duză ceramică pt. 0201) – 10 bucăți CN400 (duză ceramică pt. 0201) – 5 bucăți CN750 (duză ceramică pt. 0201) – 5 bucăți NEODEN4-8 Tape Feeder 8mm – 35 bucăți NEODEN4-12 Tape Feeder 12mm – 5 bucăți NEODEN4-16 Tape Feeder 16mm – 5 bucăți NEODEN4-24 Tape Feeder 24mm- 4 bucăți | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| 2. Licență software pentru controlul CNC Protomat S62 sau echivalent (dar obligatoriu pentru gestionarea echipamentului solicitat in specificațiile de mai sus) – 1 buc Detalii tehnice: CircuitPro PM 2.7 Advanced sau echivalent: Licență software și interfață pentru sisteme de frezare tip CNC folosite în realizarea plăcilor de circuite imprimate (PCB) în procesul de prototipare serie mică folosit pentru LPKF ProtoMat S62 sau echivalent | Denumire comerciala și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

### Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la asigurarea timpului de funcționare a produsului, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la extensibilitate/produse de generație superioară, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Garanție/Termen de valabilitate

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului. Dacă este cazul, se vor prezenta și operațiunile accesorii oferite în perioada de garanție.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la livrare, ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare specificat.

- Modalitatea de indeplinire/realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu

Autoritatea contractantă va selecta doar acele operațiuni specifice care fac obiectul procedurii de achiziție pe care o derulează!

Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

- reprezentate ca activitate și ca durată în Graficul de livrare în cadrul Contractului;

- Reflectate (incluse) în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate.

### Instalare, punere în funcțiune, testare

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instalare, punere în functiune și testare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Instruire personal pentru utilizare

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța corectivă în perioada de garanție

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanță corectivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța evolutivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Suport tehnic/Asistență tehnică

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la suportul tehnic/asistența tehnică, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului când se realizează activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la piese de schimb și materiale consumabile, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

- Adecvarea la constrângerile impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planse și/sau diagrame. Ofertantul va demonstra ca echipamentele ce trebuie menținute în funcțiune vor rămâne în operare, în timp ce produsele vor fi inslatate și puse în funcțiune. Va fi prezentat planul pentru toate activitățile necesar a fi realizate pentru păstrarea în funcțiune a echipamentelor existente.

- Graficul de livrare / implementare a Contractului

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

- Denumirea activităților;

- Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

  - să demonstreze:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activităților în termenul specificat.

c.    să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare.

GRAFIC DE LIVRARE a produselor solicitate - LOT .....

| Nr. crt. | Denumirea comerciala a produsului | Cantitate (U.M.) | Data/termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data/Termenul de livrare include (după caz):

instalare;

montare;

punere în funcțiune;

testare;

instruire personal;

(se bifează opțiunea/opțiunile corespunzătoare)

- Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

Includeți aici informații despre:

- Prioritizarea activităților în cadrul contractului după atribuire, din perspectiva ofertantului;

- Distribuția responsabilității pentru îndeplinirea obiectivelor contractului între membrii asocierii;

- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de sarcini.

[includeți aici informații despre organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului]

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- identificarea activităților realizate de subcontractanți;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;

- informații referitoare la opțiunea de plată directa în raport cu prevederile art.218 si următoarele din Legea 98/2016.

[includeți aici informații despre managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din contract]

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

- Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea modului de realizare a înregistărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legatură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract]

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legatură cu executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).]

- Anexe la Propunerea Tehnică - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII: AC precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor.

- Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

- Ofertantul va întocmi propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime menționate în Caietul de sarcini, parte a Documentației de atribuire.

- Specificațiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind caracteristici minime obligatorii acceptabile pentru achiziția produselor care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, vor fi luate în considerare doar ofertele care îndeplinesc specificațiile minime, egale sau mai avantajoase față de cele minime prescrise. Ofertarea unor produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage după sine respingerea ofertei ca fiind ,,neconformă” și descalificarea ofertantului.

- Fiecare specificație tehnică menționată în Caietul de sarcini va fi evidențiată în mod obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice. Ofertele care nu includ în cadrul Propunerii Tehnice toate specificațiile tehnice evidențiate în Caietul de sarcini vor fi considerate ,,neconforme”. Ofertele pot include în cadrul Propunerii Tehnice și alte specificații în plus față de cele evidențiate în Caietul de sarcini, care trebuie menționate în mod obligatoriu.

- Neîndeplinirea oricărei cerințe din Documentația de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei. Lipsa      propunerii tehnice din ofertă conduce la descalificarea acesteia ca inacceptabilă.

- În cazul unei oferte comune, Propunerea Tehnică va fi semnată de liderul asocierii precum și de toți ceilalți membri ai asocierii sau doar de liderul asocierii, în condițiile prezentării unui mandat expres de împuternicire din partea celorlalți asociați.

- Pentru a se evita situația în care membrii comisiei de evaluare au acces la informații privind valoarea ofertată înainte de deschiderea Propunerilor Financiare, toate documentele aferente Propunerii Tehnice vor fi completate fără valori (nu vor avea incluse prețuri unitare sau totale, cu sau fără TVA).

Propunerea tehnică va fi prezentată:

1) Propunere tehnică (Formular 4)

Ofertantul va prezenta Propunerea Tehnică în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime din Caietul de sarcini, menționând:

- Denumirea și specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziție: denumirile comerciale și toate specificațiile minime obligatorii evidențiate în Caietul de sarcini, plus altele, după caz;

b) Condiții de livrare: termenul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire de la semnarea contractului de achiziție;

c) Condiții de garanție a produselor, respectiv: perioada de garanție a produselor furnizate (Formular 5);

d) Accesoriile și documentele cu care se vor livra produsele;

e)  Deviații de la specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii Contractului.

- Pentru fiecare produs propus, pe lângă documentația tehnică, se completează Declarația pe propria răspundere privind respectarea pricipiilor DNSH (Formular 11).

3) Se va prezenta un Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 10).

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumire/nume)

ANGAJAMENT

PRIVIND GARANȚIA, ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI ACTIVITATEA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Vom asigura servicii de suport și garanție pe o perioadă de ________ luni de la recepția finală, pentru fiecare produs din lotul ___________ (se completează numărul și denumirea lotului și a procedurii).

- Constatarea defecţiunilor și remedierea acestora în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului direct (on-site) și se va face conform  secțiunilor 3.6 - GARANȚIE și 3.10 -  SUPORT TEHNIC din Caietul de sarcini.

Dacă, după ce am fost înştiinţați, nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele noastre şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract;

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR  2

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: (introduceți denumirea completă)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Data: (introduceți ziua, luna, anul)

Anunț de participare: (introduceți numărul anunțului de participare)

Obiectul contractului: Furnizare linie de fabricație și de testare

Către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Str. Universităţii nr.13, cod 720229, Suceava

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

Ofertăm prețul total de (introduceți suma în cifre și litere din Propunerea financiară) LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA de (introduceți suma în cifre și litere) LEI.

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru (introduceți numărul procedurii de atribuire).

- și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016/Legea 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016/HG 394/2016;

- avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

- după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

- am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de _______(introduceți numărul) luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului (introduceți denumirea completă) în această procedură declar/declarăm că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

□ depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

□ nu depunem Ofertă Alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Înțelegem că Autoritatea contractantă

- nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

- nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

- în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă răspunzătoare într- o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ (introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției) din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Văzând prevederile art.57 alin.(1), art.217 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.98/2016, art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016 / art.70, art.230 din Legea nr.99/2016 /și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

De asemenea, în virtutea art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

Întelegem că informaţiile indicate de noi, din propunerea tehnică/din propunerea financiară ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite LA DATA DEPUNERII OFERTEI de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar oferta va fi considerată publică, fără a fi solicitate clarificări cu privire la acest aspect.

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

### FORMULAR 10

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele :

- Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele contractuale prevăzute în contractul de furnizare din documentația de atribuire, secțiunea “Clauze contractuale”;

- În contextul art.137, alin.3, lit.b), din HG nr.395/2016, Autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanţilor, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Ofertantul                                                                                                                                     FORMULAR 11

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

- ”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Produsele furnizate în cadrul contractului avand ca obiect Furnizare linie de fabricație și de testare, LOT ... (se completează numărul și denumirea lotului) respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață.

Produsul/produsele furnizate:

- _________________________

- _________________________

(se completează denumirea comercială a produsului/produselor ofertate)

- Astfel, produsele furnizate de noi nu prejudiciază în mod semnificativ, pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Produsul ofertat/produsele ofertate respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, prevederile Codului European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau prevederile documentului CLC TR50600-99-1. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate. La sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se vor respecta prevederile Directivei 2012/19/UE.

- Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), anume:

(a) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(b) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

(c) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

(d) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

(e) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

(f) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

5)      Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

6)     În cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, ne asumăm preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), în monitorizarea și justificarea implementării măsurilor privind respectarea  principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH).

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante ale principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

#### Art. 4 din Legea nr. 129/2019

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

În termen de 6 luni de la transmiterea comenzii din partea autorității contractante

În conformitate cu prevederile art.I pct.4 din OUG nr.114/2020, caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind caracetrul confidențial al acestora.