FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însotesc, și pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat/subcontractant, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse în această secțiune se referă la :

- Documente de înscriere:

- FORMULAR 1: Împuternicire (dacă este cazul)

- Documente de calificare:

- FORMULAR 8: Declarație propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

- Propunerea tehnică şi:

financiară

- FORMULAR 4: Propunere tehnică - FORMULAR 5: Angajament privind garanția, asistența tehnică și activitatea de service în perioada de garanţie - FORMULAR 10: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale - FORMULAR 11: Declarație respectare principii DNSH - FORMULAR 2: Formular de Propunere financiară - FORMULAR 3: Centralizator al Propunerii financiare (format excel)

Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire:

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat semnat cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi va fi semnat olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori, cu respectarea condițiilor de mai sus.

Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi vor fi semnate olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul.

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

1.DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

FORMULAR 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate de ........…........................…, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………, domiciliat în......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura în scopul atribuirii contractului de ………………………...............................................……………… - Autoritate contractantă - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data  .......................                                                                   	             Operator economic,

..................................

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

2. DOCUMENTE DE calificare

OFERTANTUL,								 FORMULAR 8

____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., având număr de ordine în registrul comerțului................/................../........................., CUI ...................................,

pentru punerea în aplicare a art.5 alin.2 ultima teză din Instrucţiunea MIPE nr.6, privind obţinerea unor date şi informaţii în legătură cu verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, în conformitate cu prevederile art.56 (respectiv art.62, alin.(1)) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

..........

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice (după caz):

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

(Se bifează situația aplicabilă)

Mod de exercitare:

direct

indirect

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

#### 4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

#### 5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

#### 6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

#### 7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

#### 8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

3. PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

FORMULAR 4

PROPUNERE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ......................................................................

Data: ...............................................

Nr. Anunț de participare SEAP : .............................................

Obiectul contractului: Furnizare de echipamente pentru solicitări electrice P05 - LOT ....

Textul de culoare albastră reprezintă instrucțiuni și explicații privind modul de completare a fiecărei secțiuni, acestea trebuie șterse din versiunea documentului ce va fi completată în SEAP.

OBSERVAȚII:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice. Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințele functionale minime și/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire,

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC (Autoritatea contractantă) ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințele funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante.

- Descriere produse [se vor completa informațiile solicitate doar pentru loturile pentru care se depune ofertă, iar restul vor fi șterse din versiunea documentului ce va fi încărcat în SEAP]

  - Denumire produse:

- LOT 1 - Dispozitive și circuite electronice

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator de pulsuri tranzitorii pentru ISO 7637 cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs. |
| Simulator hardware pentru scăderea tensiunii electrice cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Amplificator radio de frecvență DC - 500kHz, 1000W cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Generator de semnal arbitrar cu 4 canale pentru încercari conform ISO 7637 cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Rack de 19 inch pentru echipamente de test | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Set de rezistori de sarcină de înaltă precizie pentru verificarea micropulsurilor CA ISO cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Clemă de cuplare capacitivă pentru testarea automotive conform ISO 7637 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Set complet pentru emisii tranzitorii cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Modul pentru verificarea defectelor pe linia de alimentare cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Simulator de deconectare a sarcinii cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Osciloscop 1GHz cu 4 canale cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Osciloscop 500MHz cu 4 canale cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 2 | buc |  |  |  |  |  |
| Sonde de curent 30A pentru osciloscop | 4 | buc |  |  |  |  |  |
| Sonde de curent 150A pentru osciloscop cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 4 | buc |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 1 - Dispozitive și circuite electronice |  |
| --- | --- |
| - Generator de pulsuri tranzitorii (UCS 200N100.2 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Simulator compact de pulsuri tranzitorii folosit pentru simularea perturbațiilor foarte rapide de ordinul nanosecundelor și al perturbațiilor de ordinul microsecundelor (pornirea unei sarcini inductive) care apar în rețelele de comunicație de la bordul autovehiculelor. - Impulsurile generate trebuie să îndeplinească cerințele standardului ISO 7637-2 Ed.2 2004 sau echivalent: impulsuri 1; 2a; 3a: 3b și trebuie fie capabil să poată crea impulsuri definite de către utilizator la nivelul simulatorului. - Simulatorul trebuie să aibă un sistem de cuplare-decuplare încorporat cu parametri de minim 80 V / 100 A, cu ieșiri situate la 50 mm deasupra nivelului de referință (ground plane). - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare normative definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații de ordinul microsecundelor cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 1; 2a - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor n de minim 600 V - Setare liberă a impulsurilor în intervalul următorilor parametri: timp de creștere: reglabil minim de la 1µs la 10 µs, durata impulsului: reglabilă minim de la 50 µs la 10000 µs, impedanța sursei: reglabilă minim de la 2 Ohm la 100 Ohm (în trepte de 5 Ohm), 200 Ohm, 400 Ohm, 450 Ohm. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații EFT ale stărilor tranzitorii rapide cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 3a și 3b - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor minim 1000 V - Frecvență unică a impulsurilor de la 0,1 kHz la 200 kHz - - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Simulator pentru scăderea tensiunii electrice (VDS 200Q100.2-400 sau echivalent Cerințe specifice minime: Simulator pentru sursa de alimentare și pentru fluctuații ale acesteia folosit pentru alimentarea cu tensiune în autovehicule, care funcționează ca un tester independent și cooperează cu un simulator de perturbații de ordinul nanosecundelor prin utilizarea unui sistem comun de cuplare încorporat, caracterizat prin respectarea deplină a cerințelor următoarelor standarde: - ISO 7637-2 Ediția 2: 2004 și ISO 16750-2: pentru tipul de impulsuri 2b, 4; trebuie să permită, de asemenea, generarea de fenomene definite în standardele diverșilor producători de vehicule (cel puțin Audi, BMW GS 95024-2-1). - Simulatorul pentru sursa de alimentare trebuie să aibă o sursă de tensiune continuă cu amplificator bipolar, în patru cadrane, stabilizată, care să permită utilizarea acestui dispozitiv ca sursă de alimentare independentă și autonomă, cu următorii parametri minimi: - tensiune de ieșire stabilizată de cel puțin -20 V la +80 V, - interval de tensiune de ieșire și pentru curentul de ieșire în toate cele patru părți ale intervalului de funcționare în combinațiile +U/+I, +U/-I, -U/+I, -U/-I,- curent de ieșire continuu de la cel puțin 0A la 100A pe întregul interval de tensiune de ieșire (maxim 300 A timp de 200 ms) - bandă de frecvență de ieșire de până la 150 kHz, - impedanță de ieșire minimă sub 10 mOhm - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare normative definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă ieșiri pentru: - semnal TTL de 5-15V cu conector BNC - semnal TTL de 5V pentru osciloscop - - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Amplificator radio de frecvență DC - 500kHz, 1000W (AMP 200N2 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Sursă de semnal de joasă frecvență și amplificator de putere în aceeași unitate fizică, folosit pentru generarea de semnale sinusoidale utilizate în simularea zgomotului de ondulație (ripple noise) și a zgomotului de deplasare la sol (ground shift noise) - Generator de semnal sinusoidal DDS încorporat de până la 500 kHz - Tensiune de ieșire max. 160 Vp-p, 50 Vrms - Curent de ieșire: cel puțin până la 18 Arms; curent continuu cel puțin până la 25 A (câmp H DC) - Acceptă teste de câmp magnetic de până la 1100 A/m - Protecție la scurtcircuit - Măsurare selectivă de frecvență integrată 10 Hz - 250 kHz - Ieșire amplificator: Interval de frecvență DC ... 500 kHz (sinusoidal) Putere semnal max. 1000 W (nominal) Impedanță de ieșire 30 mΩ la 1 kHz - Intrări de măsurare: Interval de frecvență 10 .... 250 kHz (+/- 5%) - Măsurare curent cu clește de curent extern: Interval 100 mV/A: 1 mA - 30 A rms Interval 10 mV/A: 10 mA - 300 A rms - - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Generator de semnal arbitrar cu 4 canale pentru încercări conform ISO7637 (Autowave-WR sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Tehnologie cu procesor dual, rată de eșantionare de 500kS/s sau superioară - Generator arbitrar cu 4 canale - Posibilitate de înregistrare a semnalelor tranzitorii cu 2 canale - Înregistrare/generare simultană - Bibliotecă de rutine de testare standard - Tensiune de ieșire 10V, unipolară sau bipolară - 2 canale de intrare - Tensiune de intrare 5V, 10V, 20V, 50V și 100V; unipolară sau bipolară - Rezoluție minim 16 biți - Frecvență DC - 50kHz - Spațiu de stocare tip Hard Disk de minim 60GB; Tipuri de forme de undă ce poate să le genereze: - Tensiune DC, formă de undă sinusoidală, formă de sinusoidală cu baleiaj, formă de undă dreptunghiulară, formă de undă triunghiulară, formă de undă dinte de fierăstrău, formă de tip rampă ascendentă / rampă descendentă, formă de undă exponențială - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat - - Conține software dedicat pentru automatizarea testării EMC, oferind operare la distanță a generatorului, cu capacități de simulare și raportare detaliată. Funcționalități de bază a software-ului dedicat: - Operare la distanță: Permite controlul generatorului utilizat în testarea EMC prin intermediul unei interfețe bazate pe Windows. - Mod simulare: Permite utilizatorilor să se familiarizeze cu software-ul fără a se conecta la hardware. - Moduri de testare: - Test standard: Configurare rapidă pentru proceduri EMC comune. - Test vectorial: Configurare avansată pentru rutine de testare complexe și variabile. - Gestionarea testelor: - Biblioteca de teste: Include șabloane de testare EMC predefinite. - Personalizare: utilizatorii pot crea, modifica și salva secvențe de testare. - Jurnalizare evenimente: Capturează apariții precum Oprire, Pauză și EVENIMENT în timpul testării, cu parametri și comentarii opționale. - Capacități de raportare: - Generare automată de rapoarte: Fiecare test produce un raport detaliat care listează toate evenimentele și parametrii. - Suport pentru comentarii: Utilizatorii pot adnota rezultatele testelor pentru documentare și analiză. Cerințe de sistem a software-ului dedicat: - Sistem de operare: Microsoft Windows (minim Windows 10) | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Rack 19 inch Cerințe specifice minime: Adâncime minim 1m Ventilator silențios de circulare a aerului – 1 buc. Ușă perforată – 1 buc. Profile laterale – 4 buc. Prize multiple – 2 buc. Șuruburi – 1 set complet Panouri frontale false de diferite dimensiuni – 4 buc. Tăvi – 2 buc. Comutator de siguranță (safety switch) – 1 buc. - Complet cablat pentru interconectarea echipamentelor din acest lot | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set de rezistori de sarcină de înaltă precizie (CA ISO sau echivalent) Cerințe specifice minime: - O singură cutie pentru rezistențe de sarcină având valorile : 0,5 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 50 ohm, selectabile prin jumperi - Include toate valorile necesare ale rezistențelor de sarcină - Stabilitate la temperatură ridicată - Rezistoare cu inductanță foarte scăzută - Toleranță rezistență: +/- 1% - Folosite pentru teste conform cu standardele minime: ISO 16750-2, ISO 7637-1:1990, ISO 7637-2:2011 - - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Clemă de cuplare capacitivă (ACC sau echivalent) Cerințe specifice minime: Clemă de cuplare capacitivă pentru funcționarea cu un simulator de perturbații de ordinul nanosecundelor Clema de cuplare capacitivă trebuie să aibă: - un design care să respecte cerințele mecanice ale standardului ISO 7637-2 actual; - - un cablu de înaltă frecvență pentru conectarea la simulator inclus în echipament. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set complet pentru emisii tranzitorii Cerințe specifice minime: Setul este compus din următoarele elemente: 1. Rețea artificială pentru măsurarea emisiilor tranzitorii în autovehicule (AN 200N100 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Conform ISO 7637-2, CISPR 25, ISO 11452-4 și CISPR 16-1-2, comutabilă - Interval de frecvență: 0,1 până la 125 MHz - Tensiune de funcționare: 1.000 V CC/250 V CA până la 1 kHz - Curent de funcționare: Max. 100 A CA/CC continuu - Curent de pornire: Max. 400 A timp de 200 ms - Impedanță: 5 uH // 50 ohm - Pierdere de inserție: mai puțin de 3 dB DUT la ieșirea receptorului - Inductanță: 5uH +/-10 % bobină cu miez de aer - Condensator de cuplare: 0,1 uF - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 2. Comutator electronic (BS 200N100.1 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Tensiune de funcționare Max. 60 V DC - Curent de funcționare Max. 100 A continuu - Tensiune de suprimare Tip.1 300 V - Curent de pornire Max. 400 A timp de 200 ms - Cădere de tensiune < 1,2V la 100 A < 0,2V la 25 A - Protecție la supratensiune: Prin varistoare - Protecție la suprasarcină: Protecție la scurtcircuit, Protecție la polaritate inversă - Timp de comutare: 300ns +/- 20% în sarcina de test 50 uH/0,6 ohm - Timp de pornire/oprire: 10ms până la 500ms, selectabil continuu prin potențiometru - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 3. Comutator mecanic (BSM 200N40 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Tensiune de funcționare alimentare DUT: 12 V/24 V - Curent de funcționare: Max. 40 A DC, sarcină rezistivă - Curent maxim Imax: 40 A la 13,5 V, 20 A la 27,0 V - Durata impulsului: > 50 ms până la 500 ms - Repetare impuls: 1 s până la > 10 s - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 4. Sarcină inductivă (CA BS 200N sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Sarcină de verificare pentru comutator electronic 0,6 ohm / 50 uH conform ISO 7637-2:2004 - Tensiune maximă de alimentare 28 VCC - Curent maxim de sarcină 50 A - Protecție la supraîncălzire - Rezistoare de șunt suplimentare de 10 ohm, 20 ohm, 40 ohm, 120 ohm încorporate în aceeași carcasă pentru măsurarea emisiilor - - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Modul pentru verificarea defectelor pe linia de alimentare (PFM 200N100.1 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Simulator pentru întreruperi de tensiune auto pentru LV 124 / LV 148 și microîntreruperi - îndeplinește pe deplin cerințele pentru E10, E13 și E14 ale LV 124 și E48-09 ale LV 148 - permite efectuarea de microîntreruperi cu un timp de creștere/descreștere rapid de până la 200ns, conform cerințelor GMW 3172, secțiunea 9.2.18. - include un comutator pentru linia de alimentare (100 mA până la 100 A) și liniile de semnal/date (2A) - Direcția curentului bidirecțional - Comutator separat pe linia de împământare - Timp de creștere/descreștere mai mic de 200ns - Rată de repetiție: 10 µs - 1 h - Durata descreșterii: 1 µs - 1 h - Comutator pentru liniile de semnal și de date: Canale: 16 linii comutate independente Tensiune DUT: Max. ± 40 VDC Timp de comutare: < 1 µs (timp de creștere/descreștere) Lățime de bandă: 50 MHz / 3 dB Curent de vârf: 5 A pentru 200 ms - Comutator general: Impedanță comutator: Linii de alimentare: < 50 mOhm Linii de date: < 500 mOhm - Comutator intern: Comutator de scurtcircuit (DC+ la DC-) Comutator de impedanță - Echipament livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Simulator de deconectare a sarcinii (LD 200N sau echivalent) Cerințe specifice minime: Simulatorul de perturbații rezultate din deconectarea sarcinii (Load Dump), funcționând ca tester independent și ca simulator cooperant de perturbații de ordinul nanosecundelor prin utilizarea unui sistem comun de cuplare încorporat, caracterizat prin respectarea deplină a cerințelor standardelor: - ISO 7637-2 Ediția 2: 2004 sau echivalent: pentru impulsuri de tip 5a, 5b; și trebuie să permită, de asemenea, generarea fenomenelor definite în diverse standarde ale producătorilor de vehicule. - Simulatorul trebuie să aibă un sistem de cuplare-decuplare încorporat cu parametri de min. 80 V / 30 A. - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare standard definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație de minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații de ordinul microsecundelor cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 5a, 5b; - Valori ale impedanței variabile de la 0,5 la 38 ohmi - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor minim 200 V. - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor de întrerupere Load Dump (5b) cu valoare de întrerupere reglabilă, în conformitate cu diverse cerințe standard auto. - - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Osciloscop 1 GHz, 4 canale (MSO54B 5-BW-1000 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Număr de canale de intrare: 4 - Banda de frecvență analogică: 1 GHz - Frecvența de eșantionare în timp real: 6.25 GS/s per canal, interpolat: 500 GS/s - Memorie de achiziție: 62.5 MS per canal - Posibilitate de convertire a celor 4 canale analogice în 32 de canale digitale - Rezoluție verticala: 12 biți ADC (hardware), până la 16 biți în mod High Resolution - Rata de captură în timp real: > 500.000 forme de undă pe secundă - Posibilitatea de a realiza până la 36 de măsurători automate - Analiza în domeniul frecvență, simultană pentru toate cele 4 canale analogice și cu controale independente pentru domeniile timp și frecvență - Posibilitatea de segmentare a memoriei cu frecvența maximă a trigger-ului de > 5.000.000 forme de undă pe secundă - Prelucrări de semnal în timp real: Time Trend, Histograma, Zgomot spectral și Zgomot de fază - Editor de funcții avansat, incluzând canale de referință, variabile și constante - Voltmetru digital inclus cu rezoluție de 4 digiți AC RMS, DC si DC+AC RMS - Numărător de frecventa cu rezoluție 8 digiți - Display touch-screen, cu diagonala 15.6” cu rezoluție Full-HD (1920 x 1080) - Conectivitate: USB Host (7 porturi), USB 3.0 Device (1 port), LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet; LXI Compliant), DisplayPort, DVI-D, VGA - Include pentru fiecare canal câte 1 sondă pasivă 10X, banda 1 GHz, cu impedanța de 10 Mohmi și capacitate de 3.9 pF - Posibilitate de testare măști și limite: - Definirea unei durate de testare în numere de forme de undă; - Setarea unui prag care trebuie depășit pentru ca testul sa fie considerat FAIL - Numărarea testelor eșuate și raportarea informațiilor statistice - Setarea acțiunilor pentru încălcări, eșuare a testului și testare finalizate - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Osciloscop 500MHz, 4 canale (MSO54B 5-BW-500 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Număr de canale de intrare: 4 - Banda de frecvență analogică: 500 MHz - Frecvența de eșantionare în timp real: 6.25 GS/s per canal, interpolat: 500 GS/s - Memorie de achiziție: 62.5 MS per canal - Posibilitate de convertire a celor 4 canale analogice în 32 de canale digitale - Rezoluție verticală: 12 biți ADC (hardware), până la 16 biți în mod High Resolution - Rata de captură în timp real: > 500.000 forme de undă pe secundă - Posibilitatea de a realiza până la 36 de măsurători automate - Analiza în domeniul frecvență, simultană pentru toate cele 4 canale analogice și cu controale independente pentru domeniile timp și frecvență - Posibilitatea de segmentare a memoriei cu frecvența maximă a trigger-ului de > 5.000.000 forme de undă pe secundă - Prelucrări de semnal în timp real: Time Trend, Histograma, Zgomot spectral și Zgomot de fază - Editor de funcții avansat, incluzând canale de referință, variabile și constante - Voltmetru digital inclus cu rezoluție de 4 digiți AC RMS, DC și DC+AC RMS - Numărător de frecvență cu rezoluție 8 digiți - Display touch-screen, cu diagonala 15.6” cu rezoluție Full-HD (1920 x 1080) - Conectivitate: USB Host (7 porturi), USB 3.0 Device (1 port), LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet; LXI Compliant), DisplayPort, DVI-D, VGA - Include pentru fiecare canal câte 1 sondă pasivă 10X, banda 500 MHz, cu impedanță de 10 Mohmi și capacitate de 3.9 pF - Posibilitate de testare măști și limite: - Definirea unei durate de testare în numere de forme de undă; - Setarea unui prag care trebuie depășit pentru ca testul să fie considerat FAIL - Numărarea testelor eșuate și raportarea informațiilor statistice - Setarea acțiunilor pentru încălcări, eșuare a testului și testare finalizate - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sonde de curent 30A (TCP0030A sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Sonda de curent DC și AC - Banda de frecvență: 120 MHz - Rise-time: < 2.92 ns - Curent maxim: 30A RMS, 50 A peak - Eroare DC Gain: 1% - Sensibilitate: 1 mA - Game de curent: 5A și 30A - Alimentare direct din osciloscop, prin interfață dedicată, compatibilă cu osciloscopul - Sonda trebuie livrată cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sonde de curent 150A (TCP0150 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Sonda de curent DC si AC - Banda de frecvență: 20 MHz - Rise-time: < 17.5 ns - Curent maxim: 150A RMS, 500 A peak - Eroare DC Gain: 1% - Sensibilitate: 5 mA - Game de curent: 25A si 150A - Alimentare direct din osciloscop, prin interfață dedicata, compatibila cu osciloscopul - Sonda trebuie livrată cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Produsele din acest lot sunt interdependente si trebuie asigurată interoperabilitatea lor, în vederea realizării de solicitări și măsurători conforme standardului ISO 16750-2:2023. |  |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 2 - Generator ESD

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| Generator ESD până la 30kV cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire. | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs. |
| Set pentru calibrarea țintei de curent cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 2 - Generator ESD |  |
| --- | --- |
| - Generator ESD (ESD NX 30-AUTO sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Generator de impulsuri ESD (descărcări electrostatice) pentru simularea impulsurilor ESD la tensiuni mai mari de până la 30 kV, atât în ​​modul de descărcare în aer, cât și în modul de descărcare în contact, conform standardelor EN/IEC 61000-4-2 Ed.2, ​​conform standardelor ISO 10605 Ed.2. - unitate de bază ce conține: - acumulator încorporat - pistol de descărcare - Rețea de descărcare 150 pF/330 Ohm - Rețea de descărcare 150 pF/2000 Ohm - Rețea de descărcare 330 pF/2000 Ohm - Rețea de descărcare 330 pF/330 Ohm - Posibilitate de autocalibrare -Geantă pentru transport - nivel de testare: Descărcare de contact 200 V - 30.000 V ± 5 %, Descărcare de aer 200 V - 30.000 V ± 5 % - Polaritate: Pozitivă, negativă, alternativă, selectabilă - Rezoluție în trepte de 100 V - Timp de creștere: 0,8 ns +/- 25%, 0,7 ns - 1 ns - Funcție de “evacuare” (bleed-off) pentru descărcarea activă și rapidă a tensiunii înalte acumulate în dispozitiv după finalizarea unui test. - Declanșator: Impuls unic: Eliberarea unui singur impuls Impulsuri multiple: Descărcare continuă de aer până la 25 Hz, descărcări de contact până la 20 Hz, descărcări aleatorii Contor: 0 - 9.999 pentru descărcare preselecție - Stație de bază: Baterie încorporată: Aprox. 30 k descărcări; Bateria se reîncarcă automat la conectarea la rețeaua electrică de curent alternativ monofazată 230V/50Hz Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set pentru calibrarea țintei (CTR2 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Curent țintă conform IEC/EN 61000-4-2 - Impedanță de 2 Ohm +/- 5% - Tensiune de testare de până la 30 kV - Pierdere de inserție +/- 0,5 dB până la 1 GHz - Pierdere de inserție +/- 1,2 dB până la 4 GHz - Include atenuator de 20 dB și cablu de 1 m RG400 - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| Produsele din acest lot sunt interdependente și trebuie asigurată compatibilitatea funcționarii lor împreună. |  |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 3 - Cameră climatică

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| Cameră climatică pentru testarea modulelor electronice cu volum minim de 110L și o variație a temperaturii între -70C și +110C | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 3 - Cameră climatică |  |
| --- | --- |
| - Cameră climatică (LAB EVENT T/110/70/3 sau echivalent Cerințe specifice minime: Cameră Climatică având o capacitate de minim 110L, folosită pentru teste la: - Temperaturi scăzute conform a cel puțin standardelor: - • IEC 60068-2-1, Test A - • IEC 60721-4 - • ISO 16750-4, Low temperaturell - • MIL-STD-331 C, Test C6 - • MIL-STD-810 G, Meth. 502.5 - • JESD22-A119 - Temperaturi ridicate conform a cel puțin standardelor: - • IEC 60068-2-2, Test B - • IEC 60721-4 - • ISO 16750-4, High temperature - • ETSI EN 300019-2-4, Test Bb/Bd - • MIL-STD-331 C, Test C6 - • MIL-E-5272, Teil 4.1 - • JESD22-A103D Caracteristici generale minime: - Gamă de temperaturi între cel puțin -700C și respectiv +1100C - Abaterea temperaturii în timp în centrul spațiului de lucru ±0.5K până la ±1.5K - Conectivitate LAN 1Gbps - Limitator de siguranță al temperaturii în cazul supraîncălzirii - Monitor de control cu opțiune de butoane/touch de minim 7 inch - Senzor de măsurare a temperaturii de platină PT100 Consum de energie de maxim 41kWh/24h | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 4 - Sistem radio reconfigurabil tip SDR

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Sistem radio reconfigurabil de tip SDR și accesorii (USRP X410 sau echivalent) | 2 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 4 - Sistem radio reconfigurabil tip SDR |  |
| --- | --- |
| - Sistem radio reconfigurabil de tip SDR și accesorii (USRP X410 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Gamă de frecvențe: 10 MHz – 8 GHz - Tunere RF flexibile: Suportă multiple benzi de frecvență simultan. - Lățime de bandă instantanee: Minim 400 MHz (real-time processing) pentru fiecare canal simultan. - Capabilități MIMO: 4x4 MIMO full-duplex. - Porturi RF: 4x TX/RX (coaxial SMA sau QMA). - Conectivitate: 2x porturi 10G Ethernet (SFP+), suport pentru sincronizare precisă și 2x interfețe iPass+™ zHD® (PCIe Gen3 x 8) - Sincronizare: PPS, GPS, 10 MHz reference in/out. - FPGA: Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC. - DSP integrat: Suport pentru procesare în timp real (încorporată). - Rezoluție ADC/DAC: 12 biți/14 biți. - Dynamic range: Peste 70 dB. - Latență: Optimizată pentru aplicații în timp real. Accesorii incluse: Sursă de alimentare DC: 12V cu minim 190W– 2 bucăți Antene GPS active compatibile cu 3.3V și banda de frecvență L1, C/A 1.574 GHz – 2 bucăți Antene RF – pentru toate porturile RF ale echipamentului, să suporte gama de frecvență a echipamentului. Kit de conectori RF (Promona 5748 sau echivalent) – 2 seturi Kit de atenuatori de precizie ce conține minim 13 piese distincte de puteri cuprinse între 1W și 2W, conector tip SMA (K2-UNAT-A+ sau echivalent) – 2 seturi Kit de atenuatori de precizie, cu frecvență de lucru maximă de 6GHz, conector tip N (TBAS4 sau echivalent) – 2 seturi | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 5 - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz și accesorii (SDG6022X sau echivalent) | 12 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 5 - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz |  |
| --- | --- |
| - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz și accesorii (SDG6022X sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Număr canale: 2 (independente sau sincronizate). - Tipuri de semnale generate: Unde standard (sinusoidal, dreptunghiular, dinte de fierăstrău, multi-puls, noise), Semnale arbitrare (ARB) cu rezoluție de până la 16 biți, Pulse, modulații (AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM). - Gamă de frecvență maximă: undă sinusoidală 200 MHz, undă dreptunghiulară 80 MHz - Rezoluție frecvență: 1 µHz - Rise/Fall Time (puls): ≤ 2 ns - Jitter (puls): < 100 ps (RMS) - Distorsiune armonică (0 – 1 MHz): < -65 dBc - Amplitudine la frecvență maximă de lucru: 2.5 Vpp (la 50 Ω) - Memorie 20 Mpts pentru semnale arbitrare - Rată de eșantionare maxima: 2.4 GSa/s - Posibilitate de upgrade ulterior pentru generare semnale digitale in cuadratura (I/Q) cu rata de simbol pana la 37.5 Msymb/s - Interfețe suportate: USB, LAN (LXI), Trigger In/Out (BNC) - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 6: Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz și accesorii (SDG6032X sau echivalent) | 2 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 6 - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz |  |
| --- | --- |
| - Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz și accesorii (SDG6032X sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Număr canale: 2 (independente sau sincronizate) - Tipuri de semnale: Standard (sinus, pătrat, triunghi, multi-puls, zgomot), Arbitrare (ARB) cu rezoluție 16 biți, Pulsuri, modulații (AM, FM, PM, PWM, FSK, ASK, PSK) - Frecvență maximă: undă sinusoidală 350 MHz, undă dreptunghiulară 120MHz - Lățime de bandă ARB: 50 MHz - Rezoluție frecvență: 1 µHz - Timp de creștere/descreștere (puls): ≤ 2 ns - Jitter (puls): < 100 ps (RMS) - Distorsiune armonică (0 – 1 MHz): < -65 dBc - Amplitudine la frecvență maximă de lucru: 2.5 Vpp (la 50 Ω) - Memorie 20 Mpts pentru semnale arbitrare - Rată de eșantionare maxima: 2.4 GSa/s - Posibilitate de upgrade ulterior pentru generare semnale digitale in cuadratura (I/Q) cu rata de simbol pana la 37.5 Msymb/s - Interfețe și Conectivitate: Trigger In/Out (BNC), USB, LAN (LXI) - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 7: Osciloscop

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Osciloscop cu lățime de bandă de minim 1GHz cu 4 canale și accesorii (SDS5104X sau echivalent) | 6 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 7 - Osciloscop |  |
| --- | --- |
| - Osciloscop cu lățime de bandă de minim 1GHz cu 4 canale și accesorii (SDS5104X sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Lățime de bandă: 1 GHz - Canale: 4 - Frecvență de eșantionare maxima: 5 GSa/s (real-time) - Rezoluție verticală: minim 8 biți - Memorie: minim 125 Mpts (pe canal, toate canalele pornite simultan) / 250 Mpts (mod intretesut, cu 2 canale pornite simultan) - Timp de urcare: ≤ 400 ps - Sensibilitate pe verticala: 1 MΩ: 500 μV/div – 10 V/div (1 Mohm), 500 μV/div – 1 V/div (50 ohmi) - Rata de captura de semnal in timp real: pana la 110.000 forme de unda pe secunda - Rata de captura in mod secventa: pana la 500.000 forme de unda pe secunda - Functie Istorie semnal (History) cu 100.000 de segmente - Functie segmentare memorie cu 100.000 de segmente - Functie de decodare magistrale seriale I2C, SPI, CAN, LIN, UART - Functie de testare de masti de semnal integrata - Funcție de FFT (Analizor spectral) integrată: - Lățime de bandă: DC – 1 GHz. - Memorie FFT: pana la 2 Mpts - Fereastră: Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Flattop - Interfețe: USB Host/Device, LAN (100 Mbps), VGA - Display cu diagonala 10.1 inch TFT-LCD, touch-screen, rezolutie 1024 x 600 pixeli - Web server integrat pentru control la distanta direct din browser web - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz Accesorii incluse: - Sonde pasive - 4 bucăți - Cablu de conexiune USB - 1 bucată - Cablu de alimentare – 1 bucată | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 8 - Sarcină electronică de laborator de minim 300W

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Sarcină electronică de laborator de minim 300W și accesorii (SDL1030X sau echivalent) | 6 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 8 - Sarcină electronică de laborator de minim 300W |  |
| --- | --- |
| - Sarcină electronică de laborator de minim 300W și accesorii (SDL1030X sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Număr canale: 1 - Game de Operare - Tensiune (V) 0 – 150 V - Curent (A) 0 – 30 A - Putere (W) 0 – 300 W - Rezistență (Ω) 0.03 – 10 kΩ - Precizie și Rezoluție - Tensiune ±(0.05% + 0.025% din full scale) 1 mV - Curent ±(0.05% + 0.05% din full scale) 1 mA - Putere ±(0.1% + 0.1% din full scale) 10 mW - Moduri de Operare - Constant Voltage (CV) – Menține tensiunea constantă. - Constant Current (CC) – Menține curentul constant. - Constant Power (CP) – Menține puterea constantă. - Constant Resistance (CR) – Menține rezistența constantă. - Dynamic Mode – Comutare rapidă între două niveluri de curent/tensiune. - Specificații Avansate - Masurarea vitezei tensiunii si curentului: 500 kHz (pentru măsurători în timp real). - Functie de descarcare baterie inclusa. - Functie CR-LED inclusa - Protecții integrate: - Overtemperature (OTP) - Overcurrent (OCP) - Overvoltage (OVP) - Reverse polarity protection - Interfețe: USB Host/Device, LAN - Posibilitate de control extern 0-10V - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

LOT 9 - Multimetru de laborator pentru banc de lucru

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Multimetru de laborator pentru banc de lucru și accesorii (SDM3055 sau echivalent | 12 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 9 - Multimetru de laborator pentru banc de lucru |  |
| --- | --- |
| - Multimetru de laborator pentru banc de lucru și accesorii (SDM3055 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Multimetru digital (DMM) cu 5½ cifre și afișaj LCD cu backlight, 240.000 de puncte - Memorie interna: 1 Gb - Tensiune DC (VDC) - Interval: 200 mV – 1000 V - Precizie: ±(0.015% + 0.004%) - Rezoluție: 10 µV - Tensiune AC (VAC, True RMS) - Interval: 200 mV – 750 V - Precizie: ±(0.2% + 0.05%) (45 Hz – 20 kHz) - Rezoluție: 10 µV - Curent DC (ADC) - Interval: 200 µA – 10 A - Precizie: ±(0.055% + 0.005%) - Rezoluție: 0,1 µA - Curent AC (AAC, True RMS) - Interval: 20 mA – 10 A - Precizie: ±(0.5% + 0.1%) (45 Hz – 2 kHz) - Rezoluție: 0,1 µA - Rezistență (Ω) - Interval: 200 Ω – 100 MΩ - Precizie: ±(0.03% + 0.005%) - Rezoluție: 1 mΩ - Capacitate (F) - Interval: 2 nF – 10 mF - Precizie: ±(1% + 0.5%) - Rezoluție: 0,1 pF - Frecvență (Hz) - Interval: 20 Hz – 1 MHz - Precizie: ±(0.01% + 0.003%) - Rezoluție: 0,001 Hz - Diodă / Continuity - Test diodă: 0 – 4 V - Continuitate: Da, sub 2 kOhmi buzzer - Viteza de Măsurare - Maxim: 150 măsurători/sec - Funcții Avansate - Math & Statistics: Min/Max/Avg, Deviație standard - Trend Chart: Grafic în timp real - Histogramă: Analiză statistică - Trigger extern: Sincronizare cu alte instrumente - Conectivitate - USB Host/Device: Pentru stocare date și control PC - LAN (LXI): Control remote - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |

LOT 10 - Multimetru de laborator portabil

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Multimetru de laborator portabil și accesorii (DMM210 sau echivalent) | 12 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 10 - Multimetru de laborator portabil |  |
| --- | --- |
| - Multimetru de laborator portabil și accesorii (DMM210 sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Tip: Multimetru digital portabil (DMM) cu afișaj LCD cu backlight, 6000 de puncte - Categorie de siguranță: CAT IV 600V / CAT III 1000V - Tensiune DC (VDC) - Interval: 600 mV – 1000 V - Precizie: ±(0.09% + 2 cifre) - Rezoluție: 0.1 mV - Tensiune AC (VAC, True RMS) - Interval: 6 V – 1000 V - Precizie: ±(1% + 3 cifre) - Frecvență: 40 Hz – 400 Hz - Curent DC (ADC) - Interval: 600 µA – 10 A - Precizie: ±(1.0% + 3 cifre) - Rezoluție: 0.1 µA - Curent AC (AAC, Average) - Interval: 600 µA – 10 A - Precizie: ±(1.5% + 3 cifre) - Frecvență: 40 Hz – 400 Hz - Rezistență (Ω) - Interval: 600 Ω – 60 MΩ - Precizie: ±(0.3% + 4 cifre) - Rezoluție: 0.1 Ω - Frecvență (Hz) - Interval: 10 Hz – 10 MHz - Testare diodă & Continuity - Test diodă: 0 – 2 V - Continuity: < 50 Ω (cu buzzer) - Funcții Suplimentare - Auto-Ranging: Selectare automată a intervalului - Data Hold: Reține ultima măsurătoare - Backlight: Iluminare LCD pentru condiții de lumină slabă - Low Battery Indicator: Afișează starea bateriilor - Alimentare - Baterii: 9V LR61 | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |

LOT 11: Sursă de alimentare programabilă

| Denumire | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. | - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - Sursă de alimentare programabilă pentru banc de lucru în laborator cu 2 canale, 60V/20A și accesorii (CPX400D sau echivalent) | 2 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 11: Sursă de alimentare programabilă |  |
| --- | --- |
| - Sursă de alimentare programabilă pentru banc de lucru în laborator cu 2 canale, 60V/20A și accesorii (CPX400D sau echivalent) Cerințe specifice minime: - Tip: Sursă de alimentare reglabilă DC, dual-channel cu afișaj Digital LED (4 cifre pe canal) - Interfață: Front-panel cu butoane și rotițe de reglaj - Tensiune (V) canal 1 canal 2 0-60 V 0-60 V - Curent (A) canal 1 canal 2 0-20 A 0-20 A - Reglaj tensiune canal 1 canal 2 ±10 mV ±10 mV - Reglaj curent canal 1 canal 2 ±10 mA ±10 mA - Ripple & zgomot canal 1 canal 2 <3 mV RMS <3 mV RMS - Protecții integrate: OVP (Over-Voltage), Reverse Protection, OTP (Over-Temperature) - Moduri de Operare - Independent: Fiecare canal funcționează separat. - Serie: Conectare pentru tensiuni mai mari (max 120 V). - Paralel: Conectare pentru curenți mai mari (max 40 A). - Conformitate cu standardul EMC EN61326 | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8. | - 9. | - 10. | - 11. | - 12. | - 13. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

    - Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la asigurarea timpului de funcționare a produsului, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la extensibilitate/produse de generație superioară, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Garanție/Termen de valabilitate

[introduceți - CS, cap.3.6]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului. Dacă este cazul, se vor prezenta și operațiunile accesorii oferite în perioada de garanție.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport

[introduceți - CS, cap.3.7]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la livrare, ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare specificat.

- Modalitatea de indeplinire/realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu

Autoritatea contractantă va selecta doar acele operațiuni specifice care fac obiectul procedurii de achiziție pe care o derulează!

Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

- reprezentate ca activitate și ca durată în Graficul de livrare în cadrul Contractului;

- Reflectate (incluse) în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate.

  - Montare, instalare, punere în funcțiune, testare

[introduceți - CS, cap.3.8.1]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instalare, punere în functiune și testare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Instruire personal pentru utilizare

[introduceți - CS, cap.3.8.2]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța corectivă în perioada de garanție

[introduceți - CS, cap.3.9.1]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanță corectivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța evolutivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Suport tehnic/Asistență tehnică

[introduceți - CS, cap.3.10]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la suportul tehnic/asistența tehnică, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului când se realizează activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la piese de schimb și materiale consumabile, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

- Adecvarea la constrângerile impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele - nu este cazul

[introduceți]

- OBSERVAȚII:

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planse și/sau diagrame. Ofertantul va demonstra ca echipamentele ce trebuie menținute în funcțiune vor rămâne în operare, în timp ce produsele vor fi inslatate și puse în funcțiune. Va fi prezentat planul pentru toate activitățile necesar a fi realizate pentru păstrarea în funcțiune a echipamentelor existente.

- Graficul de livrare / implementare a Contractului

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

- Denumirea activităților;

- Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

  - să demonstreze:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activităților în termenul specificat.

- c.    să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare.

GRAFIC DE LIVRARE a produselor solicitate - LOT .....

| Nr. crt. | Denumirea produsului | Cantitate (U.M.) | Data/termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data/Termenul de livrare include (după caz):

instalare;

montare;

punere în funcțiune;

testare;

instruire personal;

(se bifează opțiunea/opțiunile corespunzătoare)

- Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

- Includeți aici informații despre:

- Prioritizarea activităților în cadrul contractului după atribuire, din perspectiva ofertantului;

- Distribuția responsabilității pentru îndeplinirea obiectivelor contractului între membrii asocierii;

- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de sarcini.

[includeți aici informații despre organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului]

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- identificarea activităților realizate de subcontractanți;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;

- informații referitoare la opțiunea de plată directa în raport cu prevederile art.218 si următoarele din Legea 98/2016.

[includeți aici informații despre managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din contract]

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

- Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea modului de realizare a înregistărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legatură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract]

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legatură cu executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).]

- Anexe la Propunerea Tehnică - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII: AC precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor.

- Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

- Ofertantul va întocmi propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime menționate în Caietul de sarcini, parte a Documentației de atribuire.

- Specificațiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind caracteristici minime obligatorii acceptabile pentru achiziția produselor care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, vor fi luate în considerare doar ofertele care îndeplinesc specificațiile minime, egale sau mai avantajoase față de cele minime prescrise. Ofertarea unor produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage după sine respingerea ofertei ca fiind ,,neconformă” și descalificarea ofertantului.

- Fiecare specificație tehnică menționată în Caietul de sarcini va fi evidențiată în mod obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice. Ofertele care nu includ în cadrul Propunerii Tehnice toate specificațiile tehnice evidențiate în Caietul de sarcini vor fi considerate ,,neconforme”. Ofertele pot include în cadrul Propunerii Tehnice și alte specificații în plus față de cele evidențiate în Caietul de sarcini, care trebuie menționate în mod obligatoriu.

- Neîndeplinirea oricărei cerințe din Documentația de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei. Lipsa      propunerii tehnice din ofertă conduce la descalificarea acesteia ca inacceptabilă.

- În cazul unei oferte comune, Propunerea Tehnică va fi semnată de liderul asocierii precum și de toți ceilalți membri ai asocierii sau doar de liderul asocierii, în condițiile prezentării unui mandat expres de împuternicire din partea celorlalți asociați.

- Pentru a se evita situația în care membrii comisiei de evaluare au acces la informații privind valoarea ofertată înainte de deschiderea Propunerilor Financiare, toate documentele aferente Propunerii Tehnice vor fi completate fără valori (nu vor avea incluse prețuri unitare sau totale, cu sau fără TVA).

Propunerea tehnică va fi prezentată:

1) Propunere tehnică (Formular 4)

Ofertantul va prezenta Propunerea Tehnică în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime din Caietul de sarcini, menționând:

- Denumirea și specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziție: denumirile comerciale și toate specificațiile minime obligatorii evidențiate în Caietul de sarcini, plus altele, după caz;

b) Condiții de livrare: termenul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire de la semnarea contractului de achiziție;

c) Condiții de garanție a produselor, respectiv: perioada de garanție a produselor furnizate (Formular 5);

d) Accesoriile și documentele cu care se vor livra produsele;

e)  Deviații de la specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii Contractului.

- Pentru fiecare produs propus, pe lângă documentația tehnică, se completează Declarația pe propria răspundere privind respectarea pricipiilor DNSH (Formular 11).

3) Se va prezenta un Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 10).

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

- FORMULAR 5

- OPERATOR ECONOMIC

___________________

- (denumire/nume)

ANGAJAMENT

PRIVIND GARANȚIA, ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI ACTIVITATEA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Vom asigura servicii de suport și garanție pe o perioadă de ________ luni de la recepția finală, pentru fiecare produs din lotul ___________ (se completează numărul și denumirea lotului și a procedurii).

- Constatarea defecţiunilor și remedierea acestora în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului direct (on-site) și se va face conform  secțiunilor 3.6 - GARANȚIE și 3.10 -  SUPORT TEHNIC din Caietul de sarcini.

Dacă, după ce am fost înştiinţați, nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele noastre şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract;

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR  2

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: (introduceți denumirea completă)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Data: (introduceți ziua, luna, anul)

Anunț de participare: (introduceți numărul anunțului de participare)

Obiectul contractului: Furnizare de echipamente pentru solicitări electrice P05 - LOT ...

Către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Str. Universităţii nr.13, cod 720229, Suceava

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

Ofertăm prețul total de (introduceți suma în cifre și litere din Propunerea financiară) LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA de (introduceți suma în cifre și litere) LEI.

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru (introduceți numărul procedurii de atribuire).

- și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016/Legea 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016/HG 394/2016;

- avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

- după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

- am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de _______(introduceți numărul) luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului (introduceți denumirea completă) în această procedură declar/declarăm că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților/terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

□ depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

□ nu depunem Ofertă Alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Înțelegem că Autoritatea contractantă

- nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

- nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

- în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă răspunzătoare într- o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ (introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției) din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Văzând prevederile art.57 alin.(1), art.217 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.98/2016, art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016 / art.70, art.230 din Legea nr.99/2016 /și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

De asemenea, în virtutea art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

Întelegem că informaţiile indicate de noi, din propunerea tehnică/din propunerea financiară ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite LA DATA DEPUNERII OFERTEI de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar oferta va fi considerată publică, fără a fi solicitate clarificări cu privire la acest aspect.

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR 10

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele :

- Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele contractuale prevăzute în contractul de furnizare din documentația de atribuire, secțiunea “Clauze contractuale”;

- În contextul art.137, alin.3, lit.b), din HG nr.395/2016, Autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanţilor, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Ofertantul                                                                                                                                     FORMULAR 11

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

- ”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Produsele furnizate în cadrul contractului avand ca obiect Furnizare de echipamente pentru solicitări electrice P05, LOT ... (se completează numărul și denumirea lotului) respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață.

- Produsul/produsele furnizate:

- _________________________

- _________________________

- (se completează denumirea comercială a produsului/produselor ofertate)

- Astfel, produsele furnizate de noi nu prejudiciază în mod semnificativ, pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Produsul ofertat/produsele ofertate respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, prevederile Codului European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau prevederile documentului CLC TR50600-99-1. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate. La sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se vor respecta prevederile Directivei 2012/19/UE.

- Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), anume:

(a) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(b) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

(c) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

(d) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

(e) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

(f) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

- 5)      Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

- 6)     În cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, ne asumăm preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), în monitorizarea și justificarea implementării măsurilor privind respectarea  principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH).

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante ale principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Art. 4 din Legea nr. 129/2019

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

De la data semnării contractului de ambele părți.

În conformitate cu prevederile art.I pct.4 din OUG nr.114/2020, caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind caracetrul confidențial al acestora.