Formularul 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………….................., cu sediul în ………………………………................……, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……………………..…....., reprezentată legal prin …..................................…………, în calitate ..........................................., împuternicim prin prezenta pe ...……........................................................................................................................., domiciliat în ……………..........…………………..............…………………....................., identificat cu B.I./C.I. seria ……….…, nr. ……………..………, CNP …….........………………………, eliberat de ……...………………………………., la data de ………………...............…, având funcţia de ……….........……………………………………………………………, să ne reprezinte la procedura simplificată, organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în scopul atribuirii contractului de: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, din data de …………………… (se va trece data limita de depunere a ofertelor),

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Denumirea mandantului

S.C.

_________________________

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

_________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul 2

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către  C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Adresa: str. Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti

În urma anunţului de participare / invitatie de participare nr….……din…………../ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, noi……………………/ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente in format electronic:

1. Scrisoare de garanţie ……………………/ (seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru atribuire.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

| Denumire operator economic | Calitatea de participant in procedură (Ofertant lider/ Asociat/ Terţ susţinător/ Subcontractant) | Date de contact operator economic – telefon, fax, email | Persoana de contact cu care autoritatea contractantă va ține legătura pe perioada de derulare a procedurii – nume, telefon mobil, adresă de email. |
| --- | --- | --- | --- |

Data completării ...………….

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Formularul  3

BANCA/ Societate de Asigurări

………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE

irevocabilă

de participare cu ofertă la procedura de atribuire

a contractului de achiziţie sectorială

Către  C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Adresa: str. Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, noi……….…………/ (denumirea băncii /societatii de asigurari), având sediul înregistrat la…………..………/ (adresa băncii /societatii de asigurari), ne obligăm fată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. să plătim suma de ....................... LEI,

- necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

cu condiţia ca în cererea sa C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1) ofertantul …………………..(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul………... (denumirea/numele) nu constituie garanţia de bună execuţie;

3) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul……….. (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie sectorială în perioada de valabilitate a ofertei.

(Pentru conversia  valorilor garantiei de participare constituita in alta moneda decat leul, se va utliliza cursul leu/valuta comunicat de BNR pentru  ziua publicarii anuntului de participare)

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......... (se va calcula data conform fisei de date).

Parafată de ………………..în ziua…..luna…..anul………

(semnătura autorizată)

Formularul 4

ACORD DE ASOCIERE

pentru participarea la procedura simplificată:

Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță

- Partile contractante

1.1 …………………., în calitate de LIDER DE ASOCIERE.

1.2 ............................în calitate de ASOCIAT.

Numite în continuare împreună sau separat “ASOCIATI” sau “ASOCIAT” convin de comun acord asupra încheierii prezentului ACORD DE ASOCIERE.

2. SCOP

Scopul prezentului ACORD DE ASOCIERE îl constituie întocmirea și susținerea în comun, de către membrii ASOCIERII a ofertei pentru: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, organizată de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., purtarea de negocieri contractuale necesare, legate de Ofertă. În cazul adjudecării contractului în favoarea asociației, părțile se obligă să deruleze împreună activitatea pentru: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță.

3. DEFINITII

3.1.	În prezentul ACORD DE ASOCIERE următoarele cuvinte și expresii vor avea sensul atribuit mai jos în afară de cazurile în care contextul solicită altă întrebuințare a acestuia:

ACHIZITOR: C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

ACORD DE ASOCIERE: Prezentul document, anexele la acesta și alte documente ulterioare aferente acestuia, care vor deveni părți integrante ale contractului.

LIDERUL ASOCIERII: ASOCIATUL desemnat ca lider al ASOCIERII așa cum este prevăzut la art. 1.1.

ASOCIAT: Membru al ASOCIERII asa cum este prevazut la art. 1.1. si 1.2.

OFERTA: Documentația tehnico-financiara intocmita in baza documentatiei de licitatie si care va fi susținută în fața ACHIZITORULUI în vederea adjudecării CONTRACTULUI DE SERVICII.

CONTRACT SECTORIAL DE LUCRĂRI: Contractul încheiat între C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și căștigătorul licitației.

4. RESPONSABILITATILE ASOCIATILOR

4.1. Serviciile necesare pentru îndeplinirea: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, vor fi repartizate  conform Anexa 1, după cum urmează:

.............-...........% .  prestare servicii

.............-...........% .  prestare servicii

4.2. Asociații sunt responsabili, împreună și/ sau separat, în procentul stabilit și pentru activitațile stabilite, pentru îndeplinirea: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță.

4.3. In vederea îndeplinirii proiectului, Liderul de Asociere va prezenta garanția de bună execuție, conform contract.

Celălalt Membru al Asocierii va emite imediat, în favoarea Liderului Asocierii, o contra-garanție, direct proporțională cu partea sa din Ofertă, plătibilă la prima cerere și emisă de o instituție și în condiții acceptabile pentru Liderul de Asociere.

5. DURATA

5.1. Prezentul ACORD DE ASOCIERE durează de la data semnării lui până la terminarea: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, în cazul în care Oferta este adjudecată în favoarea ASOCIERII.

AsociaȚii au obligația de a rămâne în ASOCIERE pentru toată perioada de execuție a contractului de servicii pentru: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță.

6. Asocierea este/ nu este  sprijinită în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea 99/ 2016 a Achizițiilor Sectoriale de către SC___________________. Acesta îndeplinește condițiile legale de participare la procedură conform cerințelor din fișa de date și își va susține ofertantul astfel:

-Va pune la dispoziția ofertantului SC / Asocierii _________________următoarele resurse:

● Utilaje/ Echipamente ___________ - dovada

● Personal                     ___________ - dovada

-Va susține ofertantul SC / Asocierea ___________________pentru îndeplinirea următoarelor cerințe:

● Experienta similară

● Cifra de afaceri

(se va completa dupa caz, functie de cerintele din documentatia de atribuire)

- În cazul în care contractanul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului/ acordului cadru se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale.

- Se obligă să răspundă pentru prejudiciile cauzate entității  contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, acestea din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva sa.

- LIDERUL ASOCIERII

7.1.  ......................  este desemnat ca lider al ASOCIERII .

7.2. Liderul de Asociere este autorizat să primească instrucțiuni pentru și în numele oricăruia dintre Membrii Asocierii.

7.3. LIDERUL va informa prompt pe ceilalti ASOCIAȚI cu privire la toate problemele importante legate de ASOCIERE, pe care le-a luat la cunostintă.

7.4. ........................................(Liderul de Asociere sau fiecare asociat în parte - se va alege una din variante) este responsabil pentru execuția contractului cu Achizitorul inclusiv pentru plățile aferente.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Fiecare ASOCIAT se angajeaza să nu divulge conținutul prezentului ACORD DE ASOCIERE sau orice informație tehnică, financiară sau comercială dobândite în decursul elaborării ofertei sau făcând parte din ofertă, nici unei alte terțe părți și fiecare ASOCIAT va folosi o astfel de informație numai în scopul acestui ACORD DE ASOCIERE.

8.2. În cazul în care ASOCIEREA constituită în baza prezentului acord nu va fi desemnată căștigătoare a licitației, ASOCIAȚII vor păstra pentru o perioadă de timp, ce va fi convenită, confidențialitatea asupra datelor interne ale fiecărui ASOCIAT.

9.Litigii.

9.1. Dacă apar litigii în legătură cu acest ACORD de Asociere, atunci Asociații vor depune toată silinţa pentru rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Acord de Asociere inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desființarea lui, care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din Romania.

Acest  ACORD DE ASOCIERE va fi guvernat de legea română.

10.  Alte clauze: __________________________________________________________

Prezentul ACORD DE ASOCIERE se încheie astăzi:  .................., în ......exemplare originale, cate unul pentru fiecare ASOCIAT și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER DE ASOCIERE					ASOCIAT

.......................                                                                       .......................

Nota:

La intocmirea acordului de asociere se va tine cont de clauzele prevazute in modelul de contract parte a documentatiei de atribuire.

Clauzele acordului de asociere pot fi completate de catre ofertanti, fara a aduce modificari clauzelor din prezentul model de acord de asociere.

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a autentificat in fata unui notar public prezentul acord de asociere, inainte de semnarea contractului de achizitie publica, fara a aduce completari si/sau modificari la acesta.

Formularul 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achiziţie sectorială ce urmează a fi încheiat  între …………… și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. privind îndeplinirea contractului pentru: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță.

1. Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între (ofertantul) _______________ cu sediul în _______________________________, reprezentată prin __________________ în calitate de ___________ (adresa,tel., fax) ____________________, denumită în cele ce urmează contractant general şi

S.C. ________________________ cu sediul în _________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentată prin __________________ in calitate de___________, denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrări,produse,servicii)

____________________

____________________.

Art.2. Valoarea  ……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) este conform ofertei prezentate de subcontractant, respectiv de ………………….. lei fără TVA.

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                 a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) executate în perioada respectivă.

- plata ……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) se va face în limita asigurării finanţării de către beneficiarul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Art.4. Durata de execuţie a……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea ……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subcontractantului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare al………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea  ……………..(lucrărilor/produselor/serviciilor) nerealizată la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităţi de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță.

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)                                                             (subcontractant)

Nota:

La intocmirea acordului de subcontracatre se va tine cont de clauzele prevazute in  modelul de contract parte a documentatiei de atribuire.

Acordul de subcontractare se va incheia intre Asociere (daca este cazul) si subcontractant.

Formularul 7

Terţ susţinător

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară

Către: C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Adresa: str. Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti

Intervenit între  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) și  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnică.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante susținerea necesară  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordată de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului mentionat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu contractul ce se va încheia între ofertant și autoritatea contractantă.

Noi, .......................................(denumirea tertului sustinator), vom desfășura efectiv lucrările supuse achiziției, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. 2 din Legea 99/2016 și vom depune documente din care să rezulte modul efectiv prin care vom asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se vor constitui anexe la prezentul angajament.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 55 din HG 394/ 2016 și ale art. art. 196, alin (3) din Legea 99/ 2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnică acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).

În cazul în care pe timpul derulării contractului va fi necesară intervenția terțului susținător, aceasta se va face prin Act adițional semnat între autoritatea contractantă, terțul sustinător și executant.

Retragerea susținerii de către terțul susținător duce la rezilierea contractului de plin drept, fără somație, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, precum și de a pretinde plata de daune-interese, cu răspunderea pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, prin acțiune directă.

Data completării,

...........................

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 196 alin (4) din Legea 99/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul 8

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute

la art. 73 din Legea nr. 99/ 2016

Subscrisa...............................(numele operatorului economic) în calitate de .................(ofertant individual/ lider asocire/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator), la procedura de atribuire pentru achiziția de: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, cod CPV: 50730000-1, organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., declar pe propria răspundere că:

- Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/ organ de conducere sau de supervizare și/ sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/ soție rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusive sau nu mă aflu în relații comerciale cu persoanele ce detin funcţie de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire

- Nu mă aflu în nici una din situațiile precizate la lit. a)-e) de mai jos.

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 72 cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane care este soţ/ soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare şi/ sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul.............................., reprezentant legal/ împuternicit al ........................, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodată, declar că am luat la cunoștiință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul Penal.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitații contractante implicate în procedura de achiziție sunt:

| Nume şi prenume | Funcţia |
| --- | --- |
| Ștefăniță MUNTEANU | Președinte Directorat |
| Cătălin - Constantin NADOLU | Membru Directorat |
| Vasile - Cosmin NICULA | Membru Directorat |
| Florin - Cristian TĂTARU | Membru Directorat |
| Nicolina - Anuţa VĂRZARU | Director direcție - D.R.U. |
| Adina - Georgiana DAVID | Director direcție - D.J.C. |
| Ioana - Raluca Dumitru - Șerbacov | p. Manager - D.A.J.A.N.T. - D.J.C. |
| Alexandra Doriana BADEA | Consilier juridic - D.J.C. |
| Alina - Iuliana VĂLCU | Consilier juridic - D.J.C. |
| Oana CROITORU | Consilier juridic - D.J.C. |
| Ana - Iuliana DINU | Director direcție - D.E.F. |
| Florin STANCIU | Manager - D.S.F.T.M. - D.E.F. |
| Rodica GAVRILESCU | Specialist - responsabil C.F.P. - D.E.F. |
| Maria Beatrice PÎRVU | Specialist - responsabil C.F.P. - D.E.F. |
| Ana - Maria VARUICU | Specialist – C.F.P. |
| Cosmin - Mihai MONAC | Director direcție - D.L.A.P. |
| Cristian Marius ANDREI | Șef Serviciu GST |
| Anton SORICI | Referent de specialitate principal |
| Liviu STERIOPOL | Referent de specialitate principal |
| Cerasela - Aritina RĂDESCU | p. Director direcție - D.C. - Manager - D.A.I.M.M.S.P. |
| Dan VASILICĂ | p. Manager - D.A.M.M.M.V.B.S.A. - Şef serviciu - S.A.M.S.C.S.U.A. - D.C. |
| Cristian CONSTANTINESCU | Expert achiziții publice - D.C. |
| Adrian GOGIOIU - CANDEORI | Specialist - D.C. |

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Formularul  9

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ................. (se va trece calitatea în procedură) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie sectorială: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., declar că:

INTREPRINDERILE AFILIATE SUNT:

...............

...............

Data de  ................ (zi/luna/an)

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Formularul 10

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

Declarație privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Subsemnatul .....................reprezentant legal al .........................declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei pentru: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, s-au respectat drepturile de proprietate intelectuală și nici unul din produsele furnizate (brevete, nume, mărci, patente, licențe, desene, modele, etc), aparținând unui terț, nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală.

De asemenea, declar ca în cazul oricăror reclamații și acțiuni în justiție vom suporta toate consecințele privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

Data completării:   ........................

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila.

Formularul 11

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

- Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, organizată de entitatea  contractantă C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. declar pe propria răspundere:

- la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, Legea 265/ 2006 privind aprobarea OUG 195/ 2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

- De asemenea, declar pe propria răspundere că ne angajăm ca pe parcursul îndeplinirii contractului sa respectam obligaţiile referitoare la respectarea conditiilor de mediu, social si relatii de munca şi am inclus în prețul de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

- Nu am fost condamnat prin hotărâre judecătorească penală definitivă la o pedeapsă în ultimii 2 ani anteriori depunerii ofertei, pentru încălcarea legislației în materia stabilirii și plății salariilor minime către lucrătorii din subordine.

- Respect obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contractele colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Data completării:.....................

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila.

Formularul 12

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

FORMULAR DE OFERTA

Catre    C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Adresa: str. Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................................................., (denumirea/ numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată, să prestăm: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, pentru suma de ........................(suma din centralizator pct. 3 - TOTAL VALOARE OFERTATĂ – (valoare SEAP)....................... Lei  (suma în litere și cifre).

Profitul este în valoare de ......................... și în procent de ..............%.

2 . Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform caietului de sarcini, 36 luni de la semnarea contractului.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de .................. (..............................), respectiv până la data de  ....................... (ziua/luna/anul).

Ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că:

|_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|X|    nu depunem oferta alternativă.

5. Am înteles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(nume si semnatura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Anexe la formularul de ofertă

Formularul 12.1

Anexa 1 - Lista prețuri revizii.

| Nr. crt. | Tip echipament | UM | Nr.revizii/3ani | Cant. | Preț unitar (lei fără tva) | Total (lei fără tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x4x5) |
| 1 | Unitate externă 3xMMY-MAP1406FT8P-E, putere însumată de 120 kW în regim de răcire Unitati externe VRF/VRV | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Unităţi interne tip duct de tavan cu refulare și aspirație prin grile și anemostate Capacitate minimă de 2,2/2,5 kW MMD-AP0076BHP1 | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcţie Capacitate minimă de 2,8/3,2 kW MMU-UP0091YHP-E | buc | 9 | 8 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 3,6/4,0 kW MMU-UP0121WH-E | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 4,5/5,0 kW MMU-UP0151WH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 5,6/6,3 kW MMU-UP0181WH-E | buc | 9 | 4 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 7,1/8,0 kW MMU-UP0241WH-E | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe patru direcţii Capacitate minimă de 7,1/8,0 kW MMU-UP0241HP-E | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Distribuitor subsol RBM Y1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Parter RBM Y1801F6PE | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Distribuitor Hol mare etaj 1 RBM-Y1124FE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Sala sedinte etaj 1 RBM-Y1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
| 2 | Unitate externă VRF/VRV 3xMMY-MAP1806FT8P-E, putere însumată de 152 kW în regim de răcire Unitati externe VRF/VRV | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcţie Capacitate minimă de 2,8/3,2 kW MMU-UP0091YHP-E | buc | 9 | 31 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcție Capacitate minimă de 5,6/6,3 kW MMY-UP0181SH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 3,6/4,0 kW MMU-UP0121WH-E | buc | 9 | 6 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe patru direcţii Capacitate minimă de 7,1/8,0 kW MMU-UP0241HP-E | buc | 9 | 3 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 2 Hol mare acces RBM-Y1124FE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 2 Hol mic acces RBM-Y1801F6PE | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 2 Hol mic acces, zona servere RBM Y1124FE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 3 Hol mic acces RBM-Y1801F4PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 3 Hol mic acces RBM-Y1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 3 Hol mic acces zona servere RBMY1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 4 Hol mic acces RBM-Y1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 4 Hol mic acces RBM-Y1801F4PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 4 Hol mic acces zona Intrare DEC RBM-Y1801F4PE | buc | 9 | 1 |  |  |
| 3 | Unitate externă 1x MMY-MAP1806FT8P-E 50 kW în regim de racire Unităţi externe VRF/VRV | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcţie Capacitate minimă de 2,8/3,2 kW MMU-UP0091YHP-E | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcţie Capacitate minimă de 5,6/6,3 kW MMU-UP0181SH-E | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 9/10 kW MMU-UP0301WH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 3,6/4,0 kW MMU-UP0121WH-E | buc | 9 | 4 |  |  |
|  | Schimbător în recuperare de căldură Capacitate minimă de 1140 mc/h MMD-VN1002HEX1E | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 4 DEC RBM-Y1801F4PE | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 4 DEC RBM-Y1124FE | buc | 9 | 1 |  |  |
| 4 | Unitate externă 1xMMY-MAP1206FT8P-E 61 kW in regim de racire | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe o direcţie Capacitate minimă de 2,8/3,2 kW MMU-UP0091WH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 2,8/3,2 kW MMU-UP0091WH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe două direcţii Capacitate minimă de 9/10 kW MMU-UP0301WH-E | buc | 9 | 2 |  |  |
|  | Unităţi interne tip casetă de tavan cu refulare pe patru direcţiiCapacitate minimă de 5,6/6,3 kW MMU-UP0181MH-E | buc | 9 | 4 |  |  |
|  | Schimbător în recuperare de căldură Capacitate minimă de 1140 mc/h MMD-VN1002HEX1E | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 2 DET RBM-Y1801F4PE | buc | 9 | 1 |  |  |
|  | Distribuitor Etaj 2 DET RBM-Y1801F6PE | buc | 9 | 1 |  |  |
| 5 | Unitate externă de tip RAV GM2801AT8-E1- Capacitate 22,5kW în regim de răcire și capacitate 27kW în regim de încălzire | buc | 9 | 4 |  |  |
|  | Unitate internă de tip RAV-RM2801DTP-E2, cu modul redundanță Toshiba model RBC-FDP3-PE Capacitate 22,5kW în regim de răcire și capacitate 27kW în regim de încălzire, un debit de aer de 10890 mc/h | buc | 9 | 4 |  |  |
|  | Total anexa 1 (lei fără TVA) = |  |  |  |  | ..................................... |

Materiile prime, piesele de schimb, pentru asigurarea reviziilor şi reparaţiilor echipamentelor și instalaţiilor de climatizare a aerului, în camera de electroalimentare, a spațiilor de acces, a holurilor și birourilor din DEN, ce fac obiectul serviciilor menționate în tabelul din Anexa 2, prețurile vor fi fără TVA, cu transport, montaj și manoperă inclusă.

Anexa 2 - Lista prețuri piese reparații accidentale, cu transport, montaj și manoperă inclusă. (2 tabele)

TABEL 1

| UNITĂȚI EXTERNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire | U.M | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Total (lei fără TVA) |
| 1 | Compresoare twin-rotary (x2) | buc | 1 |  |  |
| 2 | Plăci electronice (PCB) | buc | 1 |  |  |
| 3 | Placă electronică ventilator | buc | 1 |  |  |
| 4 | Placă electronică de putere | buc | 1 |  |  |
| 5 | Placă electronică de bază | buc | 1 |  |  |
| 6 | Placă electronică comunicație | buc | 1 |  |  |
| 7 | Valvă de laminare | buc | 1 |  |  |
| 8 | Vană cu trei căi | buc | 1 |  |  |
| 9 | Filtru freon | buc | 1 |  |  |
| 10 | Servomotoare agent frigorific | buc | 1 |  |  |
| 11 | Condensator | buc | 1 |  |  |
| 12 | Senzor de temperatură | buc | 1 |  |  |
| 13 | Senzor de presiune | buc | 1 |  |  |
| 14 | Senzor de temperatură agent frigorific | buc | 1 |  |  |
| 15 | Motor ventilator axial DC | buc | 1 |  |  |
| 16 | Supapă de expansiune electronică (EEV) | buc | 1 |  |  |
| 17 | Ventil electrovalvă de distribuție a agentului frigorific | buc | 1 |  |  |
| 18 | Încălzitoare carter / bază compresor | buc | 1 |  |  |
| 19 | Schimbător de căldură (condensator) | buc | 1 |  |  |
| 20 | Elemente de etanșare și racorduri frigorifice | buc | 1 |  |  |
| 21 | Elice ventilator | buc | 1 |  |  |
| 22 | Servomotor agent frigorific | buc | 1 |  |  |
| 23 | Robineti sectionare/trecere | buc | 1 |  |  |
| 24 | Ventil robineți | buc | 1 |  |  |
| 25 | Rezervor ulei | buc | 1 |  |  |
| 26 | Rezervor freon | buc | 1 |  |  |
| 27 | Freon | kg | 1 |  |  |
| 28 | Filtru ulei | buc | 1 |  |  |
| 29 | Traseu frigorific conductă cupru Ø10 | ml | 1 |  |  |
| 30 | Traseu frigorific conductă cupru Ø12 | ml | 1 |  |  |
| 31 | Traseu frigorific conductă cupru Ø16 | ml | 1 |  |  |
| 32 | Traseu frigorific conductă cupru Ø19 | ml | 1 |  |  |
| 33 | Traseu frigorific conductă cupru Ø22 | ml | 1 |  |  |
| 34 | Traseu frigorific conductă cupru Ø28 | ml | 1 |  |  |
| 35 | Traseu frigorific conductă cupru Ø35 | ml | 1 |  |  |
| 36 | Traseu frigorific conductă cupru Ø42 | ml | 1 |  |  |
| 37 | Relocare unitate externă | Buc | 1 |  |  |
| UNITĂȚI INTERNE - AC |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru aer | buc | 1 |  |  |
| 2 | Placă electronică | buc | 1 |  |  |
| 3 | Motor ventilator | buc | 1 |  |  |
| 4 | Pompă de condens | buc | 1 |  |  |
| 5 | Vaporizator | buc | 1 |  |  |
| 6 | Senzor temperatură | buc | 1 |  |  |
| 7 | Motor flapsuri | buc | 1 |  |  |
| 8 | Vană | buc | 1 |  |  |
| 9 | Țeavă evacuare condens | buc | 1 |  |  |
| 10 | Flapsuri | buc | 1 |  |  |
| 11 | Carcasă plastic | buc | 1 |  |  |
| 12 | Izolație anticondens | buc | 1 |  |  |
| 13 | Senzor temperatură | buc | 1 |  |  |
| 14 | Tăviță colectare condens | buc | 1 |  |  |
| 15 | Izolație termică și fonică pe traseele interioare | buc | 1 |  |  |
| 16 | Controler central (TouchScreen, BMS) | buc | 1 |  |  |
| 17 | Kituri pentru conectarea la rețea BMS | buc | 1 |  |  |
| 18 | Telecomenzi pe fir | buc | 1 |  |  |
| 19 | Senzor de detecție scurgeri | buc | 1 |  |  |
| 20 | Relocare unitate internă | buc | 1 |  |  |
| DISTRIBUITOARE |  |  |  |  |  |
| 1 | Placa electronică | buc | 1 |  |  |
| 2 | Valvă de laminare | buc | 1 |  |  |
| 3 | Robineți de secționare | buc | 1 |  |  |
| 4 | Ventile | buc | 1 |  |  |
| 5 | Vană cu trei căi | buc | 1 |  |  |
| 6 | Relocare distribuitor | buc | 1 |  |  |
| SCHIMBĂTOR ÎN RECUPERARE DE CĂLDURĂ |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtre aer | buc | 1 |  |  |
| 2 | Vaporizator | buc | 1 |  |  |
| 3 | Placă electronică | buc | 1 |  |  |
| 4 | Pompă condens | buc | 1 |  |  |
| 5 | Tubulatură | buc | 1 |  |  |
| 6 | Anemostate | buc | 1 |  |  |
| 7 | Grile protecție tubulatură exterioară | buc | 1 |  |  |
| 8 | Recuperator de căldură secundar | buc | 1 |  |  |
| 9 | Tavă de condens și sifon de evacuare | buc | 1 |  |  |
| 10 | Izolație termică | buc | 1 |  |  |
| 11 | Senzori de temperatură | buc | 1 |  |  |
| 12 | Senzori de debit | buc | 1 |  |  |
| 13 | Telecomandă cu fir | buc | 1 |  |  |
| 14 | Ventilator de admisie aer | buc | 1 |  |  |
| 15 | Ventilator de evacuare aer | buc | 1 |  |  |
| 16 | Vane | buc | 1 |  |  |
| 17 | Supapă | buc | 1 |  |  |
| 18 | Robineți | buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL Anexa 2 (TABEL 1) (lei fără TVA) = |  |  |  | ..................... |

Listă prețuri piese pentru reparații cu înlocuire de piese și subansamble, cu manopera inclusă ale tipurilor de Instalații de climatizare din spațiul tehnologic al camerei de electroalimentare de tip, Inverter tip-Duct-Big digital Inverter Toshiba 22 Kw-Model AS25PBAHRA/1U25YEGFRA din incinta  Dispecerului Energetic Național.

TABEL 2

| UNITĂȚI EXTERNE - AC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Total (lei fără TVA) |
| 1 | Compresor | buc | 1 |  |  |
| 2 | Placă inverter (modul de comandă pentru compresor) | buc | 1 |  |  |
| 3 | Placă de alimentare | buc | 1 |  |  |
| 4 | Compresor rotativ dublu Inverter | buc | 1 |  |  |
| 5 | Schimbător de căldură exterior (condensator) | buc | 1 |  |  |
| 6 | Ventilator axial cu motor inverter | buc | 1 |  |  |
| 7 | Valvă de laminare | buc | 1 |  |  |
| 8 | Vană cu trei căi | buc | 1 |  |  |
| 9 | Servomotoare agent frigorific | buc | 1 |  |  |
| 10 | Condensator | buc | 1 |  |  |
| 11 | Senzor de temperatură | buc | 1 |  |  |
| 12 | Panou de control LCD | buc | 1 |  |  |
| 13 | Telecomandă cu fir (standard) | buc | 1 |  |  |
| 14 | Siguranțe | buc | 1 |  |  |
| 15 | Releu | buc | 1 |  |  |
| 16 | Contactor | buc | 1 |  |  |
| 17 | Valvă de expansiune electronică (EEV) | buc | 1 |  |  |
| 18 | Senzor de presiune | buc | 1 |  |  |
| 19 | Senzor de temperatură agent frigorific | buc | 1 |  |  |
| 20 | Motor ventilator axial DC | buc | 1 |  |  |
| 21 | Supapă de expansiune electronică (EEV) | buc | 1 |  |  |
| 22 | Ventil electrovalvă de distribuție a agentului frigorific | buc | 1 |  |  |
| 23 | Încălzitoare carter / bază compresor | buc | 1 |  |  |
| 24 | Schimbător de căldură (condensator) | buc | 1 |  |  |
| 25 | Elemente de etanșare și racorduri frigorifice | buc | 1 |  |  |
| 26 | Elice ventilator | buc | 1 |  |  |
| 27 | Modul comunicație în redundanță | buc | 1 |  |  |
| 28 | Robineti sectionare/trecere | buc | 1 |  |  |
| 29 | Ventil robineți | buc | 1 |  |  |
| 30 | Freon | kg | 1 |  |  |
| 31 | Filtru ulei | buc | 1 |  |  |
| 32 | Traseu frigorific conducta cupru Ø10 | ml | 1 |  |  |
| 33 | Traseu frigorific conducta cupru Ø12 | ml | 1 |  |  |
| 34 | Traseu frigorific conducta cupru Ø16 | ml | 1 |  |  |
| 35 | Relocare unitate externă | buc | 1 |  |  |
| UNITĂȚI INTERNE- AC |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtre de aer lavabile (de obicei din material sintetic) | buc | 1 |  |  |
| 2 | Placa electronică | buc | 1 |  |  |
| 3 | Motor ventilator | buc | 1 |  |  |
| 4 | Schimbător de căldură interior (evaporator) | buc | 1 |  |  |
| 5 | Pompă de condens | buc | 1 |  |  |
| 6 | Vaporizator | buc | 1 |  |  |
| 7 | Senzor temperatură | buc | 1 |  |  |
| 8 | Motor flapsuri | buc | 1 |  |  |
| 9 | Vană | buc | 1 |  |  |
| 10 | Țeavă evacuare condens | buc | 1 |  |  |
| 11 | Flapsuri | buc | 1 |  |  |
| 12 | Carcasă plastic | buc | 1 |  |  |
| 13 | Izolație anticondens | buc | 1 |  |  |
| 14 | Senzor temperatură | buc | 1 |  |  |
| 15 | Tăviță colectare condens | buc | 1 |  |  |
| 16 | Izolație termică pe traseele interioare | ml | 1 |  |  |
| 17 | Izolație fonică pe traseele interioare | ml | 1 |  |  |
| 18 | Controler central (TouchScreen, BMS) | buc | 1 |  |  |
| 19 | Kituri pentru conectarea la rețea BMS | buc | 1 |  |  |
| 20 | Telecomenzi pe fir | buc | 1 |  |  |
| 21 | Senzori de protecție (anti-îngheț, supraîncălzire) | buc | 1 |  |  |
| 22 | Relocare unitate internă | buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL Anexa 2 (TABEL 2) (lei fără TVA) = |  |  |  | .................... |

Materiile prime, piesele de schimb, pentru asigurarea reviziilor şi reparaţiilor echipamentelor și instalaţiilor de climatizare a aerului, în camera de electroalimentare, a spațiilor de acces, a holurilor și birourilor din DEN, ce fac obiectul serviciilor menționate în tabelul din Anexa 2, prețurile vor fi fără TVA, cu transport, montaj și manoperă inclusă.

Observatie:

Valoarea totală estimată pentru reparaţii accidentale este de 399 245 lei fără TVA

Reparațiile accidentale reprezintă ansamblul lucrărilor (neprogramabile) impuse de defectarea unor componente sau depistate cu ocazia efectuării întreținerilor/ reviziilor necesare pentru refacerea stării tehnice a echipamentelor/instalaţiilor de climatizare.

Având în vedere faptul că, acest tip de operațiuni nu este previzibil având caracter aleatoriu, cantitățile și prețurile din Anexa 2 pot fluctua în plus sau în minus, acestea nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.

Preţurile din Anexa 2 vor fi folosite după încheierea contractului pentru întocmirea devizelor/ facturilor.

Notă. Suma totală pentru reparaţii accidentale reprezintă valoarea maximă. Toate intervențiile asupra echipamentelor/ instalaţiilor de climatizare se vor face pe bază de comenzi emise de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - Serviciul Gestiune şi Suport Tehnic, până la incidența sumei de 399 245 lei fără TVA.

CENTRALIZATOR

| Nr. crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Total Anexa 1 | ............... (lei fără TVA) |
| 2. | Reparații accidentale (valoare maximă fixă) Anexa 2 (TABEL 1 + TABEL 2) | 399 245 (lei fără TVA) |
| 3. | TOTAL VALOARE OFERTATĂ (valoare SEAP) 1 + 2 = 3 | ............... (lei fără TVA) |

Formularul  13

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic - în cazul unei asocieri, se va completa numele asocierii și se va semna de prezentanții fiecărui asociat), în calitate de ofertant la procedura simplificată, pentru atribuirea contractului de achiziţie sectorială având ca obiect: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță), la data de ................ (zi/luna/an), organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., declar că:

* accept toate clauzele uzuale şi neuzuale ale contractului prezentate în Documentaţia de atribuire, Secţiunea IV - Proiect de Contract, fără obiecțiuni.

* accept cu următoarele obiecțiuni clauzele contractuale prezentate în Documentaţia de atribuire, Secţiunea IV - Proiect de Contract:

_________________________________________________

- * (se va bifa una din casute)

- *) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractului stabilite în modelul de contract, cu condiţia ca acestea să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitarile de clarificări, spre a fi aduse la cunoștință tuturor operatorilor economici interesați, în vederea asigurării respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale, și totodată ca aceste amendamente să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru entitatea contractantă.

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Formularul 14

### GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Banca / Societate de asigurari:

................................................................................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE IREVOCABILĂ

Către:

......................................................................................

(denumirea autoritatii Contractante si adresa completa)

Cu privire la Contractul de achizitie sectorială: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, încheiat între ............................................., în calitate de Prestator, și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în calitate de Achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim necondiționat în favoarea Achizitorului, la prima cerere și fără a putea ridica obiecțiuni privind modul de încheiere/ derulare/ încetare a contractului, suma de plată solicitată prin cerere de către Achizitor, în cuantum de până la concurenta sumei de ........................ lei reprezentand  10% din prețul  fără TVA al Contractului.

În caz de neconcordanță între prevederile prezentei Garanții și orice alt act încheiat între Executant și emitentul scrisorii de garanție (indiferent de denumirea ori natura acestuia: Condiții Generale, Condiții specifice, Condiții atașate Garanției, Poliță etc.) prevederile prezentei vor prevala.

Prezenta Garanție este valabilă până la data de ........................

În cazul în care părțile Contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi Contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii / societății de asigurări, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție iși pierde valabilitatea.

Parafata de....................... in ziua .................. luna ................. anul ..............

(semnatura autorizata)

Formularul 15

Nr. …….../…………...         Formular de acces 	           Nr. …….../…………...

| Vă rugăm ca înainte de completare să citiţi instrucţiunile de pe verso ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Date privind solicitantul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Numele |  |  |  | - Prenumele |  |  |  |  |  |  | - Cetăţenia |
| - Act de identitate Paşaport BI/CI seria _____ nr. ______________________ expiră la data ____ /____/_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Angajat la |  |  |  |  |  |  | - În funcţia de |  |  |  |  |
| - Adresa firmei / societăţii / instituţiei (strada, numărul, oraşul, judeţul / sectorul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Telefon |  |  |  |  |  | - Fax |  |  |  |  |  |
| - Obiectivele în care se solicită accesul (enumeraţi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scopul acesului Executarea lucrării ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ în baza documentului Altul (detaliaţi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Perioada pentru care se solicită accesul: de la _____/_____/___________ până la______/_____/___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aţi mai avut acces în obiectivele CNTEE "Transelectrica" SA ? NU DA |  |  | - Vi s-a refuzat vreodată accesul ? NU DA |  |  |  |  | Loc de ştampilă A.17. Semnătura ____________________________ |  |  |  |
| - La formular se anexează lista cu datele persoanelor pentru care se solicită accesul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Data completării _______/________/___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SPaţiu rezervat CNTEE "Transelectrica" SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmări (Persoana de legatură) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nume | - Prenume |  |  |  |  |  |  |  | - Funcţia |  |  |
| - Persoane însoţitoare din partea CNTEE "Transelectrica" SA B.5. Zona de acces Nr. crt.; Nume; Prenume; Funcţia; D. E. F. G. S. |
| - Subsemnatul, confirm că scopul accesului este cel înscris şi sunt întrunite condiţiile de acces conform PO TEL-00.31 Data _______/________/___________ Semnătura__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VeRificare AprobArE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Persoana responsabilă ......................................... (Nume, Prenume) Data_______/_______/__________ Semnătura ____________________ |  | Se aprobă accesul / Se refuză accesul (Se taie opţiunea incorectă) |  |  |  |  |  |  |  | - Director ST Director / Manager ......... (Nume, Prenume) ......... Data_______/_______/__________ Semnătura_____________________ |  |

Instrucţiuni succinte* de  completare a Formularului  de acces de către solicitant

(*Recomandăm a fi folosite doar după studierea tuturor cerințelor procedurii TEL-00.31)

- Formularul de acces este singura formă de autorizare a accesului personalului terţilor în obiectivele CNTEE "Transelectrica" SA.

- Formularul de acces se foloseşte doar pentru autorizarea accesului personalului terţilor şi nu suplineşte celelalte documente necesare desfăşurării diferitelor activităţi în cadrul obiectivelor CNTEE "Transelectrica" SA conform prevederilor procedurilor şi legislaţiei în vigoare (SSM, PSI etc.).

- Formularul de acces se transmite la CNTEE „Transelectrica” SA cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de la care se solicită accesul, iar în cazul solicitărilor de acces în cadrul sectoarelor speciale, cu cel puțin 8 zile lucrătoare înaintea datei de la care se solicită accesul.

Notă: În cazul nerespectării termenelor precizate anterior, data de la care se va permite accesul în obiectiv va fi data de înregistrare a Formularului de acces la intrarea în Companie, la care se vor adauga 3 zile lucrătoare, respectiv, 8 zile lucrătoare (în cazul solicitărilor de acces în cadrul sectoarelor speciale).

- Formularul de acces va fi completat cu litere de tipar şi cât mai citeţ posibil, de preferință prin editare la calculator, respectiv, prin bifare cu “x” pentru opţiunea corectă la rubricile unde există opţiuni.

- Completarea, semnarea şi ştampilarea Formularului de acces reprezintă și acordul solicitantului privind transmiterea datelor către CNTEE "Transelectrica" SA. Răspunderea privind corectitudinea datelor furnizate aparţine solicitantului.

- La rubrica A.12. Scopul acesului, dacă scopul accesului este altul decât executarea de lucrări, se va detalia (spre exemplu: vizită pentru evaluare condiţii de participare la licitaţia privind …,  vizită în vederea analizării posibilităților de colaborare,  vizită de documentare (pentru studenţi) etc...).

- Pentru cazul în care este necesar accesul într-un număr mare de obiective şi Formularul de acces nu permite înscrierea tuturor obiectivelor în spațiul rezervat la rubrica A.11. Obiectivele  în care se solicită accesul solicitantul va completa mai multe formulare, cu numere de înregistrare distincte.

- Este obligatorie respectarea termenului de depunere a Formularul de acces precum şi completarea tuturor câmpurilor și rubricilor.

Obligaţiile şi drepturile personalului agenţilor economici

- Să nu intre decît în acele zone pentru care a fost aprobat Formularul de acces.

- Să prezinte personalului de pază documentele şi informaţiile solicitate în vederea permiterii accesului în spaţiile Companiei.

- Să aibă o conduită etică corectă în spaţiile Companiei.

- Să nu solicite accesul în spaţiile Companiei atunci când se află în stare de ebrietate.

- Să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în spaţiile Companiei.

- Să nu faciliteze accesul unor persoane care prin natura activităţilor acestora pot leza interesele Companiei sau pot împiedica desfăşurarea normală a activităţilor Companiei.

- Să respecte indicaţiile persoanei/ persoanelor însoţitoare.

- Să respecte traseele stabilite pentru deplasarea în spaţiile Companiei.

Atenţionare

În cazul nerespectării prezentelor instrucţiuni, precum şi a tuturor cerințelor prevăzute în cadrul procedurii TEL-00.31, CNTEE „Transelectrica”  SA îşi rezervă dreptul de a refuza accesul !

Anexă la Formularul pentru acces Nr. :__________/_________________

Lista cu personalul pentru care se solicită accesul

| Nr. crt. | Nume și prenume | Firma | Funcţia / Calitatea | Cetăţenia | Act de | identitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Serie și număr | Data de expirare |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

Întocmit,

Nume și prenume

Funcţia / Calitatea

Semnătura

Reprezentantul autorizat al firmei / societăţii / instituţiei

Nume și prenume

Funcţia / Calitatea

Semnătura

Ștampila

FORMULARUL 16

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/ subsemnata .............................................................................., cu domiciliul în.............................................................., legitimat cu CI/BI, seria: ............., nr.:..............., declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente pozitiei de ............................................................................ în vederea realizării contractului: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, pe întrega perioadă de derulare a contractului, pentru Ofertantul ............................................................

Menționez că în acestă perioadă nu am alte obligații de muncă care să împiedice îndeplinirea în condiții optime a atribuțiilor aferente pozitiei de .............................. în cadrul proiectului sus menționat.

Declar că informațiile prezentate în Curriculum Vitae din ofertă sunt conforme cu realitatea.

De asemenea menționez că folosirea datelor mele personale de către alt ofertant decât cel menționat mai sus nu este autorizată de către mine.

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declarație de disponibilitate în cazul în care perioada de prestare a contractului se va prelungi datorita unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de față.

Data completării

.................................

Nume si prenume specialist,

_________________

(semnatura)

FORMULARUL 17

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

privind partea/ părţile din propunerea tehnică și/ sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

Subsemnatul………………., reprezentant împuternicit al………………………………… (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziție sectorială având ca obiect: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, aplicată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform. art. 129, alin. (1) din H.G. nr. 394/ 2016, declar care informații din propunerea tehnică și / sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

- Oferta tehnică:	…………………………………..

- Oferta financiară	……………………………………

Subsemnatul declar că: (se va detalia şi proba caracterul confidenţial al documentelor declarate ca fiind confidenţiale prin raportare la cerinţele art. 19 alin.(1) din Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor)

(*)Atenţie!

Este necesară justificarea temeinică a încadrării în categoria informaţiilor confidenţiale!

Notă: Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.70 alin. (1) din Legea 99/2016.

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei împuternicite,

se va semna și stampila

FORMULARUL 18

DECLARAŢIE

Subsemnatul/ subsemnatii, ............................................... reprezentant împuternicit al ......... (denumirea operatorului economic - in cazul unei asocieri, se va completa numele asocierii și se va semna de reprezentantii fiecarui asociat), în calitate de ofertant la procedura de: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, pentru atribuirea contractului de achiziţie sectorială având ca obiect: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, la data de ..................... (zi/luna/an), organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., declar că nu voi subcontracta părți din contract, fără acceptul entității contractante către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 232 din Legea nr. 99/ 2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/ 2016.

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna

Formularul 19

FORMULARUL DE OFERTĂ TEHNICĂ

| Cerința din cadrul Caietului de Sarcini | Propunere tehnică + cerințe tehnice ofertate și asumate (document suport, descriere și detaliere) document, pagină, articol, alineat etc. | Observații |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3.1 Revizii periodice, verificări şi întreţinere la instalaţiile de climatizare |  |  |
| Mentenanță preventivă reprezintă ansamblul activităților planificate de întreținere aplicate echipamentelor, componentelor și subansamblelor instalațiilor de climatizare din spațiile tehnologice ale imobilului DEN. Aceasta se realizează periodic, pe întreaga durată de viață a echipamentelor, în scopul menținerii funcționării în parametrii proiectați, creșterii fiabilității și reducerii riscului de defecțiuni. Activitățile includ verificarea instalațiilor electrice, controlul presiunilor de lucru și verificarea poziționării echipamentelor. Aceste operațiuni se desfășoară conform unui grafic anual de revizii după cum urmează: - Curățarea evaporatorului; - Curățarea condensatorului; - Verificarea protecțiilor electrice și mecanice; - Evaluarea stării tehnice generale; - Verificarea vibrațiilor; - Măsurarea curentului absorbit și evaluarea compresorului; - Verificarea dispozitivelor de aerisire și completarea sau reîncărcarea instalației frigorifice cu agent frigorific, în vederea readucerii echipamentului la parametrii tehnici de funcționare prevăzuți; - Verificarea componentelor electronice de comandă și control; - Verificarea și curățarea filtrelor; - Inspectarea conexiunilor electrice și frigorifice; - Testarea ventilatoarelor unităților interne; - Testarea ventilatoarelor unităților externe; - Verificarea sistemului de drenaj al condensului; - Inspectarea izolației conductelor frigorifice; - Detectarea pierderilor de ulei sau agent frigorific; - Verificarea dispozitivelor de reglaj (valve, registre etc.); - Evaluarea parametrilor de funcționare în modurile cald și rece; - Curățarea cu jet de presiune a unităților externe; - Evaluarea parametrilor specifici aerului (temperatură, viteză etc.); - Spălarea cu presiune a unităților externe de climatizare; - Inspectarea automatelor programabile și sistemelor de comunicare internă dintre unitățile interne/externe Power Line Comunication (PLC) și actualizarea softului, după este caz; - Verificarea rețelei de comunicație dintre unități și centralele de comandă; - Testarea funcțională a sistemelor de control centralizat (BMS); - Înregistrarea și arhivarea parametrilor relevanți pentru trasabilitate și optimizare. |  |  |
| 2.2.3.2. Reparaţii accidentale |  |  |
| Intervenții efectuate pentru menținerea echipamentelor și instalațiilor de climatizare existente la un nivel tehnic corespunzător, necesar pentru îndeplinirea condițiilor stabilite în urma reviziilor tehnice sau ca urmare a defecțiunilor apărute accidental. - Termenele de execuție a lucrărilor de reparații accidentale sunt stabilite la maximum 8 ore de la anunțarea defecțiunii. Acest termen poate fi prelungit în cazul unor situații neprevăzute, cu acordul ambelor părți; - Piesele de schimb și materialele utilizate vor fi conforme cu recomandările producătorului, respectiv cu specificațiile din cartea tehnică emisă de acesta. Prestările solicitate pot fi suplimentate pentru noi configurări, cu acordul ambelor părți, cu condiția menținerii prețurilor din oferta financiară; - Reparațiile accidentale, inclusiv cele care implică înlocuirea de piese și subansamble, sunt consemnate în Anexa 2 și pot fi efectuate ca urmare a defecțiunilor apărute accidental sau ca rezultat al reviziilor tehnice, atunci când acestea indică necesitatea intervenției; - Prețurile unitare din Anexa 2 includ toate cheltuielile aferente efectuării lucrărilor de reparații, inclusiv manoperă, transport și alte costuri asociate; - Reparațiile la solicitarea Entității contractante reprezintă constatarea și remedierea defecțiunilor apărute la echipamentele și instalațiile existente, asupra componentelor echipamentelor și instalațiilor de climatizare a aerului, care deservesc spațiile de acces, birouri, holuri, precum și camera tehnologică destinată echipamentelor de electroalimentare, din incinta clădirii; - Intervențiile la instalațiile VRF/VRV care deservesc incintele Dispeceratului Energetic Național se vor efectua în baza unei Note de constatare, semnată de solicitantul Beneficiar, după verificarea și remedierea aparatelor, componentelor și subansamblelor instalațiilor existente, conform constatărilor realizate la fața locului și în baza devizului de reparație emis de Prestator; - Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru înlocuirea și repararea subansamblelor, pieselor și materialelor utilizate la echipamentele și instalațiile de climatizare existente, efectuând aceste lucrări numai cu acordul prealabil al Entității contractante. Prestatorul asigură garanție, conform cărții tehnice a produsului, atât pentru reparațiile realizate, cât și pentru piesele și subansamblele înlocuite; - În situația în care echipamentele defecte nu pot fi remediate în termenul stabilit, Prestatorul are obligația de a asigura punerea în operare a unei soluții de back-up tehnic, capabilă să asigure climatul necesar în spațiile afectate, respectiv a camerei tehnologice, a birourilor, a holurilor și a spațiilor de acces. Echipamentul de back-up va menține parametrii de temperatură între 19ºC și 22ºC, precum și fluxul de aer corespunzător, conform specificațiilor instalațiilor existente, până la remedierea defecțiunilor. Măsurile vor include monitorizarea continuă a performanței sistemului și verificarea redundanței, în vederea prevenirii pierderii condițiilor ambientale critice; - Devizul de reparații se va transmite Entității contractante în timp util, dar nu mai târziu de 24 de ore de la constatarea defecțiunilor, fiind completat cu necesarul de piese, materiale și subansamble, cât și valoarea acestora cu toate costurile asociate efectuării reparațiilor (manoperă, transport, montaj etc.). Contravaloarea componentelor, pieselor de schimb, materialelor înlocuite și a tuturor costurilor asociate va fi facturată de Prestator și achitată de Entitatea contractantă după livrarea, montarea, testarea și punerea acestora în funcțiune, conform Procesului verbal de recepție a serviciilor. Prestatorul va asigura garanția pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele/subansamblele înlocuite, conform specificațiilor din cartea tehnică a echipamentelor. |  |  |
| ## 2.2.4 Condiții de intervenție - Anunțarea (sesizarea) defecțiunii se poate face telefonic sau prin e-mail de către Entitatea contractantă, la orice oră, către sediul Prestatorului; - Tipul de intervenție va fi permanent, 24 h/24 h și 7 zile/7. - Prestatorul va asigura și prezenta minim două numere de telefon (fix/mobil) și o adresă de e-mail pentru sesizări și intervenții rapide, în vederea constatării defecțiunilor echipamentelor și componentelor instalațiilor de climatizare din locația contractată a Entității contractante; - În cazul apariției unor defecțiuni sau disfuncționalități la echipamentele ori instalațiile de climatizare, prestatorul are obligația de a se prezenta la locația indicată în termen de maximum 2 ore de la notificarea transmisă de beneficiar, pentru constatarea avariei, evaluarea tehnică a cauzelor și aplicarea măsurilor imediate de limitare a efectelor produse; - În cazul în care defecțiunea nu poate fi remediată imediat, Prestatorul are obligația ca, în termen de maximum 4 ore de la solicitarea Entității contractante, transmisă telefonic sau prin e-mail, să implementeze o soluție temporară de funcționare care să asigure continuitatea serviciului și menținerea parametrilor minimi de exploatare până la remedierea definitivă; - Remedierea completă a defecțiunii se va realiza în termen de maximum 8 ore de la solicitarea intervenției. În situația imposibilității remedierii definitive în acest interval, prestatorul are obligația de a asigura, fără costuri suplimentare, echipamente sau soluții de climatizare de rezervă, dimensionate corespunzător spațiului afectat, pentru menținerea condițiilor normale de temperatură, continuității funcționării și parametrilor de microclimat necesari până la eliminarea definitivă a defecțiunii. Prestatorul va asigura, pe toată perioada contractuală, un stoc minim de materii prime, materiale și piese de schimb uzuale pentru intervenții, reparații și întreținerea echipamentelor și componentelor instalațiilor de climatizare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, în vederea soluționării reparațiilor tehnice necesare în cel mai scurt timp posibil, conform Anexei 2 „Lista prețuri piese reparații accidentale, cu transport, montaj și manoperă inclusă”. - Materiile prime, materialele și piesele de schimb utilizate pentru revizii și reparații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în cărțile tehnice ale echipamentelor; - Serviciile de reparații care impun înlocuirea de piese, subansamble sau consumabile ale instalațiilor de climatizare se vor executa pe baza unui deviz de lucrări întocmit conform prețurilor unitare din Anexa 2; - Piesele, subansamblele și componentele echipamentelor instalațiilor de climatizare care, în perioada de garanție, au fost montate și au suferit defecțiuni vor fi înlocuite fără costuri suplimentare. Acestea vor beneficia de o nouă perioadă de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului. |  |  |
| 2.2.5. Alte cerințe obligatorii: 2.2.5.1)Prestatorul va prezenta „Lista persoanelor de contact”, care va include: nume și prenume, numărul de telefon, atestările și certificările în termen de valabilitate, precum și copii lizibile ale documentelor, cu mențiunea „conform cu originalul”. 2.2.5.4)Prestatorul economic are obligația de a executa lucrările de intervenție asupra instalațiilor frigorifice, respectiv operațiuni de brazare, refacere a traseelor frigorifice, înlocuire de componente, după caz, precum și lucrările conexe, în conformitate cu cerințele tehnice aplicabile și recomandările producătorului. Lucrările vor fi realizate cu asigurarea etanșeității instalației, prin efectuarea probelor de presiune și a testelor de etanșeitate, precum și, după caz, a operațiunilor de vidare și încărcare cu agent frigorific, astfel încât echipamentele să funcționeze în parametrii proiectați. Intervențiile service nu trebuie să conducă la pierderi de agent frigorific, defecțiuni ulterioare sau deteriorări ale instalației. Pentru lucrările de reparații executate se va acordă o garanție de minimum 30 de zile calendaristice, indiferent dacă intervenția implică sau nu înlocuirea de componente. 2.2.5.5)Prestatorul economic execută intervențiile conform documentației tehnice și reglementărilor aplicabile, exclusiv prin personal autorizat, cu respectarea legislației privind gazele fluorurate cu efect de seră. Prestatorul va identifica și remedia scurgerile de agent frigorific, va efectua teste de etanșeitate și va completa agentul frigorific numai după eliminarea defecțiunilor și confirmarea etanșeității instalației. |  |  |
| 2.9 Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților Ofertanții vor demonstra că dispun de resursele necesare pentru prestarea serviciilor de mentenanță și reparații la instalațiile de climatizare tip VRF/VRV, cuprinzând: resurse umane (personal calificat și autorizat, organizat în echipe mobile de intervenție), resurse tehnice (aparatură, scule și echipamente specifice pentru diagnosticare, service și manipularea agenților frigorifici, inclusiv consumabile) și dotări logistice (mijloace de transport adecvate și bază de service sau capacitate operațională în municipiul București ori în proximitate, pentru asigurarea intervențiilor operative). Capacitatea tehnică și profesională, inclusiv dotările specifice, se vor demonstra prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere. |  |  |
| 4. Garanții |  |  |
| 4.2 Garanția tehnică pentru servicii, piese și subansamble Prestatorul garantează că serviciile prestate, precum și piesele și subansamblele furnizate sunt conforme cu oferta acceptată, documentația tehnică și reglementările legale aplicabile. Prestatorul garantează că: - produsele furnizate sunt noi, neutilizate și conforme cu specificațiile producătorului; - piesele și subansamblele nu prezintă defecte de material sau execuție; - materialele, echipamentele și tehnologiile utilizate respectă legislația privind securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor și protecția mediului. |  |  |
| 4.3 Durata garanției a) pentru piesele și subansamblele înlocuite, garanția este de minimum 12 luni sau conform garanției producătorului, dacă aceasta este mai mare; b) pentru lucrările de reparații care nu implică înlocuirea de piese, se acordă o garanție minimă de 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrării; c) garanția acoperă defectele apărute ca urmare a execuției necorespunzătoare, inclusiv pierderile de agent frigorific generate în zona intervenției. |  |  |
| 4.4 Obligațiile Prestatorului în perioada de garanție În cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție constatate printr-o notă constatare tehnică întocmită și semnată de ambele părți: - Prestatorul are obligația de a interveni în termen de maximum 2 ore de la notificare; - Prestatorul va efectua constatarea și va stabili soluția tehnică în termen de maximum 4 ore; - remedierea defecțiunii se va realiza în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 8 ore pentru intervențiile care nu implică înlocuiri majore de componente În situațiile în care remedierea imediată nu este posibilă din motive tehnice justificate, Prestatorul are obligația de a asigura soluții provizorii de funcționare, inclusiv sisteme de climatizare de rezervă, astfel încât să fie menținute condițiile de exploatare. Prestatorul suportă integral toate costurile aferente intervențiilor efectuate în perioada de garanție, inclusiv demontarea, transportul, repararea, înlocuirea, reinstalarea componentelor, precum și materialele și agentul frigorific necesar. Prestatorul răspunde pentru toate defectele apărute ca urmare a intervențiilor executate, inclusiv pentru pierderile de agent frigorific generate în zona lucrărilor, având obligația de a identifica cauza, de a elimina deficiențele și de a readuce instalația în parametrii normali de funcționare. |  |  |

ATENȚIE!!!

- Simpla completare a prezentului formular nu reprezintă oferta tehnică                propriu - zisă , fiecare cerință menționată în tabelul de mai sus trebuie respectată prin atașarea de documente suport care demonstrează respectarea acesteia.

- Prezentul formular reprezintă o sinteză a documentelor suport ce trebuie să se regăsească în propunerea tehnică propriu-zisă, documente pe care ofertantul înțelege să le depună pentru demonstarea fiecărei cerințe menționate în tabel.

- Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți. Se vor preciza inclusiv valorile/ informațiile referitoare la locul din cadrul ofertei unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice în cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica „Factori de evaluare” din S.E.A.P. și în cazul în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici datorită eventualelor restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul unei secțiuni distincte a propunerii tehnice). În acest sens, ofertanții vor preciza cel puțin informațiile referitoare la locul (la nivel de număr pagină, capitol) din cadrul ofertei unde se regăsesc valorile/ informațiile/ documentele în baza cărora se vor aplica factorii de evaluare stabiliți, în conformitate cu criteriul de atribuire utilizat.

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna

Formularul 19.1

FACTOR DE EVALUARE

| Nr.crt. | Factor de evaluare/descriere | Preț ofertat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preț unitar agent frigorific (lei/kg) pentru completare/înlocuire în perioada contractuală | ............ |

Algoritm de calcul:

PVn = (Vmin/Vn) x Pmax punctajul maxim alocat

unde:

PVn = punctajul ofertei analizate

Vn = valoarea ofertată (lei/kg agent frigorific)

Vmin = cea mai mică valoare ofertată (lei/kg)

Pmax = punctaj maxim al factorului (10 puncte).

Pentru factorul “Preț agent frigorific (lei/kg) pentru completare/înlocuire în perioada contractuală”, punctajul maxim acordat este de:30 de puncte.

- pentru valori sub 400 lei/kg = 30 puncte

- pentru valori între 401-500 lei/kg = 20 puncte

- pentru valori între 501-550 kg =10 puncte

- pentru valori peste 550 lei/kg = 0 puncte

Operator economic

.................................

Se va completa numele persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Formularul 20

# Operator economic

....................................................

(denumirea)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile articolul 5k a Regulamentului (UE) 2022/ 576 al Consiliului din 08.04.2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/ 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Subsemnatul ……....................... reprezentant legal al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate de ....................... (ofertant /ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura pentru atribuirea contractului sectorial având ca obiect Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie, declar pe propria răspundere că nu va exista nicio implicare a Rusiei în contractul sectorial care urmează a fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție.

De asemenea, declar pe propria răspundere că:

a) societatea pe care o reprezint (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este un cetățean rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

b) societatea pe care o reprezint (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera a);

c) societatea pe care o reprezint (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera a) sau b);

d) nu există în cadrul contractului sectorial/ acordului-cadru care urmează a fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție, o participare de peste 10% din valoarea acestuia, a unor subcontractanți, furnizori sau entități enumerate la pct. a), b), c), pe ale căror capacități se bazează societatea pe care o reprezint.

e) nu mă încadrez în niciunul din motivele de respingere prevăzute la articolul 5k a Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 08.04.2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completarii :

............................................

(denumire Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz)

............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal)

............................................

(semnatura autorizata)

Nota:

Acestă Declarație poate fi prezentată exclusiv sub semnatura reprezentantului legal, respectiv cel nominalizat în documentele de înregistrare la autorităţile publice de tipul Registrului Comerţului sau în actele constitutive ale societăţii, sau, după caz, sub semnatura persoanei desemnate să reprezinte operatorul economic în cadrul procedurilor speciale (procedura insolvenţei sau alte proceduri reglementate legal).

DECLARAŢIA VA FI DEPUSĂ DE FIECARE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ, RESPECTIV: OFERTANT (LIDER – în cazul unei asocieri), FIECARE ASOCIAT, FIECARE SUBCONTRACTANT, TERŢI SUSŢINĂTORI.

Formularul  21

Declaraţie privind încadrarea în prevederile

art. 3 alin (1) litera ii) din Legea nr. 99/ 2016

Subsemnatul .............................................................................., reprezentant legal al                       ..............................................., în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziţia având ca obiect: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint se încadrează în prevederile art. 3 alin (1) litera ii) din Legea nr. 99/ 2016, ce prevede:

„ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);

(iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul sectorial atribuit intră sub incidenţa anexelor 3, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;

(v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;”

Data...................

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna

Formularul  22

# Operator economic

....................................................

(denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul _________________________ reprezentant împuternicit al  __________________, în calitate de ofertant/ofertanți asociat, subcontractant, terţ susţinător la procedură privind atribuirea contractului: Servicii de mentenanță și reparații pentru instalațiile de climatizare de tip VRF/VRV și sistemele Inverter tip Duct – Toshiba 22 kW echipate cu modul de redundanță, organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., declar pe propria răspundere că, pentru sediile secundare/ punctele de lucru, înregistrate conform certificatului constatator sunt îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

Data completării:___________________________

Numele și prenumele

reprezentantului legal al ofertant/ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător ________________

Funcția                  					                            _________________________

Semnătura autorizată a reprezentantului legal 	                            _________________________