FORMULARE 

Aceste formulare sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

     Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL NR. 1 – GARANȚIA DE PARTICIPARE 

FORMULARUL NR. 2 – GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE 

Formular nr. 3 -  DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILor  RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
Formular nr. 4 – Formularul de ofertă 

FORMULAR NR. 5 – CENTRALIZATORUL DE PREȚURI SI ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ CALCULAȚIE DE PREȚ PENTRU TARIF UNITAR OFERTAT

Formular nr. 6 – LISTĂ CU SUBCONTRACTORI 

FORMULAR NR. 7 - IMPUTERNICIRE DIN PARTEA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU PERSOANA CARE DETINE SEMNATURA ELECTRONICA
FORMULAR NR. 8 – Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală
FORMULAR NR. 9 – MODEL ACORD SUBCONTRACTARE

FORMULAR  NR. 10 – ACORD ASOCIERE
FORMULAR NR. 12 - CONFORMITATEA CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI ŞI A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

FORMULAR NR. 13 – DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE
Formular nr. 14 – Formular de Propunere tehnicĂ + ANEXA LA FORMULAR NR. 14
                                                                                                                  Formular nr. 1

Instituția de credit/societatea de asigurări 

___________________

(denumirea)

MODEL DE INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE

la procedura de atribuire a contractului „……………….(denumirea contractului)”

Către: APAVITAL S.A., strada Mihail Costăchescu nr. 6, Iaşi


Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „……………….(denumirea contractului)” noi, ___________________________ (denumirea instituției de credit/societății de asigurări)            , având sediul înregistrat la _____________________________________, 

 (adresa denumirea instituției de credit/societății de asigurări)ne obligăm  în mod irevocabil, faţă de APAVITAL S.A., în calitate de entitate contractantă / Achizitor, să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea entităţii contractante APAVITAL S.A.,  identificată prin C.I.F. 1959768, având sediul înregistrat la Str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cod poștal 700495, Iasi, jud. Iasi, în limita sumei de  ___________ RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă, în situaţia în care entitatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ………………………. (denumirea/numele ofertantului), fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile menţionate la literele a) – d) de mai jos:
a) ofertantul _________________________________________ (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  își retrage oferta în perioada  de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită caștigătoare, ofertantul _________________________________, (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii), nu constituie garanţia de bună execuţie  în termenul prevăzut la art. 45 alin. 3 din H.G. nr. 394/2016. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________ (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) nu deschide un cont la dispoziţia entităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în termenul în termenul prevăzut la art. 45 alin. 3 din H.G. nr. 394/2016.
d)  oferta sa fiind stabilită caștigătoare, ofertantul __________________________________    (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) refuză să semneze contractul în  perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată şi fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Entității Contractante.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de__________________.

Parafată __________ in ziua _______ luna _______ anul __________

(semnatura și ștampila organismului care eliberează această scrisoare)      

Formular nr. 2

BANCA

___________________
(denumirea)

MODEL DE INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUȚIE

Către: 
                    
Apavital S.A. 
Str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iasi, jud. Iasi, România
Cu privire la contractul de achiziţie sectorială ...........................(denumirea contractului), încheiat între ......................(denumirea/numele, nr. în Reg Com, CUI), în calitate de contractant, şi ................................................, în calitate de achizitor, noi, .................................... (denumirea băncii) ne obligăm ferm şi irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului,  în termen de …… zile bancare de la solicitare (dar nu mai mult de 30 zile), în mod neconditionat, renunțând la orice drept de obiecțiune sau apărare rezultând din contract sau din lege, și la prima sa cerere, până la concurența sumei de …………………., reprezentand………………………% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de aceasta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziție sectorială mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ……………………….. şi este irevocabilă.
Garanția de bună execuție se prelungește obligatoriu în caz de extindere a perioadei de valabilitate a contractului, indiferent de motiv. 

Parafată de Bancă…………………în ziua ………………….luna………….anul………..

                                                                    .............................

(semnatura și ștampila organismului care eliberează această scrisoare)

Formular nr. 3
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

________________________________________

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR  RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

Procedura de atribuire .........................................
Nr. anunțului de participare………………………..

Către:



Apavital S.A. 

Str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iasi, jud. Iasi, România
Subsemnatul(a) ................................................... (numele și prenumele in clar ale persoanei autorizate), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ….........……, eliberat de............................, la data de …………, CNP ………………....................…., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (denumirea ofertantului; in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de ....................... pentru atribuirea contractului «......................................................», organizată de APAVITAL S.A., declar pe propria răspundere că mă angajez să execut contractul «........................................................» în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România, cat si la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă., conform prevederilor art. 64 din Legea 99/2016 și am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Subsemnatul declar ca inteleg faptul ca respectarea acestei cerinte este o cerinta obligatorie pentru atribuirea Contractului.  

 (denumire Ofertant/Subcontractant, după caz)
                                                           ............................................

(numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit)
 ............................................

  (semnătura autorizată)

Nota: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă.
                                                                                              Formular nr. 4
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: 

[introduceți denumirea completă]
Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
Către: Entitatea Contractantă [a se introduce denumirea]  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______ lei  [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], 
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG 394/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

ii. noi, împreună cu subcontractanții nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

iii. noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.
iv. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

v. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Entitatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vi. Precizăm că:

· depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

· nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

[Entitatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]
vii. Înțelegem că Entitatea Contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Entitatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 70,  art. 230 si art. 231 din Legea nr. 99/2016, art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. art. 70  din Legea nr. 99/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	......................................................................


Formular nr. 5
.................………….

 (denumirea/nume ofertant)

CENTRALIZATORUL DE PREŢURI
Către .....................………………………...............................

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Data întocmirii:  ………………………………….

Data până la care oferta este valabilă:  ……………

	Nr.

crt.
	Denumire şi caracteristici produs
	U.M.
	Cantitate solicitată
	Cod produs
	Producător
	Preț unitar lei
(fără T.V.A.)
	Valoare  lei (fără T.V.A.)

	01.
	
	
	
	
	
	
	

	02.
	
	
	
	
	
	
	

	03.
	
	
	
	
	
	
	

	04.
	
	
	
	
	
	
	

	05.
	
	
	
	
	
	
	

	06.
	
	
	
	
	
	
	

	07.
	
	
	
	
	
	
	

	08.
	
	
	
	
	
	
	

	09.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL VALOARE (lei – fără T.V.A.) =
	


..................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/împuternicit)
 ............................................

   (semnatura autorizată)

  














 Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC                                                                                               









..................................

[denumirea/numele] 

LISTĂ 

CU SUBCONTRACTORI 

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul(a),.......................................................[numele şi prenumele], reprezentant legal al ................................... [denumirea operatorului economic], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte.

	Nr.crt.
	Denumire /nume subcontractor


	Datele de recunoaştere ale subcontractor

(date de contact)


	Specializare 
	Partea/părţile din contract ce urmează a fi îndeplinite de subcontractant
	Valoarea la care se ridică partea/părţile subcontractate
	Opţiunea subcontractantului pentru plată în mod direct conf. Art 232 din L99/2016

(se completează cu DA/NU)
	Acordul subcontractantului

(se semnează de subcontractant)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Data completării :[ZZ.LL.AAAA]                                                                        









       


Operator economic

                       ..................................

                                                                                                                           [semnătură autorizată]

  Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

DIN PARTEA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU PERSOANA CARE DETINE SEMNATURA ELECTRONICA

Subscrisa………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal …………………, reprezentata legal prin …………………………………, în calitate de …………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr.………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având functia de …………………………………, sa ne reprezinte la procedura……………………. nr. ……………………, organizata de  ...................... in calitate de entitate contractanta în scopul atribuirii contractului având ca obiect ................................................., În îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii: 

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa în legatura cu participarea la prezenta procedura; 

2. Sa participe în numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau în urma desfasurarii procedurii. 

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare în timpul desfasurarii procedurii. 

4. Sa depuna în numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

NOTA se va prezenta formularul, inclusiv de catre imputernicitul pentru semnatura electronica.

Data………………………. 

Denumirea mandantului

……..…..………………………… 

reprezentata legal prin 

___________________________ 

(Nume, prenume)

 ___________________________ 

(Functie) 

(Semnatura autorizata si stampila)
                                                                                                      Formular nr. 8
Ofertant,

...............................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INFORMAŢII DIN PROPUNEREA TEHNICĂ, ELEMENTELE DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ ŞI/SAU FUNDAMENTĂRI/JUSTIFICĂRI DE PREŢ/COST, indicate si dovedite ca fiind confidenţiale 

(întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală)

Catre: ................................................................................... 

(denumirea entitatii contractante si adresa completa)
Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al ...................................... (denumirea/numele societatii ofertante),  declar pe propria raspundere ca pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala având ca obiect......................................(denumirea contractului de achizitie sectoriala), prin procedura organizată de ...................................... (entitatea contractanta), conf. art. 70 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, urmatoarele informatii din propunerea tehnică, din elementele propunerii financiare şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost, sunt confidentiale:

	Nr. crt.
	Informații declarate confidențiale din

Propunerea Tehnica, din elementele Propunerii Financiare si/sau fundamentări/ justificări de preţ/ cost
	Indicarea referinței unde se regăsesc informațiile confidențiale, si anume:

·  partea din oferta (propunere tehnică, propunere financiară și/sau fundamentare de preț/ cost) unde se regăsesc informațiile confidențiale
· numarul paginii și paragraful în care se regăsesc informațiile confidențiale (de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...)
	Precizarea încadrării
 acestor informații în una din următoarele categorii:

· date cu caracter personal;

· secrete tehnice sau comerciale;

· drepturi de proprietate intelectuală
	Indicarea dovezii
 care conferă caracterul de confidenţialitate al informațiilor și care va fi atașată prezentului document


    Data completării , (numele şi prenumele reprezentantului legal, stampila) : ……………………                                                                                                   
Formular nr.  9
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………. din …………


În vederea participării la procedura de achiziție nr……/…….. _____________________ privind ________________________________la “_______________________________________________________________”.

                                                                          (denumire contract)

1. Părțile:

…………………………………………………………………………..............., (denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal), 

denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general

şi

…………………………………………………………………………................, (denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal), 

, denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt: ............................................... 

3. Categoriile si procentul (%) serviciilor ce fac obiectul prezentului contract

Categoriile serviciilor si procentul (%) aferent activitatilor indicate in oferta ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractant:

……………………….

……………………….

4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu achizitorul si  nu va conduce sub nici o formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achizitie dintre achizitor si contractantul general. 

5. Durata de executie a serviciilor subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor. 

6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achizitie publică. Astfel, contractul dintre achizitor si contractantul general face parte integrantă din prezentul acord,  constituindu-se în Anexa la acesta. 

Încheiat astazi, ...................., în două exemplare originale.  

CONTRACTANT GENERAL




SUBCONTRACTANT

..................................





..................................

(semnătură autorizată)




             (semnătură autorizată)

Formular nr.  10
ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectorială
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66 din Legea nr. 99/2016.
1. Părţile acordului:

..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de LIDER DE ASOCIERE

şi 

................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
2. Obiectul acordului:
          2.1.  Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie sectorială organizată de ................................... (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului/acordului - cadru ......................................................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie sectorială în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.        

        2.2.  În cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Lider de asociere)

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat 1)

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat n)

corespunzătoare următoarei repartizări a activităților între asociați: 

Asociat 1 (Lider de asociere) ___________________

Asociat 2 ___________________________________

Asociat n ___________________________________

        2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie sectorială este:

1. _______ %  ___________________________(Lider de asociere)

2. _______ % ___________________________(Asociat 1)
3. _______ % ___________________________(Asociat n)

        2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. _______ %  ___________________________(Lider de asociere)

2. _______ % ___________________________(Asociat 1)

3. _______ % ___________________________(Asociat n)

3. Durata asocierii

a. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului  ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii:

4.1. Se împuterniceşte S.C. ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2. Se împuterniceşte S.C. ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. .........

6.2.  De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7. Litigii

Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:  ____________________________________________

          Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ........................... (data semnării lui).

Liderul asocierii:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,                                                                                         ASOCIAT 2,

___________________                                                               ​​​​​​​​​​​​​__________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

Formular nr. 12
OFERTANTUL

……………………………………..

(denumirea/sediul)

CONFORMITATEA CU PREVEDERILE

CAIETULUI DE SARCINI ŞI DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

Subsemnatul …………………………………………..……, reprezentant împuternicit al ………………………………………….………… (denumire/nume şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziţie sectorială „………………………………..”, cod CPV ……………………, organizată de entitatea contractantă, declar pe propria răspundere că oferta noastră prezentată în cadrul acestei proceduri de achiziţie respectă toate solicitările Caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire.

Data completării ......................

___________________________

 (Nume, prenume)

Formular nr. 13
OPERATOR ECONOMIC                                                                                               

  ____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE 

A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

Denumirea Contractului: «........................................................................................... » 
Subsemnatul/a ....................(se completează numele şi prenumele), reprezentant al  ................................................. (se completează denumirea ofertantului / asocierii și sediul / adresa), declar că am citit, am înţeles şi accept pe deplin toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire, respectiv în modelul de ”Contract” ,  şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora. 

    Data completării ......................

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)

Notă: Textul din prezentul Formular scris cu caractere italic (inclinat) are scop informativ și explicativ și poate lipsi din textul documentului de garantare emis în original.
FORMULAR NR. 14
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA PENTRU ACHIZITIA DE PRODUSE

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): 
_________________________________________________________________

Data: _____________

Anunț de participare: _______________________________________

Obiectul contractului: ______________________________________

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i. demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, 

ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC/EC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.
1. Rezumat 

Rezumatul trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.  

Descriere produse

	Nr. curent
	Denumire produs  [introduceţi denumirea produsului ofertat]
	Cantitate
	Unitate de măsură
	Loc de livrare 
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator si codul produsului
	Specificaţii tehnice (indicati documentul/pagina in care se regasesc informatiile tehnice propuse) 
	Durata minima  garanție

	01.
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la extensibilitate/ produse de generație superioară  în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Modalități si condiții de plată
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la modalitatea si conditiile de plata conform cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini.

Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu (dacă este cazul)

Instalare, testare, punere in functiune (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Nr. curent
	Denumire produs  [introduceţi denumirea produsului asa cum este identificat in caietul de sarcini]
	Instalare, testare, punere in functiune

	
	
	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente,  etc.)
	Durata

activității
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	
	
	
	
	
	
	


Instruire personal pentru utilizare (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Nr. curent
	Denumire produs  [introduceţi denumirea produsului asa cum este identificat in caietul de sarcini]
	Instruire personal pentru utilizare

	
	
	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente,  etc.)
	Durata

activității
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	
	
	
	
	
	
	


Managementul contractului

a. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre:

· Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului

· Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]  

· Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini]

b. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

i. identificarea activitatilor realizate de subcontractanti 

ii. modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

c. informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016
d. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu AC/EC prin raportare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea si monitorizarea obținerii rezultatelor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți in cadrul Caietului de sarcini;
ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC/EC pe durata derulării Contractului.
ANEXĂ LA FORMULAR NR. 14

Fisa tehnica nr. 1
Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN350 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN350 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
Debitmetrul va fi inserat pe tot diametrul conductei, tip multielectrod, si va avea minim 5 perechi de electrozi
Specificații tehnice:
Electromagnetic 
Diametru conducta: Dn 350 mm
Presiunea: maxim 17 bar
Viteză: 0...6 m/s
Liniaritare: 0.2% din domeniul de masura
Repetabilitate: 0.2% din valoarea citita
Va putea detecta conducta goală
Precizie (acuratete):
± 0,5% pe domeniul 0,25 ... 6 m/s
                                           ± 0,8% pe domeniul 0,02 ... 0,25 m/s
Senzor de insertie

Material corp senzor: Otel inox 316 acoperit cu fibra de sticla si fibra carbon
Material electrozi de detectie: grafit
Senzor: Lungimea sa fie minim de 326 mm. 
             Din otel inox 316, cu 5 perechi de electrozi de măsură viteză curgere/debit 
Temperatura ambientala de funcționare: -200C … +600C
Grad de protectie: IP68 
Convertor 
Material : PVC
Functii programabile totalizator extern/debit minim/maxim
Montaj:
Separat de senzor cu 5 m cablu
Iesire semnal: 4-20 mA, izolate galvanic
Temperatura operare: -200C … +600C
Tip comunicare: Comunicatie: Modbus RTU 
Alimentare: baterie alcalina
Grad de protectie: IP68
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE
-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 
-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure montajul sub presiune, fara a necesita intreruperea alimentarii cu apa. 
Se va livra cu accesoriile de montaj necesare instalarii pe conducta de otel,  DN 300 mm, fără întreruperea curgerii apei
Posibilitate de diagnosticare integrata in debitmetru, fara a opri transmisia datelor sau fluxul tehnologic.
Firma contractantă va asigura montajul, insertia debitmetrului în conductă și instruirea personalului

Furnizorul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producător prin care isi va demonstra capacitatea si disponibilitatea de livrare, montaj si punerii în funcțiune a produsului.
Se livrează cu certificat de calibrare.
	
	


Fisa tehnica nr. 2

Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN500 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN500 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
Debitmetrul va fi inserat pe tot diametrul conductei, tip multielectrod, si va avea minim 5 perechi de electrozi
Specificații tehnice:
Electromagnetic 
Diametru conducta: Dn 500 mm
Presiunea: maxim 17 bar
Viteză: 0...6 m/s
Liniaritare: 0.2% din domeniul de masura
Repetabilitate: 0.2% din valoarea citita
Va putea detecta conducta goală
Precizie (acuratete):
± 0,5% pe domeniul 0,25 ... 6 m/s
                                       ± 0,8% pe domeniul 0,02 ... 0,25 m/s
Senzor de insertie

Material corp senzor: Otel inox 316 acoperit cu fibra de sticla si fibra carbon
Material electrozi de detectie: grafit
Senzor: Lungimea sa fie minim de 476 mm. 
             Din otel inox 316, cu 5 perechi de electrozi de măsură viteză curgere/debit 
Temperatura ambientala de funcționare: -200C … +600C
Grad de protectie: IP68 
Convertor 
Material : PVC
Functii programabile totalizator extern/debit minim/maxim
Montaj:
Separat de senzor cu 5 m cablu
Iesire semnal: 4-20 mA, izolate galvanic
Temperatura operare: -200C … +600C
Tip comunicare: Comunicatie: Modbus RTU 
Alimentare: baterie alcalina
Grad de protectie: IP68
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE
-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 
-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure montajul sub presiune, fara a necesita intreruperea alimentarii cu apa. 
Se va livra cu accesoriile de montaj necesare instalarii pe conducta de otel,  DN 300 mm, fără întreruperea curgerii apei
Posibilitate de diagnosticare integrata in debitmetru, fara a opri transmisia datelor sau fluxul tehnologic.
Firma contractantă va asigura montajul, insertia debitmetrului în conductă și instruirea personalului

Furnizorul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producător prin care isi va demonstra capacitatea si disponibilitatea de livrare, montaj si punerii în funcțiune a produsului.
Se livrează cu certificat de calibrare.
	
	


Fisa tehnica nr. 3

Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN600 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini


	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN600 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
Debitmetrul va fi inserat pe tot diametrul conductei, tip multielectrod, si va avea minim 5 perechi de electrozi
Specificații tehnice:

Electromagnetic 

Diametru conducta: Dn 600 mm

Presiunea: maxim 17 bar

Viteză: 0...6 m/s

Liniaritare: 0.2% din domeniul de masura

Repetabilitate: 0.2% din valoarea citita

Va putea detecta conducta goală

Precizie (acuratete):
± 0,5% pe domeniul 0,25 ... 6 m/s

                                           ± 0,8% pe domeniul 0,02 ... 0,25 m/s
Senzor de insertie


Material corp senzor: Otel inox 316 acoperit cu fibra de sticla si fibra carbon

Material electrozi de detectie: grafit

Senzor: Lungimea sa fie minim de 576 mm. 

             Din otel inox 316, cu 5 perechi de electrozi de măsură viteză curgere/debit 

Temperatura ambientala de funcționare: -200C … +600C
Grad de protectie: IP68 

Convertor 

Material : PVC

Functii programabile totalizator extern/debit minim/maxim

Montaj:
Separat de senzor cu 5 m cablu

Iesire semnal: 4-20 mA, izolate galvanic

Temperatura operare: -200C … +600C

Tip comunicare: Comunicatie: Modbus RTU 

Alimentare: baterie alcalina

Grad de protectie: IP68
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure montajul sub presiune, fără a necesita intreruperea alimentarii cu apa. 

Se va livra cu accesoriile de montaj necesare instalarii pe conducta de otel,  DN 800 mm, fără întreruperea curgerii apei

Posibilitate de diagnosticare integrata in debitmetru, fara a opri transmisia datelor sau fluxul tehnologic.

Firma contractantă va asigura montajul, insertia debitmetrului în conductă și instruirea personalului
Furnizorul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producător prin care isi va demonstra capacitatea si disponibilitatea de livrare, montaj si punerii în funcțiune a produsului.

Se livrează cu certificat de calibrare.
	
	


Fisa tehnica nr. 4

Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN800 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini


	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN800 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
Debitmetrul va fi inserat pe tot diametrul conductei, tip multielectrod, si va avea minim 5 perechi de electrozi

Specificații tehnice:

Electromagnetic 

Diametru conducta: Dn 800 mm

Presiunea: maxim 17 bar

Viteză: 0...6 m/s

Liniaritare: 0.2% din domeniul de masura

Repetabilitate: 0.2% din valoarea citita

Va putea detecta conducta goală

Precizie (acuratete):
± 0,5% pe domeniul 0,25 ... 6 m/s

                                           ± 0,8% pe domeniul 0,02 ... 0,25 m/s

Senzor de insertie


Material corp senzor: Otel inox 316 acoperit cu fibra de sticla si fibra carbon

Material electrozi de detectie: grafit

Senzor: Lungimea sa fie minim de 776 mm. 

             Din otel inox 316, cu 5 perechi de electrozi de măsură viteză curgere/debit 

Temperatura ambientala de funcționare: -200C … +600C
Grad de protectie: IP68 

Convertor

Afisaj: Grafic LCD cu iluminare de fond, va afisa: Debit,  Totalizator, Alarme

Functie:De protectie cu parola

Functii programabile: Puls/alarma pentru debit sau totalizator extern/debit minim/maxim

Montaj:
Separat de senzor cu 10m cablu

Iesire semnal: 4-20 mA, izolate galvanic

Temperatura operare: -200C … +600C
Tip comunicare: Comunicatie: Modbus RTU 

Alimentare: AC 100…240 VAC 

Grad de protectie: IP67
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure montajul sub presiune, fără a necesita intreruperea alimentarii cu apa. 

Se va livra cu accesoriile de montaj necesare instalarii pe conducta de otel,  DN 800 mm, fără întreruperea curgerii apei

Posibilitate de diagnosticare integrata in debitmetru, fara a opri transmisia datelor sau fluxul tehnologic.

Firma contractantă va asigura montajul, insertia debitmetrului în conductă și instruirea personalului
Furnizorul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producător prin care isi va demonstra capacitatea si disponibilitatea de livrare, montaj si punerii în funcțiune a produsului.

Se livrează cu certificat de calibrare.
	
	


Fisa tehnica nr. 5 
Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN1000 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini


	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic de insertie multielectrod, DN1000 mm, Torpee Mag, producator FlowTronic Belgia sau echivalent
Debitmetrul va fi inserat pe tot diametrul conductei, tip multielectrod, si va avea minim 5 perechi de electrozi

Specificații tehnice:

Electromagnetic 

Diametru conducta: Dn 1000 mm

Presiunea: maxim 17 bar

Viteză: 0...6 m/s

Liniaritare: 0.3% din domeniul de masura

Repetabilitate: 0.2% din valoarea citita

Va putea detecta conducta goală

Precizie (acuratete):
± 0,5% pe domeniul 0,25 ... 6 m/s

                                       ± 0,8% pe domeniul 0,02 ... 0,25 m/s

Senzor de insertie


Material corp senzor: Otel inox 316 acoperit cu fibra de sticla si fibra carbon

Material electrozi de detectie: grafit

Senzor: Lungimea sa fie minim de 976 mm. 

             Din otel inox 316, cu 5 perechi de electrozi de măsură viteză curgere/debit 

Temperatura ambientala de funcționare: -200C … +600C
Grad de protectie: IP68 

Convertor

Afisaj: Grafic LCD cu iluminare de fond, va afisa: Debit,  Totalizator, Alarme

Functie: de protectie cu parola

Functii programabile: Puls/alarma pentru debit sau totalizator extern/debit minim/maxim

Montaj:
Separat de senzor cu 10 m cablu

Iesire semnal: 4-20 mA, izolate galvanic

Temperatura operare: -200C … +600C
Tip comunicare: Comunicatie: Modbus RTU 

Alimentare: AC 100…240 VAC 

Grad de protectie: IP67
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure montajul sub presiune, fără a necesita intreruperea alimentarii cu apa. 

Se va livra cu accesoriile de montaj necesare instalarii pe conducta de otel,  Dn 1000 mm, fără întreruperea curgerii apei

Posibilitate de diagnosticare integrata in debitmetru, fara a opri transmisia datelor sau fluxul tehnologic.

Firma contractantă va asigura montajul, insertia debitmetrului în conductă și instruirea personalului
Furnizorul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producător prin care isi va demonstra capacitatea si disponibilitatea de livrare, montaj si punerii în funcțiune a produsului.

Se livrează cu certificat de calibrare.
	
	


Fisa tehnica nr. 6 
Debitmetru flansat DN50 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN50 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller 

Instalare remote, IP68

Se livreaza cu 10m cablu

Display: da, tip LCD, afisare indexuri, meniu si simboluri specifice

Acces meniu: 4 push buttons

Alimentare cu baterii 

Temperatura ambientala: -20…+60 °C

Domeniu de masura debite: 0,015 … 10m/s

Outputs: 2 iesiri puls pozitiv/negativ

Precizie masurare: 2% 

Rata de eșantionare: Mod standard 1/5 Hz până la 1/60 Hz (implicit 1/15 Hz), maxim 3,125 Hz

Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului, Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), Parametrii codului și valorii corespunzătoare

Unitati de debit: m, m3, l, ML, ft3, GAL

Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 7

Debitmetru flansat DN65 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN65 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller cu cap detasabil

- Alimentare 230 VAC

-Cu afisaj local

-Datalogger: 200.000 de linii de date

-Port infrarosu pentru comunicatii

-Iesire puls: pozitiv/ puls negative

-Instalare remote cu 10m de cablu

-Grad protectie:
IP68

-Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului,  Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), 

-Unitati de debit: m (valoare configurabila), m3, l, ML, ft3, GAL

-Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)

-Acuratete de masura: 0,2%±2 mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru – acuratetea este data de debitmetru

-Domeniul vitezei debitului:0,015 m/s…10 m/s

-Standarde de Conformitate 2014/30/EU - EN 61326-1:2013 (EMC); 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD). OIML R49-1:2013 - Class 2

-Temperatură Ambientală de functionare : -20˚C…+60˚C 

-Temperatură Ambientală de stocare: -40˚C…+70˚C
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 8 
Debitmetru flansat DN80 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN80 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller cu cap detasabil

- Alimentare 230 VAC

-Cu afisaj local

-Datalogger: 200.000 de linii de date

-Port infrarosu pentru comunicatii

-Iesire puls: pozitiv/ puls negative

-Instalare remote cu 10m de cablu

-Grad protectie:
IP68

-Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului,  Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), 

-Unitati de debit: m (valoare configurabila), m3, l, ML, ft3, GAL

-Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)

-Acuratete de masura: 0,2%±2 mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru – acuratetea este data de debitmetru

-Domeniul vitezei debitului:0,015 m/s…10 m/s

-Standarde de Conformitate 2014/30/EU - EN 61326-1:2013 (EMC); 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD). OIML R49-1:2013 - Class 2

-Temperatură Ambientală de functionare : -20˚C…+60˚C 

-Temperatură Ambientală de stocare: -40˚C…+70˚C
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 9 
Debitmetru flansat DN80 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN80 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller 

Instalare remote, IP68

Se livreaza cu 10m cablu

Display: da, tip LCD, afisare indexuri, meniu si simboluri specifice

Acces meniu: 4 push buttons

Alimentare cu baterii 

Temperatura ambientala: -20…+60 °C

Domeniu de masura debite: 0,015 … 10m/s

Outputs: 2 iesiri puls pozitiv/negativ

Precizie masurare: 2% 

Rata de eșantionare: Mod standard 1/5 Hz până la 1/60 Hz (implicit 1/15 Hz), maxim 3,125 Hz

Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului, Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), Parametrii codului și valorii corespunzătoare

Unitati de debit: m, m3, l, ML, ft3, GAL

Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 10
Debitmetru electromagnetic DN100, model MUT7000, producator BERMAD sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic DN100, model MUT7000, producator BERMAD sau echivalent
Specificatii tehnice: 

Electromagnetic cu conexiune la process - Victaulic OGS
Presiunea: minim - PN16
Conditii de instalare 0D in amonte si 0D in aval

Viteza: 0.015 m/s … 10 m/s

Va putea detecta conducta goala
Material in contact cu apa  Tub de măsurare: poliamidă armată cu fibră de sticlă; minim 3 electrozi: AISI 316L

Temperatura ambientala de functionare
-20°C ... +600C

Grad de protectie:IP68

Convertor: Convertor electronic integrat în corpul senzorului


Afisaj:
 LCD cu iluminare  de fond, va  afisa: Debit,   Totalizator, Alarme

Datalogger 
Minim 100000 seturi de date 

Functie:
De protectie cu parola

Totalizatoare
Minim 5, 2 pozitive si 2 negative 

Functii programabile:
Minim 2 iesiri pasive , minim 1 programabila 

Montaj:
Varianta compacta 

Temperatura operare:
-20°C ... +600C

Intrari/iesiri:
Comunicatie: Modbus RTU prin interfata  RS 485

Alimentare:
12 VDC cu baterii cu durata de viata 10 ani backup

Autodiagnosticare:
Eroare de excitatie, temperatura ambientala excesiva, placa electronica umeda, nivel scazut al bateriei, suprapunerea impulsurilor, eroare de comunicatie Bluetooth, eroare de masurare.
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabile la livrare.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 11 
Debitmetru flansat DN100 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN100 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller cu cap detasabil

- Alimentare 230 VAC

-Cu afisaj local

-Datalogger: 200.000 de linii de date

-Port infrarosu pentru comunicatii

-Iesire puls: pozitiv/ puls negative

-Instalare remote cu 10m de cablu

-Grad protectie:
IP68

-Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului,  Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), 

-Unitati de debit: m (valoare configurabila), m3, l, ML, ft3, GAL

-Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)

-Acuratete de masura: 0,2%±2 mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru – acuratetea este data de debitmetru

-Domeniul vitezei debitului:0,015 m/s…10 m/s

-Standarde de Conformitate 2014/30/EU - EN 61326-1:2013 (EMC); 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD). OIML R49-1:2013 - Class 2

-Temperatură Ambientală de functionare : -20˚C…+60˚C 

-Temperatură Ambientală de stocare: -40˚C…+70˚C
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 12 
Debitmetru flansat DN100 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN100 mm, model MUT2300EL, controller MC406, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller 

Instalare remote, IP68

Se livreaza cu 10m cablu

Display: da, tip LCD, afisare indexuri, meniu si simboluri specifice

Acces meniu: 4 push buttons

Alimentare cu baterii 

Temperatura ambientala: -20…+60 °C

Domeniu de masura debite: 0,015 … 10m/s

Outputs: 2 iesiri puls pozitiv/negativ

Precizie masurare: 2% 

Rata de eșantionare: Mod standard 1/5 Hz până la 1/60 Hz (implicit 1/15 Hz), maxim 3,125 Hz

Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului, Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), Parametrii codului și valorii corespunzătoare

Unitati de debit: m, m3, l, ML, ft3, GAL

Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 13 
Debitmetru flansat DN150 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN150 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller cu cap detasabil

- Alimentare 230 VAC

-Cu afisaj local

-Datalogger: 200.000 de linii de date

-Port infrarosu pentru comunicatii

-Iesire puls: pozitiv/ puls negative

-Instalare remote cu 10m de cablu

-Grad protectie:
IP68

-Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului,  Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), 

-Unitati de debit: m (valoare configurabila), m3, l, ML, ft3, GAL

-Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)

-Acuratete de masura: 0,2%±2 mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru – acuratetea este data de debitmetru

-Domeniul vitezei debitului:0,015 m/s…10 m/s

-Standarde de Conformitate 2014/30/EU - EN 61326-1:2013 (EMC); 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD). OIML R49-1:2013 - Class 2

-Temperatură Ambientală de functionare : -20˚C…+60˚C 

-Temperatură Ambientală de stocare: -40˚C…+70˚C
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 14 
Debitmetru electromagnetic DN150 model MUT7000, producator BERMAD sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru electromagnetic DN150 model MUT7000, producator BERMAD sau echivalent
Specificatii tehnice: 

Electromagnetic cu conexiune la process - Victaulic OGS
Presiunea: minim - PN16
Conditii de instalare 0D in amonte si 0D in aval

Viteza: 0.015 m/s … 10 m/s

Va putea detecta conducta goala
Material in contact cu apa  Tub de măsurare: poliamidă armată cu fibră de sticlă; minim 3 electrozi: AISI 316L

Temperatura ambientala de functionare
-20°C ... +600C

Grad de protectie:IP68

Convertor: Convertor electronic integrat în corpul senzorului



Afisaj:
 LCD cu iluminare  de fond, va  afisa: Debit,   Totalizator, Alarme

Datalogger 
Minim 100000 seturi de date 

Functie:
De protectie cu parola

Totalizatoare
Minim 5, 2 pozitive si 2 negative 

Functii programabile:
Minim 2 iesiri pasive , minim 1 programabila 

Montaj:
Varianta compacta 

Temperatura operare:
-20°C ... +600C

Intrari/iesiri:
Comunicatie: Modbus RTU prin interfata  RS 485

Alimentare:
12 VDC cu baterii cu durata de viata 10 ani backup

Autodiagnosticare:
Eroare de excitatie, temperatura ambientala excesiva, placa electronica umeda, nivel scazut al bateriei, suprapunerea impulsurilor, eroare de comunicatie Bluetooth, eroare de masurare.

Grad de protectie:
IP68
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.
	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabile la livrare.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 15 
Debitmetru flansat DN200 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru flansat DN200 mm, model MUT2300EL, controller MC608, producator EUROMAG ITALIA sau echivalent
Specificatii tehnice:

Senzor


- Conditii de instalare: 0D in amonte si 0D in aval

- Măsurare bidirecțională;

- Fără piese aflate în mișcare;

- Electrod de țeavă goală furnizat standard (≤65);

- Construcție robustă, sudată în mediu protejat;

Standarde de referință:

-IP68 pentru imersie permanentă în apă până la 1,5 m;

-Aprobări WRAS, FDA și DM174;

-Material debitmetru: AISI 304 

-Material flanșe: Oțel-carbon (S235JR-1.0037)

-Material electrozi:
AISI316 (standard), 

-Acuratete: 0,2% ± 2mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru

-Repetabilitatea: 0,1%.

-Căptușeală internă și temperatura lichidului: ebonita:   -40˚C…+80 ˚C

-Standarde de flanșă:
EN 1092-1 PN 16

-Presiunea de operare standard [bar]:
21

-Grad de protecție:IP68, imersare continuă la 1,5 m (EN 60529)

Controller compact

- Alimentare 230 VAC

-Cu afisaj local

-Datalogger: 200.000 de linii de date

-Port infrarosu pentru comunicatii

-Iesire puls: pozitiv/ puls negative

-Instalare compacta pe corp cu senzorul

-Grad protectie:
IP68

-Informatii afisate: Debit instantaneu, Ora și data, Temperatura convertorului,  Presiunea și temperatura procesului (dacă sunt disponibile), 

-Unitati de debit: m (valoare configurabila), m3, l, ML, ft3, GAL

-Minim 5 totalizatoare: Totalizator total pozitiv (T +), Totalizator negativ total (T-), Totalizator parțial pozitiv (P +), Totalizator negativ parțial (P-), Totalizator net (NET)

-Acuratete de masura: 0,2%±2 mm/s pentru conditii 0DN si aval de debitmetru – acuratetea este data de debitmetru

-Domeniul vitezei debitului:0,015 m/s…10 m/s

-Standarde de Conformitate 2014/30/EU - EN 61326-1:2013 (EMC); 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD). OIML R49-1:2013 - Class 2

-Temperatură Ambientală de functionare : -20˚C…+60˚C 

-Temperatură Ambientală de stocare: -40˚C…+70˚C
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	· 
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va prezenta Certificat de Autorizare de Livrare emis de producator prin care isi va demonstra capacitatea  si disponibilitatea de livrare, montaj si punere in  functiune a produsului .

Ofertantul va prezenta Notificare (Aviz sanitar) emis de INSP pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 16 

Debitmetru aer cu flanse, DN 400, PN16, producator BAUMER sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru aer cu flanse, DN 400, PN16, producator BAUMER sau echivalent
Specificatii tehnice:

- Carcasa AISI304

- Eroare maxima de masura +-1%

-Display cu relee active

-Iesire semanl – 4...20mA

-Interfata HART

-Conexiuni electrice - M12-A, 5-pin + 1 x M12-A, 8-pin

-Controler detasabil cu 10m cablu

-Grad de protectie IP65

-Conexiune la proces - EN 1092-1

-Material liner – PTFE

-Material Electrozi – Hastelloy C

-Numar electrozi : 3
	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


Fisa tehnica nr. 17 
Debitmetru radar model Raven Eye producator FLOWTRONIC sau echivalent
	Nr crt
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon)

	0
	1
	2
	3

	1
	Debitmetru radar model Raven Eye producator FLOWTRONIC sau echivalent
Specificatii tehnice:

Metoda de măsurare a debitului:

-Conversia de la viteza de suprafață la viteza medie prin analizarea distribuției vitezei de suprafață utilizând o tehnologie de autoînvățare care nu necesită module teoretice și nici calibrarea locului.

- Conversia nivelului apei și a dimensiunii conductei în suprafață de fluid. Înmulțirea suprafeței fluidului cu viteza medie pentru a obține debitul.

Măsurarea vitezei
-Metoda de masura a debitului : radar

-Interval de masurare : ±0,08 m/s până la ±15 m/s bidirectional

- Precizie : ±0,5% din citire ±zero stabilitate

-Stabilitatea la 0 : ±0,02 m/s

- Rezolutia : 0,001 m/s

Măsurare combinată a nivelului (cu ultrasunete)

-Interval de masurare : de la 0,00 la 1,75 m

-Precizie : ±0,2% din citire

-Eroare de temperatura : Max. 0,04 %/K

Controler:

-Cu display 5” si LED

-Ecran touchscreen

-Interfata – 1 x RS485 digital

-Unitati de afisaj a debitului : l/s. m3/h, m3/s, m3/d, Ml/d, gdp, gpm, cfm, MGD.


	
	

	2
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 

Conformitate CE
	
	

	3
	Condiţii de garanţie si post-garanţie:

GARANŢIE

-garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune 

-raspuns service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.


	
	

	4
	Alte condiţii specifice:

Ofertantul va include in oferta instruirea personalului, manuale de operare in limba Romana.
	
	


PRECIZARE: 

Beneficiarul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Nota: Ofertantul va anexa fişa tehnică in limba romana/engleza a producatorului, pentru a se verifica concordanţa datelor tehnice  de la furnizor in care se va specifica modelul/codul si producatorul in conformitate cu fisa tehnica de mai sus.

� Obligația ofertantului de a încadra informațiile declarate confidențiale în una din următoarele categorii: date cu caracter personal,  secrete tehnice sau comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite de ofertant ca fiind încadrate în una din categoriile amintite. Încadrarea informațiilor în una din aceste categorii și prezentarea dovezii care conferă caracterul de confidențialitate, obligă entitatea contractantă să nu dezvăluie respectivele informații.


� Dovada care conferă caracterul de confidenţialitate al informatiilor de mai sus se atașează prezenței declarații și devine anexă la ofertă, potrivit dispozițiilor art.70 alin.(4) din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare. In caz contrar nu este aplicabilă  obligația entității contractante de păstrare a confidențialității, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.





