| R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SIGHETU MARMAŢIEI | ANEXA NR 4 Caiet de sarcini 3164791/10.06.2026 |
| --- | --- |

SPECIFICAȚII TEHNICE

DOTARI SUPLIMENTARE PENTRU COMUNICATII

AUTOSPECIALĂ PENTRU MENTENANTA SISTEMULUI DE COMUNICAȚII

| CARACTERISTICĂ TEHNICĂ | PARAMETRII |
| --- | --- |

| 1. Multimetru profesional |  |
| --- | --- |
| Tensiune continua (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| Tensiune de curent alternativ (V) | 4V/40V/400V/1000V |
| Curent continuu (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A |
| Curent alternativ (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A |
| Rezistenta (O) | 400/4k/40k/400k/4M/40Mohm |
| Capacitate (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
| Frecventa (Hz) | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400KHz/4MHz/40MHz/400MHz |
| Factor de umplere | 10% ... 90% (1% +30) |
| Functii speciale: | - Siguranta 10A - Autoscalare - Testare diode - Masurare continuitate - True RMS - Masurare relativa - USB - Iluminare din spate - Mod Sleep - Indicator de baterie descarcata |
| Durabilitate | 2m test de cadere IP65 |
| Alimentare | Baterie 9V |
| Dimensiune LCD | 73 x 50 mm |
| Dimensiune multimetru | 200 x 93 x 40mm |
| Accesorii | Cablu de testare, baterie, sac de transport |
| Garantie | 24 luni |

| 2. Detector cabluri electrice și metal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiecte detectabile | metale magnetice (de ex. fier), metale nemagnetice (de ex. cupru), cabluri sub tensiune, cabluri scoase de sub tensiune, ţevi din plastic umplute cu apă, substructuri de lemn |
| Adâncime de detectare, metal magnetic | 120 mm |
| Adâncime de detectare, metal nemagnetic | 120 mm |
| Adâncime de detectare, cabluri sub tensiune | 60 mm |
| Adâncime de detectare, substructuri de lemn | 38 mm |
| Precizie | ± 10 mm |
| Functii suplimentare | Centre finder cu afişaj al direcţiei obiectului |
| Tipuri de ziduri | Beton, Gips-carton, Universal |
| Alimentare | 12 V litiu-ion sau 4 acumulatori de 1,5 V LR6 (AA) |
| Deconectare automată | 5 min |
| Rezistență la mediu | IP65 Temperatură de operare: -30°C până la 50°C |
| Accesorii | Alimentator + baterie inclusa Husa protectie dispozitiv |
| Garantie | 24 luni |

| 3. Drona inspectare turnuri comunicatii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Greutate de decolare | <250g |
| Timp de zbor | 25min-35min |
| Distanta max. de operare | >9000m |
| Senzori de obstacole | Omnidirectional |
| Dimensiuni |  |
| Pliata (fara elice) | 148×94×64 mm (L×W×H) |
| Depliata(cu elice) | 298×373×101 mm (L×L×H) |
| Greutate maxima de decolare | Sub 250g |
| Distanta zbor | peste 4000m |
| GPS | Da |
| Altitudine maxima | 4000 m |
| Greutate (cu acumulator) | 249 g |
| Rezistenta maxima la vant | 10.7 m/s |
| Viteza maxima (orizontal) | 16 m/s (S Mode), 12 m/s (N Mode), 12 m/s (C Mode) |
| Viteza maxima (urcare) | 5 m/s (S Mode), 5 m/s (N Mode), 3 m/s (C Mode) |
| Viteza maxima (aterizare), 5 m/s (S Mode), 5 m/s (N Mode), 3 m/s (C Mode) |  |
| Pozitionare senzori (corp drona) | Jos, Sus, Fata, Spate, Stanga, Dreapta |
| Raza de actiune senzori |  |
| Fata | Raza masurare:0.5-18 m, Raza detectie:0.5-200 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor= 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72°" |
| Spate |  |
| Raza masurare | 0.5-15 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor= 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72° |
| Lateral |  |
| Raza masurare | 0.5-12 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72° |
| Sus |  |
| Raza masurare | 0.5-15 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 5 m/s |
| FOV | Fata si spate 72°, dreapta si stanga 90° |
| Jos |  |
| Raza masurare | 0.3-12 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 5 m/s |
| FOV | Fata si spate 106°, dreapta si stanga 90° |
| Senzor 3D Infrared |  |
| Raza masurare | 0.1-8 m (reflectivity > 10%) |
| FOV | Fata si spate 60°, dreapta si stanga 60° |
| Mediu de operare (camp deschis) | Fata, spate, stanga, dreapta si sus: |
|  | Suprafete cu modele perceptibile si iluminare adecvata (lux > 15). |
| In jos | Suprafete cu modele perceptibile, reflectivitate difuza > 20% (de exemplu, pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux > 15). |
| CAMERA |  |
| Suport-inregistrare | card microSD |
| Distanta focala | 24mm (echivalent in format 35mm) |
| Distanta minima de focalizare | 1m |
| Rezolutie video | 4K |
| Stabilizare de imagine | 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
| Diafragma | f/1.7 |
| Valoare ISO |  |
| Video Normal si Slow Motion | 100-6400 (Normal), 100-1600 (D-Log M), 100-1600 (HLG) |
| Night | 100-12800 (Normal) |
| Foto |  |
| 12 MP | 100-6400 |
| 48 MP | 100-3200" |
| Camera integrata | Da |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Codare | H.264/H.265 |
| Rezolutie |  |
| 4K | 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps (100FPS numai Slowmotion) |
| FHD | 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps (100FPS/200FPS numai in Slowmotion) |
| Format foto | Dimensiunea maxima a imaginii 8064×6048 |
| Moduri | Single Shot:12 MP si 48 MP |
| Fotografiere in rafala | 12 MP, 3/5/7 cadre, 48 MP, 3 cadre |
| Bracketing automat al expunerii (AEB) | 12 MP, 3/5/7 cadre la o treapta de 0,7 EV, 48 MP, 3 cadre la pas de 0,7 EV |
| Cronometrat | 12 MP, 2/3/5/7/10/10/15/20/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/10/15/20/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolutie | 48 MP |
| Unghi de cuprindere | 82.1° |
| GIMBAL |  |
| Numar axe | 3 |
| Raza de actiune gimbal | Tilt:-135° to 80°, Roll:-135° to 45°, Pan:-30° to 30° |
| Controllable Range | Tilt:-90° to 60°, Roll:-90° or 0° |
| Viteza unghiulara | 100°/s |
| ALIMENTARE SI INCARCARE |  |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 2590mAh |
| Putere incarcator | 8.6 V |
| Greutate acumulator | 77.9g |
| Autonomie | 34 minute |
| Garantie | 24 luni |

| 4. Trusa chei combinate cu clichet 8 - 32mm |  |
| --- | --- |
| Descriere | Trusa chei combinate cu clichet 8 - 32mm |
| Marime | 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm |
| Lungime chei | 136 - 425mm |
| Tip cheie | Combinata |
| Material | Otel Crom-Vanadium |
| Destinat uzului | Profesional |
| Garantie | 24 luni |

| 5. Trusa scule profesionala 216 piese |  |
| --- | --- |
| Continut: | Chei tubulare cu prindere 1/2″ de 10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24 mm(L:38mm). Chei tubulare cu prindere 1/2″ de 27,30,32 mm (L:42mm). Chei tubulare cu prindere 3/8″ de 10,11,12,13,14,15,16 mm(L:28). Chei tubulare cu prindere 3/8″ de 17,18,19 mm (L:30mm). Chei tubulare cu prindere 1/4″ de 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm(L:25mm). Chei tubulare lungi cu prindere 1/2″ de 16,17,18,19,22 mm (L:76mm). Chei tubulare lungi cu prindere 3/8″ de 10,11,12,13,14,15 mm (L:63mm). Chei tubulare lungi cu prindere 1/4″ de 4,5,6,7,8,9,10 mm (L:50mm). Chei tubulare cu prindere 1/2″ : E20,E22,E24. Chei tubulare cu prindere 3/8″ : E10,E11,E12,E14,E16,E18. Chei tubulare cu prindere 1/4″ : E4,E5,E6,E7,E8. Prelungitor cu prindere 1/2″ de 127 si 254 mm. Prelungitor cu prindere 3/8″ de 125 mm. Prelungitor cu prindere 1/4″ de 50.8 si 101.6 mm. . Articulatie cardanica 1/2″,3/8″ si 1/4″ . Chei tubulare lungi cu prindere 3/8″ pentru bujii de 16,21 mm. Antrenor culisabil cu prindere 1/2″ de 255mm. Antrenor culisabil cu prindere 1/4″ de 152.4 mm. Antrenor cu clichet cu prindere 1/2″ de 255 mm, cu prindere3/8″ de 200mm, cu prindere 1/4″ de 155mm T72. Antrenor tip surubelnita 1/4″. Surubelnita pentru biti cu prindere 1/4″, lungime 200mm. Adaptor 1/2″ x 5/16″. Adaptor 3/8″ x 5/16″. Adaptor 1/4″ x 1/4″. Biti cu prindere 5/16″: drepti de 6,6.5,8mm,PH3,PH4,PZ3,PZ4,T25,T27,T30,T35,2XT40,T45,T50, hexagonali de 5.5,6,6.5,7,8mm, M5,M6,M8,M10 Biti cu prindere 1/4″ : drepti 4,5.5,6.5,Ph1,PH2,PZ1,PZ2,T8,T10,T15,T20,T25,hexagonali 3,4,5,6 mm,M5, M6, M8,S1,S2 Biti 1/4″ prindere tubulara: PZ3,PZ4,PH3,PH4,M5,M6,M8,M10,Hex 5.5,6.6,6,7,8,T25,T27,T30,T35,2xT40, T45,T50,cu gaura T27,T30,T35,T40,T45,T50 Chei combinate de 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 mm. Imbusi de 1.27,1.5,2,2.5,3,4,5 mm. |
| Material | Crom-Vanadium |
| Destinat uzului | Profesional |
| Garantie | 24 luni |

| 6. Set șurubelnite izolate 1000V |  |
| --- | --- |
| Tip | Multibit |
| Dimensiuni | PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, SL5.5 , SL/PZ2. |
| Certificare | DIN EN/IEC 60900 |
| Accesorii | Orificiu snur pentru agatare Husa depozitare |
| Garantie | 24 luni |

| 7. Set clești izolați 1000V |  |
| --- | --- |
| Tip: | 1 x clește pentru dezizolat , lungime: 160 mm 1 x clește combinat, lungime: 180 mm 1 x clește cu tăiș lateral, lungime: 160 m 1 x clește cu vârf semirotund, lungime: 200 m |
| Certificare | VDE , DIN EN 60900 și IEC 900 |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 8. Set Bormașină, Ciocan Rotopercutor și Polizor Unghiular cu acumulatori 18V |  |
| --- | --- |
| Mașină de găurit și înșurubat | - Transmisie: Complet metalică cu 2 viteze - Cuplu maxim (în sarcina): 90 Nm - Cuplu maxim (fără sarcina): 27 Nm - Turație în gol: 0-650 / 2000 rpm - Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm - Diametru maxim de găurire în lemn: 55 mm - Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm - Lumină LED: 3 trepte de reglaj, intensitate 70 lumeni - Vibrație mână/ braț: <2,5 m/s² Caracteristici suplimentare: Motor fără perii , Design compact pentru zone greu accesibile, mâner ergonomic acoperit cu cauciuc |
| Ciocan rotopercutor | - Sistem de prindere: SDS-Plus - Energie de impact: 1.4 J - Turație în gol: 0-1060 rpm - Lovituri pe minut: 0-4980 bpm - Diametru maxim de găurire în beton: 16 mm - Diametru maxim de găurire în metal: 10 mm - Diametru maxim de găurire în lemn: 16 mm - Vibrație mână/ braț - găurire în beton: 8,8 m/s² - Intensitate sonora: 87 dB(A) - Intensitate acustică: 98 dB(A) - Caracteristici suplimentare: Motor fără perii |
| Polizor Unghiular | - Turație în gol: 9.000 rpm - Diametru maxim al discului: 125 mm - Sistem de prindere: M14 - Vibrație mână/ braț: 4,4 m/s² - Intensitate sonoră: 85 dB(A) - Intensitate acustică: 96 dB(A) - Lungime: 310 mm - Caracteristici suplimentare: Motor fără perii, frână electronică pentru oprirea rapida a discului, ambreiaj electronic pentru reducerea reculului. |
| Accesorii | 4 X Acumulatori 18V Li-Ion XR 5.0 Ah Încărcător multivoltaj compatibil Valiză de transport Tstak |
| Garantie | 24 luni |

| 9. Trusa sertizare cabluri retea |  |
| --- | --- |
| Descriere | Set profesional scule pentru cabluri de retea |
| Compatibilitate cabluri | Categoria 5E, Categoria 6A, Categoria 7; RJ11/RJ12 |
| Functii tester | LED display, scanare automata/manuala, detectie conexiuni defecte |
| Tester – compatibilitate | RJ45, RJ11/12, BNC (unitate master + remote) |
| Tester – alimentare | Baterie 9 V |
| Elemente incluse | Cleşte sertizare pentru mufe Cat.5e/Cat.6/Cat.6A si RJ11/12 Cleşte/unealtă de dezizolat/tăiat pentru cabluri 3,2-9,5 mm Tester cablu pentru cablu telefonic si de reţea (RJ45/RJ11/12) 20 × mufe RJ45 si protectii |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 10. Tester cabluri rețea |  |
| --- | --- |
| Tipuri de cablu testate: | UTP/STP cat. 5, 5e, 6, 7, telefonic, coaxial |
| Funcții: | Test lungime cablu; Scanare IP, Ping, Scanare Port; Identificare rapidă a portului de rețea conectat - viteza (10/100/1000M) și modul duplex (full duplex/half duplex); Verificare perechi; Status link; Căutare port ; Căutare și verificare PoE; Măsurare tensiune PoE; Căutare cablu; |
| Lungimea minimă a cablului testat | 1m |
| Detectare cabluri perete/tencuială | Pana la 100 cm |
| Ecran | TFT-LCD , 2.4-inch |
| Rezoluție ecran | 320x240 |
| Alimentare | Baterie Li-Ion 3.7 V/2000 mAh |
| Funcții suplimentare: | Oprire automată când este inactiv; Indicator de descărcare a bateriei; |
| Accesorii | Sondă inductivă de precizie; 9 terminale pentru detecție și testare cabluri rețea; Geantă transport; |
| Garantie | 24 luni |

| 11. Trusa Crimpare Cablu Coaxial RG6 cu Conectori de Compresie |  |
| --- | --- |
| Tip: | 1 X Cleste de compresie 1 X Stripper de cablu |
| Conectori | 100 Mufe F Mama |
| Accesorii | Geantă / cutie transport |
| Garantie | 24 luni |

| 12. Banc de lucru industrial pliabil 5 în 1 |  |
| --- | --- |
| Capacitate portantă | 453 Kg |
| Dimensiuni banc de lucru pliat | 850 x 550 x 112 mm |
| Dimensiuni banc deschis | Lăţime 850 mm Înălţime 550 mm Adâncime 755 mm |
| Accesorii | 2 cleme cu șurub |
| Garantie | 24 luni |

| 13. Trepied reglabil pe înălțime cu 2 proiectoare LED, 100W/16000lm IP65 |  |
| --- | --- |
| Trepied | Tip trepied: Dublu; Material: aluminiu; Trepied cu inaltime reglabila, de la 60 cm pana la 160cm; Grad de Protectie: IP65; |
| Proiector | Tip: Led Putere: 100W / proiector Tensiune alimentare: 180-240V AC 50/60Hz; Flux luminos: 16000lm (80lm/W) / 8000 lumeni per proiector Temperatura culoare: 4500K ; CRI (Ra): > 80; Unghiul fasciculului: 120°; Temperatura de funcționare: (-20°C până la 40°C); Numar LED: 128 x SMD 2835; Material: Aluminiu + sticlă Clasa de rezistență: IP65; |
| Cablu alimentare cu stecher | Minim 1,5m |
| Garantie | 24 luni |

| 14. Prelungitor rolă cu tambur cablu electric 50m |  |
| --- | --- |
| Lungime cablu: | 50 metri |
| Sectiune cablu: | 3x2.5 mm² |
| Tensiune Operare | 220-240 V |
| Putere | 3500W |
| Numar prize | 4 |
| Interval de temperatură: | -25°C până la +60°C |
| Certificare | IP44 |
| Utilizare | Industrial, Exterior |
| Garantie | 24 luni |

| 15. Scară telescopică dublă cu articulație din aluminiu |  |
| --- | --- |
| Material: | Aluminiu |
| Lungime maximă (extensie maximă): | 5m (2,5m+2,5m) |
| Număr de trepte: | 16 (8 + 8) |
| Distanța dintre partiții: | 30 cm |
| Capacitate maximă de încărcare: | 150 Kg |
| Înălțimea scării pliate: | Aprox 1m |
| Accesorii | - capete din cauciuc antiderapante pentru o stabilitate optimă - dispozitive de siguranță și bandă de amortizare împotriva prinderii degetelor |
| Garantie | 24 luni |

| 16. Chingă cu clichet pentru asigurare și fixare marfă |  |
| --- | --- |
| Material | Fibre de poliester |
| Lungime | Minim 5m |
| Latime bandă | 50 mm |
| Rezistenta | 5 Tone |
| Clichet | Simplu - compatibil |
| Accesorii | Carlige metalice pentru ancorare; Husa/cutie depozitare; |
| Garantie | 24 luni |

| 17. Cască alpinism modular |  |
| --- | --- |
| Material | ABS, polistiren, poliester |
| Marime | Reglabila 53-56 cm |
| Certificare | CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC |
| Accesorii | Orificii ventilare Suport Lanterna Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |