SECTIUNEA  
FORMULARE 











 Formularul 1
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumire procedura de atribuire:.............................. (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul (nume/prenume) ............................, domiciliat (a) in ................................ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de .................. , la data de .................. , CNP ................................ , in calitate de reprezentant legal al ................................ , (denumirea operatorului economic), cu sediul in ................................ (adresa operatorului economic), cod unic de inregistrare................................, numar de ordine in Registrul Comertului . ................................, telefon ................................, e-mail ................................, avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53, alin (2) si (3). (daca este cazul).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a).

1. Iustinian Rosca – Director General;

2. Ilie Dobre – Director General Adjunct;

3. Elena Marin - Director Economic;

4. Maria Marinela ILIE – Director - Directia Investitii; 

5. Georgeta Gabriela IURCU - Director – Direcția Achiziții
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.          
    
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. »
Data completarii......................................
Operator economic,



......................................
                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.

2. Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul   2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i - lider de asociere) ...............................;

· (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)
b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)
Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

· (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

· (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific
Anexa la Formularul 2
INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)
in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

	1. Denumirea .....................................................................,




	2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul

Adresa sediului...........................................................................

Telefon..........................................................................

Fax..........................................................................

E-mail..........................................................................

	3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) 

a) ..........................................................................

b) ..........................................................................

c) ..........................................................................

Etc. ..........................................................................

	4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

	5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................


Data completarii ......................................          

Operator economic,

...................................... 

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 3

IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:
...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ......................................
 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................
, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................
 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. Oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. Raspunsurile la clarificari;

4. Documentele de calificare

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

          Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.


Data 







Denumirea mandantului

        ..................





S.C. ......................................









reprezentata legal prin









........................................................








(Nume, prenume, avand functia de)

......................................................



........................................................


(numele persoanei  imputernicite)













........................................................










(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................
    
(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE: 

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.  

Formularul 4
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire. 

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere ca, pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta standardele de protectie a mediului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Data......................................

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 6
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 7
FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:
...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
OFERTA DEPUSA de:

	Rolul operatorului economic in procedura
	Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

	Ofertant unic/Lider
	

	Operator economic*
	

	Cont trezorerie
	

	Trezoreria
	

	Etc. … *
	


* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

persoana de contact (pentru aceasta procedura)
	Nume
	

	Telefon /Fax
	

	E-mail
	


    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre.)

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ____________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    5. Precizam ca:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_| nu depunem oferta alternativa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data _______/_______/________

    __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________ 

                                    (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: 

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru 

Anexa Formular 7
CENTRALIZATOR DE PRET

	Nr. lot
	Denumire echipament
	UM
	Cant.
	Pret unitar ESTIMAT - lei fără TVA
	Valoare - lei fără TVA

	1
	Aparat terapie cu radio frecvenţă
	Buc
	1
	
	

	2
	Analizor automat de hematologie şi VSH 
	Buc
	1
	
	

	3
	Aparat medical de recuperare pasivo-activ al membrelor superioare /inferioare acţionat electric
	Buc
	1
	
	

	4
	Aparat ultrasunete
	Buc
	1
	
	

	5
	Aparat electroterapie
	Buc
	2
	
	

	6
	Dispozitiv portabil de decontaminare cu tehnologie UV-C
	Buc
	2
	
	

	7
	Ecograf doppler color cu traductor convex si traductor liniar
	Buc
	2
	
	

	8
	Sistem de incalzire sange si fluide
	Buc
	2
	
	


Data ......................................






Operator economic,
Numele si prenumele: ......................................
     
     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)
Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8
DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data ..................................
Ofertant 

..................................

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................
(reprezentant legal/imputernicit)

.................................. 

(semnatura si stampila)
Formularul 9
Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire, insotit de anexe. In acest sens, propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini si VA RESPECTA STRUCTURA PREZENTATA IN CAIETUL DE SARCINI.
De asemenea, se va completa tabelul de mai jos in vederea compararii modului de indeplinire cu cerintele caietului de sarcini. 

1. LOT 1 - APARAT TERAPIE CU RADIO FRECVENŢĂ
CANTITATE: 1
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

Aparat terapie cu radio frecvenţă
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	
	

	Aparat TERAPIE CU RADIO FRECVENȚĂ dispune energie electromagnetică de frecvență înaltă în țesutul dorit care duce la încălzirea țesutului selectat. Datorită acestei terapii, pacienții beneficiază de reducerea dureri instant, relaxare musculară, reducerea edemului, regenerarea țesuturilor și vindecarea.

Aparat diatermie de contact cu radiofrecvențe cu ecran color tactil diagonala minimum 12 cm,

Aplicator pentru aplicații capacitive - 1 buc.

Aplicator pentru aplicații rezistive - 1 buc.

Electrod neutru

Electrozi capacitivi de minim 4 dimensiuni diferite

Electrozi rezistivi de minim 4 dimensiuni diferite

Electrozii capacitivi și rezistivi să fie acoperiți cu plastic astfel încât mâna terapeutului să nu intre în contact cu partea conductivă

Electrod neutru

Suport mobil cu roți

Frecvența: 480-520 kHz (+/- 10%)

Puterea: min 320 W

Posibilitatea setării manuale a parametrilor de tratament

Librărie grafică sau baza de date pentru pacienți

Protocoale clinice min. 25

Minimum 100 de programe create de către utilizator

lnformații aferente fiecarui protocol clinic, în care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obținute etc.

Aparatul afișează pe ecranul color accesoriile conectate

Vizualizarea contactului cu pacientul: pe ecranul aparatului și pe aplicator

Funcție care să regleze puterea și să măsoare impedanța țesutului automat pe toată durata terapiei pentru a se potrivi pe caracteristicile și condițiile țesutului tratat.

Navigare zone anatomice 
	

	Conditii privind performanta cu standardele relevante
	

	Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001:2008
	

	Sistem de securitate cibernetică: IEC 60601-4-5, nivelul de securitate 1.
	

	Documente de certificare
	

	Certificat de marca CE conform legislatiei aplicabile
	

	Declaratie de conformitate EU conform legislatiei aplicabile
	


Notă: Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”
2. LOT 2 - ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE ŞI VSH
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Analizorul să utilizeze ca și principii de măsurare:
· WBC(IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/Bas), NRBC/RET*, PLT-H/PLT-O*/IPF):
Citometrie în flux cu laser+cub SF A

Tehnologie de analiză celulară

· RBC, PLT: Metoda impedanţei

· HGB: Metoda colorimetrică

· ESR: Metoda fotometrică

· Scatter; fluorescenţă; Analiză Cub 3D
	

	Număr de parametri raportabili din sange integral 41: WBC, Bas#, Bas% , Neu#, Neu% , Eos# , Eos% , Lym# , Lym%, Mon# , Mon% , IMG#, IMG%, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR*, MFR, HFR, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-1, PLT-H, PLT-O, MPV, PDW, PCT P-LCR, P-LCC, IPF, ESR
	

	Număr de parametri raportabili – fluide corporale 7: WBC- BF TC-BF#MN# MN% PMN# PMN% RBC-BF
	

	Analizorul să permită operatorului să aleagă din trei moduri de lucru:

· Sânge integral: CBC, CBC + DIFF, CBC + DIFF + RET, CD + ESR, CDR + ESR, CDIWBC-3X, CDRIPLT-5X*,

· Prediluat: CBC, CBC+ DIFF, CDR*, şi alte moduri

· Fluide corporale: CBC+Diff
	

	Analizorul să poată lucra probe atât în mod tub deschis cât și prin funcția de autoîncărcăre a probelor, tub închis.
	

	Viteza de lucru de min. 80 probe / oră
	

	Analizorul să permită încărcarea automată continuă a probelor pentru aproximativ 30 probe într-o serie utilizând sistemul de încărcare tip RACK.
	

	Analizorul să utilizeze pentru efectuarea unei hemoleucograme max. 25 ul, iar pentru efectuarea hemoleucogramei și VSH din același tub max. 160 ul proba
	

	Analizorul să necesite pentru lichidele corporale un volum de probă de maxim 85 ul.
	

	Analizorul să dețină o capacitate de stocare a datelor de aprox. 150.000 de rezultate, inclusiv înregistrări numerice şi grafice
	

	Programul de operare al analizorului trebuie să permită:

· Înregistrarea şi vizualizarea registrului zilnic de probe;

· Monitorizarea reactivilor: data deschiderii, data de expirare, volum.

· Identificarea reactivilor să se facă automat, cu cititor de cod de bare
	

	Sistem de alarmare pentru:

· rezultate măsurate în afara limitelor normale cu mesaje de atentionare sugestive

· situaţii de funcţionare anormală a analizorului.
	

	Meniul de operare al analizorului să deţină funcţie pentru controlul intern al calităţii
	

	Rezultatele controlului de calitate să poată fi vizualizate atat în grafice Levey-Jennings si sub forma de tabel.
	

	Analizorul trebuie să fie însoțit de următoarele documente:

Manual de operare în limba română şi în limba engleză;

• Avizul furnizorului de la Ministerul Sănătăţii pentru punerea în funcţiune şi service;

• Declaraţie de conformitate ce atestă conformitatea produsului emisă de către producător;

• Autorizaţie de service de la producător pentru analizorul ofertat;

• Certificat ISO 13485 pentru producător şi firma distribuitoare din România.
	

	Durata perioadei de garanţie: 24 luni de la data punerii în funcţiune.
	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

3. LOT 3 - APARAT MEDICAL DE RECUPERARE PASIVO-ACTIV AL MEMBRELOR SUPERIOARE /INFERIOARE ACŢIONAT ELECTRIC 

CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Aparat medical de recuperare pasivo-activ al membrelor, acționat de un motor electric cu putere de 200W, cu înălțime și înclinare reglabilă, cu pedale cu fixare variabilă a picioarelor și ajustarea suportului pentru gambe. Softul de lucru conține 15 module de antrenament, presetat sau activat manual, cu detectarea de spasme - controlul contracțiilor involuntare, raportând acțiune. Monitor de 7-inch prin care pacientul este stimulat să mențină sau să își corecteze acțiune față de parametrii stabiliți, prin softul Biofeedback. Cu mânere adaptate, pentru o fixare ușoară și rapidă, pedalier ajustabil, pentru o stabiliate crescută.

1 unitate aparat medical de recuperare pasivo-activ al membrelor superioare /inferioare acţionat electric care are inclus softul Biofeedback

1 accesoriu - Manșetă reglabilă

1 accesoriu - Suport fixare gambe

1 accesoriu - Suport fixare picioare
	

	Recuperare pasivo-activă

Display color cu diagonala de 7 inch
	

	Pentru utilizatorii cu ambliopie sau percepţia deficitară

Ecran color de înaltă rezoluţie, cu tehnologie TFT

Pedale cu fixare variabilă și ajustarea suportului pentru gambe.

Indicarea numărului de turații (1/min), efort muscular (Watt), timp, direcția de rotație, distanța (km), consumul de energie (cal.), ritm cardiac;

Modul ce acţionează asupra părţii superioare a corpului si permite exercitii pasive şi active prin intermediul unui motor electric de 100 de waţi.

Biofeedback prin indicarea activității dreapta/stânga relatarea antrenamentului pentru distanța si consum de energie conține un suport integrat util în cazul în care dispozitivul se
utilizează de către pacienții cu un singur membru inferior; dezvoltă o mișcare lină de rotație

Control printr-un singur buton cu un program de 15-minute prestabilit

Controlul contracțiilor (detectare spasm)

Mânere interschimbabile prin buton rapid

Suport exetensibil pentru o stabilitate mai mare

Meniu în limba română

Conector USB pentru update progarm

Motor puternic de 200W, silențios

Siguranta aprobată și conformitate: CE, ISO 9001:2000, ISO 13485, EMV

Recomandat în special pentru urmatoarele afectiuni: mobilitate și abilitate la mers scăzută; lipsa generală a mobilitătii; scleroză multiplă; reumatism; probleme cardio-vasculare; artrite și osteoartrite; boala Parkinson; paraplegie și tetraplegie, accidente vasculare cerebrale si hemiplegie; pacienții dializați; atrofiere musculară
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
4. LOT 4 - APARAT ULTRASUNETE
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Caracteristici funcționale minime 
	

	Aparat pentru ultrasunete cu I canale independente

Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecvență 4-5 cm2   1 și 3 MHz - I buc.
Cărucior transport cu suport pentru accesorii și roți multidirecționale

Suport pentru 4 capete de emisie, încorporat în aparat
	

	Aparat ultrasunet

Ecran - diagonală minimum 12 cm cu vizibilitate crescută

Librarie grafică sau bază de date pentru pacienți

lnformații aferente fiecarui protocol clinic, în care sunt prezentați parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obținute etc.

Aparatul afișeaza pe ecranul color accesoriile conectate

Semnalizare sonoră a sfârșitului terapiei

Posibilitate upgrade ulterior cu protocoale pentru laser terapie, magnetoterapie sau terapie cu socuri

Include suport mobil cu roți multidirecționale

Minimum 1 canal ultrasunete

Intensitate maximă 3W/cm2 (+/-5%)

Accesorii incluse:

Cap emisie ultrasunete 4 - 5cm2 1 și 3 MHz (I buc.)

Minimum 1 canal ultrasunete

Intensitate maximă 3W /cm2 (+/-5%)
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
5. LOT 5 - APARAT ELECTRTERAPIE 
CANTITATE: 2

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Caracteristici funcționale minime 
	

	Aparat electroterapie cu patru canale

Ecran diagonală minimum 12 cm cu vizibilitate crescută

Librărie grafică sau baza de date pentru pacienți

lnformații aferente fiecarui protocol clinic, în care sunt prezentați parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.

Aparatul afișeaza pe ecranul color accesoriile conectate

Funcție care permite diagnosticarea accesoriilor

Semnalizare sonora a sfarsitului terapiei

Posibilitate upgrade ulterior cu protocoale pentru laser terapie, magnetoterapie sau terapie

cu șocuri

Include suport mobil cu roți multidirecționale

Conectare unitate vacuum

Modul Electroterapie

4 canale independente

Toata gama de curenți de joasă frecvență și de medie frecvență: minimum 30 forme de

curenți: curenți diadinamici, galvanici, tens simetric, asimetric și alternant, trabert, faradic,

neofaradic, interferență 2 poli, interferență 4 poli, Stimulare rusească, Impulsuri de

stimulare, Impulsuri rectangulare, Impulsuri triunghiulare, impulsuri exponențiale,

impulsuri combinate, stimulare spastica Hufschmidt
	

	
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
6. LOT 6 - DISPOZITIV PORTABIL DE DECONTAMINARE CU TEHNOLOGIE UV-C
CANTITATE: 2

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Criterii esențiale:
	

	- Să fie proiectat și construit special pentru mediu spitalicesc;

- Sursele trebuie să emită radiații UV-C în lungime de undă continuă de 254nm pentru efect germicidal maxim;

- Distribuție cât mai uniformă a radiației în plan orizontal și în plan vertical;

- Minim 6 surse UV-C, care să confere o putere totală minimă de 1200W;

- Cantitatea de energie emisă la 3m timp de 5 minute trebuie să fie peste 130mJ/cm2;

- Timpul de viață estimat pentru sursele UV (tuburi, becuri) trebuie să fie de minim 12000 ore;

- Nivelul de emisie al surselor UV trebuie să fie dovedit prin documentația producătorului sau teste independente;

- Alimentarea dispozitivului să se poată face de la o priză 220V tipică;

- Dispozitiv mobil, dispus pe roți, acționat manual;

- Fără generare ozon;

- 4 x Senzori prezență pentru acoperire 360° ;

- Oprire automată la terminarea ciclului de dezinfecție sau la detectarea mișcării;

- Siguranță fuzibilă 220V;

- Roți blocabile;

- Avertizare privind radiațiile UV imprimată pe carcasă;

- Dispozitivul este controlat de la distanță cu ajutorul unui terminal mobil conectat la un sistem de management integrat al operațiunilor de decontaminare;

- Moduri de lucru: Manual/ Temporizator;

- Control: Aplicație Android;

- Conectivitate: Bluetooth, Wi-Fi;

- Dispozitivul contorizează durata de funcționare a surselor UV-C și anunță operatorul când lămpile se apropie de sfârșitul vieții și trebuie înlocuite;

- Prevenirea pornirii cât timp este detectată mișcare în cameră;

- Esențial este să realizeze o trasabilitate 100% prin conectare cu platforma de management

centralizat;
	

	- Platformă software de management prin care:

a. Se alocă sarcini personalului care se ocupă de ciclurile de decontaminare

b. Se stabilesc timpii de expunere pentru fiecare cameră/zonă și se alocă

automat

c. Generarea de coduri QR unice pentru spații ce pot fi scanate cu aplicația

mobilă

d. Se creează și stochează conturi protejate cu parolă pentru fiecare utilizator

e. Sunt stocate toate ciclurile de decontaminare (utilizator, cameră, oră, durată,

evenimente neprevăzute)

f. Urmărirea performanței angajaților

g. Rapoarte privind numărul de sarcini îndeplinite de fiecare angajat
	

	- Aplicația mobilă care:

1. Permite autentificarea cu utilizator și parolă fiecărui membru din echipa responsabilă de ciclurile de decontaminare

2. Notifică utilizatorul dacă este detectată prezența oamenilor în zona în care urmează să fie executată decontaminarea și nu îi permite acestuia să pornească dispozitivul

3. Emite notificări utilizatorului atunci când ciclul este întrerupt din cauza prezenței

neautorizate a persoanelor în zona în care se face un ciclu de decontaminare

4. Înregistrează durata de utilizare a dispozitivului și emite notificări utilizatorului când

sursele sunt aproape de sfârșitul vieții și atunci când ele trebuie înlocuite

5. Înregistrează și raportează ciclurile de utilizare cu detaliile utilizatorului, incinta/salonul unde a fost folosit, data și ora, durata ciclului și eventualele evenimente survenite in timpul ciclului de dezinfecție (ex: întreruperea ciclului de decontaminare generat de accesul neautorizat al persoanelor în încăpere, defecțiune a aparatului etc.) și încarcă în baza de date stocată local sau în cloud pentru referințe ulterioare

- Se va oferi instruire specializată pentru tot personalul care va utiliza dispozitivul;
	

	- Durabilitate:

1. Are un design și un gabarit adecvat pentru funcționarea într-un mediu destinat asistenței medicale

2. Este construit din materiale rezistente, adecvate mediului spitalicesc, inox medical sau  suprafețe antibacteriene (vopsea antibacteriană sau plastic antibacterian)

3. Temperatura de lucru: 5 - 50°C

4. Umiditate: 5-50%
	

	- Control:

Dispozitivul trebuie să poată fi controlat de la distanță printr-un telefon sau o tabletă prin Wi-Fi sau Bluetooth
	

	- Trasabilitate:

Sesiunile de dezinfecție și erorile detectate să fie înregistrate într-un sistem centralizat și să

poată fi vizualizate ulterior
	

	- Date gabaritice:

Înălțime maximă 190 cm pentru a putea fi mobilizat în încăperi și lifturi, lățime maximă 60 cm pentru a putea fi mobilizat între mobilier de spital dintr-un salon și pe coridoare înguste
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
7. LOT 7 - ECOGRAF DOPPLER COLOR CU TRADUCTOR CONVEX SI TRADUCTOR LINIAR
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME
	

	Sistemul cu ultrasunete: ecograf de gamă medie din noua generaţie de produse, cu concept nou, cu o arhitectură de procesare a imaginii inovatoare şi un design compact şi uşor, care sa asigure o calitate excelentă a imaginii pe cel mai mare monitor din această clasă, împreună cu fluxuri de lucru eficiente, interfaţa tactila noua; o gamă largă de aplicaţii care sa vina în întâmpinarea necesităţilor zilnice şi specializate de diagnostic.

Transductoare ultra-sensibile, de bandă largă, cu imagistică de frecvenţă multiplă selectabilă de către utilizator, care sa ofere combinaţia optimă de rezoluţie a imaginii, penetrare şi sensibilitate.

Numeroase funcţii standard, incluzând tehnologia de accentuare a contrastului de ţesut Dynamic compunere spaţială avansată cu vizualizări multiple, tehnologie de optimizare a scalei de gri pentru ţesuturi şi funcţionalitate DICOM.

Alte funcţii standard includ:

• Sistem de operare

• 3 porturi active pentru transductoare

• Monitor LED 21,5"

• Doppler CW

• Tissue Hannonic Imaging (THI) - Imagistică armonică a ţesutului

• Color Doppler

• Doppler PW (Doppler cu undă pulsatorie)

• Staţie de lucru cu ultrasunete integrată

• CINE Review (Revizualizare CINE)

• Tehnologie de formare fascicule multiple

• Tehnologie Dynamic - optimizare dinamică a ţesut și întărirea contururilor

• Utilitar cu fişier instructiv pentru îmbunătăţirea educaţiei medicale

• Instrumente de confidenţialitate a datelor paciențiilor

• Ultrasound System Security - protecţie antivirus pe system

Pe lângă acest nivel ridicat de funcţii standard, sistemul trebuie să ofere o varietate de

opţiuni de imagistică şi de flux de lucru care pot fi achiziţionate ulterior:

• Mod M anatomic pentru tipuri de examinări cardiace

• Tehnologie de accentuare vasculară

• Imagistică 3D în timp real

• Imagistică panoramică, Imagistică volumetrică în timp real

• Imagistică cu agent de contrast

• Raportare structurată DICOM pentru Obstetrică/Ginecologie

• Raportare structurată DICOM pentru examinări cardiace

• Raportare structurată DICOM pentru examinări vasculare

• Opţiune QuickStart (Pornire rapidă)

• Ecocardiografie de stres

• Modul ECG (AHA, IEC)

• Măsurători automate dedicate: arterial, cardiac, obstetrică/ginecologie

• Auto OB Measurements;

• HD zoom

• Opţiune wireless

• Încalzitor gel

• Cititor de coduri de bare
Sistem de operare ultrasunete

Optimizarea imaginii prin apăsarea unui singur buton pentru a îmbunătăţi calitatea imaginilor şi pentru îmbunătățirea fluxului de lucru. Ajustare automată la tipul de ţesut, utilizată cu fiecare transductor, pentru fiecare tip de examinare şi la fiecare frecvență de imagistică.
HD Zoom - Zoom-ul HD permite vizualizarea de înaltă definiţie într-o regiune de interes pentru un studiu în detaliu.
Transductor ce utilizează tehnologia de transductor cu lentilă Hanafy preluată de la sisteme high-end cu ultrasunete. Această tehnologie asigură o calitate uniformă a imaginii prin câmpul de vizualizare. Imagistica de frecvenţă multiplă oferă frecvenţe de transmisie selectabile de către utilizator pentru rezoluţie şi penetrare optime.
Transductorul conceput ergonomic, cu tehnologie de miniaturizare a transductorului şi de cabluri de transductor pentru a ajuta la reducerea pericolelor de producere a accidentelor cauzate de sarcini repetate.
Aplicaţii: abdomen adult, renal, obstetrică şi ginecologie

Caracteristici:

- domeniu de frecvenţă mod 2D si M: 5-2 MHz

- domeniu de frecvenţă THI: 5-2 MHz

- domeniu de frecvenţă PW Doppler: 3-2 MHz

- deschidere de 63 mm disponibilă în toate modurile de imagistică

Câmp de vizualizare: până la 68 de grade

Traductor liniar 9-10 MHZ

Instrucțiuni de utilizare în limba română
Printer alb/negru
	

	Garanție 24 luni
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
8. LOT 8 - SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SÂNGE ȘI FLUIDE
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME
	

	-măsurarea temperaturii în linie;

-tehnologie de încălzire cu infraroșu;

-selecție temperatură reglabilă;

- conceptul de caseta transportabilă ce asigură o mutare ușoară a pacientului reducând sarcina fizică asupra pacientului, minimizând riscul de contaminare și garantând stabilitatea unităților;
- clasificare Cardiac Floating -reprezentând cel mai înalt standard de siguranță pentru conectarea la venele centrale, astfel încât consumabilele nu intra în contact cu părțile electrice sau cu legătura la pământ;

Sistemul de încălzire sânge și fluide este format din:

-încălzitor de sânge și fluide;

-sistem de detectare a aerului;

- camere de presiune;

- compresor;

- stativ pentru perfuzii;

-alarmă inteligentă, semnalizează pierderea de căldură.

Încălzitorul de sânge și fluide permite:

- tensiuni între 220-240 V și 110-120 V,·

- frecvența 50-60 Hz,·

-curent 6A;

-putere maximă l400VA;

- dimensiuni 435 x250 x315 mm;

- greutate 9,5 kg;

- valoare de referință a temperaturii :30 -39° C;

- unitate de creștere a valorii de referință a temperaturii: 1 C

- clasificare (MDD 93/42/CEE): clasa II b;

- clasificare (IEC 60601-1): Clasa I, Cardiac Floating;

- Clasificare (IEC 60529): IPXl

Sistem de detectare a aerului permite:
- tensiuni între 220-240 V și 110-120 V;

- frecvența 50-60 Hz;

-curent 0,1A -0,2A;

-putere maximă 25VA;

-dimensiuni 310 x150 xl90 mm;

- greutate 4,5 kg;

- clasificare (MDD 93/42/CEE) : clasa II b;

-clasificare (IEC 60601-1):Clasa I, Cardiac Floating;

- Clasificare (IEC 60529): IPXl.

- Camere de presiune:

- pentru pungi de 500 și 1000ml;

-presurizeaza pungile in 15-25 sec;

-suprapresiune maximă 300 mmHg ± 10%;

-dimensiuni 370 x400 x 150 mm;

- greutate 4,2 kg;

- clasificare (MDD 93/42/CEE): clasa II a;

-Compresor:

- tensiune 100-240 V,·

-frecvența 50/60Hz;

-curent 0,08 - 0,03 A;

-Putere maximă 6-16 VA;

- debit aer 3l/min (fără sarcină);

- putere maxima 1,0 bari 750 mmHg;

-Dimensiuni 210 150 150

- greutate 1,3 kg;

- clasificare (MDD 93/42/CEE) : clasa I,·

-clasificare (IEC 60601-1) :Clasa II, Cardiac Floating;

- Clasificare (IEC 60529): IPX1.

- Stativ pentru perfuzii:

-design ergonomic;

-tub de aer integrat;

- înălțime reglabilă 1920 -2230mm ± 10 mm

- dimensiuni stativ Ø 38 mm;

- dimensiuni baza Ø 740 mm;

- greutate 13 kg;

- roți : 5 roti antistatice, fără latex, 5 frâne.
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Nota: Demonstrarea conformitatii cu specificatiile tehnice se va face prin trimitere, rand cu rand, catre documentele emise de producator: instructiuni/manual de utilizare asa cum sunt ele atasate produselor ce sunt ofertate, brosuri/cataloage originale, etc, insusite de catre producator si/sau purtand viza acestuia (semnatura si stampila), cu indicarea paginii (marcate) unde sunt confirmate cele declarate de catre ofertant.
Data .....................................






Operator economic,
......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Note:
1. Cerintele din Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale si obligatorii.

2. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

3. Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
4. De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica declaratii pe propria raspundere (formulare specific.
FORMULARUL 10
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti
Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........                          

Ofertant                                                                                                                                                     
(semnatura autorizata)

Formularul 11
Declaratie privind respectarea principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului ...................................................... ,organizată de A.S.S.M.B., declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH 
	
	Obiectiv de mediu evaluat

conform principiului DNSH
	Evaluare simplificată


	Evaluare de fond
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea schimbărilor climatice
	
	
	Echipamentele utilizate sunt conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Se vor respecta cele mai bune practici pentru echipamentele furnizate. Astfel, prin activitățile specifice nu sunt previzionate efecte negative semnificative asupra emisiilor de GHG. 

	2
	Adaptarea la schimbările climatice
	
	
	Prin implementarea efectivă nu există impact negativ semnificativ asupra obiectivului privind schimbările climatice. Acolo unde este cazul se vor realiza analize de vulnerabilitate si se vor implementa masurile de adaptare dispuse de acestea.

	3
	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	
	
	Investițiile nu au impact asupra acestui obiectiv de mediu. 

	4
	Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	
	
	Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea, acolo unde este cazul, mai ales unde echipamentele sunt înlocuite. 

Pe parcursul realizării investițiilor se va asigura menținerea unui nivel scăzut al deșeurilor generate, se va asigura reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil, iar echipamentele noi cumpărate vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE. 

De asemenea, echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 2011/65 / UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamengtelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19 / UE

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
	
	
	Prin activitățile specifice nu se previzionează impact negativ asupra creșterii gradului de poluare. De asemenea, se va avea în vedere achiziționarea de tehnologii noi, de ultimă generație, cu grad de poluare cât mai scăzut. 

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	
	
	Investiția nu va avea un impact asupra ariilor protejate ori asupra biodiversității. 

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Păsări și Directivei privind EIA). 


Ofertant,

________________     

(semnatura autorizata)
20
15

