ANEXA 1

CERINȚE TEHNICE

pentru proiectare

Extindere sisteme apă de răcire și alimentare cu energie electrică pentru acceleratori de electroni

Serviciile de proiectare solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini vor integra extinderea sistemelor de apă de răcire și alimentare cu energie electrică pentru acceleratori de electroni în conformitate cu cerințele detaliate în Anexele 2 și 3.

Pentru implementarea prevederilor prezentului Caietul de Sarcini, proiectul va prevedea toate echipamentele, utilajele, dispozitivele și materialele necesare, cantitatea, precum și manopera aferentă execuției.

Proiectul va ține cont de existența echipamentelor din zonele traversate de extinderea sistemelor de apă de răcire și alimentare cu energie electrică, precum și de condițiile de diminuare a generării de praf și deșeuri în timpul execuției.

Contractantul va fi responsabil de montarea si instalarea componentelor în conformitate cu specificațiile din proiectul tehnic de execuție avizat de Achizitor și va efectua toate lucrările necesare conform proiectului avizat.

Traseele și lungimile acestor trasee prevăzute în Anexele 2 și 3 sunt aproximative, fiind rolul proiectului de stabilire exactă a acestora, în acord cu prevederile Caietului de Sarcini și cu dimensiunile componentelor și a soluțiilor de fixare.

Proiectul tehnic de execuție întocmit de Contractant  trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale Autorității Contractante și va conține cel puțin următoarele:

- Parte scrisă:

a.1. Memoriu Tehnic General;

a.2. Memoriile tehnice detaliate pe specialități conform cerințelor din Anexele 2 și 3, în care să se regăsească și următoarele informații:

    - Echipamente, materiale și cantități de lucrări;

    - Detalii de execuție;

    - Planul de instruire a personalului Autorității Contractante pentru ansamblul instalațiilor de răcire;

    - Grafic de implementare lucrari

a.3. Caietele de sarcini care stabilesc nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele ce urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate;

a.4. Planul de testare/verificare pentru extinderea sistemelor de apă de răcire și alimentare cu energie electrică,

- Parte desenată

  - Planșe de amplasare ale sistemelor descrise în anexele 2 și 3;

  - Planșe pe specialități: scheme, codificare, componente, etc.

  - Planșe de instalații care definesc ansamblurile principale;

  - Planșe de montaj acolo unde este cazul;

  - Scheme ale instalațiilor;

  - Planșe cu precizarea dotărilor necesare securității muncii;

  - Planșe cu precizarea dotărilor necesare cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor acolo unde este cazul.

Verificarea proiectului se va realiza conform art. 13 din Legea 10/1995 republicată.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului de ambele părți.  Proiectul tehnic va conține atât parți scrise și desenate pentru fiecare din extinderile celor două sisteme corespunzătoare generatoarelor RF ale ELI-GBS detaliate în Anexa 2 și respectiv, ale celor trei sisteme ale SSRIP detaliate în Anexa 3. Cerințele detaliate pentru întocmirea Proiectului tehnică sunt prezentate în Anexa 1. Proiectul tehnic va fi transmis Achizitorului (IFIN-HH) spre avizare după verificarea de verificatori atestați MDPLA. Contractantul va preda documentațiile tehnice Achizitorului, pe baza de proces verbal de predare-primire, în 2 (două) exemplare în original în format scris, precum şi 1 (unu) exemplar în format electronic. Contractantul are obligația de a prezenta și susține Proiectul tehnic elaborat în fața Comisiei Tehnico-Economice (CTE) a IFIN-HH. Comisia se va întruni în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data predării documentației de către Contractant. În cazul în care CTE IFIN-HH formulează observații cu privire la documentație, Contractantul are obligația ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii acestora să implementeze observațiile formulate. Autoritatea Contractantă analizează documentația revizuită în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii documentelor revizuite. Atât transmiterea inițială a Proiectului tehnic spre avizare, cât și cea după implementarea eventualelor observații formulate, se va face în format electronic, prin e-mail, și în format fizic la sediul IFIN-HH. Planșele transmise electronic vor fi atât în format de fișier nativ .dwg, cât și în format pdf. Transmiterea eventualelor observații ale CTE se va face în format electronic, prin e-mail.

Responsabili de contract,

Aurelian Ionescu

Dinu Cornel Cirdei

Florin Negoiță