ROMANIA

JUDETUL BACAU

U.A.T. COMUNA TÂRGU TROTUS

Localitatea Târgu Trotus, Comuna Târgu Trotus, Judetul Bacau, cod postal 607630, 
Tel.: +40 234347002; e-mail: office@primariatgtrotus.ro 

Secțiunea
Formulare si modele
de documente utilizate în cadrul procedurii:
”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”
Clasificare cod CPV (Rev.2):

45231221-0 - Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
Această secțiune cuprinde:

i. formularele pe care Autoritatea Contractantă le pune la dispoziție pentru prezentarea Ofertei și a documentelor ce însoțesc Oferta;

ii. documentele solicitate de Autoritatea Contractantă a fi prezentate de Ofertanți

Ianuarie 2026
I. Formulare puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă pentru prezentarea Ofertei și a documentelor ce însoțesc Oferta

1. Declarație privind conflictul de interese în vederea verificării situațiilor prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016

2. Declaratie/Certificat constatator privind deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător
3. Informatii privind Garantia de participare

4. Acord de asociere

5. Angajament ferm tert sustinator
6. Acord de subcontractare

7. Formular de Propunere Tehnică

8. Formular de Propunere Financiara

9. Formular de Ofertă
10. Declaratie proprie raspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul protectiei mediului

11. Declaratie proprie raspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
12. Angajament privind termenul de executie al lucrarilor si perioada de garantie acordata

13. Imputernicire

14. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

15. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

16. Notificare Comisie de evaluare

17. Informatii privind Garantia de buna executie

II. Documente solicitate de Autoritatea Contractantă a fi prezentate de Ofertanți

1. Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) – integrat in SEAP

2. Declarație privind conflictul de interese în vederea verificării situațiilor prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016

3. Declarație / certificat constatator privind deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător

4. Garanția de participare (în conformitate cu informațiile furnizate în Documentația de atribuire si in prezenta sectiune).
5. Acordul de asociere (semnat de toți membrii asocierii în conformitate cu informațiile furnizate în Documentația de atribuire, în cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici), daca este cazul
6. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară si/sau capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către Terțul/Terții Susținător/Susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere, dacă este cazul (se vor prezenta modelele de formulare in conformitate cu Îndrumarea ANAP din 25.01.2022 privind instituția ”terțului susținător” așa cum este aceasta reglementată în art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale care se regasesc pe site-ul https://anap.gov.ro/web/indrumare-privind-institutia-tertului-sustinator-asa-cum-este-aceasta-reglementata-in-art-182-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-si-in-art-196-din-legea-nr-99-2016/) 
7. Acordul de subcontractare (semnat intre ofertant si subcontractant în conformitate cu informațiile furnizate în Documentația de atribuire, în cazul în care sunt declarati subcontractanti pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul), daca este cazul
8. Formular de Propunere Tehnică
9. Formular de Propunere Financiara 
10. Formular de Ofertă
11. Declaratie proprie raspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul protectiei mediului

12. Declaratie proprie raspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
13. Angajament privind termenul de executie al lucrarilor si perioada de garantie acordata
14. Imputernicire

15. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
16. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
17. Notificare Comisie de evaluare
18. Declaratie proprie raspundere privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential (model propriu – care trebuie sa respecte Îndrumarea ANAP privind analiza confidențialității ofertelor – publicata in 07.03.2023 pe site-ul https://anap.gov.ro/web/ghiduri-documente-utile) 
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
Declarație privind conflictul de interese

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
Procedura de atribuirea a Contractului pentru ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”, anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare].

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Instructiunilor pentru ofertanti (Fișei de date a achiziției) a Documentației de atribuire aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:

i. Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
iv. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
Declarație proprie raspundere 
privind deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător

Procedura de atribuirea a Contractului pentru ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”, anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare].

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Instructiunilor pentru ofertanti (Fișei de date a achiziției) a Documentației de atribuire aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător] sunt / nu sunt organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător.

In acest sens, va comunicam datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, conform art. 53 alin (2) si (3) din Legea 98/2020, dupa cum urmeaza:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului

Informatii privind Garantia de participare

Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire. 

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emise în condițiile legii prevăzute la art. 154 alin. (4), lit. b) din Legea 98/2016. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

Instrumentele de garantare prevăzute la pct b) se transmit în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora - limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/  contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, plata se va realiza în contul RO42TREZ0625006XXX002442, deschis la Trezoreria Onesti, cod fiscal 4277854, cu conditia confirmarii de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor (extras de cont).

Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind  garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. 

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autorității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;

b1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Garanţia de participare se restituie de către autoritatea contractantă in conformitate cu prevederile art. 154^1 din Legea 98/2016.

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),  

având ca scop:


 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului ____________________________________

 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. 

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.


    (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.


    (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

....................................

(semnatura)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....................................

(semnatura)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....................................

(semnatura)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate. 

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract) 

Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

____________________ 




__________________
(contractant) 






(subcontractant) 

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Formular Propunere Tehnică

Informațiile prezentate de către Ofertanți în formularul de Propunere tehnica reprezintă fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini.
Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu includ informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite in Caietul de sarcini si prezentul formular poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Orice referire din cuprinsul prezentei doc. de atribuire, prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Cerințele specifice ale lucrărilor si echipamentelor sunt prezentate in detaliu in sectiunile din cadrul Caietului de sarcini la care se adauga informatiile prezentate in: 1. PTh_Partea scrisa, 2. PTh_Partea desenata, 3. Liste cantitati de lucrari, 4. AC (conducte+racorduri), 5. Draft Acord contractual, 6. Sectiunea formulare si modele de documente si 7. Instructiunile pentru ofertanti (Fisa de date a achizitiei) din cadrul anuntului de participare simplificat.
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o solicitare la adresa de email: office@primariatgtrotus.ro, prin care își anunță intenția de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei. Ofertantii vor face dovada vizitarii amplasamentului printr-un document contrasemnat de catre reprezentantul legal al Autoritatii contractante.
Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). ale art. 57 din Legea 98/2016.

Ofertantul înțelege că trebuie:

a.
să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii,

b.
să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare,

c.
să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de muncă solicitată în țara de angajare.

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Informații suplimentare privind impozitarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii Ofertei, pot fi obținute de către Ofertant de la următoarele instituții publice:

I. Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, București, România

Email: publicinfo@mfinante.gv.ro 

Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59

Fax: 0040 021 319 9735

II. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

B-dul Libertății,nr. 12, Sector 5, București, România

Email: srp@mmediu.ro 

Tel: 0040 021 408 9500

Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă:

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/ 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/ 

III. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice

Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, România

Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro 

Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85

Informații suplimentare cu privire la convențiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei- de-munca
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, urmatoarele sectiuni:
1. Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului

2. Program de Execuţie detaliat al întregului Contract 
3. Planul de management al calitatii

4. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului si modalitatea de acces la aceste resurse

5. Infrastructura disponibila și propusa pentru executarea contractului si modalitatea de acces la aceste resurse;

6. Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 

7. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă ce deriva din îndeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale;
8. Angajament privind termenul de executie a lucrarilor si perioada de garantie acordata
9. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale
10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante
11. Prezentarea Fiselor tehnice (F5) completate cu specificatiile tehnice proprii ofertate.
Detalierea sectiunilor:
1. Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului
Ofertantul va prezenta o metodologie aplicată obiectului contractului, care să demonstreze modul concret de realizare a lucrărilor descrise în Caietul de Sarcini, astfel încât:

· activitățile să fie executate în succesiunea tehnologică corectă,

· calitatea lucrărilor să fie asigurată conform normativelor și proiectului tehnic,

· termenele contractuale să fie respectate,

· circulația publică, siguranța rutieră și mediul să fie protejate pe toată durata execuției.

Metodologia trebuie să descrie cum se execută lucrările, nu de ce sau cu ce resurse – aspectele privind calitatea, programarea, personalul și utilajele sunt tratate în capitolele 2–5 ale propunerii tehnice.

Prezentarea trebuie să includă cel puțin elementele de mai jos:

1.1. Abordare generală și coordonare
· descrierea etapelor majore de execuție (rețeaua de distribuție gaze naturale presiune medie (PE 100 SDR 11, Dn 63–250 mm; oțel Ø 6” și Ø 10”; racordurile consumatorilor și montarea sistemelor cu gaz-stop; montarea și racordarea PRM-urilor la limita proprietăților; lucrările de traversare drumuri, căi ferate, ape și alte rețele; lucrările de protecție, marcaj și avertizare; lucrările provizorii și readucerea terenului la starea inițială; organizarea de șantier.);

· măsuri de coordonare între activitățile care se desfășoară simultan;

· cum se gestionează restricțiile de circulație;

· cum se menține siguranța locuitorilor, a traficului și a rețelelor existente.

1.2. Planificarea activităților
· descrierea succesiunii logice a lucrărilor, de la pregătire până la recepție;

· interdependențele între activități;

· identificarea fazelor critice și a perioadelor cu risc;

· respectarea interdicției de execuție în perioada 15 noiembrie – 15 martie, conform C16-84 
1.3. Metode de execuție
Pentru fiecare categorie de lucrări se vor prezenta metodele tehnice utilizate, inclusiv:

· sapatura tranșee, sprijiniri, drenaje și evacuare ape;

· pozare conducte PE 100 SDR11 la adâncimea minimă de 0,90 m;

· suduri cap-la-cap / electrofuziune și verificarea acestora;

· montaj tuburi de protecție la intersecții cu alte utilități;

· execuția traversărilor prin foraj dirijat acolo unde este prevăzut;

· montaj teuri rotative cu sistem gaz-stop;

· montaj PRM cu parametri conform proiectului;

· probe de presiune, spălări, verificări de etanșeitate;

· refacerea stratului rutier, trotuare, zone verzi, conform situației existente;

· marcarea traseelor și realizarea documentației „as-built”.

Metodele descrise trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini, normative și standarde aplicabile.

1.4. Lucrări pregătitoare și organizarea șantierului
· delimitarea și împrejmuirea zonelor de lucru;

· semnalizarea rutieră provizorie și planul de deviere a traficului (unde este necesar);

· amplasarea baracamentelor, zonelor de stocare și platformelor tehnologice;

· măsuri pentru prevenirea accidentelor și accesului neautorizat;

· alimentări temporare, apă, energie, puncte PSI și prim ajutor;

· modul de dezafectare a organizării de șantier la final.

1.5. Structura organizatorică
· prezentarea rolurilor și responsabilităților persoanelor implicate în execuție și controlul calității;

· identificarea persoanelor responsabile pentru fazele determinante și comunicarea cu dirigintele de șantier și proiectant;

· nu se solicită repetarea CV-urilor sau listelor de personal – acestea se prezintă distinct la Capitolul 4.

1.6. Subcontractare / asociere
· activitățile delegate subcontractanților sau asociatului, dacă există;

· modul de coordonare și control al lucrărilor executate de aceștia;

· trasabilitate și responsabilități, cu respectarea obligațiilor din contract.

1.7. Adaptarea la amplasament
· modul de lucru în zone înguste, zone verzi, carosabil, trotuare;

· soluții pentru traversări drumuri, ape și căi ferate;

· măsuri pentru protecția mediului, limitarea prafului, zgomotului și nămolului;

· protejarea rețelelor existente și intervenția în caz de incident.

1.8. Relația cu Autoritatea Contractantă
· avizarea lucrărilor și programarea fazelor determinante;

· transmiterea documentelor tehnice și a rapoartelor;

· modul de gestionare a neconformităților și remedierilor;

· participarea la recepții parțiale și finale.

Clauză de conformitate: Prezentarea unor informații care nu au legătură cu execuția lucrărilor sau omisiunea informațiilor solicitate conduce la respingerea ofertei ca neconformă.
2. Program de Execuție detaliat al întregului Contract
Ofertantul va prezenta un Program de Execuție complet, format din:

· Grafic Gantt cu analiză de drum critic

· Raport descriptiv
Programul va acoperi integral perioada contractului, incluzând serviciile de proiectare și execuția lucrărilor, și va demonstra modul în care Ofertantul asigură finalizarea în termenii prevăzuți în documentația de atribuire.

2.1. Graficul Gantt
Graficul Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic (CPM) și va conține:

· activitățile de execuție

· date de începere și finalizare pentru fiecare activitate

· succesiunea activităților și legăturile de condiționare (SS, FS, FF)

· identificarea drumului critic

· alocarea resurselor principale (personal, utilaje)

· jaloane și puncte de referință

· perioade cu restricții în executarea lucrărilor, inclusiv:

· perioada de timp friguros (15 noiembrie – 15 martie)

· zile libere legale conform Codului Muncii

· eventuale restricții din avize/autorizații

Pentru evaluare unitară, data de începere a contractului se consideră: 01.05.2026
Graficul va cuprinde activitățile proprii Contractantului, pentru:

· execuția rețelelor de distribuție gaze naturale

· execuția branșamentelor

· montare PRM-uri

· teste, probe de presiune, verificări ISCIR/Operator Distribuție

· rezerve de timp pentru remedierea eventualelor neconformități
Se va prezenta structura WBS (lista ierarhica a activitatilor), schema logica CPM si diagrama PERT.
2.2. Structura Programului de Execuție
Programul va fi structurat conform obiectului contractului și va acoperi activitățile necesare realizării sistemului de distribuție gaze naturale.

Structura minimă:

1. Fazele principale

2. Obiecte de construcții

3. Stadii fizice / categorii de lucrări

4. Zone de lucru

5. Subcontractanți (daca este cazul)
Dacă există subcontractori:

· activități alocate

· perioade de mobilizare

· integrarea în programul general.

2.3. Resurse și productivități

Pentru fiecare activitate se vor prezenta:

· resurse umane (număr, calificări)

· utilaje și echipamente (excavatoare, tamburi PEHD, aparate sudură, compresoare etc.)

· materiale principale (conducte PEHD, vane, PRM, fitinguri etc.)

Resursele vor fi corelate cu:

· cantitățile reale de lucrări

· productivitățile estimate (ex. ml/zi, bucăți/zi)

· fronturile de lucru disponibile.

2.4. Durata activităților

Durata activităților se va exprima în zile lucrătoare și va fi fundamentată pe:

· cantitățile din listele de lucrări

· productivitățile reale

· numărul de echipe și utilaje

· restricții de amplasament și trafic

· perioade cu interdicții.

Succesiunea activităților trebuie să țină cont de:

· metodologia prezentată la Capitolul 1

· tehnologiile aprobate prin proiect

· condițiile din avize și autorizații

· măsuri de protecție a mediului și siguranță.

Graficul trebuie să aibă:

· singură activitate fără predecesor

· o singură activitate fără succesor

cu excepția activităților de referință, justificate în raportul descriptiv.

2.5. Drumul critic

Drumul critic va fi:

· evidențiat clar

· justificarea elementelor critice
· corelat cu durata totală de execuție.

Lanțul de activități critice trebuie să determine durata totală a Contractului. Orice optimizare de resurse sau succesiune NU trebuie să modifice durata contractuală.

2.6. Raportul descriptiv

Raportul va explica modul concret în care Antreprenorul execută lucrările și va include:

· descrierea generală a procesului de execuție

· identificarea activităților critice și modul de asigurare a resurselor

· structura formațiilor de lucru

· resurse umane – număr și meserii, repartizare lunară

· utilaje – tip, capacitate, perioade de utilizare

· subcontractanți și rolul lor

· modul de coordonare cu operatorul de distribuție și autoritățile.

Raportul va corela explicit:

· Graficul Gantt

· Metodologia (Capitolul 1)

· Planul de management al calității (Capitolul 3).
Clauză de conformitate: Lipsa Graficului Gantt a diagramelor sau a informatiilor solicitate sau a Raportului descriptiv sau prezentarea unor informații care nu au legătură cu obiectul contractului, conduce la respingerea ofertei ca neconformă.
3. Planul de Management al calitatii

In aceasta sectiune ofertantii vor prezenta un program de asigurare a calitatii particularizat la lucrare, tinand cont de cerintele caietului de sarcini, care trebuie sa cuprinda în cadrul structurii sale, cel putin, urmatoarele: 

a). Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare (se va avea in vedere structura prevazuta in Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii în constructii conform H.G. 766/1997); Se va preciza daca ofertantul are un sistem de management al calitati certificat conform standardelor din seria ISO pentru domeniile care fac parte din obiectul contractului, respectiv: executie rețele de distribuție gaze naturale, in caz contrar se va avea in vedere ca documentele principale ale sistemului calităţii sa fie avizate de organisme acreditate, în condiţiile legii, conform art. 13 din H.G. 766/1997 – Anexa nr. 2 – REGULAMENT privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;

b) Se va prezenta Lista procedurilor sistemului calitatii si descrierea acestora referitoare la: instruire, relatia cu clientul, selectarea furnizorilor, aprovizionare, controlul proceselor, identificare si trasabilitate, pastrarea produsului, controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare, controlul documentelor, controlul inregistrarilor, auditul intern, actiune corectiva, actiune preventiva, controlul produsului neconform; Se va prezenta Lista procedurilor tehnice de executie si descrierea acestora referitoare la toate categoriile de lucrari care fac parte din obiectul contractului; Nu se accepta proceduri ale sistemului calitatii si tehnice întocmite la modul general; lipsa unei proceduri, prezentarea procedurilor la modul general (fara aplicabilitate la prezentul contract) sau prezentarea unor proceduri care nu fac parte din obiectul contractului atrage neconformitatea ofertei;

c) Planul de control al calitatii, verificari si incercari pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru toate lucrarile care fac obiectul contractului. Ofertantii vor intocmi PCCVI in succesiunea tehnologica de executie, precizandu-se verificarile/incercarile si controlul calitatii etapei de executie pentru fiecare categorie de lucrari si nu verificarea la modul general al unei categorii de lucrari, precum si specificarea doc. de referinta a conformitatii verificarilor, modul de efectuare al controlului, frecventa controlului si tolerantele masuratorilor, cine participa la control, inregistrarile calitati;; Neprezentarea PCCVI in forma solicitata atrage neconformitatea ofertei; Prezentarea de informatii care nu au legatura cu obiectul contractului si/sau lipsa informatiilor solicitate in aceasta sectiune atrage neconformitatea ofertei.

4. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului si modalitatea de acces la aceste resurse

La nivelul propunerii tehnice, Ofertantii vor include o descriere a modului de acces la specialiștii care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, conform cerintelor din cap. 6. Personalul Contractantului - Caiet de sarcini, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

In cadrul acestei sectiuni, ofertantii vor prezenta structura echipei propuse pentru managementul contractului, inclusiv organigrama ofertantului. De asemenea, ofertantii vor prezenta dovezi concludente privind modalitatea de acces la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

Ofertantii vor utiliza urmatorul tabel:

	Categoria de personal
	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Activitățile pe care le realizează
	Modalitatea de asigurare a personalului (de exemplu: contract de munca/colaborare/ subcontractare/declaratie disponibilitate, etc.)

	
	
	
	


Se va avea in vedere definirea clara a rolurilor in cadrul contractului in cazul depunerii de oferta in asociere si/sau subcontractare, definindu-se responsabilitatile persoanelor implicate in coordonarea si executia lucrarilor.

Pentru expertii cheie care se regasesc ca factori de evaluare, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii:

	Nr. crt.
	Factor de evaluare
	Nume si prenume expert nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei
	Experienta relevanta in vederea calcularii punctajului (se va preciza nr. de proiecte cu activitati similare si paginile unde se regasesc informatiile din prop. tehnica)

	1
	Experienta detinuta de Manager de contract/proiect – inginer cu studii superioare finalizate, cu experiență similară în managementul contractelor de execuție lucrări pentru sisteme de distribuție gaze naturale
	
	

	2
	Experienta detinuta de Seful santier - inginer cu studii superioare finalizate în domeniul petrol și gaze / inginerie energetică / ingineria instalațiilor / inginerie mecanică, cu experiență similară în execuția lucrărilor de rețele de distribuție gaze naturale
	
	


Clauză de conformitate: Prezentarea de informatii care nu au legatura cu obiectul contractului si/sau lipsa informatiilor solicitate in aceasta sectiune atrage neconformitatea ofertei.

5. Infrastructura disponibila și propusa pentru executarea contractului si modalitatea de acces la aceste resurse

Ofertantii vor prezenta modalitatea de acces la utilajele, echipamentele, instalatiile necesare prestarii serviciilor si executarii tuturor categoriilor de lucrari. Aceasta infrastructura trebuie sa fie corespunzatoare scopului contractului. In cazul sustinerii capacitatii tehnico-profesionale de catre un tert sustinator, obligatia indeplinirii cerintei ii revine si acestuia. Se vor prezenta dovezi concludente privind modalitatea de acces la utilajele, echipamentele, instalatiile necesare (ex: Registre ale imobilizarilor / contracte inchiriere, etc).

Ofertantii vor utiliza urmatorul tabel:

	Nr. crt.
	Denumire utilaj / echipament (caract: tip, capacitate, etc)
	Justificare utilizare in procesul tehnologic al utilajului / echipamentului
	Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului
	Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului
	Modalitatea de asigurare a disponibilitatii/ accesului la echipamente/ instalatii/ utilaje

	
	
	
	
	
	


Ofertantul va prezenta modul de asigurare a laboratoarelor autorizate necesare utilizate în cadrul contractului. Toate testările de materiale, suduri și îmbinări vor fi efectuate în laboratoare autorizate, minim gradul II, autorizate pentru domeniile: construcții și materiale de construcții, examinări distructive și nedistructive pentru materiale metalice (OL) și nemetalice (PEHD), în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Testările și verificările finale specifice punerii în funcțiune se vor realiza în prezența și conform procedurilor Operatorului de distribuție gaze naturale.
Pentru principalele materiale, instalații și echipamente utilizate în procesul tehnologic de execuție a sistemului de distribuție gaze naturale – presiune medie, respectiv:

· conducte din polietilenă (PE 100)

· conducte din oțel (OL);

· fitinguri, robinete din polietilena;

· echipamente specifice (firide/cutii, regulatoare, dispozitive de siguranta „gaz-stop”);

· materiale pentru lucrări de săpătură, pozare și refacere (nisip, balast);

· materiale de protecție și semnalizare (benzi avertizoare)

ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, următoarele informații:

a) Informații privind aprovizionarea

· sursele de aprovizionare și furnizorii propuși (inclusiv datele de contact);

· distanțele estimate de transport până la amplasamentul lucrărilor.

b) Documente privind calitatea și conformitatea

· certificate pentru controlul producției în fabrică (FPC), după caz;

· declarații de performanță (DoP) și/sau certificate de conformitate, agremente tehnice, în conformitate cu legislația aplicabilă produselor pentru construcții;

· documente care atestă conformitatea materialelor, instalațiilor și echipamentelor cu standardele tehnice și normativele specifice domeniului gazelor naturale.

c) Descrierea calității materialelor

Se va prezenta descrierea calitativă a materialelor, instalațiilor și echipamentelor care urmează a fi utilizate pe parcursul execuției lucrărilor, informațiile urmând să cuprindă, cel puțin:

· condițiile de introducere pe piață a produselor pentru construcții, în conformitate cu reglementările în vigoare;

· modalitatea în care ofertantul asigură disponibilitatea și continuitatea aprovizionării cu principalele materiale necesare pentru realizarea lucrărilor;

· caracteristicile de calitate și parametrii tehnici relevanți pentru funcționarea în siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale;

· obligațiile furnizorilor referitoare la garanții și durabilitatea materialelor și echipamentelor;

· metodele de transport, manipulare și depozitare, astfel încât să fie asigurată menținerea caracteristicilor tehnice și de calitate ale materialelor până la punerea în operă.

Nota: Conform Anexei 5 din Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii, aprobat prin HG nr. 766/1997:

„(1) Produsele pentru construcţii pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producţiei în fabrică de către producător care trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii realizat în concordanţă cu cerinţele aplicabile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii, în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie.

(2) În cazul în care agrementul tehnic se referă la un set, prevederile alin. (1) nu se aplică produselor componente ale setului care sunt purtătoare de marcaj CE aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei nr. 89/106/CEE”.

Clauză de conformitate: Prezentarea de informatii care nu au legatura cu obiectul contractului si/sau lipsa informatiilor solicitate in aceasta sectiune atrage neconformitatea ofertei.

6. Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, măsurile aplicabile pe durata Contractului pentru respectarea obligațiilor de mediu asociate realizării obiectului contractului. Măsurile trebuie să fie specifice lucrării și corelate cu soluțiile tehnice, fazele de execuție și amplasamentul proiectului, conform documentației de atribuire. Ofertantul va prezenta Declarația privind respectarea prevederilor legale de protecție a mediului (model disponibil în Secțiunea Formulare și modele de documente). Aceasta sectiune va cuprinde si informatii privind:
6.1. Obiectivele de mediu pentru executarea lucrărilor
Se vor defini obiective concrete pentru perioada contractului, cel puțin pentru:

· prevenirea poluării solului, apei și aerului

· protecția apelor și a emisarului (râul Trotuș)

· limitarea zgomotului, prafului și vibrațiilor

· gestionarea controlată a deșeurilor

· prevenirea poluărilor accidentale

· conservarea vegetației și habitatelor locale

· respectarea condițiilor din avize.

Obiectivele vor fi măsurabile și monitorizabile pe durata execuției.
6.2. Legislația relevantă
Se va lista legislația aplicabilă utilizată la fundamentarea obligațiilor de mediu, cu indicarea actelor normative relevante. În mod orientativ, pot fi incluse:

· legislația națională privind protecția mediului

· acte normative privind deșeurile, apă, aer, zgomot, sol, habitat

· obligațiile prevăzute în avizele și acordurile obținute

Indicațiile din Caietul de Sarcini și Art. 51 din Legea nr. 98/2016 sunt aplicabile.
6.3. Planul de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor
Se va descrie modul în care Antreprenorul îndeplinește obiectivele de mediu, printr-un plan de măsuri, care va include:

· responsabili desemnați pentru implementarea măsurilor

· perioade de aplicare

· verificări și înregistrări de mediu

· colaborarea cu Autoritatea Contractantă, ISC și celelalte instituții

· raportarea eventualelor incidente

Planul trebuie să fie corelat cu:

· fazele de execuție

· graficul de lucrări

· metodologia de lucru
6.4. Analiza și reducerea impactului asupra mediului
Se vor identifica aspectele de mediu și impacturile generate de activitățile de șantier, cu detalierea măsurilor de reducere aplicabile. Analiza va ține cont de:

· lucrări în zonele apropiate de albie
· manipularea materialelor

· activitatea utilajelor grele

· accesul rutier și circulația în șantier

· generarea de zgomot, vibrații, praf și noxe

· stocarea materialelor și deșeurilor

Măsurile vor fi în corelare cu metodologia de lucru prezentată la capitolul 1.
6.5. Măsuri specifice aplicate pe durata lucrărilor
Se vor descrie măsurile concrete adoptate pentru prevenirea și reducerea poluării, inclusiv:

a) Controlul zgomotului și vibrațiilor
· utilizarea utilajelor cu nivel acustic admis conform standardelor

· programarea lucrărilor zgomotoase în intervale admise

· monitorizarea nivelului de zgomot și vibrații

b) Reducerea și controlul prafului
· umezirea platformelor și căilor de acces

· curățarea periodică a zonelor de lucru

· acoperirea materialelor pulverulente

c) Managementul deșeurilor
· colectare segregată

· transport cu operatori autorizați

· evidențiere în formulare specifice

· interzicerea depozitării necontrolate în albie sau pe domeniul public

d) Prevenirea poluării accidentale
· plan de intervenție pentru scurgeri de combustibil sau uleiuri

· materiale absorbante în șantier

· instruire personal tehnic și utilaje

e) Protecția emisarului (râul Trotuș)
· evitarea spălării utilajelor în apropierea apei

· măsuri pentru evitarea deversărilor accidentale

· monitorizare permanentă în zona lucrărilor în albie
Clauză de conformitate: Lipsa informațiilor solicitate sau prezentarea de informații fără legătură cu obiectul contractului conduce la respingerea ofertei ca neconformă.
7. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă ce deriva din îndeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzând informații privind masurile prevăzute pentru siguranța și sănătatea in munca, asigurarea condițiilor de munca și odihna, etc.
Ofertantul va prezenta o Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă (model în Secțiunea Formulare). În susținerea declarației, se vor descrie măsurile concrete aplicabile pe durata Contractului pentru îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale. Măsurile prezentate trebuie să fie specifice șantierului, corelate cu soluțiile tehnice, amplasamentul, graficul de execuție și organizarea resurselor, conform Caietului de Sarcini și art. 51 din Legea 98/2016. Aceasta sectiune va cuprinde si informatii privind:

7.1. Analiza și evaluarea riscurilor de șantier
Se va prezenta analiza riscurilor asociate procesului de execuție. Descrierea va include:

· identificarea factorilor de risc pe șantier

· forma concretă de manifestare (surse, zone, operațiuni)

· evaluarea nivelului de risc global al santierului
· metodologia utilizată pentru evaluare

Riscurile analizate vor fi corelate cu:

· lucrări de săpătură la adâncime în proximitatea gospodăriilor

· lucrări în zone cu trafic auto (DN, DJ și străzi locale)

· lucrări în apropierea rețelelor existente (apă, canal, electrice, telecom)

· utilizarea echipamentelor de sudare și testare presiune

· manipularea conductelor PEHD și elementelor metalice

· lucrări în zone umede și posibile zone inundabile

· lucrări la PRM-uri, racorduri și aparate sub presiune

· lucrări de foraj orizontal sau subtraversări

7.2. Măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscurilor
Pentru fiecare risc identificat se vor indica măsuri de prevenire și control, cel puțin pentru:

· organizarea șantierului (delimitări, semnalizare, acces controlat)

· stabilirea traseelor de utilaje separate de zonele pietonale

· proceduri sigure pentru săpături și sprijiniri

· lucrări în apropierea rețelelor existente doar cu personal autorizat

· verificarea avizelor și planurilor de utilități

· coordonare permanentă cu operatorii de utilități

· planificarea lucrărilor periculoase pe intervale sigure

· instruiri periodice pentru personalMăsurile trebuie să fie proporționale și aplicabile etapelor de execuție.

7.3. Mijloace de protecție colectivă și individuală
Se vor descrie:

Protecție colectivă

· balustrade și sprijiniri la săpături

· plase și bariere în zonele cu risc de prăbușire

· semnalizare rutieră și pietonală temporară conform normelor

· iluminare șantier

· zone marcate pentru depozitare materiale

· panouri de avertizare „Pericol gaz / Lucrări gaze naturale”

Protecție individuală (EIP)

· cască, încălțăminte de protecție, vestă reflectorizantă

· mănuși și ochelari pentru sudură/șlefuire

· protecții pentru lucrări la temperaturi scăzute/crescute

· aparate de protecție respiratorie când se impune
Responsabilitățile vor fi atribuite:

· conducătorului locului de muncă

· șefilor de formații

· lucrătorilor

7.4. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor
Se vor prezenta:

· amplasarea mijloacelor PSI la organizarea de șantier

· tipul extinctoarelor adecvat mediului gazier

· dotarea PRM-urilor și punctelor de lucru

· interdicția depozitării combustibililor în proximitatea șanțurilor

· procedura de evacuare și intervenție

· instruirea personalului privind lucrul în zone potențial explozive

· acces carosabil pentru autospeciale
Va fi respectată legislația și reglementările specifice PSI aplicabile șantierului.

7.5. Măsuri de protecție a mediului în șantier
Se vor descrie măsurile specifice de protecție a mediului aplicabile în zona de lucru, corelate cu Capitolul 6, cel puțin pentru:

· reducerea zgomotului și vibrațiilor

· limitarea prafului prin umezire

· interzicerea spălării utilajelor în albie

· colectare selectivă a deșeurilor

· depozitări controlate pe platforme impermeabile

· protejarea solului și apelor subterane

· prevenirea scurgerilor de combustibil

· refacerea integrală a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi).

Măsurile vor fi adaptate caracterului lucrărilor și amplasamentului.

7.6. Măsuri privind acordarea primului ajutor
Se vor prezenta:

· dotări cu truse medicale

· amplasare și accesibilitate

· personal instruit

· proceduri pentru raportarea incidentelor

· colaborarea cu serviciile medicale

7.7. Obligațiile și răspunderile antreprenorilor/subantreprenorilor privind PSI
Se vor defini:

· obligațiile conducătorului locului de muncă

· responsabilitățile șefilor de formații

· obligațiile lucrătorilor

· coordonarea PSI între antreprenor și subantreprenori

· proceduri de comunicare și raportare

Clauză de conformitate: Lipsa informațiilor solicitate sau prezentarea de informații care nu au legătură cu obiectul contractului atrage neconformitatea ofertei.
8. Angajament privind termenul de executie a lucrarilor si perioada de garantie acordata
In aceasta sectiune, ofertantii vor prezenta un Angajament privind termenul de executie al lucrarilor si perioada de garantie acordata (model formular –Sectiunea Formulare si modele doc.).
9. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul).
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice un angajament referitor la insusirea clauzelor contractuale obligatorii (model formular –Sectiunea Formulare si modele doc.). Dacă un ofertant consideră că anumite clauze obligatorii îi sunt defavorabile, poate solicita, în termenul legal, autoritătii contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate ele să fie aduse la cunoștintă tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limită de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati până la data limită de depunere a ofertelor. Pentru clauzele contractuale specifice ofertantul are dreptul de a formula amendamente odata cu depunerea ofertei. In cazul in care ofertantul prezinta prop. de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, oferta va fi considerata neconforma.

10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante
Operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, Ofertantii vor prezenta un angajament de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante, document ce va fi semnat olograf ori cu semnătură electronică.
11. Prezentarea Fiselor tehnice (F5) completate cu specificatiile tehnice proprii ofertate.
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cele 5 fise tehnice completate cu specificatiile tehnice proprii, i=tinand cont de caracteristicile din documentatia de atribuire. Fisele tehnice vor fi insusite prin semnatura de catre ofertant.
Data:

Reprezentant imputernicit al ofertantului

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și următoarele documente:

1) Formularul de Oferta (model formular –Sectiunea Formulare si modele doc.), incluzând toate informațiile solicitate;

2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:

· execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare;

· protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

· procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:

a) Formularul de Oferta si anexa la Formularul de Oferta (model formular –Sectiunea Formulare si modele doc.); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;

b) Centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți;

c) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

e) Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
f) Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)
g) Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5)
h) Extrasele de resurse materiale C6, C7, C8 si C9 pe total lucrare.
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. 

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: 

a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț) până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici inregistrați. Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. 

Nota 1: Se vor respecta modelele de formulare din HG nr.907/2016;

Nota 2: Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute în documentatia de atribuire/actele normative în vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari; la elaborarea devizelor oferta, ofertantii pot avea ca referinta Indicatoarele de norme de deviz Seria 1981.

In cazul unei oferte care are un preţ sau cost aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrările sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costul propus. Astfel, din documentele justificative prezentate trebuie sa rezulte fundamentarea economica a modului de formare a pretului, astfel incat acestea sa fie valabile pe piata concurentiala.

Lipsa formularului de ofertă si/sau a propunerii financiare reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.
Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidențiale sau clasificate. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informații financiare incluse în Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de Propunerea Financiară care sunt confidențiale sau clasificate si pentru care depune dovezi concludente in acest sens, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiintarea Ofertantului.
Neprezentarea propunerii financiare in forma solicitata, atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind inacceptabila

Data:

Reprezentant imputernicit al ofertantului

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară] pentru executia tuturor categoriilor de lucrari, fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere], 

ii. termenul de realizarea a lucrarilor este de _________ de luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii, daca este cazul], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Precizăm că:

· depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

· nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
DECLARAȚIE PROPRIE RASPUNDERE

privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul protectiei mediului 

Subsemnatul ____________, in calitate de reprezentant imputernicit al ofertantului ___________________ la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”, organizata de Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca mă angajez sa execut lucrarile pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu reglementările obligatorii în domeniul protectiei mediului, respectiv Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si a celorlalte reglementari aplicabile. 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului, costurile aferente indeplinirii acestei obligatii fiind incluse in oferta astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
DECLARAȚIE PROPRIE RASPUNDERE

privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul ____________, in calitate de reprezentant imputernicit al ofertantului ___________________ la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”, organizata de Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestei obligatii fiind incluse in oferta astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare si ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
Angajament 

privind termenul de executie al lucrarilor si perioada de garantie acordata
Subsemnatul __________, in calitate de reprezentant imputernicit al ofertantului ____________ la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”, organizata de Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau declar pe propria raspundere, ca termenul de garantie acordat lucrarilor, materialelor, utilajelor si echipamentelor inglobate in executia lucrarilor este de ______ luni incepand cu data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor.
Avand in vedere prevederile OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, precum si prevederile HG 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, subscrisa extinde prescriptia lipsei de conformitate la _____ luni pentru acele materiale, utilaje si echipamente inglobate in executia lucrarilor, pentru care producatorul acorda o garantie mai mica decat ______ luni, in sensul inlocuirii sau repararii pe propria cheltuiala, fara niciun cost pentru beneficiar.

Garantia de buna executie este acordata in conditiile in care lucrarile, materialele, utilajele si/sau echipamentele inglobate in lucrare au fost utilizate / exploatate in conformitate cu _____________, prin inlocuirea sau repararea in perioada de garantie a neconformitatilor identificate si constatate de ambele parti.

De asemenea, ma angajez sa execut lucrarile in termenul de ________ luni, conform Graficului de executie anexat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa………………………..................., cu sediul în ……………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte la procedura ……………………,.............., avand nr. anunt participare.................................organizată de Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau în calitate de autoritate contractantă în scopul atribuirii contractului având ca obiect executia de lucrari la ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

5. Sa semneze documentele cu semnatura electronica extinsa.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (carte de identitate / paşaport). 

Data








Denumirea mandantului

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.
Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la contract (inclusiv anexele acestora).

Data: 

Reprezentant imputernicit al ofertantului
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau are statutul de operator de date cu caracter personal. 

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului/asociatului/tertului/subcontractantului

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
NOTIFICARE COMISIE DE EVALUARE

Subsemnatul, ……..………… (nume și prenume), în calitate de ……… (funcția reprezentant legal al beneficiarului) al .............................(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

NOTIFIC
Comisia de evaluare
că am avut / nu am avut calitatea* de operator economic elaborator al:

(*Se va bifa situatia corespunzatoare)
a) Studiului de fezabilitate 

b) Proiectui tehnic sau
c) Alte documentații tehnice 
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini conform Contract nr. …./….., încheiat în cadrul proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Târgu Trotuș, Tuta și Viișoara, Județul Bacău”. 

Declar pe proprie raspundere ca implicarea în activitatea de elaborare a acestora, nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese, așa cum este definit în capitolul II, secțiunea 4, "Reguli de evitare a conflictului de interese" din Legea nr. 98/2016
Data: 

Reprezentant imputernicit al 

ofertantului
Informatii privind Garantia de buna executie

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. 

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - b).

În cazul constituirii garantiei de buna executie prin virament bancar, plata se va realiza în contul RO42TREZ0625006XXX002442, deschis la Trezoreria Onesti, cod fiscal 4277854, cu conditia confirmarii de catre banca pana la data limita de constituire a garantiei (extras de cont).

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală.
Instructiuni pentru ofertanti

1) Instructiuni privind DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.
Atunci când pregătește documentele achiziției pentru o anumită procedură de achiziții publice, autoritatea  contractantă trebuie să indice în anunțul de participare/de participare simplificat, în documentele achiziției menționate în anunțul de participare/de participare simplificat sau în invitațiile de confirmare a interesului informațiile pe care le va solicita operatorilor economici, inclusiv o declarație explicită în care să precizeze dacă informațiile prevăzute în părțile II și III ar trebui sau nu furnizate în ceea ce privește subcontractanții pe capacitățile cărora nu se bazează operatorul economic.

Ofertele trebuie să fie însoțite de un DUAE completat de operatorii economici pentru a furniza informațiile solicitate. Cu excepția anumitor contracte bazate pe acorduri-cadru, ofertantul căruia se intenționează să îi fie atribuit contractul va trebui să furnizeze certificate și documente justificative actualizate.

Autoritatea  contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Operatorii economici pot reutiliza informațiile care au fost furnizate într-un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziții publice precedentă, cu condiția ca informațiile să rămână corecte și să fie în continuare pertinente. Acest lucru se poate realiza cel mai ușor prin introducerea informațiilor în noul DUAE folosind funcționalitățile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic pentru DUAE.

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declarație oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile relevante solicitate de către autoritatea contractantă.

Atunci când achizițiile publice/  sunt împărțite în loturi și criteriile de selecție sunt diferite de la lot la lot, trebuie completat un DUAE pentru fiecare lot sau grup de loturi cu aceleași criterii de selecție. Acest lucru ar putea fi valabil pentru cifra de afaceri minimă solicitată, care în astfel de cazuri trebuie să fie determinată în funcție de valoarea maximă estimată a fiecărui lot.

Pe lângă acestea, DUAE identifică autoritatea publică/  sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor justificative și conține o declarație oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.

Autoritatea contractantă poate alege să limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare, și anume dacă, da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse. Deși se pot solicita ulterior informații și/sau documente suplimentare, trebuie avut grijă să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra operatorilor economici prin solicitări sistematice de certificate sau alte forme de documente justificative din partea tuturor participanților la o anumită procedură de achiziții publice  sau prin practici care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită să furnizeze astfel de documente.

Obligațiile autorității  contractante de a obține documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorității contractante informațiile necesare pentru a obține documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea  contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea contractantă să poate extrage aceste informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea  contractantă poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.

Operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot, în ceea ce privește informațiile solicitate în părțile III-V, să transmită autorității/  contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanți.

În toate cazurile în care mai multe persoane sunt membre ale organismului de administrare, de conducere sau de control al operatorului economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, este posibil ca fiecare să trebuiască să semneze același DUAE, în funcție de normele naționale, inclusiv cele care reglementează protecția datelor.

În cazul procedurilor de achiziții publice pentru care un anunț de participare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informațiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiția ca serviciul electronic pentru DUAE să fie utilizat pentru generarea și completarea DUAE.

2) Instructiuni privind garantiile solicitate

A. Garanția de participare

Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire. 

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emise în condițiile legii prevăzute la art. 154 alin. (4), lit. b) din Legea 98/2016. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

Instrumentele de garantare prevăzute la pct b) se transmit în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora - limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/  contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, plata se va realiza în contul RO42TREZ0625006XXX002442, deschis la Trezoreria Onesti, cod fiscal 4277854, cu conditia confirmarii de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor (extras de cont).

Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind  garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. 

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autorității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;

b1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Garanţia de participare se restituie de către autoritatea contractantă in conformitate cu prevederile art. 154^1 din Legea 98/2016.

B. Garanția de bună execuție

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. 

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - b).

În cazul constituirii garantiei de buna executie prin virament bancar, plata se va realiza în contul RO42TREZ0625006XXX002442, deschis la Trezoreria Onesti, cod fiscal 4277854, cu conditia confirmarii de catre banca pana la data limita de constituire a garantiei (extras de cont).

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală.

3) Instructiuni privind oferta

A. Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor

Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de participare.

De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru depunerea Ofertei.

Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP și Autoritatea  contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare.

În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă.

Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai până la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare, cu mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă Ofertanților.

Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor.

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare.

B. Accesarea/ deschiderea Ofertelor

Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți.

Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP sau Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea unei proceduri, Autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în Anunțul de participare/de participare simplificat, organizând o ședință de deschidere a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a participa.

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente.

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant.

Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. 

Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/  contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului.

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul contract de achiziție publică/ , după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului.

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității  contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

4) Instructiuni privind criteriul de atribuire

Autoritatea  contractantă atribuie contractul de achiziție utilizând unul dintre următoarele criterii de atribuire:

i.
prețul cel mai scăzut;

ii.
costul cel mai scăzut

iii.
cel mai bun raport calitate-preț.

iv.
cel mai bun raport calitate-cost

5) Instructiuni privind evaluarea ofertelor
A. Evaluarea Propunerilor Tehnice

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică:

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din obiectul Contractului;

2) demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Dacă este cazul, Autoritatea contractantă transmite Ofertanților prin intermediul SEAP clarificări cu privire la Propunerile Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora.

Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea contractantă Ofertanților.

La finalul evaluării Propunerilor Tehnice Autoritatea contractantă introduce în SEAP numele Ofertanților ale căror oferte sunt admisibile precum și ale Ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Ofertanții vor primi notificări transmise automat de SEAP cu privire la rezultatul evaluării Propunerilor Tehnice.

B. Evaluarea Propunerilor Financiare

După notificarea rezultatului evaluării Propunerilor Tehnice, valorile Propunerilor Financiare se decriptează și sunt vizibile Autorității/  contractante împreună cu documentele de fundamentare a valorii în SEAP.

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară:

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte din obiectul Contractului;

2) este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară.

Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. 

Pentru aceste cerințe Autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului.

Autoritatea contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare.

Solicitarea de clarificări se realizează prin intermediul SEAP.

Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea contractantă Ofertanților.

C. Clarificări solicitate de Autoritatea contractantă Ofertanților

Ca regulă generală, pe parcursul evaluării Autoritatea  contractantă poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. 

Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de Autoritatea contractantă, semnat cu semnătură electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare pentru o persoana autorizată în mod corespunzător să semneze în numele Ofertantului.

Prin excepție și numai în cazul în care autoritatea contractantă decide să nu recurgă la SEAP pentru derularea acestei proceduri, din cauza unor motive tehnice care pot fi atribuite operatorului SEAP, autoritatea contractantă va transmite solicitarea de clarificări prin poștă/fax/email către persoana de contact indicata de Ofertant.

În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a autorității/  contractante și răspunsul Ofertantului vor fi realizate în scris. 

În cazul în care autoritatea contractantă solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.

Situații ce determină respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în situațiile descrise mai jos.

Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații:
· oferta și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

· ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în Documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă;

· în orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuză sa extindă perioada de valabilitate a Ofertei și a garanției de participare;

· nu remediază în termenul acordat eventualele neconcordanțele referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia;

· ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente;

· ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare;

· ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;

· ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la Oferta acestuia;

· constituie o alternativă la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în Anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

· nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când aceasta cerința este formulată în condițiile art. 51, alin. (2) din Legea 98/2016;

· prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea  contractului;

· prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea  contractului, se constată că acceptarea unei astfel de Oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016.

Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații:
· nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției;

· a fost primită cu întârziere [aplicabil doar în situația excepțională în care procedura nu se poate derula online prin intermediul SEAP];

· prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție;

· este considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută;

· în cazul în care Ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse;

· nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini;

· conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar Ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective; Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări;
· conține în cadrul Propunerii Financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate;

· Propunerea Financiară nu este corelată cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a  contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice;

· [în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi], oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

· oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea Ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

· în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că Propunerea Financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu cerințele astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin Caietul de sarcini.

Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță fată de obiectul  contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității/  contractante indicate în documentele achiziției.

D. Reguli de evitare a conflictului de interese

Conflict de interese reprezintă orice situație în care membrii personalului autorității/  contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității/  contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurență.

Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

· persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați/terți sau subcontractanți;

· soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

· persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese, cum ar fi:

· situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

· situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității/  contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind execuția lucrărilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

E. Stabilirea ofertei castigatoare

Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse și a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

6) Instructiuni privind notificarea rezultatului procedurii

Autoritatea  contractantă va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, ori după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

În cadrul comunicării, autoritatea contractantă va informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
Autoritatea contractantă va informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
i. fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
ii. pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neadecvată şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini;
iii. fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică;
iv. fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la pct. i) - iii), data-limită până la care au dreptul de a depune contestație.
Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații numai în situația în care divulgarea acestora:

· ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;

· ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurență loială dintre aceștia.

Comunicarea prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite și prin fax sau prin mijloace electronice. În cazul în  care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, termenele de așteptare pentru încheierea contractului se majorează cu 5 zile.

7) Instructiuni privind anularea procedurii de atribuire
Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ , dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:
i. au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile și/sau neconforme;
ii. nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare;
iii. abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.
În sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege:
· criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul anunțului de participare, precum și în documentația de atribuire au fost modificați;

· pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar  autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la încălcarea principiilor.

Prin excepție, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică , dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

· ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;

· autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării achiziției sau nu mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situații nedatorându-se unei acțiuni sau inacțiuni a autorității/  contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

8) Instructiuni privind semnarea contractului de achizitie

Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 7 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termenul stabilit pentru semnarea contractului, conform invitatiei transmisă de autoritatea contractantă.

Dacă termenul a expirat, iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare.

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorțiu, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului următoarele documente:

· documente prin care se autorizează persoana care urmează să semneze contractul;
· acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al asocierii , reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat (informații care nu trebuie să fie diferite față de cele precizate în documentele care au însoțit oferta);
· garanția de participare în conformitate cu precizările de la secțiunea III.1.6.a) din Instrucțiunile pentru ofertanți.
În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care autoritatea  contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul  să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

9) Instructiuni privind procedura de remedii

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Autorității Contractante considerat nelegal:
i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată.

Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și autorității contractante.

***

Sectiunea formulare si modele de documente – Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau
Page | 14
Sectiunea formulare si modele de documente – Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau
Page | 13

