APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

AVIZAT,

DIRECTOR TEHNIC

DIRECTOR CALITATE MEDIU

CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIA DE

POLIHIDROXICLORURA DE ALUMINIU

COD CPV 24312123-2 (Policlorura de aluminiu)

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către ofertanti propunerea tehnică şi care influenţează elementele principale ale propunerii financiare.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime de bază care trebuie respectate de către ofertanți, astfel incat propunerea tehnică să corespundă cu necesitățile entitatii contractante, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru ofertanți. În cadrul acestei proceduri, RAJA SA îndeplinește rolul de Entitatea contractantă/Achizitor în cadrul contractului.

1. Informații despre Entitatea contractantă/Achizitor

## Denumire oficiala: RAJA SA

## Tipul entitatii  contractante si activitatea principala:

- Entitate regionala

- Activitate principala: Apa

## Adresa: Romania, Str. Calarasi, Nr. 22-24, Mun. Constanta, Judetul Constanta.

## Cod unic de inregistrare: RO1890420

E-mail: secretariat@rajac.ro

Telefon/Fax: 0241.664046/0241.662577

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): http://www.rajac.ro

## RAJA SA detine licenta clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare si este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate și deservește peste 2 milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău. RAJA SA trebuie sa respecte si sa indeplineasca conditiile asociate licentei clasa I, dupa cum urmeaza:

- Asigurarea continuitatii, calitativ si cantitativ, a serviciului;

- Asigurarea igienei si sanatatii populatiei;

- Asigurarea protectiei si conservarii mediului;

- Asigurarea adaptabilitatii la cerintele consumatorilor;

- Gestionarea serviciului in conditii de rentabilitate, calitate si eficienta.

2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produsului si beneficii anticipate

2.1. Achizitionarea produsului se face în scopul respectării condițiilor de calitate privind furnizarea apei potabile catre consumatori impuse prin Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

2.2. Produsul este necesar a fi achizitionat pentru tratarea apei in vederea potabilizarii, respectiv atingerii parametrilor de calitate ai apei furnizate consumatorilor.

2.3. Furnizarea produsului contribuie la obiectivul specific al proceselor de tratare a apei brute prin imbunatatirea calitatii apei potabile. Avand in vedere importanta tratarii apei din perspectiva exigențelor privind sănătatea populației, achiziționarea produsului va conduce la atingerea următoarelor obiective:

- Asigurarea unei tratari eficiente a apei;

- Obținerea unei ape potabile sigure pentru consumatori.

# 3. Descrierea produsului solicitat, cantitati si caracteristici tehnice de calitate

3.1. Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia produsului chimic polihidroxiclorura de aluminiu, în scopul asigurării substanței necesare în vederea tratării apei potabile.

3.2. Achizitia se face pentru cantitatea totala de 90 Tone, aferente unei perioade de 12 luni.

3.3. Descrierea produsului solicitat si caracteristicile tehnice sunt prezentate in tabelele de mai jos:

| Denumire produs | Cantitate | U.M. | Tip descarcare produs | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Durata minima garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polihidroxiclorura de aluminiu | 60 | Tona | Pompa tranzvazare / Livrat la IBC-uri de 1000 L | Statia de Tratare Palas - Constanta, Jud. Constanta | Maxim 3 zile lucratoare de la emiterea comenzii | Conform legislatiei in vigoare, dar nu mai mica de 12 luni de la momentul receptiei |
|  | 30 | Tona | Pompa tranzvazare / Livrat la IBC-uri de 1000 L | Statia Tratare Trotus - Onesti, Jud. Bacau | Maxim 3 zile lucratoare de la emiterea comenzii | Conform legislatiei in vigoare, dar nu mai mica de 12 luni de la momentul receptiei |

| Caracteristici chimice principale |  |
| --- | --- |
| Standard de conformitate: SR EN 17034:2018 tip 1. Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman |  |
| Conținut de Aluminiu (Al+3) | 4,90 – 5,50 % |
| Cloruri | 10,5 – 14,5 % |
| Bazicitate | 60 – 70 % |
| Impurități metalice (maxim admis pentru tipul 1 – conform SR EN 17034:2018) | Arsen (As):14 mg/kg Al Cadmiu (Cd): 3 mg/kg Al Plumb (Pb): 40 mg/kg Al Mercur (Hg): 4 mg/kg Al Crom (Cr): 30 mg/kg Al Nichel (Ni): 20 mg/kg Al Stibiu (Sb): 20 mg/kg Al Seleniu (Se): 20 mg/kg Al |
| Proprietăți fizice |  |
| Aspect | lichid transparent sau slab opalescent |
| Culoare | incolor sau slab galbui |
| Densitate (la 20°C) | 1,200 – 1,300 g/cm³ |
| Viscozitate (la 20°C) | 10 – 20 mPas |
| pH (la 20°C) | 2,00 – 3,00 unit pH |
| Punct de cristalizare (°C) | – 20°C |

3.4. Ofertantii vor depune oferte tehnice si financiare pentru toate cantitatile de mai sus, cu caracteristicile solicitate sau cu caracteristici echivalente sau superioare.

4. Garanția produsului

4.1. Perioada de garantie minima va fi conform legislatiei in vigoare, dar nu va fi mai mica de 12 luni de la momentul receptiei produsului, la sediul entitatii contractante.

4.2.Toate cheltuielile legate de rezolvarea neconformitatilor aparute in perioada de garantiei cad in sarcina furnizorului.

5. Livrare, ambalare si transport

5.1. Livrarea produsului se va face in baza comenzilor emise de entitatea contractanta in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii comenzii. Cantitate minima livrabila 5 tone, maxima livrabila 10 tone, in containere tip IBC de 1000 litri (ADR), returnabile.

5.2. Produsul ofertat trebuie sa respecte caracteristicile tehnice, parametri si conditiile impuse de entitatea contractanta in Caietul de sarcini.

5.3. Transportul produsului va fi asigurat de furnizor, fiind inclus in pretul ofertei, cu cisterne protejate anticoroziv si/sau eurocontainere IBC de 1000 litri si se va asigura transvazarea in rezervoarele achizitorului.

Vehiculele utilizate pentru transportul produsului vor fi special autorizate ADR pentru transportul de marfuri periculoase.

5.4. Oferta de pret va include toate costurile aferente livrarii produsului, pana la destinatia finala: Statiile de Tratare apartinand RAJA SA. Responsabilitatea privind transportul produsului apartine in totalitate furnizorului.

5.5. Pe parcursul transportului si al procesului de descarcare a produsului in recipientul achizitorului, raspunderea pentru eventualele deprecieri sau contaminari care pot afecta calitatea produsului livrat revine furnizorului. Achizitorul va fi exonerat de orice responsabilitate in cazul unor accidente survenite din cauza nerespectarii protocolului de securitate sau normelor specifice de securitate pentru activitatea cuprinsa in fisa tehnica de securitate a produsului.

6. Recepția produsului

6.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsul pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificațiile din caietul de sarcini si propunerea tehnica. Inspecția de calitate a produsului se realizează în prezenta delegatului achizitorului.

6.2. Achizitorul va notifica, în scris, furnizorul, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției.

6.3. Recepția cantitativă și calitativă se realizează la sediul la sediul punctelor de lucru ale achizitorului - Statia de Tratare Palas, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 137, Constanta si Statia de Tratare Trotus Onesti, Str. Silistei, FN, Bacau la data livrării. Programul de livrare si receptie: 24/24 ore.

Descarcarea produsului se face prin transvazare.

Furnizorul va prelua containerele IBC goale dupa descarcare.

6.4. Recepția cantitativă si calitativă a produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de furnizor și entitatea contractantă (achizitor). Produsul furnizat va îndeplini specificațiile tehnice asumate prin propunerea tehnica si conform cerintelor prezentului Caiet de sarcini.

6.5. În cazul în care achizitorul constată, la receptia produsului, neconformități cantitative și/sau calitative față de documentele care însoțesc livrarea, acestea se vor remedia, daca este posibil, la fata locului (sediu achizitor).

6.6. Dacă produsul inspectat nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- de a înlocui produsul refuzat sau

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor.

6.7.Dreptul achizitorului de a inspecta, de a respinge produsul, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinația finală.

7. Livrarea și documentele care însoțesc produsul

7.1. La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente :

- avizul de expediţie (insotire a marfii);

- declaratia de conformitate – la fiecare livrare;

- raport de incercare/buletin de analiza emis de un laborator acreditat ISO 17025:2018  - la fiecare livrare;

- fisa tehnica de produs – la prima livrare;

- fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European nr. 2020/878 – la prima livrare si ori de cate ori intervin modificari;

- notificare/aviz sanitar emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare – la prima livrare si ori de cate ori intervin modificari.

8. Atributiile si responsabilitatile parților

8.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica, produsul livrat urmand sa respecte caracteristicile tehnice, parametri si conditiile impuse de entitatea contractanta in Caietul de Sarcini.

8.2. Entitatea contractanta se obliga sa plateasca pretul bunurilor catre furnizor, prin mijloace de plata admise de lege, in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale.

9. Alte informatii

9.1. Derularea contractului se va face pe baza de nota de comanda emisa de entitatea contractanta. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a emite comenzi pentru cantitatile care îi vor fi necesare.

9.2. Se vor plati numai produsele/cantitatile efectiv livrate.

SEF SECTIA SURSE APA

SEF CENTRU ZONAL ONESTI