Formular nr. 9

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiect: achiziția produsului

Către:

Autoritatea Contractantă – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru achiziția produsului, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după examinarea Documentației de atribuire, în speță Caietul de sarcini nr.                              și răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul anunțului de participare nr. …./……………….., depunem următoarea Propunere Tehnică:

1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:

Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document) si conține următoarele documente:

| Nr crt. | Denumirea documentului | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | ………….. | pg …. sau de la pg. … la pg. … |

2.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini:

| CERINȚE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE PENTRU PRODUSELE OFERTATE, DENUMIRE CARACTERISTICI, VALORI, U/M ŞI ALTE CERINŢE TEHNICE conform prevederilor din Caietul de Sarcini nr. 113734 din 11.011.2025 și a Specificației Tehnice nr. 113346din 24.10.2025 | PROPUNERE TEHNICĂ (MODALITATEA DE INDEPLINIRE) | CORESPONDENȚA ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE |
| --- | --- | --- |
|  | Se indică modul concret de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini / specificație tehnică Atenție!!! - Nu se accepta formulări simple fără detaliere. Ex: Înțeles și asumat/ Da / Nu / etc. - In cazul parametrilor se va indica valoarea exacta si unitatea de măsură (nu se accepta sub forma max./min./interval) | Atenție!!! Specificațiile tehnice ale produselor ofertate trebuie sa fie susținute prin documente justificative (rapoarte de încercare, declarații conformitate, fise de produs, etc) astfel cum s-a solicitat prin Caietul de sarcini, inclusiv anexele la acesta. Se va/vor indica: - pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. - documentul(ele) prezentat(e) în susținere Ex.: -pag. n, Certificat de conformitate nr. n/aaaa -pag. n, Raport de încercare nr…./…. La Certificat de conformitate nr. n/aaaa -pag. n, Declarație de conformitate nr. n/aaaa |
| 1 | 2 | 3 |
| EVALUAREA CONFORMITĂȚII OFERTEI CU CAIETULUI DE SARCINI nr. 109925 din 07.03.2025 |  |  |
| 3.3.1. Produse solicitate Cantități estimate: Nr. crt.; Denumire produs; U/M; Cantitate. 1.; Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil; Complet; 1. Cerintele tehnice definite la nivelul prezentului caiet de sarcini, specificațiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”. Pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu standardele solicitate prin caietul de sarcini/specificație tehnică,autoritatea contractantă acceptă și variantele echivalente ale acestora, cu condiția demonstrării echivalenței de către ofertanți, în condițiile stabilite prin art. 42 și 44 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, precum și dispozițiile art. 156-159 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, în cadrul ofertei vor fi: - indicate clar producătorul și modelul (sau codul de identificare) pentru fiecare produs (componentă / echipament / aparat) ce face obiectul ofertei (care intră în componența inventarului de complet), iar în cazul parametrilor ofertați, vor fi indicate exact valorile (nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime sau asumarea îndeplinirii cerințelor solicitate de autoritatea contractantă); - depuse documente justificative emise de producător sau pentru acesta (cum ar fi, fără a ne rezuma la: rapoarte de încercare, declarații de conformitate, fișe de produs, alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței solicitate etc.), care să probeze îndeplinirea cerințelor tehnice ale produselor ofertate, corelativ cu cerințele minime impuse de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și specificațiile tehnice; Atenție! Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta producătorul produselor ofertate, cu scopul de validare a conformităților prezentate de ofertant în propunerea tehnică. Atenție! La întocmirea propunerii tehnice, ofertanții vor avea în vedere respectarea prevederilor REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE(UE) 2025/1197 AL COMISIEI din 19 iunie 2025 de instituire a unei măsuri în cadrul Instrumentului pentru achiziții publice internaționale în ceea ce privește restricționarea accesului operatorilor economici și al dispozitivelor medicale originare din Republica Populară Chineză pe piața achizițiilor publice de dispozitive medicale din Uniunea Europeană în temeiul Regulamentului (UE) 2022/1031 al Parlamentului European și al Consiliuluiprecum și Regulamentul (UE) 2022/1031. |  |  |
| 3.3.2 Termene de livrare Livrarea produselor se va efectua într-un termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului. |  |  |
| - Extensibilitate Orice modificare a propunerii tehnice, contractului de furnizare, va fi luată în considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ și de performanță CEL PUȚIN EGAL față de aceasta și va reflecta cerințele documentației de atribuire. Solicitarea de modificare a propunerii tehnice trebuie sa fie clar justificată și probată cu documente de către contractant, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: - noul produs prezentat la livrare respectă cerințele minime din caietul de sarcini; - noul produs are cel puțin același nivel calitativ și de performanță cu cel prevăzut în propunerea tehnică; - dacă în propunerea tehnică inițială ar fi fost prezentate noile specificații tehnice în locul celor prezentate inițial, acestea nu ar fi condus la stabilirea unui alt rezultat al procedurii; - noile specificații tehnice răspund cel puțin acelorași necesități și exigențe ale Autorității contractante, iar livrarea noului produs nu se realizează în condiții mai puțin avantajoase față de cele prevăzute în ofertă. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu acorda avizul favorabil în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate la paragraful anterior. Nivelul tehnic CEL PUȚIN EGAL raportat la propunerea tehnică, va fi constatat de către personalul Autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite. Modificarea propunerii tehnice nu va afecta prețul de furnizare stabilit prin contractul de furnizare și nu va genera costuri suplimentare de orice natură în sarcina Autorității contractante. De asemenea, înlocuirea și viabilitatea soluțiilor tehnice propuse pentru înlocuire și înlocuite ulterior, cade în responsabilitatea totală a contractantului. |  |  |
| 3.5. Condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ Autoritatea contractantă are posibilitatea, ca pe parcursul derulării acordului cadru / contractului subsecvent, de a accepta înlocuirea produsului/echipamentelor ofertate inițial cu un produs care prezintă cel puțin aceleași caracteristici și proprietăți, doar dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative: - acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii tehnice sau financiare pe baza cărora a fost declarat câștigătorul; - acceptarea produsului alternativ nu afectează rezultatul procedurii de atribuire prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia a fost declarat câștigătorul; - produsul alternativ are cel puțin aceeași calitate ca produsul ofertat inițial; - furnizarea se realizează în aceleași condiții sau în condiții mai avantajoase față de cele prevăzute inițial. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate anterior. Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, precum și încadrarea într-una dintre situațiile de modificare contractuală reglementate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către personalul autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor. |  |  |
| 3.6. Garanție Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni. Nr. crt; Tip echipament; Perioadă minimă de garanție. 1; Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil; 36 luni. Certificatul de garanţie, redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare pentru care se asigură conformitatea produsului, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora (conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini), inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii/ unităților service. |  |  |
| 3.7. Livrare, inscripționare și marcare: Completul Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil se va livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la o locație stabilită de Autoritatea contractantă, aflată în județul Brașov. Toate produsele și echipamentele din dotarea completului vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fără să fi avut alţi proprietari anteriori. Prin produs nou se înţelege produsul fabricat cu cel mult 12 luni înainte de data livrării şi la fabricarea căruia s-au utilizat ansambluri, subansambluri, echipamente noi care nu au mai fost folosite în realizarea altor produse. Nu se admit produse sau subansambluri din componenţa acestora recondiţionate şi oferite ca produse noi. În acest sens, în cadrul propunerii tehnice ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte asumarea cerinței. Contractantul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către locul de livrare. Inscripţionarea produselor se va efectua în conformitate cu prevederile din specificaţia tehnică a produselor şi a destinaţiei acestora. Nu se admite auto-colantarea în culoarea menţionată în specificația tehnică. Elementele de vizibilitate ale programului se vor inscripţiona în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului, astfel încât să nu afecteze modul de inscripţionare solicitat prin specificaţiatehnică. Toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării produselor sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Acestea vor fi incluse în propunereafinanciară. Completul Spital mobil de izolare și tratament-dislocabilse va livra complet echipat conform cerințelor specificației anexate la prezentul caiet de sarcini. |  |  |
| 3.8. Operațiuni cu titlu accesoriu Derularea contractului subsecvent cuprinde următoarele operațiuni cu titlu accesoriu, componente care vor fi asigurate de către contractant 3.8.1. Proiectul de organizare generală, compartimentare şi inscripţionare Contractantul va prezenta autorității contractante, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare, un proiect al modului de organizare generală, compartimentare şi inscripţionare al produsului, care trebuie să conțină detalii tehnice cu privire la construcția efectivă a completului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil. Proiectul va fi prezentat atât în format tipărit cât și electronic, într-un program care să permită vizualizarea 3D a proiectului. Autoritatea contractantă va aproba proiectul în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. În situația în care vor exista obiecţiuni / observaţii / solicitări de modificări ale proiectului, termenul de aprobare va fi de 5 zile lucrătoare de la data primirii de către autoritatea contractantă a proiectului modificat. |  |  |
| 3.8.2 Planul de testare si verificare a conformitatii produsului cu prevederile specificatiei tehnice si a propunerii tehnice aferente ofertei castigatoare Contractantul va intocmi planurile si procedurile de testare pentru a verifica indeplinirea conditiilor din oferta. Planurile si procedurile de testare vor fi prezentate autoritatii contractante, spre aprobare, cu cel putin 30 zile lucratoare inainte de data de incepere a testelor. Acestea vor contine informatii cu privire la: - testele ce vor fi realizate pentru toate echipamentele incluse in oferta precum si parametrii ce trebuie indepliniti de acestea (in conformitate cu conditiile din oferta); - lista echipamentelor ce vor fi testate, inclusiv numarul de serie a acestora (daca exista); - orice alte informatii concludente. |  |  |
| 3.8.3 Inspecția pe fluxul de fabricație al produsului Inspecția pe fluxul de fabricație al completului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil și a echipamentelor din dotarea acestora, se va efectua la sediul producătorului, de către o comisie a autorității contractante compusă din 5-10 persoane. Contractantul va avea în vedere faptul că autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a executa minim 1 (una) inspecție pe fluxul de fabricație al completului, înainte de recepția acestora. Toate costurile asociate inspectiei pe fluxul de fabricație al completului (inclusiv transport, cazare, masă) sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. Contractantul va avea în vedere faptul că autoritatea contractantă își rezervă o perioadă de 3- 5 zile lucrătoare pentru finalizarea acestei activități. Contractantul are obligația de a asigura condițiile necesare realizării tuturor testelor și probelor pentru verificarea parametrilor de funcționare ai produselor și a echipamentelor din dotarea acestuia (conform punctului 3.8.2.), inclusiv asigurarea spațiului și instrumentelor necesare efectuării măsurătorilor corespunzătoare. Fiecare activitate de verificare pe fluxul de fabricație al completului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi confirmată, prin întocmirea „Procesului verbal de inspecție pe flux a completului: Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil” care va cuprinde în mod obligatoriu concluziile privind derularea activității de producție a produsului și propuneri de remediere a neconformităților. |  |  |
| 3.8.4. Pre-receptia Activitatea de verificare a produsului Spital mobil de izolare fi tratament-dislocabil presupune prezentarea de catre Contractant, reprezentantilor Autoritatii contractante, a produsului complet instalat, echipat si pus in functiune si va fi realizata in baza planurilor si procedurilor de testare prevazute la pct. 3.8.2. si confirmata, prin intocmirea ,,Procesului verbal de pre-receptie cantitativa si calitativa a produsului” care va cuprinde in mod obligatoriu rezultatele testelor si concluzia privind acceptarea/ respingerea si propunerile pentru remedierea completului in vederea admiterii acestuia de a fi prezentat pentru receptia finala. Pre-receptia completului: Spital mobil de izolare si tratament-dislocabil si a echipamentelor din dotarea acestora, se va efectua la sediul producatorului, de catre o comisie a autoritatii contractante compusa din 5-10 persoane. Contractantul va avea in vedere faptul ca autoritatea contractanta isi rezerva o perioada de 5-10 zile lucratoare pentru finalizarea acestei activitati. Toate costurile asociate pre-receptiei, inclusiv transport, cazare, masa, sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Acestea vor fi incluse in propunerea financiara. Contractantul are obligatia de a asigura conditiile necesare realizarii tuturor testelor si probelor pentru verificarea parametrilor de functionare ai produselor si a echipamentelor din dotarea acestuia (conform punctului 3.8.2.), inclusiv asigurarea spatiului si instrumentelor necesare efectuarii masuratorilor corespunzatoare. In situatia in care, dupa efectuarea testelor, unele dintre produse au fost respinse si ulterior au fost inlocuite de contractant, se va proceda la realizarea testelor si pentru aceste din urma produse, chiar daca prezinta catacteristici tehnice similare. Daca dupa admiterea pre-receptiei are loc o modificare a propunerii tehnice care presupune inlocuirea de produse/ echipamente din componenta completului, autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o noua pre-receptie pentru elementele ce au facut obiectul modificarii. |  |  |
| 3.8.5. Instruirea personalului pentru utilizare Contractantul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Contractantul va asigura pregătirea a minim 20 persoane nominalizate de Autoritatea contractantă. În perioada de pregătire, personalul trebuie să dobândească, pe domeniile de competență, cunoştinţe cu privire la utilizarea produsului în ansamblul lui (inclusiv a echipamentelor din dotare), precum şi întreţinerea acestuia (acestora). Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Durata sesiunii de instruire va fi de maxim 8 ore. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română. Activitatea va avea ca finalitate eliberarea unui document emis de către Contractant sau reprezentantul acestuia, care să ateste instruirea personalului. Toate costurile asociate instruirii sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. |  |  |
| 3.9. Servicii de mentenanță 3.9.1. Mentenanța corectivă în perioada de garanție Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului vor fi incluse în prețul completului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil. Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs din inventarul completului care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale echipament/produs atunci când autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident. Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă pentru completul Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil,ce urmează a fi livrat (inclusiv a echipamentelor/produselor din inventarul de complet) pot fi asigurate de contractant, fie prin resurse proprii, fie prin implicarea de subcontractanți. Astfel, cu cel puțin 60 zile înainte de termenul de livrare, stabilit prin contract, contractantul va face dovada că are capacitatea de a realiza activitatea de mentenanță corectivă prin resurse proprii sau va solicita autorității contractante introducerea de noi subcontractanți în executarea contractului. Introducerea de noi subcontractanți (care nu au fost declarați în ofertă) se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr 98/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V Executarea contractului de achiziţie publică - Secţiunea 1 Subcontractarea) și H.G. nr 395/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul IV Executarea contractului de achiziţie publică - Secţiunea 1 Subcontractarea). Prin sintagma ”va face dovada” se va înțelege faptul că, contractantul are obligația de a transmite autorității contractante, în copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul, pentru fiecare service prin intermediul căruia se va realiza mentenanța corectivă (service-uri ce urmează a fi menționate și în certificatul de garanție), documente care atestă că acestea sunt autorizate să presteze serviciile de mentenanță în condiții de legalitate. Pentru mentenanța dispozitivelor medicale ce fac parte din inventarul de complet pentru Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil, este necesar avizul de funcționare al unităților service, emis de A.N.M.D.M.R, conform art. 4 din Anexa la O.M.S. nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale. Din cuprinsul acestuia trebuie să reiasă că operatorul economic este avizat să realizeze activități de mentenanță a dispozitivelor medicale ofertate de contractant. NOTĂ: În conformitate cu art. 926 alin (2) din Legea nr 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară prezentarea Avizului emis de către ANMDMR dacă serviciile de mentenanță urmează a fi prestate de către însuși producătorul dispozitivelor medicale. Totodată, în baza art. 927 alin (2) din Legea nr 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, Avizul emis de către ANMDMR “nu este necesar pentru persoanele fizice și persoanele juridice, cu sediul într-un alt stat membru UE sau SEE, care desfășoară în mod legal activitățile prevăzute la art. 926 alin. (1) în statul lor de origine, atunci când prestează aceste activităţi pe teritoriul României.”. În acest sens, se va depune documentul care atestă faptul că persoana în cauză desfășoară în mod legal activități de mentenanță a dispozitivelor medicale ofertate de către contractant, în statul lor de origine. După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare. În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produselor din inventarul de complet al Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi înlăturată de către contractant în cel mult 15 zile lucrătoare de la data când a fost înștiințat în scris de către proprietar/beneficiar/utilizator final. Produsele care nu se pot repara vor fi înlocuite de contractant cu unele noi.În cazul în care piesele necesare remedierii defecţiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură service-ul, timpii de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor se vor stabili de comun acord cu reprezentanţii Contractantului, dar nu vor depăşi 20 de zile lucrătoare. În cazul în care Contractantul nu va respecta termenele menționate mai sus, pentru reparaţia unui echipament din dotarea compeltului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil, în perioada de garanție, autoritatea contractantă are dreptul, după transmiterea unei notificări prealabile, de a efectua reparația întru-un alt atelier service autorizat conform prevederilor legale menționate anterior și de a solicita plata costurilor reparației de la contractant. Contractantul are obligația de a achita costurile reparației în termen de 30 de zile de la data înștiințării. În cazul în care contractantul nu achită autorității contractante costurile de reparație a unui echipament în perioada de garanție, în termenul stabilit la paragraful anterior, pentru recuperarea prejudiciului, autoritatea contractantă se va adresa instanțelor judecătorești competente și totodată va emite un Document Constatator conf. art. 166 din Anexa la HGR nr. 395/ 2016. Garanţia produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înştiinţării contractantului sau reprezentantului său în România asupra defecţiunii şi până la data când produsul a revenit în stare bună de funcţionare, în posesia cumpărătorului/beneficiarului final. Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție, se vor prezenta suplimentar în cadrul ofertei. |  |  |
| 3.9.3. Punct de contact Pentru perioada de garanție ofertată, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante/ beneficiarului final unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. În acest sens la livrarea produselor contractantul va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței. |  |  |
| 3.10. Mediul in care este operat produsul Produsele ce intră în dotarea Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil vor trebui să poată fi utilizate în medii specifice tuturor anotimpurilor. |  |  |
| 3.11. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea Produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP la o locaţie de pe teritoriul județului Brașov. |  |  |
| 4. Atribuțiile și responsabilitățile părților În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt: Contractantul are următoarele obligații principale: - să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică; - să asigure condițiile necesare pentru efectuarea recepției calitative și cantitative; - să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produselor livrate; - să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini; - să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsele livrate conform propunerii tehnice; - să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau unde să se poată solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încât orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine; - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de sarcini; - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați; - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului; - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului; - colaborarea cu personalul autorități contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor; - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante; - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu; - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. |  |  |
| 5. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsele La livrare, toate produsele (iar după caz, inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) trebuie să fie însoţite de următoarele documente: - La livrare, toate produsele (iar după caz, inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) trebuiesă fie însoţite de următoarele documente: - inventarul completului (model MAI), în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ şi valoric (preț unitar cu TVA şi preț total); - certificate de garanţie conform condițiilor prezentului Caiet de sarcini; - instrucţiunile de exploatare şi întreţinere în limba română (tipărite şi pe suport electronic Memorie USB sau CD), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă / echipament / aparat în parte (3 exemplare). - declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele date privind punctul de contact: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată(e) în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței; - Aviz de funcționare emis de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania din care să reiasă că ofertantul este autorizat pentru activitățile de import și distribuție, instalare și mentenanță echipamentele medicale. Dispozitivele medicale furnizate, in baza propunerii tehnice, trebuie sa corespunda cu continutul avizului A.N.M.D.M. - Pentru fiecare tip de dispozitiv medical, Contractantul va trebui să prezinte declarația de conformitate/certificatul de conformitate CE, documente care certifică faptul că produsul este în conformitate cu normele de securitate și performanță recomandate de producător, conform Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale. In situatia in care pe perioada derularii contractului intervin modificari legislative, contractantul va avea in vedere respectarea acestora.; - documentul care atestă instruirea personalului. |  |  |
| 6. Recepția produselor Recepţia finală a produselor şi a echipamentelor din dotare, se va efectua în România la o locație de pe teritoriul județului Brașov, de către o comisie compusă din 5-10 persoane. Toate costurile asociate activității de recepție finală a Spital mobil de izolare și tratament-dislocabilşi a echipamentelor din dotare (inclusiv transport, cazare, masă, asigurări pentru comisia de recepție) sunt în sarcina exclusivă a contractantului și vor fi incluse în propunerea financiară. Contractantul va prezenta comisiei de recepție desemnată de Autoritatea contractantă produsul în configurația acceptată în etapa de pre-recepție. Autoritatea contractantă își rezervă un termen de recepție pentru întreg completul: Spitalului Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil de 5-10 zile lucrătoare. Contractantul va prezenta produsele la recepție, ținând cont și de timpul de recepție necesar Autorității contractante, fiind singurul răspunzător dacă termenul de recepție al produselor (ținând cont de timpul de recepție avut la dispoziție de către Autoritatea contractantă) va fi depășit și se vor aplica penalități de întârziere. Recepția calitativă se va realiza pentru fiecare produs în parte, conform propunerii tehnice și a specificației tehnice, inclusiv pentru toate echipamentele din dotarea acestora. Recepția cantitativă a produselor contractate presupune verificarea cantitativă a tuturor echipamentelor aflate în dotarea produsului, conform inventarului completului. Rezultatele recepţiei finale se vor consemna în „Procesul verbal de recepţie calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni”, încheiat la nivelul autorității contractante, semnat de ambele părţi. Procesul verbal de recepţie calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune va avea unul din următoarele rezultate: - Admiterea recepției, fără obiecții Recepția produselor va fi considerată finalizată la data încheierii Procesul verbal de recepţie calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune, fără obiecțiuni. - Respingerea recepției În cazul în care comisia de recepție decide respingerea recepției, aceasta încheie un proces-verbal în care consemnează decizia de respingere. Sesizarea Contractantului privind eventualele neconformităţi apărute la recepţie se va efectua prin procesul-verbal încheiat în acest sens. Neconformitățile menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat vor fi remediate, pe cheltuiala proprie a contractantului, cu încadrarea în termenul maxim de livrare stabilit prin contractul de furnizare (sub sancțiunea aplicării de penalități). |  |  |
| 7. Modalități si condiții de plata Modalitățile și condițiile de plată se vor stabili în cuprinsul clauzelor contractuale. |  |  |
| EVALUAREA CONFORMITĂȚII OFERTEI CU SPECIFICAȚIA TEHNICĂ nr. 113346 din 24.10.2025 |  |  |
| 2. ASIGURAREA CALITĂȚII 2.1.Pentrufiecare tip de dispozitiv medical, ofertantul vatrebuisăprezintedeclarația de conformitate/certificatul de conformitate CE, documente care certificăfaptulcăprodusulesteînconformitate cu normele de securitateșiperformanțărecomandate de producător, conform Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privinddispozitivelemedicale. În situația în care pe perioadaderulăriicontractuluiintervinmodificări legislative, contractantulvaavea în vedererespectareaacestora; 2.2. Din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, produsul trebuie să respecte cerinţele prevăzute în SR EN 60601-1:2007 - Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale sau echivalent. |  |  |
| 3. COMPONENȚĂ, ORGANIZARE Spitalul de izolare și tratament este conceput în sistem mobil din corturi pe structură metalică și containere și trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente componente: I. Unități clinice - Unitate primiri urgențe (minim 10 paturi); - Sală operatorie; - Unitate ATI (minim 15 paturi); - Unitate saloane (până la un total de 65 paturi dedicate internării pacienților de lungă durată) și până la un total de minim 235 dispozitive medicale pentru susținerea și/sau transportul pacienților (de ex. brancarde, paturi, paturi de campanie, tărgi ș.a.) necesare realizării actului medical; - Unitate investigații; - Laborator; - Farmacie; - Alte spații necesare personalului medical și/sau pacienților; - Zonă destinată aparținătorilor; II. Echipamente medicale III. Instalații: 10. Instalație de potabilizare furnizare/distribuție apă potabila și menajeră și colectare apă reziduală/contaminată; 11.Instalație de alimentare cuoxigen; 12. Instalație electrică și sistem de iluminat; IV.Echipamente logistice 1. Transpalet cu acționare manuală; 2. Transpalet cu acționare electrică; 3. Motostivuitor; 4. Containere depozitare; 5. Hală depozitare; V. Sistem IT&C Organizarea facilității medicale (tipul și numărul elementelor constructive) se va realiza astfel încât să fie acoperite toate funcțiile definite prin prezenta specificație tehnică. Totodată, configurația spitalului trebuie să permită reorganizarea în sensul restrângerii capacității pentru un număr mai mic de paturi sau extinderea capacității, pentru un număr mai mare de paturi/pacienți, funcție de nevoile operative ale beneficiarului. |  |  |
| 4. CERINȚE OPERAȚIONALE, CARACTERISTICI TEHNICO-TACTICE ȘI PERFORMANȚE Sistemul complet al Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi proiectat ca un întreg, din corturi pe structură metalicăși trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente componente și echipamente (hardware și software), perfect operaționale și compatibile unele cu celelalte, astfel încât, pentru punerea imediată în funcțiune, să nu fie nevoie de niciun fel de completări, adaptări sau actualizări ale sistemului: |  |  |
| I.UNITĂȚI CLINICE - Unitate primiri urgențe (minim 10 paturi) Unitatea primiri urgențe (UPU) va fi alcătuită dintr-un ansamblu de corturi cu structură metalică. Conectarea corturilor se va face prin conectori de îmbinare și/sau coridoare astfel încât să respecte cerințele din prezenta specificație tehnică. 4.1.1 Spații desemnate: - Intrări separate pentru pacienți CBRN si pentru pacienți uzuali - Intrarea pacienților expuși CBRN se va face în spațiul desemnat de decontaminare; - Dimensiunea ambelor intrări trebuie sa permită pătrunderea pacientului pe targa ambulanței; - Intrările în UPU trebuie să fie realizate astfel încât să nu permită pătrunderea apei în zonele clinice ale unității in afara utilizării pentru a permite trecerea persoanelor. - Zona de înregistrare și triaj pacienți - Zona de așteptare pacienți - Zona igienizare și dezinfectare pacienți septici - Zona îngrijire pacienți septici (conectată cu zona de igienizare) - Zona tratament pacienți critici - Zona tratament pacienți non-critici cu ieșire separatăîn afara spitalului pentru pacienții ambulatorii - Toalete pacienți (outpatient – pentru ambulator și pacienții din UPU) și apartinători (separat de cele pentru pacienți) |  |  |
| 4.1.2 Conectare cu alte unități clinice – interconectare: Conectat in regim unidirecțional (referitor la fluxul pacienților) în ordinea proximității cu: - Unitate investigații - Laborator - Sala operatorie - ATI - Unitate saloane - Farmacie - Alte spatii necesare personalului medical (indiferent de proximitate): - Conectarea spațiilor trebuie efectuată în regim de interior (fără părăsirea unității de adăpost a spitalului) astfel încât să permită transportul pacienților atât pe pat mobil (calculat la dimensiunile unui pat ATI minim) cât si cărucior de asistare medicală. |  |  |
| 4.1.3. Dotare generică spații: - Zona de înregistrare și triaj pacienți: - Va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică). Zona de triaj va fi prevazută în cadrul cortului prin separatoare textile, care delimitează un spatiu de minim 4 m2; - Zona de înregistrare pacienți va fi amenajată cu 2 birouri pentru lucru, confecționate din materiale care să suporte decontaminarea chimică: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cmși cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - Fiecare birou va beneficiade spații de lucru pentru laptop, - Va fi dotată cu 1 imprimantă multifunctională laser A4 și 1 imprimantă brățări; - Va dispune de 2 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înăltime; - Dotată cu minim 1 buc. pat triaj/scaun ce poate fi orizontalizat complet și aparatură medicală triaj (monitor cu posibilitate monitorizare AV, TA, SpO2); |  |  |
| - Zona așteptare pacienți: - Zona de asteptare pacienți poate fi inclusă în zona de triaj dacă spațial permite; - În zona de așteptare se vor livra 3 bănci pliabile cu următoarele caracteristici: - formă dreptunghiulară, cu posibilitatea de a se plia în jumătate, prevăzută cu mâner de transport; - portabile, fabricate din plastic/material similar (grosime minimă 3 cm), de culoare albă, cu cadru din oțel robust; - suprafețele din plastic/material similar vor fi impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi, fiind susținute de un cadru din oțel tratat anticoroziv; - cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - dimensiuni în poziția de lucru: lungime 180 - 185 cm; lățime 25 - 30 cm; înălțime 40 – 45 cm; - masa totală: maxim 10 kg, iar sarcina: minim 300 kg; |  |  |
| - Zona igienizare și dezinfectare pacienți septici: - Zona pentru decontaminare va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică). - Cortul va fi prevăzut cu 3 fluxuri de decontaminare: un flux de decontaminare pentru femei, un flux pentru decontaminare bărbați și un flux pentru decontaminare pacienți imobilizați; - Fluxul pentru decontaminarea pacienți imobilizați este dispus între fluxul de decontaminare pentru femei și fluxul de decontaminare pentru bărbați; - Fluxul pentru decontaminarea pacienți imobilizați va fi prevăzut cu suporți pentru transportarea victimelor cu targa. Acesta va fi constituit dintr-un sistem mobil pe roți, compatibil cu targa ofertată, facilitând deplasarea victimei prin fluxul pentru decontaminare victime. - Fiecare flux este format din 3 zone: zona pentru primire și dezbrăcare, zona pentru decontaminare/clătire și zona pentru îmbrăcare; - Cortul va fi prevăzut cu 3 căi de acces la intrare și 3 căi de ieșire; - Pereții despărțitori/perdelele despărțitoare ce separă cele 3 fluxuri de decontaminare sunt atașati/atașate la elementele constructive ale plafonului cortului; - Pereții despărțitori/perdelele despărțitoare vor fi impermeabili/impermeabile, netransparente și din material ignifug; - Sistemul de dușuri pentru zona de decontaminare/clătire bărbați și femei este prevăzut cu cel puțin 1 duș cu furtun și cel puțin 3 duze de stropire poziționate la distanțe diferite; - Sistemul de dușuri pentru zona de decontaminare/clătire victime este prevăzut cu cel puțin 2 dușuri cu furtunuri extensibile rabatabile la plafon; - Zona de decontaminare/clătire pentru cele 3 fluxuri va fi înconjurată cu perdele impermeabile și netransparente astfel încât apa contaminată să fie colectată doar în cuvă. - Perdelele vor fi etanșe și nu vor permite infiltrarea apei contaminate în celelalte zone menționate anterior; - Cuva pentru apă contaminată reține apa rezultată în urma decontaminării persoanelor și va fi pliabilă; - Evacuarea apei contaminate din cuvă se varealiza cu ajutorul unei pompe submersibile; - Podeaua zonei de decontaminare/clătire va fi înălțată, de tip grătar și va susține greutatea persoanelor din interior la capacitate maximă de decontaminare a cortului; - Toate materialele din componența pereților și a perdelelor vor fi rezistente la substanțele folosite pentru decontaminare; - Se va asigura iluminatul pentru cele 3 fluxuri de decontaminare; - Cortul va conține toate conexiunile, instalațiile, furtunurile, distribuitoarele și accesoriile necesare funcționării împreună cu sistemul de încălzire apă și dozare decontaminant; - Sistemul de încălzire apă și dozare decontaminantva avea următoarele caracteristici: - Asigură furnizarea apei și soluției de decontaminare pentru cel puțin 80 persoane/oră; - Va asigura un debit de apă caldă de minim 2600 l/h la o presiune de 3 bari și o temperatură minimă de 30°C; - Va asigura un debit de apă caldă de minim 900 l/h la o presiune de 80 bari și o temperatură minimă de 85°C; - Motorul va fi termic, cu puterea minimă de 9 CP și combustibil Diesel; - Pornirea va fi electrică înclusiv la temperaturi mai mici de 0°C; - Arzătorul va avea schimbător de căldură/boiler sau echivalent de minim 73.000 kcal/h (84,899 kW); - Sistemul va avea: panou/tablou de comandă/control și lance pentru decontaminarea cu racord, furtun și duze; |  |  |
| - Zona îngrijire pacienți septici: - Va fi conectată cu zona pentru decontaminare pacienți septici și zona de așteptare pacienți. Între zona de îngrijire pacienți septiciși zona de așteptare pacienți se va prevedea o zona de filtru pentru accesul personalului medical, cu fluxuri separate pentru intrare și ieșire amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică). - Fluxul de intrare trebuie să fie prevăzut cu mobilier decontaminabil chimic pentru depozitatea echipamentelor de protecție specifice acestei zone de risc (combinezoane de protecție, măști, mănuși, ochelari, etc) și chiuvetăcu acționare la picior, cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemul de curgere a apei cu acționare electrică, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10l; - Fluxul de ieșire din cortul de filtru menționat anterior va permite accesul atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți și va fi dimensionată pentru transportul pacienților cu targa. De asemenea, pe același flux se va prevedea un duș(cu circuit închis) în vederea decontaminării personalului medical și un coș pentru colectarea deșeurilor medicale contaminate de minim 120l. - Zona de îngrijire pacienți CBRN/septici va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr.1 la prezenta specificație tehnică); - Cortul va avea o cameră cu presiune negativă instalată în interiorul cortului, realizată din materiale specifice; - WC și chiuvetă în cort sau legatură cu alt cort separat, strict destinat pentru pacienții septici din acest compartiment; - În interiorul camerei va fi un mediu cu presiune negativă în care aerul contaminat este filtrat de sistemul de filtrare a aerului; - Sistemul de filtrare a aerului va avea următoarele caracteristici: - Sistem de filtrare în 3 trepte - Filtru HEPA - Pornire automată - Capacitate de purificare: 2000 m3/h - Alimentare la prize de 230V - Minim 2 buc. brancarde deplasabile pe roți, uni-bloc, cu saltele individuale, cu spătar rabatabil reglabil, cu suport perfuzii și laterale culisante pentru siguranța pacientului (saltele ce trebuie să permită decontaminarea chimică); - Separatoare textile spațiu pat ce pot fi igienizate/decontaminate; - Aparatura medicală individuală/pat (monitor, aspirator secreții cu filtru electric/sau conectat la instalația de aspirare a unității, 2 injectomate, ventilator); - Monitor portabil (cu acumulator reîncărcabil, AV, TA, SpO2) cu defibrilator și cardiostimulator extern - 1 buc; - 1 aparat oxigenoterapie de tip AIRVO; - Acces la prize de oxigen funcționale; - Barbotare oxigen pentru fiecare pat; - Aparat mobil EKG; - Ventilator portabil; - Masa tratament cu compartimente depozitare medicație și materiale sanitare, mobilier pe roți, din material dur ce poate fi decontaminat chimic; - Spălător/chiuvetă conectat la circuit închis; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Dozator fără atingere pentru substanțe antiseptice pentru spălare mâini personal medical; - Echipament electric, portabil (mobil pe roți) pentru decontaminarea aero-micro-florei prin pulverizare; - Lampă infraroșusau UV pentru decontaminare aero-microfloră cu următoarele specificații: - - Mobilă, pe suport/stativ cu roți - - Acțiune bactericidă - - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2 - - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore - - Zona de înregistrare pacienți va fi amenajată cu 2 birouri pentru lucru, confecționate din materiale care să suporte decontaminarea chimică: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime; |  |  |
| - Zona tratament pacienți critici: - Conectare cu spațiul de înregistrare/triaj și exteriorul pentru circuitul de transfer interspitalicesc al pacienților; - Zona de tratament pacienți critici va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică); - Minim 2 brancarde deplasabile pe roți, uni-bloc, cu saltele individuale, cu spătar rabatabil reglabil, cu suport perfuzii și laterale culisante pentru siguranța pacientului (saltele ce trebuie să permită decontaminarea chimică), 2,5 metri pătrați/pat; - Spațiul trebuie să cuprindă o alveola individualizată (prin separatoare textile) pentru îngrijirea pacientului, de minim 2,5m2; - 1 buc. aparat mobil EKG; - 1 buc. aparat oxigenoterapie de tip AIRVO; - Separatoare textile spațiu pat ce pot fi igienizate/decontaminate în funcție de numărul de paturi/brancarde; - Aparatură medicală individuală/pat (1 buc. monitor, 1 buc.aspirator secreții cu filtru electric/sau conectat la instalația de aspirare a unității, 3 injectomate, 1 buc. ventilator); - 2 buc. monitor portabil (cu acumulator reîncărcabil, AV, TA, SpO2) cu defibrilator si cardiostimulator extern; - 1 buc. endoscop mobil; - 1 buc. bronhoscop mobil; - 1 buc. încălzitor soluții perfuzabile; - 1 buc. ecograf mobil cu sonde pentru evaluare abdominală, părți moi, intra-vaginală, fereastră cardiacă; - Acces la prize de oxigen funcționale; - 10 buc. butelii oxigen portabil 5-10l cu reductoare interoperabile cu ventilatorul de transport; - Barbotoare oxigen pentru fiecare pat; - 1 buc. ventilator portabil; - 1 buc. masă tratament cu compartimente depozitare medicație și materiale sanitare, mobilier pe roți, din material dur ce poate fi decontaminat chimic; - Mobilier depozitare materiale sanitare ce poate fi decontaminat chimic; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Dozator fără atingere pentru substanțe antiseptice pentru spălare mâini personal medical; - Lampă iluminare de tip „spot” portabilă; - 1 buc. incubator neonatologic; - 1 buc. ventilator nou-născut; - Lampă infraroșu sau UV pentrudecontaminare aero-microfloră, cu următoarele specificații: - - Mobilă, pe suport/stativ cu roți - - Acțiune bactericidă - - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2 - - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore - 1 buc. chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemde curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - 3 birouri pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înâlțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime. - Frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. |  |  |
| - Zona tratament pacienți non-critici: - Conectare cu spatiul de înregistrare și triaj și conectare cu exteriorul, pentru circuitul de externare al pacienților - Zona de tratament pacienți critici va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică); - Minim 6 brancarde deplasabile pe roți, uni-bloc, cu saltele individuale, cu spătar rabatabil reglabil, cu suport perfuzii și laterale culisante; - Separatoare textile spațiu pat ce pot fi igienizate/decontaminate; - Minim 4 scaune deplasabile pe roți ce pot fi orizontalizate; - Minim 4 scaune cu rotile pliabile pentru transportul pacienților cu deficiențe de mobilizare; - 1 buc. aparat mobil EKG; - Aparatură medicală individuală/pat (1 buc. monitor, 1 buc. aspirator secreții cu filtru electric/sau conectat la instalația de aspirare a unității). - 1 injectomat la 2 paturi; - Acces la prize de oxigen funcționale; - Barbotoare oxigen pentru fiecare pat; - Masă tratament cu compartimente depozitare medicație și materiale sanitare, mobilier pe roți, din material dur ce poate fi decontaminat chimic; - Spălător inox cu blat ce permite și pregătirea ghipsului; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Mobilier depozitare materiale sanitare ce poate fi decontaminat chimic; - Dozator fără atingere pentru substanțe antiseptice pentru spălare mâini personal medical; - 1 buc. monitor portabil (cu acumulator reîncărcabil, AV, TA, SpO2) cu defibrilatorși cardiostimulare externă; - 1 buc. lampă infraroșusau UVpentru decontaminare aero-microflorăspecificații: - - Mobilă, pe suport/stativ cu roți; - - Acțiune bactericidă; - - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2; - - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore. - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - 3 birouri pentru personalul medical, confecționate din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime; - Spațiul trebuie să cuprindă o alveola individualizată (prin separatoare textile) pentru îngrijireapacientului pediatric, de minim 2,5m2. |  |  |
| - Toalete pentru pacienți - Conectare cu zona de inregistrare și triaj pacienți - Toaletele vor fi amplasate într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică); - Separate pentru bărbați/femei; - Toaleta destinată personalului de sex feminin va fi prevăzută cu dotări ce permit utilizarea și de către persoanele cu handicap; - Utilități obligatorii: vas toaletă, chiuvetă, oglindă, suport hârtie igienicăși suport șervețele; |  |  |
| 4.1.4. Norme aplicate spații (dimensiuni minime, structură, materiale, specificații etc.): - Toate separatoarele spațiilor clinice (uși/intrări) trebuie să permită transferul pacientului pe structura de pat ATI; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie să permită decontaminarea chimică; - Saltelele aferente brancardelor trebuie să fie individuale, detașabile, decontaminabile chimic; - În spațiul de „Îngrijire pacienți critici” spațiul trebuie să permită raportul de minimum 2,5 metri pătrați/pat; - Spațiul trebuie să cuprindă o alveolă individualizată (prin separatoare textile) pentru îngrijirea pacientului, de minim 2,5m2; - În toate celelalte spații îngrijire pacienți aferente compartimentării, spațiul trebuie să fie suficient pentru respectarea numărului de paturi/brancarde menționat (deplasabile pe roți, uni-bloc, cu saltele individuale, cu spătar rabatabil reglabil, și laterale culisante pentru siguranța pacientului (saltele ce trebuie să permită decontaminarea chimică) cât și deplasarea liberă a personalului printre acestea); - Dimensiunea spațiilor interioare trebuie să permită deplasarea personalului nestingherită în ortostatism complet, indiferent de înălțimea individuală; - Toate spațiile trebuie să aibă posibilitatea să fie ventilate/aerisite în exterior; - Spațiile trebuie să fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Podeaua trebuie să fie impermeabilă, să permită igienizarea și decontaminarea chimică umedă prin ștergere facilă. |  |  |
| 4.2. Sali operatorii (x2) 4.2.1. Spatii desemnate: - Sala Operații; - Zone echipare personal; - Zone recuperare imediat postoperatorie; 4.2.2. Conectare cu alte unități clinice – interconectare: A. Conectare cu UPU; B. Conectare cu ATI. |  |  |
| 4.2.3. Dotare generică spații: - Sala operații - Sală operații - Sala de operații va fi amplasată într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică); - Masă operații multi-specialitate (pentru intervenții ortopedice, ginecologice, chirurgie generală). Masa operații trebuie să fie ajustabilă pe înălțime, lungime, să poată fi înclinată lateral și orizontal. Masa radio-transparentă; - Aparat anestezie cu ventilator dedicat pentru fiecare masă operatorie; - Monitor funcții vitale (AV, SpO2, TA invaziv și non-invaziv, capnometrie) pentru fiecare masă operatorie; - Minim 1 buc. Barbotare oxigen pentru fiecare masă operații; - Aspirator pentru fiecare masa operatorie; - Injectomate -minim 5 pentru fiecare sală operatorie; - Încălzitor soluții perfuzabile pentru fiecare masă operatorie; - Aparat electro-chirurgical pentrufiecare masă operatorie; - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Iluminator chirurgical pentru fiecare masă operatorie cu posibilitate ajustare poziție; - Masă mobilă instrumentar dedicat pentru sala de operații, pentru fiecare masă operatorie; - Mobilier depozitare materiale sanitare, decontaminabil chimic; - Mobilier depozitare instrumentar chirurgical steril, decontaminabil chimic; - Lampa decontaminare aeromicrofloră potrivită pentru spațiul sălii operatorii pentru fiecare masă operatoriecu urmatoarele specificații: - - Mobilă, pe suport/stativ cu roți - - Acțiune bactericidă - - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2 - - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore ; - Acces la gazele medicale, inclusiv anestezice; - Aparat decontaminare prin pulverizare aero-microflora pentru fiecare masă operatoriecu urmatoarele specificații: - Asigurarea decontaminării prin nebulizare a unui spațiu de minim 50 m3 - Asigurarea unui debit de nebulizare între 2,5-3,5 ml/m3 - Nivel zgomot aparat de maxim 110 db - Greutate aparat nebulizare de maxim 7 kg - Dimensiuni maxime aparat 220x320x260 mm - Utilizarea în siguranță a spațiului de către personal medical și pacient după maxim 20 minute de la finalizarea nebulizării. - Una din cele două săli operatorii va avea o cameră cu presiune negativă instalată în interiorul cortului, rezlizată din materiale specifice; - În interiorul camerei va fi un mediu cu presiune negativă în care aerul contaminat este filtrat de sistemul de filtrare a aerului; - Sistemul de filtrare a aerului va avea următoarele caracteristici: - Sistem de filtrare în 3 trepte; - Filtru HEPA; - Pornire automată; - Capacitate de purificare: 2000 m3/h; - Alimentare la prize de 230V. |  |  |
| - Zona echipare personal - Conectare cu sala operatorie; - Va fi amplasată în cortul operator și prevăzut cu separatoare față de blocul operator sau un cort separat, conectat cu blocul operator; - Chiuvete pentru spălare personal chirurgical cu instalație de apă sterilă, cu sistem de filtru terminal (minim 2). Se vor livra minim 100 filtre apă sterilă. - Chiuvetele vor avea următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electrică, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Oglindă cu lungimea minimă 30 cm. și lățimea minimă 20 cm.; - Aparat eliberare soluții igienizare mâini fără contact; - Mobilier depozitare echipamente de protecție pentru fiecare sala decontaminabil chimic; - Cuier haine. |  |  |
| - Zone recuperare postoperatorie (minim 2 zone) ce poate fi utilizatăși ca zonă preoperatorie; - Amplasat intr-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică), conectat cu zona de echipare personal/ sala operatorie, cât si prin culoarul care face legatura cu UPU si ATI; - 1 buc. brancard deplasabilpe roți, uni-bloc, cu suport perfuzii, cu saltea individuală, cu spătar rabatabil reglabil, și laterale culisante pentru siguranța pacientului (saltele ce trebuie sa permită decontaminarea chimică); - 1 buc. monitor funcții vitale (AV, SpO2, TA) cu defibrilator si cardiostimulare externă; - 1 buc. ventilator portabil; - Acces la instalația de oxigen; - 2 buc. butelii oxigen portabil 5-10l cu reductoare interoperabile cu ventilatorul de transport; - 3 buc. injectomate; - 1 buc. aspirator de secreții; - Mobilier depozitare materiale sanitare decontaminabil chimic. |  |  |
| 4.3.Unitati ATI (minim 15 paturi) 4.3.1.Spații desemnate: - Terapie intensivă septici minim 5 paturi; - Terapie intensivă uzualăminim 10 paturi; - Spațiu echipare personal; - Spațiu monitorizare pacienți. 4.3.2. Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Conectare cu sala operatorie; - Conectare cu UPU; - Conectare cu unitate saloane |  |  |
| 4.3.3. Dotare generica spatii: - Terapie intensivă septici: - Va fi amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică); - Minim 5 paturi de terapie intensivă, mobile, pe roți, cu saltea anti-escară decontaminabilă chimic, cu măsuță pliabilă „nursing”, cu brațe laterale culisabile pentru protecția pacientului, cu suport perfuzii, cu spătar reglabil cu comandă electronică. Spațiul aferent patului trebuie să fie de minim 2,5 m2 (cu incluziunea patului); - Aparatura medicală individuală/pat (1 buc. monitor – AV, SpO2, TA invaziv și non-invaziv, 1 buc. aspirator secreții cu filtru electric/sau conectat la instalația de aspirare a unității, 5 injectomate, 1 buc. ventilator); - 2 buc. monitor portabil (cu acumulator reîncărcabil, AV, TA, SpO2) cu defibrilatorși cardiostimulator extern; - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - 2 buc. aparateoxigenoterapie de tip AIRVO; - Acces la prize de oxigen și aer comprimat funcționale; - 4 buc. butelii oxigen portabil 5-10l cu reductoare interoperabile cu ventilatorul de transport; - 3 birouri pentru personalul medical (localizat în unitatea de monitorizare cu acces vizual în ambele spații ATI), confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime; - Barbotoare oxigen pentru fiecare pat; - 1 buc. ventilator portabil; - 1 buc. ecograf mobil cu sonde pentru evaluare abdominală, părți moi, intra-vaginală, fereastră cardiacă; - 1 buc. aparat mobil EKG; - Încălzitor perfuzii portabil; - Masă tratament cu compartimente depozitare medicație și materiale sanitare, mobilier pe roți, din material dur ce poate fi decontaminat chimic; - Mobilier depozitare materiale sanitare ce poate fi decontaminat chimic; - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemul de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Dozator fără atingere substanțe antiseptice pentru spălare mâini personal medical; - Lampă iluminare de tip „spot” portabilă; - 1 buc. incubator neonatologic; - 1 buc. ventilator nou-născut; - Lampa infraroșu sau UV pentru decontaminare aero-microflorăcu urmatoarele specificații: - - Mobilă, pe suport/stativ cu roți - - Acțiune bactericidă - - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2 - - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore; - - Aparat decontaminare prin pulverizare aero-microflorăcu urmatoarele specificații: - Asigurarea decontaminării prin nebulizare a unui spațiu de minim 50 m3 - Asigurarea unui debit de nebulizare între 2,5-3,5 ml/m3 - Nivel zgomot aparat de maxim 110 db - Greutate aparat nebulizare de maxim 7 kg - Dimensiuni maxime aparat 220x320x260 mm - Utilizarea în siguranța a spațiului de către personal medical și pacient după maxim 20 minute de la finalizarea nebulizarii. - Sistem de presiune negativă integrat logistic; - Zona de filtru conectabilăîntre zona de monitorizare și zona ATI septici. Spațiu de filtru personal medical la intrarea în ATI septici (dinspre zona de monitorizare), dotat cu dulap medical pentru depozitarea echipamentelor de protecție individuală, chiuvetăși recipient colectare echipament de protecție individuală rezultate prin dezechipare, spațiu ce permite compartimentarea în 2 zone (intrare/curatși ieșire/decontaminare pentru personalul medical); - Spatiul de ATI septici va avea intrare separată pentru pacienți septici conectată cu zona de culoar comun care face legatura între UPU, săli operatorii și saloane; - Intrările vor permite accesul pentru un pat ATI deplasabil pe roți. |  |  |
| - Terapie intensivă uzuală: - Va fi amplasat în minim 2 corturi cu structura metalică(conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică), interconectabile între ele, în care se vor amplasa paturile astfel: - În primul cort se vor dispune minim 6 paturi, asigurându-se o suprafață de minim 2,5 m2/ pat; - În al doilea cort se vor dispune minim 4 paturi, asigurându-se o suprafata de minim 2,5 m2/ pat, la care se adaugăși mobilierul pentru personalul medical. - Minim 10 paturi de terapie intensivă, mobile, pe roți, cu saltea anti-escara decontaminabilă chimic, cu măsuță pliabila „nursing”, cu brațe laterale culisabile pentru protecția pacientului, cu suport perfuzii, cu spătar reglabil cu comandă electronică. Spațiul aferent patului trebuie să fie de minim 2,5 metri pătrați (cu incluziunea patului); - Aparatură medicală individuală/pat (1 buc. monitor – AV, SpO2, TA invaziv și non-invaziv , 1 buc. aspirator secreții cu filtru electric/sau conectat la instalația de aspirare a unității, 5 injectomate, 1 buc. ventilator); - 4buc. aparate oxigenoterapie de tip AIRVO; - Monitor cu defibrilator cu posibilitate de cardiostimulare externă(2 per unitate); - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Acces la prize de oxigen și aer comprimat funcționale; - 10 buc. butelii oxigen portabil 5-10l cu reductoare interoperabile cu ventilatorul de transport; - Barbotoare oxigen pentru fiecare pat; - 1 buc. ventilator portabil; - 1 buc. ecograf mobil cu sonde pentru evaluare abdominală, părți moi, intra-vaginală, fereastră cardiacă; - 1 buc. aparat mobil EKG; - Încălzitor perfuzii portabil; - Masă tratament cu compartimente depozitare medicație și materiale sanitare, mobilier pe roți, din material dur ce poate fi decontaminat chimic; - Mobilier depozitare materiale sanitare ce poate fi decontaminat chimic; - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemde curgere a apei cu acționare electrică, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Dozator fără atingere substanțe antiseptice pentru spălare mâini personal medical; - Lampa iluminare de tip „spot” portabilă; - 1 buc. incubator neonatologic; - 1 buc. ventilator nou-născut; - Lampa infraroșu decontaminare aero-microflorăcu urmatoarele specificații: - Mobilă, pe suport/stativ cu roți - Acțiune bactericidă - Dedicată spațiilor cu suprafață de minim 12 m2 - Tuburi UV cu durata de viată de minim 9000 ore; - Aparat decontaminare prin pulverizare aero-microfloră cu urmatoarele specificații: - Asigurarea decontaminării prin nebulizare a unui spațiu de minim 50 m3 - Asigurarea unui debit de nebulizare între 2,5-3,5 ml/m3 - Nivel zgomot aparat de maxim 110 db - Greutate aparat nebulizare de maxim 7 kg - Dimensiuni maxime aparat 220x320x260 mm - Utilizarea în siguranță a spațiului de către personal medical și pacient după maxim 20 minute de la finalizarea nebulizarii. - 3 birouri pentru personalul medical, confecționate din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înaltime; - Unitatea de terapie intensivă uzuală astfel descrisă, trebuie să fie conectată cu zona de monitorizare pacienți (pentru traficul personalului medical). |  |  |
| - Spațiu echipare personal: - Amplasat într-un cort cu structură metalică(conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică), conectat cu coridorul pentru acces medical și cu spațiul de monitorizare pacienți. - Spațiu aflat la intrarea în unitatea ATI necesar echipării personalului medical (protecție suplimentară încălțăminte, halat, capelina, masca facială, toate echipamente unică folosință – minim 400 seturi); - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Recipiente colectare echipamente utilizate; - Mobilier depozitare echipamente protecție, decontaminabil chimic; - Dispersoare fără contact soluție igienizare mâini; |  |  |
| - Spațiu monitorizare pacienți - Stație centrală monitorizare funcții vitale pacienți (conectată cu cele 30 monitoare ATI); - 5 birouri pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime. - Chiuvetă și oglindă; - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Dispersoare fără contact soluție igienizare mâini. |  |  |
| 4.3.4. Norme aplicate spații: - Corturi pe structură metalică cu presiune negativăși instalație de filtrare a aerului pentru toata zona clinică ATI septici; - Zona de ATI septici trebuie să fie dotată cu spațiu tip „filtru” pentru echiparea, dezechiparea și decontaminarea personalului medical, spațiu suficient pentru 2 persoane și recipiente de colectare a echipamentelor contaminate, spațiu necesar la intrarea în zona clinică și separată cu intrări ermetice de celelalte spații; - Toate separatoarele spații clinice (uși/intrări) trebuie să permită transferul pacientului pe structura de pat ATI; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie să permită decontaminarea chimică; - Saltelele aferente brancardelor trebuie să fie individuale, detașabile, decontaminabile chimic; - În toate celelalte spații îngrijire pacienți aferente compartimentării, spațiul trebuie să fie suficient pentru respectarea numărului de paturi/brancarde menționat (deplasabile pe roți, uni-bloc, cu saltele individuale, cu spătar rabatabil reglabil, și laterale culisante pentru siguranța pacientului (saltele ce trebuie să permită decontaminarea chimică) cât și deplasarea liberă a personalului printre acestea; - Toate spațiile trebuie să aibă posibilitatea să fie ventilate/aerisite în exterior; - Spațiile trebuie să fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Toate spațiile prezentate (inclusiv zona de filtru ieșire) trebuie să fie prevăzute cu chiuvete cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; |  |  |
| 4.4. Unitate saloane, minim 40 paturi pentru îngrijire pacient prelungităsi extins la 300 prin dispozitive medicale pentru susținerea și/sau transportul pacienților (de ex. brancarde, paturi, paturi de campanie, tărgi ș.a.) necesare realizării actului medical per facilitate medicală completă 4.4.1. Spații desemnate: - Unități saloane cu oxigen; - Unități saloane fără oxigen; - Spațiu de lucrupentru personal. - Unitati extindere capacitate clinica (minim 235 targi). 4.4.2. Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Conectare cu UPU; - Conectare cu ATI; - Conectat cu zona de externare pacienți. |  |  |
| 4.4.3. Dotare generica spatii: - Unități saloane cu oxigen - Amplasat într-un cort cu structura metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică)pentru minim 10 paturi; - Brancarde/paturi cu saltele individuale; - Acces la instalația de oxigen pentru fiecare pat individual; - Monitor portabil cu pulsoximetru și manșete TA (minim 3 dimensiuni) pentru fiecare salon; - 1 buc. monitor portabil cu defibrilator per salon cu oxigen; - 1 buc. EKG mobil per salon cu oxigen paturi; - Mobilier depozitare bunuri pacient pentru fiecare pat individual; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Masa va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vorsusține fiecare o greutate de minim 120 kg; - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemul de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Suporți perfuzii 1 buc la 2 paturi; - Concentratoare oxigen (10 buc). |  |  |
| - Unități saloane fără oxigen - Amplasat în minim 2 corturi cu structură metalică interconectate (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică)asigurând spațiul necesar pentru minim30 paturi; - Brancarde/paturi cu saltele individuale; - Monitor portabil cu defibrilator, cu pulsoximetru și manșete TA (minim 3 dimensiuni) pentru fiecare salon; - Mobilier depozitarebunuripacient pentru fiecare pat individual; - 1 EKG mobil; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Masa va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemul de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Suporți perfuzii 1 buc la 2 paturi; - Toalete – minim 6; - Separate pentru bărbați/femei; - Unul dintre spațiile de toaletă/dușuri va fi dotat și organizat special pentru utilizarea de către persoane cu handicap; - Utilități obligatorii: vas toaletâ, chiuvetă, oglindă, dozator săpun, suport hârtie igienicăși suport șervetele; - Unități duș separate femei/bărbați/cu cada pentru persoane cu dizabilități fie separat fie in cadrul toaletelor (minim 2 pentru bărbați, 2 pentru femei și una pentru persoane cu dizabilități); |  |  |
| - Spațiu de lucru pentru personal - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică)asigurând spațiul necesar pentru 5 birouri de lucru; - 5 birouri pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vorsusține fiecare o greutate de minim 120 kg; - Canapea 2 persoane; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înâlțime. - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Dispersoare fără contact pentru soluție igienizare mâini; |  |  |
| - Unități extindere capacitate clinică (minim 235 targi) - 235 targi cu suport de asezare sol, utilizate in caz de mărire capacitate primire pacienti. - Minim 18 corturi cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3 la prezenta specificație tehnică) care să permită extinderea capacității menționate; |  |  |
| 4.4.4. Norme aplicate spații (dimensiuni minime, structură, materiale, specificații etc.): - Toate separatoarele spatii clinice (uși/intrări) trebuie sa permită transferul pacientului pe structura de pat ATI; - Zona externare pacienți (zona de ieșire a pacienților externați fără să urmeze circuitul de intrare a pacienților prin UPU, ATI și sala operatorie; - Așezarea paturilor trebuie să permită pacienților și personalului medical deplasarea nestingherită intre ele; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie sa permită decontaminarea chimica; - Dimensiunea spațiilor interioare trebuie să permită deplasarea personalului nestingherită in ortostatism complet, indiferent de înălțimea individuala (inălțime minimă 210 cm); - Toate spațiile trebuie sâ aibă posibilitatea să fie ventilate/aerisite în exterior; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece ; Podeaua trebuie sa fie impermeabilă, sâ permită igienizarea și decontaminarea chimică umedă prin ștergere facilă. Podeaua trebuie să permită deplasarea pe roți a brancardelor. |  |  |
| 4.5. Unitate investigații 4.5.1.Spații desemnate: - Radiologie; - Laborator ecografie. - Computer tomograf 4.5.2.Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Conectat cu UPU; - Conectat cu sală operații; - Conectat cu ATI. |  |  |
| 4.5.3. Dotare generică spații: - Radiologie: - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică); 1.Sistem radiologie digital - - Sistem de radiologie digitală capabil să efectueze radiografiile obișnuite (inima-pulmonar, abdomen lateral, anteroposterior, radiografii membre în incident minim 2 axe) atât în poziție ortostatică cât și în clinostatism; - - Va fi prevăzut cu suport; - - Capacitatea de a transmite imaginile capturate pe un laptop; 2.Aparat de radiologie digitală portabil - - Aparat de radiologie digitală portabil capabil să fie transportat pe patul pacientului în UTI, sala de operație sau UPU (suplimentar); - - Se va putea monitoriza pe displayul aparatului nivelul bateriei; - - Greutate aparatului: maxim 15 kg (cu bateria inclusă); - - Sigur pentru utilizare în spațiu deschis, cu siguranță pentru radiații limitată la cel mult 3 metri; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; - Zona așteptare pacienți în proximitate cu minim 3 locuri pe scaune. |  |  |
| - Laborator ecografie: - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică) - Aparat ecografie mobil, de dimensiuni reduse, cu suport care să permită deplasarea pe roți, capabil să efectueze ecografii abdomino-pelvine, fereastră cardiologică, părți moi, Doppler, ecografie intravaginală; - Scaun examinator; - Brancardă cu spătar rabatabil mobil cu deplasare pe roți; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va susține o greutate de minim 120 kg; |  |  |
| - Computer tomograf: - Aparat computer-tomograf dedicat examinării cerebrale, portabil, deplasabil pe roti. |  |  |
| 4.5.4. Norme aplicate spatii - Toate spatiile trebuie sa aibă posibilitatea sa fie ventilate/aerisite in exterior; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Podeaua trebuie sa fie impermeabila, sa permită igienizarea si decontaminarea chimica umeda prin ștergere facila. Podeaua trebuie sa permită deplasarea pe roti a brancardelor. |  |  |
| 4.6. Laborator 4.6.1. Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Conectare cu UPU (in proximitate imediata); - Conectare cu restul unității medicale. |  |  |
| 1.6.2. Dotare generică spații: - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din nr. 2la prezenta specificație tehnică) - Aparate de laborator ce au capacitatea de a realiza următoarele tipuri de analize: - Hemoleucogramă; - Ionogramă; - Gazometrie arterială/venoasă; - Determinare grup Rh; - Biochimie sangvină; - Coagulare individuală; - Analiză toxicologică urinară; - Analiză sumar urină și urocultură; - Analiză enzime cardiace, D-dimeri, PCR, fibrinogen, procalcitonină; - Analiză agenți infecțioși necesar transfuziilor sangvine; - Mobilier suport aparate de laborator, dinaliaj ușor, decontaminabile chimic; - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Spații desemnate menținere probe recoltate; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adancime minim 40 cm, latime minim 120 cm, pevazut cu polițe reglabile pe înălțime; - Mobilier echipamente medicale și materiale biologice; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vorsusține fiecare o greutate de minim 120 kg; - Echipament medical necesar pentru menținerea, pregătirea, testarea și manipularea soluțiilor transfuzabile. |  |  |
| 4.6.3. Norme aplicate spații (dimensiuni minime, structură, materiale, specificații etc.): - Spațiul trebuie sa fie izolat/delimitat de accesul pacienților/aparținătorilor; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie sa permită decontaminarea chimica; - Dimensiunea spatiilor interioare trebuie să permită deplasarea nestingherita a personalului in ortostatism complet, indiferent de înălțimea individuala; - Toate spatiile trebuie să aibă posibilitatea sa fie ventilate/aerisite in exterior; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Podeaua trebuie sa fie impermeabilă, protejată la orice tip de acțiune mecanică sau chimică și să permită igienizarea și decontaminarea chimică umedă prin ștergere facilă. |  |  |
| 4.7. Farmacie 4.7.1.Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Conectată cu unitatea medicală; - Conectată cu exteriorul pentru flux pacienți ambulatori |  |  |
| 4.7.2. Dotare generică spații: - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2la prezenta specificație tehnică) - Echipamente medicale necesare realizării „coldchain” pentru medicație; - 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vorsusține fiecare o greutate de minim 120 kg; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe înălțime; - Mobilier depozitare materiale medicale și medicație aferentă întregii unități medicale ce poate fi decontaminat chimic (eventual în cadrul unui depozit). |  |  |
| - Lăzi metalice, stacabile, de diferite dimensiuni pentru depozitarea materialelor sanitare si medicatiei (minim 100 buc), după cum urmează: - Lăzi metalice mici (20 buc.): - Ladă metalică confecționată din alimuniu; - Dimensiuni: lungime 55 – 60 cm, lățime 35 - 40 cm, înălțime 20 - 25 cm; - Volumul: minim 40 l; - Masa: maxim 5 kg; - Prevăzută cu minim 2 mânere laterale, rabatabile,ce vor suporta o masă de minim 50 kg; - Închiderea părții superioare se va realiza prin minim 2 clapete. - Partea superioară se va rabata la minim 90°; - Lada va fi prevăzută cu suporți rezistenți pentru stivuire |  |  |
| - Lăzi metalice medii (40 buc.): - Ladă metalică confecționată din aluminiu; - Dimensiuni:lungime 70 – 80 cm, lățime 35 - 40 cm, înălțime 30 - 35 cm; - Volumul: minim 80 l; - Masa: maxim 6,5 kg; - Pravăzută cu minim 2 mânere laterale, rabatabile, ce vor suporta o masă de minim 50 kg; - Închiderea părții superioare se va realiza prin minim 2 clapete. - Partea superioară se va rabata la minim 90°; - Lada va fi prevăzută cu suporți rezistenți pentru stivuire. |  |  |
| - Lăzi metalice mari (40 buc.): - Ladă metalică confecționată din aluminiu; - Dimensiuni: lungime 70 – 80 cm, lățime 50 - 60 cm, înălțime 35 - 45 cm; - Volumul: minim 150 l; - Masa: maxim 10 kg; - Pravăzută cu minim 2 mânere laterale, rabatabile, ce vor suporta o masă de minim 100 kg; - Închiderea părții superioare se va realiza prin minim 2 clapete; - Partea superioară se va rabata la minim 90°; - Lada va fi prevăzută cu suporți rezistenți pentru stivuire. |  |  |
| 4.7.3. Norme aplicate spații (dimensiuni minime, structură, materiale, specificații etc.): - Spațiul trebuie sa fie izolat/delimitat de accesul pacienților/aparținătorilor; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie sa permită decontaminarea chimică; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Podeaua trebuie sa fie impermeabila, sa permită igienizarea si decontaminarea chimică umedă prin ștergere facilă. |  |  |
| 4.8. Alte spatii necesare personalului medical și/sau pacienților 4.8.1. Spații desemnate: - Vestiare personal medical - Toalete și dușuri personal medical - Zonă administrativă personal medical - Morgă - Ambulatoriu - Sterilizare; - Spălătorie; - Bucătărie ; - Sala mese personal; - Sala mese pacienți; - Depozit medical; - Depozit de lenjerie și curățenie; - Incineratorminim 1000C cu doua camere. |  |  |
| 4.8.2.Conectare cu alte unități clinice – interconectare: - Vestiarele, toaletele și dușurile trebuie sâ fie conectate cu unitatea medicala și in apropierea unei intrări (alta și la distanță față de intrarea pentru pacienți) în spitalul mobil; - Toaletele și dușurile aferente personalului medical trebuie să fie in număr de minim 12 spații dedicate pentru bărbați, femei, persoane cu handicap locomotor in raport de 5/5/2; - Vestiarele trebuie sa fie in număr de minimum 50; - Zona administrativă - Conectată cu sistemul informatic, in apropierea facilitații medicale sau conectată cu aceasta; - Morga poate fi in apropierea facilitații medicale, fara a fi conectata cu facilitatea medicală - Ambulatoriul trebuie sa fie in apropierea facilitații medicale sau conectat cu aceasta in zona Triaj UPU; - Sterilizarea trebuie sa fie conectată cu spitalul in zona operatorie. |  |  |
| 4.8.3. Dotare generică spații: - Vestiare personal medical (minim 50) - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică) - Vestiare cu cifru manual/electronic sau cheie prevăzute cu loc pentru umerașe și etajeră; - Oglindă cu lungimea minim 30 cm. și lățimea minim 20 cm.; - Scaune/bănci; |  |  |
| - Toalete si dușuri personal medical - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică); - Minim 4 toalete bărbați dotate cu vas toaletă, bazin apă, chiuvetă, oglindă, recipiente, soluțiispălaremâini, suport șervetele/uscător, suport hârtie igienica, coș de gunoi; - Minim 4 toalete femei dotate cu vas toaletă, bazin apă, chiuvetă, oglindă, recipiente soluții spălare mâini, suport șervetele/uscător, suport hârtie igienica, coș de gunoi; - Minim 2 toalete persoane cu handicap locomotor dotate suplimentar conform certificării (pot fi incluse in cele pentru personal de sex feminin); - Minim 5 posturi dușuri (pentru bărbați) si 5 pentru femei (separate unitate bărbați/femei) dotate cu spatii individuale dus cu separator solid, opac, chiuvete si oglinda, 5 puncte cuier pentru fiecare spațiu (bărbați/femei). |  |  |
| - Zona administrativa personal medical (conducere medicala) - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr.3 la prezenta specificație tehnică). - Minim 3 spații de birouri dotate cu birouri individuale și scaune ergonomic pentru birou, separate între ele prin despărțitoare din material textil. - Fiecare spațiu va avea următoarele dotări: 1 buc. laptop, 1 buc. imprimantă, 1 buc. birou cu 2 scaune, conexiune internet wi-fi; - Separat de cele 3 spații pentru birouri, în acelașii cort, va fi sala pentru ședințe cu următoarele dotări: 4 birouri (cu posibilitatea de alipire), 1 buc. televizor, 1 buc. laptop, 1 buc. videoproiector, 1 buc. imprimantă și conexiune internet wi-fi; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: înălțime minim 180 cm, adâncime minim 40 cm, lățime minim 120 cm, prevăzut cu polițe reglabile pe inălțime. - Biroul va fi confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu 2 scune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vor sustine fiecare o greutate de minim 120 kg; - Videoproiectorul va avea următoarele caracteristici: - Tehnologie proiecție: 3 LCD; - Rezoluție: minim Full HD, 1920 x 1080, 16:9; - Raport contrast: 16000:1; - Conexiuni: minim 1xHDMI, minim 1xVGA, LAN Wireless; - Alimentare: 100-240 V AC; 50 – 60 - Cabluri: minim 5 m HDMI, minim 5 m VGA; - Ecran de proiecție portabil cu format imagine: 16:9; - Materialul ecranului va fi textil/plastic, ignifug, cu suprafață mată pentru respingerea luminii, cu inserții metalice, de culoare alb; - Dimensiuni ecran: lungime minim 180 cm; - Unghi de vizualizare minim 100 grade; - Stativ metalic cu trepied, înălțime minimă 2 m, reglabil; - Pliabil în system rolă; - Întreg sistemul va putea fi utilizat și vizionat în spații exterioare. |  |  |
| - Morga - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică); - Dotată cu compartimente retractabile, ermetice, dedicate pentru persoane decedate, cu control termic dedicat (răcire)minim 3 posturi+ AC HVAC dedicat pentru cortul în cauză. - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - 1 buc. organizator și arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: inaltime minim 180 cm, adancime minim 40 cm, latime minim 120 cm, pevazut cu polite reglabile pe inaltime. |  |  |
| - Ambulatoriu - Cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică)pentru zona de așteptare și rercepție; - 3 Corturicu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică) pentru fiecare cabinet de consultații conectate într ele; - Conectare cu zona de așteptare mentionată mai sus; - Dotat cu cabinet consultații (minim 3) cu brancardă consultații, masă tratament, mobilier organizare documente, chiuveta si oglinda, recipient igienizare mâini fără contact; - 1 buc. organizator si arhivator documente medicale, decontaminabil chimic: inaltime minim 180 cm, adancime minim 40 cm, latime minim 120 cm, prevăzut cu polite reglabile pe inaltime. - 1 Birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu un scaun pliabil, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va sustine o greutate de minim 120 kg; - Chiuvetă pentru fiecare cabinet de consultații cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistem de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l; - Sala/Sali așteptare cu scaune/bănci pentru minim 10 pacienți si birou cu scaun recepție dedicate pentru ambulatoriu; - Toalete 1 barbati,1 femei (cu posibilitatea de a fi folosită și de persoanele cu handicap). |  |  |
| - Sterilizare - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 1 la prezenta specificație tehnică); - Conectată cu sala de operații; - Echipamente de sterilizare dedicate pentru instrumentar chirurgical, si non chirurgical; - Sterilizare termică, chimică; - Mobilier pentru depozitare materiale medicale din aliaj ușor, decontaminabil chimic; - Echipamente sigilare instrumentar sterilizat. (instrumentar autosigilare pungi sterilizare); - Autoclav; - Chiuvetă cu următoarele caracteristici: - Chiuveta va avea structură din oțel și/sau inox sau material similar, cu baterie pentru apă caldă/rece, cu posibilitatea de conectare la rezervorul de apă sau la o rețea de distribuție a apei; - Întreg sistemul va avea o masă de max 100 kg, cu încadrarea în următoarele dimensiuni: lungime 90-110 cm, lățime 50-70 cm, înălțimea cu panoul de accesorii 150-170 cm; - Panoul de accesorii va fi atașat pe partea superioară, pe latura din spate a structurii, pe care se amplasează dozatoarele pentru săpun, suportul pentru șervețele și o oglindă; - Sistemul de curgere a apei cu acționare electric, prin pedală; - Dimensiuni vas chiuvetă: lungime și lățime între 400 – 600 mm; - 1 buc. rezervor apă curată, 1 buc. rezervor apă murdară cu capacitatea de min 30 l fiecare rezervor; - 1 buc. dozator pentru săpun cu capacitatea de minim 1 l, cu acționare manuală și cu posibilitate de golire și umplere; - 1 buc. suport pentru șervețele din inox sau materiale similare; - 1 buc. coș de gunoi, cu capacitatea de min 10 l. |  |  |
| - Spălătorie - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2la prezenta specificație tehnică); - Structură conectată cu o zonă comună din care se va realiza cu ușurință ridicarea lenjeriei și a echipamentului ce trebuie spălat, respectiv distribuția bunurilor igienizate în spațiile de utilizare a lor/dormit/echipat, vestiare personal medical etc. - Dotată cu minim 4 mașini de spălat profesionale (obligatoriu program lung la temperatura de minim 90 de grade Celsius) și minim 4 mașini de uscat rufe, respectiv minim 3 mașini de călcat, mobilier pentru depozitare materiale murdare separat față de cele curate, mese de lucru, scaune etc. - Conectată la instalația de alimentare cu apă curată; - Spălătoria trebuie să fie dotată cu separator de detergenți; |  |  |
| - Bucătărie Structură tip cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3la prezenta specificație tehnică),ce trebuie să asigure o capacitate de producție de minim 200 de porții duble/oră sau minim 500 de porții simple/oră, funcție de necesitățile de hrănire. Toate echipamentele cu care este dotat produsul trebuie să fie omologate în conformitate cu standardele europene aplicabile în vigoare la data livrării și să aibă toate autorizațiile necesare punerii lor în funcțiune. Produsul va fi realizat în conformitate cu standardele europene aplicabile în vigoare, va avea aplicat marcajul de conformitate CE și va fi însoțit de declarația de conformitate cu prevederile specificației tehnice, pe proprie răspundere, emisă de furnizor, respectiv declarația de conformitate emisă de producător. Produsul trebuie să fie executat în conformitate cu prevederile prezentei specificații tehnice având următoarea componență general, fără a se limita la acestea: - Grătar electric - 4 buc.: - Cu placă striată; - Corp compact din inox, cu colțuri rotunjite, sertar de scurgere a grăsimii și picioare reglabile de înălțime; - Cu termostat de siguranță; - Temperatură reglabila: cel putin in tervalul 50 - 250 °C; - Dimensiuni mm (LxlxH): min. 700x500x300; - Masa: max. 55 kg; - Alimentare: 230V. - Mașină de gătit – 4 buc. fiecare având: - 4 plite și cuptor, dimensiuni plită min. 30x30 cm; - Corp compact din inox; - Termostat ajustabil cel putin pentru in tervalul 50-250 C, fiecare arzător va funcționa independent; - Capacitate cuptor GN 2/1; - Dimensiuni mm (LxlxH): min. 800x900x850 - Greutate Kg: max. 180; - Masă de lucru – 4 buc.: - Din inox cu rebordinferioară și uși glisante; - Picioare reglabile din profil inox rectangular; - Dimensiuni mm (LxlxH): min. 800x900x850. - Chiuveta – 3 buc.: - Cu 2 cuve, construcție inox, andorsat pentru a evita stropirea pereților; - Cu picioare, reglabile pe înălțime, din profil inox rectangular; - Dimensiuni (mm) (LxlxH): 1200x600x850 (±20%); - Dimensiuni cuva (mm): min. lungime 500, lățime 400, adâncime 250. - Frigider – 4 buc.: - Cu doua uși, răcire ventilată, exterior și interior inox; - Temperatură reglabilă cel putin in intervalul +2 ...+8°C; - Afișaj digital al temperaturii, decongelare automată, lumină interioară; - Ușă cu rezistență electrică pentru eliminarea condensului, cu sistem de auto-închidere; - Interior iluminat și adaptat pentru tăvi GN 2/1, dotat cu 2x3 polițe tip grătar; - Capacitate (l): min. 1300; - Masa (Kg): max. 220; - Alimentare: 230V. - Oală – 4 buc.: - Prevăzută cu mânere și capac, toate componentele confecționate din inox; - Capacitate (l): min. 20; - Cratiță – 4 buc.: - Prevăzută cu mânere și capac, toate componentele confecționate din inox; - Capacitate (l): min. 10; - Tigaie – 4 buc.: - Prevăzută cu mâner, toate componentele confecționate din inox; - Interior teflon, cu fund triplu; - Diametrul (cm): min. 30; - Polonic – 4 buc.: - Monobloc, confecționat din inox; - Diametrul (mm): 100. - Tocător – 4 buc.: - Blat din polietilenă; - Dimensiuni (mm): lungime minim 300, lățime minim 500, grosimeminim 30. - Supieră – 4 buc.: - Construcție inox, cu termostat pentru reglarea temperaturii; - Capacitate (l): min. 15; - Greutate (Kg): max. 13; - Alimentare: 230V. - Toaster – 4 buc.: - Construcție inox, cu placă fontă striată pe ambele părți; - Masa (Kg): max. 35; - Temperatură maximă C: 250; - Alimentare: 230V. - Blender – 4 buc.: - Mixer vertical, complet fabricat din inox, cu tijă inox și tel; - Alimentare: 230V. - Rafturi – 6 buc.: - Cu 4 polițe cu suprafață netedă; - Dimensiuni (mm): lungime 1200, lățime 400, înălțime 1600. |  |  |
| - Sala pentru servit masa personal Sala pentruservit masa personal va fi amplasată în 2 corturi cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică)conectate între ele. Fiecare cort va avea în componență următoarele: - Mese pliabile și scaune pliabilesau ce pot fi depozitate în stivă, care să aibă structură rigidă,din material rezistent la uzură intensivă și care să poată asigura servirea mesei în condiții bune pentru minim 50 persoane simultan. - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: minim lungime 180 cm; minim lățime 75 cm; minim înălțime 70 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: maxim lungime 100 cm; grosime maxim 20 cm; lățime maxim 90 cm și cu masa totală de maxim 20 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Scaunele vor fi pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vor susține fiecare o greutate de minim 120 kg; - Set de tacâmuri și veselă din inox pentru 50 de persoane, rezistente la uzură intensivă, care să includă cel puțin farfurie întinsă, farfurie adâncă, cană, lingură, furculiță, linguriță și cuțit. Toate accesoriile se vor livra în lăzi metalice, prevăzute cu mânere pentru transport. |  |  |
| - Sala pentru servit masa pacienți Sala pentruservit masa pacienți va fi amplasată în 2 corturi cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică)conectate între ele. Fiecare cort va avea în componență următoarele: - Mese pliabile și scaune pliabilesau ce pot fi depozitate în stivă, care să aibă structură rigidă,din material rezistent la uzură intensivă și care să poată asigura servirea mesei în condiții bune pentru minim 50 persoane simultan. - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: minim lungime 180 cm; minim lățime 75 cm; minim înălțime 70 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: maxim lungime 100 cm; grosime maxim 20 cm; lățime maxim 90 cm și cu masa totală de maxim 20 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Scaunele vor fi pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vor susține fiecare o greutate de minim 120 kg; - Set de tacâmuri și veselă din inox pentru 50 de persoane, rezistente la uzură intensivă, care să includă cel puțin farfurie întinsă, farfurie adâncă, cană, lingură, furculiță, linguriță și cuțit. - Toate accesoriile se vor livra în lăzi metalice, prevăzute cu mânere pentru transport. |  |  |
| - Depozit medical; - Amplasat într-un cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 3la prezenta specificație tehnică); - Trebuie să asigure tot necesarul de depozitare specific spitalului, pentru medicamente (inclusiv lanț de frig), echipamente și tehnică medicală etc. - 1 buc. frigider medicație cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni exterioare: max. 500/500/800 mm; - Volum util: min. 50 litri; - Compartimentare interioară cu min. 2 rafturi; - Posibilitate de ajustare a temperaturii, cel puțin în intervalul 2°C : 8°C, dintr-un panou de control exterior ce va afișa temperatura din interior și va înregistra temperaturile din interior; - Prevăzut cu sistem de iluminare interioară; - Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50 / 60Hz); - Cablu de alimentare 12/24 V de min. 1 m lungime; - Prevăzut cu baterie de acumulatori care va asigura temperatura setată, fără a necesita cuplarea la o sursă de alimentare externă; - Dotat cu elemente de susținere (picioare) reglabile, ce vor asigura stabilitatea acestuia; - Masă proprie: max. 35 kg; - Nivelul de zgomot: max. 70 dbA. - Mobilier pentru 1 birou pentru personalul medical, confecționat din materiale care să suporte decontaminarea chimică, cu următoarele caracteristici: - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Fiecare masă va fi prevăzută cu 2 scaune pliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce vorsusține fiecare o greutate de minim 120 kg; |  |  |
| - Incinerator; Trebuie să poată procesa o gamă largă de materiale reziduale ca urmare a desfășurării activității medicale, printre care, dar fără a se limita la acestea: - Materiale solide (pulberi, paste, pastile, rășini etc.); - Lichide (inclusiv solvenți, soluții); - Ambalaje din hârtie și material plastic; - Materiale confidențiale; - Deșeuri clinice; - Medicamente controlate; - Substanțe chimice de laborator; - Deșeuri reactive. Incineratorul va funcționa la o temperatură de minim 1000 grade Celsius; Capacitatea de încărcare cu deșeuri va fi de min. 50 kg, cu o cameră de încărcare cu un volum de min. 0,20 m³ și o capacitate de ardere de min. 30 kg/h; Tip de combustibil: Diesel; Reziduul de cenușă rămas va fi de 3-5% din deșeurile originale introduse. Această cenușă rămasă să poate fi dusă la groapa de gunoi sau în funcție de compoziția sa, să poate fi amestecată în pământ; |  |  |
| 4.8.4 Norme aplicate spații (dimensiuni minime, structură, materiale, specificații etc.): - Spațiul trebuie sa fie izolat/delimitat de accesul pacienților/aparținătorilor; - Materialele utilizate pentru mobilier trebuie sa permită decontaminarea chimică; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece; - Podeaua trebuie sa fie impermeabilă, să permită igienizarea și decontaminarea chimică umedă prin ștergere facilă. |  |  |
| 4.9 Zonă destinată aparținătorilor Zona destinată aparținătorilor va fi amplasată în 2 corturi cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică)conectate între ele. Fiecare cort va avea în componență următoarele: - Masă pliabilă (minim 2 buc.): - Masa va fi pliabilă, dreptunghiulară, cu dimensiunile în poziția de lucru: lungime 180 - 190 cm; lățime 75 - 80 cm; înălțime 70 – 80 cm; - Masa va fi prevăzută cu mâner pentru transport, cu dimensiunile în poziția de transport/depozitare: lungime 90 - 95 cm; grosime maxim 15 cm; lățime 75 – 80 cm și cu masa totală de maxim 15 kg; - Suprafețele vor fi din plastic/material similar (grosimea minimă de 3 cm), culoare albă, impermeabile, rezistente la impact, pete și zgârieturi; - Cadrul va fi format din patru picioare din oțel/material similar, care se vor plia pentru montare, respectiv demontare; - Scaune pliabile (minim 50 buc.): - Scaunele vor fipliabile, cu spătar, aliaj ușor/ plastic dur, ce va sustine o greutate de minim 120 kg; - Spațiile trebuie sa fie dotate cu instalație climatizare cald/rece |  |  |
| II. ECHIPAMENTE MEDICALE - Ventilatoare - UPU si ATI (minim19 bucati) - Sala operații (minim 2 buc) - Ventilatoare de transport (minim 6buc) - Ventilator nou-născut (minim 3) |  |  |
| 2.1.1 Ventilatoare generice UPU+ATI (minim 19) - Interconectabile cu instalația de oxigen a spitalului; - Să poată fi folosite pentru pacienții adulți și pediatici, începând de la 7 kg; - Display color de minim 10 inch; - Rezoluție minimă 1020 x 760 pixeli; - Moduri de ventilație minime obligatorii: Manual/controlat, asistat in presiune, asistat in volum, ventilatia non-invazila: CPAP/BiPAP sau echivalent. - Parametri reglabili minim obligatorii: - Oxigen: 21-100%; - Volum tidal/presiune inspiratorie: - Rata de ventilații: minim de la 5 ventilații/min la 40 ventilații/min; - Interval raportinspir/expir: reglabil de la minim 1/1 la 1/2.5 - Monitorizare: volum, presiune, rata respiratorie PEEP: de la 0 mbar la 20 mbar - Domeniu de presiune de operare: de la 0.3 bar la 6 bar; - Parametri monitorizați minim obligatorii: - Rezistență; - Complianță; - Volum tidal/presiune maxima inspiratorie; - Frecvență; - Alarme obligatorii: volum tidal/minut volum și presiune crescuta, PEEP, frecvență respiratorie, apnee; - Afișaj: parametric monitorizați, parametric setați; - Baterie reîncârcabilă - Timp defuncționare pe baterie: minim 1,5 ore; - Timp încărcare baterie: maxim 5 ore (încărcare de la 0%-95%); - Alimentare 230V Se vor furniza toate cablurile si accesoriile necesare incarcarii/ alimentarii la priza de 230V. - Stocarea datelor: memorie internă a dispozitivului sau card SD minim 2 GB; - Consumabile și accesorii: - Plămân de test; - Filtruantibacterian; - Mască de ventilație - Dotate cu tubulaturi complete pentru ventilație pacient inclusiv non-invazivă (minim 5 buc. de unică folosință si minim 1 buc. reutilizabilă); - Destinat ventilatiei pacientului pe termen lung (minim 24 ore) fara limitari in ceea ce priveste efectele adverse ale utilizarii aparatului in acest sens. Portabil/mobil (sa poata fi mobilizat/deplasat cu patul pacientului). Se va furniza suport dedicat pentru montare/ fixare si transport. |  |  |
| 2.1.2 Aparat ventilație sala operatorie (minim 2) - Moduri de ventilație minime obligatorii: Manual/controlat, asistat în presiune, asistat în volum, ventilatia non-invazivă: CPAP/BiPAP sau echivalent. - Parametrii reglabili minim obligatorii: - Oxigen: 21-100%; - Volumul tidal (pediatric si adult) minim 10 ml maxim 2000 ml”. - Rata de ventilații: de la 5 ventilații/min la 40 ventilații/min; - Interval raport inspire/expir: 1:2, în mod manual: 1:1; - Monitorizare: volum, presiune, rata respiratorie PEEP: de la 0 mbar la 20 mbar (±3mbar sau ±15%); - Domeniu de presiune de operare: de la 0.3 bar la 6 bar; - Parametrii monitorizați minim obligatorii: - Rezistență; - Complianță; - Volum tidal; - Frecvență; - Presiune maximă de ventilație; - Alarme obligatorii: volum tidal/presiune crescuta, PEEP, frecvență respiratorie, apnee; - Afișaj: parametrii monitorizați, parametrii setați; - Număr de canale de gaz: cel puțin două canale independente pentru administrarea gazelor anestezice; - Vaporizator: Compatibil cu agenți anestezici volatili (halotan, sevofluran, desfluran); - Sisteme de monitorizare: Capnografie, presiune căi aeriene. - Ventilator: Cu posibilitate de reglare a volumului tidal, frecvenței respiratorii, presiunii și altor parametri esențiali; - Sisteme de siguranță: Alarme pentru presiune, concentrație gaze, ventilare insuficientă; - Operare la 230V cu priză europeană. |  |  |
| 2.1.3 Ventilatoare de transport (6 bucăți) - Interconectabile cu instalația de oxigen a spitaluluisi cu reductoarelebuteliilor de transport; - Display color de minim 4 inch; - Rezoluțieminimă 450x300 pixeli; - Moduri de ventilațieminimeobligatorii: Manual/controlat, asistat in presiune, asistat in volum, ventipatia non-invazila: CPAP/BiPAP sau echivalent - Parametrii reglabili minim obligatorii: - Oxigen: 40-100%; - Volum tidal/ minut volum/presiune inspiratorie; - Rata de ventilații: de la 5 ventilații/min la 40 ventilații/min; - Interval raport inspire/expir: 1:2, în mod manual: 1:1; - Monitorizare: Volum, presiune, rata respiratory PEEP: minim intervalul 0 mbar la 20 - Domeniu de presiune de operare: de la 0.3 bar la 6 bar; - Parametrii monitorizați minim obligatorii: - Volum tidal/presiune maxima inspiratorie/minut-volum; - Frecvență; - Alarme obligatorii: volum tidal/presiune crescuta, PEEP, frecvență respiratorie, apnee; - Baterie reîncârcabilă; - Timp de funcționarepebaterie: minim 7 ore; - Timpîncărcarebaterie: maxim 5 ore (încărcare de la 0%-95%); - Alimentare 12V, opțional și 230V; - Se vor livra atat cablurile si accesoriile necesare pentru incarcarea la 220V. - Stocarea datelor: memorie internă a dispozitivului sau card SD minim 2 GB; - Consumabile și accesorii: - Plămân de test; - Filtru anti-bacterian; - Mască de ventilație; - Clasă de protecție minim: IP 44 ; - Consumabile și accesorii: - Plămân de test; - Filtruantibacterian; - Mască de ventilație; Dotate cu tubulaturi complete pentru ventilație pacient inclusiv non-invazivă (minim 5 buc. de unică folosință si minim 1 buc. reutilizabilă). |  |  |
| - Ventilator nou-născut (minim 3) - Interconectabile cu instalația de oxigen a spitalului si cu reductoarele buteliilor de transport; - Ventilator automat cu valvă PEEP incorporată; - Moduri de ventilație minime obligatoriicontrolat și asistat în volum și presiune, ventilație noninvazivă, debit constant cu limitare presiune, ventilație asistată cu trigger în debit sau presiune; - Volum tidal: minimum 2-300 ml; - Raport I/E: reglabil minim înintervalele: 1:1, 1:2 și 1:3 sau echivalent prin modificarea timpului respirator - Reglaj timp inspir: 0.1-2 secunde; - PEEP: 0-15 cm H2O; - Debit constant reglabil între 0-15 litri / min; - Mixer oxigen – aer incorporat cu reglaj: 21-100% oxigen; - Monitor / alarmă pentru minim următorii parametrii: presiune, concentrație oxigen, volum expirat sau minut volum, PEEP, lipsa sau presiune scăzută alimentare gaze, baterie descărcată; - Operate la 230V cu priză europeană. |  |  |
| - Monitoare - UPU (minim 11) - ATI si sala operații (minim 17) - Monitoare portabile cu defibrilatoare si cardiostimulare externa (minim 14) 2.2.4. Monitoare UPU (minim 11) - Posibilitate de monitorizare minim AV (cu traseu ekg), SpO2 (se vor furniza: sensor reutilizabil adult + sensor reutilizabil copil, cat si toate cablurile si accesoriile necesare), TA (manșete TA copil, nounascut, medie, mare) cu cablurile si echipamentele necesare pentru a fi operaționalizat - Conexiune 230V cu prize europeana – se vor furniza cablurile si accesoriile necesare alimentarii la priza - Dispozitivul de prindere/ fixare la patul de spital se va furniza in setul de livrare - Ecran LCD minim 10inchi, cu touchscreen - Rezolutie minimă 600x700 pixeli - Mod de măsurare pentru adulți și copii; - Dimeniuni maxime: 350/300/250 mm+10%. |  |  |
| 2.2.5.Monitoare ATI si sala operații (minim 17) - Posibilitate de monitorizare minim: AV (cu traseu ekg), SpO2, TA (manșete TA nou-născut, copil, medie, mare) invazivăși non-invazivă, temperatură, capnometrie cu cablurile și echipamentele necesare pentru a fi operaționalizat; - Conexiune 230V cu priză europeană; - Elemente de prindere compatibile cu suporții existenți la fiecare pat; - Posibilitate conexiune cu stație de monitorizare; - Ecran LCD minim 8 inchi, cu touchscreen; - Rezoluție minimă 600x700 pixeli; - Mod de măsurare pentru adulți și copii; Dimeniuni maxime: 350/300/250 mm+10%. |  |  |
| - Monitoare portabile cu defibrilatoare și cardiostimulare externă (minim 14) - Defibrilator manual bifazic cu selector energie defibrilare/cardioversie; - Defibrilare semiautomată externă cu afișaj si instrucțiuni audio in limba Romana; - Capabil de efectuare cardiostimulare temporală cu selectare amperaj și energie prin padele autoadezive (minim 50 padele/monitor); - Display LCD touch screen color, diagonala de minim 15 cm; - Aparatul sa poata fi operat prin intermediul display ului tip touch screen; - Posibilitate de monitorizare minim AV (cu traseu ekg), SpO2, TA (manșete TA nou-nascut, copil, medie, mare) cu cablurile si echipamentele necesare pentru a fi operaționalizat; - Energie defibrilare maxima: minim 200J; - Dotat atat cu padele de defibrilare reutilizabile, cat si cu electrozi de defibrilare; - Aparatul sa permita atat defibrilarea, cat si analiza semnalului ECG prin intermediul electrozilor de defibrilare; - Indicator pentru gradul de incarcare a bateriei; - Aparatul sa efectueze o descarcare interna in cazul in care nu a fost livrat nici un soc timp de maxim 30 de secunde de la incarcarea pentru șoc; - Pacing extern; - Mod fix sau la cerere; - Monitorizare: EKG min. 3 derivații, pulsoximetrie, tensiune arteriala non-invazivă si display care permite vizionarea parametrilor; - Pulsoximetrie adulți / copii, cu senzor de deget reutilizabil, si senzor pentru nou-născut/sugar; - Interval masurare: 0-100%; - Acuratete: 70-100%; - Interval calibrare: 70-100%; - Tensiune arteriala non-invaziva – se vor livra min. 3 mărimi diferite de manșete (3 mărimi: adult mediu, adult supraponderal, copil); - Masurare oscilometrica, automata si manuala; - Defibrilatorul trebuie dotat cu modul de imprimare; - Consumabile: electrozi pentru defibrilare, stimulare și monitorizare – 50 perechi adult și 20 perechi copil, hârtie imprimantă – min. 10 role; - Defibrilatorul va fi prevăzut cu electrozi pentru defibrilare adult si copil, de unica folosintă; - Energia de defibrilare va putea fi ajustată în funcție de tipul de pacient – adult sau copil; - Acces liber, de către utilizator, la istoricul monitorizării; - Conexiune 230V cu priza europeană – se va furniza cablul pentru conectare la priza si incarcare; - Acumulator reincarcabil capabil de monitorizare minim 180 minute după o încărcare complete. |  |  |
| - Injectomate (minim 104) - Alarme pentru ocluzia tubului de perfuzare, defectarea seringii, baterie scăzută; - Rata infuziei și volumul total să poată fi stabilite de utilizator; - Acuratețe: ± 2% (precizie mecanică ≤ 1%); - Mod de infuzare minim ml/h; - Anti-bolus automat; - Temperatura de lucru cel puțin în tervalul 5-40 grade C; - Compatibilitate universală cu toate tipurile de seringi 10 ml, 20 ml, 50 ml; - Conexiune 230V cu priza europeană; - Elemente de prindere compatibile cu suporții existenți la fiecare pat cu unghi reglabil de prindere; - Vor avea posibilitatea de a se prinde între ele, independent sau cu ajutorul unui suport (în cazul acesta se vor livra și suporții aferenți) |  |  |
| - Ecograf (minim 3) - ecograf mobil cu sonde pentru evaluare abdominală, părți moi, intra-vaginală, fereastră cardiacă; - sonda evaluare abdomino-pelvină rezervă; - Suport dedicat deplasabil pe roți; - Acumulator ce menține operabilitatea minim 60 minute după încărcare completă; - Compatibil Doppler color; - Monitor minim 15 inch IPS, LED; - Touchscreen minim 8 inch; - Porturi USB; - Tastatura iluminată/virtuală; - Tehnologie multicanal; - Minim 250 GB SSD pentru pornire rapidă și stocareimagini; - DICOM; - USB; - Power Doppler cu hărți directionale; - PW Doppler (Doppler pulsat) cu HPRF; - CW Doppler; - Multi-angle M-mode; - Tissue Doppler (TD); - 3D / 4D Imaging (Hardware si software); - Duplex si Triplex; - Dual Real Time; - Harmonic Imaging (Tissue/Pulse Inversion); - Zoom acustic RF; - Real Time Doppler Calculations; - Zgomot emis< 40 dbA. - Greutate dispozitiv (fara suportul de transport): maxim 6,5 kg |  |  |
| - Incubatoare portabile/mobile(minim 3) - Sistem de încălzire care minimizează răcirea pacientului în cazul ușilor deschise: convecție sau radiație; - Senzor temperatură aer: 28°C - 38°C; - Senzor temperatură cutanată - Filtru purificare aer - Posibilitate reglare încălzire atât in funcție de temperatura aerului cât și temperatura cutanată; - Alarme integrate în sistem: temperatură mare / mică, senzori defecți, baterie descărcată; - Vizibilitate din cel puțin 4 parți: laterale, sus, cap; - Acces la pacient (uși capac sau iris) din cel puțin 3 părți; - Căi de acces pentru cabluri de monitorizare, tubulatura de ventilatoare, etc. - Baterie incorporată cu autonomie de minim 60 minute; - Deplasabil prin suport pe roți ce pot fi blocate; - Suportul de transport se va livra impreuna cu incubatorul, in configuratie completa pentru functionare optima. |  |  |
| - Endoscop (1 buc) - Endoscopul va fi destinat pentru minimum următoarele tipuri de investigatii: endoscopie digestivă superioară, atât în scop diagnostic cât și terapeutic. Tipul de sonde vizate sunt cele flexibile. Se va oferta minim o sondă din fiecare dimensiune. - Sondele endoscopului vor fi disponibile în minim 3 dimensiuni 30 cm, 60 cm, 90 cm; - Rezoluție video înaltă: Camera video integrate trebuiesăaibă o rezoluție de minimum HD; - Lumină LED integrată: Sistemul de iluminare trebuie să fie ajustabil, cu lumină albă și uniformă, iluminarea trebuie să fie rece pentru a preveni încălzirea excesivă a zonei examinate; - Sistem de captare a imaginilor; - Autoclavabilitate; acesoriile metalice (exemplu: pensele, ansele, dilatatoarele, etc).Temperatura minimă la care accesoriile să fie autoclavabile este de minimum 121°C. - Conexiune 230V cu prize europeană - se va furniza cablul pentru conectare la priza si incarcare - Protecțiipentru camera video; - Monitor extern: Endoscopul trebuie să fie conectat la un monitor extern de cu rezoluția minimă HD (diagonala minim 21 inch); - Înregistrare și stocare a materialelor video; - Aparatul va fi livrat cu toate accesoriile necesare (cablu de alimentare, capete de schimb, manuale de operare); |  |  |
| - Bronhoscop (1 buc) Monitor: - dimensiune diagonală display: minimum 8” - rezolutia minimă full HD; - cu ecran tip ’’touch screen’’ - cu memorie tip S.D. integrata, ca suport electronic pentru a salva foto/video în format JPEG /MPEG4 - cu port card integrat - cu minim 2 intrari: USB si HDMI - cu posibilitate de conectare a 2 instrumente simultan (2 lame sau 2 video-bronhoscoape flexibile sau o lamă si unul flexibil) - cu posibilitate de rulare a 2 imagini simultan pe monitor de la 2 instrumente - posibilitate transfer date de pe SD card pe USB - cu posibilitate redare înregistrări - cu posibilitate de înregistrare date audio - funcționare independentă pe acumulatori: minim 120 min. - protectie minimum IP 54 sau echivalent; - standard de conectare la diferiti suporți, tip VESA75, inclusiv la raftul mobil - Posibilitate de documentare a intubãrii prin memorare digitală de fotograme și film Set Videobronhoscop flexibil adulți: - cu senzor video în varful endoscopului (tip CMOS sau CCD); - diametru exterior: 6,0 - 6,5 m; - lungime de lucru: 65 - 70 cm; - lungime totala : 85 - 95 cm; - diametru canal de lucru: minim 3,0 mm; - direcție vedere: 0° - unghi vedere: min. 100º; - deflecție vârf: min.140°/140°; - cu valvă sucțiune detașabilă; - iluminare cu LED înglobat; - accesorii incluse în set;: - tester etanseitate, cu pară și manometru; - perie curatare canal de lucru ; - port sonde orotraheale sau nazale: - set supape aspirație (minim 10 buc.) ; - cu suport pentru păstrarea și dezinfectarea video-bronhoscopului flexibil, cu posibilitate de prindere de stativ. Stativ pentru monitor videolaringoscop: - stativ mobil cu minim 5 roți din care minim 2 autostatice cu blocare; - cu coș din plasă metalică, pentru sterilizare/depozitare lame videolaringoscop cu posibilitate atașare pe stativ; - cu suport pentru susținerea a 5 lame de videolaringoscop cu suport pentru susținerea videolaringoscopului cu lame de unică utilizare. |  |  |
| 2.8. Aparat radiologie (2 complete) 1.Sistem radiologie digital - Sistem de radiologie digitală capabil să efectueze radiografiile obișnuite (inima-pulmonar, abdomen lateral, anteroposterior, radiografii membre în incident minim 2 axe) atât în poziție ortostatică cât și în clinostatism; - Va fi prevăzut cu suport; - Capacitatea de a transmite imaginile capturate pe un laptop; 2. Aparat de radiologie digital portabil - Aparat de radiologie digitală portabil capabil să fie transportat pe patul pacientului în UTI, sala de operație sau UPU (suplimentar); - Se va putea monitoriza pe displayul aparatului nivelul bateriei; - Greutate aparatului: maxim 15 kg (cu bateria inclusă); - Sigur pentru utilizare în spațiu deschis, cu siguranță pentru radiații limitată la cel mult 3 metri; |  |  |
| 2.9. Tehnica chirurgicală (minim 2) Electrocauter (2 buc.): - dimensiuni externe maxim 260x110x290mm (LxHxD) - să poată efectua electrochirurgie monopolară și bipolară, cu puterea de maximum 160W - prevăzut cu alarmă de circuit deschis care să semnalizeze eventuale erori, respectiv: cablu deconectat sau lipsă de contact a plăcii cu pacientul cu semnale atât acustice cât și vizuale - prevăzut cu protecție internă a circuitelor pentru supratensiune - puterea minimă presetabilă să fie 0 - pasul de nivel să fie 1 - puterea de ieșire Cut să nu depășească 160W la 250Ohm - puterea de ieșire Blend să nu depășească 120W la 200Ohm - puterea maximă de coagulare forțată să fie 100W la 150Ohm - puterea maximă de coagulare ușoară să fie 80W la 100Ohm - puterea maximă bipolară să fie 60W la 100Ohm - frecvența de lucru să nu depășească 600KHz - alimentare 230V - să prezinte autoprotecție - să prezinte avertizare precizie putere de ieșire - să poată funcționa cu plăcuță pacient divizată sau unică - să aibă posibilitate de memorare a ultimelor condiții de lucru - să fie prevăzut cu circuit pacient F - să fie prevăzut cu mâner cu două butoane (coagulare-tăiere) - să fie prevăzut cu pedală cu acționare picior - să conțină electrod neutru cu cablu - să conțină un kit de 10 electrozi autoclavabili |  |  |
| 2.10 Masa operații (minim 2) - masă operație electrohidraulică, modulară, care poate fi configurată și dotată pentru toate specialitățile chirurgicale - top-ul divizat în 5 secțiuni; - masa să fie mobilă, prevăzută cu sistem de blocare în podea hidraulic sau acționat manual cu o pedală - dimensiuni top: maxim 2100 mm x 600 mm (Lxl) - să fie prevăzută cu șine din inox pentru accesorii, care acoperă toată lungimea blatului mesei pe ambele părți - înălțime reglabilă electric în intervalul 700-1100mm - secțiunea spate (sus/jos) reglabilă electric în intervalul 80°/-50° ±10° - secțiunea cap (sus/jos) reglabilă manual în intervalul 90°/-90° ±10° - secțiunea picioare reglabilă manual (divizată în 2 secțiuni independente, detașabile și reglabile): - sus/jos în intervalul +30°/-90° ±10°; - deschidere orizontală în intervalul 0°/-90° ±10° - trendelenburg/antitrendelenburg reglabil electric în intervalul +30°/-30° ±10° - înclinare laterală stânga/dreapta reglabilă electric în intervalul ±20° ±10° - translație longitudinală (cap/picioare) reglabilă electric 300 mm - poziție flex/reflex reglabilă electric în intervalul 230°/100° - autonivelare reglabilă electric, poziția „0” - capacitatea minima de încărcare pacient în orice poziție 200 kg Accesorii - sistem manual de acționare a comenzilor mesei – 1 bucată - curea fixare pacient – 2 bucăți - suport brațe – 2 bucăți - extensii picioare – o pereche - sistem manual de imobilizare a mesei pe podea, la pedală - lira anestezie – 1 bucată - suport perfuzie – o bucată - clemă fixare accesorii 04 – 6 bucăți - clemă fixare accesorii 02 – 4 bucăți |  |  |
| 2.11. Iluminator Chirurgical pentru Masa Operatorie (minim 1) - Intensitate luminoasă la 1 metru distanţă: minimum 50.000 lux - Index de transmitere al culorii Ra: minimum 95 - Dimensiunea câmpului iluminat – focusare: 14 – 25 cm - Temperatura de culoare: 4.000 – 5.000 Kelvin - Domeniu de reglare a intensităţii luminoase: 50 – 100% - Durata de viaţă LED (ore funcţionare): >40.000 - Diametrul cupolei: minimum 29 cm; - Iluminatorul chirurgical cu picior sau să poată fi montat pe un suport mobil. |  |  |
| 2.12 Trusa operatorie pentru sala de operație (minim 1) - maxim 60 cm, lungimea 100-120 cm, iar înălțimea să fie suficientă pentru a include rafturi sau sertare pentru depozitare; - Trusa operatorie va avea o masă maximă de 40 kg; - Compartimente mobile pentru organizarea și depozitarea instrumentelor chirurgicale. Fiecare compartiment să fie etanș și protejat de praf, contaminanți și umiditate; - Trusa trebuie să fie dotată cu mânere ergonomice pentru transport și manipulare ușoară; - Trusa va fi prevăzută cu roți (pivotante, rezistente la uzură, cu sistem de blocare); - Trusa trebuie să conțină tot instrumentarul necesar în funcție de tipul de intervenție chirurgicală ce va fi efectuată (chirurgie generală, ortopedie, chirurgie de urgență); Printre instrumentele esențiale se numără: - Instrumentar general: - Cuțite chirurgicale (mânerși lame de diferitedimensiuni); (10 buc) - Forceps chirurgicale (straight și curved); (2 buc) - Pensete (fine șimedii); (10 buc) - Spatulechirurgicale;(10 buc) - Foarfecichirurgicale (liniar, pentru bandaje și pentru țesuturi); (10 buc) - Ace pentru sutură și acționarea lor; (50 buc) - Clește hemostatic (Mosquito, Kocher, Rochester-Pean); (10 buc) - Suporturipentru ace șipansamente; (10 buc) - Dispozitivepentrudrenaj; (10 buc) - Ghidajepentruincizii; (10 buc) - Instrumente ortopedice (dacă se aplicăpentruintervenții de ortopedie): - Tăietoare de os; (10 buc) - Dispozitive pentru fixarea osteosintezelor; (20 buc ) - Clește și șuruburi ortopedice; (20 buc) - Sisteme de fixareaoaselor (plăci, șuruburi etc.); (30 buc) - Instrumente pentru sutură și bandaj: - Ață chirurgicală și ace de sutură; (50 buc marimi diferite) - Pansamente sterile șibandaje; (100 buc) - Dispozitive pentru prinderea pansamentelor; (50 bucati) - Trusa trebuie să includă consumabilele necesare pentru o intervenție chirurgicală completă; - Materiale sterile: - Căști și mănuși chirurgicale sterile (200 buc.); - Halate chirurgicale sterile (30 buc.); - Măști chirurgicale (200 buc.); - Comprese sterile (500 buc.); - Dezinfectant și soluții pentru curățarea rănilor (5 buc.); - Suporturi pentru instrumentar, suporturi pentru cabluri și dispozitivele de monitorizare, pentru a evita aglomerarea și încurcarea acestora. |  |  |
| 2.13 Autoclavă (minim 1) - model vertical - ajustarea temperaturii de sterilizare să se facă în domeniul 100 oC -134oC - presiunea maxima: minim 2 bar - să fie cu funcționare automată - să fie prevăzut cu valva manuală pentru evacuarea aburului Panoul frontal de comandă să aiba următoarele caracteristici: - microprocesor cu ecran LCD - timer pentru durata sterilizarii - selectarea temperaturii de sterilizare - manometru - buton pornire/oprire - buton de creștere - buton de descreștere - buton de acces la programare - Orice eroare aparută să fie afișată pe ecranul aparatului : - Defecțiunea senzorului de temperatură. - Defecțiune în etapa de încălzire - Defecțiune în etapa de menținere a temperaturii de sterilizare - Defecțiune în alimentarea la rețea (dacă în timpul procesului de sterilizare a avut loc o pană de curent , ciclul să se întrerupă) - Dispozitivul de blocare a capacului sănu permită deschiderea acestuia atâta timp cât în interiorul incintei de sterilizare există presiune - Să aibă protecție la supraîncălzire - Valva de siguranță să descarce presiunea în cazul în care se depaseste presiunea maxima admisă ; - Capacitate: minimum 50 litri ; - Dimensiuni exterioare (L x l x H): maximum 550 x 620 x 1300 mm ; - Masa : maximum 100 kg. - Se va livra cu 3 coșuri (din oțel inox sau similar perforate, din oțel inox sau similar neperforat, din sârmă din oțel inox sau similar). |  |  |
| 2.14 Aparatura de laborator capabilă să efectueze următoarele tipuri de investigații (cu reactivi umezi si/sau uscați) - Hemoleucograma; - Sistem cu minim 1000 determinări incluse în ofertă; - Posibilitate de asigurare/identificare (din punct de vedere al siguranței) a originii reactivilor (în cazul în care aceștia sunt utilizați la tipul de aparat), valabilitate, trasabilitatea produselor și numărul de teste; - Parametrii măsurați/calculați: WBC, Eo, RBC, THR, Hb, Hct, Lym,Lym, Mon, Mon, Neu, Eo, Ba,MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW; - Alarme programabile, afișate si tipărite; - Probe analizate în eprubete EDTA din sânge integral; - Timp de analiza: max. 80 secunde/probă; - Afișare rezultate: LCD (touch-screen)+ imprimare termică; - Operarea aparatului în limba română; - Stocarea rezultatelor (minim 100 rezultate memorie); - Posibilitatea selectării tipului de pacient cu ajustarea valorilor normale (bărbat, femeie, pediatric sau nou-născut); - Alimentare priză casnică 230 V cu ștecher european/adaptor; - Aparatul să nu necesite lucrări de mentenanța pe durata utilizării; - Kitul de testare să poată fi instalat imediat, fără operațiuni intermediare. |  |  |
| - Ionograma; - Aparatul trebuie să fie automat; - Aparatul trebuie să permită analiza simultană a mai multor electroliți, inclusiv dar nu limitat la: - Sodiu (Na⁺)M; - Potasiu (K⁺); - Calciu (Ca²⁺); - Clor (Cl⁻); - Aparatul trebuie să asigure o precizie de măsurare ridicată, cu o marjă de eroare de maxim ± 2%; - Timpul de analiza al probei pentru fiecare parametru trebuie să fie maxim 120 secunde pentru a asigura un flux rapid de lucru în laborator; - Aparatul va include sisteme de auto-calibrare; - Aparatul trebuie să poată procesa cel puțin 20 probe pe oră; - Permite măsurarea simultană a tuturor electroliților dintr-o probă de sânge sau alt fluid biologic; - Aparatul va avea ecran digital de tip LCD sau LED, clar și ușor de citit, cu opțiunea de a vizualiza simultan maimulterezultate; - Interfață grafică intuitivă; - Opțiune de imprimare sau export de date; - Aparatul va avea protecții integrate pentru evitarea erorilor de măsurare sau a avariilor echipamentului în caz de fluctuații de tensiune sau întreruperi de curent; - În cazul unui defect tehnic sau al unei analize eronate, aparatul va include un sistem de alarmă vizuală și/sau sonoră; - Alimentare priza casnica 230V cu ștecher european/adaptor; - Kitul de testare sa poată fi instalat imediat, fără operațiuni intermediare; - Operarea aparatului în limba română. |  |  |
| - Gazometrie arteriala/venoasa; - Aparatul trebuie să fie un analizor de gazometrie automat care să permită analiza simultană a unui set complet de parametri gazoși și acido-bazici din sângele arterial și venos, inclusiv dar nu limitat la: - pH-ul sângelui; - Presiunea parțială de oxigen (pO₂); - Presiunea parțială de dioxid de carbon (pCO₂); - Bicarbonatul (HCO₃⁻); - Saturația oxigenului (sO₂); - Ionul de hidrogen (H⁺); - BaseExcess (BE); - Anion gap (AG); - Aparatul va utiliza metode electrochimice pentru măsurarea pH-ului, pCO₂ și pO₂ și spectrofotometrie pentru determinarea HCO₃⁻, sO₂ și a altor parametri relevanți; - Aparatul va fi capabil să efectueze analiza simultană a mai multor parametri; - Aparatul trebuie să furnizeze rezultatele complete pentru o probă de sânge într-un timp maxim de 120 secunde; - Aparatul trebuie să poată analiza minim 30 probe pe oră; - Aparatul trebuie să accepte probe de sânge din diverse surse, incluzând sangele arterial și venoasă, fără a compromite precizia rezultatelor; - Aparatul trebuie să includă un sistem automat de calibrare, la intervale de timp standardizate; - Aparatulva include măsurarea: - Lactat pentru monitorizarea acidozei lactice; - Glucoza în sânge; - Aparatul trebuie să aibă sisteme de alarmă vizuale și sonore în cazul în care rezultatele sunt în afacerea limitelor critice sau în cazul în care se detectează erori în procesul de analiză (ex: probă insuficientă sau defecțiune de echipament); - Greutatea aparatului trebuie să fie de maxim 20 kg; - Aparatul va fi livrat cu toate accesoriile și materialele necesare pentru punerea în funcțiune (probele de calibrare, cabluri etc.); - Alimentare priza casnică230V cu ștecher european/adaptor; - Piese de schimb și consumabile; - Se vor furniza reactivi specifici pentru minim 1500 probe și soluții de calibrare. |  |  |
| - Determinare grup Rh (D): Dispozitiv automat sau semiautomat pentru determinarea grupelor sanguine, inclusiv tipul ABO și Rh (D); - Reactivi incluși în kitul aparatului: reactivi pentru detectarea antigenelor de grup A, B și Rh (D), pentru un număr minim de 1500 determinări; - Aparatul trebuie să aibă un ecran LCD sau LED cu vizualizare rapidă a rezultatului și a detaliilor analizei; - Interfață intuitivă, cu opțiunea de a introduce manual informațiile pacientului și de a vizualiza istoricul testărilor; - Aparatul va include un sistem automat de calibrare periodică pentru a asigura precizia constantă a rezultatelor; - Aparatul va avea sisteme de alarmă vizuale și sonore în caz de erori de calibrare, probe insuficiente sau alte defecțiuni; - Greutatea aparatului: maxim 20 kg; - Alimentare priza casnică230V cu ștecher european/adaptor; - Kitul de testare sa poată fi instalat imediat, fără operațiuni intermediare; - Operarea aparatului în limba română. |  |  |
| - Biochimie sangvina; - Sistem cu 900 teste inclus în ofertă; - Posibilitate determinări cantitative din sânge integral; - Analizor portabil, greutate redusă (maxim 7 kg); - Ecran de tip touch-screen; - Funcționarea și calibrarea aparatului trebuie să fie automată, fără intervenția operatorului; - Aparatul să nu necesite intervenții de mentenanță ulterior punerii în funcțiune inițiale; - Posibilitate de stocare a probelor de minim 4000 unități; - Aparatul să funcționeze la o temperatură ambientală cuprinsăcel putinîntre 15-30 grade Celsius; - Rezultatul sa afișeze denumirea parametrului, valorile de referința și unitățilede măsură; - Parametri măsurabili (minim): alaninaminotransferaza (ALT), albumina (ALB), fosfataza alcalina (ALP), amilaza (AMY), aspartataminotransferaza (AST) , calciu (Ca 2+ ), creatinina (CRE), gamma glutamiltransferaza (GGT),glucoza (GLU), bilirubina totala (TBIL), proteine totale (TP), acid uric (UA), urea nitrogen (BUN),eGFR rata filtrării glomerulare; - Timp de lucru/proba – maxim 15 minute; - Tipărirea automată a rezultatelor pe hârtie termică; - Alimentare priză 230V cu ștecher european/adaptor. |  |  |
| - Coagulare sangvină; - Sistem de microcuagulare a sângelui integral, care să permită determinarea următoarelor tipuri de teste: Timp de protrombină exprimat sub forma de INR, timp de tromboplastina parțial activat exprimat sub forma de APTT; - Sistem cu minim 500 teste INR incluse în ofertă; - Aparat de mici dimensiuni, ușor (maxim 2,5 kg), portabil (sa permită și funcționarea pe baza de baterii); - Aparatul să permită lucrarea probei din sânge integral; - Aparatul să permită citire cod bare pentru probe; - Capacitate de stocare a probelor – minim 500; - Aparatul să aibă un sistem de detectare automat al cheagurilor de sânge; - Aparatul să nu necesite lucrări de mentenanța; - Alimentare priza casnica 230V cu ștechereuropean/adaptor. |  |  |
| - Analizor sumar urina; - Aparat de dimensiuni reduse, portabil, ușor (maxim 2,5kg); - Display touch-screen; - Oferta să cuprindă minim 500 teste - Aparatul să cuprindă imprimantă termică internă; - Parametrii măsurați: Bilirubină, Urobilinogen, Corpi cetonici, Acid ascorbic, Glucoză; - Proteine (Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitrit, Leucocite; - Memorie stocare teste minim 3000 teste; - Posibilitate de tipărire și transfer automat rezultate; - Utilizare aparat fără mentenanță; - Soluțiile de testarefără condiții de păstrare legate de temperatură. |  |  |
| - Analiza enzime cardiace, D-dimeri, PCR, fibrinogen, procalcitonina, toxicologie - Aparat de dimensiuni reduse, portabil (cu posibilitate de funcționare pe acumulator), ușor (maxim 2kg); - Metoda de determinare a testelor: imunocromatografică/echivalent - Operare aparat fără mentenanță; - Oferta de aparat să includă: minim 500 teste markeri cardiaci, 500 teste toxicologice, 500 teste Proteina C reactivă, 500 teste Procalcitonina; - Control calitate intern, automat, fără intervenția operatorului; - Calibrare automată care să permită funcționarea continuă fără intervenția operatorului; - Ecran LCD cu touch-screen; - Imprimantă termicăîncorporată; - Posibilitate conectare la imprimantă externă; - Stocare a probelor in memoria aparatului (minim 10000 măsurători); - Posibilitate conectare în rețea; - Porturi USB minim 2; - Tipuri de teste: markeri cardiaci (troponina, mioglobina, ck-mb), probe toxicologice, markeri de inflamație si sepsis; - Testele să poată fi citite calitativ cât și cantitativ; - Timpul de lucru/probă de maxim 15 minute (în regim de urgență); - Testele sa poată fi efectuate din sânge integral (enzime cardiace, markeri inflamație și sepsis) și urina (toxicologie); - Alimentare priza casnica 230V cu ștecher european/adaptor. |  |  |
| - Analizor agenți infecțioși necesar transfuziilor sangvine; - Analizator automat sau semiautomat pentru detecția agenților infecțioși în sângele donatorilor și al celor care primesc transfuzii; - Aparatul trebuie să fie capabil să testeze sângele pentru o gamă largă de agenți infecțioși, incluzând dar nu limitându-se la: - Virusuri: HIV, Hepatita B (HBV), Hepatita C (HCV),; - Bacterii: Treponema pallidum (pentru sifilis); - Paraziți: Plasmodiumspp. (pentru malaria). - Capacitatea de procesare simultană a mai multor probe; - Aparatulva include un ecran LCD sau LED, ușor de citit, cu opțiuni de vizualizare a rezultatelortestelor, statusuluianalizelorșiaalertelortehnice. - Aparatultrebuiesăpoată detectașiraportaautomat prezențaagențilorinfecțioși, indicândpozitivitateasaunegativitateafiecărui agent patogen testat. - Aparatul va trebui să fie echipat cu un sistem de alarmă pentru orice disfuncționalități; - Aparatul trebuie să fie livrat complet asamblat, inclusiv toate consumabilele necesare pentru punerea în funcțiune (reactivi, kituri de calibrare, etc.)pentru un număr de minim 1500 determinări; - Aparatul va necesita reactivi specifici pentru fiecare tip de test (test HIV, HCV, HBV, etc.) și kituri de calibrarepentru un număr de minim 1500 determinări; *Reactivi/teste necesare pentru minim 1500 probe individuale din fiecare categorie. |  |  |
| 2.15 Aparat EKG (minim 6) Sistemul ectrocardiografic digital 12 derivatii, pentru pacienti adulti si pediatrici; -Cu inregistrare, afisare, măsurare si interpretare automată a rezultatelor - Prelevare de probe de mare viteză (cel puțin 20000 de probe/sec înfiecare derivație); - Banda frecventei de achizitie de cel putin 0.05- 250 Hz - ADC de mare viteză (convertor analog/digital); -Filtru pentru eliminarea zgomotului provenit de la rețeaua de alimentare: 50 și 60Hz -Filtru muscular ajustabil -Posibilitatea de avertizare a utilizatorului atunci cand semnalul ECG este de slaba calitate si indică electrodul la care exista această problema -Functie de asistare pentru utilizator, in timp real, atunci cand electrozii sunt plasati gresit si indicarea pozitiei corespunzatoare pentru corectare - Display color LCD de inaltarezolutie, minim 1000 x 750, minim 7 inch; - Imprimanta termica pentru hartie integrata; - Posibilitatea de a ocoli datele pacientului pentru utilizare în situații de urgență si generare automata a unui ID unic pentru examinarile de urgenta atunci cand nu sunt cunoscute datele pacientului -Vizualizarea in timp real a semnalului ECG achizitionat -Analiza semnal pe interval scurt, de 10 secunde si posibilitate de printare a datelor achizitionate -Inregistrare semnal pe interval lung, de minim 5 minute, in vederea detectarii tulburarilor de ritm cardiac - Analiza ritmului și formei de undă (HR, R-R, P-R, QRS, QT, QTc, F-QTc, axa, RV6, SV1, R+S); -Memorie internă pentru stocarea a cel puțin 300 de semnale ECG achiziționate - Alarme de eroare internă (de exemplu, încărcarea hârtiei, baterie descărcată) - Port SD sauUSB pentru întreținere și descărcare de date -Posibilitate de export date in format PDF - Alimentare de la priza de 230V si de la acumulator. Acumulator cu autonomie de minim 6 ore Aparatul sa dispuna de indicator pentru nivelul de incarcare a bateriei Se vor furniza, in setul de livrare, cablurile necesare alimentarii la priza de 220V. -Troliu de transport dedicat, cu support pentru montare si fixare -Cablu pacient cu 4 cleme si 6 electrozi de aspiratie vor fi livrate impreuna cu aparatul |  |  |
| 2.16 Pat ATI (15) -4 roti, cu sistem de franare central s blocare directionala -capacitate de incarcare: minim 200 kg - saltea antidecubit care poate fi decontaminate chimic; - bare laterale de sprijin glisante necesare pentru siguranța pacientului; - Bară suport IV; - support pentru spate și picioare care poate fi reglat electronic; -reglare pe inaltime -pozitie trendelenburg si revers trendelenburg - înclinarea patului la stânga și la dreapta reglabilă electronic; -functie CPR -telecomanda pentru cadrele medicale, minim pentru controlul urmatoarelor: sectiunea spate, sectiunea coapse si sectiunea gamba, inaltimea patului sus- jos, inclinare fata si spate (trendelenburg si revers trendelenburg), inclinare/reclinare laterala stanga/dreapta (antiescare) - Suport pentru diagrame sau tablet pentru dosarele medicale; Spațiul de proiecție necesar pentru pat in ATI trebuie să fie de minim 2,5 m2 (pat inclus). |  |  |
| 2.17 Aparat oxigenoterapie de tip AIRVO (8 bucati) - Sistemul trebuie să fie capabil să asigure administrarea de O2 umidificat și încălzit adecvat pentru a optimiza clearance-ulmucociliar; - Sistemul este destinat pacienților care respiră spontan; - Sistemul trebuie să furnizeze debite variabile cuprinse între cel puțin 2 și 40 l/min - Afișaj ușor de citit care arată temperatura, debitul, FiO2 (fracția de oxigen inspirat) și alarme; - Ușurință în utilizare a sistemului - Senzor de debit și senzor de temperatură - Posibilitatea de a seta parametri precum Debit, Temperatura, FiO2 (Fracția de oxigen inspirat); - FiO2 variind de la 30% la 100%; - Disponibilitatea diferitelor moduri de operare; - Echipat cu alarme; - Echipat cu cărucior transport dedicat; |  |  |
| 2.18 Concentratoare oxigen (10 buc) - Concentratoarele de oxigen trebuie să ofere un interval de debit între 1- 10 l/minut; - Mod debit: Continuu; - Concentrație de oxigen 93% (+/- 3%); - Greutate max 30kg; - Dimensiuni max 500x400x800 mm; - Mediul de operare cel putin in intervalul 10-40(°C); - Intervalul de umiditate (%) < 80; - Alarme: - lipsă curent; - presiune ridicată / presiune joasă; - concentrație scăzută de oxigen; - temperatură; - încărcare de suprasarcină curentă sau de supratensiune de linie; - întrerupător termic; - Concentratorul de oxigen să dispună de siguranță la suprapresiune; - Concentratorul de oxigen să conțină: - filtru antibacterian; - filtru de aer pentru admisie; - filtru de hârtie cu doua straturi; - capac pentru admisie aer potrivit; - min. 5 buc. Umidificator pentru 1 concentrator. |  |  |
| 2.19 Frigider Farmacie si Depozit medical (2 bucăți) - Temperatura reglabila cel putinîntre 2-8°C; - Frigider vertical; - Capacitate internă de minim 200 litri; - Echipat cu o ușa din sticlă potrivită cu geam termopan pentru vizualizarea directă a medicamentelor, cu încuietoare și sistem de închidere cu cheie; - Echipat cu un sistem de alarmă care anunță în caz de întrerupere a curentului, ușă deschisă, temperatura minimă și maximă; - Posibilitatea de a seta temperatura de funcționare; - Echipat cu o baterie de rezervă pentru a asigura funcționarea alarmelor chiar și în caz de pene de curent; - De preferință baterie de rezervă reîncărcabilă; - Echipat cu sistem de înregistrare a temperaturii; - Echipat cu sistem de dezghețare; - Ventilație interioară; - Zgomot redus în timpul funcționării; - Structură de susținere robustă și durabilă, de preferință din oțel, echipată cu roți pentru deplasare ușoară și picioare reglabile pentru nivelare; - Compartiment interior/cadă, ușor de spălat și dezinfectabil; - Echipamente interioare cu rafturi detașabile si reglabile pe înălțime, de preferat din inox, ușor de curățat și dezinfectat; - Materialele utilizate pentru izolare trebuie să garanteze performanța termoizolației; - Panou de control simplu și intuitiv; - Prevazut cu sistem de notificare de la distanță (pentru repetarea semnalului de alarmă de la distanță prin conexiune la un sistem centralizat de monitorizare a alarmei); - Echipat cu un orificiu traversant, pentru a permite posibila instalare a unei sonde externe de monitorizare a temperaturii cu un sistem dedicat. Orificiul de trecere trebuie să fie prevăzut la livrare, sigilat corespunzător, dacă utilizarea sa nu este necesară; - Va dispune o sondă de detectare a temperaturii în configurația de bază; - Va dispune de un înregistrator grafic; - Echipat cu un panou de control digital cu ecran tactil pentru vizualizarea mesajelor de eroare și a alarmelor; - Va dispune de un port USB frontal pentru descărcarea datelor și software pentru citirea, gestionarea și arhivarea datelor. |  |  |
| 2.20 Computer tomograf (minim 1) - Aparat computer-tomograf dedicat examinării cerebrale, portabil, deplasabil pe roți, de dimensiuni și greutate redusă; - Sistem integrat de protecție la radiații pentru personalul medical și alți pacienți inclus; - Deschidere portal minim 35 cm; - Rezoluție spațială de minim 0,75 mm; - Achiziție secțiuni minim 32. |  |  |
| III. INSTALAȚII - Instalație colectare, potabilizare furnizare/distribuție apă potabila și menajeră și colectare apă reziduală/contaminată - Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi echipat cu instalație de furnizare a apei potabilă și menajeră completă, adaptată, măsurată și construită potrivit nevoilor de consumatori pentru fiecare compartiment/cort, protejată la intemperii și factori de mediu extremi; - Instalația pentru potabilizarea apei poate fi utilizată din toate categoriile de apă dulce contaminată ca urmare a producerii dezastrelor naturale sau tehnologice (cum ar fi: descărcări de ape murdare, poluări ale cursurilor de apă ca urmare a deversărilor chimice accidentale, conflictelor militare pentru asigurarea cu apă a populației evacuate); - În componența produsului vor intra următoarele elemente: cort (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 la prezenta specificație tehnică) ce va permite funcționarea instalației de potabilizare și a accesoriilor montate în interiorul acestuia, ce permit colectarea, potabilizarea, furnizarea/distribuția apei potabile și /sau apei menajere către fiecare cort din compunerea Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil și echipamente necesare pentru testarea apei utilizată sau rezultată în urma procesului de potabilizare; - echipamente și accesorii ce permit colectarea, depozitarea apei reziduale/contaminate, cu posibilitatea tratării și deversării în sistemul public de canalizare sau deversare în mediul înconjurător; - Rezervoare de stocare a apei potabile și menajere vor fi dimensionate încât să asigure volumul de apă necesar întregului spital pentru minim 7 zile de funcționare. Acestease vor prevedea racorduri pentru alimentare și umplere și cu protecție antiîngheț; - Toate elementele de cuplare trebuie să dispună de compatibilitate cu cel puțin două standarde de cuplare diferite, din care unul trebuie să fie cel tip cuplare rapidă storz, la diamentrul necesar calculat de producător pentru debitul corespunzător fiecărui racord/cuplă. În acest sens, se vor livra, suplimentar adaptoarele pentru cuplare rapidă; - Unitatea principală de purificare: - unitate transportabilă (cu mânere / suport integrat de mânere), compactă, integrată într-un cadru de oțel inoxidabil / tratat anticoroziv, cu posibilitatea transportării pe un europalet; - prevăzută cu panou electronic central de control, de la care instalația se va putea pune în funcțiune și monitoriza parametri de funcționare ai instalației; - panoul va fi dispus astfel încât să poată fi operat cu ușurință, va fi rezistent împotriva apei și particulelor de praf, de nivel min. IP54; - dimensiuni [mm]: - lungime: max. 1200; - lățime: max. 800; - înălțime: max. 1400. - masă proprie: max. 250 kg - Pompe de alimentare/golire a apei potabile din rezervoarele de stocare a apei potabile și menajere, care să asigure un debit suficient pentru umplerea sau golirea operativă a acestora, dispuse în interiorul containerului/cortului; - Pompă submersibilă din sursă de apă brută care să asigure fluxul continuu și suficient de apă în cadrul procesului de potabilizare, dispusă în interiorul containerului/cortului; - Laborator portabil pentru analize apă (set/echipamente de analiză a apei dispus în interiorul cortului) care trebuie să poată realiza minim următoarele determinări: - biologice: E.coli; - fizice: culoare, turbiditate, conductivitate, ph, miros și gust; - chimice: arsenic, clor, cianuri, magneziu, compuși de mercur anorganici (fracții de Hg), sulfați; - Rețeaua pentru distribuția apei, pentru fiecare cort, cuprinde totalitatea conductelor, armăturilor, aparatelor de măsură și instalațiilor accesoriilor, care asigură transportul apei de la construcțiile principale de acumulare sau de ridicare a presiunii și până la conductele de racord (branșamentele) consumatorilor. Rețeaua de distribuție trebuie să asigure debitul maxim orar, la presiunea de serviciu necesară și să fie protejată antiîngheț; - Rețeaua pentru colectarea apei uzate/contaminate, pentru fiecare cort, cuprinde totalitatea conductelor, armăturilor, aparatelor de măsură și instalațiilor accesoriilor, care asigură transportul apei de la consumatori la rezervoarele de stocare și să fie protejată antiîngheț. |  |  |
| - Instalație de alimentare cu oxigen Se vor livra: - 20 buc. butelii de oxigen cu capacitatea de 5 l; - 20 buc. butelii de oxigen cu capacitatea de 10 l; - 20 buc. butelii de oxigen cu capacitatea de 20 l; - echipate cu debitmetru și cuple rapide pentru conectarea la ventilator etc.; - Cărucior manual pentru transportul buteliilor de oxigen (30 buc.): - Capacitate de stocare pentru minim 2 butelii cu capacitate de 20 de litri; - Capacitate de încărcare: minim 100 kg; - Cărucioarele vor fi metalice; - Sisteme de prindere și fixare a buteliilor pe timpul transportului; - Roțile din cauciuc cepermit transportul pe suprafețe denivelate; - Căruciorul va putea fi așezat stabil, în poziție orizontală pentru utilizarea cilindrilor fără excluderea din sistemul de prindere și fixare; - Instalația de alimentare cu oxigen se va livra cu toate filtrele, racordurile, țevile, tablori de control, etc. necesare punerii acesteia în funcțiune; - Toate componentele de dimensiuni mari ale instalației de Oxigen vor fi prevăzute cu orificii (sau similar) pentru încărcare/descărcare cu stivuitorul; Se va oferta o instalație de alimentare cu oxigen configurată de către ofertant, ca soluție alternativă față de cea descrisă, care să fie adaptată tuturor nevoilor de asigurare cu oxigen ale spitalului, cu respectarea următoarelor cerințe minime: - Instalația de alimentare cu oxigen va fi instalată într-un cort sau în sistem containerizat; - Clasa de protecție apă și praf: minim IP 55 sau echivalent - Debitul livrat: minim 50N m3/h ( poate fi asigurat de unul sau două echipamente distincte a minimum 25 Nm3/h ce pot fi utilizate individual sau simultan pentru o capacitate maximă) - Generatorul/generatoarele de oxigen din compunerea instației va/vor fi prevăzut/e cu un sistem de control, monitorizare și alarmare. Va/vor avea ecran cu cel puțin următoarele funcții: alarmarea în cazul unei avarii, puritatea Oxigenului produs, presiunea din generatorul de oxigen, numărul de ore de funcționare a generatorului, Presiunea din rezervorul de aer și oxigen, debitul de oxigen (m3/h) - Instalația trebuie să asigure îmbuteliere cilindrii de Oxigen livrați în completul spitalului (minim 200 bari), cu capacitatea de îmbuteliere dimensionată conform numărului de paturi din zonele menționate anterior - Capacitatea asigurării cu oxigen se face conform necesarului de paturi din întreg spitalul de izolare și tratament, printr-un sistem de rezervă/suplimentar, format din butelii de oxigen dispuse și organizate conform normelor legale privind aceste recipiente, ce vor fi încărcate de la generatorul de oxigen |  |  |
| - Instalație electrică și sistem de iluminat - Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi echipat cu instalație electrică completă, adaptată, măsurată și construită potrivit nevoilor de consumatori pentru fiecare cort, protejată la intemperii și factori de mediu extremi și care va asigura toate funcțiile menționate în prezenta specificație tehnică; - Fiecare unitate de lucru trebuie să beneficieze de panou de siguranțe individual, conectate în panoul general al spitalului; - Alimentarea cu energie electrică trebuie să poată fi realizată atât de la rețeaua de distribuție electrică, cât și de la generatoarele de curent electric aflate în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, funcție de posibilitățile de conectare specifice fiecărei misiuni. Modalitatea de conectare trebuie să fie simplă, de tipul “plug-and-play”, fără a fi nevoie de adaptări, modificări sau completări, elementele de cuplare permițând ca spitalul să fie alimentat de la două generatoare simultat (unul de bază și celălalt de rezervă) sau de la rețeaua de distribuție electrică și generator (rezervă); - Sistemul electric, în integritatea lui va fi prevăzut cu sistem de împământare (protecția nului), care va asigura protecția tuturor echipamentelor electrice din componența Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil (soluție producător); - Sistemul de iluminat interior va fi preinstalat, cu lămpi de tip LED și va fi adaptat astfel încât să asigure iluminarea optimă. Compartimentele cu nevoi de iluminare specifice vor fi echipate cu lumini conform necesarului si condițiilor de lucru (ex: secția de chirurgie, radiologie etc.); - Sistemul de iluminat exterior se va constitui din lămpi și/sau proiectoare tip LED și se va distribui astfel încât să asigure iluminarea tuturor zonelor de lucru exterioare unde acest lucru este necesar pe timpul nopții. |  |  |
| - ECHIPAMENTE LOGISTICE 4.1Transpalet cu acționare manuală(2 buc.) - Transpaletul cu acționare manual va fi folosit pentru asigurarea manevrabilității echipamentelor componenete Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil; - Produsul poate fi utilizat pe suprafețe neregulate, respectiv terenuri accidentate; - Dimensiuni de gabarit: - Lățime: max. 1700 mm; - Lungime:max. 1500 mm; - Înălțime:max. 900 mm; - Masă proprie: max. 250 kg; - Capacitate de încărcare: min. 1000 kg; - Înălțime de ridicare: min. 150 mm; - Lățimea maximă a paletului: min. 1000 mm; |  |  |
| 4.2Transpalet cu acționare electrică(2 buc.) - Transpaletul cu acționare electrică va fi folosit pentru asigurarea manevrabilității echipamentelor componenete Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil; - Produsul permite utilizarea pe suprafețe neregulate, respectiv terenuri accidentate; - Dimensiuni de gabarit: - Lățime: max. 1700 mm; - Lungime:max. 1500 mm; - Înălțime:max. 900 mm; - Masă proprie: max. 280 kg; - Capacitate de încărcare:min. 1000 kg; - Înălțime de ridicare: min. 150 mm; - Lățimea maximă a paletului:min. 1000 mm; - Atât motorul de ridicare cât și motorul de tracțiune vor fi dimensionate în conformitate cu cerințele din prezenta specificație referitoare la capacitatea de încărcare și înălțimea de ridicare a echipamentului; - Capacitatea bateriei să asigure funcționare la capacitate maximă o perioadă de minimum 12 ore; - Dotat cu sistem de încărcare a bateriilor cu posibilitate de conectare la priză de 100-240V (50/60Hz); - Bateriile, motoarele, cablurileși legăturile electrice vor fi protejate împotriva avariilor,intemperiilor și aimpacturilor. |  |  |
| 4.3 Motostivuitor Produsul trebuie să fie executat în conformitate cu prevederile prezentei specificații tehnice având următoarea componență generală: Încărcător frontal cu cupă: - Va fi de tipul mini încărcătorului frontal, prevăzut și cu sistem de furci pentru manevrarea echipamentelor dispuse pe europaleți; - Direcția și viteza controlate de două pârghii de mână; - Sistemul hidraulic al încărcătorului înclinare și ridicare – pedale separate; - Capacitate de încărcare: min. 3500 kg; - Dimensiuni: lungime fără atașament (accesoriu) maxim 3,8 m; lățime max. 1,6 m; - Dotări:scaun cu suspensie reglabil – standard; alarmă de rezervă – standard; sistem Interblocare – Standard; încălzitor cabină – standard; lumini de funcționare – standard; frână de parcare – standard; geamuri – standard; suport de ridicare pentru braț – standard; centură de siguranță – standard; eșapament antiscântei – standard; sistem de cuplare atașamente (accesorii) – standard; claxon – standard; - Produsul va fi echipat cu un motor cu combustie internă, pe motorină și roți pentru teren accidentat; - Motor cu sistem de răcire pe lichid, nivel de emisii min. 4, putere min. 35 KW, rezervor de combustibil min. 30 l; - Viteză de călătorie min. 9 km/h. Ansamblu cu furci pentru europaleți: - Atașamentul de furci pentru europaleți va avea o distanță variabilă între lame (reglabilă manual sau hidraulic); - Atașamentul de furci pentru europaleți cu standardele ISO pentru testele de randament, rezistență și longevitate; - Caracteristici tehnice atașament de furci pentru europaleți: cadrul inferior va permite deschiderea maximă a ușii cabinei și intrarea și ieșirea din cabină prin centrul cadrului, folosind min. o treaptă de acces; nu va obstrucționa vizibilitatea operatorului, atât la sol, cât și la înălțimea maximă de operare; lățimea furcilor min. 100 mm și lungimea min. 1200 mm; înălțimea max. de ridicare, min. 3000 mm. Vopsire și inscripționare: culoarea va fi roșu - RAL 3000 și va fi echipat cu plăci și benzi reflectorizante conform cerințelor R.A.R; inscripționarea specifică „POMPIERII”, numărul unic pentru apeluri de urgență 112, siglele Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de dimensiunea unor coli A5 (nu se accepta colantarea). Elementele de vizibilitate ale programului se vor inscripționa în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului. |  |  |
| 4.4 Containere depozitare (minim 2) Containerele sunt destinate depozitării tuturor echipamentele medicale și asigurarea sprijinului logistic pentru intervențiile în situații de urgență de mare amploare; Containerele vor fi de tip „open side” –prevăzute cu ușă/uși sau jaluzele care să permită accesul pe întreaga lungime a containerului, pe ambele părți, încărcarea și descărcarea obiectelor voluminoase făcându-se cu ușurință. Containerul trebuie să respecte dimensiunile de gabarit pentru containerele cu lungimi de 20” și/sau 40”, conform standardului ISO 1C sau echivalent, respectiv 1A sau echivalent. 4.4.1 Dimensiuni exterioare ale containerului: - Lungime max. 6100 mm respectiv 12300 mm; - Lățime max. 2500 mm; - Înălțime max. 2750 mm; - Masa containerului cu tot cu accesorii max. 4000 kg respectiv 5000 kg; 4.4.2 Structura de rezistență: - Containerul trebuie să fie realizat din structură metalică (rama, stâlpi, traverse, etc) din profile ambutisate, din tablă de oțel, zincată, grunduită și vorpsită; - Structura de rezistență a construcției va fi prevăzută la toate colțurile cu piese de colț, care asigura: manipularea, fixarea și transportul acestora; - Cadrul superior al containerului trebuie să fie prevăzut cu canale pentru preluarea și drenarea apei pluviale către cele 4 colțuri, astfel că scurgerea se va realiza prin stâlpii din colțuri; - Ramele din oțel masiv vor asigura rezistență și stabilitate la transport și manipulări dure, și va asigura posibilitatea depozitării suprapuse a containerelor; - Protecția anticorozivă va fi asigurată prin: execuția și utilizarea doar a profilelor din tablă zincată cu grosimea minim 3 mm, grunduirea tuturor suprafețelor care urmează a fi vopsite se va face cu grund epoxidic; - Pereții: vor fi realizați din panouri din tablă zincat cu grosimea de 3 mm; 4.4.3 Protecție anti-coroziune: In executia containerului vor fi utilizate profile metalice zincate termic, degresate si grunduite cu grund epoxidic; 4.4.4 Podeaua: - Podeaua se va executa din structură metalică zincată, grunduită; 4.4.5 Acoperișul - Acoperișul va fi din tablă zincată, prevăzut cu canal de drenare a apei și piese colț grunduite; Containerele vor avea culoarea alb sau gri (nu se acceptă colantarea). Inscripționarea specifică: „POMPIERII SMURD”, siglele Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Protecției Civile vor fi imprimate/vopsite de dimensiunea unei coli A3 , direct pe container (nu se acceptă colantarea); Elementele de vizibilitate ale programului se vor inscripționa în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului, de dimensiunea unei coli A4, direct pe container (nu se acceptă colantarea). Containerele vor avea în componență următoarele: - 1 tablou electric; - Sistem de iluminare perimetrală exterioară format din minim 6 lămpi LED (minim 18 W), cu nivel de protecție minim IP 67 (minim câte 2 pe laturile mari și câte 1 pe laturile mici); - Sistem de iluminare interioară format din lămpi LED (minim 18 W), cu nivel de protecție minim IP 54; - Prize de 230V (grad de protecție apă și praf minim IP54) suficiente cât să asigure alimentarea tuturor echipamentelor medicale conținute; - Containerul va fi prevăzut cu priză exterioară (grad de protecție apă și praf minim IP 67) pentru alimentarea de la rețeaua electrică încastrată în rama superioară; Aparatura medicală va fi depozitată în cutii metalice/rafturi/suporți (soluție producător) cu sisteme de fixare pe timpul transportului, prevăzute cu prize de 230V (grad de protecție minim IP54 sau echivalent) pentru aparatura medicală din interiorul acestora, astfel încât toată aparatura medicală ce necesită alimentare cu energie electrică să fie asigurată. Se va livra un număr de minim 2 containere astfel încât să asigure depozitarea tuturor echipamentelor medicale și se va asigura conectarea acestora la energie electrică. Containerele vor fi echipate cu plăci şi benzi reflectorizante conform cerinţelor R.A.R.; |  |  |
| 4.5 Hală depozitare Hala pentru depozitare va fi proiectată pe cort cu structură metalică (conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 4 la prezenta specificație tehnică). |  |  |
| - SISTEM IT&C Sistemul informatic va cuprinde toate componentele, accesoriile și licențele necesare pentru buna funcționare a întregului sistem. Specificațiile tehnice și cantitățile se regăsesc în anexa nr. 5 la prezenta specificație tehnică, cu mențiunea că acestea au caracter minimal, fiind responsabilitatea contractantului de a furniza și alte componente, accesorii sau licențe care nu se regăsesc în specificația tehnică, în cazul în care sunt necesare. Toate echipamentele vor fi conectate la prize/cuple prevăzute cu împământare. Producătorul va prezenta autorității contractante în termen de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului, proiectul tehnic al modulului și va executa ulterior prototipul acestuia, prototip ce va trebui avizat de către comisia tehnică a autorităţii contractante. Toate echipamentele/materialele din cadrul modulului care nu sunt montate în cadrul rack-urilor rigidizate, vor fi livrate în lăzi metalice confecționate din aluminiu, prevăzute cu minim 2 mânere laterale rabatabile, cu închiderea părții superioare prin minim 2 clapete, rabatabilă la un unghi de minim 90°, lada fiind prevăzută cu suporți rezistenți pentru stivuire. De asemenea în interiorul acestora vor fi prevăzute sisteme de fixare și protecție la șocuri, individual pentru fiecare echipament. Garanția oferită tuturor echipamentelor va fi de minim 3 ani, și va face referire la toate componentele acestora. De asemenea, toate funcționalitățile sistemului vor fi configurate redundant. |  |  |
| 5. INSCRIPȚIONARE ȘI MARCARE Inscripţionarea specifică, modelul siglelor, dimensiunea textului și ale marcajelor, cât şi poziţionarea exactă a acestora se vor fi stabili ulterior încheierii contractului; Fiecare spațiu specific din componența Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi marcat cu elementele specifice în zonele de trecere (exp: „UPU” „Sală operatorie” „ATI”, „Laborator”, „Vestiar”, „Bucătărie”, „EXIT”, ș.a.). Se vor livra stikere autocolante ce conțin elementele de vizibilitate ale programului, în conformitate cu manualul de vizibilitate, în vigoare la data livrării completului cu următoarele dimensiuni: - 5 cm x 5 cm (100 buc.); - 9 cm x 9 cm (100 buc.); - 15 cm x 15 cm (100 buc.). |  |  |
| 6. CERINȚE FINALE Întreg completul Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil trebuie să poată fi strâns și depozitat pe europaleți în cortul tip hală(conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 4la prezenta specificație tehnică), respectiv în containere pentru aparatura medicală. Producătorul va asigura interfaţarea aparatelor electronice cu echipamente şi interfeţe standard (seriale RS232 şi USB, BLUETOOTH, INFRAROŞU,WIRELESS etc.), funcție de specificul și necesarul de conectivitate pentru fiecare aparat în parte. Produsele oferite trebuie să fie însoţite de toate accesoriile (hardware şi software) necesare funcţionării lor la parametri ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. Fiecare cort din componența Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi prevăzut cu cel puțin 1 stingător de incendiu omologat tip P6. Dispunerea și împărțirea acestora se va realiza astfel încât să fie asigurată protecția PSI în toate zonele si echipamentele cu risc de inițiere a unui incendiu. Fiecare spațiu din componența Spitalul mobil de izolare și tratament-dislocabil va fi echipat cu câte un detector de CO și o placă luminoasă ce va indica ieșirea din cort (poziționată deasupra ușii de acces). |  |  |

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnătura si stampila)