
Avizat
	Director

CS II dr.ing. Nechifor Ionica


	CAIET DE SARCINI 

	

	

	1. Denumire: MOTORINĂ EURO DIESEL 5

	____________
	
	
	
	
	

	____________
	
	
	
	
	

	2. Cantitate- se va achizitiona cantitatea de aproximativ 75.000 l. Achizitionarea produsului se va efectua in limita valorii contractului, fara insa ca achizitorul sa se oblige la achizitionarea intregii cantitati. Valoarea estimata a contractului este de 495.750 lei fara TVA, pret estimat 6,61 lei/l fara TVA.

	____________
	
	
	
	
	

	3. Destinaţia produsului: utilizat pentru funcţionarea utilajelor agricole

	____________
	
	
	
	
	

	4. Caracteristici fizico-chimici: produs sub formă lichidă care prezintă datele următoare:

	____________
	
	
	
	
	

	

	____________
	
	
	
	
	

	CARACTERISTICI
	U.M.
	LIMITE
	METODE DE ÎNCERCARE

	
	
	MINIME
	MAXIME
	

	Cifra cetanică
	 
	51,00
	 
	SR EN ISO 5165:20

	Indice cetanic calculat
	 
	46,00
	 
	SR ISO 4264/2018

	Densitate la 15º C
	kg/m³
	815,00
	845,00
	SR EN ISO 3675/1998

	
	
	
	
	SR EN ISO 12185/2024

	Hidrocarburi aromatice policiclice
	% (m/m)
	
	8,00
	SR EN 12916/2024

	Conţinut de sulf
	mg/kg
	 
	10,00
	SR EN ISO 20884/2019

	Punct de inflamabilitate
	º C
	55,00
	 
	SR EN ISO 2719/2015

	Reziduu de carbon (în 10% reziduu de distilare)
	% (m/m)
	 
	0,30
	SR ISO 10370:15

	Conţinut de cenuşă
	% (m/m)
	 
	0,01
	SR EN ISO 6245:03

	Conţinut de apă
	mg/kg
	 
	200
	SR ISO 12937:01

	Contaminare totală
	mg/kg
	 
	24,00
	SR EN 12662/2024

	Vâscozitate la 40º C
	mm²/s
	2,00
	4,50
	SR ISO 3104/2023

	Condensat la 250ºC
	% (V/V)
	
	65,00
	SR EN ISO 3405:19

	Condensat la 350ºC
	% (V/V)
	85,00
	
	SR EN ISO 3405:19

	____________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Condiţii: 

	______- operatorul economic trebuie sa fie situat la maxim 5 km de sediul autoritatii,  iar preluarea produsului se va face cu mijloacele de transport proprii autorităţii contractante
6. Pretul:

                Preţul va fi exprimat în lei/litru, fără TVA şi include toate elementele constitutive (preţ materii prime, accize, taxe, transport etc), inclusiv discount-ul.

             Pretul de livrare este pretul existent la pompa in momenul alimentarii, iar la facturare acest pret se va corecta cu discount-ul acordat la ofertare. 
Preţul unitar în lei/litru la care se va încheia contractul de furnizare nu se ajustează pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 30 de zile de la data limita de primire o ofertelor.



	Intocmit

Nechifor Bogdan Ioan



