Anexa A1 la Oferta Tehnica

Lista echipamente

|  | Echipament conform F4 | Bucati | Fisa tehnica nr……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista echipamente - sistem supraveghere video stradal |  |  |
| 1.1 | Camera supraveghere video fixa | 148.00 |  |
| 1.2 | Camera supraveghere video de tip LPR | 7.00 |  |
| 1.3 | Camera supraveghere de tip rotativ | 1.00 |  |
| 1.4 | Switch PoE 4 port+2 uplink | 87.00 |  |
| 1.5 | Kit modul SFP gigabit | 87.00 |  |
| 1.6 | Cutie distributie echipamente | 87.00 |  |
| 1.7 | UPS 600 VA | 87.00 |  |
| 2 | Lista echipamente - dispecerat |  |  |
| 2.1 | Sistem vizualizare, inregistrare si stocare-dispecerat | 1.00 |  |
| 2.2 | Router Gigabit | 1.00 |  |
| 2.3 | Rack | 1.00 |  |
| 2.4 | Raft echipament rack | 2.00 |  |
| 2.5 | Priza PDU | 1.00 |  |
| 2.6 | Patch panel optic ODF | 1.00 |  |
| 2.7 | Switch fibra 16 porturi | 1.00 |  |
| 2.8 | UPS-rack-bil | 1.00 |  |
| 2.9 | Monitor lV Wall | 1.00 |  |
| 2.10 | Cablu HDMI 5 M | 1.00 |  |
| 2.11 | Suport lV wall | 1.00 |  |
| 3 | Lista echipamente - stradale |  |  |
| 3.1 | Bancute smart | 14.00 |  |
| 3.2 | Switch PoE 4 port+2 uplink | 14.00 |  |
| 3.3 | Bancute Totem | 2.00 |  |
| 3.4 | Switch PoE 4 port+2 uplink | 2.00 |  |
| 3.5 | Bancute normale | 2.00 |  |
| 3.6 | Panou display | 1.00 |  |