Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [.................................................]

Data: .....................

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: ____________________

Denumire si numar lot: LOT 1 - SISTEME DE RECOLTARE, ADMINISTRARE SI PREPARARE SUBSTANTE INJECTABILE

Producator: .............................

Tara de origine: .....................

Garantia produselor: .................

Conditii de livrare: maxim3 zile de la data comunicării comenzii de către achizitor.

Termen de plata: 60 zile de la data receptiei produselor.

Termen de valabilitate:  180 zile

| LOT 1 - SISTEME DE ADMINISTRARE SI PREPARARE SUBSTANTE INJECTABILE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificatii tehnice |  | DA | NU | Observatii/Acte doveditoare |
| 1 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0,2 ml de 10 ml-luer slip |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0,2 ml de 10 ml-luer lock |  |  |  |
| 3 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 1 ml de 20 ml luer slip |  |  |  |
| 4 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 1 ml de 20 ml-luer lock |  |  |  |
| 5 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 1ml de 30 ml-luer lock |  |  |  |
| 6 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 1 ml - varf conic 50 ml |  |  |  |
| 7 | Dispozitiv pentru dilutie si aministrare cu gradatie 1 ml de 50 ml cu ac, varf luer lock |  |  |  |
| 8 | Dispozitiv pentru dilutie si administrare cu gradatie 1 ml, de 50 ml cu ac neascutit, varf luer lock, tip amber/chihlimbar pentru protectia substanetelor sensibile la lumina |  |  |  |
| 9 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0.1 ml de 2 ml cu ac-luer slip |  |  |  |
| 10 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0.2 ml de 5 ml cu ac-luer slip |  |  |  |
| 11 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0.01 ml de 1 ml fara ac-luer lock |  |  |  |
| 12 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0.1 ml de 3 ml fara ac-luer lock |  |  |  |
| 13 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 0.2 ml de 5 ml fara ac-luer lock |  |  |  |
| 14 | Dispozitiv de administrare cu gradatie 2 ml - tip Guyon de 100 ml-luer slip |  |  |  |
| 15 | Dispozitiv pentru recoltare arteriala |  |  |  |
| 16 | Dispozitiv pentru spalare si mentinere permeabilitate cateter pre-umplut cu NaCl 0.9 % |  |  |  |

Se vor atasa documente relevante/pliante de la producator/pagini de catalog/alte documente relevante traduse in limba romana privind indeplinirea fiecarei cerinte din Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice.

Autoritatea contractanta va stabili conformitatea produselor din punct de vedere tehnic prin raportare la specificatiile tehnice si cerintele speciale ce fac obiectul caietului de sarcini, cerinte in raport cu care ofertantii trebuie sa prezinte dovezi de conformitate in cadrul propunerilor tehnice.

Din perspectiva produselor ce urmeaza sa fie livrate, ofertantii pot demostra prin orice mijloc adecvat (certificate de calitate, certificate de conformitate CE, rapoarte de incercari emise de organism abilitate sau orice alte documente solicitate de autoritatea contractanta) ca produsele satisfac cerintele/specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini.

NOTA: La coloana „Observatii/Acte doveditoare” din tabelul cu specificatii tehnice, se va completa numarul paginii pliantului, catalogului, etc. , unde se regasesc specificatiile solicitate/ofertate.

Operator economic,

.............................................

(semnătura autorizată si stampila operator economic)

Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [.................................................]

Data: .....................

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: ____________________________

Denumire si numar lot: LOT 2 - DISPOZITIVE ACCES SI ABORD VENOS PERIFERIC

Producator: .............................

Tara de origine: .....................

Garantia produselor: .................

Conditii de livrare: maxim3 zile de la data comunicării comenzii de către achizitor.

Termen de plata: 60 zile de la data receptiei produselor.

Termen de valabilitate:  180 zile

| LOT 2 - DISPOZITIVE ACCES SI ABORD VENOS PERIFERIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificatii tehnice |  | DA | NU | Observatii/Acte doveditoare |
| 1 | Cateter venos periferic de 18G cu mecanism de siguranta si tehnologie de previzualizare a sangelui |  |  |  |
| 2 | Cateter venos periferic de 20G cu mecanism de siguranta si tehnologie de previzualizare a sangelui |  |  |  |
| 3 | Cateter venos periferic de 22G cu mecanism de siguranta si tehnologie de previzualizare a sangelui |  |  |  |
| 4 | Cateter venos periferic cu mecanism de siguranta de 14G |  |  |  |
| 5 | Cateter venos periferic cu mecanism de siguranta de 16G |  |  |  |
| 6 | Cateter venos periferic cu mecanism de siguranta de 17G |  |  |  |
| 7 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 14G |  |  |  |
| 8 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 16G |  |  |  |
| 9 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 17G |  |  |  |
| 10 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 18G |  |  |  |
| 11 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 20G |  |  |  |
| 12 | Cateter periferic cu tehnologie de dubla vizualizare a refluxului de sange 22G |  |  |  |
| 13 | Cateter venos periferic, fara port de injectare 24 G |  |  |  |
| 14 | Cateter venos periferic, fara port de injectare 26 G |  |  |  |
| 15 | Cateter venos periferic cu circuit inchis 18G-24G |  |  |  |
| 16 | Sistem de administrare periferica a substantei de contrast 18G-24G |  |  |  |
| 17 | Conector fara ac cu sept despicat si acces luer |  |  |  |
| 18 | Conector cu 2 lumene, cu conectori fara ac cu sept despicat si acces luer |  |  |  |
| 19 | Conector cu 3 lumene, cu conectori fara ac cu sept despicat si acces luer |  |  |  |

Se vor atasa documente relevante/pliante de la producator/pagini de catalog/alte documente relevante traduse in limba romana privind indeplinirea fiecarei cerinte din Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice.

Autoritatea contractanta va stabili conformitatea produselor din punct de vedere tehnic prin raportare la specificatiile tehnice si cerintele speciale ce fac obiectul caietului de sarcini, cerinte in raport cu care ofertantii trebuie sa prezinte dovezi de conformitate in cadrul propunerilor tehnice.

Din perspectiva produselor ce urmeaza sa fie livrate, ofertantii pot demostra prin orice mijloc adecvat (certificate de calitate, certificate de conformitate CE, rapoarte de incercari emise de organism abilitate sau orice alte documente solicitate de autoritatea contractanta) ca produsele satisfac cerintele/specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini.

NOTA: La coloana „Observatii/Acte doveditoare” din tabelul cu specificatii tehnice, se va completa numarul paginii pliantului, catalogului, etc. , unde se regasesc specificatiile solicitate/ofertate.

Operator economic,

.............................................

(semnătura autorizată si stampila operator economic)