## SURSA BOLOGA
OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE SURSA SUBTERANA BOLOGA
LISTE DE PRETURI - SURSA SUBTERANA BOLOGA
CENTRALIZATOR PREŢURI
Nr. crt. | Descriere | Preţ total fără TVA
1 | SURSA SUBTERANA DE APA BOLOGA
Preţ total al contractului fără TVA
TVA
Preţ total al contractului, inclusiv TVA
Centralizator preţuri pe fiecare sectiune în parte
Nr. crt. | Descriere | Preţ total fără TVA
1 | Lista de preţuri nr. 1: PROIECTARE
2 | Lista de preţuri nr. 2: ORGANIZARE DE ŞANTIER
3 | Lista de preţuri nr. 3: AMENAJAREA TERENULUI - DEFRISARI
4 | Lista de preturi nr. 4: LUCRARI DE POZARE DREN NOU
5 | Lista de preturi nr. 5: LUCRARI DE INLOCUIRE DREN EXISTENT
6 | Lista de preturi nr. 6: REABILITARE RETEA ALIMENTARE CU APA EXISTENTA
7 | Lista de preturi nr. 7: UTILAJE POMPARE
8 | Lista de preturi nr. 8: SISTEM DE MONITORIZARE SI AUTOMATIZARE SCADA
Preţ total al contractului fără TVA
TVA
Preţ total al contractului, inclusiv TVA
Liste de preţuri pe activităţi:
Lista de preţuri nr. 1: PROIECTARE
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei
1 | Studii de teren :
Masuratori topografice receptionate OCPI (plan topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – in format analogic si digital – format dxf, sistem de coordonate Stereo 70), inclusiv PV receptie OCPI
Studiu geotehnic verificat la cerinta Af/Ag, pe traseul drenului nou
2 | Proiectul tehnologic
- Memoriu tehnic, calcule hidraulice, plan de situatie, schema tehnologica;
3 | Documentații avize, Documentatia tehnica pentru organizarea executiei (DTOE), Documentatia tehnica pentru Autorizatie de Construire (DTAC) cuprinzand intreaga documentaţie necesară pentru ca Angajatorul să obţină Autorizaţia de Construire în conditiile legii
4 | Documentatia tehnica de executie (DTE), adica proiectul tehnic de executie si detaliile de execuţie
planul solutiei proiectate, investigaţii de teren, planul general al amplasamentului şi desene detaliate ale lucrărilor propuse, liste cu cantitatile de lucrări şi pentru orice alte activităţi considerate a fi necesare pentru îndeplinirea planului lucrărilor şi realizarea construcţiei şi desenelor de execuţie având avizul inginerului.
5 | Documentaţie post-execuţie (Cartea Constructiei):
Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate
6 | Manuale de operare şi întreţinere:
Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate
Total lista de preturi nr. 1
Lista de preţuri nr. 2: ORGANIZARE DE ŞANTIER
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei
1 | Organizarea completă de şantier a Antreprenorului
2 | Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului
3 | Demontarea/ dezafectarea Organizării de Șantier a Antreprenorului
Total lista de preturi nr. 2
Lista de preţuri nr. 3: AMENAJAREA TERENULUI - DEFRISARI
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total
lei
1 | Defrisari (aprox 1000 mp)
2 | Transport si depozitare material verde lemnos in aceeasi incinta
Total lista de preturi nr. 3
Lista de preturi nr. 4: LUCRARI DE POZARE DREN NOU
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total | Constructii si instalatii | Utilaje si echipamente | Montaj utilaj
|  | lei | lei | lei | lei
1 | Terasamente - sapaturi pt pozare conducte dren la aprox 4 m adancime si umpluturi, inclusiv filtru invers
2 | Camine de vizitare pe dren, in functie de configuratia aliniamentului, la distante de max 60 m intre ele, din inele de beton prefabricate
3 | Camine colectoare din beton armat
4 | Conducte dren - din tuburi PP corugat, min Sn8, Ø400 mm, L=735m
5 | Foraje de monitorizare, conform cerinte studiu hidrogeologic
Total lista de preturi nr. 4
Lista de preturi nr. 5: LUCRARI DE INLOCUIRE DREN EXISTENT
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total | Constructii si instalatii | Utilaje si echipamente | Montaj utilaj
|  | lei | lei | lei | lei
1 | Demolare structura dren existent. Se vor cota toate lucrările necesare pentru înlocuirea drenului existent și care nu sunt cotate la punctul 2 -Terasamente - săpături pt pozare conducte dren la aprox 4 m adâncime și umpluturi, inclusiv filtru invers.
2 | Terasamente - sapaturi pt pozare conducte dren la aprox 4 m adancime si umpluturi, inclusiv filtru invers
3 | Camine de vizitare pe dren, in functie de configuratia aliniamentului, la distante de max 60 m intre ele, din inele de beton prefabricate
4 | Camine colectoare din beton armat
5 | Conducte dren - din tuburi PP corugat, min Sn8, Ø400 mm, L=822m (Fisa tehnica nr 1)
6 | Foraje de monitorizare, conform cerinte studiu hidrogeologic
Total lista de preturi nr. 5
Lista de preturi nr. 6: REABILITARE RETEA ALIMENTARE CU APA EXISTENTA
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total | Constructii si instalatii | Utilaje si echipamente | Montaj utilaj
|  | lei | lei | lei | lei
1 | Camin de debitmetru pentru un debitmetru existent Dn 400 mm, montat pe conducta PEID Ø 355 mm, cu dimensiunile aproximative: 2,50 x 5,00 m si h liber 2,50 m
2 | Instalatia hidraulica din caminul de debitmetru: - 1 buc vana sertar cu Dn corespunzator (Fisa tehnica nr 2) - piese de legatura a debitmetrului Dn 400 mm la conducta existenta Ø 355 mm, - adaptoare universale din fonta cu rezistenta la tractiune cu Dn corespunzator (Fisa tehnica nr 3)
3 | Inlocuire 1 buc sorb cu clapeta Dn 400 mm
4 | Inlocuire 2 buc vana cu sertar Dn 400 mm (1 in statia de pompare existenta + 1 la intrare in rezervor), (Fisa tehnica nr.2)
Total lista de preturi nr. 6
Lista de preturi nr. 7: UTILAJE POMPARE
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total | Constructii si instalatii | Utilaje si echipamente | Montaj utilaj
|  | lei | lei | lei | lei
1 | Grup pompare SPAP: Qp = 350 mc/h si Hp=100 mCA, in configuratie (3A+1R), inclusiv teste si punerea in functiune (Fisa tehnica nr.12)
2 | Instalatii hidraulice in statia de pompare, inclusiv vas expansiune (Fisa tehnica nr 13)
3 | Instalatii electrice, inclusiv tablouri electrice TEAP
4 | Debitmetru electromagnetic Dn 350mm (2 drenuri +1 refulare statie pompare) - 3 buc (Fisa tehnica nr.6)
5 | Senzor de presiune (Fisa tehnica nr.7) - 2 buc (1 pe aspirația grupului de pompare - plecare din rezervor tampon, care măsoară presiune negativă + 1 pe refularea grupului de pompare)
6 | Senzor de curgere calorimetric (Fisa tehnica nr.8)- 4 buc
7 | Traductor de nivel hidrostatic pt rezervorul tampon (Fisa tehnica nr.9) - 1 buc
8 | Vane DN 100 mm actionate electric (pe refulari pompe) cu monitorizare capete de cursa (Fisa tehnica nr.4 sau 5)- 4 buc
Total lista de preturi nr. 7
Lista de preturi nr. 8: SISTEM DE MONITORIZARE SI AUTOMATIZARE SCADA
Nr. Crt. | Descriere | Preţ total | Constructii si instalatii | Utilaje si echipamente | Montaj utilaj
|  | lei | lei | lei | lei
1 | Echipamente de automatizare şi control, inclusiv teste si punerea in functiune
2 | Instalatii electrice, de automatizare si control
3 | Tablou RTU - rezervor integrare in TCSB (Fisa tehnica nr.10)
4 | Tablou RTU Statie de pompare rezevor integrare in TCSB (Fisa tehnica nr.11)
5 | Integrare in sistemul SCADA al CASSA Cluj
Total lista de preturi nr. 8