S.N. Nuclearelectrica S.A.
„Servicii de inginerie pentru activitati de tipul inginerie de sistem si de componenta” - CR # 34999

SECTIUNEA FORMULARE 
Numerotarea formularelor este identica cu numerotarea din partea I, Fisa de date.

CUPRINS

	Numar Formular
	Descriere

	III.1.1.a.3
	Declaratia privind respectarea măsurilor restrictive aplicate conform Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014

	III.1.1.a.4
	Declaratia privind aplicarea sanctiunilor internationale

	III.1.3.a.1
	Acord de subcontractare (daca este cazul)

	III.1.8
	Acord de asociere (daca este cazul)

	IV.4.1
	Formular de ofertă tehnică 

	IV.4.1.a
	Declaratie pe proprie raspundere privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu prevederile art. 64 alin (2) din Legea nr. 99/2016

	IV.4.2
	Formular de oferta financiara

	IV.4.2.a
	Centralizator de preturi

	IV.4.3.1
	Angajament ferm de sustinere privind capacitatea economica si financiara

	IV.4.3.2
	Angajament ferm de sustinere privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

	IV.4.3.3
	Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

	IV.4.3.4
	Opis al documentelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

	IV.4.3.5
	Scrisoare de inaintare

	IV.4.3.6
	Imputernicire (daca este cazul)


FORMULAR III.1.1.a.3
OPERATOR ECONOMIC

  …………………………… (denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea măsurilor restrictive aplicate conform Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014


Subsemnatul,............................... reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea operatorului economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant, la procedura organizata  pentru achizitia de „.............................................” la data de .............(se insereaza data), organizată de catre S.N. Nuclearelectrica SA, cunoscând(**) prevederile Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar următoarele:

(a) Operatorul economic pe care îl reprezint nu este un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia.

[image: image1.wmf]DA                            [image: image2.wmf]NU(*)

(b) Operatorul economic pe care îl reprezint nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) din prezenta declarație.

[image: image3.wmf]DA                            [image: image4.wmf]NU(*)

 (c) Atât subsemnatul, în calitate de reprezentant al operatorului economic, dar nici operatorul economic pe care îl reprezint, nu suntem o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) din prezenta declarație.

[image: image5.wmf]DA                            [image: image6.wmf]NU(*)

 (d) Confirmăm că niciunul din subcontractanții propusi, în sensul directivelor privind achizițiile publice, și care reprezintă mai mult de 10% din valoarea contractului, nu se încadrează în condițiile de excludere impuse la literele a), b) și c) din prezenta declarație, în conformitate cu prevederile Articolului 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

[image: image7.wmf]DA                            [image: image8.wmf]NU(*)

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

 (*) In cazul in care se bifeaza NU, se vor preciza detalii si se va descrie situatia.

 (**)Articolului 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina:

(1) Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:

a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau

c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat,

inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza atribuirea și continuarea executării

contractelor destinate:

a) exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, și continuării proiectării, construcției sau dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

b) cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

c) furnizării de produse sau servicii strict necesare care pot fi furnizate doar de persoanele menționate la alineatul (1) sau care pot fi furnizate în cantități suficiente doar de persoanele menționate la alineatul (1);

d) funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;

e) achiziționării, importului sau transportului din sau prin Rusia, în Uniune, de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

sau

f) achiziționării, importului sau transportului în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi, astfel cum sunt enumerați în anexa XXII, până la 10 august 2022.

(3) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la

autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(4) Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la 10 octombrie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022.

Data completarii ......................

Operator economic,

....................................... (semnatura autorizata)
OPERATOR ECONOMIC






FORMULARUL III.1.1.a.4
_______________________ 
(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNATIONALE
Subsemnatul(a) ..................................................... [nume si prenume], in calitate de administrator al societatii.................................................... ..................................................... [nume + CUI / alt identificator], declar pe proprie raspundere, cunoscând dispozitiile prevazute de art. 326 Cod penal, urmatoarele: 

a) Societatea pe care o administrez, autonoma sau in parteneriat, companiile afiliate acesteia, actionarul principal sau conducerea superioara, nu sunt intr-o situatie prevazuta de sanctiunile internationale, respectiv nu sunt incluse pe niciuna din listele de sanctiuni, nu deruleaza activitati vizate de acestea, nu deruleaza afaceri cu materiale vizate de acestea si nu are relatii de afaceri cu entitati subiect al sanctiunilor directe sau indirecte. 

b) Societatea a implementat si intretine mecanisme adecvate de asigurare a aplicarii sanctiunilor internationale obligatorii in dreptul intern. 

c) In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu SNN, persoanele juridice/fizice indicate la punctul a) vor fi vizate de oricare din sanctiunile internationale, societatea prin reprezentantii sai legali se obliga sa anunte SNN despre aceasta situatie cu celeritate. 

Data .................... 






Semnatura .........................

FORMULAR III.1.3.a.1

Acord de subcontractare

nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului:

_______________ cu sediul în __________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _______________, având funcția de ____________________, denumită în cele ce urmează contractant general

și

____________________________ cu sediul în _______________ (adresa, tel., fax) reprezentată prin __________________, având funcția de ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant.

Art. 2. Obiectul acordului: Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie sectorială _________________________ (denumirea obiectului achizitiei sectoriale), organizată de _______________________________________________ (denumirea entității contractante) să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta:

__________________________________________________________.

Art.3. Proporţia de subcontractate este de:

 _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate. (se va preciza pentru fiecare activitate subcontractată în parte).

Art.4. Durata activităților care fac obiectul prezentului acord și care sunt subcontractate este de …… luni.

Art. 5. Alte dispoziţii: Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1.

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de Achizitor conform contractului sectorial _______________________________ (denumire contract).

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ 




_________________________

(contractant general) 






(subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului sectorial.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu entitatea contractantă.

FORMULAR III.1.8

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului sectorial /acordului-cadru

Prezentul acord de asociere are ca temei prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

1. Partile acordului:
_______________________________, reprezentata prin............................, in calitate de.................

(denumire operator economic, sediu, telefon)

si

_______________________________, reprezentata prin..........................., in calitate de..................

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie sectoriala organizata de ...................................(denumire entitate contractanta) pentru atribuirea contractului ......................................................,
b) derularea in comun a contractului sectorial in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun: 

1. ___________________________________

2. ___________________________________

…___________________________________

2.3 Contributia financiara / tehnica / profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului sectorial este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului/acordului-cadru (in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului sectorial in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

5. Incetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevazute de lege.

6. Comunicari

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi............................(data semnarii lui)

Liderul asocierii:

______________________

(denumire lider asociere)

ASOCIAT 1, ___________________
ASOCIAT 2, ___________________

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.

FORMULAR  IV.4.1

OFERTANT

MACROBUTTON NoMacro …………………………………..…………………..
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Lotul nr. .........
Catre ....................................................................................................

        



(denumirea entitatii contractante si adresa completa)

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnatul, reprezentant legal / împuternicit al ............................................................. [denumirea/numele ofertantului], in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata declaram ca oferta noastra indeplineste toate cerintele caietului de sarcini si depunem următoarea Propunere Tehnică:

1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:

	Nr. crt.
	Denumirea documentului
	Pagina

	1
	
	pag …. sau de la pag. … la pag...

	....
	
	

	n
	
	


2. Se vor prezenta obligatoriu, în mod clar şi cuantificabil, informaţiile cu privire la factorii de evaluare de natură tehnică precizati în Anunţul de participare şi Fişa de date a achiziţiei, astfel încât aplicarea algoritmului de calcul să poată fi efectuată fără echivoc, Aceste informaţii vor fi transmise şi în SEAP la secţiunea “Factori de evaluare”:
3.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini (se va intocmi separat, pentru fiecare lot in parte):
ATENȚIE!

1. Pentru respectarea documentelor achiziției și evitarea încadrării în prevederile art. 228 alin.(5) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, ofertanții vor prezenta orice informații relevante în legatură cu cerințele Caietului de sarcini, pe care le consideră necesare în vederea demonstrării capacității lor de a le indeplini (comentarii privind modul de executie a lucrarilor, informații tehnice, etc.). Aceste informații, după caz, vor fi prezentate DOAR în legătură cu cerința din Caietul de sarcini menționată în coloana „1” a tabelului-anexa la prezentul formular, punctual și NUMAI în coloana 2 – rândul corespunzător fiecărei cerințe! 

2. Toate documentele de tipul metodologii/planuri/fise cu specificatii tehnice/orice alt document necesar sustinerii indeplinirii cerintelor tehnice, se vor prezenta anexate la propunerea tehnica, vor fi numerotate ca Anexe si  vor fi referite in coloana „2” a tabelului, mentionandu-se inclusiv numarul paginii/paginilor unde pot fi regasite. 

3. Pentru îndeplinirea condiţiilor de formă aferente elaborării şi prezentării ofertei și evitarea încadrării în prevederile art. 228 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, ofertanților le este interzisă ștergerea de rânduri sau coloane din Tabel, modificarea/ștergerea informațiilor predefinite, precum și necompletarea în totalitate a informațiilor în coloana „2” a acestuia! 

Note:

1) Dacă prin răspunsul la o solicitare de clarificare autoritatea contractantă modifică o anumită cerință se va face observația ,,Cerință modificată  conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr.  …..ˮ

2) Propunerea tehnică va avea anexate toate formularele solicitate a fi depuse odată cu aceasta, conform Părţii I – „Fisa de date”, Cap. IV.4.1. „Modul de prezentare al propunerii tehnice”;

3) Propunerea tehnică va avea anexate toate documentele/declaraţiile/angajamentele (certificări, atestări etc.) așa cum au fost solicitate în Partea a II-a – „Caiet de sarcini” ca fiind necesare a se constitui ca anexe la propunerea  tehnica
	Nr. crt.
	CERINȚE SOLICITATE IN CAIETUL DE SARCINI
	PROPUNERE TEHNICĂ

(MODALITATEA DE INDEPLINIRE)

(se completeaza de catre ofertant)

	1
	3. DESCRIEREA SERVICIILOR/ LUCRARILOR SOLICITATE / DESCRIPTION OF THE REQUIRED SERVICES / WORKS

Serviciile solicitate constau in:  

•
elaborarea/ revalidarea analizelor modurilor de defectare ale SSCE si a planurilor de monitorizare cu identificarea/ revalidarea parametrilor critici si a actiunilor necesare pentru mentinerea fiabilitatii SSCE; 

•
servicii specifice activitatilor departamentului sisteme de proces (de ex.investigari complexe pe sisteme), verificari ale documentelor existente; 

•
revalidarea claselor de securitate nucleara, conform normelor CNCAN; 

•
elaborarea unor studii de evaluare a conditiei/ duratei de viata pentru SSCE aferente CNE Cernavoda prin evaluarea starii actuale a SSCE si identificarea masurilor/ metodelor pentru mentinerea fiabilitatii si gestionarea imbatranirii pe toata durata de viata proiectata si dincolo de aceasta cu estimarea costurilor de implementare a recomandarilor;  

Nota: Componente majore cum sunt vas reactor, generatori de abur, canale de combustibil/feederi, schimbatoare de caldura, turbina si generatorul etc. nu fac obiectul prezentei achizitii. 

•
revalidarea analizelor care utilizeaza ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbatranirii SSCE (TLAA) in scopul functionarii dincolo de durata de viata proiectata; 

•
analiza si revizia programelor PM actuale prin compararea cerintelor PM definite la CNE Cernavoda cu cerintele din industria internationala si cele mai bune practici din punct de vedere al activitatilor cuprinse dar si al periodicitatii de executie in scopul imbunatatirii fiabilitatii SSCE. 

•
Elaborare sau verificare arbori de defectare, planuri de depistare defect, masuri compensatorii pentru eventuale echipamente indisponibile; 

•
Imbunatatirea PdM pentru asigurarea unui tranzitii catre CBM.

Durata acordului cadru este de 4 ani.
	

	2
	4. OBIECTUL ACHIZITIEI / THE PURCHASE OBJECT

4.
OBIECTUL ACHIZITIEI / THE PURCHASE OBJECT

Scopul principal este de a imbunatati performanta SSCE prin identificarea de masuri adecvate mentinerii fiabilitatii si gestionarii efectelor imbatranirii acestora atat pe toata durata de viata proiectata a centralei cat si dincolo de aceasta.

LOTUL 1 – Prestare servicii inginerie de sistem 

•
Elaborarea sau actualizarea analizelor de FFMEA (Functional Failure Modes and Effects Analysis sau Analiza modurilor de defectare ale SSCE) si a efectelor acestora asupra functiilor de proiect ale sistemului si a planurilor de SHMP (Sistem Health Monitoring Plan);  

•
Analize ale parametrilor critici monitorizati pe sistemele centralei pentru identificare tendinte de degradare si initiere actiuni necesare pentru mentinerea si imbunatatirea fiabilitatii si a starii de sanatate a sistemelor.  

•
Analiza importantei pentru securitatea nucleara, a riscului radiologic provenit din defectarea componentelor si pieselor de schimb ale acestora asupra centralei si clasificarea acestora.  

•
Alte tipuri de servicii specifice activitatilor pe sisteme de proces (de ex.investigari complexe pe sisteme), verificari ale documentelor elaborate pentru instalatiile CNE Cernavoda, asistenta tehnica cu privire la functionarea echipamentelor/componentelor. 

 LOTUL 2 – Prestare servicii de evaluare stare SSCE 

•
Elaborare studii complexe de evaluare a starii (conditiei) si duratei de viata a sistemelor, structurilor si componentelor/ echipamentelor (Condition Assessment – CA / Life Assessment – LA) si revalidare TLAA (Time Limiteed Aging Analisys) asociate, pentru a stabili conditia SSCE in scopul LTO (Long Term Operation), verificari ale studiilor existente, definirea de programe/activitati de gestionare imbatranire SSCE. 

LOTUL 3 – Prestare servicii inginerie de componenta 

•
Definirea/revizia programelor PM si PDM, analiza tranzitiei de la TBM (Time Based Maintenance) la CBM si modul de aplicare a acestor programe; Identificare cauze si mecanisme de defectare; Monitorizare parametrii de functionare echipamente si identificare defecte in dezvoltare/incipiente.
	

	3
	5. CANTITATE / QUANTITY

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi prestate sub forma unor pachete de servicii specifice fiecarui lot si vor include totalitatea seturilor de documentatie solicitate de Achizitor si convenite intre parti in baza contractelor subsecvente. Contractele subsecvente se vor putea atribui, pe baza unei CST (Cerinta de specificatie Tehnica) si vor putea fi atribuite cu o frecventa maxima de un contract pe luna, in functie de necesitate.

Cantitatile necesare sunt specificate in tabelul de mai jos si sunt exprimate in ore de manopera.
LOT 1

Elaborare studii complexe de evaluare a conditiei si duratei de viata a SSCE

(Condition Assessment – CA / Life Assessment – LA) si revalidare TLAA (Time Limiteed Aging Analisys) asociate, pentru a stabili conditia acestora in scopul LTO (Long Term Operation), verificari ale studiilor existente, definire de programe/ activitati pentru gestionarea imbatranirii
Numar estimat de ore pentru un singur contract subsecvent: min. 160; max: 10.000;

Numar estimat de ore pe durata acordului cadru: min. 10.000; max: 50.544.

LOT 2

Elaborare studii complexe de evaluare a conditiei si duratei de viata a SSCE

(Condition Assessment – CA / Life Assessment – LA) si revalidare TLAA (Time Limiteed Aging Analisys) asociate, pentru a stabili conditia acestora in scopul LTO (Long Term Operation), verificari ale studiilor existente, definire de programe/ activitati pentru gestionarea imbatranirii
Numar estimat de ore pentru un singur contract subsecvent: min. 160; max: 7.000;

Numar estimat de ore pe durata acordului cadru: min. 7.000; max: 28.020.

Nota: Durata medie estimata pentru elaborarea unui studiu de CA/LA este de 160 ore, aceasta depinzand de complexitatea studiului, timpul necesar obtinerii informatiilor (a efectuarii walkdown, a timpului de pregatire interviu cu personalul CNE si de durata de desfasurare a acestuia etc.).

LOT 3
Revizia programelor PM si PDM in vederea trecerii la un mix TBM si CBM; Identificare cauze si mecanisme de defectare; Monitorizare parametrii de functionare echipamente si identificare defecte in dezvoltare/incipiente

Numar estimat de ore pentru un singur contract subsecvent: min. 160; max: 8.500;

Numar estimat de ore pe durata acordului cadru: min. 8.500; max: 33.516.
	

	4
	6. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA / TECHNICAL AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS

6.0 Introducere

Procesul de mentinere a fiabilitatii echipamentelor (Maintain Equipment Reliability Process, MERP) a fost definit pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, fiabilitate si competitivitate economica a centralei in conformitate cu cerintele si limitele din autorizatia de functionare si pentru mentinerea conformitatii cu baza tehnica de autorizare. Una dintre activitatile cheie a acestui proces este identificarea si selectia SSCE (sistem, structura, componenta, echipament) critice. 

Din multitudinea de componente ale centralei se disting acelea care, odata cu defectarea lor, pot conduce la degradarea functiilor de securitate nucleara ale unui sistem, pot afecta productia sau pot impiedica un alt sistem critic sa isi indeplineasca functiile de proiect. Aceste componente poarta denumirea de componente critice. Identificarea componentelor critice este efectuata prin analize ale modului de defectare, in care se evalueaza la nivel macro efectul defectarii componentei asupra capacitatii sistemului de a-si indeplini functia ceruta prin proiect (activa sau pasiva). 

Analiza parametrilor critici monitorizati sta la baza evaluarii a performantei SSCE critice si are drept scop sa identifice tendintele de degradare ale acestora, asigurand initierea proactiva a actiunilor necesare pentru mentinerea si imbunatatirea fiabilitatii si a starii de sanatate a acestora. 

Analiza importantei pentru securitatea nucleara, a riscului radiologic provenit din defectarea sistemelor actuale centralei si clasificarea acestora, in functie de importanta lor, in 4 clase de securitate nucleara, conform Normelor CNCAN.  

In scopul adresarii corespunzatoare a fenomenelor de imbatranire si degradare a echipamentelor/ componentelor selectate in scopul programului de Ageing Management, este necesara identificarea timpurie a mecanismelor de degradare relevante si propunerea de actiuni pentru atenuarea efectelor imbatranirii acestor componente.  Evaluarea starii structurilor, sistemelor si componentelor centralei se realizeaza pe baza informatiilor obtinute din proiectare, fabricatie, instalare, istoria operarii si intretinerii, chimismul, precum si din discutiile cu personalul de exploatare (ingineri de sistem, ingineri de componente, personal de mentenanta etc.) si trebuie sa contina evaluarea mecanismelor de degradare, a programelor de management al imbatranirii si evaluarea financiara a solutiei propuse (reparatie, inlocuire, imbunatatire), precum si programe/ activitati noi prin care aceste efecte sunt diminuate. Prin revalidarea analizelor de imbatranire limitate in timp (TLAA) se vor identifica actiunile necesare pentru a rezolva problemele privind uzura echipamentelor, efectele imbatrianirii sau oportunitatile de imbunatatire in scopul functionarii pe termen lung (LTO).  

Pentru componentele critice majore, a caror defectare conduce la indisponibilizarea de lunga durata a centralei, cu impact asupra securitatii nucleare si productiei de energie electrica (componente PLiM) se vor elabora studii de evaluare a duratei de viata (LA). Aceste studii evalueaza situatia actuala a componentei analizate si identifica masurile necesare a fi implementate pentru atingerea duratei de viata proiectate sau extinderea acesteia. Componentele majore (de ex. vas reactor, generatori de abur, canale de combustibil/feederi, schimbatoare de caldura, turbina si generatorul etc.) sunt evaluate independent si nu fac obiectul prezentei achizitii.

Analiza si revizia programelor PM actuale prin compararea cerintelor PM de la CNE Cernavoda cu cerintele din industria internationala si cele mai bune practici este necesara pentru imbunatatirea fiabilitatii echipamentelor, in special prin definirea de activirati non-intruzive (PdM) care ofera o predictie asupra momentului cand trebuie executate activitatile invazive de intretinere preventiva. 

Pentru implementarea unui program CBM eficient, este necesara imbunatatirea si consolidarea programului PdM de la CNE Cernavoada, atat prin folosirea unor echipamente de detectie mai performante, cat si prin cresterea expertizei de colectare a datelor (periodicitate de colectare, puncte de colectare). Tinad cont de cele mentionate se va analiza stadiul programului PdM actual si se vor face recomandari privind executia lui.
	

	5
	6.1. Tipul serviciilor

Activitatile incluse vor fi de tipul „analize/ teme de inginerie”, definite ca totalitatea serviciilor necesare de la identificarea unei probleme si/sau a necesitatii elaborarii unei analize (unei teme) si pana la emiterea unui raport care sa contina analiza si recomandarile pentru adresarea cerintelor si/sau  rezolvarea problemei tehnice identificata pentru Sistemele, Structurile, Echipamentele si Componentele centralei pe partea nucleara, partea clasica si servicii comune. 

6.1.1 Serviciile vor consta in:  

LOTUL 1 – Prestare servicii inginerie de sistem 

•
Elaborare/ revalidare analize ale modului de defectare, in care se evalueaza la nivel macro efectul defectarii componentei asupra capacitatii sistemului de a-si indeplini functia ceruta prin proiect (activa sau pasiva). 

Dezvoltarea analizelor de tip FFMEA este necesara pentru sistemele noi, introduse in lista de sisteme critice/ in scopul programului Ageing  Management (AMP) cu scopul de a identifica acele componente critice din sistem, precum si alocarea codurilor de criticitate. Necesitatea reviziei analizelor poate aparea in urma unei modificari de proiect ce introduce functii noi, anuleaza/ modifica functii existente, unei modificari de criticitate alocata unei functii sau atunci cand din monitorizare/revizia periodica se identifica necesitatea imbunatatirii analizelor.  

•
Procesul de monitorizare se concentreaza pe selectarea parametrilor si indicatorilor relevanti pentru performanta SSCE, bazat pe functiile SSCE si pe mecanismele de degradare care duc la pierderea functiilor primare, asa cum a fost identificat in FFMEA. Acest proces este documentat in Planul de Monitorizare Stare de Sanatate Sistem (SHMP, System Health Monitoring Plan). Procesul de monitorizare si evaluare a performantei SSCE este o metoda structurata prin care se asigura supravegherea performantelor SSCE critice, in scopul de a identifica tendintele de degradare ale acestora si de a initia in mod proactiv actiunile necesare pentru mentinerea si imbunatatirea fiabilitatii si a starii de sanatate ale acestora. 

•
Reanaliza si clasificarea SSCE in clase de securitate nucleara. Analiza are la baza importanta pentru securitatea nucleara, a riscului radiologic provenit din defectarea sistemelor actuale ale centralei si clasificarea acestora, in functie de importanta lor, in 4 clase de securitate nucleara, conform Normelor CNCAN.

Activitatile desfasurate  sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea): 

-
identificarea functiilor de proiect  si a functiilor de proiect critice ale sistemului pentru toate conditiile de functionare ale unitatii (functionare normala - in functie de nivelul de putere, acolo unde este cazul - si in conditii de accident); 

-
identificarea echipamentelor/ componentelor care contribuie la indeplinirea functiilor de proiect si a functiilor de proiect critice luand in considerare modurile in care se defecteaza echipamentele/ componentele si efectele defectarii/ sau degradarii asupra performantei si functionarii sistemului, 

-
clasificarea componentelor si echipamentelor critice identificate in conformitate cu procedurile CNE aplicabile; 

-
identificarea componentelor suport pentru echipamentele si componentele critice si a impactului defectarii acestora asupra functionarii echipamentelor critice (de ex. componentele din circuitele de comanda, control si protectie: relee, regulatoare electronice, unitati de alarmare in curent, izolator de semnal, limitatori de pozitie, limitatori de moment, comutator, regulator de presiune, instrumentatia folosita pentru monitorizare/ diagnoza si semnalizare in limita echipamentului/componentei, alimentarea cu energie electrica, aer instrumental, apa de racire, circuit de ungere etc.); 

-
identificarea parametrilor relevanti in urmarirea si evaluarea mecanismelor de degradare;

-
 definirea claselor de Securitate nucleara pentru echipamentele componentele analizate.
LOTUL 2 – Prestare servicii inginerie de sistem si de componenta 

•
Elaborare studii complexe de evaluare a starii (conditiei) si duratei de viata a sistemelor, structurilor si componentelor (Condition Assessment – CA / Life Assessment – LA) si revalidare TLAA (Time Limiteed Aging Analisys) asociate,  pentru a stabili conditia SSCE in scopul LTO (Long Term Operation), verificari ale studiilor existente, definire de programe/ activitati pentru gestionarea imbatranirii. 

Activitatile desfasurate  sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea):   

-
Colectarea de informatiilor (analiza rapoartelor de stare de sanitate care documenteaza starea actuala a SSCE, comenzi de lucrare deschise (WO), modificari de proiect, inregistrari de intretinere si inspectie, istoricul monitorizarii performantei si starii SSCE, rezultatele inspectiilor “in service”, experienta de exploatare interna si externa, programele definite, rapoartele de obsolescenta etc.); 

-
Vizita in teren (in instalatie); 

-
Analiza bazelor de proiectare si a datelor istorice; 

-
Evaluarea mecanismelor de imbatranire; 

-
Identificarea cerintelor de calificare (la mediu, seismica etc); 

-
Identificarea de metode/ tehnici de urmarire si diminuare a efectelor imbatranirii, raportate la mecanismele identificate.

Pentru fiecare componenta sau grup de componente analizata va fi emis un raport CA/ LA in conformitate cu formatul indicat de beneficiar. Raportul va contine si masurile necesare a fi implementate pentru functionarea pe termen lung in conditii de securitate, inclusiv activitatile necesare reducerii efectelor imbatranirii.  
LOTUL 3 – Prestare servicii inginerie de componenta 

-
definirea/revizia programelor PM si PDM, analiza tranzitiei de la TBM (Time Based Maintenance) la CBM si modul de aplicare a acestor programe; Identificare cauze si mecanisme de defectare; Monitorizare parametrii de functionare echipamente si identificare defecte in dezvoltare/incipiente. 

-
compararea cerintelor PM definite la CNE Cernavoda pentru SSCE cu cerintele din industria internationala si cele mai bune practici din punct de vedere al activitatilor cuprinse dar si al periodicitatii de executie; 

-
revizii ale programelor PM pentru consolidarea acestora, prin introducerea de activitati PdM, care sa ofere informatii despre starea de sanatate a echipamentelor si o predictie asupra momentului cand trebuie executate activitatile invazive de intretinere preventive; 

-
analiza activitatilor definite in programul PM actual si introducerea de activitati PdM utilizate in prezent la CNE Cernavoda (analiza vibratii, inspectii termografice, inspectii cu ultrasunete si analiza ulei), astfel incat activitatile predictive (inlocuirea de componente) sa se execute atunci cand s-a determinat degradarea (stare incipienta de defectare) starii de sanatate a echipamentelor/componentelor prin monitorare online si s-a validat acest lucru printr-o diagnoza de tip PdM; 

-
identificarea de activitati predictive ca masuri compensatorii in cazul functionarii in afara intervalului de confidenta a echipamentelor. Atunci cand o activitate de tip PM nu se executa la periodicitatea definita si nici in intervalul de confidenta din motive obiective (lipsa piese de schimb, lipsa personal, configuratia sistemului nu permite, etc), cunoscand starea echipamentului la momentul amanarii sa se analizeze impactul amanarii activitatii PM asupra disponibilitati echipamentului si sa se defineasca masuri compesatorii (activitati necesare, tehnici predictive) astfel incat echipamentul sa nu devina indisponibil pana la interventia PM, atunci cand interventia va fi posibila. Acest lucru se va face pentru toate activitatile definite in cadrul programului PM aprobat de la CNE Cernavoda; 

-
diagnoza prin interpretarea rezultatelor activitatilor predictive implementate si identificare de solutii tehnice necesare pentru tranzitie catre CBM, inclusiv elaborarea documentelor in vederea tranzitiei sau modele matematice de recunoastere a deviatiilor. Diagnozele trebuie sa identifice cu acuratete componentele la care a fost declansat mecanismul de defectare, cu suficient timp inainte de indisponibilizare, pentru a permite pregatirea lucrarilor corective necesare.

Activitatile desfasurate  sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea):

-
analiza baze de date OPEX si fise “as-found” pentru identificare mecanisme de degradare de mod comun pe echipamente/componente;

-
analize trenduri de parametrii (presiuni, temperaturi, vibratii, etc) pentru identificare defectari incipiente si adresare actiuni de remediere si masuri compensatorii de functionare;

-
analize programe de intretinere de la echipamente similar din industrie, baze de date EPRI, COG, INPO, etc si compararea cu cele existente la CNE in vederea identificarii metodelor de imbunatatire a fiabilitatii si a eficentei PM;

-
identificare programe de tip PdM din industrie, comparare cu cele ale CNE in vederea identificarii metodelor de imbunatatire a fiabilitatii si a eficentei PdM;

-
analiza modului de executare, interpretare si diagnostigare a tehnicilor PdM utilizate la CNE si identificarea masurilor de imbunatatire pentru cresterea fiabilitatii echipamentelor/componentelor.

-
dezvoltare programe de diagnoza CBM in vederea identificarii modurilor si mecanismele de defectare cu suficient timp inainte astfel incat sa fie evitata indisponbibilizarea echipamentelor.

6.1.2 Serviciile vor fi prestate la sediul Prestatorului sau la sediul Achizitorului. Prestatorul va asigura prezenta personalului in centrala pentru documentare, inspectii, interviuri, masuratori, analize, confirmare documentatie, asistenta tehnica etc. De comun acord cu beneficiarul se stabileste necesitatea deplasarii la sediul acestuia si timpul de raspuns in caz de solicitare la urgenta. 

6.1.3 Serviciile solicitate se vor desfasura conform cerintelor specifice definite in temele (cerintele tehnice) ce urmeaza a fi emise in perioada de valabilitate a acordului cadru, in baza contractelor subsecvente incheiate intre parti, functie de necesitate.
	


	Lot 2 

Elaboratori

2.2. Inginer  mecanic -  elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente si componente mecanice;

- elaboreaza rapoarte sub forma unor de studii de tip CA/LA;

- evalueaza starea actuala a echipamentelor si componentelor mecanice si emite recomandari cu privind managementul imbatranirii;

- identifica SSCE care pot fi adresate prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare); 

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

2.4. Inginer electric, instrumentatie si control - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente electrice si de instrumentatie si control;

- elaboreaza rapoarte sub forma unor de studii de tip CA/LA;

- evalueaza starea actuala a echipamentelor electrice si de instrumentatie si control si emite recomandari cu privind managementul imbatranirii;

- identifica SSCE care pot fi adresate prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare); 

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

2.6. Inginer constructii civile - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru structuri de constructii;

- elaboreaza rapoarte sub forma unor de studii de tip CA/LA;

- evalueaza starea actuala a structurilor de constructii si emite recomandari cu privind managementul imbatranirii;

- identifica SSCE care pot fi adresate prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare); 

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

2.8. Inginer  pentru echipamente pasive - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente pasive;

- elaboreaza rapoarte sub forma unor de studii de tip CA/LA;

- evalueaza starea actuala a echipamentelor pasive si emite recomandari cu privind managementul imbatranirii;

- identifica SSCE care pot fi adresate prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare);

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

Verificatori
2.1. Inginer  mecanic -  verificator  - Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba studiile de tip CA/LA;

- se asigura ca SSCE identificate de elaborator, sunt adresate in mod corespunzator prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare);
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

2.3. Inginer electric, instrumentatie si control - verificator – Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba studiile de tip CA/LA;

- se asigura ca SSCE identificate de elaborator, sunt adresate in mod corespunzator prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare);
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

2.5. Inginer constructii civile - coordonator / verificator – Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba studiile de tip CA/LA;

- se asigura ca SSCE identificate de elaborator, sunt adresate in mod corespunzator prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare);
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

2.7. Inginer  pentru echipamente pasive - verificator – Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba studiile de tip CA/LA;

- se asigura ca SSCE identificate de elaborator, sunt adresate in mod corespunzator prin managementul imbatranirii (mecanisme de degradare si masuri de atenuare);
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

Lot 3 

Elaboratori

3.2. Inginer  mecanic echipamente rotative  - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente rotative;

- elaboreaza proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- intocmeste planuri de depistare defecte simple si complexe pentru echipamente rotative;
- analizeaza, interpreteaza si propune masuri de remediere si urmarire;

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

3.4. Inginer  mecanic vane  - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru vane;

- elaboreaza proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- intocmeste planuri de depistare defecte simple si complexe pentru vane;
- analizeaza, interpreteaza si propune masuri de remediere si urmarire;

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

3.6. Inginer  electric, instrumentatie si control  - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente electrice, instrumentatie si control;

- elaboreaza proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- intocmeste planuri de depistare defecte simple si complexe pentru echipamente electrice, instrumentatie si control;
- analizeaza, interpreteaza si propune masuri de remediere si urmarire;

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

3.8. Inginer pentru echipamentele pasive  - elaborator - Expert cheie:

- colecteaza datele necesare intocmirii documentelor pentru echipamente pasive;

- elaboreaza proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- intocmeste planuri de depistare defecte simple si complexe pentru echipamente pasive;
- analizeaza, interpreteaza si propune masuri de remediere si urmarire;

- elaboreaza livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

Coordonatori / Verificatori

3.1. Inginer  mecanic echipamente rotative  - coordonator / verificator - Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- verifica si aproba planuri de depistare defecte simple si complexe pentru echipamente rotative;
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;
3.3. Inginer  mecanic vane  - coordonator / verificator - Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- verifica si aproba planuri de depistare defecte simple si complexe pentru vane;
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

3.5. Inginer  electric, instrumentatie si control  - coordonator / verificator - Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- verifica si aproba planuri de depistare defecte simple si complexe pentru sisteme electrice, instrumentatie si control;
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru;

3.7. Inginer pentru echipamentele pasive  - coordonator / verificator - Expert cheie:

- conduce si indruma expertul cheie elaborator, fiind responsabil pentru instruirea, indrumarea, supravegherea si verificarea documentelor emise de acesta;

- verifica si aproba proiecte de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente;

- verifica si aproba planuri de depistare defecte simple si complexe pentru echipamentele pasive;
- verifica si aproba livrabilele solicitate, in conformitate cu cerintele din specificatia tehnica (mentionata in Axexa 1);

- elaboreaza graficul de executie si raportul de lucru.

Avand in vedere particularitatea unei centrale nucleare data de riscurile nucleare si radiologice asociate, expertii cheie implicati in activitatile descrise in capitolul 6.1.1 trebuie sa aiba studii superioare de specialitate, experienta profesionala in domeniul nuclear, precum si  certificarile si competentele necesare desfasurarii activitatilor mentionate. Chiar daca un SSCE (Sisteme, Structuri, Componente si Echipamente) dintr-o centrala nucleara este identic din punct de vedere constructiv cu unul dintr-o centrala clasica, analiza impactului trebuie sa ia in considerare functia de securitate nucleara asociata care este caracteristica numai unei centrale nucleare. De exemplu, la CNE, pregatirea de baza a unui nou anjajat cu studii superioare de specialitate se considera finalizata dupa parcurgerea integrala a unui program de pregatire care dureaza aprox. 4 ani. Cerintele de pregatire si calificare se regasesc in standardele internationale si normele CNCAN. 

Studii superioare in specializarile solicitate ale expertilor cheie solicitati ofera cunostintele generale, atitudinile,  comportamente si abilitati intelectuale necesare derularii activitatilor mentionate la capitolul 6.1.1. Pregatirea specifica solicitata care are la baza programe de formare asigura competentele specifice. In conformitate cu cerintele din standardele internationale (IAEA SSG-75 Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants), toti expertii cheie implicati in activitati specifice cu impact asupra securitatii nucleare trebuie sa furnizeze entitatii contractante “documente justificative care sa ateste ca acestia si personalul lor au pregatirea si calificarea corespunzatoare (si, daca este necesar, certificarea necesara) pentru a efectua lucrarile atribuite”. Aceste informatii trebui sa includa confirmarea experientei relevante in efectuarea unor activitati similare.

La CNE Cernavoda, planurile de depistare defecte simple si complexe nu sunt cuprinse in proiectele de mentinere si imbunatatire a fiabilitati SSCE (Componente sau Sisteme) sau in proiectarea sistemelor sau componentelor pe sisteme electrice de medie si joasa tensiune / pentru centrale nucleare / sistemelor clasice/comune / pe sisteme digitale / pentru grupuri diesel (lot 1). De asemenea, intocmirea planurilor depistare defecte simple si complexe nu sunt cuprinse in proiectele de programe de tip PM, PDM, TBM, CBM pentru echipamente si/sau componente (lot 3).

Un defect simplu, spre deosebire de defectul complex al unui echipament este usor de identificat (cauzele sunt evidente) si de remediat si nu afecteaza alte componente sau sisteme. Un defect de echipament complex poate avea efecte in lant si necesita expertiza tehnica avansata. Un defect complex poate conduce la oprirea Centralei cu consecinte asupra productiei si/ sau securitatii nucleare.
In cadrul contractelor subsecvente, expertii cheie propusi in oferta depusa la procedura de atribuire a acordului cadru si/ sau in procesul de reofertare derulat pentru incheierea fiecarui contract subsecvent vor raspunde exclusiv de activitatile din aria de competenta, corespunzator specializarii/ disciplinei pentru care au fost propusi.
6.2.2 Ofertantii vor prezenta o lista cu expertii cheie propusi, care trebuie sa fie insotita de CV-urile acestora, semnate de titular, precum si documente din care rezulta informatiile solicitate de entitatea contractanta pentru expertii cheie nominalizati in lista. Expertii cheie propusi de ofertanti nu trebuie sa fi fost angajati ai S.N. Nuclearelectrica S.A. in ultimii 3 ani 

In fiecare CV se vor introduce informatii relevante privind indeplinirea cerintelor de la pct 6.2.1 si 6.2.2 de mai sus, inclusiv numele si datele de identificare ale persoanelor care pot confirma aceste informatii. 

Pentru expertii cheie propusi in oferta se vor putea prezenta si diplome/ certificari recunoscute la nivel national/international in specializarea solicitata / documente echivalente celor mai sus mentionate, emise de autoritati de reglementare din alt stat, cu conditia ca Ofertantul sa demonstreze echivalenta documentelor. 

6.2.3 Ofertantul va depune CV-urile expertilor cheie propusi pentru prestarea serviciilor, care vor avea atasate documente doveditoare din care sa rezulte informatiile solicitate de entitatea contractanta, dupa cum urmeaza: 

· actele de studii (diploma de licenta sau echivalent / diploma de studii postuniversitare si/sau studii universitare de masterat/doctorat, sau echivalent ); 

· fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezulta experienta generala in domeniul studiilor absolvite, de cel putin 3 ani (astfel cum este solicitat in prezentul Caiet de sarcini), indiferent de perioada in care a fost realizata aceasta experienta.

· lista proiectelor de inginerie similare cu cele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, la care au participat cu indicarea domeniul in care au fost implicati si rolul avut in cadrul proiectelor respective; 

· certificatele / documentele echivalente, recunoscute la nivel national/international, in tehnici predictive si tehnici de investigare; 

· prima pagina a documentelor pentru care personalul propus a fost elaborator/ verificator sau  recomandare sau orice alte documente similare care demonstreaza indeplinirea cerintelor referitoare la proiectele de inginerie similare cu cele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini; 

· In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului se vor prezenta declaratii de disponibilitate din partea acestora, pentru prestarea serviciilor specificate in prezentul Caiet de Sarcini.

Aceste informatii vor fi sintetizate in oferta conform tabelului de mai jos:
 Nume 

Vechime in domeniul studiilor absolvite [ani] 

Proiectul la care a participat (se va specifica beneficiarul) – detalii privind activitatile desfasurate, conform specificatie tehnica 

Pozitia detinuta in cadrul Proiectului 

(elaborat / verificat/ aprobat documentatia) 

1 

“n” 


	
	

	7
	6.3 Cerinte privind livrabilele rezultate in urma prestarii serviciilor

6.3.1. Forma de prezentare a livrabilelor elaborate de catre prestatorii de servicii va fi definita conform Cerintei de Specificatie Tehnice (CST, Anexa#1) si poate fi specifica fiecarei teme in parte. Aceste livrabile vor cuprinde minim si fara a se limita la acestea: 

-
titlu si scop;

-
descriere domeniu de aplicabilitate; 

-
date de interfata sau/si de intrare; 

-
analiza cerintei de specificatie tehnica; 

-
date din experienta de exploatare ale altor entitati (unde este aplicabil); 

-
concluzii si recomandari; 

Elaboratorul CST va completa sectiunile aplicabile din formular si va defini un cuprins minim necesar pentru dezvoltarea temei. Acesta poate fi dezvoltat de catre semnatarii acordului cadru in functie de tipul temei propuse si complexitatea acesteia. Fiecare livrabil va fi insotit de un grafic de executie detaliat al activitatilor programate vs realizate.

6.3.2. Livrabilul va respecta procedurile proprii Prestatorului de servicii. Inainte de inceperea activitatii, documentele care stau la baza dezvoltarii temei vor fi avizate de Achizitor. 

6.3.3. Documentatia va fi transmisa initial in forma „Draft” cu adresa oficiala la Achizitor, in conformitate cu graficul de livrari stabilit in Contractul subsecvent. In termen de 15 zile lucratoare de la primirea formei “Draft”, Achizitorul va emite un raport de acceptare a documentatiei. 

6.3.4. Livrabilele elaborate de catre prestator vor respecta intocmai graficul de executie, standardele, codurile, prescriptiile tehnice si normativele aplicabile tipului de serviciu. 

6.3.5. Livrabilele vor fi elaborate si verificate de personalul specializat al Prestatorului. Daca documentatia este elaborata de personal subcontractor, personalul specializat al Prestatorului este obligat sa verifice si sa semneze documentul.

6.3.6. Prestatorul este responsabil pentru calitatea si continutul documentelor tehnice/ livrabilelor, din punct de vedere tehnic si formal, pentru temele si recomandarile emise.  

6.3.7. Achizitorul este responsabil de modul de implementare a analizelor/ solutiilor tehnice propuse de catre Prestator si enuntate in cadrul documentatiilor tehnice livrate de acesta in perioada contractuala. In acest sens, responsabilii tehnici de contract din cadrul CNE Cernavoda se vor asigura ca documentatiile tehnice emise de Prestator si livrate in cadrul derularii contractelor subsecvente vor fi receptionate si acceptate in conformitate cu procedurile interne CNE, iar Prestatorul nu va avea dreptul sa intervina in teren prin aplicarea respectivelor solutii tehnice.  

6.3.8 Pentru integrarea in cadrul CNE a documentelor tehnice ale Prestatorului acestea vor fi analizate/ revizuite de specialisti CNE si avizate/ aprobate la nivelul Directiei/ serviciilor tehnice conform procedurilor aprobate, premergator supunerii aprobarilor necesare dupa caz, la nivel de Director CNE, Director General SNN si/ sau CNCAN. 

6.3.9. Avand in vedere prevederile Legii 111 si a normelor CNCAN, detinatorul de instalatie este direct responsabil de securitatea nucleara. CNE Cernavoda, odata cu receptia documentatiilor tehnice primite de la Prestator, devine direct rapunzator. 

6.3.10. Pentru elaborarea livrabilelor vor fi utilizate: WORD, EXCEL, ACCES (sau alte utilitare Microsoft Office versiune >2007), sau alte programe de analiza echivalente, acceptate de catre Achizitor. 

6.3.11. Forma si continutul livrabilelor elaborate de catre Prestator vor fi definite in cadrul CST aferente fiecarui contrat subsecvent de catre Achizitor.
	

	8
	7. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE SI DURATA DE EXECUTIE /

DELIVERY TERM AND EXECUTION PERIOD

Acordul cadru va fi semnat de catre Parti pentru o perioada de 4 ani.

Termenul de livrare pentru fiecare contract subsecvent se va stabili la initierea acestuia de catre Entitatea contractanta.

Graficul de executie se va stabili de comun accord la acceptarea temei de catre prestator cu incadrarea in termenul de livrare stabilit al contractului subsecvent. Elaborarea graficului de executie va fi in responsabilitatea Prestatorului iar aprobarea va fi in responsabilitatea Achizitorului.

Prestatorul va intocmi un raport de lucru detaliat pe zile (om/ora) pentru activitatea desfasurata conform contractului subsecvent, care va fi transmis saptamanal catre derulatorul de contract pentru fiecare contract subsecvent sau tema, conform cerintelor descrise la cap. 18.
	

	9
	8. CERINTE / PRESCRIPTII / STANDARDE / ACTE NORMATIVE / ALTELE SIMILARE APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI / REQUIREMENTS/PRESCRIPTIONS/ STANDARDS / NORMATIVE AND OTHER SIMILAR APLICABBLE TO THE PURCHASE OBJECT

• Legea nr. 111/ 1996 - Legea privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare;

• GSN 10 Ghidul de securitate nucleara privind analizele care utilizeaza ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbatranirii instalatiilor nucleare, 2020

• IAEA Cerinte Specifice de Securitate SSR 2.2 Securitatea Punerii in functiune si Operarii CNE rev. 1

• IAEA SSG 48 Aging Management and development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants, 201

• SRS 82 Ageing management for Nuclear Power Plants: International generic ageing lessons learned (IGALL)

• CAN/CSA N285.4 Inspectia Periodica a Componenetelor Centralelor Nucleare, Editia 2009;
• NMC-02, in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 66/2003 -Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare;

• NMC-05, in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 69/2003 - Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la proiectarea instalatiilor nucleare,

• NSN-05 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 08.10.2015- Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare;

• NSN-11 - in conformitate Ordinul CNCAN nr.136/2006- Norme privind sistemul de racire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare;

• NSN-12 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1097 din 06.12.2005- Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU;

• NSN-13, din 23.11.2005- Norme privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU;

• NSN-16 rev.1 in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 122/2020 - Norme de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare;

• NSN-17 /2016 Norme de securitate nucleara privind managementul îmbatrânirii pentru instalatiile nucleare;

• NSN-21- in conformitate Ordinul CNCAN nr.86/2020- Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare;

• NSN-27 rev.1 – in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 159/14.10 - Norme privind utilizarea standardelor pentru evaluarea si imbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice.

• NSC-01 rev 1 aprobat de Ordinul nr. 203/2021

• NGN-03, aprobat de Ordinul 135 din 09.09.2024
	

	10
	9. DOCUMENTATIE INSOTITOARE / ACCOMPANYING DOCUMENTATION

Pe durata desfasurarii acordului cadru si pana la finalizarea ultimului contract subsecvent, Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorilor extrase relevante din procedurile CNE Cernavoda aplicabile desfasurarii activitatilor. 

In functie de specificul fiecarei solicitari, Achizitorul poate pune la dispozitia Prestatorului si alte documente sau poate facilita accesul la informatii tehnice, cu respectarea regulilor de confidentialitate aplicabile acestora. 

Procedurile de lucru specifice (Instructiune de centrala, Procedura Specifica de Proces, Rapoarte de Informare, Manuale de Proiect, Rapoarte de Inspectie periodica, Planuri de Monitorizare Stare de Sanatate Sisteme/Componente, Specificatii Tehnice, etc) pentru realizarea scopului contractului vor fi intocmite de catre Prestatorul de servicii si avizate de Achizitor. 

Seturile de documente livrate vor trebui sa respecte cerintele menionate la capitolul 6.3. 

Documentatia tehnica elaborata de catre organizatiile prestatoare de servicii va fi identificata, asamblata si livrata in conformitate cu cerintele fiecarui contract subsecvent. 

Documentatia va fi scrisa si transmisa in format WORD, plus format PDF cu semnaturi prin care sa va atesta elaboratorul si verificatorul fiecarei temei.  

Daca documentele convenite prin contract se vor transmite de Prestator prin posta, atunci acestea se vor ambala corespunzator regulilor transportatorului, iar pe ambalaj se va marca denumirea completa a destinatarului si numarul contractului subsecvent. Daca se predau direct la registratura Achizitorului, toate documentele aferente se vor introduce intr-un plic/ pachet. 

In ambele cazuri, documentele vor fi insotite de o scrisoare de transmitere care va fi inregistrata la sediul Prestatorului. Aceasta va contine opisul documentelor livrate, cu precizarea in clar a numarului contractului subsecvent in baza caruia au fost emise.
	

	11
	12. GARANTII / WARRANTY

Perioada de garantie acordata tuturor activitatilor si serviciilor solicitate si contractate de catre Achizitor este de 24 de luni de la data receptiei acestora in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS).

Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate cu profesionalism si in conformitate cu prevederile actelor normative tehnice, de calitate si legislative in vigoare.

Pe perioada implementarii in centrala a recomandarilor tehnice realizate in baza contractelor subsecvente, Prestatorul va avea obligatia, ori de cate ori este necesar, de a adapta/ revizui corespunzator continutul documentatiilor furnizate, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, astfel incat sa fie rezolvate eventualele probleme si dificultati de implementare, inclusiv in cazul

aparitiei unor modificari legislative ulterior receptionarii documentatiei.

Remedierile se vor executa in maxim 20 zile lucratoare de la primirea sesizarii de la Achizitor, pe cheltuiala Prestatorului.
	

	12
	13. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE SECURITATE CIBERNETICA / QUALITY ASSURANCE AND CYBER SECURITY REQUIREMENTS
13.1. Cerinte de asigurare a calitatii / Quality assurance requirements

•
Activitatile vor fi realizate in conformitate cu prevederile Legii 111/1996 (cu modificarile si completarile ulterioare) Art. 2 lit. h1) respectiv Art. 24 coroborat cu prevederile Normei CNCAN NMC-05, aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 69/20023 si publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.681 bis din 26.09.2003.

•
Prestatorul trebuie sa fie evaluat de CNE Cernavoda, conform prevederilor Normei CNCAN NMC-06 Art.41, norme aprobate prin Ordin al Presedintelui CNCAN nr. 70/2003 si publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.681 bis din 26.09.2003, pentru domeniul specific achizitiei . 

•
In scopul evaluarii de catre CNE Cernavoda in conformitate cu cerintele legale precizate mai sus, ofertantul va transmite alaturi de propunerea tehnica chestionarul de autoevaluare utilizand FPC-1182 Rev. 4 – Anexa#2, completat si semnat de promitentul prestator, la care vor anexa documentele solicitate in acesta. Totodata ofertantul va transmite declaratia pe proprie raspundere a promitentului prestator ca accepta evaluarea prin audit in scopul calificarii ca furnizor CNE Cernavoda pe domeniul achizitiei.

•
Cerintele prezentului capitol se vor transfera, dupa caz, de catre Operatorul Economic selectat, catre toti subfurnizorii pe lantul de subcontractare, in conformitate cu prevederile Legii 111/1996 (cu modificarile si completarile ulterioare)  Art. 18 (1) lit.m respectiv Art. 24 coroborat cu prevederile Normei CNCAN NMC-02 norme aprobate prin Ordin al Presedintelui CNCAN nr. 66/2003 si publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.681 bis din 26.09.2003, pentru partea de activitati care le revin si sunt clar specificate prin oferta.
13.2. Cerinte de securitate cibernetica / Cyber security requirements

Pentru serviciile de inginerie si consultanta tehnica care se vor desfasura la sediul

Achizitorului, personalul prestator va respecta procedurile, cerintele si regulile de securitate cibernetica aplicabile pentru furnizorii de servicii pentru instalatiile nucleare, in scopul prevenirii incidentelor cibernetice, conform obligatiilor din Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 203/2021 pentru aprobarea Normelor privind protectia instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibernetice NSC-01, rev. 1, preluate de catre Entitatea Contractanta in procedurile interne.
13.3. Cerinta de autorizarea contractantului / Contractor authorization requirements

Avand in vedere faptul ca pe parcursul derularii contractelor subsecvente pot sa apara ca date de intrare si iesire, informatii din categoria celor nepublicate, care fac obiectul autorizarii in conformitate cu prevederile normei CNCAN NGN-03 emisa conform ordinului Presedintelui CNCAN nr. 135/09.09.2024 este necesar ca Promitentii Prestatori sa obtina autorizatia CNCAN mai inainte amintita in maxim 45 de zile de la data semnarii acordului cadru.
	

	13
	14. CERINTE DE PROTECTIE A MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII SI PREVENIRE A INCENDIILOR / ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS, OCCUPATIONAL SAFETY AND FIRE PREVENTION

14.1. Cerinte de protectia mediului/ Environmental requirements

N/A

14.2. Cerinte de securitatea muncii si prevenire a incendiilor

Avand in vedere faptul ca serviciile de inginerie pot necesita prezenta personalului prestator in spatiile tehnologice ale CNE Cernavoda, Ofertantul va include in propunerea tehnica o declaratie prin care confirma ca a luat la cunostinta de Conventia de securitatea, sanatatea muncii si PSI, ca este de acord cu continutul acesteia si ca si-o va insusi odata cu semnarea contractului (Anexa # 3 la prezentul caiet de sarcini).
	

	14
	15. CONDITII DE ACCES / CONDITIONS OF ACCES

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin prezentul CS, care necesita prezenta in zona radiologica a CNE Cernavoda, Prestatorul trebuie sa detina Certificat de acceptare, conform „Normei de securitate radiologica – proceduri de acceptare a intreprinderilor externe”, aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 98/2021 

In cazul serviciilor care urmeaza a se desfasura la sediul Achizitorului, cu cel putin 45 de zile inainte de inceperea activitatii, Prestatorul va transmite Achizitorului datele personalului ce urmeaza a presta serviciile (copie dupa Cartea de identitate, copie dupa Fisa medicala, copie dupa documentul prin care se inregistreaza doza cumulata, etc.) si informatii cu privire la data sosirii in Cernavoda. 

Pentru accesul in centrala al personalului contractor sunt necesare urmatoarele: 

•
Ecuson magnetic (emis de CNE Cernavoda); 

•
Absolvirea cursului UA-007 – Curs de introducere pentru personalul contractor (8 ore), organizat de CNE Cernavoda. 

In acest sens, Prestatorul va transmite Achizitorului toate informatiile necesare obtinerii autorizatiilor de acces in incinta CNE Cernavoda si in zona de lucru pentru personalul selectat  pentru desfasurarea activitatilor ce fac obiectul contractului. 

Sosirea efectiva pe amplasament va fi astfel programata incat sa se asigure participarea la cursurile mentionate in capitolul 15. Programarea se va face de catre Achizitor si va fi comunicata Prestatorului in maxim 10 zile de la primirea informatiilor. 

Pe perioada prestarii serviciilor, personalul Prestatorului va respecta procedurile si cerintele CNE Cernavoda cu privire la accesul in Centrala, controlul activitatilor, radioprotectie, securitatea muncii, protectia mediului, cerinte de securitatea muncii si PSI specifice locului de desfasurare a activitatii si planurile de contingenta si cerintele asociate care rezulta din acestea. 

Achizitorul asigura suportul necesar intocmirii formalitatilor necesare obtinerii accesului personalului prestator. 

Personalul prestator va avea acces numai in zona de lucru sau in locurile indicate de CNE Cernavoda in scopul prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului si numai in scopul desfasurarii activitatilor.  

Prestatorul trebuie sa se asigure ca tot personalul care va fi implicat in efectuarea serviciilor, care vor implica accesul pe amplasamentul CNE Cernavoda, va obtine accesul in urma verificarilor pe care CNE Cernavoda le va solicita Politiei. 

Inainte de inceperea activitatilor, prestatorul va prezenta pentru personalul propus pentru prestarea serviciilor : 

-
fisele medicale vizate in ultimele 12 luni de un medic de medicina muncii cu apt punct de vedere medical pentru : lucru in camp cu radiatii , lucru la inaltime; 

-
testarile psihologice efectuate in ultimele 12 luni, apt din punct de vedere psihologic declarat de un specialist autorizat; 

-
toate informatiile necesare pentru initierea actiunii de eliberare ecuson de acces, inclusiv cazier judiciar – fara antecedente penale. 

Personalul care va lucra in camp cu radiatii trebuie sa obtina Calificarea „Portocaliu” in Radioprotectie, respectiv absolvirea cursului CB001 – Curs de Calificare „Portocaliu” (8 ore), organizat de CNE Cernavoda. Cursurile se pot efectua si online, acesta se va stabili de comun acord intre partile contractante.

Pentru obtinerea accesului in zona radiologica a CNE Cernavoda, Prestatorul este obligat sa transmita si Istoricul Inregistrarilor Dozimetrice si Certificatul de Sanatate al personalului propus. 

Prestatorul se va ingriji, daca este cazul, ca si personalul subcontractat, sa obtina accesul si calificarile de radioprotectie, conform celor prezentate anterior. 

CNE Cernavoda va asigura resurse si metode de protectie impotriva radiatiilor, in cazul efectuarii unor activitati in zona radiologica a CNE Cernavoda.
	

	15
	16. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI / TENDER CRITERIA AND EVALUATION FACTORS

Criteriul de atribuire utilizat pentru evaluarea ofertelor este cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatorii factori de evaluare tehnici, pentru care informatiile  se solicita a fi prezentate obligatoriu in cadrul propunerilor tehnice astfel încât aplicarea algoritmului de calcul să poată fi efectuată fără echivoc:
1) Pentru Lotul nr. 1 - Prestare servicii inginerie de sistem
Factorul F1.1: Preţ Total Ofertă – se acorda maxim 40 puncte;

Factorul F1.2: Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor scontate - se acordă maxim 24 puncte.

Factorul F1.3: Experienta specifica a expertilor cheie coordonatori / verificatori (Expertii 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11 din Tabelul de la pct. 6.2.1 din Caietul de sarcini) – se acordă maxim 18 puncte.

Factorul F1.4: Experienta specifica a expertilor-cheie in tehnici de investigare (Expertii 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12 din Tabelul de la pct. 6.2.1 din Caietul de sarcini) – se acordă maxim 18 puncte.
2) Pentru Lotul nr. 2 - Prestare servicii de evaluare stare SSCE
Factorul F2.2: Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor scontate - se acordă maxim 32 puncte.

Factorul F2.3: Experienta specifica a expertilor cheie verificatori (Expertii 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 din Tabelul de la pct. 6.2.1 din Caietul de sarcini) in proiecte specifice centralelor nucleare de tip CANDU – se acordă maxim 28 puncte;
3) Pentru Lotul nr. 3 - Prestare servicii inginerie de componenta
Factorul F3.2: Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor scontate - se acordă maxim 20 puncte;

Factorul F3.3: Experienta specifica a expertilor cheie coordonatori / verificatori (Expertii 3.1, 3.3, 3.5, 3.7 din Tabelul de la pct. 6.2.1 din Caietul de sarcini) – se acordă maxim 20 puncte;

Factorul F3.4: Experienta specifica a expertilor-cheie in tehnici de investigare (Expertii 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 din Tabelul de la pct. 6.2.1 din Caietul de sarcini) – se acordă maxim 20 puncte;

	

	16
	18. CERINTE DE RECEPTIE SI CONDITII DE PLATA / RECEPTION

REQUIREMENTS AND PAYMENT TERMS

Receptia serviciilor se face la sediul Achizitorului, prin analiza documentatiei tehnice furnizate de Prestator, comparativ cu cerintele din contractul subsecvent, completata cu prevederile acordului cadru si ale prezentului CS. 

Documentatia tehnica emisa conform fiecarei teme va contine inclusiv datele de intrare si/sau modelele de calcul, si va fi predata de catre Prestator conform unui grafic acceptat de comun acord intre parti, dar fara a depasi termenul limita care va deveni anexa a contractului subsecvent. 

Documentatia va fi transmisa initial in forma “Draft” cu adresa oficiala la Achizitor, in conformitate cu graficul de livrari.  

•
 In termen de 25 zile lucratoare de la primirea formei “Draft” a livrabilului, Achizitorul va emite un Raport de Acceptare Documentatie care va fi “Raport de Acceptare a Documentelor Externe” EDAR – FPC-1711 (Anexa#7);

•
Daca nu sunt observatii din partea Achizitorului la documentele primite, acesta va emite EDAR  fara observatii iar Prestatorul va emite revizia “0” a livrabilului.

•
Daca sunt observatii la documentele primite, reprezentantii  Achizitorului  si ai Prestatorului le vor clarifica astfel incat, acelea care vor fi incluse in EDAR intr-o maniera consolidata, sa fie clare si punctuale. 

Prestatorul de servicii va rezolva comentariile Achizitorului, daca exista, atat prin comentarea articol cu articol a observatiilor Achizitorului, cat si prin refacerea corespunzatoare a documentelor si va transmite revizia “0” a documentatiei in termen de 25 de zile lucratoare de la primirea observatiilor. Pe tot parcursul acestei perioade de 25 de zile lucratoare, reprezentantii Prestatorului vor comunica si vor colabora cu reprezentantii Achizitorului in vederea clarificarii si rezolvarii tuturor observatiilor, astfel incat, revizia “0” sa poata fi acceptata fara observatii. 

Documentatia la rev. 0 va contine toate semnaturile cerute pe pagina de capat si va fi transmisa in format pdf la Achizitor, insotita si de varianta in format editabil, precum si de bazele de date/ informatiile care au stat la baza elaborarii documentului.

Daca toate observatiile Achizitorului au fost implementate in Revizia „0” si/sau comentariile Prestatorului au fost acceptate de Achizitor, in termen de 25 zile lucratoare de la primirea acestora Achizitorul va intocmi un EDAR fara observatii. 

Daca nu toate observatiile Achizitorului au fost implementate in Revizia „0”, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea reviziei „0” Achizitorul va transmite un al doilea EDAR cu observatii, iar Prestatorul va face toate demersurile sa le implementeze in maxim 15 zile lucratoare de la primire si va transmite Revizia „1” a documentului. In 15 zile lucratoare de la primirea Rev.”1” Achizitorul va emite EDAR fara observatii, in cazul in care toate observatiile au fost implementate. 

EDAR semnat fara observatii de Achizitor reprezinta documentul care confirma acceptarea / receptia documentatiei / livrabilului respective/respectiv furnizat de Prestator. 

Daca Prestatorul refuza sa implementeze observatiile Achizitorului, va trebui sa faca precizari in scris cu privire la motivele acestui refuz, iar aceasta situatie echivaleaza cu o neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre Prestator, a carei solutionare se va face in conformitate cu dispozitiile contractului. 

Ulterior, in baza EDAR, aprobat fara observatii, Achizitorul va emite, in termen de 10 zile lucratoare, un Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS) – FPC-0573, rev. 5 (Anexa#6), document ce va sta la baza emiterii facturii de catre Prestator, pentru serviciile respective. Prestatorul va emite fiecare factura numai dupa primirea PVRS semnat fara observatii din partea Achizitorului. 

Plata pentru serviciile prestate in cadrul fiecarui contract subsecvent se va efectua in termen de 30 zile de la emiterea facturii, in baza PVRS-ului semnat fara observatii de catre ambele parti contractante, la care se vor atasa documentele support, mentionate mai jos, dar fara a se limita la acestea: 

· EDAR, emis de Achizitor fara observatii; 

· pontaj; 

· raport de lucru detaliat pe zile pentru activitatea desfasurata conform contract subsecvent, care va fi transmis saptamanal catre derulatorul de contract;

· graficul de executie intocmit de prestator si aprobat de achizitor.
De mentionat ca, informatiile obtinute in urma acceptarii acestor livrabile vor fi integrate de responsabilii de sistem/ componenta in documentele aplicabile la CNE Cernavoda.
	

	17
	19. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A DOCUMENTELOR AFERENTE / TENDER DOCUMENTATION LANGUAGE FOR THE OFFER, CONTRACT AND RELATED DOCUMENTS

Documentatia de atribuire, anuntul de participare, oferta, acordul cadru, contractele subsecvente si documentele ce vor fi emise de catre Prestatorul de servicii in baza contractelor subsecvente vor fi redactate in limba romana.

Pentru unele solicitari, Achizitorul poate pune la dispozitia Prestatorului unele sau toate documentele necesare pentru prestare serviciilor, numai in limba engleza, daca traducerea acestora nu este disponibila.

In anumite cazuri, identificate de Achizitor, documentatia pentru solicitarile subsecvente, ofertele pentru aceste solicitari, contractul subsecvent si documentatia livrata pot fi in format bilingv romana/ engleza sau doar in limba engleza.
	

	18
	20. CERINTE DE MANAGEMENT / GESTIONARE CONTRACT / MANAGEMENT REQUIREMENTS / MANAGEMENT CONTRACT

Prestarea serviciilor se poate face de catre un singur operator economic sau o asociere de mai multi operatori economici precum si prin utilizarea de subcontractanti, cu conditia ca scopul contractului sa fie acoperit in intregime.

Prestatorul va include in propunerea tehnica angajamentul ca va mentine valide autorizarile firmei si calificarile personalului pe toata perioada Acordului Cadru si pana la finalizarea ultimului contract subsecvent.

Pentru prestarea serviciilor aferente fiecarui contract subsecvent, Prestatorul va nominaliza o persoana Coordonator de tema. Atributiile principale ale Coordonatorului de tema vor fi, fara a se limita la, urmatoarele:

• Coordonarea persoanelor implicate in activitatile pentru fiecare disciplina;

• Intocmirea/avizarea/verificarea documentelor finale;

• Asigurarea interfetei cu reprezentantii CNE Cernavoda.

In responsabilitatea Prestatorului intra cazarea, transportul si diurna personalului care isi va desfasura activitatea la sediul CNE Cernavoda. Pe intreaga perioada de desfasurare a cursurilor de pregatire, personalul prestator va fi remunerat de catre Prestator.

Echipamentele necesare personalului Prestator pentru desfasurarea activitatilor, vor fi asigurate de catre Prestator.

La cerere, cazarea personalului Prestatorului poate fi asigurata de catre CNE Cernavoda, contra cost, in spatiile de cazare proprii, in limita locurilor disponibile. De asemenea, CNE Cernavoda poate asigura (contra cost) accesul personalului Prestatorului, la restaurantul propriu, daca acest lucru este cerut pe perioada petrecuta in Cernavoda.

Atunci cand considera necesar, Achizitorul poate asigura statii de lucru PC proprii, la sediul CNE Cernavoda, pentru desfasurarea activitatilor.

Pe durata prestarii serviciilor in spatiile tehnologice ale CNE Cernavoda, dupa caz, Achizitorul va asigura personalului Prestatorului facilitati de lucru in birou (mobilier, etc), acces la comunicatii (telefon, fax, internet) si utilitati (apa, aer conditionat, incalzire, energie electrica, canalizare, etc.).

Cursurile mentionate in capitolul 15, necesare pentru desfasurarea activitatii la sediul CNE Cernavoda, sunt gratuite si se pot desfasura la sediul CNE Cernavoda sau on-line prin platforma CBT sau la centrul de pregatire al Achizitorului.
	

	19
	20.1 Alte cerinte de administrare a contractului

20.1.1 Modificarea listei cu personalul propus

Pe durata derularii acordului cadru orice Prestator, semnatar al acestuia, are dreptul de a efectua modificari in lista personalului propus pentru prestarea serviciilor. Aceste modificari pot fi, de suplimentare a personalului propus sau de inlocuire partiala a personalului propus anterior. In ambele cazuri, Prestatorul va trebui sa obtina aprobarea Achizitorului pentru fiecare persoana nou propusa. In acest sens, Prestatorul va transmite Achizitorului o solicitare scrisa in care va detalia motivele modificarii listei. Pentru fiecare persoana nou propusa, Prestatorul va atasa la solicitare toate documentele suport ca si pentru personalul initial. Calificarea si experienta personalului inlocuitor trebuie sa fie cel putin egala cu cel a celui inlocuit.

In situatia indisponibilizarii unei persoane din lista personalului propus pentru prestarea serviciilor, din orice motiv, Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului o propunere de inlocuire, in maxim 30 de zile de la aparitia evenimentului. Propunerea trebuie sa respecte cerintele de la alineatul anterior.

Pentru orice propunere primita, Achizitorul are dreptul de a o accepta sau de a o respinge. In ultimul caz, Achizitorul va comunica Prestatorului motivele respingerii.

In cazul nerespectarii de catre Prestator a termenului de livrare pentru fiecare contract subsecvent si a graficului de executie, Achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese (penalitati) in conformitate cu clauzele contractuale, pentru executarea cu intarziere a obligatiilor Prestatorului.

Suplimentar, Achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese (penalitati), astfel:

a) in intervalul cuprins intre a 61-a zi si a 91-a zi se vor aplica suplimentar penalitati in valoare de 1% din valoarea totala a contractului subsecvent;

b) in intervalul cuprins intre a 92-a zi si a 101-a zi se vor aplica suplimentar penalitati in valoare de 1,5% din valoarea totala a contractului subsecvent;

c) in a 102-a zi se vor aplica suplimentar penalitati in valoare de 2% din valoarea totala a contractului subsecvent, iar Achizitorul va avea dreptul sa rezilieze contractul, fara preaviz sau alte formalitati.
	

	20
	20.1.2  Derularea acordului cadru 

Scopul procedurii de atribuire, organizate pe baza prezentului CS, este de a avea un Acord Cadru cu o valabilitate de 4 (patru) ani.  

Pe durata acordului cadru, procedura de lucru este urmatoarea: 

a) La aparitia necesitatii solutionarii unei cerinte tehnice, Achizitorul va emite documentatia de achizitie necesara conform CST; 

b) Achizitorul va transmite solicitari de oferte (invitatii de participare) catre toti Promitentii 

c) Prestatari semnatari ai Acordului Cadru, la care se va atasa CST  

d) Fiecare Promitent Prestator va analiza respectiva cerere de oferta si va transmite oferta sa Achizitorului. Ca un minim, ofertele vor contine informatii conform solicitarilor din invitatiile de participare. 

e) Dupa primirea ofertelor, Achizitorul va analiza acceptabilitatea din punct de vedere tehnic a indeplinirii cerintelor tehnice prezentate in CST (tema), dupa care, pentru cele considerate acceptabile va aplica factorii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor subsecvente, stabilind astfel Prestatorul castigator pentru contractul subsecvent respectiv; 

f) Contractul subsecvent se va incheia intre Achizitor si Promitentul Prestator a carui oferta a fost declarata castigatoare. 

g) Prestatorul de servicii va desfasura activitatile stabilite prin contractul subsecvent si, pana la termenul de livrare stabilit, va prezenta Achizitorului documentele in forma si cu continutul stabilit in contractul subsecvent. 

Daca Achizitorul solicita simultan oferte pentru mai multe CST, operatorii economici care sunt parte a acordului cadru vor emite oferte distincte pentru fiecare CST in parte. 

Dupa caz, daca acelasi operator economic este declarat castigator pentru mai multe CST, se va putea incheia cu acesta un singur contract subsecvent. 

In cadrul procesului de reofertare pentru incheierea unui contract subsecvent, Promitentii Prestatori vor oferta un tarif orar mai mic sau cel mult egal cu tariful orar ofertat in cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru, ajustat in conformitate cu formula de ajustare prevazuta in acordul cadru. 


	

	21
	20.1.3 Cheltuieli incidentale

Cheltuielile incidentale sunt cheltuieli rambursabile aferente unor activitati aditionale/auxiliare obiectului principal al contractului si sunt destinate decontarii cheltuielilor efectiv realizate de Prestator pentru deplasarile personalului propriu la CNE Cernavoda.
Prestatorul nu are dreptul/nu are voie sa adauge profit activitatilor acoperite de cheltuielile incidentale (va factura inapoi catre Entitatea contractanta fix cât a platit la rândul sau diversilor furnizori) – nu are nici macar dreptul sa recupereze eventuale costuri de tranzactionare (de exemplu, comisioanele bancare asociate platilor electronice, costurile unui eventual imprumut pentru a acoperi sumele necesare cheltuielilor respective pâna la momentul rambursarii de catre Entitatea contractanta).

Inainte de a fi angajata orice cheltuiala incidentala, Contractantul va solicita Entitatii contractante acordul scris privind cheltuiala respectiva, impreuna cu o estimare bugetara detaliata, urmând ca, ulterior, sa prezinte documente justificative pentru cheltuielile respective.

Bugetul total al cheltuielilor incidentale stabilit pentru intreaga procedura (cumulat pentru toate cele 3 loturi) este de  maxim 500.000 Lei, echivalent a 100.492,41 Euro, respectiv maxim 166.666,67 Lei, echivalent a 33.497,47 Euro, pentru fiecare dintre cele 3 loturi. 

Aceasta suma: 33.497,47 Euro trebuie inclusa fara nicio modificare in propunerea financiara a fiecarui ofertant, la fiecare dintre loturile pentru care se depune oferta.
Tipul cheltuielilor incidentale si conditiile de decontare/ rambursare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.

Tipul cheltuielii incidentale

Condițiile de decontare

1.

Bilete de avion

Se accepta doar bilete la clasa economică (Se accepta doar urmatoarele clase de zbor Y,B,M,H,Q,K,L,V,S,N). Pentru clasele W,E,R se solicita justificat accept CNE. 

Clasa business (clasele de zbor J,C,D,I,Z,F,P,A) poate fi folosita in cazul in care SNN solicita prezenta in site la CNE Cernavoda, in termen de maxim 48 de ore, si prestatorul demonstreaza ca nu exista bilete la clasa economic disponibile pentru a indeplini solicitarea CNE.

Călătoriile vor fi efectuate pe calea cea mai directă și economică. 
2.

Bilete de tren

Ziua – Clasa I;

Noaptea – Vagon de dormit clasa I (intre 22.00-06.00). 

In situatia in care deplasarea contine ambele componente se accepta bilet la vagon de dormit clasa I.

Călătoriile vor fi efectuate pe calea cea mai directă și

economică.
3.

Diurna expertului

Durata călătoriei trebuie să fie de minimum 12 ore, de la momentul urcarii in mijlocul de transport (decolarea avionului) si pana la momentul intoarcerii in statia/aeroportul de plecare. 

Se deconteaza o diurna de 60 de euro/zi/persoana.

4.

Cheltuieli hotel

Cost cameră, inclusiv mic dejun (*)

Se deconteaza maxim 100 euro/noapte/persoana pentru Cernavoda si Constanta iar pentru Bucuresti maxim 150 de euro.

5.

Cheltuieli taxi

Chitanță emisă de către șoferul de taxi sau dovada din aplicatia de ridesharing. 

(**) 

Cheltuielile sunt acceptate in cazul in care este necesara deplasarea de la aeroport la gara sau de la domiciliu la aeroport/gara si retur. Se accepta spre decontare si bilete pentru transportul in comun, inclusiv trenuri regionale.

Daca obligatiile legale ale Prestatorului (nu cele din contractele colective/individuale de munca) in legatura cu angajatii trimisi pentru indeplinirea serviciilor, exced regulilor de mai sus, costurile pot fi decontate, pe baza de documente justificative (extras din actele normative invocate).
Note:

(*) La cerere sau la initiativa CNE Cernavoda, cazarea personalului Prestatorului poate fi asigurata gratuit de catre CNE Cernavoda, in spatiile de cazare proprii, in limita locurilor disponibile. De asemenea, CNE Cernavoda poate asigura (contra cost) accesul personalului Prestatorului, la restaurantul propriu, daca acest lucru este solicitat pe perioada petrecuta in Cernavoda.

(**) Deplasarile in Cernavoda, de la locul de cazare la locul de munca si retur vor fi asigurate  gratuit de catre CNE Cernavoda.

In situatia in care CNE Cernavoda asigura o parte dintre bilete/deplasari, acestea nu vor mai putea fi solicitate la plata.
	

	22
	21. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI / CONTRACTOR
PERFORMANCE ASSESSMENT 

Autoritatea contractanta va utiliza pentru evaluarea performantei contractantului indicatorii  stabiliti in tabelul de mai jos:

Categorie indicator

Denumire indicator de performanta
Nivelul de performanta asteptat

Formula de calcul

Modalitatea de masurare

Predarea livrabilelor (rapoarte lunare si anuale ale echipei de specialisti)

Rapoarte predate in termenele agreate

Documentele sunt predate conform termenelor agreate in contract

Livrarea la timp a rapoartelor

Foarte satisfacator (5 pct) – livrate in termenele convenite in contract

Satisfacator (4 pct) – livrate imediat dupa incheierea termenelor convenite in contract insa fara intarzierea activitatilor din graficul de executie

Acceptabil (3 pct) – livrate dupa incheierea termenelor stabilite in contract conducand la intarzieri ale activitatilor ce pot fi neglijate.

Nesatisfacator (2 pct) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in contract conducand la intarzieri ale activitatilor mai mult de 30 zile.

Foarte nesatisfacator (1 pct) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in contract, conducand la intarzieri majore ale activitatilor din graficul de executie, mai mult de 60 zile.

Financiar

% de variatie intre pretul final al unui contract subsecvent si pretul estimat initial al unui contract subsecvent 

Variatia costurilor sa fie mai mica de 25%

Exactitatea documentelor in ceea ce priveste managementul financiar. 

% de variatie = (pret final contract subsecvent/ pret initial contract subsecvent)*100.

1. Orice majorari ale costurilor din motive care nu pot fi atribuite in mod direct prestatorului nu vor fi luate in calcul.

2. Orice majorari ale costurilor din motive care pot fi partial atribuite prestatorului vor fi luate in considerare in mod proportional in calculul variatiilor.

Foarte satisfacator (5 pct) – 0%

Satisfacator (4 pct) – mai putin de 5%

Acceptabil (3 pct) – 5 – 10%

Nesatisfacator (2 pct) – 10 – 25%

Foarte nesatisfacator (1 pct) – mai mult de 25%


	

	23
	22.
MECANISMUL DE REALIZARE A MONITORIZARII ACTIVITATILOR REALIZATE DE PRESTATOR

Graficul de lucru se va stabili de comun accord la acceptarea temei de catre prestator cu incadrarea in termenul de prestare stabilit al contractului subsecvent. Elaborarea graficului de prestare va fi in responsabilitatea Prestatorului iar aprobarea va fi in responsabilitatea Achizitorului. 

Prestatorul va intocmi un raport de lucru detaliat pe zile (om/ora) pentru activitatea desfasurata conform contractului subsecvent, care va fi transmis saptamanal catre derulatorul de contract desemnat de catre CNE Cernavoda.

Derulatorul de contract va urmari saptamanal respectarea graficului de lucru corelat cu raportul de lucru detaliat pe zile (om/ora) si poate solicita catre prestator informariile necesare/date suplimentare daca graficul de lucru nu este respectat. 

Documentatia tehnica emisa conform fiecarei teme va contine inclusiv datele de intrare si/sau modelele de calcul, si va fi predata de catre Prestator conform unui grafic acceptat de comun acord intre parti, dar fara a depasi termenul limita care va deveni anexa a contractului subsecvent.

In termen de 25 zile lucratoare de la primirea formei “Draft” a livrabilului, Achizitorul va emite un Raport de Acceptare Documentatie care va fi “Raport de Acceptare a Documentelor Externe” EDAR- FPC-1711 (Anexa#7).

EDAR semnat fara observatii de Achizitor reprezinta documentul care confirma acceptarea / receptia documentatiei / livrabilului respective/respectiv furnizat de Prestator. 

Ulterior, in baza EDAR, aprobat fara observatii, Achizitorul va emite, in termen de 10 zile lucratoare, un Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS) – FPC-0573, rev. 5 (Anexa#6), document ce va sta la baza emiterii facturii de catre Prestator, pentru serviciile respective. Prestatorul va emite fiecare factura numai dupa primirea PVRS semnat fara observatii din partea Achizitorului. 

Plata pentru serviciile prestate in cadrul fiecarui contract subsecvent se va efectua in termen de 30 zile de la emiterea facturii, in baza PVRS-ului semnat fara observatii de catre ambele parti contractante, la care se vor atasa documentele suport, mentionate mai jos, dar fara a se limita la acestea: 

-
EDAR, emis de Achizitor fara observatii; 

-
pontaj; 

-
raport de lucru detaliat pe zile pentru activitatea desfasurata conform contract subsecvent, care va fi transmis saptamanal catre derulatorul de contract;

-
graficul de executie intocmit de prestator si aprobat de achizitor
	

	24
	25. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SAU DREPT DE PROPRIETATE / TERMS OF PRIVACY OR RIGHTS OF PROPERTY

 
Partile nu au dreptul: 

· De a face cunoscut acordul cadru si orice contract subsecvent sau orice prevedere a acestora unei terte parti, fara acordul scris al celeilalte parti, in afara persoanelor implicate in indeplinirea acordului-cadru  si contractelor subsecvente; 

· De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a acordului cadru si a oricarui contract subsecvent, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale, si ca dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea unui contract subsecvent se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in indeplinirea contractului subsecvent. 


In acest sens, intre partile contractante va fi semnat un Acord de confidentialitate (conform modelului din Anexa#5), ce va deveni anexa a acordului cadru, ce are ca scop protejarea datelor si informatiilor neclasificate, proprietate CNE Cernavoda sau a unor terte parti de la care CNE Cernavoda a obtinut drept de utilizare, date si informatii ce urmeaza sa fie accesate/ utilizate de catre Prestator pe durata si in legatura cu derularea contractului incheiat cu Sucursala CNE Cernavoda. 


Dupa incheierea contractului subsecvent, Achizitorul are drept de proprietate asupra documentatiei/ documentelor achizitionate si o/ le poate folosi in interes propriu fara alte avize suplimentare din partea Prestatorului.
	

	25
	26. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul stabilit pentru derularea contractului subsecvent care i-a fost atribuit;

b. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a contractului subsecvent care i-a fost atribuit, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – prin intermediul Planului de management al calității – a asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați;

c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

e. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Entitatii Contractante;

f. colaborarea cu personalul Entitatii Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform contractului subsecvent (monitorizarea progresului activităților în cadrul contractului, coordonarea activităților în cadrul contractului, feedback).

Entitatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a. punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile si necesare pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;

b. punerea la dispoziția Prestatorului, dacă este cazul, a unui spațiu de lucru mobilat și echipat cu echipamente informatice și de comunicare;

c. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a oricarui contract subsecvent.
	

	25
	27. IPOTEZE SI RISCURI

În pregătirea Ofertei, Ofertantul trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse de el.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de sarcini;

b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Acordului Cadru;

c) toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Prestatorului, în măsura în care acestea sunt la dispoziția Achizitorului si nu sunt incadrate intr-un anumit grad de confidentialitate;

d) buna cooperare între toate părțile implicate: Achizitor, Prestator, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Ofertei, Ofertantul trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare, considerate ca avand cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Acordului Cadru si identificate de Achizitor în etapa de pregătire a documentației de atribuire. , Acestea sunt:

a) depasirea resurselor financiare alocate Acordului Cadru;

b) datele și informațiile comunicate de către Achizitor nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini (acest risc poate acoperi si instrumentele software utilizate in culegerea datelor necesare desfasurarii si progresului temei);

c) resursele puse la dispozitie de Prestator sunt incomplete din punct de vedere al numarului sau al calificarii pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Acord Cadru si contractile subsecvente;

d) depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin contractile subsecvente si graficul de executie al livrabilelor;

e) Suspendarea sau mentinerea valabilitatii certificarilor si/sau calificarilor Prestatorului si/ sau dupa caz, a subfurnizorilor pe lantul de subcontractare;

f) riscul ca Prestatorul sa nu poata pune la dispozitie resursele necesare pe doata durata Acordului Cadru.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Prestatorului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
	

	26
	27. METODOLOGIE

Metodologia este o componenta-cheie si obligatorie a propunerii tehnice. Propunerea tehnica trebuie sa contina si urmatoarele informatii:

a) Metodologia pentru realizarea serviciilor;

b) Organizare si personal utilizat pentru realizarea serviciilor.

a) Metodologia:

In aceasta sectiune se va prezenta modul in care ofertantul intelege:

· obiectivele acordului – cadru/contractelor subsecvente si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

· modul de abordare care va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor acordului – cadru/contractelor subsecvente;

· metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in cadrul propunerii tehnice:

· identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor acordului – cadru/contractelor subsecvente si atingerea rezultatelor asteptate;

· modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al acordului – cadru/contractelor subsecvente si a rezultatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini.

b) Organizarea si personalul propus

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in cadrul propunerii tehnice:

· structura echipei propuse pentru managementul contractului;

· modul de abordare a activitatii referitoare la raportarea privind progresul serviciilor, inclusive prezentarea documentelor finale in raport cu prevederile caietului de sarcini;

· modul de abordare a activitatii, de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;

· modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate in caietul de sarcini;
· modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si securitatea in munca, inclusiv modul in care ofertantul devenit contractor se va asigura ca pe parcursul executarii contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii sunt respectate.


	


Data completării ......................

Operator economic,

.......................................

(semnatura autorizată)
FORMULAR  IV.4.1.a
OPERATOR ECONOMIC
     _______________

   (denumirea/numele)

DECLARAȚIE *)


Subsemnatul ...................................................., reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că la elaborarea ofertei depusă pentru procedura de achiziție de „..............................................” am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului social și al relațiilor de muncă în conformitate cu prevederile art. 64, alin (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale precum și că nu am fost sancționat în trecut (fie direct, fie ca membru ai organelor de conducere a unei persoane juridice) pentru încălcări semnificative ale legislației de muncă privind lucrările ofertate.

Data completării: ……………

Operator economic

.......................................

                                                                       (semnătură autorizată)
*)Declarația completată va fi depusă în cadrul propunerii tehnice
FORMULAR  IV.4.2
OPERATORUL ECONOMIC                                                                 

__________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Lotul nr. .......
Catre ....................................................................................................

   (denumirea Entitatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _________________________________, pentru valoarea de ………………… Euro, fara TVA.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform contractului de prestare servicii.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)





(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

         ( depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

         ( nu depunem oferta alternativa.

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in procent de 10 % din valoarea fara TVA a contractului prin:

 ( a. virament bancar sau 
 ( b. instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii
 ( c. retineri succesive din sumele satorate pentru facturi partiale

 ( d. combinatie intre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b) de mai sus.
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)        
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data: ..............................

........................................................... (nume, prenume) __________ (semnătură)  în calitate de .................................... (funcția) legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele..................................
FORMULAR  IV.4.2.a

OPERATORUL ECONOMIC                                                                 

__________________

   (denumirea/numele)

Centralizator financiar

LOTUL nr. 1
	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[EUR, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[EUR fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[EUR fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii inginerie de sistem, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	50.544
	
	33.497,47
	 


	Daca este cazul

	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[CAD / USD, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[CAD / USD fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[CAD / USD fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii inginerie de sistem, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	50.544
	
	Echivalentul a 33.497,47 Euro
	 


Data completării: ……………

Operator economic

.......................................

                                                                                                      (semnătură autorizată)
FORMULAR  IV.4.2.a

OPERATORUL ECONOMIC                                                                 

__________________

   (denumirea/numele)

Centralizator financiar

LOTUL nr. 2
	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[EUR, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[EUR fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[EUR fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii de evaluare stare SSCE, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	28.020
	
	33.497,47
	 


	Daca este cazul

	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[CAD / USD, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[CAD / USD fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[CAD / USD fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii de evaluare stare SSCE, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	28.020
	
	Echivalentul a 33.497,47 Euro
	 


Data completării: ……………

Operator economic

.......................................

                                                                                                      (semnătură autorizată)
FORMULAR  IV.4.2.a

OPERATORUL ECONOMIC                                                                 

__________________

   (denumirea/numele)

Centralizator financiar

LOTUL nr. 3
	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[EUR, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[EUR fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[EUR fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii inginerie de componenta, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	33.516
	
	33.497,47
	 


	Daca este cazul

	Descriere
	Număr maxim de ore, estimat pe durata acordului - cadru (48 de luni) 
	Tarif orar ofertat
[CAD / USD, fără TVA/ora]
	Cheltuieli incidentale

[CAD / USD fara TVA]
	Valoare totala ofertata
[CAD / USD fara TVA]

	0
	1
	2
	3
	4 = (1 x 2) + 3

	Prestare servicii inginerie de componenta, conform Caiet de sarcini CA # CR 34999 Rev. 1.
	33.516
	
	Echivalentul a 33.497,47 Euro
	 


Data completării: ……………

Operator economic

.......................................

                                                                                                      (semnătură autorizată)
FORMULAR IV.4.3.1
	TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
MACROBUTTON NoMacro .......................................................................................
(denumirea/numele terţului susţinător)
	                                       Nr./dată înreg.: MACROBUTTON NoMacro ……./.MACROBUTTON NoMacro …......MACROBUTTON NoMacro .................


ANGAJAMENT ferm
de susţinere privind capacitatea economica si financiară  a ofertantului/grupului de operatori economici
Către,

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea Entității contractante] în calitate de Entitate Contractantă pentru atribuirea Contractului ................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/....... [introduceți data].

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completă a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze in numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a / Candidatului/Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit în continuare Candidat/Ofertant) resursele financiare menționate mai jos pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Candidat/Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Entitatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], vom răspunde în mod solidar cu ______________ [denumirea candidatului/ofertantului] pentru executarea contractului. 

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], în cazul în care Contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului de achiziție publică/sectorial, să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant suma de ____________________ [introduceți suma] lei, necesară pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant resursele financiare mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului, după cum urmează: ............. [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera suma de bani către Contractant]. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]: 

a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Entitatea Contractantă pentru neexecutarea de către Candidat/Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Entității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor; 
b) Ne obligăm să despăgubim direct Entitatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către Contractant prin contractul de achiziție sectoriala încheiat cu Entitatea contractantă;

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei;

f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Candidatul/Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Entitatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică/sectorial, să încheiem un act juridic cu Ofertantul/Candidatul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele financiare pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului/Candidatului devenit Contractant, modalitatea și termenele în care resursele vor fi puse la dispoziție, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus. 

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], declarăm că invocam susținerea acordata de ............................................ [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], înțelegem că Entitatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.
Acordarea susținerii privind situația economică și financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/Legii nr. 99/2016, care dă dreptul Entității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situația economică și financiară acordată............................................................ [denumirea candidatului/ofertantului]. 

Data completării, ........................... 

Terţ̦ susținător 

..................... (semnătură autorizată) 

Candidat/Ofertant 

..................... (semnătură autorizată) 

Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă: 

- faptul că terțul dispune de resursele financiare pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza 

- modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere 

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), respectiv să rezulte că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-bancar și contabil. Transferul resurselor financiare invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial. 

Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm. 
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 
Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.
Data completării: ……………

Tert sustinator financiar
.......................................
…………………………………..…………………..

(numele şi prenumele)

…………………………………..…………………..

(semnătura )

FORMULAR IV.4.3.2
Operator Economic

(denumirea)

ANGAJAMENT ferm
de sustinere privind capacitatea tehnica si profesionala

a ofertantului / grupului de operatori economici

Catre, ...................................................... (denumirea entitatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea entității contractante] în calitate de Entitate Contractantă pentru atribuirea Contractului ................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/....... [introduceți data]. 

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Candidatului/Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit in continuare Candidat/Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Candidat/Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Entitatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului. 

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ [denumirea candidatului/ofertantului] prin contractul ce urmează̆ a fi încheiat intre Ofertant şi Entitatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament. 

În acest sens: 

i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului] 
ii. Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este ...... [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în execuția/prestarea lucrărilor/serviciilor pentru care acordă susținerea] 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție publică/sectorial resursele mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului. 

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]: 

a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Entitatea Contractantă pentru neexecutarea de către Candidat/Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Entității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;
b) Ne obligăm să despăgubim direct Entitatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție sectoriala încheiat cu Entitatea contractantă;

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei

f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Candidatul/Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Entitatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică/sectorial, să încheiem un act juridic cu Ofertantul/Candidatul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările/serviciile din contractul de achiziție publică/sectorial care vor fi executate/prestate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus..

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordata de ______________[denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], înțelegem că Entitatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă̆ angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/Legii nr. 99/2016, care dă dreptul Entității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere............................................................ [denumirea candidatului/ofertantului].
Data completării, ........................... 

Terţ̦ susținător 

..................... (semnătură autorizată) 

Candidat/Ofertant 

..................... (semnătură autorizată) 

Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă: 

- Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza; 

- Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea. 

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului de achiziție publică/sectorial. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial. 

Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.
Data completarii,


                             Tert sustinator,

                                                                                     .................   (semnatura autorizata)

FORMULAR IV.4.3.3
Operator Economic

(denumirea)

Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile art. 52 din 

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Subsemnatul, …......………….reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifează după caz doar una dintre opţiunile de mai jos - se poate bifa slectând cu mouse-ul interiorul rubricii):

[image: image9.wmf]NE AFLĂM ÎNTR-UNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează (se bifează una sau mai multe situaţii după caz):

[image: image10.wmf]Operatorul economic pe care îl reprezint este întreprindere publică, aşa cum este aceasta definită de OUG 109/2011;

[image: image11.wmf]Statul Roman exercită în mod direct sau indirect controlul asupra operatorului economic pe care îl reprezint astfel: ….(se va menţiona modalitatea prin care este exercitat controlul, procentul de control, denumirea autorităţii tutelare/acţionarului majoritar direct/indirect).
[image: image12.wmf]NU NE AFLĂM ÎN NICIUNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţii care ar conduce la obligaţia de informare a Adunării Generale a Acţionarilor entităţii contractante asupra unei tranzacţii încheiate între operatorul economic şi entitatea contractantă, respectiv alte situaţii care ar necesita aprobarea prealabilă a tranzacţiei între operatorul economic şi entitatea contractantă de către Consiliul de Administraţie al entităţii contractante, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011.

De asemenea, declar că în cazul în care imi sunt incidente prevederile art. 52, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 conform prezentei declaratii sunt de acord ca tranzactia sa fie supusa aprobarii Consiliului de Administratie al SNN.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaratii.

Data completării

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

Nota: Această declaraţie, în cazul asocierii se va prezenta de către fiecare membru în parte şi va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecărui asociat). 
FORMULAR IV.4.3.4
OPERATORUL ECONOMIC
..........................
(denumirea/numele)

Nr. inregistrare …....... Data ……

O P I S

al documentelor depuse in cadrul procedurii 
pentru atribuirea contractului de achiziție sectorială 
„............................................................”
Lotul nr. .......
	Nr. crt.
	Descrierea pe scurt a documentului (nr. înreg/data, dacă este cazul)
	 Nr. pag

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	NUMĂR TOTAL FILE
	


Data: ..............................

Operator economic,

....................................

Semnatura si stampila

FORMULAR IV.4.3.5
Înregistrat la sediul SNN 

Nr. ……… / …………………

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

(Denumire / Sediu)

	
	


..........................

(Nr. Inreg / Data)

SCRISOARE DE ȊNAINTARE

Către: S.N.N. 
........................................................................

.......................................................................

Ca urmare a anunţării procedurii pentru incheierea acordului–cadru: ……………………………………………………………………………………………………….,

subscrisa ……………………… (denumirea ofertantului)  depunem în SEAP oferta şi documentele care o însoţesc.

Data completării: ……………


                     Cu stimă,
                                                                                                Operator economic,

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR  IV.4.3.6
ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire nr. ……………………, în scopul atribuirii contractului / acordului cadru de ……………………………………… organizata de entitatea contractantă SNN SA.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: 

Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

Data


Denumirea mandantului

______________


S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

………………………………………

20
8 / 34

_1810565093.unknown

_1810565095.unknown

_1810565096.unknown

_1810565094.unknown

_1810565089.unknown

_1810565091.unknown

_1810565092.unknown

_1810565090.unknown

_1810565087.unknown

_1810565088.unknown

_1810565086.unknown

_1810565085.unknown

