|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; Localitatea Fantanele. Executant:. Proiectant:; SC Casa Proiect Instal Consult SRL. Obiectivul:; Reintregire si infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Fantanele, judet Constanta. Obiectul:; 2 Instalatie de racordare la SNT. Stadiul fizic:; 1 Instalatie de racordare la retea-montaj utilaj. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare; mc; 24.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv; mc; 24.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 36.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;; mc; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 18.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $; tona; 31.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 1 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv; mc; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; GD03C1#_asim - Confectionare elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distrib,colector,stut mosor,etc) DN 100MM; set; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; GD03C2#_asim - Montare elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distrib,colector,stut mosor,etc) DN 100MM; set; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; GE07C1#_asim - Montare statie de reglare masurare echipata; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; CO05A01> - Imprejmuire structura metalica, cu stalpi metalici fixati in fundatie; m; 28.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; CK16A1 - Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile; mp; 8.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.; tona; 2.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase; mp; 9.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 2 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, Comuna Fantanele; Intocmit, SC Casa Proiect Instal Consult SRL. |  |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 3 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |