|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; Localitatea Fantanele. Executant:. Proiectant:; SC Casa Proiect Instal Consult SRL. Obiectivul:; Reintregire si infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Fantanele, judet Constanta. |  |  |  |  |  |
|  | # Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 7. |  |
|  | 1 | 1000A - Material cuplare in retea existenta | buc | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 2 | 20010013 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 3 | 2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80 | mp | 250.000 |  |  |  | 16.760 |  |  |
|  | 4 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 49.896 |  |  |  | 125.240 |  |  |
|  | 5 | 2200044 - Pietris nespalat de riu 7-70 MM | mc | 0.560 |  |  |  | 0.900 |  |  |
|  | 6 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 1,910.769 |  |  |  | 3,248.310 |  |  |
|  | 7 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 2,534.332 |  |  |  | 3,421.350 |  |  |
|  | 8 | 2201751 - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM. | mc | 1.960 |  |  |  | 2.940 |  |  |
|  | 9 | 2600270 - Citom stas 6800 | kg | 14.456 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 10 | 2600282 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate SP 95 S 2484 | kg | 216.000 |  |  |  | 0.240 |  |  |
|  | 11 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 1,717.120 |  |  |  | 1.890 |  |  |
|  | 12 | 2602010 - Tesatura fire sticla nebitumata lt 120 S 9693 | mp | 142.475 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 13 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 | mc | 0.005 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 14 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 0.034 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 15 | 2918809 - Rigle fag neaburite cl.B tiv G-50/50-100/100 L=1-170 | mc | 0.048 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 16 | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte | mp | 0.317 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 17 | 3000 - Cheltuieli chirie container | lei | 4,800.000 |  |  |  | 77.760 |  |  |
|  | 18 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 19 | 3100540 - Teava comerciala F s lc 60 X 4 olt 35 S 404/1 | m | 35.000 |  |  |  | 0.190 |  |  |
|  | 20 | 3109493 - Teava const F s lc 89 X 5 /olt 35 S 404/2 | m | 455.165 |  |  |  | 4.720 |  |  |
|  | 21 | 3112775B - Materiale mecesare confectionarii elementelor componente ale statiei de reglare masurare | set | 1.020 |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 22 | 3251868 - Teava de conducta cap neted 219,1 X 7,92/grad B s 715/2 | m | 48.960 |  |  |  | 2.020 |  |  |
|  | 23 | 3304873 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 | m | 76.000 |  |  |  | 0.390 |  |  |
|  | 24 | 3606350 - Tabla groasa 5X 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 60.000 |  |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 25 | 3609091 - Tabla groasa 7X 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 10.594 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 26 | 3700340 - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N | kg | 13.440 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 7. |  |
|  | 27 | 3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889 | kg | 125.000 |  |  | 0.120 |  |  |
|  | 28 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 0.480 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 29 | 4000 - Cheltuieli chirie WC ecologic | lei | 3,600.000 |  |  | 0.850 |  |  |
|  | 30 | 4020761A - Teava curbata 90 grade dn 3" | buc | 9.000 |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 31 | 4035948 - Mufa otel pentru tevi filetate inst.nezinc.DN.3 toli | buc | 0.320 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 32 | 4426977 - Flansa oarba PN 160 DN = 80 OL 37-2 et pu S 8515 | buc | 0.960 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 33 | 4428810 - Garnitura metal. inel. etans. R31 D=123/8 MM pn. 140 | buc | 0.528 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 34 | 4501557A - Vana din polietilena cu tija DN 63 mm | buc | 2.000 |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 35 | 4501571A - Vana din polietilena cu tija DN 110 mm | buc | 1.000 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 36 | 5000 - Panouri demontabile organizare de santier-chirie | lei | 120.000 |  |  | 0.120 |  |  |
|  | 37 | 500003550A - Reductie PE 100 110/63 SDR11 | buc | 2.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 38 | 500008014 - Dop electrosudabil d. 63 | buc | 25.000 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 39 | 5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220 | buc | 43.200 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 40 | 5820338 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.8 S 920 | buc | 32.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 41 | 5823768 - Surub cap hexagonal grosolan M 33X 150 GR. 4.8 S 920 | buc | 105.942 |  |  | 0.140 |  |  |
|  | 42 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 32.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 43 | 5843354 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 33 | buc | 105.942 |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 44 | 5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200 | kg | 0.136 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 45 | 5882362 - Saiba prec.plata pt.met a m 33 OL34 S 5200 | buc | 105.942 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 46 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 0.768 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 47 | 5900164 - Electrod sud.OL S.7240-69 E50.24.13/rg.2.1 D = 4,00MM | kg | 552.857 |  |  | 0.660 |  |  |
|  | 48 | 5901261 - Electrod stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxl 5X450 MM | kg | 0.176 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 49 | 5903207 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10mn1 4 | kg | 18.820 |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 50 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 131.556 |  |  | 1.600 |  |  |
|  | 51 | 6000 - Panou identificare santier | buc | 1.000 |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 52 | 6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581 | buc | 0.056 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 53 | 6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55 | buc | 1.750 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 54 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 1.360 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 55 | 6101468 - Mastic | kg | 269.791 |  |  | 0.270 |  |  |
|  | 56 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 1.296 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 6106313 - Nitroemail galben E.452-1 ntr 306-80 | kg | 0.952 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12 | kg | 0.560 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 7. |  |
|  | 59 | 6200078 - Carbune brun-sortat gran. 16-350 MM. de cristoltel | kg | 173.600 |  |  | 0.170 |  |  |
|  | 60 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 7.200 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 61 | 6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44 | l | 6.394 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 62 | 6200937 - Motorina aditivata pct.congelare -25 S 240 | l | 72.000 |  |  | 0.080 |  |  |
|  | 63 | 6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240 | kg | 367.238 |  |  | 0.460 |  |  |
|  | 64 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 1.152 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 65 | 6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 | kg | 0.720 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 66 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 1,338.874 |  |  | 1,338.870 |  |  |
|  | 67 | 6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50 | buc | 109.440 |  |  | 1.550 |  |  |
|  | 68 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 53.200 |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 69 | 6306614 - Usa met prof laminate cat.ipc 1250/ix etanse 83 Kg | kg | 8.000 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 70 | 6311889 - Bratara simpla 1 cirje mare | buc | 172.800 |  |  | 0.160 |  |  |
|  | 71 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 5.143 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 72 | 6715534 - Mufa pehd pt.electrofuziune de = 63 MM | buc | 94.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 73 | 6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361 | mp | 25.920 |  |  | 0.080 |  |  |
|  | 74 | 6716974 - Folie reflectorizanta (import) | mp | 3.168 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 75 | 6718463A - Eticheta identificare vana gaz | buc | 3.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 6718518 - Banda protectie pe baza de pvcde 1 MM gros. | mp | 182.960 |  |  | 0.240 |  |  |
|  | 77 | 6719432A - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM 90 GR | buc | 4.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 78 | 6719432B - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM 45 GR | buc | 10.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 79 | 6719435 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM | buc | 1.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 80 | 6719474 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 90/63 MM | buc | 3.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 81 | 6719476 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 110/90 MM | buc | 1.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 82 | 6730064 - Fiting de tranzitie 90 MM pe-88.9 MM ol | buc | 1.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 83 | 6730178A - Teu redus pe100 sdr11 110 MM X 90 MM | buc | 2.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 84 | 7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848 | buc | 5.760 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 85 | 7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848 | buc | 5.760 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 86 | 7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848 | buc | 5.760 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 87 | 7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848 | buc | 5.760 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 88 | 7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848 | buc | 11.520 |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 89 | 7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848 | buc | 23.040 |  |  | 0.080 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 7. |  |
|  | 90 | 7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848 | buc | 11.520 |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 91 | 7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848 | buc | 5.760 |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 92 | 7106229 - Oxigen tehnic gazos | mc | 23.154 |  |  | 0.280 |  |  |
|  | 93 | 7106381 - Fiting de tranzitie 63 MM pe-60,3 MM ol | buc | 6.000 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 94 | 7106408 - Fiting de tranzitie 110 MM pe-88,9 MM ol | buc | 3.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 95 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 0.180 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 96 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 224.315 |  |  | 0.250 |  |  |
|  | 97 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 45.056 |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 98 | 7333200A - Pichet stingere incendiu | buc | 1.000 |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 99 | 7361935 - Banda de marcaj | m | 16,856.640 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 100 | 7815062 - Material marunt (alcool,deterg.,creion marc.schoch) | % |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 101 | 8000842 - Panouri gard din rama OL rotund si plasa sarma | mp | 56.000 |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 102 | 8003109950 - Teava const F s lc 102 X 8 /olt 35 S 404/2 | m | 50.250 |  |  | 0.930 |  |  |
|  | 103 | 8003808003 - Fir trasor | m | 17,168.800 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 104 | 8006717063A - Teava polietilena inalta densitate,pe100, SDR 11,D.ext.63 MM | m | 12,611.722 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 105 | 8006717065A - Teava polietilena inalta densitate,pe100, SDR 11,D.ext. 90 | m | 740.685 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 106 | 8006717066A - Teava polietilena inalta densitate,p100, SDR 11,D.ext.110MM | m | 2,308.485 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 107 | 8006719428 - Mufa polietilena,inalta densitate,electrofuziune,D=110 | buc | 147.000 |  |  | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  | Greutate | 8,250.44 |  |  |
|  | Beneficiar, Comuna Fantanele; Intocmit, SC Casa Proiect Instal Consult SRL. |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |