Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr.
crt.
Denumirea resursei materiale
U.M.
Consumul cuprins in oferta
Pret unitar
(exclusiv TVA)
-lei-
Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei-
Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.02
20018362   Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94
 1
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
6110510   Adeziv ptr lipit p.v.c.
 2
kg
 0.30
Pret de referinta
 0.00
5904782   Aliaj de lipit staniu-plumb   marca lp 60
 3
kg
 0.65
Pret de referinta
 1,540.00
6202894   Apa
 4
mc
 1,540.00
Pret de referinta
 29.80
6202806   Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne
 5
mc
 29.80
Pret de referinta
 14.20
6202818   Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
 6
mc
 14.20
Pret de referinta
 121.35
6202818   Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
 7
mc
 121.35
Pret de referinta
 1.09
6202820   Apa potabila
 8
mc
 1.09
Pret de referinta
 0.00
17000554623   Aplica rotunda 60w alba ( hrz )
 9
buc
 6.07
Pret de referinta
 0.01
6111291   Aracet
 10
kg
 12.50
Pret de referinta
 0.01
4201561   Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)
 11
buc
 4.00
Pret de referinta
 85.00
2200393   Balast        nespalat de riu    0-70  mm
 12
mc
 50.00
Pret de referinta
 0.12
6716783   Banda aerisire protectie strasina bramac in role L = 5m
 13
m
 276.00
Pret de referinta
 0.00
3700053   Banda din otel lam.cald  s908  2  x 20   OL 37-1n
 14
kg
 0.33
Pret de referinta
 0.03
3701265   Banda din otel lam.cald  s908  4  x 25   OL 37-1n
 15
kg
 32.40
Pret de referinta
 0.00
6621521   Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx15mm  s 3658
 16
buc
 1.20
Pret de referinta
 0.00
6621533   Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm  s 3658
 17
m
 34.54
Pret de referinta
 0.00
6621533   Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm  s 3658
 18
m
 14.40
Pret de referinta
 0.00
6718520   Banda p.v.c. tip sterling   20 x 0,5 mm
 19
kg
 0.01
Pret de referinta
 0.01
4201315   Baterie amest. lavoar alama 1/2        f.perl.   s 322
 20
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.01
20019180   Baza pentru  dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior
 21
buc
 5.05
Pret de referinta
 0.00
20018331   Baza/soclu/suport
 22
buc
 3.03
Pret de referinta
 0.00
2205513   Bentonita macinata
 23
kg
 0.40
Pret de referinta
 0.00
6200535   Benzina  de  extractie tip   80/120            s  45
 24
l
 0.02
Pret de referinta
 0.00
6200585   Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala     s 176
 25
kg
 2.22
Pret de referinta

Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
6200573   Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176
 26
l
 0.60
Pret de referinta
 0.00
7305174   Bete de postav
 27
kg
 2.02
Pret de referinta
 21.08
2100945   Beton de ciment    B 150   stas  3622
 28
mc
 8.57
Pret de referinta
 316.26
2100969   Beton de ciment    B 250   stas  3622
 29
mc
 126.00
Pret de referinta
 0.00
2600294   Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484
 30
kg
 0.50
Pret de referinta
 0.00
5893438   Bolt constr.genofix inel vent.b      OLC45    D = 20 * 50
 31
buc
 63.00
Pret de referinta
 0.00
5893464   Bolt de impuscat
 32
buc
 41.00
Pret de referinta
 0.00
4204068   Bratara  tevi instalatii apa si gaze      1/2
 33
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
4204044   Bratara  tevi instalatii apa si gaze      3/4
 34
buc
 14.00
Pret de referinta
 0.00
4204070   Bratara  tevi instalatii apa si gaze    1
 35
buc
 15.00
Pret de referinta
 0.00
7306661   Bumbac de sters
 36
kg
 0.08
Pret de referinta
 0.00
7306661   Bumbac de sters
 37
kg
 0.10
Pret de referinta
 0.00
6832352   Burghiu cu cap widia D = 8 mm
 38
buc
 0.45
Pret de referinta
 0.01
20018464   Butoane de incendiu - montaj în interior
 39
buc
 6.06
Pret de referinta
 0.00
4812580   Cablu  CSYY         masiv      3 x 1,5    s  8779
 40
m
 20.60
Pret de referinta
 0.00
17000795460   Cablu cupru rigid cu izolatie si manta de pvc gri, ignifug, cyyf 5x16mmp
 41
m
 10.30
Pret de referinta
 0.15
17000559543   Cablu cyyf (3x1,5)
 42
m
 1,545.00
Pret de referinta
 0.08
17000559545   Cablu cyyf (3x2,5)
 43
m
 824.00
Pret de referinta
 0.00
17000559563   Cablu cyyf (5x6)
 44
m
 10.30
Pret de referinta
 0.19
17000583735   Cablu de date
 45
m
 1,854.00
Pret de referinta
 0.00
4801892   Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  1,5    U s.8778
 46
m
 15.30
Pret de referinta
 0.01
4801919   Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  4      U s.8778
 47
m
 27.54
Pret de referinta
 0.00
4113582   Caciula pentru ventilatie  DN = 100    nti 1337-67
 48
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
7307055   Calafat din cilti de cinepa,  alb miu-nii 16463-65
 49
kg
 0.40
Pret de referinta
 0.04
20010075   Cale portante si distantiere
 50
buc
 1,470.00
Pret de referinta
 0.00
17000725718   Calorifer tabla
 51
buc
 9.00
Pret de referinta
 38.60
2205329   Calupuri bazalt 18x18x30 cm
 52
kg
 38,600.00
Pret de referinta
 0.01
20018399   Camera video de supraveghere in carcasa  de exterior tip B1
 53
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.01
20018378   Camera video de supraveghere in carcasa  de interior tip A1
 54
buc
 7.00
Pret de referinta
 0.00
7308164   Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63
 55
kg
 1.02
Pret de referinta
 0.00
7309326   Carpe de sters, din bumbac de orice culoare
 56
kg
 3.45
Pret de referinta
 0.00
7308308   Carton ond.tip2 din hirt  ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m
 57
mp
 0.13
Pret de referinta
 0.00
7308310   Carton ond.tip2 din hirt  ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m
 58
kg
 0.21
Pret de referinta

Pag 3
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
7308499   Cartus pistol implintat  bolturi calibru 6,3 mm umc
 59
buc
 104.00
Pret de referinta
 0.01
20018337   Centrala control temperatura
 60
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
20018333   Centrala incendiu
 61
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
20018334   Centrala supraveghere
 62
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.00
6101349   Chit de cutit  gri 1522 C 891-1 stas 6592-62
 63
kg
 0.50
Pret de referinta
 1.62
2100385   Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500
 64
kg
 1,600.00
Pret de referinta
 0.00
2100024   Ciment I 32,5 (P 40) saci
 65
kg
 1.01
Pret de referinta
 0.00
2100440   Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci
 66
kg
 4.17
Pret de referinta
 9.03
2100402   Ciment II B 32,5 (M 30) saci
 67
kg
 8,943.36
Pret de referinta
 0.37
2100206   Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055
 68
kg
 370.00
Pret de referinta
 0.04
6110352   Clei de oase cal.1 placi varsat stas  88-51
 69
kg
 36.00
Pret de referinta
 0.00
5219527   Clema  de prindere din sarma zn
 70
kg
 4.60
Pret de referinta
 0.00
11868206   Clema 20mm
 71
buc
 12.00
Pret de referinta 
 0.00
11868207   Clema 25mm
 72
buc
 14.00
Pret de referinta 
 0.00
11868208   Clema 32mm
 73
buc
 15.00
Pret de referinta 
 0.02
2609451   Cochilie vata minerala villas DN 21  G = 40 necaserata
 74
m
 20.00
Pret de referinta
 0.01
6110467   Codez 100 adeziv  nii  4721-76
 75
kg
 5.66
Pret de referinta
 0.01
4124439   Colector distribuitor cu 2 racorduri
 76
buc
 46.00
Pret de referinta
 0.03
6111679   Coloranti
 77
kg
 30.00
Pret de referinta
 0.00
5520366   Comutator cumpana st.simbol   0176 10 A ;250 v
 78
buc
 12.12
Pret de referinta
 0.00
4828450   Conductor  afy            1x  6        s 6865
 79
m
 0.80
Pret de referinta
 0.00
4826581   Conductor  fcti   -750    1x  1,5      s  526
 80
m
 6.40
Pret de referinta
 0.00
6309848   Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice
 81
kg
 2.44
Pret de referinta
 0.01
6305098   Consola din otel lat  50x5 mm
 82
kg
 13.75
Pret de referinta
 0.00
17000656473   Corp de iluminat fluorescent pt. montaj incastrat firi-03 icar  1x18w sp
 83
buc
 6.02
Pret de referinta
 0.13
5104277   Corp il.fl.ext.imperm 6 tub 20w-vf.stilp lampadar tronc
 84
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
17000582723   Corp iluminat cu dispersor 1x36W - PhilipsFIDA IP40
 85
buc
 16.05
Pret de referinta
 0.00
17000582731   Corp iluminat cu dispersor 2x36W - PhilipsFIDA IP40
 86
buc
 31.09
Pret de referinta
 0.00
17000582733   Corp iluminat cu dispersor 2x36W - PhilipsFIPAD IP65
 87
buc
 2.01
Pret de referinta

Pag 4
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
6712455   Cot 45 gr mxm tip coprax DN 20 cod 63700002
 88
buc
 20.00
Pret de referinta
 0.00
6712471   Cot 45 gr mxm tip coprax DN 25 cod 63700003
 89
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
6712495   Cot 45 gr mxm tip coprax DN 32 cod 63700004
 90
buc
 10.00
Pret de referinta
 0.01
4118025   Cot fonta maleabila a1            s474  DN  40 11/2
 91
buc
 13.50
Pret de referinta
 0.00
4117813   Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16  mm
 92
buc
 25.00
Pret de referinta
 0.00
6712226   Cot polipropilena htb la 45 grade DN 32 cod 62504005
 93
buc
 11.00
Pret de referinta
 0.00
6712243   Cot polipropilena htb la 45 grade DN 50 cod 62504029
 94
buc
 15.00
Pret de referinta
 0.01
6712264   Cot polipropilena htd la 45 grade DN 110 cod 62504053
 95
buc
 18.00
Pret de referinta
 0.00
6712459   Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  20 tip g s7175
 96
buc
 13.30
Pret de referinta
 0.00
6712473   Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  25 tip g s7175
 97
buc
 1.60
Pret de referinta
 0.00
6712497   Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  32 tip g s7175
 98
buc
 1.56
Pret de referinta
 0.05
5886942   Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111
 99
kg
 44.80
Pret de referinta
 0.01
5886942   Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111
 100
kg
 4.74
Pret de referinta
 0.00
4116998   Curba fonta maleabila g1           s472  DN  15  1/2
 101
buc
 2.50
Pret de referinta
 0.00
4117033   Curba fonta maleabila g1           s472  DN  25 1
 102
buc
 3.50
Pret de referinta
 0.00
4117095   Curba fonta maleabila g1           s472  DN  50 2
 103
buc
 1.50
Pret de referinta
 0.00
6715205   Curba PVC tip bergman   90 gr.  DN  13    nii 5795
 104
buc
 35.10
Pret de referinta
 0.00
6715217   Curba PVC tip bergman   90 gr.  DN  16    nii 5795
 105
buc
 94.50
Pret de referinta
 0.00
6715217   Curba PVC tip bergman   90 gr.  DN  16    nii 5795
 106
buc
 229.49
Pret de referinta
 0.00
6715229   Curba PVC tip bergman   90 gr.  DN  20    nii 5795
 107
buc
 67.50
Pret de referinta
 0.01
7312440   Cutie cu eclisa  de separatle simbol ces.
 108
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
2949422   Cutie de distributie 4 cai
 109
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.00
2949421   Cutie de distributie 6 cai
 110
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.03
20018379   Detectoare conventionale de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)
 111
buc
 27.14
Pret de referinta
 0.01
20019143   Detector de prezenta, conventional, de interior
 112
buc
 7.07
Pret de referinta

Pag 5
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.05
6313344   Diblu cu expandare marimea  8
 113
buc
 1,506.00
Pret de referinta
 0.00
2950716   Diblu din lemn
 114
buc
 68.00
Pret de referinta
 0.00
6313306   Diblu metalic cu autofrezare  pentru surub M 8
 115
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.22
20024937   Dibluri cu rozeta si cui metalic
 116
buc
 2,170.00
Pret de referinta
 0.00
7317232   Dicloretan cs. 17/73
 117
kg
 3.08
Pret de referinta
 0.08
7318315   Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata
 118
kg
 78.40
Pret de referinta
 0.00
20019164   Dispozitiv avertizor opto-acustic de exterior, conventional
 119
buc
 2.01
Pret de referinta
 0.00
20019162   Dispozitiv avertizor opto-acustic de interior, conventional
 120
buc
 3.02
Pret de referinta
 0.01
20019168   Dispozitiv inchidere automata usi
 121
buc
 7.07
Pret de referinta
 0.02
6719093   Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi
 122
buc
 1,500.00
Pret de referinta
 0.00
17000753703   distrib./colector
 123
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
7319137   Doza antiexplozive           DN    1/2 toli
 124
buc
 1.50
Pret de referinta
 0.00
7319175   Doza antiexplozive           DN  2     toli
 125
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
7319230   Doza pantzer din fonta filet  special tub.ipe d.16mm
 126
buc
 15.00
Pret de referinta
 0.01
7319280   Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip
 127
buc
 62.00
Pret de referinta
 0.00
7319319   Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip  mar.11
 128
buc
 19.50
Pret de referinta
 0.02
7319321   Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip  mar.13
 129
buc
 180.00
Pret de referinta
 0.00
7319333   Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip  mar.16
 130
buc
 37.50
Pret de referinta
 0.00
7319369   Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe  4 iesiri
 131
buc
 2.40
Pret de referinta
 0.00
20018332   Doza sau soclu
 132
buc
 6.06
Pret de referinta
 0.00
5900712   Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             2,5
 133
kg
 1.20
Pret de referinta
 0.78
2435962   Element rac.gresie  neglz.net.albe   f 150x100x 8 C1 s5939
 134
m
 255.00
Pret de referinta
 0.02
2451722   Etajera portelan tip e2.55          alb     c.1  ni 567
 135
buc
 6.06
Pret de referinta
 2.03
6308023   Fereastra  cu deschidere spre interior si oscilo-batante  tip aluminium alliance seria A-TT intr-un canat
 136
mp
 105.00
Pret de referinta
 0.00
6312106   Fisie tabla pb pentru marcarea    cablurilor 300x20x2 mm
 137
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.11
4119251   Fitinguri
 138
buc
 620.00
Pret de referinta
 0.01
6719901   fitinguri
 139
buc
 92.00
Pret de referinta

Pag 6
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
5904299   Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*
 140
kg
 0.22
Pret de referinta
 0.02
7322940   Fuior cinepa
 141
kg
 19.61
Pret de referinta
 0.00
7322940   Fuior cinepa
 142
kg
 0.05
Pret de referinta
 0.00
5106263   Glob opac cu filet 160 w
 143
buc
 6.07
Pret de referinta
 0.01
5106249   Glob opal tronconic f 3 dh 370mm
 144
buc
 8.08
Pret de referinta
 0.00
6200468   Grafit concentrat (flotat) tipg praf
 145
kg
 0.40
Pret de referinta
 0.02
17000834710   Gresie concret pt interior, pizarra, 41x41cm
 146
mp
 236.90
Pret de referinta
 0.16
20024949   Grund
 147
kg
 155.00
Pret de referinta
 0.00
6100034   Grund miniu  anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
 148
kg
 0.91
Pret de referinta
 0.01
6101234   Grund prenadez tip M  ntr  2831-74
 149
kg
 8.75
Pret de referinta
 0.00
6002945   Hartie sticlata pt. slefuire uscata
 150
buc
 140.00
Pret de referinta
 0.00
7324699   Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri
 151
kg
 2.32
Pret de referinta
 0.00
6001616   Hirtie slef.usc.sticla foi  23x30 gr  6  s1581
 152
buc
 106.23
Pret de referinta
 0.40
2205630   Huma
 153
kg
 400.00
Pret de referinta
 0.02
6601404   Inel cauciuc imbin.tub ba granit.d1250  tip a50   s6907
 154
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
2000050   Inregistrator video in rack
 155
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.00
5500720   Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V  10a
 156
buc
 16.16
Pret de referinta
 7.56
2100830   Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1
 157
kg
 7,485.54
Pret de referinta
 0.03
2100830   Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1
 158
kg
 29.75
Pret de referinta
 0.01
5102334   Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60
 159
buc
 51.36
Pret de referinta
 0.00
5102334   Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60
 160
buc
 6.42
Pret de referinta
 0.03
5102346   Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60
 161
buc
 111.28
Pret de referinta
 0.00
5101043   Lampa incandescenta     clara e27 tip s 230 V  60w s6115
 162
buc
 8.40
Pret de referinta
 0.07
2438196   Lavoar portelan f.spatar   l 3-550mm alb     c. 1 s1540
 163
buc
 6.06
Pret de referinta
 0.46
7304530   Legatura simpla echipot.intre linii izol.bitum 81-ep-2609
 164
m
 460.00
Pret de referinta
 0.05
2958990   Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit
 165
kg
 50.00
Pret de referinta
 0.17
2901167   Manele   D = 7-11cm  L = 2-6m  rasinoase   s.1040
 166
mc
 0.28
Pret de referinta
 1.40
2101149   Mortar adeziv pentru marmora cod 99000109
 167
kg
 1,395.00
Pret de referinta
 81.36
2101133   Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030
 168
mc
 36.00
Pret de referinta
 0.99
20012898   Mortar uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala - Knauf Goldband
 169
kg
 992.00
Pret de referinta

Pag 7
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 5.93
2204870   Mozaic din piatra alba, saci G = 5,0x 7,0mm
 170
kg
 5,928.00
Pret de referinta
 0.00
4120133   Mufa fonta maleabila m2     s475 DN  15  1/2
 171
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.00
4120212   Mufa fonta maleabila m2     s475 DN  40 11/2
 172
buc
 11.25
Pret de referinta
 0.00
4120236   Mufa fonta maleabila m2     s475 DN  50 2
 173
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.00
6713673   Mufa mixta PVC tip g  D = 20-   1/2  nii  213
 174
buc
 19.00
Pret de referinta
 0.00
6713556   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  12  s 7176
 175
buc
 26.00
Pret de referinta
 0.00
6713568   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  16  s 7176
 176
buc
 70.00
Pret de referinta
 0.00
6713568   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  16  s 7176
 177
buc
 170.00
Pret de referinta
 0.00
6713570   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  20  s 7176
 178
buc
 50.00
Pret de referinta
 0.00
6713582   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  25  s 7176
 179
buc
 1.40
Pret de referinta
 0.00
6713594   Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN  32  s 7176
 180
buc
 2.34
Pret de referinta
 0.00
4123109   Niplu fonta maleabila n8 s478 DN  15  1/2 zn
 181
buc
 19.00
Pret de referinta
 0.07
2206220   Nisip sortat nespalat
 182
mc
 0.05
Pret de referinta
 18.90
2200496   Nisip sortat nespalat de rau si lacuri  0,0-1,0 mm
 183
mc
 14.00
Pret de referinta
 43.35
2200513   Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm
 184
mc
 32.11
Pret de referinta
 82.35
2200525   Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
 185
mc
 61.00
Pret de referinta
 0.08
2200525   Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
 186
mc
 0.06
Pret de referinta
 0.00
5884803   Nit cu cap semirotund   4 x  9   OL 34  s  797
 187
kg
 0.01
Pret de referinta
 0.02
2506709   Oglinda geam tras slefuit  5x400x600  mm         s 9042
 188
buc
 6.06
Pret de referinta
 10.15
2000573   Otel beton profil periodic PC 52 s 438  D = 16mm
 189
kg
 10,150.00
Pret de referinta
 0.00
3434290   Otel lat lam.cald s 395 OL 32-1N     lT = 20 x  5
 190
kg
 0.10
Pret de referinta
 0.00
3434587   Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N     lT = 20 x  8
 191
kg
 0.48
Pret de referinta
 0.05
3400029   Otel rotund laminat la cald  s 333  OL 37-1N      D = 10
 192
kg
 50.00
Pret de referinta
 0.00
3401114   Otel rotund laminat la cald  s 333  OL 37-1N      D = 16
 193
kg
 2.50
Pret de referinta
 0.01
5904512   Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A
 194
mc
 0.51
Pret de referinta
 0.00
6719407   Pafta
 195
buc
 5.00
Pret de referinta
 168.00
20010473   Pamant de umplutura din teren cat. I-IV
 196
mc
 1,400.00
Pret de referinta
 0.39
2928335   Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti
 197
mp
 16.80
Pret de referinta

Pag 8
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
6432853   Panou el.spat.conducta tcy curent sl.tub.pr.1x0,5 barem
 198
m
 355.35
Pret de referinta
 50.00
8000511   Pavaj grila, beton
 199
mp
 200.00
Pret de referinta
 55.80
2205252   Pavele normale roci eruptive tip transilvanean
 200
tona
 55.80
Pret de referinta
 0.00
6002957   Piatra de frecat mozaic
 201
kg
 2.50
Pret de referinta
 0.08
6001317   Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm
 202
kg
 65.78
Pret de referinta
 0.05
2453823   Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 1 ni 806
 203
buc
 6.06
Pret de referinta
 0.00
6715504   Piesa curatire din PVC cu capac  D = 110 mm nii 2167
 204
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
6715499   Piesa curatire din PVC cu capac  D = 50 mm nii 2167
 205
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
6715505   Piesa curatire poliprop htre DN 110 cod 62516007
 206
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
6715500   Piesa curatire poliprop htre DN 50 cod 62516003
 207
buc
 4.00
Pret de referinta
 41.28
2200044   Pietris nespalat de riu 7-70 mm
 208
mc
 25.80
Pret de referinta
 0.00
6001965   Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40  foi   s1582
 209
buc
 5.00
Pret de referinta
 0.00
5840405   Piulita hexagonala  grosolana  A M  6  gr. 5  s  922
 210
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
5840405   Piulita hexagonala  grosolana  A M  6  gr. 5  s  922
 211
buc
 316.00
Pret de referinta
 0.00
5840766   Piulita hexagonala  grosolana  B M  8  gr. 5  s  922
 212
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
5842972   Piulita hexagonala  speciala  s  6218 OL 37   M  6
 213
buc
 63.00
Pret de referinta
 0.00
5840558   Piulita hexagonala grosolana   A M 16   gr. 5, s 922
 214
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
5840479   Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s  922
 215
buc
 2.00
Pret de referinta
 1.58
7334307   Placa de contor
 216
buc
 552.00
Pret de referinta
 0.00
6622159   Placa marsit M 100-500x3,0 mm s 3498
 217
kg
 0.34
Pret de referinta
 0.00
6621844   Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498
 218
kg
 0.20
Pret de referinta
 0.11
2602309   Placa polistiren expandat cu nuturi
 219
buc
 276.00
Pret de referinta
 0.00
6621650   Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
 220
kg
 0.02
Pret de referinta
 0.00
6621703   Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm
 221
kg
 0.06
Pret de referinta
 0.33
20024918   Placa vata bazaltica Cemacon VB 50 PR Dens=50kg/m gros=80 mm 1200x600 mm
 222
mp
 325.50
Pret de referinta
 0.17
20024938   Plasa de armare din fibra de sticla
 223
mp
 341.00
Pret de referinta
 0.25
2001981   Plasa sudate tip 281 LC 196(18,62 kg/buc)     OL 37-1n
 224
kg
 253.00
Pret de referinta
 0.01
7334840   Plumb rafinat marca pb4 (pb  tc 2)    99,96
 225
kg
 5.35
Pret de referinta
 0.01
2453615   Port - hirtie portelan  hi-1                  alb   c.1
 226
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.02
6110417   Prenadez 1500 r                            nii  2829-74
 227
kg
 17.50
Pret de referinta

Pag 9
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
5536157   Priza  bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a
 228
buc
 26.26
Pret de referinta
 0.00
17000647923   Priza telefon st gri
 229
buc
 8.08
Pret de referinta
 0.07
6718362   Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm
 230
m
 255.00
Pret de referinta
 142.56
7203508   Puiet arb.rasin.buxus sempervirensv arborescens  1 H = 60cm
 231
buc
 1,425.60
Pret de referinta
 0.00
6713349   Racord drept mxfe coprax DN 20x1/2 cod 63110007
 232
buc
 38.00
Pret de referinta
 0.00
6713373   Racord drept mxfe coprax DN 25x3/4 cod 63110012
 233
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
6713397   Racord drept mxfe coprax DN 32x1 cod 63110017
 234
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.01
7341010   Racord flexibil dn1/2mf L = 30 cm cod 50005105
 235
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
7341011   Racord flexibil dn3/8mf L = 30 cm cod 50005805
 236
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
4122260   Racord olan.et.pla fil int ext u2  s482 DN  40 11/2 zn
 237
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.01
6719598   Rama vas closet poliprop  cu capac si surub fluture
 238
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
6712862   Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 110 cod 62508025
 239
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
6712812   Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr dn50/50 cod 62508013
 240
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
6712848   Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45gr dn110/50 cod 62510031
 241
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
4113855   Reductie fonta maleabila n4 s 477  20x 15    f1
 242
buc
 9.00
Pret de referinta
 0.00
6714079   Reductie PVC g  tip A  25- 20    stas 7178
 243
buc
 2.20
Pret de referinta
 0.00
6714378   Reductie PVC g  tip B  20- 16    stas 7178
 244
buc
 1.90
Pret de referinta
 0.00
6714445   Reductie PVC g  tip B  32- 25    stas 7178
 245
buc
 1.30
Pret de referinta
 0.06
2453172   Rezervor wc   B      duo-bloc       alb     c.1
 246
buc
 4.04
Pret de referinta
 0.00
4201937   Robinet rezerv. wc   am colt 3/8 semiinaltime 3  s2377
 247
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
7344084   Robinet sfera fexfi+parghie manev DN 1 cod 40560424
 248
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
7344058   Robinet sfera fexfi+parghie manev DN 3/4 cod 40550424
 249
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
7344030   Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 1/2 cod 40430425
 250
buc
 18.00
Pret de referinta
 0.00
7344011   Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 3/8 cod 40420425
 251
buc
 4.00
Pret de referinta
 0.00
7344045   Robinet sfera golire+dop+portfurtun DN 1/2 cod 40814762
 252
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
4202694   Robinet trec.mufa+rac.oland.  fonta m.pn10 simb.86-1/2
 253
buc
 4.00
Pret de referinta

Pag 10
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.02
7343982   Rumegus din lemn
 254
kg
 24.50
Pret de referinta
 0.00
6621337   Saiba de cauciuc m3r  mm                      nf 202-70
 255
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
5883108   Saiba plata pentru lemn M 20
 256
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
5882104   Saiba prec.plata pentru met A  M  6   OL 34         s 5200
 257
kg
 0.12
Pret de referinta
 0.00
5882257   Saiba prec.plata pentru met A  M 18   OL 34         s 5200
 258
kg
 0.13
Pret de referinta
 0.03
7344235   Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli
 259
kg
 30.00
Pret de referinta
 0.00
3803142   Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32  s 889
 260
kg
 2.11
Pret de referinta
 0.00
3803116   Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32    s 889
 261
kg
 1.04
Pret de referinta
 0.03
3803233   Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32,  s 889
 262
kg
 28.00
Pret de referinta
 0.01
3805279   Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889
 263
kg
 12.30
Pret de referinta
 0.98
2903995   Scindura rasin lunga    tiv cls D   gR = 24mm L = 4,00m s 942
 264
mc
 1.96
Pret de referinta
 0.00
7344376   Scoaba din rasini fenol   formaldehidice (bachelita)
 265
buc
 60.60
Pret de referinta
 0.02
20019150   Senzor temperatura
 266
buc
 24.24
Pret de referinta
 0.03
4202943   Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.1rac.d50 s3690
 267
buc
 5.00
Pret de referinta
 0.01
4202797   Sifon pentru lavoar tip butelie alama  1 1/4        s 9611
 268
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.01
6719757   Sifon pp intrari orientabile dn1x50/3x40 cod 62700032
 269
buc
 5.00
Pret de referinta
 0.00
7345136   Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67
 270
kg
 0.40
Pret de referinta
 0.04
20012680   Silicon de etansare
 271
l
 48.75
Pret de referinta
 0.01
2905955   Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m
 272
mc
 0.02
Pret de referinta
 0.00
20018486   Sirena adresabila, izolator, cu alimentare externa
 273
buc
 3.02
Pret de referinta
 0.10
3803128   Sirma moale obisnuita D = 1,12  OL 32    s 889
 274
kg
 100.00
Pret de referinta
 0.00
3805372   Sirma moale zincata   D = 2     OL 32    s 889
 275
kg
 3.18
Pret de referinta
 0.00
5903130   Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux    s10          2,5
 276
kg
 0.27
Pret de referinta
 0.00
7345344   Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)
 277
kg
 0.20
Pret de referinta
 0.00
7345564   Snur din azbest 22 mm
 278
kg
 0.50
Pret de referinta
 0.15
20012682   Snur nonazbest D= 10mm
 279
m
 585.00
Pret de referinta
 0.00
20018329   Soclu detector
 280
buc
 34.34
Pret de referinta
 0.00
2000058   Software IP - complexitate standard
 281
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
6100338   Solutie de etansare
 282
kg
 20.77
Pret de referinta
 0.40
6500940   Stilp ornamental pentru iluminat public din metal vopsit de 5 m
 283
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
7346788   Suport centura legare la      pamint 40x4 simbol s-47b
 284
buc
 60.00
Pret de referinta

Pag 11
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.00
5810230   Surub cap hex.fil.sub cap prec.m  6  x 16 gr. 5.8 s4845
 285
buc
 60.00
Pret de referinta
 0.00
5819987   Surub cap hexagonal  grosolan  M  6x  30 gr. 4.8 s  920
 286
buc
 215.00
Pret de referinta
 0.00
5820259   Surub cap hexagonal  grosolan  M  8x  50 gr. 4.8 s  920
 287
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
5820807   Surub cap hexagonal  grosolan  M 12x  40 gr. 4.6 s  920
 288
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.00
5825455   Surub cap patrat grosolan m16x200
 289
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
5836492   Surub cu cap bombat crestat      l  5   x  60 f1 s 1451
 290
buc
 232.00
Pret de referinta
 0.00
5836741   Surub cu cap inecat crestat      l  3   x  25 f1 s 1452
 291
buc
 3.00
Pret de referinta
 0.00
5836935   Surub cu cap inecat crestat      l  4   x  30 f1 s 1452
 292
buc
 8.00
Pret de referinta
 0.00
5837161   Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452
 293
buc
 36.00
Pret de referinta
 0.00
4201107   Surub fixare (buton) pentru  oglinda
 294
buc
 24.00
Pret de referinta
 0.00
4201092   Surub fixare (portlant pentru  baie  simb.485
 295
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.00
5827623   Surub pentru fundatii grosolan A M 12x 320 gr. 4.6   s 2350
 296
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.00
3666879   Tabla din plumb  s 490  pb 99,96      3  x 500
 297
kg
 0.74
Pret de referinta
 0.20
7302061   Tablou electric tf 10
 298
buc
 2.00
Pret de referinta
 0.10
7302062   Tablou electric tf12
 299
buc
 1.00
Pret de referinta
 0.01
2205719   Talc macinat                                    s 11124
 300
kg
 5.29
Pret de referinta
 0.00
2205719   Talc macinat                                    s 11124
 301
kg
 3.60
Pret de referinta
 0.01
17000647319   Teava  20 pp
 302
m
 140.00
Pret de referinta
 0.00
17000647321   Teava  25 pp
 303
m
 40.00
Pret de referinta
 0.00
17000647323   Teava  32 pp
 304
m
 45.00
Pret de referinta
 0.00
6700561   Teava din p.v.c.rigid tip g  20x1,5    stas 6675/2
 305
m
 19.38
Pret de referinta
 0.00
6700573   Teava din p.v.c.rigid tip g  25x1,9    stas 6675/2
 306
m
 20.40
Pret de referinta
 0.01
6700585   Teava din p.v.c.rigid tip g  32x2,4    stas 6675/2
 307
m
 26.52
Pret de referinta
 0.00
6700248   Teava din p.v.c.rigid tip U  32x1,6    stas 6675/2
 308
m
 14.22
Pret de referinta
 0.01
6700262   Teava din p.v.c.rigid tip U  50x1,8    stas 6675/2
 309
m
 15.45
Pret de referinta
 0.03
6700303   Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2    stas 6675/2
 310
m
 26.72
Pret de referinta
 0.43
6716500   Teava din polipropilena
 311
m
 1,242.00
Pret de referinta
 0.01
3305671   Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M  - 15(  1/2) OL  32 1  s 7656
 312
m
 10.10
Pret de referinta
 0.02
3305695   Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M  - 25(1    ) OL  32 1  s 7656
 313
m
 10.10
Pret de referinta
 0.00
3305712   Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M  - 40(1 1/2) OL  32 1  s 7656
 314
m
 0.50
Pret de referinta
 0.05
3305724   Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M  - 50(2    ) OL  32 1  s 7656
 315
m
 10.10
Pret de referinta

Pag 12
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 0.01
3304720   Teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 25(1    ) OL  32 1  s 7656
 316
m
 2.40
Pret de referinta
 0.84
20012598   Tencuiala decorativa Granopor cu structura periata cu granulatia de maxim 0,5 mm aplicata peste structura periata cu granulatia de maxim 1,5 mm
 317
kg
 837.00
Pret de referinta
 0.01
4114940   Teu fonta mal b1 s479    40x 20x40 11/2x 3/4x11/2 f1
 318
buc
 38.25
Pret de referinta
 0.00
6714823   Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN  20    stas 7174
 319
buc
 8.55
Pret de referinta
 0.00
6714835   Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN  25    stas 7174
 320
buc
 14.20
Pret de referinta
 0.00
6714847   Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN  32    stas 7174
 321
buc
 3.90
Pret de referinta
 0.00
6715012   Teu racord mxfexm coprax DN 16x3/8 cod 63310001
 322
buc
 15.00
Pret de referinta
 0.00
6714833   Teu redus mxmxm coprax DN 25x20 cod 63350003
 323
buc
 9.00
Pret de referinta
 0.00
6714845   Teu redus mxmxm coprax DN 32x20 cod 63350004
 324
buc
 5.00
Pret de referinta
 0.00
5601160   Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.t16    s5764
 325
buc
 1.50
Pret de referinta
 0.00
5601196   Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.t29    s5764
 326
buc
 3.00
Pret de referinta
 0.00
6719392   Tila PVC (cabloprot) tip 33
 327
buc
 2.10
Pret de referinta
 0.01
6704713   Tub    izolat   tip i.p.  (bergman) 13  stas 6990
 328
m
 131.30
Pret de referinta
 0.10
6704701   Tub    izolat   tip i.p.  (bergman) 16  stas 6990
 329
m
 1,212.00
Pret de referinta
 0.02
6704696   Tub    izolat   tip i.p.  (bergman) 18  stas 6990
 330
m
 252.50
Pret de referinta
 0.01
6704488   Tub    izolat   tip i.p.e.(pantzer) 16  stas 6990
 331
m
 103.00
Pret de referinta
 0.12
6704364   Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x1000 cod 62500089
 332
buc
 24.00
Pret de referinta
 0.01
6704304   Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x1000 cod 62500009
 333
buc
 12.00
Pret de referinta
 0.02
6704334   Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x1000 cod 62500049
 334
buc
 15.00
Pret de referinta
 0.01
6701246   Tub pp-r tip coprax DN 32 cod 63t0032
 335
m
 26.00
Pret de referinta
 0.00
17000900638   Tub ppr alb pt instalatii sanitare l=4m, pn 20 bar, d.20x3.4mm
 336
m
 19.00
Pret de referinta 
 0.00
17000900640   Tub ppr alb pt instalatii sanitare l=4m, pn 20 bar, d.25x4.2mm
 337
m
 20.00
Pret de referinta 
 0.00
6108945   Ulei de in sicativat  u.001-13  stas 16-80
 338
kg
 0.24
Pret de referinta
 0.08
6201084   Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382
 339
kg
 67.20
Pret de referinta
 0.00
6201632   Ulei parafinoase selectionate  tip ups180   s10580
 340
kg
 0.90
Pret de referinta
 0.00
6202612   Unsori consistente de uz general u100 ca 4      s 562
 341
kg
 0.02
Pret de referinta

Pag 13
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0
1
5 = 3 x 4
7
4
3
2
6
 1.76
6308021   Usa - fereastra cu deschidere spre int.si oscilo-batante tip aluminium alliance seria A intr-un canat
 342
mp
 90.00
Pret de referinta
 0.20
2100696   Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146
 343
kg
 200.00
Pret de referinta
 4.20
2100713   Var pasta pentru constructii tip 2
 344
mc
 3.00
Pret de referinta
 0.06
2448426   Vas closet duobloc d31/1 delia      alb     c. 1 s 2066
 345
buc
 4.04
Pret de referinta
 0.00
4203337   Ventil scurgere lavoar,spalator 1      cu racord s9610
 346
buc
 6.00
Pret de referinta
 0.02
6103294   Vopsea minium de plumb V 351-3  ntr 90-80
 347
kg
 16.06
Pret de referinta
 0.00
6103294   Vopsea minium de plumb V 351-3  ntr 90-80
 348
kg
 0.10
Pret de referinta
 0.00
7358286   Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.
 349
dmp
 291.00
Pret de referinta
20018328   Material marunt
 350
%
Pret de referinta
7815026   Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)
 351
%
Pret de referinta
20019127   Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)
 352
%
Pret de referinta
20019129   Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc.)
 353
%
Pret de referinta
lei
Valoare directa
Recapitulatie
lei
TOTAL
lei
 2,907.73
euro
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007