Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
INSTALATII
STADIUL FIZIC:
Montaj utilaje
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
buc
 1.00
 Centrala- termica  electrica 24kw     
IA05A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
buc
 3.00
Montare pompa caldura split 25 kw R410A Samsung DVM     
M1B02B01+
2.L
   6601404
buc
 6.00
Inel cauciuc imbin.tub ba granit.d1250  tip a50   s6907     
2.L
   5825455
buc
 12.00
Surub cap patrat grosolan m16x200     
2.L
   5840405
buc
 12.00
Piulita hexagonala  grosolana  A M  6  gr. 5  s  922     
2.L
   5883108
buc
 12.00
Saiba plata pentru lemn M 20     
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007