Pag 1
Proiect:
375/2023
Faza:
P.Th.
OBIECTIV:
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI SMARDAN,JUDETUL GALATI
OBIECTUL:
INSTALATII
STADIUL FIZIC:
Sanitare
Beneficiar:
UAT SMARDAN
Proiectant:
SC ZEBRA PROJECT SRL
Executant:
________________________________________
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
m
 19.00
Teava pvc neplastifiata tip g montare  la locuinte+social cult. in cond. de legatura la obiecte sanit....d=20 mm     
SA12C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
m
 19.00
Tub ppr alb pt instalatii sanitare l=4m, pn 20 bar, d.20x3.4mm     
17000900638
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
m
 20.00
Teava pvc neplastifiata tip g montare  la locuinte+social cult. in coloane...d=25 mm     
SA13B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
m
 20.00
Tub ppr alb pt instalatii sanitare l=4m, pn 20 bar, d.25x4.2mm     
17000900640
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
m
 26.00
Teava pvc...neplastif. tip g Montare  la locuinte+social cult. in conducte de distributie d= 32 mm     
SA14B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
m
 26.00
Tub pp-r tip coprax DN 32 cod 63t0032     
6701246
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
buc
 10.00
Cot 45 gr mxm tip coprax DN 32 cod 63700004     
6712495
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
buc
 8.00
Cot 45 gr mxm tip coprax DN 25 cod 63700003     
6712471

Pag 2
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
buc
 20.00
Cot 45 gr mxm tip coprax DN 20 cod 63700002     
6712455
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
buc
 9.00
Teu redus mxmxm coprax DN 25x20 cod 63350003     
6714833
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
buc
 5.00
Teu redus mxmxm coprax DN 32x20 cod 63350004     
6714845
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
buc
 15.00
Teu racord mxfexm coprax DN 16x3/8 cod 63310001     
6715012
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
buc
 2.00
Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=1 ,simbol 83-1     
SD13C1
13.L
   7344084
buc
 2.00
Robinet sfera fexfi+parghie manev DN 1 cod 40560424     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
buc
 2.00
Robinet cu cep drepentru, cu mufe fara presgarnitura , pentru Instalatie  incalzire centrala , cu d:...15 mm     
ID05A2
14.L
   7344045
buc
 2.00
Robinet sfera golire+dop+portfurtun DN 1/2 cod 40814762     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15
buc
 1.00
Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4     
SD13B1
15.L
   7344058
buc
 1.00
Robinet sfera fexfi+parghie manev DN 3/4 cod 40550424     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16
buc
 4.00
Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli     
SD13A1
16.L
   7344011
buc
 4.00
Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 3/8 cod 40420425     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17
buc
 18.00
Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli     
SD13A1
17.L
   7344030
buc
 18.00
Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 1/2 cod 40430425     

Pag 3
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18
m
 63.00
Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie  inter....de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi     
SF01A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19
mc
 1.00
Apa potabila     
6202820
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20
buc
 15.00
Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare  prin impuscare,cond. avand...d=1   toli     
SA44E1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21
buc
 15.00
Clema 32mm     
11868208
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22
buc
 14.00
Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare  prin impuscare,cond. avand...d= 3/4 toli     
SA44D1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23
buc
 14.00
Clema 25mm     
11868207
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24
buc
 12.00
Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare  prin impuscare,cond. avand...d= 1/2 toli     
SA44C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25
buc
 12.00
Clema 20mm     
11868206
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26
buc
 5.00
Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala     
SB44C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27
buc
 5.00
Sifon pp intrari orientabile dn1x50/3x40 cod 62700032     
6719757
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28
m
 20.00
Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de...pana la 1 tol, inclusiv     
IZH01A

Pag 4
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29
m
 20.00
Cochilie vata minerala villas DN 21  G = 40 necaserata     
2609451
material:
manopera:
utilaj:
transport:
30
buc
 2.00
Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm     
SB49A3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31
m
 12.00
Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm     
SB16A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32
buc
 12.00
Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x1000 cod 62500009     
6704304
material:
manopera:
utilaj:
transport:
33
m
 15.00
Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm     
SB16C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
34
buc
 15.00
Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x1000 cod 62500049     
6704334
material:
manopera:
utilaj:
transport:
35
m
 24.00
Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare  aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm     
SB16E1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
36
buc
 24.00
Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x1000 cod 62500089     
6704364
material:
manopera:
utilaj:
transport:
37
buc
 6.00
Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm     
SB19C1
37.L
   6712862
buc
 6.00
Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr DN 110 cod 62508025     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
38
buc
 2.00
Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm     
SB19C1
38.L
   6712848
buc
 2.00
Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45gr dn110/50 cod 62510031     

Pag 5
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
39
buc
 8.00
Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm     
SB19A1
39.L
   6712812
buc
 8.00
Ramificatie simpla egala poliprop htea 45gr dn50/50 cod 62508013     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
40
buc
 15.00
Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm     
SB17C1
40.L
   6712243
buc
 15.00
Cot polipropilena htb la 45 grade DN 50 cod 62504029     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
41
buc
 18.00
Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm     
SB17E1
41.L
   6712264
buc
 18.00
Cot polipropilena htd la 45 grade DN 110 cod 62504053     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
42
buc
 11.00
Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm     
SB17A1
42.L
   6712226
buc
 11.00
Cot polipropilena htb la 45 grade DN 32 cod 62504005     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
43
buc
 6.00
Piesa de curatare...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm     
SB21C1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
44
buc
 6.00
Piesa curatire poliprop htre DN 110 cod 62516007     
6715505
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45
buc
 4.00
Piesa de curatare...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d= 50 mm     
SB21A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
46
buc
 4.00
Piesa curatire poliprop htre DN 50 cod 62516003     
6715500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
47
kg
 50.00
Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor...din fonta sau pvc pentru canalizare     
SB52A1
47.L
   3400029
kg
 50.00
Otel rotund laminat la cald  s 333  OL 37-1N      D = 10     

Pag 6
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
48
buc
 6.00
Lavoar din portelan sanitar, montat pe...piedestal     
SC07E1
48.L
   2438196
buc
 6.06
Lavoar portelan f.spatar   l 3-550mm alb     c. 1 s1540     
48.L
   2453823
buc
 6.06
Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 1 ni 806     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
49
buc
 6.00
Ventil de scurgere...tip. . .     
SC31A1
49.L
   4203337
buc
 6.00
Ventil scurgere lavoar,spalator 1      cu racord s9610     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50
buc
 6.00
Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar     
SC19A1
50.L
   4202797
buc
 6.00
Sifon pentru lavoar tip butelie alama  1 1/4        s 9611     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
51
buc
 6.00
Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm     
SC26A2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
52
buc
 6.00
Etajera din...portelan sanitar tip     
SC25A1
52.L
   2451722
buc
 6.06
Etajera portelan tip e2.55          alb     c.1  ni 567     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
53
buc
 6.00
Baterie amestecatoare de perete pentru...lavoar,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli     
SD07A1
53.L
   4201315
buc
 6.00
Baterie amest. lavoar alama 1/2        f.perl.   s 322     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
54
buc
 4.00
Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...p tip . . .     
SC13B1
54.L
   2448426
buc
 4.04
Vas closet duobloc d31/1 delia      alb     c. 1 s 2066     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
55
buc
 4.00
Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas     
SC16G1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
56
buc
 4.00
Rama pentru vas de closet,din...polipropilena cu capac     
SC18A5

Pag 7
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
57
buc
 4.00
Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1     
SC30A2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
58
mc
 1.50
Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate     
RPCT09G1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
59
buc
 38.00
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4  toli     
IC34C1
59.L
   6713349
buc
 38.00
Racord drept mxfe coprax DN 20x1/2 cod 63110007     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
60
buc
 4.00
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4  toli     
IC34C1
60.L
   6713373
buc
 4.00
Racord drept mxfe coprax DN 25x3/4 cod 63110012     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
61
buc
 4.00
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4  toli     
IC34C1
61.L
   6713397
buc
 4.00
Racord drept mxfe coprax DN 32x1 cod 63110017     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
62
buc
 12.00
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4  toli     
IC34C1
62.L
   7341010
buc
 12.00
Racord flexibil dn1/2mf L = 30 cm cod 50005105     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
63
buc
 4.00
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4  toli     
IC34C1
63.L
   7341011
buc
 4.00
Racord flexibil dn3/8mf L = 30 cm cod 50005805     
material:
manopera:
utilaj:
transport:
64
buc
 1.00
Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de:...160l     
IA22A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
65
m
 16.00
Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea cond. prin zid,teava avand...d=1   toli     
SA46A1
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Cheltuieli directe:

Pag 8
STADIUL FIZIC:   Sanitare
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

 
 
Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007