FORMULARE

„Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2” (proiectare și execuție)
	FORMULAR NR. 0
	MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI - INSTRUCŢIUNI PRIVIND DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

	FORMULARUL NR. 1
	ANGAJAMENT privind susținerea acordată de terțul susținător

	FORMULARUL NR. 2
	ACORD DE SUBCONTRACTARE

	FORMULARUL NR. 3
	ACORD DE ASOCIERE

	FORMULARUL NR. 4
	FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

	FORMULARUL NR. 5
	DECLARAŢIE privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și/sau fundamentarea/justificarea prețurilor/costurilor transmise de ofertanți, care au caracter confidențial

	FORMULARUL NR. 6
	DECLARAȚIE privind respectarea condițiilor de mediu, a celor sociale, precum și a obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii (SSM) pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică

	FORMULARUL NR. 7
	FORMULAR DE OFERTĂ

	FORMULARUL NR. 8
	ÎMPUTERNICIRE

	FORMULARUL NR. 9
	ÎMPUTERNICIRE

	FORMULARUL NR. 10
	DECLARAȚIE referitoare la neîncadrarea în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, la neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, la beneficiarul real și la îndeplinirea condițiilor legale referitoare la „operatorul economic” în sensul art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016


FORMULAR NR. 0

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI - INSTRUCŢIUNI PRIVIND DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE: 

Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistraţi în S.E.A.P. au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 58 din H.G. nr. 395/2016. 

Operatorii economici au obligaţia de a transmite oferta și DUAE în format electronic numai până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor prevăzute în anunţul de participare, în condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016. 

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii (conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică) și se vor încărca în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic (numai de către operatorii economici înregistraţi în procedură). Astfel, cu excepţia documentelor expres indicate în prezenta documentaţie, toate documentele prin care operatorii economici demonstrează îndeplinirea cerinţelor minime de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și documentele care însoţesc oferta se transmit în conformitate cu solicitările autorităţii contractante prin SEAP în format electronic, în mod obligatoriu semnate cu semnătură electronică a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de reprezentantul legal al ofertantului sau după caz, a asociatului, subcontractantului, terţului susţinător. 

Documentele eliberate de instituţii/organisme oficiale abilitate sau de către terţi trebuie să fie datate, semnate și, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare și se vor prezenta scanate în format lizibil (recomandabil format A4), cu menţiunea „conform cu originalul” și semnate electronic de către ofertant. 
Fișierele rezultate se vor încărca în S.E.A.P. la secțiunea corespunzătoare respectivelor documente. 

Riscul depunerii de documente nesemnate electronic sau care nu pot fi vizualizate/deschise este în sarcina ofertantului, sub sancțiunea respingerii ofertei. 

Având în vedere prevederile art. 123 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu documentația de atribuire și să indice, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofertanţii vor prezenta, ca dovadă preliminară pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor privind condiţiile de participare (criterii de calificare) menţionate în cadrul documentației de atribuire, Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE), constând într-o declaraţie pe propria răspundere. DUAE se va prezenta din partea ofertantului, ofertantului asociat și, dacă este cazul, din partea terţului susţinător și subcontractantului declarat, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. 

În cuprinsul DUAE, operatorii economici vor menţiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor criterii de calificare - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi, personal de specialitate, utilaje/echipamente sau altele asemenea, astfel încât autoritatea contractantă să aibă posibilitatea realizării unei evaluări iniţiale corecte și complete a modului în care sunt îndeplinite criteriile de calificare. În acest sens vor fi respectate instrucţiunile de completare a DUAE astfel cum au fost precizate în documentaţia de atribuire cu menţiunea că, riscurile pentru corecta completare a documentului cad în sarcina operatorilor economici. 

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerinţele stabilite prin DUAE și prin documentaţia de atribuire. În situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul 2 să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. Aceeaşi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta care probează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu cerinţele stabilite prin DUAE şi prin documentaţia de atribuire. 
Eventualele formulare aferente ofertei se vor prezenta în format editabil, conform documentelor ataşate documentaţiei de atribuire (document de tip doc/xls/xlsx”). Documentele eliberate de terţi (mai puţin garanţia de participare constituită prin instrumente cu regim special) se vor prezenta scanate și semnate electronic de către ofertant, pe propria sa răspundere, cu menţiunea „conform cu originalul”. 
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Secţiunea „solicitări de clarificare/întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la anunţul de participare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătură cu documentaţia de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în SEAP (wwvv.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. 

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare o singură dată în măsura în care acestea sunt transmise în timp util, respectiv în termenul prevăzut în documentația de atribuire - Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 9, scop în care autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare în a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Pentru clarificările transmise după expirarea termenului prevăzut și care fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde numai în condiţiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016. 
Prin urmare, recomandăm operatorilor economici să posteze eventualele solicitări de clarificare cu celeritate. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SEAP (Secţiunea „solicitări de clarificare/întrebări’) acordând în acest sens un termen de răspuns, de regulă de trei zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secţiunea „solicitări de clarificare/întrebări’), în format electronic, semnate cu semnătură electronică, conform menţiunilor de mai sus privind prevederile legale aplicabile în acest domeniu. 

Împreuna cu propunerea tehnică și propunerea financiară se va mai depune şi modelul de contract de achiziţie publică însuşit de ofertant. Clauzele contractuale vor trebui să poarte menţiunea „Am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condiţiile contractuale prevăzute în documentaţia de atribuire și consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publică în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire și cu necesităţile autorităţii contractante”. Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice se vor formula în scris, sub formă de clarificări, până la termenul limită stabilit, la secţiunea „solicitări de clarificări/întrebări”. 
În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. 
Autoritatea contractantă precizează operatorilor economici că, în cazul incidenţei anumitor motive (cum ar fi cele tehnice referitoare la funcţionarea S.E.A.P.) au obligaţia de a prezenta, la solicitarea acesteia, oferta în original (semnată și, după caz, stampilată, în format tipărit pe hârtie) sau anumite documente care însoţesc oferta conform prevederilor conţinute de prezenta documentaţie de atribuire, ori care se dovedesc a fi necesare pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor. În acest sens, ofertanţii au obligaţia de a da curs solicitării autorităţii contractante, în termenul și condiţiile stabilite, fără ca prin aceasta să aducă modificări asupra eventualelor documentele semnate cu semnătură electronică extinsă și care au fost încărcate în prealabil în S.E.A.P. (dacă e cazul). 
Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor, aşa cum este aceasta evidenţiată în cadrul anunţului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul anunţului de participare sau după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse, în conformitate cu prevederile art. 64 din H.G. nr. 395/2016. Nu se acceptă oferte și/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătura electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării preţului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secţiunile aferente. 
Orice operator economic are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări asupra ofertei deja depuse, acesta are obligaţia de a asigura transmiterea modificărilor respective către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii de atribuire, cu amendamentul că, în antetul fiecărui document prin care se modifică un document deja transmis să fie înscrisă în mod obligatoriu menţiunea „MODIFICĂRI”. 
După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta în alte condiţii decât cele expres reglementate de legislaţie în acest sens și probării circumstanţelor respective, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului și executarea garanţiei de participare. 
Pentru a se evita apariţia unor erori pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanţi se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul celorlalte documente care însoţesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. 
Ofertanţii au obligaţia de elabora și transmite oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, scop în care se recomandă acestora să analizeze documentaţia de atribuire cu grija cuvenită pentru realizarea acestui demers și să pregătească oferta în limba română, în conformitate cu toate instrucţiunile, formularele, prevederile contractuale și caietului de sarcini conţinute în această documentaţie. În acest scop, ofertanţii vor avea în vedere împrejurarea că modelul formularelor solicitate prin documentaţia de atribuire este unul orientativ, scop în care aceştia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele dar cu condiţia ca acestea să conţină cel puţin datele/informaţii echivalente cu cele menţionate în respectivele formulare. Documentele emise în limbi străine se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română. 
Nerespectarea instrucţiunilor, neprezentarea informaţiilor solicitate completate în mod corespunzător și/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea conţinutului acestora sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului, iar eşecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerinţele minime și obligatorii de calificare și instrucţiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentaţie poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor legale incidente. Ofertanţii trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate activităţile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activităţi/lucrări incomplete. 
Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia cuvenită a documentaţiei de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentaţiei de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorităţii contractante la solicitările de clarificări, precum și pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de cerinţe/condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel valoarea, condiţiile stabilite, natura/conţinutul ofertei şi/sau execuţia contractului. 
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanţi, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale și particulare care guvernează acest contract de achiziţie publică, după cum sunt acestea prezentate în documentaţia de atribuire, ca fiind singura bază de desfăşurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situaţia ori de condiţiile proprii ale ofertantului. 
Prezumţia de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanţi nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligaţie față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect, în conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informaţii parţiale cu privire la propria lor situaţie privind incidenţa motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecţie sau care se fac vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante (inclusiv cele prezentate ca răspuns la cerinţele conţinute de prezenta documentaţie) vor fi respinşi, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor/consecinţelor legale incidente. 
Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie și/sau o licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea „sau echivalent”.
Ofertanții vor prezenta o Declarație pe propria răspundere în care vor indica că au luat act și sunt de acord cu următoarea mențiune:

Încheierea contractului este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, încheierea realizându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, și sau asigurarea finanțării din fonduri externe rambursabile și nerambursabile. Astfel, dacă pe parcursul evaluarii ofertelor, apar aspecte care fac imposibilă continuarea procedurii / semnarea contractului și/sau ulterior desemnării câștigătorului/ilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data publicării raportului procedurii și a scrisorilor de comunicare privind rezultatul final al evaluării nu se identifică fondurile cu această destinație,  procedura de achiziție publică se va anula de drept, operatorii economici participanți asumându-și toate efectele, neavând dreptul de a solicita eventuale pagube survenite de participare intrucât această informație este publicată în mod transparent în documentația de atribuire și asumată de fiecare operator economic, odată cu depunerea ofertei.
FORMULARUL NR. 1
Operator economic

Terț susținător (denumire)
ANGAJAMENT

privind susținerea acordată de terțul susținător

Subsemnata/subsemnatul, … (numele și prenumele persoanei fizice), reprezentant legal/împuternicit
 al … (denumirea operatorului economic care acordă terța susținere), cu sediul în …, str. …, nr. ……..., tel.: ..., fax …, înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din … sub nr. …, cod unic de înregistrare …, cont bancar nr. … deschis la …, prin prezenta, declar că, pentru ofertantul … (denumirea ofertantului) la procedura de atribuire a contractului … (denumirea contractului) derulată de autoritatea contractantă DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat nr. SCN … din data de ... (zz.ll.aaaa), acordăm susținere în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la (a se bifa varianta corectă din cele menționate mai jos; în cazul în care se acordă atât susținere în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară, cât și la capacitatea tehnică și profesională, vor fi bifate ambele variante):

· situația economică și financiară - DA/NU (a se alege varianta aplicabilă între „DA” și „NU”) (detalierea elementelor concrete ale susținerii acordate. De ex.: „susținerea acordată constă în ...” sau „susținerea acordată vizează ...”);

· capacitatea tehnică și profesională - DA/NU (a se alege varianta aplicabilă între „DA” și „NU”) (detalierea elementelor concrete ale susținerii acordate. De ex.: „susținerea acordată constă în ...” sau „susținerea acordată vizează ...”).

Notă:

Cele două tipuri de susținere (cea privind situația economică și financiară, respectiv cea privind capacitatea tehnică și profesională) NU se exclud reciproc. Un operator economic terț poate acorda fie doar susținere privind situația economică și financiară, fie doar susținere privind capacitatea tehnică și profesională, fie atât susținere privind situația economică și financiară, cât și susținere privind capacitatea tehnică și profesională. În cazul în care se acordă ambele tipuri de susținere (atât susținere privind situația economică și financiară, cât și susținere privind capacitatea tehnică și profesională), operatorul economic terț le va bifa pe amândouă.

Prin prezenta, ne obligăm ca, în cazul în care contractul de achiziție publică va fi încheiat cu ofertantul … (denumirea ofertantului), iar, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, acesta (devenit contractant) întâmpină dificultăți de natură:

· economică și financiară (a se bifa dacă susținerea acordată vizează acest aspect);
· tehnică și profesională (a se bifa dacă susținerea acordată vizează acest aspect).

Notă:

În cazul în care terțul a acordat ambele tipuri de susținere (atât susținere privind situația economică și financiară, cât și susținere privind capacitatea tehnică și profesională), și în prezentul caz, operatorul economic terț va bifa ambele variante.
să garantăm, necondiționat și irevocabil, autorității contractante DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, susținerea noastră pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, conform ofertei prezentate și a contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii noastre nu implică alte costuri pentru autoritatea contractantă, cu excepția celor care au fost incluse în oferta depusă.

Noi, ... (denumirea operatorului economic terț susținător), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea acordată.

De asemenea, transmitem, anexate prezentului angajament, documentele din care rezultă modul efectiv prin care noi, ... (denumirea operatorului economic terț susținător), vom asigura îndeplinirea acestui angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la prezentul angajament.
Înțelegem că „modul efectiv” în care subscrisa, ca terț, vom asigura îndeplinirea prezentului angajament de susținere presupune prezentarea detaliată a planului de mobilizare a resurselor pe care noi, ca terț, urmează să le punem la dispoziție pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică în cazul în care ofertantul (devenit contractant) nu își poate îndeplini obligațiile contractuale, și anume maniera juridică și faptică prin noi, ca terț, vom asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere. 

În acest sens, subscrisa va prezenta, odată cu prezentul angajament de susținere, ca anexă la acesta, un plan de mobilizare detaliat care să cuprindă resursele (financiare/umane/materiale etc., după caz, în funcție de tipul de susținere acordat), cu precizarea intervalului de timp în care va interveni în caz de necesitate și, prin raportare la tipul de susținere acordat, modalitatea juridică prin care se va realiza transferul de resurse (de ex., în cazul resurselor umane: punerea la dispoziție de personal, prin detașare etc.). În detalierea planului de mobilizare, subscrisa ținem cont de toate caracteristicile obiectului contractului de achiziție publică, așa cum au fost descrise în documentația de atribuire (de ex., de complexitatea lucrărilor/prestărilor/furnizărilor, termenul de finalizare solicitat de autoritatea contractantă etc.).

Totodată, cunoaștem dispozițiile documentului „ÎNDRUMARE privind instituția «terțului susținător» așa cum este aceasta reglementată în art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale”
 și faptul că trebuie să depunem documente diferite în faze distincte ale derulării procedurii de achiziție publică:

I. Documente care se vor depune de terțul susținător odată cu oferta (odată cu DUAE):

*Documente depuse indiferent de tipul de susținere (aferent situației economice și financiare sau capacității tehnice și profesionale):

· D.U.A.E.;

· formularele solicitate prin documentația de atribuire;

· angajamentul ferm de susținere;

I.A. Documente depuse în cazul susținerii situației economice și financiare:
I.A.1. Nivel cifră de afaceri:

· Documente din care reiese că terțul dispune de resursele financiare pe care le va disponibiliza în derularea contractului (ex. flux de numerar);

· Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera către contractant sumele puse la dispoziție, atunci când va fi necesar în derularea contractului;

I.B. Documente depuse în cazul susținerii capacității tehnice și profesionale:

I.B.1. Lucrările realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani:

· Documente din care reiese că terțul dispune de resursele tehnice și profesionale pe care le va mobiliza în derularea contractului;

· Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea contractului;

I.B.2. Livrările de produse efectuate sau serviciile prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani:

· Documente din care reiese că terțul dispune de resursele tehnice și profesionale pe care le va mobiliza în derularea contractului;

· Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea contractului;

I.B.3. Numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani:

· Documente din care reiese că terțul dispune de resursele umane solicitate la nivelul criteriului de calificare, pe care le va pune la dispoziția contractantului;

· Documente din care reiese modul efectiv prin care va transfera către contractant resursele financiare puse la dispoziție, atunci când va fi necesar în derularea contractului.

II. Documente care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea autorității:

II.A. În cazul susținerii situației economice și financiare:
II.A.1. Nivel cifră de afaceri:

· Documentele care justifică îndeplinirea criteriului de calificare, respectiv situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare pentru anii solicitați din care rezultă îndeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri;

II.B. În cazul susținerii capacității tehnice și profesionale:

· Documentele care justifică îndeplinirea criteriului de calificare.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate. Declarăm că înțelegem și ne asumăm, în mod expres, conform dispozițiilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, că, pentru executarea contractului de achiziție publică, răspundem în mod solidar cu operatorul economic pentru care acordăm prezenta susținere, renunțând la beneficiul de diviziune și/sau de discuțiune.

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Operator economic: ... (denumirea)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic

Terț susținător (denumire)
ANEXĂ

la angajament privind susținerea acordată de terțul susținător

Subsemnata/subsemnatul, ... (numele și prenumele persoanei fizice), reprezentant legal/împuternicit
 al ... (denumirea operatorului economic care acordă terța susținere), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., transmitem următoarele documente din care rezultă modul efectiv prin care noi, ... (denumirea operatorului economic terț susținător), vom asigura îndeplinirea acestui angajamentului de susținere:

...

...

[prezentarea modului efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere (și a oricăror documente considerate relevante, care vor fi anexate) și anume prezentarea planului de mobilizare detaliat care să cuprindă resursele (financiare/umane/materiale etc., după caz, în funcție de tipul de susținere acordat), cu precizarea intervalului de timp în care va interveni în caz de necesitate și, prin raportare la tipul de susținere acordat, modalitatea juridică prin care se va realiza transferul de resurse (de ex., în cazul resurselor umane: punerea la dispoziție de personal, prin detașare etc.), cu luarea în considerare a tuturor caracteristicilor obiectului contractului de achiziție publică, așa cum au fost descrise în documentația de atribuire (de ex., de complexitatea lucrărilor/prestărilor/furnizărilor, termenul de finalizare solicitat de autoritatea contractantă etc.)]

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Operator economic: ... (denumirea)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
FORMULARUL NR. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. ____________ din data ___________

în vederea participării la procedura de achiziție publică a Contractului ………………………….….
Preambul

Scopul acordului de subcontractare:

· având în vedere faptul că autoritatea contractantă DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 (denumită în continuare, generic, „autoritatea contractantă”) a inițiat, prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat nr. SCN ... din data de ... (zz.ll.aaaa), procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect „..................................................” (denumirea contractului);

· ... (denumirea operatorului economic ofertant) dorește să participe, în calitate de ofertant, la procedura de atribuire menționată mai sus și să subcontracteze o parte din activitățile contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit (denumit în continuare și „Contract de achiziție publică”/„Contract principal”),

subscrișii, conform detalierii de la CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI, Art. 1, au decis încheierea prezentului acord de subcontractare (denumit, în continuare, „acord”) pentru a stabili condițiile colaborării în vederea depunerii ofertei de către Contractantul general, și, ulterior depunerii ofertei, până la finalizarea procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă. În cazul în care contractul de achiziție publică este atribuit Contractantului general, prezentul acord se completează cu prevederile contractului de subcontractare ce urmează a fi semnat între Contractantul general și Subcontractant, producând efecte până la finalizarea contractului de achiziție publică, după cum urmează:

CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 - Prezentul acord se încheie între:

1.1. ... (denumirea operatorului economic Contractant general), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ..., în calitate de Contractant general,

și 

1.2. ... (denumirea operatorului economic Subcontractant), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ..., în calitate de Subcontractant,

denumite în continuare, individual, „Parte” și, colectiv, „Părți”.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2 - Obiectul prezentului acord îl constituie subcontractarea unei/unor părți din obiectul contractului de achiziție publică, conform documentației de atribuire și a tuturor cerințelor care decurg din aceasta de către Contractantul general către subcontractant în conformitate cu clauzele prezentului acord.

Art. 3 - Activitățile care fac obiectul subcontractării sunt următoarele:

· 3.1. Lucrări ... (se vor menționa detaliat lucrările care fac obiectul subcontractării) (se completează dacă este cazul; dacă nu se subcontractează lucrări, ci doar servicii, se va completa doar punctul 3.2., Servicii):

· ...;

· ...;

etc.

3.2. Servicii ... (se vor menționa detaliat serviciile care fac obiectul subcontractării) (se completează dacă este cazul; dacă nu se subcontractează servicii, ci doar lucrări, se va completa doar punctul 3.1., Lucrări):

· ...;

· ...;

etc.

Art. 4 - Valoarea activităților care fac obiectul subcontractării se regăsește în propunerea financiară, parte integrantă a ofertei depuse de Ofertant la prezenta procedură de atribuire.

Art. 5 - Activitățile (lucrările/serviciile) subcontractate reprezintă un procent din valoarea TOTALĂ ofertată a contractului de achiziție publică, detaliată în propunerea financiară, parte integrantă a ofertei depuse de Ofertant la prezenta achiziție.

5.1. Procentul aferent lucrărilor subcontractate este de ... % din valoarea TOTALĂ ofertată a contractului de achiziție publică (se completează dacă este cazul; dacă nu se subcontractează lucrări, ci doar servicii, se va completa doar punctul 5.2., Servicii).

5.2. Procentul aferent serviciilor subcontractate este de ... % din valoarea TOTALĂ ofertată a contractului de achiziție publică (se completează dacă este cazul; dacă nu se subcontractează servicii, ci doar lucrări, se va completa doar punctul 5.1., Lucrări).

NOTĂ:

Atenție la corelarea procentului cu valoarea trecută în propunerea financiară și în DUAE! Procentul de subcontractare menționat în anexa la formularul de ofertă, în acordul de subcontractare și în DUAE trebuie să fie identic!

Art. 6 - Subcontractantul se angajează față de Contractantul general cu aceleași obligații și responsabilități pe care Contractantul general le are față de autoritatea contractantă, fără ca acest lucru să diminueze răspunderea Contractantului general față de autoritatea contractantă.

CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI

Art. 7 - Prezentul acord de subcontractare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării sale de către ultima parte și rămâne în vigoare, după caz, în funcție de situația aplicabilă, stabilită ca urmare a derulării procedurii de atribuire:

· fie până la finalizarea procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă, în cazul în care contractul de achiziție publică nu este atribuit Contractantului general;

· fie până la încetarea contractului de achiziție publică, respectiv până la stingerea tuturor obligațiilor legate de și/sau care decurg din acesta, în cazul în care contractul de achiziție publică este atribuit Contractantului general, prezentul acord completându-se cu prevederile contractului de subcontractare ce urmează a fi semnat între Contractantul general și Subcontractant.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 8 - Părțile declară că au luat cunoștință de toate prevederile documentației de atribuire (inclusiv ale modelului de clauze contractuale), ale anunțului de inițiere a procedurii de atribuire, a oricăror clarificări și erate (în ceea ce privește clarificările și eratele, numai dacă autoritatea contractantă a publicat clarificări/erate) și convin că prezentul acord de subcontractare se completează, mai ales în ceea ce privește cerințele, termenele și condițiile de executare/prestare/furnizare a lucrărilor/serviciilor/produselor, cu documentele achiziției, așa cum au fost acestea menționate anterior.

În cazul în care acordul de subcontractare va fi semnat olograf:

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ... zz.ll.aaaa, în ... (a se menționa numărul de exemplare, în cifre și litere, atâtea exemplare câte părți sunt, plus un exemplar pentru autoritatea contractantă) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

Operator economic: ... (Contractant general - denumirea)

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Subcontractant - denumirea)

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
În cazul în care acordul de subcontractare va fi semnat cu semnătură electronică extinsă (calificată):

Prezentul acord este semnat electronic, cu semnătură electronică extinsă (calificată), de fiecare parte. În acest sens, părțile declară în mod expres faptul că semnătura electronică încorporată prezentului acord le este pe deplin opozabilă din punctul de vedere al efectelor juridice pe care le produce, acordul semnat cu o astfel de semnătură fiind asimilat unui acord pe suport de hârtie semnat olograf de reprezentantul legal/împuternicit al fiecărei părți semnatare.

Operator economic: ... (Contractant general - denumirea)

Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Subcontractant - denumirea)

Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)

NOTĂ: Se va păstra o singură variantă de semnare, cealaltă urmând a fi eliminată de ofertant.
FORMULARUL NR. 3

ACORD DE ASOCIERE
nr. ... din zz/ll/aaaa

CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 - Prezentul acord se încheie între:

1.1. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ..., în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE,

și 

1.2. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ..., în calitate de ASOCIAT
,

denumite în continuare, individual, „Parte”/„Asociat” și, colectiv, „Părți”/„Asociați”.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2 - Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea părților în vederea participării cu ofertă comună la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică „...” (denumirea contractului), conform documentației de atribuire puse la dispoziție de către autoritatea contractantă DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, anexate anunțului de participare simplificat nr. SCN ... din data de ... (zz.ll.aaaa) și derulării ulterioare a contractului de achiziție publică menționat mai sus, în cazul în care oferta comună depusă de asocierea noastră este declarată câștigătoare, iar autoritatea contractantă încheie contractul de achiziție publică cu asocierea noastră.

CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI

Art. 3 - Prezentul acord de asociere intră în vigoare și produce efecte de la data semnării sale de către ultima parte și rămâne în vigoare, în condițiile art. 2, până la până la încetarea contractului de achiziție publică, respectiv până la stingerea tuturor obligațiilor legate de și/sau care decurg din acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4 - Părțile convin ca liderul asocierii să fie ... (denumirea completă a operatorului economic lider al asocierii).

Art. 5 - Garanția de participare solicitată de autoritatea contractantă va fi constituită, în numele asocierii, de către ... (denumirea completă a operatorului economic care constituie garanția) și acoperă în mod solidar toți membrii asocierii.

Art. 6 - Contractul de achiziție publică va fi semnat de către reprezentantul legal/împuternicit al liderului asocierii. 

	IMPORTANT!

Autoritatea contractantă prezintă 3 (trei) variante ale art. 7. 

Se va păstra o singură variantă a art. 7, cea care corespunde situației asocierii, celelalte două variante urmând a fi eliminate de ofertant.


Art. 7 - Părțile desemnează liderul asocierii, ... (denumirea completă a operatorului economic lider al asocierii) ca reprezentant al asocierii formate din ... (denumirea completă a asocierii) autorizat să semneze oferta din partea asocierii, să depună orice solicitare de clarificări, respectiv să răspundă la solicitările de clarificări ale autorității contractante, să semneze contractul de achiziție publică în numele și pe seama asocierii, precum și să primească, din partea autorității contractante, orice instrucțiune și plata, pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. 

NOTĂ:

Dacă membrii asocierii convin în acest sens, prezentul articol se poate modifica/completa cu informații referitoare la emiterea și transmiterea facturilor direct de către asociați (nu de către liderul asocierii) către autoritatea contractantă, respectiv la efectuarea plății de către autoritatea contractantă direct către asociat/asociați, nu către liderul asocierii.

În cazul în care membrii asocierii decid în sensul facturării autorității contractante în mod individual de către fiecare asociat în parte
, respectiv a efectuării plății de către autoritatea contractantă către fiecare asociat, prezentul acord de asociere trebuie să cuprindă informații detaliate, complete și corecte în acest sens.

Acordul de asociere astfel modificat va conține, cel puțin, următoarele tipuri de informații (cu precizarea că prezenta enumerare este minimală, nefiind limitativă):

· date concrete privind operatorul economic căruia urmează a i se face plata de către autoritatea contractantă, informațiile referitoare la contul bancar fiind obligatorii;

· descrierea detaliată a părții/părților din contractul de achiziție publică ce va/vor fi îndeplinită/îndeplinite de către fiecare asociat care va factura separat și va primi plata, separat, direct de la autoritatea contractantă;

· orice alte informații relevante, necesare pentru facturare/efectuarea plății.

Facturarea de către membrii asocierii se va realiza în deplină corelare cu prevederile contractului de achiziție publică și ale ofertei câștigătoare cu privire la activitățile prestate/executate de către fiecare asociat care urmează a factura, respectiv a fi plătit individual.

Facturarea, respectiv plata individuală nu reprezintă o cesiune de creanțe.

În cazul în care membrii asocierii decid optarea pentru sistemul de facturare și plată descris mai sus, clauzele contractuale se modifică după cum urmează:

I. Situația în care toți asociații (liderul asocierii și celălalt/ceilalți asociat/asociați) decid facturarea și plata individuale:

Art. 7 - (1) Părțile desemnează liderul asocierii, ... (denumirea completă a operatorului economic lider al asocierii) ca reprezentant al asocierii formate din ... (denumirea completă a asocierii) autorizat să semneze oferta din partea asocierii, să depună orice solicitare de clarificări, respectiv să răspundă la solicitările de clarificări ale autorității contractante, să semneze contractul de achiziție publică în numele și pe seama asocierii, precum și să primească, din partea autorității contractante, orice instrucțiune pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. 

(2) Părțile convin ca fiecare membru al asocierii, în mod individual, să emită și să transmită către autoritatea contractantă factura/facturile aferentă/aferente părții(lor) efectuată/efectuate din contractul de achiziție publică care îi revin acestuia, în conformitate cu prevederile contractului de achiziție publică, inclusiv anexele reprezentate de oferta câștigătoare, caietul de sarcini.

(3) Datele de identificare ale fiecărui membru al asocierii care urmează să factureze, respectiv să primească plata separat sunt următoarele:

1.1. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...,

1.2. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...

etc.

(4) Partea/părțile din contractul de achiziție publică ce va/vor fi îndeplinită/îndeplinite de către fiecare membru al asocierii care va factura separat și va primi plata, separat, direct de la autoritatea contractantă sunt următoarele:

1.1. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată);

1.2. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată);
etc.

II. Situația în care doar unul/unii dintre asociați decid facturarea și plata individuale:

Art. 7 - (1) Părțile desemnează liderul asocierii, ... (denumirea completă a operatorului economic lider al asocierii) ca reprezentant al asocierii formate din ... (denumirea completă a asocierii) autorizat să semneze oferta din partea asocierii, să depună orice solicitare de clarificări, respectiv să răspundă la solicitările de clarificări ale autorității contractante, să semneze contractul de achiziție publică în numele și pe seama asocierii, precum și să primească, din partea autorității contractante, orice instrucțiune pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. 

(2) Părțile desemnează liderul asocierii să emită factură/facturi și să primească, din partea autorității contractante, plata pentru și în numele următorului/următorilor membru/membri ai asocierii:

1.1. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...,

1.2. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...

etc.

(2) Părțile convin ca următorul/următorii membru/membri ai asocierii, în mod individual, să emită și să transmită către autoritatea contractantă factura/facturile aferentă/aferente părții(lor) efectuată/efectuate din contractul de achiziție publică care îi revin acestuia, în conformitate cu prevederile contractului de achiziție publică, inclusiv anexele reprezentate de oferta câștigătoare, caietul de sarcini, datele de identificare ale fiecărui membru al asocierii care urmează să factureze, respectiv să primească plata separat sunt următoarele:

1.1. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...,

1.2. ... (denumirea operatorului economic), cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., tel.: ..., fax ..., înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerțului din ... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..., cont bancar nr. ... deschis la ..., reprezentat(ă)
 de ... (numele și prenumele persoanei fizice) având funcția de ...

etc.

(3) Partea/părțile din contractul de achiziție publică ce va/vor fi îndeplinită/îndeplinite de către fiecare membru al asocierii care va factura separat și va primi plata, separat, direct de la autoritatea contractantă sunt următoarele:

1.1. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată);

1.2. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată);
etc.

	IMPORTANT!

Din cele trei variante prezentate mai sus, se va păstra o singură variantă a art. 7, cea care corespunde situației asocierii, celelalte două variante urmând a fi eliminate de ofertant.


Art. 8 - În cazul în care contractul de achiziție publică va fi încheiat de autoritatea contractantă cu prezenta asociere, repartizarea fizică și procentuală a contractului de achiziție publică a activităților, și anume detalierea părții/părților din contractul de achiziție publică care vor fi îndeplinite de fiecare membru al asocierii, precum și cotele de participare în cadrul asocierii sunt următoarele:

1.1. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată), iar cota de participare este de ... % (în cifre și în litere);

1.2. Operatorul economic ... (denumirea operatorului economic) va îndeplini următoarea/următoarele parte/părți din contractul de achiziție publică: ... (descrierea detaliată), iar cota de participare este de ... % (în cifre și în litere);
etc.

Art. 9 - Părțile vor răspunde solidar și indivizibil în fața autorității contractante în ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile în legătură cu sau care decurg din contractul de achiziție publică, renunțând la beneficiul de diviziune și/sau de discuțiune. 

Art. 10 - Membrii asocierii convin să se susțină ori de câte ori va fi necesar pe tot parcursul derulării contractului de achiziție publică, acordându-și sprijin de natură tehnică și/sau managerială și/sau logistică etc., ori de câte ori situația o va impune/membrii asocierii vor considera necesar.

Art. 11 - Niciunul dintre membrii asocierii (liderul asocierii sau oricare alt asociat) nu are dreptul de a vinde/cesiona/greva/transmite în orice mod drepturile (inclusiv creanțele născute în temeiul contractului de achiziție publică încheiat între autoritatea contractantă și prezenta asociere) și/sau obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție publică și al prezentului acord de asociere altfel decât prin efectul legii coroborat cu obținerea consimțământului prealabil, acordat în scris, din partea autorității contractante și al celorlalți membri ai asocierii.

Art. 12 - (1) Părțile declară că au luat cunoștință de toate prevederile documentației de atribuire (inclusiv ale modelului de clauze contractuale), ale anunțului de inițiere a procedurii de atribuire, a oricăror clarificări și erate (în ceea ce privește clarificările și eratele, numai dacă autoritatea contractantă a publicat clarificări/erate) și convin că prezentul acord de asociere se completează, mai ales în ceea ce privește cerințele, termenele și condițiile de executare/prestare/furnizare a lucrărilor/serviciilor/produselor, cu documentele achiziției, așa cum au fost acestea menționate anterior.

(2) În cazul în care contractul de achiziție publică se încheie de către autoritatea contractantă cu prezenta asociere, prezentul acord de asociere devine anexă la contractul de achiziție publică și se completează cu prevederile acestuia; în caz de diferențe/divergențe între acordul de asociere și contractul de achiziție publică, prevalează dispozițiile contractului de achiziție publică.

În cazul în care acordul de asociere va fi semnat olograf:

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ... zz.ll.aaaa, în ... (a se menționa numărul de exemplare, în cifre și litere, atâtea exemplare câte părți sunt, plus un exemplar pentru autoritatea contractantă) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

Operator economic: ... (Liderul asocierii - denumirea)

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Asociat 1 - denumirea)

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Asociat „n” - denumirea)

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
În cazul în care acordul de asociere va fi semnat cu semnătură electronică extinsă (calificată):

Prezentul acord este semnat electronic, cu semnătură electronică extinsă (calificată), de fiecare parte. În acest sens, părțile declară în mod expres faptul că semnătura electronică încorporată prezentului acord le este pe deplin opozabilă din punctul de vedere al efectelor juridice pe care le produce, acordul semnat cu o astfel de semnătură fiind asimilat unui acord pe suport de hârtie semnat olograf de reprezentantul legal/împuternicit al fiecărei părți semnatare.

Operator economic: ... (Liderul asocierii - denumirea)

Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Asociat 1 - denumirea)

Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Operator economic: ... (Asociat „n” - denumirea)

Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)

NOTĂ: Se va păstra o singură variantă de semnare, cea care corespunde situației asocierii, cealaltă urmând a fi eliminată de ofertant.
FORMULARUL NR. 4
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Titlul contractului: „Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2” (proiectare și execuție)
Fiecare ofertant își va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni și cu cele prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate. 

Propunerea tehnică va cuprinde o descriere detaliată a modului în care ofertantul va îndeplini punctual obiectul contractului de proiectare și execuție, urmărind capitolele/cerințele caietului de sarcini, cu prezentarea de documente edificatoare / probe / dovezi in susținerea îndeplinirii cerințelor.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: OFERTA PROPUSĂ DE OFERTANT modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerinței solicitate prin Caietul de sarcini, cu indicarea capitolului /paginii din Propunerea tehnică unde se regăsește tratată detaliat respectiva cerință/solicitare și/sau documente prezentate în susținerea îndeplinirii cerinței.

	CERINŢĂ AUTORITATE CONTRACTANTĂ CONFORM CAIET DE SARCINI
	OFERTA PROPUSĂ DE OFERTANT
	OBSERVAȚII

	Cap. 3 Contextul și necesitatea investiției
Contextul realizării investiției

Ministerul Energiei, ca autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, a elaborat Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare din fondurile alocate României prin Fondul pentru  Modernizare (FM) pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz), în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon și atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC.

Programul de finanțare se adresează și unităților administrativ-teritoriale, sub-unităților administrativ-teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice ce pot depune proiecte  (de tip B) privind realizarea de capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.).

Activitățile finanțabile în cadrul acestui program sunt:

· achiziționarea de instalații / echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz; 

· construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Pentru proiectele de tip B, se derulează apel de proiecte în temeiul principiului ”primul venit, primul servit”, grantul acoperind 100% din cheltuielile eligibile, definite în Anexa 4 din Ghid. 

Valoarea grantului se va încadra în plafonul maxim de 750.000 Euro/MW - pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv)  sau 425.000 Euro/MW - pentru capacități instalate mai mari de 1 MW – din sursă solară.

Conform prevederilor Ghidului, Secțiunea 1.5 Indicatori, una din cerințele fundamentale este ca prin proiectul propus, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate.

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde.

FM a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814, pentru sprijinirea investițiilor în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris. 

Perioada de implementare a FM este 2021-2030.

În România, a fost adoptată O.U.G. nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Acest act normativ stabilește cadrul instituțional și financiar general pentru implementarea și gestionarea fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre.

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 și pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii vizând atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 definite prin setul de inițiative politice ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea de Pactul Ecologic European.

Pactul Ecologic European se axează pe 3 principii-cheie pentru tranziția către o energie curată care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea

calității vieții cetățenilor europeni acestea fiind:

· intensificarea eficienței energetice;

· îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor;

· dezvoltarea unui sector energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile.

Necesitatea realizării investiției
Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanței energetice în clădirile publice se numără printre obiectivele prioritare ale D.G.A.P.I. Sector 2. Dat fiind contextul internațional ce duce la o volatilitate a prețurilor și furnizării de combustibili fosili și energie, putem preconiza că prețul la furnizarea de energie electrică în România se va menține cel puțin la nivelul din prezent.

În aceste condiții, prin implementarea proiectului de investiții se urmărește reducerea consumului de energie electrică generată în Sistemul Energetic Național, cu următoarele efecte pozitive:

· diminuarea costurilor cu energia electrică ce este consumată prin producerea de energie electrică din surse regenerabile, pentru autoconsum;

· reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an - cărbune, gaz natural;

· o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului; 

· atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

· implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

· atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

· creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz; 

· decongestionarea Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de producție a energiei electrice descentralizate; 

· crearea unui model de implementare a tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile ce poate fi replicat atât la nivelul instituțiilor publice, cât și la nivelul consumatorilor privați, fapt ce va duce inclusiv la adoptarea pe scară largă a acestora și, implicit, la reducerea costurilor de realizare.

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii
Utilizarea surselor regenerabile cum este cea solara pentru producerea energiei electrice va avea drept consecința reducerea cantităților de combustibili fosili consumați, cu un impact pozitiv asupra factorilor de mediu, prin reducerea cantităților de poluanți gazoși (CO2, SO2, NOx, CO), solizi (pulberi în suspensie, deșeuri solide) si lichizi (ape uzate, deversări accidentale de substanțe si preparate chimice).

Investiția va avea un impact pozitiv și în ceea ce privește:

· Reducerea cheltuielilor anuale pentru energia electrica;

· Independența funcționării instalației electrice;

· Instalațiile propuse nu sunt poluante;

· Întreținerea și verificarea sistemului fotovoltaic este minimă.

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.) intenționează să inițieze un proiect extins de instalare a sistemelor fotovoltaice pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, aflate în administrarea sa. Proiectul va viza 13 locații conform tabelului centralizat de mai jos, la care se vor adăuga încă 4 locații destinate exclusiv reducerii autoconsumului.

Tabel 1. Cele 13 locații unde se montează sisteme fotovoltaice sunt:

Nr. Crt.

Unitate de Invatamant

Adresa

1

Şcoala Gimnazială nr. 4

str. Herta nr. 14A

2

Şcoala Gimnazială ''Tudor Arghezi''

str. Tudor Arghezi nr. 46-50

3

Şcoala Gimnazială nr. 27

str. Maşina de Pâine nr. 65

4

Şcoala Gimnazială nr. 39

șos. Colentina nr. 91

5

Şcoala Gimnazială nr. 46

str. Stănescu Gh.nr. 2-18

6

Şcoala Gimnazială nr. 51

str. Herţa nr.1

7

Şcoala Gimnaziala Iancului

Bdul. Protopopescu nr. 50

8

Şcoala Gimnaziala 'Petre Ghelmez''

str. Pescăruşului nr. 124

Bdul. Basarabiei nr. 160

9

Şcoala Gimnazială nr. 77

șos. Pantelimon nr. 289

10

Şcoala Gimnazială nr. 307

str. Luncșoara nr. 17

11

Colegiul Național "Victor Babeș"

sos. Fundeni nr. 254

12

Colegiul Național Bilingv ''George Coșbuc''

str. Olari nr. 29-31

13

Școala Postliceală Sanitară Fundeni

șos. Fundeni nr. 254

Tabel 2.

Cele 4 locații suplimentare pentru redistribuire energie și compensare (stingere) autoconsum sunt:

Nr. Crt.

Unitate de Invatamant

Adresa

14

Colegiul Național Iulia-Hașdeu

Bdul Ferdinand I nr. 91

15

Liceul Teoretic C.A. Rosetti

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 11

16

Școala Gimnazială nr.56

Bdul. P. Protopopescu nr. 109a

17

Liceul Teoretic Traian

Str. Luigi Galvani 20

Fiecare proiect va include o denumire specifică pentru fiecare locație în parte. Astfel, întregul proiect este asociat cu 17 locații, deși doar 13 dintre acestea vor beneficia de instalarea sistemelor fotovoltaice.

Construcțiile existente pe teren se încadrează în categoria construcțiilor civile, destinate activităților educaționale. Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua de distribuție a E-Distribuție Muntenia, prin intermediul unor firide sau cofrete de branșament.

	
	

	Cap. 4.  Obiectul Contractului

Obiectul contractului îl reprezintă „Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2” (proiectare și execuție).
	
	

	Cap. 5. Descrierea succintă a lucrărilor solicitate

5.1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

La nivelul Autorității Contractante au fost elaborate 13 Studii de fezabilitate aferente celor 13 locații din Tabelul 1 de mai sus. În cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin aprobarea celor 13 Hotărâri de Consiliu Local Sector 2, atașate la prezentul caiet de sarcini.

În urma aprobării indicatorilor tehnico-economici și a HCL Sector 2 nr. 411/15.11.2023 (aprobată în vederea obținerii finanțării), Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I. Sector 2) a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Obiectul contractului de finanțare reprezintă implementarea obiectivului de investiții: „Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2”.  

Prin urmare, achiziționarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor sunt determinate de respectarea termenelor asumate de Autoritatea Contractantă la nivelul cererii de finanțare, respectiv de încadrarea în calendarul activităților.
	
	

	5.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prin realizarea obiectivului de investiții, se urmăresc următoarele aspecte: 

- indicatori de rezultat: 

a) număr instalații noi pentru producția de energie/energie electrică regenerabilă din surse fotovoltaice sau alte surse regenerabile;

b) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (în tone, CO2 echiv.);

c) energie electrică produsă din surse regenerabile (în MWh/an); 

- indicatori de realizare:

a) număr de instalații noi sau reabilitate pentru producția de energie/energie electrică din alte SRE; 

b) capacitate instalată pentru producția de energie/energie electrică din alte SRE (în MW).

Potrivit Studiului de Fezabilitate, pentru justificarea necesarului de autoconsum anual, DGAPI declară un număr de 13 locații, la care adaugă suplimentar încă 4 locații aflate în administrarea sa, în scopul asigurării acoperirii integrale a consumului propriu. Rezultă astfel, că energia electrică produsă de către cele 13 centrale fotovoltaice va fi distribuită către 17 locații de consum.

Tabel 3. Centralizare elemente sisteme fotovoltaice
Nr. Crt.

Unitate de invatamant

Putere panou fotovoltaic
[kWp]

Nr.  Panouri fotovoltaice
[buc]

Putere CEF-uri la nivel de panouri fotovoltaice
[kWp]

Invertoare [kW]

Putere CEF-uri la nivel de Invertoare
[kW]

Capacitate
nou instalata
[kW]

I1
Capacitate
nou instalata
[MW]

1

Şcoala Gimnazială nr. 4

0.55

43

23.65

1 Invertor x 20kW

20

19.80

0.0198

2

Şcoala Gimnazială ''Tudor Arghezi''
0.55

105

57.75

1 Invertor x 50kW

50

50.00

0.0500

3

Şcoala Gimnazială nr. 27

0.55

140

77.00

1 Invertor x 30kW
1 Invertor x 40kW

70

70.00

0.0700

4

Şcoala Gimnazială nr. 39

0.55

222

122.10

2 Invertoare x 20kW
3 Invertoare x 30kW

130

122.10

0.1221

5

Şcoala Gimnazială nr. 46

0.55

54

29.70

1 Invertor x 30kW

30

29.70

0.0297

6

Şcoala Gimnazială nr. 51

0.55

54

29.70

1 Invertor x 30kW

30

29.70

0.0297

7

Şcoala Gimnazială Iancului

0.55

84

46.20

2 Invertoare x 40kW

40

40.00

0.0400

8

Şcoala Gimnazială ''Petre Ghelmez''

0.55

140

77.00

3 Invertoare x 20kW
1 Invertor x 17kW

77

77.00

0.0770

9

Şcoala Gimnazială nr. 77

0.55

60

33.00

1 Invertor x 30kW

30

30.00

0.0300

10

Şcoala Gimnazială nr. 307

0.55

65

35.75

1 Invertor x 20kW
1 Invertor x 15kW

35

35.00

0.0350

11

Colegiul Național "Victor Babes"

0.46

136

62.56

1 Invertor x 20kW
1 Invertor x 40kW

60

60.00

0.0600

12

Colegiul Național Bilingv ''George Coșbuc''

0.55

151

83.05

1 Invertor x 30kW
1 Invertor x 50kW

80

80.00

0.0800

13

Școala Postliceală Sanitară Fundeni
0.55

120

66.00

2 Invertoare x 30kW

60

60.00

0.0600

TOTAL GENERAL

-

1374

743.46

-

712

703.30

0.7033


	
	

	Energia electrică generată de noua capacitate instalată va fi livrată în Sistemul Energetic Național, iar compensarea va fi realizată conform prevederilor Legii nr. 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale, cu modificările și completările ulterioare.
	
	

	Conform Studiului de Fezabilitate, în cadrul proiectului de față, obiectivul menționat anterior va fi realizat prin următoarele măsuri de proiectare:

· Cantitatea de energie injectată în rețea va fi estimată ca fiind comparabilă, în viitor, cu energia totală produsă de sistemul fotovoltaic, având un calcul estimat de 905.253 kWh, corespunzând valorii I din formulă.
	
	

	· Cantitatea de energie consumată din rețea va fi estimată, în viitor, ca fiind similară cu consumul anului 2022, utilizat ca an de referință. Astfel, se preconizează un consum de 1.017.604 kWh, asociat valorii C din formulă.


	
	

	Prin realizarea acestui obiectiv de investiții, se urmărește reducerea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră (tone echivalent/an). În acest context, au fost propuse următoarele obiective:

· Obiectivul general al proiectului: Instalarea de panouri fotovoltaice la 13 unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.
	
	

	· Obiectivele specifice ale proiectului:
Tabel 4. Indicatorii de performanță ai obiectivului de investiții sunt:

ID

Indicatori obligatorii la nivel de proiect

Unitate de măsură

Valoare

Indicatorul I.1 - realizare

Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile

MW

0,7033

Indicatorul I.2 - rezultat

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră)
Echivalent tone de CO2/an

463,35

Indicatorul I.3 - rezultat

Producția medie de energie electrică din surse regenerabile

MWh/an

905,25

Indicatorul I.4 - rezultat

Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință
MWh

17.191,57

Indicatorul I.5 - rezultat

Factorul de capacitate al centralei electrice

%

14,69%


	
	

	Prin realizarea obiectivului de investiții, se urmăresc următoarele aspecte: 

A. indicatori de rezultat:

a) număr instalații noi pentru producția de energie electrica regenerabila din surse fotovoltaice sau alte surse regenerabile;

b)
reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (In tone, CO2 echiv.);

c)
energie electrica produsa din surse regenerabile (în MWh/an);
	
	

	B. indicatori de realizare:
a)
număr de instalații noi sau reabilitate pentru producția de energie electrica din alte SRE;

b)
capacitate instalată pentru producția de energie electrica din alte SRE (în MWp).
	
	

	5.3. Obiectivul de investiții va fi executat în 3 etape: 

1. proiectare (pe baza studiului de fezabilitate) și obținerea avizelor/autorizațiilor - după caz; 

2. execuția lucrărilor de racordare, achiziția de echipamente, materiale și subansambluri, lucrări de construcții montaj și punere în funcțiune a sistemului;

3. elaborare certificate de racordare pentru cele 13 clădiri din lista.
	
	

	5.3.1. Etapa I – PROIECTARE

Nr.

crt.

Activitate

Descrierea activității 
1

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de Execuție

Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE)
Ajustarea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect 
Elaborare Proiect Tehnic de execuție + Caiete de Sarcini + Detalii de Execuție

Verificarea proiectelor de către specialiști verificatori de proiecte atestați

Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect 

Elaborare deviz general, devize pe obiecte și liste de cantități pe tipuri de lucrări
2
Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor
Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază indicată în Proiectul Tehnic

(Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă în maximum 7 zile de la data întocmirii procesului verbal pentru faze determinante.)
Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante

Participare la recepția lucrărilor 

Elaborarea Cărții Tehnice a Construcției   


	
	

	5.3.1.1. Elaborarea/Definitivarea Proiectului Tehnic de Execuție are termen de realizare de 2 săptămâni, conform graficului anexat fiecărui Studiu de Fezabilitate aferent celor 13 unități de învățământ la care se vor executa lucrările de amplasare a panourilor fotovoltaice, termenul decurgând de la data emiterii notei de comandă, fără să includă perioadele necesare obținerii avizelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a emite notele de comandă concomitent.

Proiectul tehnic va fi întocmit pe baza Studiului de Fezabilitate realizat pentru fiecare dintre cele 13 locații și va include soluțiile tehnice și economice necesare pentru implementarea obiectivului de investiții. Aceste soluții vor constitui fundamentul pentru realizarea lucrărilor de construcții montaj. Documentațiile vor cuprinde reprezentări grafice la scări adecvate, în funcție de necesități, precum și descrierea detaliată a acestora prin piese scrise, care vor explica și clarifica elementele grafice. Aceste documentații vor fi elaborate în conformitate cu proiectul tehnic, respectându-se în totalitate prevederile acestuia, și vor detalia soluțiile tehnice privind realizarea, executarea și montarea elementelor de construcție și instalațiilor aferente. De asemenea, vor include informații despre dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție și legături între elementele constructive structurale ale obiectivului de investiții.
	
	

	Proiectul de execuție va include, de asemenea, stabilirea categoriei de importanță a construcției, antemăsurătoare, lista de cantități, centralizatorul obiectivului, programul de faze, precum și programul de urmărire a lucrărilor în timp, incluzând atât graficul fizic, cât și cel valoric pentru realizarea investiției.
	
	

	Proiectul tehnic, elaborat conform HG 907/2016, va conține cel puțin următoarele documente:

· Plan amplasament panouri;

· Plan structura susținere;

· Plan rețele și circuite electrice;

· Documentație de racordare;

· Scheme monofilare TE;

· Detalii de montaj panouri;

· Detalii de prindere structură;

· Scheme și detalii de conexiuni electrice, inclusiv cele referitoare la tablourile de distribuție noi, prevăzute în proiect și conexiunile/modificările la cele existente.


	
	

	Proiectul Tehnic de Execuție va cuprinde următoarele formulare: 

· Formular deviz general pentru obiectiv

· Formular 1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
· Formular 2  - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări (pentru cele 13 locații);

· Formular 3 - Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări;

· Formular 4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale;

· Formular 5 - Fișe tehnice pentru utilajul/echipamentul tehnologic specific (panouri fotovoltaice, invertoare, tablouri electrice de conexiune de curent continuu si curent alternativ, sistem de monitorizare al centralei electrice fotovoltaice, senzor de energie (Energy meter))
· Formular deviz general pe obiect pentru fiecare din cele 13 locații și deviz general cumulat – total general
	
	

	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție va urmări respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile în domeniu și va fi efectuată de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii și specialități. 
	
	

	Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica și ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică. Această cerință este în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții actualizată cu Legea 177/2015.
	
	

	Proiectul tehnic se va evalua și aviza de către o comisie de specialiști, numita de Autoritatea Contractantă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de către Contractant. În caz de respingere sau acceptare condiționată, acesta se va reface pe cheltuiala Contractantului în termen de maximum 15 zile lucrătoare. Toate proiectele de specialitate vor fi verificate, prin grija și costul Contractantului, de către verificatori de proiecte atestați (Ie, Al, A2), iar proiectele care se refera la structura de montaj precum și la montajul și fixarea acesteia pe acoperiș vor fi vizate de către expert conform cerințelor exprese din normele în vigoare.

Proiectul tehnic acceptat este o condiție obligatorie pentru demararea lucrărilor de execuție.
	
	

	5.3.1.2. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor- se va realiza prin monitorizarea execuției tuturor lucrărilor de construcții realizate în implementarea proiectului.  Asistența tehnică va avea rolul de a asigura permanent monitorizarea și controlul în conformitate cu proiectul tehnic, constatarea erorilor de execuție și propunerea de soluții de remediere, pentru a menține gradul de acuratețe propus pentru realizarea lucrării.
	
	

	Activitatea de asistență tehnică din partea proiectantului va viza, nu numai verificarea modului în care constructorul execută investiția, ci și verificarea, reproiectarea și corectarea defectelor de proiectare constatate, fiind o ultimă etapă a proiectării.
	
	

	Asistența tehnică din partea proiectantului atât în timpul execuției, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea  execuției lucrărilor calitativ și cantitativ prin:

· Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități apărute pe toată perioada de derulare a execuției;
· Răspunsul la solicitările Beneficiarului cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformitățile și/ sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului în atingerea nivelului de calitate stabilit;
· Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul Beneficiarului;
· Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect;
· Participarea la întâlnirile Beneficiarului cu una, sau mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia, referitoare la apariția unor situații neprevăzute.
	
	

	5.3.2. Etapa II- EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Execuția lucrărilor se va realiza conform graficului de execuție aprobat și a proiectului tehnic, însoțit de detaliile de execuție. Termenul de execuție va fi de 11 săptămâni și decurge de la data emiterii ordinului de începere lucrări, pentru fiecare unitate de învățământ la care se vor amplasa panourile fotovoltaice. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a emite ordinele de începere concomitent.
	
	

	Descrierea activităților:  
a) Execuția lucrărilor de racordare;

b) Achiziția de instalații/ echipamente și materiale noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice);

c) Execuția lucrărilor de montaj instalații fotovoltaice;

d) Depunerea la distribuitorul de energie electrică a dosarelor instalațiilor fotovoltaice (corespunzătoare celor 13 locații) și cererile de punere sub tensiune pentru probe a instalațiilor aferente;
e) Efectuarea probelor tehnologice, a testelor și Punerea în funcțiune a instalațiilor fotovoltaice;

f) Trimiterea, după probe, la distribuitorul de energie electrică a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației fotovoltaice;
g) Emiterea certificatului de racordare din partea operatorului de distribuție și certificarea de prosumator pentru fiecare locație;
h) Prestarea serviciilor de instruire a personalului de exploatare;

i) Recepția la terminarea lucrărilor.


	
	

	5.3.3. Etapa III- ELABORAREA CERTIFICATULUI DE RACORDARE

După punerea în funcțiune a instalației de panouri fotovoltaice se va elabora documentația pentru emiterea certificatelor de racordare și se va depune la institutia emitenta pentru fiecare locație.

Costurile elaborarii documentatiei si a emiterii certificatului de racordare vor fi suportate de către Executant. 
	
	

	Cap. 6. Descrierea opțiunilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie fotovoltaica are ca scop promovarea principalelor funcții:

· captarea energiei solare;

· transformarea acesteia în energie electrică (curent continuu, tensiune şi curent variabile);

· regularizarea energiei electrice (transformarea în curent alternativ cu caracteristici standard);
· furnizarea energiei electrice - pentru consumul propriu al obiectivului;

· sistem de monitorizare continua;
	
	

	Captarea energiei solare se face prin intermediul celulelor fotovoltaice, care sunt fabricate din semiconductori, cel mai frecvent pe bază de siliciu monocristalin. Aceste celule funcționează ca diode sau joncțiuni P-N cu o suprafață mare, având o culoare închisă a materialelor din componență, ceea ce le permite să absoarbă majoritatea fotonilor din radiația solară. O celulă fotovoltaică clasică, bazată pe siliciu cristalin, produce energie electrică cu o tensiune de aproximativ 0,5 V și un curent proporțional cu iradianța, suprafața activă și eficientă a celulei. Cantitatea de energie electrică produsă de o celulă fotovoltaică poate fi influențată de diverși factori, cum ar fi tensiunea de la borne, temperatura, etc. Mai multe celule fotovoltaice pot fi conectate în serie și paralel și montate într-un sistem etanș, de obicei între o foaie de sticlă securizată și una de Tedlar, plasate într-o ramă din profil de aluminiu extrudat.
	
	

	Parametrii nominali ai unui panou fotovoltaic includ tehnologia de construcție, randamentul și puterea pe care o poate produce în condiții de test standard (STC).

	
	

	Transformarea energiei solare în energie electrică se realizează la nivelul joncțiunii P-N, datorită fotonilor din radiația solară care lovesc electronii din banda de valență (starea legată în structura cristalină), transferându-le suficientă energie pentru ca aceștia să treacă în banda de conducție, facilitând astfel circulația electronilor în direcția determinată de polaritatea joncțiunii. Acest fenomen, cunoscut ca Efectul Fotovoltaic, stă la baza funcționării celulelor fotovoltaice.


	
	

	Energia electrică generată de panourile fotovoltaice este sub formă de curent continuu (CC) și este neregulată (tensiune și curent variabile), ceea ce o face dificil de transportat și utilizat. Pentru a transforma această energie într-o formă mai utilă și transportabilă, se utilizează invertoare care convertește curentul continuu (CC) în curent alternativ (CA), ce poate fi livrat în Sistemul Energetic Național (SEN). Procesul de conversie are o eficiență medie netă de aproximativ 97,0% și poate ajunge până la 98,6% în condiții optime. Această eficiență ridicată se datorează funcționării la tensiuni mari, de până la 1000V pe partea de CC, care minimizează pierderile pe liniile de conectare. De asemenea, ajustările constante ale parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) și conversia extrem de eficientă în curent alternativ, fără a utiliza transformatoare intermediare pentru ridicarea tensiunii pe partea de CA, contribuie la obținerea unei eficiențe remarcabile.
	
	

	Sistemul de monitorizare continuă, arhivare si afișare a producției trebuie să fie capabil de:
· Monitorizare, arhivare și afișare a producției instantanee și cumulate de energie  

electrica, CO2 si alte date importante legate de funcționarea centralei fotovoltaice;
· Transmisie la distanță a datelor importante legate de funcționarea centralei fotovoltaice;

· Permite accesul datelor cheie ale instalației prin Internet de oriunde din lume;

· Trimite rapoarte individuale de productivitate şi evenimente sub forma de email;

· Evaluează complet datele de sistem şi le prezintă sub forma grafică sau de tabel;

· Management al datelor centralei electrice.
	
	

	Studiile de Fezabilitate, elaborate pentru fiecare din cele 13 locații reprezentând unități de învățământ de pe raza sectorului 2, aflate in administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar recomandă adoptarea măsurilor propuse prin: 
Scenariul 1 - Sistem fotovoltaic pentru producția locală a energiei electrice (centrala electrica fotovoltaica) „on-grid”, cu posibilitatea de înregistrare ca prosumator (injectarea energiei electrice neutilizate in rețeaua electrica de distribuție). Puterile instalate pentru fiecare locație sunt menționate în - Tabel 3. Centralizare elemente sisteme fotovoltaice.

Prin aplicarea principiilor și arhitecturii „eco-design”, axată pe modularitate, performanță și fiabilitate, în scopul de a minimiza impactul asupra mediului înconjurător, studiile de fezabilitate propun implementarea unui sistem de producere locală a energiei electrice prin panouri fotovoltaice. Acest sistem va contribui la reducerea cheltuielilor administrative (prin scăderea costurilor cu energia electrică) și, implicit, va conduce la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Estimările privind producția de energie ale sistemelor fotovoltaice au fost realizate utilizând software-ul de simulare HelioScope, un instrument recunoscut internațional pentru precizia sa în estimarea producției acestui tip de sisteme. Baza de date a programului include o gamă variată de înregistrări meteorologice (iradiere solară, temperatură, vânt etc.), precum și o largă selecție de echipamente dedicate sistemelor fotovoltaice (panouri solare, invertoare, baterii etc.). Configurațiile sistemelor fotovoltaice standard simulate se refera la situații ideale. 
	
	

	Pot exista variații majore ale energiei produse de sistemele fotovoltaice instalate, considerând:

a) Înclinația panourilor fotovoltaice pe acoperiș - in Romania unghiul ideal de montare al panourilor fotovoltaice este cuprins in intervalul 30º-35º. În cadrul simulărilor efectuate, unghiul de instalare considerat este de 10º si poate varia in funcție de fiecare locație de montaj.

b) Orientarea panourilor - in cadrul simulărilor efectuate, orientarea panourilor fotovoltaice a fost considerata spre sud (Azimuth 0º) si poate varia in funcție de fiecare locație de montaj.

c) Ventilație / Suprafața de instalare – in cadrul simulărilor efectuate a fost luat in considerare un montaj de tip “lestat” pe un acoperiș tip terasa necirculabilă, fără afectarea structurii învelatoarei si a hidroizolației.

d) Lungimea cablurilor electrice - in funcție de lungimile cablurilor de curent continuu, dintre panouri si invertoare, si celor de curent alternativ, dintre invertoare, tablou de racord si punct de racordare la rețeaua existenta a Beneficiarului având in vedere căderea de tensiune si pierderile Joule care cresc direct proporțional cu lungimea conductoarelor.


	
	

	Cap.7. Componența instalației fotovoltaice
Instalația fotovoltaică propusă prin Studiile de Fezabilitate, atașate la prezentul caiet de sarcini, conține următoarele echipamente și sisteme:
1. Sistemul de panouri fotovoltaice;

2. Structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice;

3. Invertoare;

4. Tablouri electrice de conexiune de curent continuu si curent alternativ;

5. Elemente de conectare la rețeaua electrica de distribuție locală existentă, prin rețeaua internă a consumatorului;

6. Instalație de legare la pământ;

7. Sistem de monitorizare al centralei electrice fotovoltaice.

Nota: Pentru componentele instalației fotovoltaice, în Studiile de Fezabilitate sunt indicate caracteristicile minimale pentru îndeplinirea obiectivului. Echipamentele și sistemele ofertate pot avea caracteristici superioare față de cerințele minimale solicitate prin prezentul caiet de sarcini și adaptate tehnologic.


	
	

	1. Sistemul de panouri fotovoltaice;

Panourile Fotovoltaice reprezintă generatorul de energie in cadrul unui sistem fotovoltaic. Panourile au rolul de conversie a energiei fotonilor în energie electrica realizata cu ajutorul a mai multor celule fotovoltaice. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule fotovoltaice conectate electric şi laminate intre folii de acetat de vinil cu transparenta înalta acoperite cu sticla cu conținut redus de fier si rezistent la intemperii.

Panoul fotovoltaic mai este cunoscut şi sub denumirea de modul fotovoltaic sau panou solar fotovoltaic.

Panourile fotovoltaice sunt de tip monocristalin, policristalin si amorf si se pot monta in funcție de caracteristicile proiectului pe acoperiș, terase sau direct pe sol. Pentru fiecare din aceste cazuri sistemele de fixare sunt diferite. In ultima perioada s-au dezvoltat sisteme de montaj integrat in acoperiș, panourile fotovoltaice fiind produse cu sisteme de hidroizolație inclus (sistem SUNRIF), transparente sau hibride (in combinație cu panourile termice). 

Randamentul panourilor fotovoltaice a crescut in ultima vreme, ajungând la 20% iar durata de viată este peste 25 ani si e determinata în cea mai mare măsura de proveniență si calitatea celulelor fotovoltaice, tehnologia de lipire a acestora, transparenta foliilor de acetat etilic de vinil în care sunt montate, tehnologia de vidare şi transparenta sticlei. Performantele inițiale ale panourilor fotovoltaice se reduc în timp ca urmare a îmbătrânirii materialelor din care sunt fabricate, calitatea foliilor şi a sticlei fiind esențiale pentru evoluția în timp a puterii de ieșire.

Panourile fotovoltaice monocristaline reprezintă cea mai buna opțiune dacă spațiul disponibil pentru montaj este limitat, capacitatea instalata fiind mai mare cu 3-4 % decât în cazul utilizării panourilor fotovoltaice policristaline şi cu 10% mai mare decât în cazul utilizării panourilor fotovoltaice amorfe.

Pentru alegerea panourilor electrice fotovoltaice s-au avut in vedere respectarea următorilor parametri:

a) Eficiența panourilor:

· > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu; 

· > 18% pentru panouri policristaline din siliciu; 

· > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente. 

b) Condiții standard de testare (STC): 

· radiație solară 1000 W/m2; 

· o masa aerului AM 1,5; 

· o temperatura celulei 25°C. 


	
	

	2. Structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice 

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura metalica prefabricata din aluminiu, special proiectata pentru instalații fotovoltaice, care respecta structura acoperișului pe care va fi amplasata, precum si cerințele legate de greutatea ansamblului, de dimensiunile panourilor fotovoltaice si de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici (vânt, zăpadă, etc.).

Pentru dimensionarea structurii metalice pentru montarea panourilor fotovoltaice se va ține cont de următoarele aspecte:

· caracteristicile învelitorii acoperișului;

· suprafața utila ce poate fi acoperita cu panouri; 

· zonele cu obstacole, ce pot umbri panourile fotovoltaice ducând la o reducere a producției de energie electrica.

Pentru dimensionarea structurii de montaj se va utiliza software dedicat, ținând cont de datele dimensionale ale clădirii, caracteristicile învelitorii acoperișului (distanța de la atic, înălțimea acestuia), obstacole precum iluminatoare, trape de desfumare, rosturi de trecere, trasee de cablu, instalații de paratrăsnet, precum si de datele necesare calculării numărului de prinderi pe învelitoarea acoperișului: zona geografică, altitudinea terenului, viteza vântului respectiv presiunea vitezei vântului, încărcarea cu zăpadă.

Montarea sistemului se va face fără legături fixe la acoperișurile plane uzuale cu o baza rigida la presare si o inclinare de pana la 3 - 5° de tip structura cu balast, pentru ancorarea sistemului si fixarea acestuia.

Producătorul sistemului de susținere a panourilor fotovoltaice va pune la dispoziție executantului un manual detaliat de instalare / asamblare a structurii si a modalității de fixare prin asigurarea etanșeității în punctele de ancorare. Livrarea materialelor in santier se va face însoțită de un document de calitate și de o copie după certificatul de conformitate emis de un organism acreditat.

La executarea montajului structurii sistemului de fixare se vor respecta întocmai instrucțiunile de montaj specificate de producător.
	
	

	3. Invertoare

Invertorul fotovoltaic este o componenta majora a sistemelor fotovoltaice. Rolul invertorului este acela de a transforma curentul continuu in curent alternativ. Razele soarelui care acționează direct asupra panourilor fotovoltaice sunt preluate de către acestea si transformate in curent continuu.

Tipuri de invertoare:

· Invertoare ON-GRID – nu au baterie solara si dispun de controller MPPT. Se conectează atât  la sistemul intern, cat si la rețeaua naționala, la nivelul căreia trimite surplusul de energie care poate fi generat pe parcursul funcționarii întregului sistem. In cazul unei pene de curent, invertoarele on-grid pot opri in mod automat funcționarea sistemului de panouri solare, din rațiuni de securitate.

· Invertoare OFF-GRID – sunt concepute special pentru funcționarea in colaborare cu sisteme solare off-grid, care nu sunt conectate la o rețea publica de energie. Se folosesc îndeosebi pentru completarea sistemelor din dotarea caselor aflate in zone izolate.

În cadrul Studiului de Fezabilitate s-au luat in considerare invertoare on-grid. Sistemele fotovoltaice ON-GRID sunt sisteme fotovoltaice ce sunt in mod obligatoriu racordate la rețeaua de energie electrica si care au posibilitatea de a injecta energie in rețea. Aceste sisteme nu au de regula baterii, dar pot fi prevăzute cu sisteme de stocare a energiei pentru creșterea gradului de autoconsum (prin implementarea unui invertor HIBRID). In cazul in care furnizarea energiei electrice este întrerupta, invertorul ON-GRID își întrerupe funcționarea pentru protecția echipelor de intervenție.

Componența sistemelor este simplă: invertor, panouri fotovoltaice, contor inteligent si accesorii (sisteme de prindere, cabluri, tablou, elemente de siguranță, etc). Întrucât invertorul ON-GRID este legat in paralel cu rețeaua, consumatorii pot sa ia o parte din energia produsa din panouri si restul din rețeaua națională.

Invertorul va fi prevăzut cu posibilitatea de a fi configurat conform cerințelor operatorului de distribuție, respectiv reglajele valorilor de acționare si temporizările funcțiilor de protecție din invertor sa respecte valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protecțiile de interfața aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, conform legislației pentru prosumatori. 

Pentru alegerea invertoarelor se va avea in vedere eficienta acestora conform prevederilor europene si anume sa fie > 97%.

Configurații in invertor la interacționarea cu rețeaua electrica interna a consumatorului si cu rețeaua de distribuție locala:

· Limitarea puterii active – invertorul poate limita puterea activa produsa si injectata in rețeaua electrica;

· Recuplarea după un efect – după dispariția unui defect produs in rețea, invertorul poate porni la puterea maxima rapid sau la 10% din puterea nominala pe minut pana ajunge la puterea maxima produsa;

· Protecția la insularizare – aceasta funcție detectează formarea insularizării instalației fotovoltaice pe durata sau după un defect si deconectează invertorul de la rețea. 

Invertorul nu va avea un display local, dar va permite conectarea utilizatorului prin conceptul de „smart connect” prin Wi-fi sau Ethernet cu orice device compatibil, local, sau de la distanță printr-o conexiune la internet.

Invertorul propus este trifazat, şi va respecta cerințele impuse de operatorul de rețea privind calitatea și parametrii energiei electrice consumată de Beneficiar şi de parametri rezultați din proiectare. Acesta va respecta curba de sarcina impusă de Beneficiar și cerințele privind protecția la insularizare impuse de operatorul de rețea.

Pentru a transmite datele spre operatorul centralei, invertorul este dotat cu un dispozitiv de comunicare care monitorizează și controlează toate datele stringurilor de panouri fotovoltaice.

Invertorul nu necesită o alimentare a serviciilor interne proprii având ventilație naturală, acesta se va alimenta pe durata nopții din tabloul electric, în sens invers, daca va fi nevoie, consumul pe timp de noapte fiind de ~1 W.

Acesta are gradul de protecție IP65 şi permite montarea atât in interior cât și în exterior, iar amplasarea va respecta instrucțiunile din manualul de instalare a producătorului.


	
	

	4. Tablouri electrice de conexiune de curent continuu si curent alternativ
Legătura dintre string-urile de panouri si invertor se va face prin intermediul unui tablou electric de conexiune de curent continuu TE-CEF-CC.

Legătura dintre invertor și rețeaua electrică internă a scolii, respectiv tabloul electric general unde se va conecta instalația fotovoltaică, se va face prin intermediul unui tablou electric de conexiune de curent alternativ TE-CEF-CA.

Tablourile electrice de conexiune vor permite separarea instalației fotovoltaice în cazul unei mentenanțe si o va proteja în cazul unei avarii din rețeaua electrica de utilizare, fiind dotat cu:

· Întreruptoare automate / Separatoare de sarcina cu siguranțe automate;

· Protecție la supratensiuni;

· Borna de împământare.

Aceste tablouri electrice nu se vor putea controla de la distanță, ci doar local de către personal calificat.

Se vor respecta cerințele Ordinului ANRE 228 / 2018 (actualizat), astfel încât in circuitele de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice se vor asigura: 

a) întreruptoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare / delimitare, după caz, sa existe cel puțin două întreruptoare /echipamente de comutație, exceptând întreruptorul / echipamentul de comutație al unității generatoare; 

b) relee / funcții de protecție care să declanșeze întreruptorul de interfață în cazul: 

· apariției unui regim de funcționare insularizata; 

· depășirii valorilor, maxime și minime, ale tensiunii și frecventei convenite cu operatorul de retea; 

· depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). 

c) in instalația de racordare la joasa tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal:

· protecție maximala de curent de suprasarcina; 

· protecție maximala de curent de scurtcircuit; 

· protecție la supratensiuni de frecvență industrială (DPST), asigurata prin dispozitiv separat.
	
	

	5. Elemente de conectare la reţeaua electrică de distribuţie locală existentă, prin reţeaua internă a consumatorului
Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conectează panourile intre ele, alcătuind stringurile (șirurile) de panouri şi cablurile ce conectează stringurile la invertoare:

· Cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile sunt furnizate de producătorul de panouri, 2 pentru fiecare panou. În cazul depășirii distanței între panouri, se pot utiliza cabluri solare cu secțiune intre 4 si 6 mmp. Deși nu este necesară protejarea lor în tuburi de protecție, întrucât acestea sunt rezistente UV, cablurile de curent continuu vor fi amplasate pe profilele structurii metalice sau în tuburi de protecție, fixate cu coliere de plastic, protejate de acțiunea directă a condițiilor meteorologice. Este necesară prevederea aprovizionării cu un număr acoperitor de cabluri standard de rezervă şi conectori tip MC4 cu aceleași caracteristici cu ale cablurilor de interconectare standard din dotarea panourilor. Conectarea panourilor fotovoltaice la invertor se face cu ajutorul cablurilor solare, in serie sau paralel, conform parametrilor tehnici ai invertorului si panoului, rezultați din proiectare. 

· Cablurile de conectare a șirurilor de panouri la invertor vor fi confecționate la fața locului. Cablurile solare vor fi cu secțiune intre 4 si 6 mmp, iar pentru conexiuni se vor utiliza conectori tip MC4

Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conectează invertoarele la tablourile electrice de conexiune a invertoarelor și cablurile ce conectează aceste tablouri la tabloul electric general de distribuție din scoală.

Se vor utiliza cabluri de curent alternativ, de o secțiune corespunzătoare si se va tine cont de specificațiile producătorului de invertoare. Cablurile de curent alternativ vor fi dimensionate conform NTE 007/08/00 si I7/2011, luându-se in considerare factorii de corecție in funcție de condițiile de pozare (temperatura ambianta, condiții de scurtcircuit, căderi de tensiune, etc.).

Pozarea cablurilor se va face pe jgheaburi metalice sau prin canal de cabluri.

Cerințe ce se vor respecta pentru toate tipurile de cabluri:

· Secțiunile conductoarelor/cablurilor de c.c. și c.a. se vor determina astfel încât căderea totală de tensiune pe parc sa fie de cel mult 2%;


	
	

	6. Instalație de legare la pământ
Pentru protecția personalului de exploatare împotriva atingerilor accidentale indirecte se va racorda la instalația de legare la pământ existenta în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare (I7/2011, 1RE-Ip 30/2004). 

La realizarea acestei instalații de legare la pământ se va ține seama şi de recomandările furnizorului de echipament în ceea ce privește modul de legare la centura de împământare.

Conform normativului 1RE-Ip 30/2004 instalația de legare la pământ va fi astfel dimensionată încât rezistența de dispersie rezultată (Rd) va fi:

· De maxim 1 Ω în cazul în care la priza de pământ se racordează instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice,

· Mai mică sau cel mult egala cu 4 Ω dacă la priza de pământ nu se racordează instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

La instalația de împământare a centralei se va racorda întregul echipament (conform prevederilor RE-Ip 30/2004), precum și toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolație sau prin intermediul unui arc electric (suporții metalici de susținere a panourilor fotovoltaice, îngrădirile din plasă metalică, porțile metalice etc.).

De asemenea, la instalația de legare la pământ se racordează următoarele:

· Structura metalica de susținere a panourilor fotovoltaice (acoperiș);

· Invertor;

· Tabloul electric de conexiune și tabloul electric de automatizare și comunicații;

· Alte echipamente si instalații ce țin de sistemul fotovoltaic.

La punerea in funcțiune se va verifica rezistenta prizei de pământ, valoarea acesteia trebuie sa fie ≤ 4 Ω, respectiv ≤ 1 Ω, daca priza de pământ este comuna cu cea a paratrăsnetelor.
	
	

	7. Sistem de monitorizare al centralei electrice fotovoltaice
Soluția propusă în cadrul acestui proiect se bazează pe soluție de monitorizare integrată. Sistemul va putea prelua și monitoriza informații până la nivel de string-uri colectând datele de la invertor folosind protocoale de comunicație universale.

Pentru a transmite datele spre operatorul centralei electrice fotovoltaice, invertorul va avea un dispozitiv de comunicare, cu ajutorul căruia se monitorizează si controlează toate datele stringurilor de panouri fotovoltaice. Dispozitivul de comunicare se integrează in rețeaua locala a scolii printr-un cablu ethernet sau prin WIFI al rețelei. 

In aplicația dedicata dispozitivului de comunicare se pot monitoriza toate datele privind producția de energie din instalația fotovoltaica, sau consumul de energie din rețeaua electrica de distribuție.

Un alt dispozitiv important ce se integrează in sistemul fotovoltaic îl constituie analizorul – smart meter, un dispozitiv de înaltă performanta pentru managementul inteligent al energiei. Acesta măsoară fluxul de energie si comunica valorile prin Ethernet in rețeaua locala.

Senzorul de energie inteligent are o tehnologie digitala conceputa pentru monitorizarea tensiunii si măsurarea energiei, inclusiv a sistemului energetic. In instalațiile electrice de acoperiș, uneori este necesar sa se limiteze puterea activa a punctelor conectate la rețea. In acest moment, senzorul inteligent de energie trebuie sa colecteze informațiile de putere ale punctului conectat la rețea pentru a putea controla puterea de ieșire a invertorului. 
	
	

	Precizări cu privire la regimul de prosumator
După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, se va transmite la operatorul de distribuție o notificare privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice, conform Ordinului ANRE 15/2021 (cu actualizările ulterioare), pentru a deveni prosumator.

Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice,  a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;

b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi  acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW din Ordinul ANRE 15/2021 (cu actualizările ulterioare).


	
	

	De asemenea, studiul de fezabilitate a realizat:
· Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția:
Fiind vorba despre o investiție care urmează să fie expusă intemperiilor investiția este vulnerabilă fenomenelor climatice ce implică grindina;
Panourile fotovoltaice sunt sensibile la ciocniri și loviri ce pot apare ca factor antropic asociat intervenției umane.

· Situația utilităților şi analiza de consum: se vor utiliza actualele surse de alimentare cu energie electrică.

	
	

	Cap.8 - Descrierea activităților în propunerea tehnică

În propunerea tehnică, Ofertantul va detalia activitățile necesare execuției astfel încât acestea să asigure realizarea lucrării în conformitate cu soluțiile și caracteristicile formulate în cele 13 studii de fezabilitate.
	
	

	Descrierea activităților va conține cel puțin informațiile de mai jos:

· Informații privind adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentele în cauză, prin realizarea unei descrieri referitoare la: clădirile existente pe amplasament, posibilele zone de depozitare, necesare în șantier, amplasarea lucrărilor temporare (ducă ofertantul considera cu sunt necesare);

· Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrărilor;

· Prezentarea tehnologiilor, echipamentelor și materialelor principale propuse a fi utilizate

· Prezentarea unui plan de testare al sistemului;

· Prezentarea unui plan de instruire al personalului pentru a fi efectuată activitatea de recepție în mod corespunzător.
	
	

	Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor și anume:

· Abordarea generală (metodologia) pentru realizarea lucrărilor, descrierea metodologiei de îndeplinire a cerințelor generale obligatorii prevăzute în caietul de sarcini- etapa de proiectare și etapa de execuție;

· Planul calității;

· Prezentarea tehnologiilor și materialelor;

· Succesiunea tehnologica de realizare a lucrărilor;

· Graficele de execuție pe principalele categorii de lucrări în concordanță cu S.F. (anexate) pentru fiecare obiectiv.

· Organigrama care sa reflecte relațiile dintre toate persoanele responsabile de îndeplinirea contractului; organigrama va fi însoțită de o scurta descriere a responsabilităților fiecărei persoane specificata in structura acesteia;

· Plan de alocare a resurselor pe proiect, numărul de zile alocat pentru fiecare persoană, inter relaționarea membrilor echipei;

· O analiză de risc (managementul riscurilor) pentru implementarea proiectului;

· Prezentarea Declarației prin care Ofertantul sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt în vigoare la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (site: www.mmuncii.ro).


	
	

	Instalare, punere în funcțiune, testare a sistemului și pregătirea personalului autorității contractante pentru exploatare și mentenanță
Executantul va asambla echipamentele la cele 13 locații, stabilite prin studiile de fezabilitate, și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Odată ce echipamentele sunt asamblate, contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune instalația în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, contractantul va efectua teste funcționale ale instalației fotovoltaice. 
	
	

	Testarea instalației va avea în vedere următoarele elemente:

· testare în condiții de utilizare „reala”;

· metode de testare; 

· mediul de testare; 

· funcționalități care trebuie testate; 

· criterii de succes/eșec ale testelor; 

· calendar/interval de testare.

Pentru a asigura funcționarea instalației la parametrii agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea instalațiilor fotovoltaice luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.


	
	

	Cap. 9. Garanția lucrărilor și a echipamentelor si sistemelor puse în funcțiune

Lucrarea/întreg sistemul va avea un termen de garanție de minim 3 ani de la recepția la terminarea lucrărilor.

Garanția reprezintă perioada de timp (acordata global pentru întreaga instalație fotovoltaică) in cadrul căreia  contractantul are obligația remedierii defectelor/ deficientelor/ viciilor/ incidentelor constatate si semnalate de Autoritatea Contractantă, pe propria sa cheltuiala (fără costuri suplimentare în sarcina Autorității Contractante), dacă:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

· Acestea nu sunt imputabile Achizitorului (pentru nerespectarea condițiilor normale de utilizare); 

· Atunci când apariția acestora se datorează contractantului/ furnizorului /producătorului in raport cu nivelul calitativ al lucrărilor executate si furnizate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In acest scop, garanția va proteja interesele achizitorului împotriva oricăror:

· Defecte de fabricație/deficiente/vicii ascunse, datorate nerespectării clauzelor si specificațiilor tehnice (inclusiv nivel de calitate necorespunzător) sau a reglementarilor tehnice aplicabile;

· Defecte survenite in timpul transportului, manipulărilor si activităților de instalare;

· Defecte/deficiente de configurare;

· Alte asemenea.

Pe întreaga perioada de garanție solicitată, contractantul este responsabil de toate operațiunile necesare pentru remedierea defectelor apărute (suport, reparare si/sau, după caz, livrare componente înlocuitoare sau înlocuire integrala in cazul in care repararea acestora nu este posibila sau daca intervențiile de remediere se întind pe o durata mai lunga 7 zile calendaristice).

Lucrările vor avea o garanție de minimum 3 ani (36 de luni) si 60 de luni / 5 ani pentru echipamente (panouri) de la data recepției la terminarea lucrărilor.


	
	

	Cerințe de calitate:

Contractantul va garanta, printr-o declarație pe propria răspundere, ca la data recepției, instalațiile fotovoltaice vor respecta toate reglementările tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua posibilitatea de folosire a rezultatului acestora conform condițiilor normale de utilizare si/sau a celor specificate in caietul de sarcini si in oferta tehnica din contract. 


	
	

	Cap. 10. Servicii de mentenanță

10.1. Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a instalației sunt incluse în prețul echipamentelor.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale instalației atunci când autoritatea contractantă semnalează un incident.

Ofertantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective și toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentelor necesare efectuării mentenanței. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, în cele 13 locații unde vor fi instalate echipamentele.
	
	

	10.2. Mentenanța preventivă în perioada de garanție
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a instalației se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.

Operațiunile de mentenanța preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.


	
	

	10.3. Suport Tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților instalației fotovoltaice. Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii instalației. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității contractante.

ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii instalației. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile instalației. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alterative pentru refacerea funcționalităților.

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Tabel orientativ cu nivelul de prioritate și timpul de răspuns la solicitări:

Nivel prioritate

Timp de răspuns

Timp de implementare soluție provizorie

Timp de rezolvare

Urgent

45 minute

4 ore

24 ore

Critic

2 ore

24 ore

48 ore

Major

3 ore

Următoarea zi lucrătoare

Următoarea zi lucrătoare

Minor

4 ore

Următoarea zi lucrătoare

Următoarea zi lucrătoare


	
	

	Cap. 11. Atribuțiile și responsabilitățile părților

1. Contractantul are următoarele obligații principale:

A. Pentru faza de proiectare Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:

a) Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile specificului obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2”, și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b) Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, etc.;

c) Actualizarea devizelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.), conform legislației în vigoare;

d) Asigurarea verificării tehnice de calitate a proiectelor de către verificatori tehnici atestați, independent de structura organizatorică a ofertantului (verificatorul documentației să nu facă parte din colectivul care a participat la elaborarea proiectului);
e) Transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre acceptare și aprobare a documentelor solicitate;

f) Prezentarea documentațiilor tehnice care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele solicitate de  Autoritatea Contractantă; 

g) Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului.

h) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

i) Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții (dacă este cazul); 

j) Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, personalul angajat al beneficiarului.

Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului şi a obiectivelor Autorității Contractante.

În cazul în care apare necesitatea de modificare a documentațiilor întocmite, datorită reglementărilor sau a altor documente aplicabile, ofertantul are obligația să le conformeze în baza solicitărilor instituțiilor abilitate, pe propria cheltuială.

La întocmirea documentației, vor fi respectate întocmai prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv devizul ofertă, pe categorii de lucrări.



Notă:
Proiectantul va adapta și/sau reactualiza documentațiile pentru realizarea proiectului de investiție ori de câte ori va fi nevoie, în perioada de valabilitate a contractului, în cazul în care este necesară modificarea soluției tehnice datorită eventualelor schimbări legislative și, modificări ale ghidurilor, cu sau fără modificarea indicatorilor tehnico-economici, la solicitarea scrisă a Autorității Contractante (fără costuri suplimentare în sarcina Autorității Contractante). 


	
	

	B. Pentru faza de execuție a lucrărilor 
I.  Responsabilități cu caracter general ale Contractantului 
a) Planificarea activității si asigurarea capacitații de personal calificat necesara pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât sa se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

b) Cooperarea si punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate în muncă si luarea masurilor necesare in vederea conformării la acest plan; 

c) Elaborarea si transmiterea către Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres  (după caz) potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract; 

d) Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe santier, împreună cu Dirigintele de santier si reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz) ;

e) Respectarea legislației privind sănătatea si securitatea in munca (cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările si completările ulterioare) si protecția mediului înconjurător si a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum si a oricăror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia. 

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnica de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale si solicitările autorităților competente si/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de execuție a activităților pe santier ia toate masurile necesare pentru a împiedică o eventuala poluare a mediului înconjurător.  Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate in interdependenta cu specificul șantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea de situații de plata pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 

Contractantul va depune situațiile de plata în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, cu graficul general de realizare a investiției publice, și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp. 

Contractantul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor- interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine executantului.
	
	

	II. Obligații principale ale Contractantului:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

b) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant și a dirigintelui de santier;

c) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți;

d) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

e) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

f) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

g) prezentarea certificatelor de calitate, agrementelor tehnice și termenele de valabilitate ale materialelor utilizate;

h) remedierea și completarea, pe toată durata de garanție a lucrărilor și fără costuri suplimentare pentru achizitor, a tuturor deficiențelor, lipsurilor si/sau neconformităților lucrărilor executate.
	
	

	III. Alte responsabilități ale Contractantului:

1. să dețină atât personal de specialitate cât si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă în cadrul proiectului, pe toată perioada de implementare;

2. este responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate in vigoare;

3. să anunțe de îndată Autoritatea Contractantă,  în cazul apariției unor cauze de forță majora care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporara a acestuia și de asemenea să ia orice măsuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite;

4. să întocmească planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.
	
	

	Cap. 12. Resursele necesare pentru realizarea activităților în contract 

A. Operatorii economici vor propune o echipă formată din specialişti care deţin capacitatea pentru implementarea corespunzătoare a contractului.

De asemenea, vor propune numărul de specialişti necesari respectării programului de implementare.
Raportat la activitățile ce urmează a fi derulate, ofertanții trebuie să facă dovada asigurării accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate conform cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor și lucrărilor cuprinse în obiectul contractului.
	
	

	Ofertantul va nominaliza un Manager de proiect care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. Principalele responsabilități ale Managerului de Proiect in cadrul Contractului:
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește monitorizarea, implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

ii. gestionarea, coordonarea și programarea tuturor activităților Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

iii. asigurarea tuturor resurselor necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;

iv. gestionarea relației dintre Contractant si subcontractorii săi;

v. gestionarea si raportarea daca execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale si a conținutului Caietului de Sarcini.

vi. organizarea si supravegherea derulării efective a Contractului;

vii. asigurarea tuturor resurselor necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementarilor in materie.
	
	

	Pentru faza de proiectare a obiectivului, ofertantul are obligația de a face dovada că dispune de un minim de personal calificat necesar, prin transmiterea listei cu specialiștii propuși - respectiv prezentarea nominala a fiecărui participant propus, inclusiv a diplomelor și autorizațiilor/atestatelor deținute de aceștia, care sa le permită prestarea activităților pentru care au fost implicați în echipa de proiect, după cum urmează:

1. Manager de proiect – min 1 persoană

a) Studii superioare finalizate prin diploma de licență sau echivalent;

b) Experiența profesională generală în domeniul energetic de minim 5 ani, dovedită prin prezentarea de documente justificative (fișă de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate);

c) Se va demonstra deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus, dovedite prin prezentarea unei diplome/ a unui certificat de absolvire în domeniul managementului de proiect, eliberat(ă) de un organism de formare, Standardul Ocupațional Manager Proiect - COR 242101 sau echivalent, sau prin prezentarea de diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educațional cursuri de management de proiect;

d) Experiența specifica: participarea in cel puțin 1 proiect /contract la nivelul căruia sa fi deținut poziția de Manager de contract/proiect in cadrul unui contract având ca obiect proiectare și execuție sisteme fotovoltaice/capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile si /sau instalatii si retele aferente constructiilor.


	
	

	2. Inginer (proiectant) construcții civile– min 1 persoană

a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenţa sau echivalent în domeniul inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale si agricole sau echivalent;

b) Experiența profesională generală în domeniu de minim 5 ani, dovedită prin prezentarea de documente justificative (fișă de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate);
c) Experiență specifică:  participarea in cel puțin 1 proiect /contract în cadrul căruia persoana nominalizată să fi desfăşurat activităţi specifice poziţiei pentru care este propus și care să fi presupus elaborarea de documentaţii tehnico–economice la nivel de DTAC/PT vizând o construcţie civilă încadrată în orice categorie de importanţă (mai puţin Cat. D, în conf cu Anexa 3 la Hotarârea. nr. 766/1996 pt aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.9 lit.b) din Lg nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Pentru personalul nerezident se pot prezenta documente similare corespunzătoare (diplome/ autorizatii/ atestari ș.a.) însoțite de traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat.


	
	

	3. Inginer (proiectant) instalații electrice autorizat ANRE – min 1 persoană

a)
să fie autorizată ANRE min. Gr. III A pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 20 kV, emisă în conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), din Ordinul nr. 99/2021 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electric, respectiv a verificatorilor de proiecte, şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, cu modificările si completările ulterioare);

b) Experiența profesională generală în domeniu de minim 5 ani, dovedită prin prezentarea de documente justificative (fișă de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate);
c) Experiență specifică:  participarea in cel puțin 1 proiect /contract în care să fi deținut pozitia de inginer (proiectant) instalaţii electrice;

d) Pentru personalul nerezident se pot prezenta documente similare corespunzătoare (diplome/ autorizatii/ atestari ș.a.) însoțite de traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat.


	
	

	4. Arhitect cu drept de semnătură– min 1 persoană

a) Deţine calitatea de arhitect cu drept de semnătură obţinut în condiţiile legii (în conformitate cu prevederile art. 10 - 11 din Legea nr. 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările si completările ulterioare);

a) Experiența profesională generală în domeniu de minim 5 ani, dovedită prin prezentarea de documente justificative (fișă de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate);
c) Experiență specifică:  participarea in cel puțin 1 proiect/contract, care a avut ca obiect servicii de proiectare în domeniul construcții civile, în care să fi deținut poziția de arhitect în domeniul construcții civile;

d) Pentru personalul nerezident se pot prezenta documente similare corespunzătoare (diplome/ autorizatii/ atestari ș.a.) însoțite de traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat.


	
	

	Pentru faza de execuție a lucrărilor:

Se va prezenta o alocare adecvata de resurse umane (personal muncitor si personal cheie) pe categorii de lucrări, astfel încât sa existe o corelare intre aceasta alocare si propunerea financiara. Vor fi prezentate principalele atribuții, responsabilități pentru personalul implicat in derularea lucrărilor.

Ofertantul va propune în oferta tehnica și va asigura cel puțin următorul personal cheie specializat:

5. Șef de șantier– min 1 persoană

a) Studii superioare finalizate prin diploma de licență sau echivalent in domeniul energetic (construcțiilor civile); 

b) Experiența profesionala generala in domeniu de minim 5 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative (fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezulta informațiile solicitate); 

c) Experiența specifica: participarea în cel puțin 1 proiect /contract la nivelul căruia sa fi deținut poziția de Șef Santier in cadrul unui contract similar cu cel care face obiectul procedurii, respectiv in cadrul unui contract având ca obiect execuție amplasare de panouri fotovoltaice.

Experiența similara se dovedește cu documente justificative (fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezulta informațiile solicitate).

Principalele sarcini ale Șefului de santier in cadrul Contractului sunt:

· sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operațională a activităților de pe santier, împreună cu aspectele organizaționale;

· sa contribuie cu experiența sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

· sa gestioneze si sa supravegheze toate activitățile desfășurate pe santier;

· sa fie prezent in timpul tuturor activităților desfășurate pe santier;

· sa actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnica a construcției;

· sa actualizeze calendarul de desfășurare a activităților si jurnalul de santier;

· sa gestioneze implementarea planurilor de control al calități pentru toate lucrările din santier;

· sa fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea si de siguranța ale personalului Executantului de pe santier;

· sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor in conformitate cu cerințele contractuale.


	
	

	6. Inginer (executant) instalații electrice autorizat ANRE – min 1 persoană

a) să fie autorizată ANRE min. Gr. III B - pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 20 kV;, emisă în conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), din Ordinul nr. 99/2021 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electric, respectiv a verificatorilor de proiecte, şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, cu modificările si completările ulterioare);
b) Experiență profesională generală în domeniul instalații electrice de minimum 5 ani, dovedită prin prezentarea de documente justificative (fișa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezulta informațiile solicitate);
c) Experiența specifica: participarea în cel puțin 1 proiect/ contract având ca obiect execuția de lucrări similare în cadrul căruia a realizat activități specifice poziției pentru care este propus.
Pentru această poziție se va asigura personal atestat ANRE, cu următoarele responsabilități principale:

· Urmărește execuția pe șantier a lucrărilor de instalații electrice din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;

· Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;

· Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalații electrice executate;

· Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;

· Urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existența documentelor de calitate.


	
	

	7. Responsabil Tehnic cu Execuția - RTE - la momentul execuției lucrărilor sa dețină legitimație valabilă  în domeniul/subdomeniul:
· Construcții civile, industriale și Agricole- domeniul 1.1

Autorizație și legitimație (pentru dovada dreptului de practică) emise de Inspectoratul de Stat în Construcții conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1895/2016 sau echivalent.
	
	

	8. Responsabil Tehnic cu Execuția - RTE - la momentul execuției lucrărilor sa dețină legitimație valabilă  în domeniul/subdomeniul:
· Instalații electrice- domeniul 6.1


	
	

	9. Responsabil Tehnic cu Execuția - RTE - la momentul execuției lucrărilor sa dețină legitimație valabilă  în domeniul/subdomeniul:
· Instalații electrice- domeniul 8.1


	
	

	Ofertantul va avea in vedere reglementările care impun cerințe referitoare la RTE. De asemenea, prin propunerea tehnica, ofertanții vor descrie momentul in care vor interveni acești experți in implementarea viitorului contract si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora. Pentru îndeplinirea cerințelor de la punctele 7.,8.,9., ofertanții pot nominaliza persoane distincte sau o persoană care să îndeplinească în mod cumulativ cerințele solicitate.

Principalele responsabilități ale RTE in cadrul Contractului sunt:

a) să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor si detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați, (acolo unde este cazul);

b) să verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, precum si programele de realizare a construcțiilor, referitor la lucrările aferente exigentelor esențiale;

c) să pună la dispoziția autorităților de reglementare si/sau de control in construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite in exercitarea obligațiilor ce le revin;

d) să întocmească si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic si de care răspund;

e) să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

f) să mențină, pe toata durata de valabilitate a autorizației, condițiile care au stat la baza autorizării in ceea ce privește deținerea unei legitimații valabile de electrician autorizat emisa de autoritatea de reglementare in domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuție in subdomeniile 6.1 "Instalații electrice", 8.1 "Rețele electrice", 1.1 "Construcții civile, industriale și Agricole", (acolo unde este cazul);

g) să urmărească realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si, după caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;

h) să verifice existenta documentelor de certificare a calități produselor pentru construcții, respectiv corespondenta calității acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

i) să interzică utilizarea produselor pentru construcții fără certificat de performanta/conformitate, declarație de performanta/conformitate sau agrement tehnic in construcții, după caz, documente elaborate in condițiile legii;

j) să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut in documentația tehnica si in reglementările tehnice;

k) să verifice respectarea "sistemului calității in construcții", a procedurilor si instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

l) să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției;

m) să verifice, să semneze si să stampileze documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de recepție calitativa a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

n) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

o) să oprească execuția lucrărilor de construcții in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

p) să urmărească respectarea de către executant a dispozițiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

q) după caz, să urmărească realizarea programului de monitorizare pentru toate construcțiile si utilitățile situate in zona de influenta;

r) să verifice, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor si să se asigure ca acestea se fac pe bază de dispoziție de santier verificata de verificatori de proiecte si de experți atestați si sunt acceptate de investitor (acolo unde este cazul);

s) să verifice punerea in siguranța a instalației la data opririi lucrărilor;

t) să întocmească si să țină la zi un registru electronic de evidenta a activității cu lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic si de care răspunde;

u) să întocmească un referat de prezentare privind modul in care si-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic cu execuția precum si orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării.


	
	

	10. Specialist SSM - min 1 persoană

Se va demonstra deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus, dovedite prin prezentarea unei diplome/ a unui certificat de absolvire în domeniul ssm, eliberat(ă) de un organism de formare, COD - COR 226302 sau echivalent.
Principalele responsabilități ale Specialistului SSM in cadrul Contractului sunt:

· activități de prevenire și protecție stabilite de reglementările legale, în prezent în baza Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

· organizarea activităților de prevenire și protecție din șantier, identificând pericolele și evaluând riscurile; 

· elaborarea și actualizarea Planului SSM;

· elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru completarea și /sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților din șantier, posturilor de lucru, ținând seama de numărul de lucrători; 

· propunerea de atribuții și obligații privind securitatea și sănătatea în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului;

· verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul SSM;

· ținerea evidenței zonelor cu risc ridicat și specific din șantier;

· stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilește tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale în vigoare;

· evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic.

· monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă, verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță.

· pregătirea și derularea instruirilor SSM.

· participarea la cercetarea evenimentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, conform competențelor prevăzute de legislația în vigoare, și întocmirea documentelor privind aceste evenimente. 

· urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

· alertarea tuturor factorilor de intervenție, coordonarea activităților de intervenție, evacuarea în cadrul șantierului, efectuarea primelor cercetări privind cauzele și împrejurările producerii situațiilor de pericol iminent, dezastre, situații de accident.


	
	

	11. Operatorul economic va deține Atestat ANRE de tip C1a, C2a;

	
	

	12. Instalatori autorizați pentru panouri fotovoltaice solare (cod COR 741103) - minim 2 persoane
Ofertantul va nominaliza minim 2 instalatori să dovedească încadrarea pe poziția cod COR 741 103 sau diplomă/certificat de absolvire a unui curs de specialitate pentru instalator panouri fotovoltaice solare.
	
	

	13. Alți specialiști necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului.
	
	

	În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu personal pe cheltuiala proprie.

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate.

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Ofertantul are obligația să dețină asigurarea de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului, iar specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați au obligația să dețină asigurarea de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați / atestați conform art. 31 din Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată. Asigurările vor fi puse la dispoziție doar în urma solicitării Autorității Contractante. 

Contractantul nu poate asigura același personal pentru mai multe poziții.

Pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor minime de mai sus, se vor nominaliza persoane diferite și se vor prezenta la nivelul propunerii tehnice următoarele documente pentru fiecare categorie de experți cheie în parte: 

• C.V. 

• copie după diplomele de studii 

• copie după certificate/atestate/autorizații 

• documente suport din care să reiasă îndeplinirea cerințelor legate de experiența generală, experiența profesională specifică, cum ar fi: contract de muncă / contract de prestări servicii, recomandare sau orice alte documente similare relevante emise de terțe parți, din care trebuie să reiasă îndeplinirea cerințelor așa cum sunt ele formulate în prezentul caiet de sarcini. Recomandarea sau documentul echivalent trebuie să fie emisă și contrasemnată de beneficiar ori de executantul principal. 

Pentru personalul nerezident se pot prezenta documente similare corespunzătoare (diplome/ autorizații/ atestări ș.a.) însoțite de traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat.

In privința personalului implicat in derularea contractului, ofertantul va face dovada prin oferta tehnica ca dispune de personal pentru servicii de proiectare si pentru execuție lucrări (angajați, dovada de colaborare, contracte de prestări servicii, etc).

Nota: Ofertantul urmează sa prezinte in oferta tehnica informații cu privire la modul de asigurare al execuției lucrărilor tuturor operațiunilor, in conformitate cu înscrisurile Legii nr. 10/1995 cu modificările si completările ulterioare, coroborat dar fără a se limita cu prevederile emise de către ANRE, IGSU, ISCIR, MAI prin care sa demonstreze capacitatea tehnica necesara execuției lucrărilor de tipul si de natura celor prezentate in contract. Persoanele juridice străine, vor putea prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabila in tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil).


	
	

	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.


	
	

	Cap. 13. Recepția și plata 

A. Receptia si plata serviciilor de proiectare

Elaborarea documentațiilor tehnice începe numai după emiterea de către achizitor a notei de comandă; aceasta va fi transmisă operatorului economic, de regulă, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului. 

a) Recepția pentru faza PT+DE și după caz, DTAC- Livrabilele (PT+DE și după caz, DTAC) vor fi predate către Autoritatea contractanta pe baza de Proces verbal de predare primire. În termen de maxim 15 zile lucrătoare Autoritatea contractanta are obligația verificării documentelor și identificării eventualelor neconformități. În cazul în care acestea există, livrabilele vor fi predate operatorului economic care are obligația remedierii lor în termen de maxim 10 zile lucrătoare, fără a invoca costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

În cazul în care remedierile vor fi făcute parțial termenele invocate în paragraful anterior se vor relua până la remedierea în totalitate a deficiențelor sau neclarităților.

Fiecare documentație se va elabora în limba română și se va preda Beneficiarului astfel:

· 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) în original;

· 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fișiere format Word, Excel pentru părțile scrise, fișiere format.pdf și dwg pentru părțile desenate);

· 1 (unu) exemplar în format scanat.pdf (exemplar digitizat) cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare.

Recepția calitativă și cantitativă se face la sediul Autorității Contractante prin încheierea unui proces verbal de recepție al serviciilor, semnat de către ambele părți, fără obiecțiuni.

b) Recepția calitativă și cantitativă pentru faza asistență tehnică din partea proiectantului- se va realiza după semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

	
	

	A. Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza pentru fiecare locație în parte din cele 13 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, din lista inclusă în prezentul caiet de sarcini.

Înainte de convocarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, Contractantul trebuie să livreze Autorității Contractante următoarele documentații obligatorii:

· Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;

· Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

· Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

· Certificat de calibrare;

· Manualele de folosire / operare / mentenanță a produselor;

· Raport privind testarea instalației;

· Certificatele de racordare;

· Dosarul de instruire al personalului de exploatare.


	
	

	Toate echipamentele și materialele incluse în contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

După punerea în funcțiune a instalației de fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare pentru fiecare din cele 13 locații din Tabelul nr.1, Contractantul va trimite Autorității Contractante o notificare de terminare a lucrărilor.

Conform HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va organiza Recepția la Terminarea Lucrărilor, numind Comisia de recepție, care, împreună cu Contractantul, va verifica funcționarea instalațiilor, existența si corectitudinea documentațiilor tehnice obligatorii și va semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările si completările ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta recepționează instalațiile fotovoltaice, după lucrările de montaj, punere în funcțiune, perioadele de testare a echipamentelor și după verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantă;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectuează recepția finala a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor si încheierea perioadei de garanție prevăzută in Contract. 


	
	

	Conform HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b) suspendarea recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i. se constată existenta unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate; 

ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; 

iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; 

iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

a. respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).


	
	

	B. Plata lucrărilor de execuție (plăti parțiale/plata finala) se va realiza în baza documentelor justificative elaborate de contractant pe măsura execuției contractului, după cum urmează:

a) Atașamentele si situațiile de lucrări verificate si semnate de către dirigintele de santier se înaintează Autorității Contractante spre verificare si acceptare. Autoritatea Contractanta in maxim 10 zile accepta sau formulează observații/obiecțiuni cu privire la acestea, iar Contractantul este obligat sa opereze modificările/completările solicitate in vederea remedierii deficientelor aduse la cunoștința acestuia), într-un termen ce nu poate depăși 10 zile.

b) Factura emisa si înregistrată la Autoritatea Contractanta

Plata facturii emise (inclusiv factura si înregistrate la  Autoritatea Contractanta se va face in termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la sediul Autorității Contractante.

Facturile se vor emite după aprobarea situațiilor de lucrări. Facturile emise si înregistrate la sediul Beneficiarului in absenta documentelor menționate la lit. a) de mai sus nu vor fi considerate însușite de către acesta din urma si, ca atare, termenul de plata mai sus menționat nu va curge decât din momentul remedierii de către Contractant a situației de fapt, potrivit prevederilor legale.

Plata se va efectua pe baza facturilor emise de Executant si pe e-Facturilor aferente.


	
	

	Cap.15. Orientări tehnice obligatorii 
Ofertantul, prin propunerea tehnică, va respecta obligațiile în vederea implementării principiului DNSH și va detalia măsurile privind respectarea acestor obligații. 

Principiile DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH) trebuie respectate atât în procesul de elaborare a proiectului, în toate fazele lor, cât și în monitorizarea si justificarea implementării acestora în timpul execuției.

Documentațiile întocmite de proiectant trebuie să conțină soluții tehnice, prin care lucrările ce urmează a se executa să respecte legislația în vigoare și implicit să respecte principiul DNSH, principiul de baza în adaptarea masurilor de redresare și reziliență adoptate de Comisia Europeana. 

Executantul lucrării trebuie sa țină cont de soluțiile tehnice prin care lucrările ce urmează să se execute să respecte legislația în vigoare, precum și condițiile de finanțare impuse prin contractul de finanțare, și implicit să respecte principiul DNSH.
Astfel Contractantul va elabora soluții atât pentru etapa de proiectare cât și pentru etapa de execuție a lucrărilor, dar și la nivel de funcționare a clădirii, care să fie în concordanță cu principiul DNSH și să se poate verifica aplicarea acestuia la fiecare din cele șase obiective de mediu de mai jos:
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiente semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Se anexează specificațiile tehnice pentru proiectare si execuție.


	
	

	Soluțiile propuse pentru asigurarea principiului DNSH vor cuprinde:

1. Descrierea modalităților de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și în conformarea clădirilor;

2. Descrierea modalităților de reducere a folosirii combustiilor fosili și a consumului de energie;

3. Descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor propuse cat si ulterior recepționării acestora;

4. Descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare, deșeuri din construcție, din ambalaje, etc;

5. Descrierea materialelor de construcție propuse a fi utilizate, acestea fiind din categoria celor prietenoase cu mediul, echipamentelor propuse pentru energie regenerabilă, descrierea modalităților de utilizare a materialelor desființate;

6. Descrierea modalității de reducere a poluării in cadrul organizării de santier, inclusiv utilaje folosite si transportul materialelor, descrierea modalităților de reducere a poluării pe toata durata de existenta a clădirii;

7. Declarații de performanta a produselor pentru construcții, de conformitate sau agrement tehnic in construcții;

8. Specificații tehnice pentru echipamentele propuse- sistemele tehnice ale clădirilor;

9. Descrierea altor elemente propuse de proiectant care conduc la respectarea si verificarea principiului DNSH.

Prin Studiul de Fezabilitate, anexă la prezentul caiet de sarcini, se impune ”conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).
	
	

	Cap. 16. Legislația aplicabilă

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. Lucrările executate pentru îndeplinirea obiectului contractului vor respecta standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și vor fi în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini și cu normele, normativele și standardele în vigoare.  În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - GHIDUL SOLICITANTULUI - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

· HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către lnspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

· HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordin ANRE 30/2013 - Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”;

· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - I7-2011, cu modificările și completările ulterioare;

· Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00;

· 1 RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pământ;
· Ordin 15 / 10.03.2021 - pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum;

· Ordin 228 / 28.12.2018 - pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea";
· Ordin 50 / 2021 - pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 100kW apartinand prosumatorilor
· Legea 123 / 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale; Ordonanta de urgenta 143 / 28.12.2021 pentru modificarea si completarea Legii, precum si pentru modificarea unor acte normative.

· HG nr.  571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun  avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

· HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordonanță De Urgență nr. 80 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor

· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002, cu modificările și completările ulterioare;

· Ord. 05/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2011

· Ord. 37/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi 

· HG nr.1535/2004 Strategia de valorificare a resurselor regenerabile.

· Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

fără a se limita la acestea.

Executantul are obligația, de asemenea, să elaboreze documentația in conformitate cu toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.


	
	

	Cap. 17. Identificarea riscurilor si măsurilor de reducere sau evitare a acestora

Managementul riscului reprezintă procesul sistematic care identifică, analizează și răspunde riscurilor care pot apărea în proiect. Riscul se definește ca fiind posibilitatea de abatere (pozitivă sau negativă) de la obiectivele proiectului. Abaterile se pot înregistra în ceea ce privește conținutul, durata, costurile, calitatea. Orice tip de proiect este caracterizat de un anumit grad de incertitudine care generează un anume risc, dar aplicarea metodelor de management al proiectului, va face ca nivelul de incertitudine să fie mai mic sau pentru riscuri identificate să poată conduce la planificarea măsurilor de răspuns. 

Identificarea riscurilor este un proces continuu care se concretizează in planul de management al riscului în procesul de start al proiectului și va continua până la finalizarea proiectului.

Risc

Masuri

Riscuri tehnice

Potențial de modificare a soluțiilor tehnice

- asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului; acoperirea cheltuielilor cu eventuala nouă soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse și neprevăzute.

Întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (criterii de calificare, lucrările similare realizate etc.);

- impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanția de bună execuție.

Nerespectarea clauzelor contractuale

- constituirea garanției de bună execuție; notificări scrise către contractant privind clauza nerespectată și măsuri dispuse pentru remediere.

Riscuri organizatorice
Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul instituției

- stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal;

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect

- stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post; numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare; motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.

Riscuri financiare si economice
Capacitatea insuficientă de finanțare cofinanțare la timp a investiției

- alocarea și rezervarea bugetului integral necesar realizării proiectului în bugetul instituției.

Creșterea inflației

- realizarea bugetului în funcție de prețurile existente pe piață;

- cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri de mediu
Condițiile de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări

- planificare corespunzătoare a lucrărilor; alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice.


	
	

	Cap. 18. Modul de prezentare al propunerii tehnice
Oferta tehnică va fi întocmită după cum urmează:

· modul de îndeplinire a cerințelor tehnice se va face prin completarea formularului de ofertă tehnică pus la dispoziție la secțiunea formulare și în conformitate cu specificațiile tehnice din documentația de atribuire;

· propunerea tehnica va consta într-o descriere detaliata a serviciilor și lucrărilor care fac obiectul achiziției publice, in conformitate cu caietul de sarcini si specificațiile tehnice anexa la caietul de sarcini. Se va avea in vedere si completarea fiselor tehnice pentru produsele/utilajele cuprinse in specificațiile tehnice. 

· Ofertanții vor depune in cadrul ofertei tehnice si documentele specifice factorilor de evaluare pentru capacitatea tehnică.



Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate serviciile și categoriile de lucrări necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta. Cerințele din caietul de sarcini au caracter minim si obligatoriu iar neîndeplinirea oricărei cerințe din prezentul caiet de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprindă informații si detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurința a corespondentei dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini si soluțiile tehnice propuse si evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat. 

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incât sa se asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei acesteia cu cerintele/specificatiile (inclusiv tehnice) prevazute in cadrul documentatiei de atribuire.

Propunerea tehnica va fi structurata astfel încât sa cuprindă informații relevante privind abordarea propusa de ofertant referitoare la modul in care se vor realiza activitățile si se vor atinge rezultatele vizate prin implementarea contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele si constrângerile explicitate in caietul de sarcini.


	
	

	Propunerea tehnica va fi structurata astfel încât sa fie abordate in mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
1. Prezentarea contextului, obiectivelor si a rezultatelor asteptate ale contractului.

In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a cunostintelor si experienței proprii va prezenta informatii relevante cu privire la:

· Contextul contractului asa cum este inteles de ofertant din care sa rezulte că atât informatiile generale relevante cât si situatia actuala a sectorului de activitate a autoritatii contractante sunt cunoscute si intelese de acesta;
	
	

	· Obiectivele si rezultatele asteptate ale contractului (asa cum sunt acestea intelese de catre ofertant) din care sa rezulte aspectele considerate ca fiind esentiale pentru realizarea obiectului contractului;


	
	

	· Descrierea potentialelor riscuri care pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu masurile de reducere/eliminare a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, asa cum sunt acestea intelese si descrise de catre ofertant. In acest sens, ofertantul va prezenta un plan de management al riscurilor pe perioada de executie a contractului care va include: detalierea modului de abordare a activitatii de identificare a riscurilor care pot sa apara pe parcursul derularii contractului; modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor acestora; un tabel de corespondenta continând cel putin urmatoarele informatii „riscuri stabilite/identificate – masuri propuse de reducere/eliminare a riscurilor – activitatea din graficul de indeplinire a contractului ce poate fi afectata de respectivul risc si durata reflectata in graficul de indeplinirea a contractului pentru implementarea masurilor propuse”, atât in ceea ce priveste riscurile stabilite in modelul de contract cât si pentru cele identificate in mod suplimentar de ofertant pe baza informatiilor incluse in caietul de sarcini.


	
	

	2. Se va prezenta Formularul F3 prevăzută conform HG 907/2016, întocmit pentru fiecare categorie de lucrări in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normativele tehnice in vigoare, fără valori.
Rolul includerii Formularului F3 (fara valori) la nivelul propunerii tehnice este acela de a verifica si corecta eventualele abateri tehnice minore sau vicii de forma (art 134 din HG nr. 395/2016) fata de prevederile caietului de sarcini inca de la momentul verificarii conformitatii propunerilor tehnice, precum si de a verifica corespondenta acestuia cu propunerea financiara. De asemenea rolul este de identificare, inca din etapa de evaluare, a eventualelor abateri de la prevederile tehnice ale caietului de sarcini. 

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

Se va avea in vedere ca executantul va achiziționa toate materialele, produsele și va asigura transportul si utilajele necesare execuției lucrărilor, va răspunde de materiale pe perioada de depozitare, va respecta depozitarea cu respectarea indicațiilor producătorului, va asigura organizarea de santier.


	
	

	3. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului.

· Modul in care intentioneaza sa procedeze la planificarea si realizarea activitatilor contractului;
	
	

	· Informații cu privire la autorizații/certificări/atestări necesare si obligatorii (conform actelor normative in vigoare) deținute pentru executarea tuturor activităților solicitate in caietul de sarcini (atât pentru operatorul economic cât si pentru personalul implicat in execuția lucrărilor solicitate), sens in care acestea se vor indica cel puțin la nivel de specializare pentru fiecare entitate/persoana pentru care este necesara existenta unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea concreta in care ofertantul va avea acces la acestea (nefiind obligatorie prezentarea documentelor in discuție la momentul depunerii ofertelor). 


	
	

	· Structura echipei de proiect propusa sens in care ofertantul va prezenta informații relevante privind structura numerica si pe specialități a personalului alocat pentru realizarea fiecărei activități aferente contractului de proiectare și execuție lucrări, responsabilitățile membrilor acesteia (inclusiv personalul administrativ si auxiliar din santier, pentru asigurarea calității lucrărilor, SSM si alte asemenea categorii) precum si datele de intrare aferente.


	
	

	· Îndrumarea si controlul exercitat de aparatul de conducere al ofertantului (inclusiv in raport cu eventualii subcontractanți/asociați), prezentând totodată o organigrama completa care sa evidențieze funcțiile exacte care ii revin fiecărei entități implicate in execuția contractului, scop in care ofertantul va evidenția relațiile de coordonare acceptate dintre reprezentantul contractorului si restul părților implicate, precum si direct intre celelalte părți - beneficiar, diriginte de santier, alte entități legal abilitate sa aibă responsabilități in materia execuției contractului, precum si ceilalți factori implicați pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate);


	
	

	· Ansamblul de activități de procurare, depozitare, întreținere si transport al resurselor (cu indicarea surselor de aprovizionare, metodelor de transport de la locul de livrare la locul de punere in opera, a locurilor de depozitare a deșeurilor rezultate in urma execuției lucrărilor, inclusiv a mijloacelor de transport pentru evacuarea acestora).


	
	

	4. Legislația incidenta pe parcursul execuției contractului.
In aceasta secțiune, ofertantul va menționa legislația avuta in vedere pe parcursul proiectării și execuției lucrărilor, inclusiv normative tehnice de execuție si standarde de calitate ce urmează a fi aplicate in scopul îndeplinirii contractului.
	
	

	5. Graficul de execuție a lucrărilor

Ofertantul/ți vor întocmi graficul de execuție pe principalele categorii de lucrări în concordanță cu S.F. (anexate) pentru fiecare obiectiv.

Notă: În graficul de execuție ofertanții vor include și serviciile de proiectare.


	
	

	6. Pentru faza de proiectare a lucrărilor - Ofertantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de sprijinul material (echipamentele, instrumentele, soft-urile (soft devize, soft proiectare drumuri, soft CAD), hardware, după caz) pentru a permite efectuarea activităților de proiectare.

Ofertantul trebuie să demonstreze prin propunerea tehnică modul în care va avea acces la echipamentele necesare prestării serviciilor, cu descrierea acestora si detalierea momentului si modului in care sunt necesare (cum ar fi extrase din registrul inventar; contracte de închiriere; precomenzi către furnizori, etc.) sau declarație din care sa reiasă faptul ca la momentul semnării contractului vor fi prezentate toate echipamentele si forma acestora de deținere (proprietate/leasing/închiriere/angajamente de punere la dispoziție).
	
	

	Pentru faza de execuție a lucrărilor - se va prezenta Lista echipamentelor și utilajelor ce reies din tehnologia folosita in raport cu cerințele caietului de sarcini si documentației de licitație. Ofertantul trebuie sa prezinte informații cu privire la forma de deținere a tuturor utilajelor necesare in vederea executării lucrărilor. Ofertantul va menționa, in acest sens, care este modalitatea juridica de deținere a acestora (proprietate, comodat, închiriere).


	
	

	7. Descrierea organizării de santier aferenta contractului - se va prezenta sub forma unui memoriu tehnic, care va include: chirii/regie proprie birouri/spatii pentru muncitori/grupuri sanitare etc., cu respectarea legislației naționale în vigoare; spațiile de depozitare materiale si echipamente; rețelele de utilități din incinta obiectivului, branșamentele la rețelele existente (legături și contoare) si asigurarea securității șantierului (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri si porți, pichete de incendiu); curățarea completa a șantierului la terminarea lucrărilor; panou de identificare șantier, etc. Valoarea organizării de șantier nu va depăși procentul de 1% din valoarea de execuție (fără dotări/echipamente).


	
	

	8. Metodologia propusa prin planul de organizare a execuției lucrărilor (POEL).
In aceasta secțiune ofertantul va prezenta cel puțin următoarele informații:

· Planul cu masuri privind semnalizarea, protecția, marcarea lucrărilor; planul de masuri organizatorice privind asigurarea menținerii șantierului in stare de curățenie si ordine;


	
	

	· Planul referitor la lucrările provizorii/pregătitoare cu caracter temporar ce se impun a fi executate pe perioada derulării contractului in scopul asigurării continuității lucrărilor de baza (din punctul de vedere al ofertantului) si punerii in aplicare a masurilor necesare pentru protecția muncii;
	
	

	· Planul de masuri ce urmează a fi întreprinse pentru adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasament si pentru buna funcționare a obiectelor (unităților);


	
	

	· Planul calității pentru execuția lucrărilor (PC), care va conține cel puțin: prezentarea generala a lucrărilor; descrierea sistemului calității, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calității (PS) aplicate la tehnologia de execuție a serviciilor si lucrărilor care fac obiectul contractului; sistemul de gestionare a documentației si a reviziilor aferente pentru executarea lucrărilor si prestarea serviciilor aferente (care va include atât subcontractantii cât si furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control aplicate cu privire la utilizarea documentelor validate si aprobate de beneficiar in scopul executiei lucrarilor si prestarii serviciilor, precum si metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente; modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a fortei de munca si de abordare a defectiunilor si remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective.


	
	

	· Planul de control al calitatii, verificari si incercari pe faze de executie aferente specificatiilor tehnice generale si cerintelor pentru executia lucrarilor pe categoriile mentionate in cadrul caietului de sarcini (PCCVI), prin raportare la obiectul contractului;

Planul de control al calității va conține acolo unde este aplicabil, cel puţin următoarele:

i.
Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii;

ii.
Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii;

iii.
Integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate

iv.
Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al calităţii;

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.


	
	

	· Planul cu masurile privind protectia mediului (PM). Planul va contine cel putin: descrierea sistemului de management al mediului pe durata executiei lucrarilor; masurile pentru prevenirea si combaterea poluarii accidentale asupra mediului, respectiv pentru identificarea impactului de mediu, monitorizarea mediului, masuri de atenuare a impactului asupra mediului si protecția solului; masurile pentru protecția atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat; masurile pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibrațiilor; managementul deșeurilor;


	
	

	· Planul privind prevenirea si stingere a incendiilor (PSI);
	
	

	· Planul privind securitatea si sănătatea in munca (PSSM).
	
	

	· In acest scop, pornind de la planul privind normele de siguranță si protecție a muncii implementat la nivelul organizației ofertantului, se va prezenta un plan generic cu referire la politica ofertantului privind securitatea si sănătatea muncii, conținând masurile privind: protecția colectiva; primul ajutor; temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna, care va fi însoțit de declarația pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind sănătatea si securitatea muncii, obligațiile in domeniul mediului, social si al relațiilor de munca, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internaționale in aceste domenii si, ca va respecta aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului.


	
	

	· Informații detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național si care se refera la condițiile privind sănătatea si securitatea muncii, se pot obține de la Inspecția Muncii (sau de pe situl http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html).


	
	

	· Operatorul economic va prezenta in cadrul propunerii tehnice modul in care va lua masurile necesare si se va asigura ca pe parcursul execuției contractului sunt respectate obligațiile stabilite prin actele normative in domeniul SSM (Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, etc).
	
	

	· Planul privind masurile de supraveghere a lucrărilor in perioada de garanție acordata, care va avea in vedere cel puțin următoarele: precizarea modalităților, termenelor de intervenție si duratele de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție/producție; resurselor materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului; conditiile de intretinere. 
	
	

	9. Se va prezenta un pre/contract de depozitare la o groapa de gunoi pentru materiale rezultate din procesul tehnologic.
	
	

	10. Prezentarea părții/ părților din contract pe care ofertantul urmează sa le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, daca aceștia sunt cunoscuți.
	
	

	11. Cerințe privind dimensionarea personalului necesar pentru îndeplinirea contractului:
Pentru faza de proiectare: se va prezenta structura echipei de proiect propusă, structura numerică și pe specialități a personalului alocat pentru realizarea fiecărei activități aferente proiectării, responsabilitățile membrilor acesteia și orele de lucru alocate precum și datele de intrare aferente; o organigramă completă a colectivului de proiectare, din care să rezulte relațiile de coordonare și control exercitate de aparatul de conducere al ofertantului pe durata contractului (inclusiv în raport cu eventualii subcontractanți, furnizori și asociați), respectiv funcțiile/răspunderile/obligațiile exacte care îi revin fiecărei entități implicate în execuția contractului, precum și relațiile de coordonare dintre managerul de proiect și entitățile cu responsabilități în execuția contractului; descrierea infrastructurii tehnice pe care ofertantul o va utiliza în vederea realizării activităților necesare pentru îndeplinirea contractului (care trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele legale în vigoare).


	
	

	Pentru faza de execuție: se va prezenta o alocare adecvata de resurse umane (personal muncitor, personal cheie și de conducere) pe categorii de lucrări, astfel încât sa existe o corelare intre aceasta alocare si propunerea financiara. Vor fi prezentate principalele atribuții, responsabilități pentru personalul implicat in derularea lucrărilor.

Pentru fiecare categorie de lucrări in parte se va preciza (i) numărul personalului muncitor precum si (ii) numărul total de resurse la nivel de lucrare (incluzând-se si personalul cheie: ingineri, personal de conducere, etc).

Contractantul trebuie sa propună in oferta tehnica si sa asigure cel puțin personal cheie specializat, prevăzut in prezentul caiet de sarcini.

Pentru personalul cheie va fi descris momentul in care vor interveni acești experți in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situație in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obținerii serviciilor respective).

In privința personalului implicat in derularea contractului, ofertantul va prezenta:

i. Organigrama echipei - cu evidențierea rolurilor in cadrul echipei;

ii. Modalitatea de poziționare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in structura organizațională permanenta a Ofertantului;

iii. Instrumentele/metodele de coordonare a activității intre membrii echipei care gestionează realizarea lucrării.


	
	

	12. Ofertanții au obligația sa dețină si sa prezinte toate autorizațiile necesare pentru proiectarea si execuția lucrărilor. Pentru a putea fi verificate, acestea vor fi depuse la momentul ofertării (avize, autorizații, etc) și actualizate (după caz) la semnarea contractului. 

Avizele, autorizațiile (fără a se limita la acestea) minim necesare sunt:

11. Atestat ANRE emis de Autoritatea Națională de Reglementare in Domeniul Energiei minim tip C1a, C1b.

12. Instalatori autorizați pentru panouri fotovoltaice solare (cod COR 741103) - minim 2 persoane.

	
	

	13. Sănătate și Securitate în Muncă- Se va prezenta modul in care ofertantul va lua masurile necesare, precum si modul in care se va asigura ca, pe parcursul execuției contractului sunt respectate obligațiile stabilite prin actele normative in vigoare, in domeniul SSM (Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, etc). 

	
	

	14. Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează ca la data recepției, lucrarea executata va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări si va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate in caietul de sarcini (model propriu al ofertantului).

	
	

	15. O declarație pe propria răspundere a ofertantului din care sa reiasă perioada de garanție acordata lucrărilor (minim 36 luni). Garanția minima acceptata este in corelare cu prevederile Legii nr. 10/1995. Totodată se vor prezenta masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea instalației fotovoltaice in perioada de garanție acordata, precum si masuri tehnico-economice aplicate in vederea acordării garanției suplimentare daca este cazul.
De asemenea, Ofertantul va prezenta planul privind serviciile de mentenanță și suport tehnic în perioada de garanție acordată și după expirarea perioadei de garanție. În cadrul planului, va preciza modalitățile, de intervenție și a duratelor de remediere a defecțiunilor care ar putea apărea, detaliate pe categorii de activități ce ar putea necesita remedierea, precum și va detalia resursele alocate pentru punerea în aplicare a planului.


	
	

	16. Ofertantul va prezenta o declarație din care să rezulte faptul că la elaborarea propunerii tehnice a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu dispozițiile art. 51 din Legea nr. 98/2016, reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului.

	
	

	17. Ofertantul, prin propunerea tehnică va detalia măsurile privind respectarea principiului DNSH atât în procesul de elaborare a proiectului, în toate fazele, în monitorizarea si justificarea implementării în timpul execuției, cât și în executarea lucrărilor.

	
	

	Cap. 22.   STANDARDE TEHNICE UTILIZATE ÎN RELAȚIE CU SERVICIILE SOLICITATE

Pe perioada efectuării activităților, Executantul se va asigura că activitatea sa respectă reglementările naționale recunoscute și aprobate la nivelul Uniunii Europene.


	
	

	Cap. 23.   ASIGURAREA MĂSURILOR PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislației naționale în vigoare, respectiv:

· Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare,

· Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile cu modificările și completările ulterioare,

· HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

· HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

· HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

· HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

· ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Enumerarea actelor normative de mai sus este menționată ca referință pentru ofertanți și nu trebuie considerată ca fiind limitativă.


	
	


Notă: Operatorii economici au obligația de a întocmi propunerea tehnică într-o formă structurată, respectând capitolele și subcapitolele prevăzute în Formularul de Propunere tehnică și caietul de sarcini. Pentru facilitarea procesului de evaluare, propunerea tehnică trebuie să fie însoțită de un OPIS DETALIAT, care să indice explicit titlul fiecărui capitol, precum și pagina în care se regăsesc informațiile aferente.

Documentele menționate vor fi transmise împreună cu oferta, prin utilizarea facilităților platformei electronice SICAP în secțiunea ”DOCUMENTE DE OFERTA TEHNICA”, conform cerințelor din fișa de date a achiziției.

Data ______________  



        




Reprezentant imputernicit al Ofertantului 





          denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)








  
  
 



________________ (semnatura)

Ofertanții care vor să obțină punctaj în conformitate cu prevederile factorilor de evaluare menționați în Fișa de date, vor prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să rezulte și elementele necesare aplicării algoritmului de calcul și obținerii punctajului, după cum urmează:

	Denumire factor evaluare
	Descriere
	Pondere
	Ofertanții au obligația de a completa această coloană cu informații relevante extrase din oferta tehnică, necesare pentru aplicarea factorului de evaluare și pentru acordarea punctajului conform criteriilor stabilite în documentația de atribuire.

	1. Preţul ofertei
	Componenta financiară
	40%

Punctaj maxim  factor  40 puncte
	

	Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: 

P(n) = (Preţ minim ofertat / Preţ n) x punctaj maxim alocat.
	

	
	Componenta tehnică

Formată din:
	60%
	

	 A. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)
	Factorul tehnic - Se va puncta Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)
	15 %

Punctaj maxim  factor - 15 puncte
	

	Algoritm de calcul:

Calificativ acordat: Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant


Planul de management al calității lucrărilor executate:

i.
este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor;

ii.
este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat;

iii.
indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației;

iv.
există neconcordanțe minore între activitățile/etapele de realizat, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele.

Punctaj acordat calificativului Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant - 5 puncte

Calificativ acordat: Bine /Adecvat


Planul de management al calității lucrărilor executate:

i.
 este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului și corelat cu metodologia de executare a lucrărilor;

ii.
 evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității;

iii. relația dintre  etapele  de realizat, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă;

iv. are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației.

Punctaj acordat calificativului Bine / Adecvat  - 10 puncte

Calificativ acordat: Foarte bine / Excepțional


Planul de management al calității lucrărilor executate:

i. în plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului “Bine”/ “adecvat”, activitățile/etapele de realizat, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor.

ii.
nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite.

Punctaj acordat calificativului Foarte bine / Excepțional - 15 puncte.
	

	B. Experiența deținută de Managerul de contract / proiect
	Factorul tehnic -  Se va puncta experiența profesională specifică a Managerului de contract / proiect constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Manager de contract / proiect, la contracte având ca obiect lucrări de instalare sisteme fotovoltaice / capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile și / sau lucrări de instalații și rețele aferente construcțiilor. 
	15 %

Punctaj maxim  factor - 15 puncte
	

	Algoritm de calcul:

a) Experiența profesională specifică a Managerului de contract / proiect constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Manager de contract / proiect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 2 - 4 contracte - 5 puncte; 

b) Experiența profesională specifică a Managerului de contract / proiect constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Manager de contract / proiect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 5 - 7 contracte - 10 puncte; 

c) Experiența profesională specifică a Managerului de contract / proiect constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Manager de contract / proiect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a mai mult de 8 contracte - 15 puncte.

Notă: În vederea aplicării criteriului de atribuire aferent factorului de evaluare „Experiența similară deținută de Managerul de contract/proiect”, ofertantul are obligația de a prezenta cel puțin un contract relevant, din care să rezulte că expertul propus a participat la derularea unui proiect ce a avut ca obiect atât activități de proiectare, cât și de execuție lucrări.

	

	C. Experiența deținută de Inginerul (executant) instalații electrice
	Factorul tehnic - Se va puncta experiența profesională specifică a Inginerului instalații construcții constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Inginer instalații electrice, la contracte având ca obiect lucrări de instalare sisteme fotovoltaice / capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile și / sau lucrări de instalații și rețele aferente construcțiilor. 
	10%

Punctaj maxim  factor - 10 puncte
	

	Algoritm de calcul:

a) Experiența profesională specifică a Inginerului instalații electrice constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Inginer instalații electrice la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 2 - 4 contracte - 3 puncte; 

b) Experiența profesională specifică a Inginerului instalații electrice constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Inginer instalații electrice la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 5 - 7 contracte - 5 puncte; 

c) Experiența profesională specifică a Inginerului instalații electrice constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Inginer instalații electrice la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a mai mult de 8 contracte - 10 puncte.
	

	D. Experiența deținută de Arhitectul cu drept de semnătură OAR
	Factorul tehnic - Se va puncta experiența profesională specifică a Arhitectului constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de Arhitect cu drept de semnătură OAR, la contracte având ca obiect: construcții civile / lucrări de instalare sisteme fotovoltaice / capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile și / sau lucrări de instalații și rețele aferente construcțiilor. 
	10%

Punctaj maxim  factor - 10 puncte
	

	Algoritm de calcul: 

a) Experiența profesională specifică a Arhitectului cu drept de semnătură OAR constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de arhitect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 2 - 4 contracte - 3 puncte; 

b) Experiența profesională specifică a Arhitectului cu drept de semnătură OAR constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de arhitect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a 5 - 7 contracte - 5 puncte; 

c) Experiența profesională specifică a Arhitectului cu drept de semnătură OAR constând în participarea pe parcursul profesional, pe poziția de arhitect la contracte având ca obiect execuție lucrări similare, la nivelul a mai mult de 8 contracte - 10 puncte.

Notă: În vederea aplicării criteriului de atribuire aferent factorului de evaluare „Experiența similară deținută de Arhitectul cu drept de semnătură OAR”, ofertantul are obligația de a prezenta cel puțin un contract relevant, din care să rezulte că expertul propus a participat la derularea unui proiect ce a avut ca obiect atât activități de proiectare, cât și de execuție lucrări.
	

	E. Perioada de garanție extinsă 
	Factorul tehnic - Se va puncta perioada de garanție acordată lucrării de execuție
	10%

Punctaj maxim  factor - 10 puncte
	

	Algoritm de calcul: 

Termenul minim de garanție acceptat este de 36 de luni. 

Ofertele care cuprind o perioadă de garanție sub 36 luni vor fi considerate neconforme. 

Punctajul se acordă astfel: 
Pentru ofertele cu garanția minimă acceptată, de 36 de luni de la data recepției fără obiecții, punctajul acordat este 0 (zero) puncte. 
Pentru oferta cu cel mai mare termen de garanție se acordă 10 puncte. 

Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă astfel: P2(n) = (Gn/ Gmax) x 10 puncte, unde: Gmax = garanția maximă (în luni); Gn = garanția (în luni) din oferta n. 

Ofertanții vor depune împreună cu oferta o Declarație pe propria răspundere privind perioada de garanție de bună execuție acordată lucrărilor. 
Termenul maxim de garanție peste care nu se oferă punctaj suplimentar este de 60 de luni.
	

	Punctaj maxim total: 40 PUNCTE PRETUL OFERTAT + 15 PUNCTE - Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) + 15 PUNCTE - Experiența deținută de Managerul de contract / proiect + 10 PUNCTE - Experiența deținută de Inginerul (executant) instalații electrice + 10 PUNCTE - Experiența deținută de Arhitectul cu drept de semnătură OAR + 10 PUNCTE - Perioada de garanție extinsă = 100 PUNCTE;

Pentru acordarea punctajului la punctele B), C) și D) se vor prezenta contractele încheiate, procese verbale de recepție, scrisori de recomandare de unde să rezulte, fără echivoc, că personalul a îndeplinit sarcinile contractuale.
	


Notă: Pentru facilitarea procesului de evaluare, se solicită ofertanților să indice în mod explicit capitolele și paginile din oferta tehnică în care se regăsesc detaliat informațiile aferente factorilor de evaluare solicitați prin documentația de atribuire.

Această precizare are rolul de a asigura:

· claritate și transparență în analiza propunerii tehnice;

· corelarea directă între conținutul ofertei și criteriile de evaluare;

· eficiență în procesul de punctare, prin identificarea rapidă a elementelor relevante.

Menționarea capitolelor și paginilor este obligatorie în coloana dedicată din tabelul de evaluare, alături de informațiile tehnice corespunzătoare.

Data ______________  



        




Reprezentant imputernicit al Ofertantului 





          denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)








  
  
 



________________ (semnatura)

FORMULARUL NR. 5
DECLARAŢIE

privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și/sau fundamentarea/justificarea prețurilor/costurilor transmise de ofertanți, care au caracter confidențial
Titlul Contractului: ...............................................................................................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat - Lider (se completează după caz),


Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant asociat (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizăm că următoarele părți/informații din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului …..:


a. __________________________________


b. __________________________________


c. __________________________________

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”
2. Art. 123, alin. (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire, în condiţiile art. 57 alin. (4) din Lege.”

3. Art. 217, alin. (5) din Legea 98/2016 „Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.”
4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 „Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.”
5. Art. 19, alin. (1) din Legea 101/2016 „La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.”
6. Art. 19, alin. (3) din Legea 101/2016 „În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanţi, în mod explicit şi vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor confidenţiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi.”

De asemenea, în virtutea art. 123, alin. (1) din HG 395/2016, precizăm că motivele pentru care informațiile din Propunerea Tehnică, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, dacă este cazul, fundamentările/justificările prețurilor/costurilor transmise de către ofertant, sunt confidențiale sunt următoarele:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nota 1: În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: „Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”
Ofertanții vor atașa la prezentul formular dovada/dovezile care conferă caracterul de confidențialitate al informațiilor din Propunerea Tehnică, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, dacă este cazul, al fundamentărilor/justificărilor prețurilor/costurilor transmise; în caz contrar informațiile menționate în prezentul formular nu sunt considerate confidențiale.

Data _______________




Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)









_________________ (semnătura)









  Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)









_________________ (semnătura)









 Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)









_________________ (semnătura)

FORMULARUL NR. 6
Operator economic

a se completa, după caz:


Ofertant individual (denumire)

Ofertant lider (denumire) 

Ofertant asociat (denumire)

Subcontractant (denumire)

Terț susținător (denumire)
DECLARAȚIE 

privind respectarea condițiilor de mediu, a celor sociale, precum și a obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii (SSM) pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică

Titlul Contractului: ............................................................................................
Subsemnatul/Subsemnata, ... (numele și prenumele), reprezentant legal/împuternicit al ... (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic), participant la prezenta procedură de atribuire în calitate de ... (a se alege varianta corectă pentru situația operatorului economic: ofertant individual/asociat/subcontractant/terț susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

· mă angajez să prestez serviciile și să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire în conformitate cu normele obligatorii care sunt în vigoare în România privind respectarea condițiilor de mediu, a celor sociale, precum și a obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii (SSM) pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică.

· la elaborarea ofertei/a părții/părților din ofertă care mi-au revenit am ținut cont de normele obligatorii care sunt în vigoare în România privind respectarea condițiilor de mediu, a celor sociale, precum și a obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii (SSM) pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.


Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Operator economic: ... (denumirea)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
Notă: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă și va fi semnat de reprezentanții legali ai acestora.
FORMULARUL NR. 7
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare simplificat] 

Obiectul acordului cadru/contractului: [introduceți obiectul acordului cadru/contractului din anunțul de participare simplificat] 

Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea] 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

- ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1. Am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

2. Am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

3. Avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare simplificat și documentele achiziției; 

4. După ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

5. Documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

6. Am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

7. Suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

8. Am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și transmiterea rezultatelor. 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

1. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.

2. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Acordului cadru/Contractului.
3. Noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

4. Noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 

5. Am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

7. Precizăm că: 

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”; 

 nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.] 
[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative] 
8. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

9. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

10. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

11. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

	Nr. Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 


	1.
	.... [introduceți informația] 



	2.
	.... [introduceți informația] 




De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	.... [prezentați motivul]

	2.
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	...................................................................... 

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” 
	...................................................................... 

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	...................................................................... 


	Anexă Formular Ofertă

	
	
	

	Amplasare panouri fotovoltaice la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (proiectare și execuție) - 13 obiective

	
	
	

	Denumire componentă de preț
	Total valoare estimată 
(lei fără TV)
	Total valoare estimată
(lei cu TVA)

	Componenta 1 Valoare
SERVICII DE PROIECTARE 
(DTAC (după caz) + PT + DE + AT, inclusiv verificare tehnică) din care:
	 
	 

	DTAC (după caz) + PT + DE (inclusiv verificare tehnică)
	 
	 

	ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI
	 
	 

	Componenta 2
LUCRĂRI DE EXECUȚIE, din care:
	 
	 

	CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (inclusiv montaj echipamente)
	 
	 

	ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ
	 
	 

	ORGANIZARE ȘANTIER
	 
	 

	PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE (inclusiv pregătirea personalului de exploatare)
	 
	 

	TOTAL (componenta 1 + componenta 2)
	 
	 


Data completării …………………..

Operator economic, …………….
(semnătura autorizată) …………..

FORMULARUL NR. 8
OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., având funcția de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a Contractului ......... organizată de Autoritatea Contractantă și să semneze documentele din cadrul ofertei (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentația de Atribuire să fie semnate de reprezentantul legal) și corespondența purtată cu Autoritatea Contractantă până la finalizarea procedurii de achiziție publică. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.


Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Data 







             Denumirea mandantului

…………… 





                 S.C. _________________________

               







  reprezentată legal prin

_________________________




            _________________________

(numele persoanei împuternicite)         




       (Nume, prenume)










       având funcția de

_________________________                                                                   _________________________

(semnătura  persoanei împuternicite)

                                                      (Funcție)

                                                                          



___________________________

                                                                                                                              (Semnătura autorizată)

Notă: În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toți ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această procedură. 

FORMULARUL NR. 9
OPERATOR ECONOMIC 

____________ (denumire)

ÎMPUTERNICIRE
             Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Terțului susținător/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., având funcția de ……………………......, să semneze cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente depuse în cadrul procedurii de atribuire a Contractului …………………: 
1. Garanția de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Formularele solicitate prin Documentația de atribuire;
4. Documentele de calificare;

5. Răspunsurile la clarificări;

6. Orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.


Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea Contractului.

Data 







             Denumirea mandantului

…………… 





                 S.C. _________________________

               







reprezentată legal prin

_________________________




            _________________________

(numele persoanei împuternicite)         




    (Nume, prenume)










     având funcția de

_________________________                                                                   _________________________

(semnătura  persoanei împuternicite)

                                                      (Funcție)

                                                                          



___________________________

                                                                                                                             (Semnătura autorizată)

FORMULARUL NR. 10
Operator economic

a se completa, după caz:

Ofertant individual (denumire)

Ofertant lider (denumire) 

Ofertant asociat (denumire)

Subcontractant (denumire)

Terț susținător (denumire)
DECLARAȚIE 

referitoare la neîncadrarea în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, la neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, la beneficiarul real și la îndeplinirea condițiilor legale referitoare la „operatorul economic” în sensul art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul/subsemnata, ... (numele și prenumele), reprezentant legal/împuternicit al ... (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic), participant la prezenta procedură de atribuire în calitate de ... (a se alege varianta corectă pentru situația operatorului economic: ofertant individual/asociat/subcontractant/terț susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

1. Cunosc prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese și declar că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din această lege care ar putea conduce la apariția unui conflict de interese. În special, declar faptul că nu există conflict de interese prin raportare la persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, respectiv cele precizate în documentația de atribuire, după cum urmează:

(vor fi nominalizate, cu nume, prenume și funcție, toate persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante așa cum se regăsesc în cadrul fișei de date. În cazul în care oricare din aceste persoane a fost schimbată ulterior publicării anunțului de participare - sens în care autoritatea contractantă a publicat o erată - lista persoanelor cu funcție de decizie menționată în prezenta declarație va fi actualizată în mod corespunzător):

...

...

2. Am îndeplinit toate formalitățile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 129/2019”), conform situației aplicabile operatorului economic pe care îl reprezint (de ex., am depus declarația privind beneficiarul real în condițiile prevăzute de Legea nr. 129/2019, declarație care certifică care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului).


Înțeleg faptul că, 

· în cazul în care vom fi declarați câștigători (în cazul ofertanților - ofertant individual/lider/asociat),

sau 

· în cazul în care ofertantul al cărui subcontractant/terț susținător suntem (în cazul subcontractantului/terțului susținător),
(dintre cele două variante de mai sus, a se alege varianta aplicabilă operatorului economic ce completează prezenta declarație)

avem obligația de a pune la dispoziția autorității contractante, la solicitarea acesteia, documente care să cuprindă informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor în înțelesul art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și al art. 4 din Legea nr. 129/2019.


Înțeleg faptul că documentele care cuprind informațiile cu privire la beneficiarul real pe care va trebui să le prezint sunt, după caz, fără ca enumerarea să fie cumulativă sau limitativă:

a) pentru ofertanții a căror acționari/asociați sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune documentul eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), în temeiul prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019, care poartă denumirea de „FURNIZARE INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARII REALI”;

b) pentru ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit(ă/e) de traducerea în limba romană, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii;

d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

e) în cazul persoanelor fizice autorizate (P.F.A.), se va depune o declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real, însoțită de certificatul constatator al existenței respectivului P.F.A. eliberat de instituția abilitată (de ex., certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. pentru respectivul P.F.A.).

(Atenție! Din enumerarea de mai sus, lit. a)-e), operatorul economic va păstra doar litera/literele aplicabilă/aplicabile situației sale.)

3. Respect prevederile art. 5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina („Regulamentul (UE) 2022/576”). Declar pe proprie răspundere că nu există implicare rusă din partea operatorului economic pe care îl reprezint care să depășească limitele prevăzute la articolul 5k din Regulamentul (UE) 2022/576. În special, declar următoarele:

a) operatorul economic pe care îl reprezint nu este resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

b) operatorul economic pe care îl reprezint nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50% de o entitate (entitate/persoană/organism) menționată la lit. a);

c) nici subsemnatul/subsemnata, nici operatorul economic pe care îl reprezint nu este o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități (entitate/persoană/organism) menționate la lit. a) sau b);

d) operatorul economic nu are niciun furnizor care să facă parte din oricare dintre entitățile entitățile/persoanele/organismele prevăzute la lit. a)-c) și a cărui implicare reprezintă mai mult de 10% din valoarea contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură.

4. Mă încadrez în definiția operatorului economic, așa cum este aceasta prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 300 din 23 aprilie 2021 și Agenției Naționale pentru Achiziţii Publice nr. 549 din 22 aprilie 2021 pentru aprobarea listei țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) - (v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii) - (v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii) - (v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

5. Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații și documente suplimentare.

6. Am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul penal conform căruia „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.
7. Mă oblig să informez imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație, la orice punct, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Data completării: ... (zz.ll.aaaa)
Operator economic: ... (denumirea)
Reprezentant legal/împuternicit: ... (nume și prenume) 

... (semnătură autorizată)
� În cazul în care persoana fizică este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant legal” și funcția/calitatea acesteia (de ex., administrator, director general etc.). În cazul în care persoana fizică nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant împuternicit”, funcția/calitatea acesteia și se va anexa documentul de împuternicire, împreună cu extrasul relevant din documentul (de ex., act constitutiv/statut etc.) care dă dreptul reprezentantului legal să delege puterea de reprezentare a operatorului economic către alte persoane, la modul general, sau, în mod special, către persoana împuternicită semnatară a prezentului document.


� Publicată de A.N.A.P. la adresa � HYPERLINK "https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Indrumare-tert-sustinator-25.01.2022.pdf" �https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Indrumare-tert-sustinator-25.01.2022.pdf� .


� În cazul în care persoana fizică este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant legal” și funcția/calitatea acesteia (de ex., administrator, director general etc.). În cazul în care persoana fizică nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant împuternicit”, funcția/calitatea acesteia și se va anexa documentul de împuternicire, împreună cu extrasul relevant din documentul (de ex., act constitutiv/statut etc.) care dă dreptul reprezentantului legal să delege puterea de reprezentare a operatorului economic către alte persoane, la modul general, sau, în mod special, către persoana împuternicită semnatară a prezentului acord de asociere.


� În cazul în care persoana fizică este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant legal” și funcția/calitatea acesteia (de ex., administrator, director general etc.). În cazul în care persoana fizică nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant împuternicit”, funcția/calitatea acesteia și se va anexa documentul de împuternicire, împreună cu extrasul relevant din documentul (de ex., act constitutiv/statut etc.) care dă dreptul reprezentantului legal să delege puterea de reprezentare a operatorului economic către alte persoane, la modul general, sau, în mod special, către persoana împuternicită semnatară a prezentului acord de subcontractare.


� Idem nota de subsol referitoare la Contractant general.


� În cazul în care persoana fizică este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant legal” și funcția/calitatea acesteia (de ex., administrator, director general etc.). În cazul în care persoana fizică nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va menționa „reprezentant împuternicit”, funcția/calitatea acesteia și se va anexa documentul de împuternicire, împreună cu extrasul relevant din documentul (de ex., act constitutiv/statut etc.) care dă dreptul reprezentantului legal să delege puterea de reprezentare a operatorului economic către alte persoane, la modul general, sau, în mod special, către persoana împuternicită semnatară a prezentului acord de asociere.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Se va completa un paragraf distinct pentru fiecare asociat, inserându-se câte un paragraf pentru fiecare asociat. 


� Nu este necesar ca opțiunea facturării, respectiv a plății individuale să vizeze toți membrii asocierii, ci această opțiune poate viza unul, mai mulți sau toți asociații. 


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.


� Idem nota de subsol referitoare la liderul asocierii.





